«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ» М.Е. Овсянников

Документация об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку тромбоэластографа (анализатора гемостаза) для родильного отделения.

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

02.02.2012 г.

Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист аукционной документации открытого аукциона в электронной форме | 1 |
| 2. | Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме | 2 |
| 3. | Раздел 1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме | 3 |
| 4. | Раздел 2 Инструкция Участнику размещения заказа | 4-14 |
| 5. | Раздел 3 Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 15-18 |
| 5.1. | Приложение № 1 к Информационной карте Спецификация на поставку тромбоэластографа (анализатора гемостаза) для родильного отделения | 19-20 |
| 5.2. | Приложение № 2 к Информационной карте Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора | 21 |
| 5.3. | Приложение № 3 к Информационной карте Рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки | 22 |
| 6. | Раздел 4 Проект гражданско-правового договора | 23-26 |
| 6.1. | Приложение № 1 к Гражданско-правовому договору Спецификация на поставку товара | 27 |

Раздел 1

Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

1. Заказчик – МБУЗ «Глазовская центральная районная больница», главный врач М.Е. Овсянников (контактное лицо), адрес: 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, телефон/факс: 8 (341 41) 3-54-44, e-mail: muz-crb1@udm.net, извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку тромбоэластографа (анализатора гемостаза) для родильного отделения.

Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

3. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М.Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

4. Предмет гражданско-правового договора: Поставка тромбоэластографа (анализатора гемостаза) для родильного отделения.

5. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 946 472,00 рублей.

6. Количество поставляемого Товара: в соответствии с Приложением №1 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме.

Конкретные требования и условия гражданско-правового договора указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме.

7. Место поставки: 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, акушерский корпус МБУЗ «Глазовская ЦРБ».

8. Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 10-00 часов 14.02.2012 года.

9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 20.02.2012 года.

10. Дата проведения аукциона в электронной форме: 24.02.2012 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время.

11. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 9 464,72 руб.

12. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 94 647,20 руб.

13. Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Раздел 2

Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.1. Нормативная база проведения открытого аукциона в электронной форме

- Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ (ред. 08.05.2009), от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 01.07.2009 N 144-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 17.07.2009 N 155-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 05.05.2010 N 78-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 03.11.2010 N 290-ФЗ, от 05.04.2011 N 56-ФЗ, от 21.04.2011 N 79-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 07.12.2011 N 418-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ – далее Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ);

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- Постановление Администрации города Глазова от 19.08.2011 № 36/11 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова».

Документация об открытом аукционе в электронной форме

2.2. Информация об электронной площадке

2.2.1. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

2.2.2. Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

2.2.3. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

## 2.3. Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, оказание услуг, являющиеся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

## 2.4. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до срока окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно.

2.4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.4. Состав и содержание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа:

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения:

а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 1 к Информационной карте), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки – Приложение № 3 к Информационной карте).

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме

2.5.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

2.5.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.5.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

## 2.6. Изменение количества поставляемого товара.

## 2.6.1. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: Не предусматривается.

## 2.6.2. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: Не предусматривается.

## 2.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

- 2.7.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также все запросы о разъяснении положении документации, должны быть составлены на русском языке.

2.8. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.8.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе установлен в размере: 9 464,72 руб.

(1 процент от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора).

2.9. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора

2.9.1. Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

2.9.2. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора Заказчиком установлен – 10 процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора – 94 647,20 рублей.

2.9.3. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора (обязательства) из перечисленных способов в п. 2.9.1. настоящей части Инструкции определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется.

2.9.4. В случае, если обеспечением исполнения гражданско-правового договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

2.9.5. Соответствие поручителя требованиям, установленным п.п.2.9.4. настоящей Инструкции, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным п.п.2.9.4. настоящей Инструкции, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

2.9.6. В случае, если обеспечением исполнения гражданско-правового договора является договор поручительства, гражданско-правовой договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ и подтверждающих его полномочия.

## 2.10. Сведения о валюте и официального курса

2.10.1. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль.

2.10.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется.

2.11. Срок выполнения гражданско-правового договора и порядок поставки

2.11.1. Срок поставки Товара: с момента заключения гражданско-правового договора в течение 45 календарных дней.

2.11.2. Доставка и установка Товара осуществляются транспортом и силами Поставщика.

2.11.3. Место поставки: 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, акушерский корпус МБУЗ «Глазовская ЦРБ».

## 2.12. Расчеты по гражданско-правовому договору

2.12.1. Расчеты по гражданско-правовому договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам приемки-передачи Товара, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

## 2.12.2. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в п.п.2.12.3. настоящего пункта.

2.12.3. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных гражданско-правовым договором требований и иных условий исполнения гражданско-правового договора.

2.12.4. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом стоимости Товара, а также всех возможных расходов, связанных с исполнением Договора, в том числе: с доставкой Товара до места поставки; выполнением пусконаладочных работ, обязательствами по гарантии, уплатой налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

2.13. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.13.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.14. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме

2.14.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

## 2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.15.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 10-00 часов 14.02.2012 года.

## 2.16. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.16.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

2.17.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции) сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

2.17.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 20.02.2012 года.

2.17.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия принимает решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по следующим основаниям:

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.17.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции), единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

2.17.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

2.17.6. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

2.17.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в п.п. 2.17.4. и 2.17.5. настоящей Инструкции, протокола, прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

2.17.9. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 2.4.4. настоящей Инструкции, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком. Заключение гражданско-правового договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005г.№94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене гражданско-правового договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

2.18.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2.18.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 24.02.2012г.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

2.18.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.18.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.18.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота).

2.18.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на величину в пределах "шага аукциона".

2.18.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.2.18.8. настоящей Инструкции

2.18.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное предложению или большее чем предложение о цене гражданско-правового договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора в случае, если такое предложение о цене гражданско-правового договора подано этим же участником открытого аукциона.

2.18.9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене гражданско-правового договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п. 2.18.10. настоящей Инструкции.

2.18.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене гражданско-правового договора, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене гражданско-правового договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора или текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене гражданско-правового договора не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

2.18.11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене гражданско-правового договора на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом следующих требований:

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное или большее чем ранее данное им же предложение, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение, если оно подано этим же участником.

2.18.12. В случае, если была предложена цена гражданско-правового договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене гражданско-правового договора, поступившее ранее других предложений.

2.18.13. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена гражданско-правового договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены гражданско-правового договора исходя из положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены гражданско-правового договора не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене гражданско-правового договора выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор до достижения цены гражданско-правового договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены гражданско-правового договора, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

2.18.14. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора, все минимальные предложения о цене гражданско-правового договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 2.18.13. настоящей Инструкции, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене гражданско-правового договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

2.18.15. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 2.18.14. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене гражданско-правового договора которых при ранжировании в соответствии с п.п. 2.18.14. настоящей Инструкции получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

2.18.16. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.18.6. настоящей Инструкции, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику, в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора.

2.19. Порядок рассмотрения вторых частей заявок

на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.19.1. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

2.19.2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2.19.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену гражданско-правового договора (в случае, предусмотренном п.п. 2.18.13. настоящей Инструкции, - наиболее высокую цену гражданско-правового договора), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

2.19.4. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Для принятия указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

2.19.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных п.п. 2.4.4. настоящей Инструкции, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (п.п.2.3.2. настоящей Инструкции).

2.19.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным п.п. 2.19.5. настоящей Инструкции, не допускается.

2.19.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

2.19.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренной п.п.2.18.13. настоящей Инструкции, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

2.19.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.7. настоящей Инструкции и п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

2.19.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

2.19.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

2.19.12. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола. Заключение гражданско-правового договора с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене гражданско-правового договора, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.20. Заключение гражданско-правового договора

по результатам открытого аукциона в электронной форме

2.20.1. По результатам аукциона гражданско-правовой договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

2.20.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект гражданско-правового договора, который составляется путем включения цены гражданско-правового договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.20.3. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора оператор электронной площадки направляет проект гражданско-правового договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.4. В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью, а также подписанный электронной цифровой подписью документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора или предусмотренный частью 4.1. статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ протокол разногласий (в сроки и в порядке в соответствии с частями 4.1.-4.5. статьи 41.12 . закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ).

2.20.5. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.6. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект гражданско-правового договора и документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора.

2.20.7. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта гражданско-правового договора и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки гражданско-правовой договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика

2.20.8. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный гражданско-правовой договор участнику открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.9. Гражданско-правовой договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.20.8. настоящей Инструкции.

2.20.10. Гражданско-правовой договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

2.20.11. Гражданско-правовой договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения гражданско-правового договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

2.20.12. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект гражданско-правового договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект гражданско-правового договора по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения гражданско-правового договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить гражданско-правовой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения гражданско-правового договора, либо заключить гражданско-правовой договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену гражданско-правового договора или предложение о цене гражданско-правового договора, которого содержит лучшие условия по цене гражданско-правового договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

2.20.14. В случае заключения гражданско-правового договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого гражданско-правового договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой гражданско-правового договора.

2.21. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся

2.21.1. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и гражданско-правовой договор не заключен с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.22. Право на обжалование

2.22.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

Раздел 3

# Информационная карта

открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку тромбоэластографа (анализатора гемостаза) для родильного отделения.

Информационная карта открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет гражданско-правового договора: Поставка тромбоэластографа (анализатора гемостаза) для родильного отделения. |
| 3.2. | Количество поставляемого Товара: в соответствии с Приложением №1 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме. |
| 3.3. | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 946 472,00 рублей. |
| 3.4. | Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки, на которой будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная». |
| 3.5. | Заказчик – МБУЗ «Глазовская центральная районная больница», главный врач М.Е. Овсянников (контактное лицо), адрес: 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, телефон/факс: 8 (341 41) 3-54-44, e-mail: muz-crb1@udm.net. |
| 3.6. | Источник финансирования заказа: средства родовых сертификатов. |
| 3.7. | Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота): Начальная (максимальная) цена сформирована на основании информации о ценах исполненных контрактов и представленного коммерческого предложения на поставку тромбоэластографа от ООО «Технология». Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора указан в Приложении № 2 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме. |
| 3.8. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты №130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru. |
| 3.9. | Срок поставки Товара: с момента заключения гражданско-правового договора в течение 45 календарных дней. Доставка и установка Товара осуществляются транспортом и силами Поставщика. Место поставки: 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, акушерский корпус МБУЗ «Глазовская ЦРБ». |
| 3.10. | Расчеты по гражданско-правовому договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам приемки-передачи Товара, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных гражданско-правовым договором требований и иных условий исполнения гражданско-правового договора. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом стоимости Товара, а также всех возможных расходов, связанных с исполнением Договора, в том числе: с доставкой Товара до места поставки; выполнением пусконаладочных работ, обязательствами по гарантии, уплатой налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. |
| 3.11. | Технические и качественные характеристики Товара: - Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не после капитального ремонта, не восстановленным, не выставочным экземпляром. Дата производства Товара – не ранее 2010 года. - Товар должен соответствовать по качеству нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации и характеристикам, установленным в Спецификации на поставку тромбоэластографа (анализатора гемостаза) для родильного отделения (Приложение №1 к Информационной карте). - Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации. - Документы, подтверждающие качество товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с товаром, а именно следующие документы: накладная; акт приема-передачи Товара; документы, удостоверяющие качество передаваемого Товара, или их копии, заверенные надлежащим образом, (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию) соответствия, и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства); документ, подтверждающий государственную регистрацию Товара на территории Российской Федерации, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации; технический паспорт; инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке; сервисная книжка завода-изготовителя с отметкой о продаже или иной документ, дающий право на гарантийный ремонт и сервисное обслуживание Товара заводом-изготовителем или уполномоченной им организацией; документ, подтверждающий страну происхождения Товара, в случае необходимости в соответствии с законодательством. - Поставлять Товар в упаковке, соответствующей требованиям ГОСТ, предохраняющей его от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей его полную сохранность. - Срок предоставления гарантии качества указан в Спецификации на поставку тромбоэластографа (анализатора гемостаза) для родильного отделения (Приложение №1 к Информационной карте). - Поставщик гарантирует качественную работу Товара в течение срока предоставления гарантии качества, при условии соблюдения технических требований эксплуатации, изложенных в технической документации. - Поставщик обеспечивает в течение срока предоставления гарантии качества бесплатный ремонт и техническое обслуживание поставленного товара силами Поставщика или привлеченной Поставщиком сторонней сервисной организации, с периодичностью и в объеме, соответствующим нормативной и эксплуатационной документации на поставленный Товар. |
| 3.12. | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: Не предусмотрена. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: Не предусмотрена. |
| 3.13. | Требования к Участникам размещения заказа: Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа: 1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, оказание услуг, являющиеся предметом торгов; 2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. |
| 3.14. | Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно. |
| 3.15. | Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа: Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 1 к Информационной карте), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки – Приложение № 3 к Информационной карте). Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 3.16. | Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цена лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется. |
| 3.17. | Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», вправе направить на адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган. Указанный запрос должен поступить к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. |
| 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 10-00 часов 14.02.2012 года. |
| 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 10-00 часов 14.02.2012 года. |
| 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 20.02.2012 года. |
| 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 24.02.2012г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
| 3.22. | Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Заказчиком не установлены. |
| 3.23. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе – 9 464,72 рублей. |
| 3.24. | Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 94 647,20 рублей. В форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) Денежные средства перечислить на р/с 407 018 107 00003 000001 в РКЦ г. Глазова Управление финансов Администрации города Глазова (для МБУЗ «Глазовская ЦРБ», на лицевой счёт № 20955720040) ИНН 1829009166 КПП 182901001 БИК 049408000 телефон/факс: 8 (341 41) 3-54-44. |
| 3.25. | Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Приложение № 1

к Информационной карте

Спецификации на поставку тромбоэластографа (анализатора гемостаза) для родильного отделения

| № п/п | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |
|  | Компьютерный тромбоэластограф | 1 комплект |
| 2. | Технические характеристики |
|  | Принцип измерения | Классическая тромбоэластография. |
|  | Количество измерительных каналов | Не менее 2-х измерительных каналов в одном приборе с возможностью использования от 2х до 8 независимых каналов с одним компьютером (полнофункциональным ноутбуком) |
|  | Время измерения | 7-10 минут (активированная тромбоэластограмма до достижения максимальной амплитуды) |
|  | Максимальное время измерения теста | Не ограничено (исследовательский режим) |
|  | Автоматически вычисляемые параметры | Не менее 25 параметров, в том числе: R, K, альфа-угол, МА, РМА, G, EPL, A, CI, LY30, LY60 и др. |
|  | Термостат | Встроенный, с независимым термостатированием каждого из каналов и установкой индивидуальной температуры пациента. |
|  | Термостатирование пробы в диапазоне: | От комнатной температуры до 80°С |
|  | Тест-система | Одноразовые кюветы и стержни, исключающие прямой контакт всех рабочих элементов оборудования с образцом крови |
|  | Программное обеспечение | Специальное программное обеспечение на русском и английском языке, выполненное в двух версиях: - с прямым доступом - с удаленным доступом |
|  | Сетевая версия | Возможность полнофункционального управления базой данных и анализа информации по сети |
|  | Технические параметры | Размеры: не более 29х22х18 см, вес не более 5,4 кг |
| 3. | Выполняемые тесты: |
|  | Классическая тромбоэластограмма | Тест с образцом нативной крови |
|  | Каолин - активизированная тромбоэластограмма | Тест с использованием одноразовых кювет с образцом нативной крови, активизированным каолином |
|  | Тест с гепариназой | Тест с использованием одноразовых кювет с напыленной гепариназой для исследования свертывающей системы крови без эффекта гепарина |
|  | Тест РэпидТэг | Оценка максимального коагуляционного потенциала (путем одновременной активизации внутреннего и внешнего пути свертывания крови) |
|  | Тест на функциональный фибриноген | Автоматический расчет концентрации функционального фибриногена в крови |
|  | Тест на плавикс | Автоматический расчет процента ингибирования агрегации тромбоцитов с АДФ |
|  | Тест на аспирин | Автоматический расчет процента ингибирования агрегации тромбоцитов с арахидоновой кислотой |
|  | Биологический контроль качества | Два уровня: 1.Норма 2.Патология (дефицит факторов свертывающей системы крови) |
| 4. | Расходные материалы |
|  | Стартовый комплект | Наличие |
| 5. | Документы |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗСР РФ | Наличие |
| 6. | Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |
|  | Обучение медицинского и технического персонала, методическая поддержка | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Сервисная служба, имеющая сертификат компании производителя | Наличие |

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Приложение № 2

к Информационной карте

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

Заказчиком выбрано 5 имеющихся производителей, сведения о которых содержатся в базе данных зарегистрированных изделий медицинского назначения.

На основе информации о ценах исполненных контрактов заказчиком определена средняя цена единицы закупленного медицинского оборудования по формуле, представленной в Постановлении Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. № 881 «О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах».

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/order_lot_list_info/show?notificationId=1289915

Южно-Сахалинск – 1280000,00 рублей.

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=2001388

Архангельск – 1009400,00 рублей.

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=1652819

Челябинск – 1020018,00 рублей.

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=286687

Чебоксары – 1033252,00 рублей.

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=1851558

Махачкала – 849050,00 рублей.

Средняя цена: 1280000,00 + 1009400,00 + 1020018,00 + 1033252,00 + 849050,00 = 1038344,00 рублей (это Мср. в формуле расчета из приказа № 881).

Заказчику представлено коммерческое предложение на поставку тромбоэластографа от ООО «Технология», стоимость предложения составила 854 600,00 рублей.

Далее, на основании средней цены и единственного предложения о цене (коммерческое предложение) полученного от производителя (уполномоченного представителя) заказчик определяет максимальную цену гражданско-правового договора (цену лота) по формуле:

1038344,00 + 854600,00 / 2 = 946 472,00 рубля.

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Приложение № 3

к Информационной карте

Рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки.

Спецификация на поставку тромбоэластографа (анализатора гемостаза) для родильного отделения.

| № п/п | Наименование Товара | Конкретные показатели | Товарный знак (Торговый знак) (его словесное обозначение). При отсутствии товарного знака указать «Товарный знак отсутствует» | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |

Раздел 4

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №_______

на поставку тромбоэластографа (анализатора гемостаза) для родильного отделения.

г. Глазов	«___» ____________ 2012 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская ЦРБ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Михаила Евгеньевича Овсянникова, действующего на основании Устава с одной стороны, и_____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице__________________________, действующего на основании___________, с другой стороны, совместно Именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом ______________________ №______________ от _________2012 г., заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка тромбоэластографа (анализатора гемостаза) для родильного отделения (далее – Товар), в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик – оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет _____________ рублей ___ копеек.

2.2. Цена Договора формируется с учетом стоимости Товара, а также всех возможных расходов, связанных с исполнением Договора, в том числе: с доставкой Товара до места поставки; выполнением пусконаладочных работ, обязательствами по гарантии, уплатой налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.4. Договора.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором требований и иных условий исполнения Договора.

2.5. Расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам приемки-передачи Товара, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

3. Место, срок, условия поставки и приемки Товара

3.1. Место поставки: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, 27, МБУЗ «Глазовская ЦРБ», акушерский корпус.

3.2. Срок поставки: в течение 45 календарных дней с момента заключения Договора.

3.3. Доставка и установка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

3.4. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не после капитального ремонта, не восстановленным, не выставочным экземпляром. Дата производства Товара – не ранее 2010 года.

3.5. Поставщик вместе с Товаром обязуется предоставить Заказчику следующие документы:

- накладную;

- Акт приема-передачи Товара;

- документы, удостоверяющие качество передаваемого Товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства);

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Товара на территории Российской Федерации, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации;

- технический паспорт;

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке;

- сервисную книжку производителя с отметкой о продаже гарантийные талоны или иной документ дающий право на гарантийный ремонт и сервисное обслуживание Товара заводом-изготовителем или уполномоченной им организацией;

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара, в случае необходимости в соответствии с действующим законодательством;

3.6. Поставщик обязан письменно, либо в виде факсимильного сообщения, либо телефонограммой уведомить Заказчика о дате поставки Товара не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня поставки Товара.

3.7. Приемка Товара производится Заказчиком в присутствии представителя Поставщика в соответствии с условиями Договора, а также Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной  Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7, в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и Договору.

Приемка осуществляется:

по качеству – согласно документам, подтверждающим качество;

по количеству – согласно сопроводительным документам.

По окончании приемки Товара Заказчик подписывает накладную и Акт приема-передачи Товара.

3.8. Право собственности на Товар возникает у Заказчика с момента исполнения им своих обязанностей по оплате в полном объеме; риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания накладной и Акта приема-передачи Товара.

3.9. Заказчик обязуется принять Товар, обеспечив его осмотр на предмет соответствия технических характеристик, комплектации, отсутствия внешних повреждений, и ознакомиться с правилами эксплуатации Товара.

3.10. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации.

3.11. Срок предъявления претензий по количеству и/или комплектности – в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи Товара и накладной, по качеству - в течение срока предоставления гарантии качества.

3.12. В случае несоответствия качества, и/или количества, и/или комплектности Товара условиям Договора, Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика и с его участием составить Акт о выявленных недостатках. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках в течение 10 календарных дней с момента направления ему вызова. В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, Акт о выявленных недостатках составляется Заказчиком в одностороннем порядке. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества, и/или количества, и/или комплектности Товара условиям Договора.

3.13. В случае несоответствия качества, и/или количества, и/или комплектности Товара условиям Договора, подтвержденного Актом о выявленных недостатках, Поставщик в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика обязан произвести замену Товара на качественный, и/или допоставить, и/или доукомплектовать Товар.

3.14. Поставщик обеспечивает в течение срока предоставления гарантии качества бесплатный ремонт и техническое обслуживание поставленного Товара силами Поставщика или привлеченной Поставщиком сторонней сервисной организации в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», введенными в действие Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2003г. № 293-22/233, в количестве (но не менее одного раза), с периодичностью и в объеме, соответствующим нормативной и эксплуатационной документации на поставленный Товар.

3.15. Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

4. Условия гарантии

4.1. Поставщик гарантирует, что Товар не заложен, не арестован и не является предметом притязаний третьих лиц.

4.2. Поставщик гарантирует качественную работу Товара в течение срока предоставления гарантии качества, при условии соблюдения технических требований эксплуатации, изложенных в технической документации. Срок предоставления гарантии качества указан в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

4.3. В случае возникновения неисправности или обнаружения недостатков поставленного Товара в период срока предоставления гарантии качества, Поставщик обеспечивает прибытие собственных специалистов или специалистов привлеченной Поставщиком сторонней сервисной организации в течение 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного (факсимильного) уведомления о неисправности или недостатках Товара. Поставщик обязан обеспечить устранение обнаруженных неисправностей или недостатков Товара либо заменить неисправный Товар на Товар, соответствующий условиям Договора и технической документации, в течение 30 календарных дней с момента прибытия специалистов Поставщика или специалистов привлеченной Поставщиком сторонней сервисной организации.

4.4. Доставка Товара в гарантийный ремонт и обратно осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 0,1% от суммы неисполненного в срок обязательства. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком своих Договорных обязательств Заказчик вправе потребовать уплату Поставщиком пени в размере 0,1% от суммы неисполненного (ненадлежащим образом исполненного обязательства), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 Договора, каждая сторона должна известить другую сторону в письменном виде в течение двух рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по Договору.

6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное пунктом 6.2 Договора, то она обязана возместить другой стороне понесенные убытки.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения Договора, до обращения с иском в арбитражный суд, заинтересованная сторона направляет другой стороне претензию. Срок рассмотрения претензии: не более 20-ти календарных дней.

7.2. При невозможности разрешения разногласий между сторонами путем переговоров, разногласия разрешаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики.

8. Прочие условия

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

8.2. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.3. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного  сторонами электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения Договора стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной форме на бумажном носителе для каждой стороны.

8.4. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

8.6. Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью:

8.6.1. Приложение №1 – Спецификация;

9. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:						Поставщик:

МБУЗ «Глазовская ЦРБ»

427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27

ИНН 1829006020

КПП 182901001

| Главный врач _______________/М.Е. Овсянников/ МП | Должность _______________ /________________ / МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к Гражданско-правовому договору

№ ____________

от «___» __________ 2012 г.

# Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | Торговое наименование, марка, модель | Функциональные и качественные характеристики, комплектация и т.д. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: МБУЗ «Глазовская ЦРБ» 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/М.Е.Овсянников/ МП | Должность _______________ /________________ / МП |