от 20.06.2012г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Заказчиком – МБУЗ «Глазовская центральная районная больница», Главный врач – М.Е. Овсянников (контактное лицо), местонахождение: УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, телефон/факс: 8 (341 41) 3-54-44, e-mail: muz-crb1@udm.net, принято решение о размещении заказа путем запроса котировок с заключением гражданско-правового договора на поставку стерилизатора парового горизонтального.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, начальник отдела Е.М. Коксенова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

Требования Заказчика:

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, стандартам качества, нормативной и/или технической документации Спецификации на поставку Товара (Приложение №1 к настоящему Извещению).

Количество и комплектация поставляемого Товара в соответствии со Спецификацией на поставку Товара (Приложение №1 к настоящему Извещению).

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не заложенным, не принадлежать третьим лицам, не выставочным образцом, не восстановленным после ремонта. На нем не должно быть механических повреждений, а также иных несоответствий с официальным техническим описанием.

Дата производства Товара – не ранее 2011 года.

Документы, подтверждающие качество Продукции (накладная, акт приема-передачи товара, документы, удостоверяющие качество передаваемого Товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства), документ, подтверждающий государственную регистрацию Товара на территории Российской Федерации, в случае если поставляемый Товар подлежит  обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации, технический паспорт, инструкция пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке, сервисная книжка завода-изготовителя с отметкой  о продаже или иной документ, дающий право на гарантийный ремонт и сервисное обслуживание Товара заводом-изготовителем или уполномоченной  им организацией, документ, подтверждающий страну происхождения Товара, в случае необходимости в соответствии с действующим законодательством) предоставляются непосредственно вместе с Продукцией при поставке.

Поставка и пуско-наладка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации.

Срок поставки Товара: в течение 15 календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора.

Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, МБУЗ «Глазовская ЦРБ», баклаборатория.

Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам приема-передачи Товара, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

Источник финансирования – средства родовых сертификатов.

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора – 209 667,00 рублей (с учетом всех расходов, сборов, налогов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации, в том числе расходов на страхование).

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора: начальная (максимальная) цена договора сформирована путем исследования рынка поставщиков данного товара: Поставщик №1 (исх. №б/н от 25.05.2012г.), Поставщик №2 (исх. №б/н от 29.05.2012г.), Поставщик №3 (исх. №б/н от 30.05.2012г.). Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора указан в Приложении № 2 к настоящему Извещению.

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, e-mail: mzac04@glazov-gov.ru.

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе (дискете, флеш-накопителе) Участника размещения заказа или по электронной почте.

Извещение и котировочная документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок гражданско-правового договора не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа (с ЭЦП), подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством) по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 08-00 часов (местного времени)  21 июня 2012г. до 17-00 часов (местного времени) 27 июня 2012г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (28 июня 2012г.) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 130 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Приложения:

1. Спецификация на поставку Товара.

2. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора.

3. Котировочная заявка (с Приложениями).

4. Проект гражданско-правового договора.

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»                                                                 М.Е. Овсянников

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 20.06.2012г.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

- на поставку Товара.

| № п/п | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | Стерилизатор паровой круглый горизонтальный | 1 шт. |
|  | Тип стерилизатора | Непроходной |
|  | Механизм закрывания крышки | 1 прижим |
|  | Боковое расположение механизма закрытия крышки, позволяющее снизить нагрузку на силовой винт | наличие |
|  | Расположение органов управления со стороны рабочей зоны стерилизатора (загрузочной стороны) | наличие |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Материал наружных панелей | нерж. сталь AISI 430 |
|  | Толщина материала наружных панелей | не менее 1 мм |
|  | Материал камеры | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
|  | Толщина материала камеры | не менее 3 мм |
|  | Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих | наличие |
|  | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | наличие |
|  | Материал крышки камеры | нерж. сталь 12Х18Н10Т |
|  | Толщина материала крышки камеры | не менее 10 мм |
|  | Термозащитный кожух на крышке | наличие |
|  | Материал термозащитного кожуха | пластик АБС |
|  | Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нерж. сталь 12Х18Н10Т, медь |
|  | Объем стерилизационной камеры | не менее 100 л |
|  | Размеры стерилизационной камеры (диаметр × глубина) | не менее 400×800 мм |
|  | Внешние размеры (Д×Ш×В) | не более 1170×604×1465 мм |
|  | Вес нетто | не более 230 кг |
|  | Высота загрузки | не менее 785 мм |
|  | Напряжение питания | 380 В |
|  | Мощность | не более 14 кВт |
|  | Возможность подключения стерилизатора к системе электроснабжения TN-S, в т.ч. через устройства защитного отключения | наличие |
|  | Производительность встроенного парогенератора | не менее 15,87 кг/ч пара |
|  | Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отображения этапов работы | наличие |
|  | Возможность заливки воды в парогенератор вручную | наличие |
|  | Датчики уровня воды, работающие от переменного тока для исключения электрохимической коррозии парогенератора | наличие |
|  | Высокочувствительные датчики уровня воды для возможности использования в парогенераторе дистиллированной (обессоленной) воды | наличие |
|  | Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие |
|  | Система охлаждения сброса пара в канализацию (парогаситель) | наличие |
|  | Регулируемые опоры (ножки) | наличие |
| 3. | Управление и режимы |  |
|  | Управление полуавтоматическое | - наличие |
|  | Стандартный режим 1 (температура-давление-время) 2 (температура-давление-время) | - 132°С – 0,2 МПа – 20 мин. - 120°С – 0,11 МПа – 45 мин. |
|  | - Точность поддержания стерилизационной температуры | - ±2°С |
|  | - Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры | - метод гравитационной продувки |
|  | - Вакуумная сушка простерилизованных изделий при помощи конденсатора | - наличие |
|  | - Глубина разрежения при сушке | - не менее -0,06 МПа |
|  | - Остаточная влажность стерильных текстильных материалов | - не более 3 % |
|  | - Система безопасности: |  |
|  | - Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | - наличие |
|  | - Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | - наличие |
|  | - Контрольные стандартизованные соединители VT и ТТ для подключения контрольных приборов давления и ввода в камеру контрольных датчиков температуры | - наличие |
| 4. | - Комплектация |  |
|  | Комплект запасных частей | наличие |
|  | Подставка под стерилизационные коробки – 1 шт. | наличие |
|  | Парогаситель – 1 шт. | наличие |
|  | Стартовый комплект Индикаторов химических 4 класса, 121 градус – 20 минут, 126 градусов – 10 минут, 134 градуса – 5 минут - 2000 шт. | наличие |
| 5. | Документация |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 6. | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев |

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»                                                               М.Е. Овсянников

Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 20.06.2012г.

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

| № п/п | Наименование Товара | Стоимость(руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3. |
| 1 | Паровой горизонтальный стерилизатор | 215000,00 | 194000,00 | 220000,00 |

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора: (215 000,00 + 194 000,00 + 220 000,00) / 3 =  с учетом округления 209 667,00 рублей.

Главный врач  МБУЗ «Глазовская ЦРБ»                                                           Овсянников М.Е.

Приложение № 3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 20.06.2012г.

# Котировочная заявка*

«___» ___________ 2012г.

Кому: В Единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова

| От кого: |  |
| --- | --- |
| полное наименование, место нахождения (для юридического лица), |  |
| ФИО, место жительства (для физического лица), |  |
| ИНН налогоплательщика, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК), (для физического и юридического лица) |  |

Размещение заказа: «На поставку стерилизатора парового горизонтального».

Уважаемые господа!

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся _____________________, предлагаем осуществить вышеуказанную поставку в полном объеме на общую сумму по гражданско- правовому договору ________________ рублей (с учетом всех расходов, сборов, налогов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации, в том числе расходов на страхование).

Вышеуказанную поставку мы предлагаем осуществить в полном объеме, в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденными прилагаемыми документами: ________________________________________ _____________________________, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутую поставку и исполнить все условия гражданско-правового договора на основании Извещения о проведении запроса котировок и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, сборов, налогов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации, в том числе расходов на страхование.

Приложение:

1. Наименование и характеристика поставляемого Товара.

2. Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

|  |  | Подпись МП** |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*заполняется участником размещения заказа

** ставится при наличии

Приложение № 1

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2012г.

Наименование и характеристика поставляемого Товара*

| № п/п | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

|  |  | Подпись МП** |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Заполняется Участником размещения заказа

** ставится при наличии

Приложение № 2

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2012г.

АНКЕТА *

для участников размещения заказа путем запроса котировки

1. Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: КПП: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

|  |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение №4

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 20.06.2012г.

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №_______

г. Глазов	«___» ____________ 2012 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская ЦРБ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Михаила Евгеньевича Овсянникова, действующего на основании Устава с одной стороны, и_____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице__________________________, действующего на основании___________, с другой стороны, совместно Именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом ______________________ №______________ от _________2012 г., заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществить поставку стерилизатора парового горизонтального (далее – Товар) в количестве, комплектности и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, согласно спецификации на поставку Товара, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить Товар по цене, предусмотренной настоящим Договором.

2. Порядок поставки, качество Товара

2.1. Поставка Товара производится в течение 15 календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора, с доставкой по адресу: 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, МБУЗ «Глазовская ЦРБ», баклаборатория. Доставка, разгрузка и  и пуско-наладка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

2.2. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не заложенным, не принадлежать третьим лицам, не выставочным образцом, не восстановленным после ремонта. На нем не должно быть механических повреждений, а также иных несоответствий с официальным техническим описанием. Дата производства Товара – не ранее 2011 года.

2.3. Поставщик вместе с Товаром обязуется предоставить Заказчику следующие документы:

- накладную;

- Акт приема-передачи Товара;

- документы, удостоверяющие качество передаваемого Товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства);

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Товара на территории Российской Федерации, в случае если поставляемый Товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации;

- технический паспорт;

- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке;

- сервисную книжку производителя с отметкой о продаже гарантийные талоны или иной документ дающий право на гарантийный ремонт и сервисное обслуживание Товара заводом-изготовителем или уполномоченной им организацией;

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара, в случае необходимости в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Приемка Товара производится Заказчиком в присутствии представителя Поставщика в соответствии с условиями Договора, а также Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной  Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7, в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и Договору.

Приемка осуществляется:

по качеству – согласно документам, подтверждающим качество;

по количеству (комплектации) – согласно сопроводительным документам.

По окончании приемки Товара Заказчик подписывает накладную и Акт приема-передачи Товара.

2.5. Право собственности на Товар возникает у Заказчика с момента исполнения им своих обязанностей по оплате в полном объеме; риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания накладной и Акта приема-передачи Товара.

2.6. Заказчик обязуется принять Товар, обеспечив его осмотр на предмет соответствия технических характеристик, комплектации, отсутствия внешних повреждений, и ознакомиться с правилами эксплуатации Товара.

2.7. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации.

2.8. Срок предъявления претензий по количеству и/или комплектности – в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи Товара и накладной, по качеству - в течение срока предоставления гарантии качества.

2.9. В случае несоответствия качества, и/или количества, и/или комплектности Товара условиям Договора, Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика и с его участием составить Акт о выявленных недостатках. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках в течение 10 календарных дней с момента направления ему вызова. В случае неявки представителя Поставщика в указанный срок, Акт о выявленных недостатках составляется Заказчиком в одностороннем порядке. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества, и/или количества, и/или комплектности Товара условиям Договора.

2.10. В случае несоответствия качества, и/или количества, и/или комплектности Товара условиям Договора, подтвержденного Актом о выявленных недостатках, Поставщик в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика обязан произвести замену Товара на качественный, и/или допоставить, и/или доукомплектовать Товар.

2.11. Поставщик обеспечивает в течение срока предоставления гарантии качества бесплатный ремонт и техническое обслуживание поставленного Товара силами Поставщика или привлеченной Поставщиком сторонней сервисной организации в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», введенными в действие Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.10.2003г. № 293-22/233, в количестве (но не менее одного раза), с периодичностью и в объеме, соответствующим нормативной и эксплуатационной документации на поставленный Товар.

2.12. Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

3. Цена Товара и условия оплаты

3.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет _____________ рублей, с учетом всех расходов, сборов, налогов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации и связанных с выполнением данного Договора, в том числе расходов на страхование.

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Договора и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Договора.

3.3.Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных настоящим Договором объема поставок и иных условий исполнения Договора.

3.4. Расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам приемки-передачи Товара, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

3.5. Моментом оплаты Товара, поставляемого по настоящему Договору, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.2. Обеспечить приёмку Товара с подписанием соответствующих документов.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество Товара.

4.2.2. Проводить проверки качества Товара с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика, и в случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара, возникшей по вине Поставщика, возложить расходы по данной проверке на Поставщика.

4.2.3. Требовать замены некачественного Товара на Товар, соответствующий по качеству требованиям ГОСТ.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Своевременно предоставлять Заказчику информацию, непосредственно связанную с вопросами осуществления деятельности в рамках настоящего Договора.

4.4. Права Поставщика:

4.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих Договорных обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

4.4.2. Требовать за необоснованный отказ от приёмки поставляемого Товара объяснения Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком условий по оплате поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик имеет право предупредить Заказчика, а Заказчик письменно сообщить причины ситуации.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, а также поставки некачественного Товара, Заказчик вправе потребовать штраф в размере 0,1% действующего на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует, что Товар не заложен, не арестован и не является предметом притязаний третьих лиц.

6.2. Поставщик гарантирует качественную работу Товара в течение срока предоставления гарантии качества, при условии соблюдения технических требований эксплуатации, изложенных в технической документации. Качество поставляемого Товара в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, действующими требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.3. В случае возникновения неисправности или обнаружения недостатков поставленного Товара в период срока предоставления гарантии качества, Поставщик обеспечивает прибытие собственных специалистов или специалистов привлеченной Поставщиком сторонней сервисной организации в течение 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного (факсимильного) уведомления о неисправности или недостатках Товара. Поставщик обязан обеспечить устранение обнаруженных неисправностей или недостатков Товара либо заменить неисправный Товар на Товар, соответствующий условиям Договора и технической документации, в течение 30 календарных дней с момента прибытия специалистов Поставщика или специалистов привлеченной Поставщиком сторонней сервисной организации.

6.4. Доставка Товара в гарантийный ремонт и обратно осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

8. Срок действия Договора

8.1. Срок действия Договора: с момента заключения Договора до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.2. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) дней.

9.5. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Договора.

Приложение:

1. Спецификация на поставку Товара.

12. Реквизиты Сторон

| Заказчик: МБУЗ «Глазовская ЦРБ» 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/М.Е.Овсянников/ МП | Должность _______________ /________________ / МП |

Приложение №1

к Гражданско-правовому договору

№ ____________

от «___» __________ 2012 г.

# Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | Торговое наименование, марка, модель | Функциональные и качественные характеристики, комплектация и т.д. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: МБУЗ «Глазовская ЦРБ» 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/М.Е.Овсянников/ МП | Должность _______________ /________________ / МП |