«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Городская больница №1» Е.М. Ворончихина

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку

стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени,  реактива на скрытую кровь  и  индикаторов.

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	_______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

19.06.2012 г.

# Раздел 1

Извещение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Суднищикова С.В. телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), извещает о принятии решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени,  реактива на скрытую кровь  и  индикаторов.

Изм. п. 8. «Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 29.06.2012 года».

Изм. п. 9. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 05.07.2012 года».

Изм. п. 10. «Дата проведения аукциона в электронной форме: 09.0.2012 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени,  реактива на скрытую кровь  и  индикаторов.

Раздел 2

Изменения к Инструкции Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.15.1. «Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 29.06.2012 года».

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.17.2. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 05.07.2012 года».

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

Изм. п.п. 2.18.2. «Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 09.07.2012г.».

# Раздел 3

Изменения к Информационной карте

открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени,  реактива на скрытую кровь  и  индикаторов.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Изм. 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 29.06.2012 года. |
| Изм. 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 29.06.2012 года. |
| Изм. 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 05.07.2012 года. |
| Изм. 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 09.07.2012г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
|  | Изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 1 к Информационной карте изложить в следующей редакции

Спецификация на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени,  реактива на скрытую кровь  и  индикаторов.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пакет самоклеющийся / термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором | Самоклеющийся/термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором. Предназначены для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер". Тройной клеевой шов, окрашенный в синий цвет, для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации. Упаковка является асептической. Размер пакета 100*250 мм | шт | 2000 |
|  | Пакет самоклеющийся/ термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором | Самоклеющийся/ термосвариваемые из влагопрочной белой бумаги с индикатором. Предназначены для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер". Тройной клеевой шов, окрашенный в синий цвет, для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации. Упаковка является асептической. Размер пакета 115*245 мм | шт | 1000 |
|  | Пакет самоклеющийся/ термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором | Самоклеющийся/ термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором. Предназначены для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер". самоклеющийся/ термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором. Тройной клеевой шов, окрашенный в синий цвет, для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации. Упаковка является асептической. Размер пакета 150*250 мм | шт | 1500 |
|  | Пакет самоклеющися/термосвариваемые из влагопрочной белой бумаги с индикатором | Самоклеющийся/ термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором. Предназначены для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер". Тройной клеевой шов, окрашенный в синий цвет, для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации. Упаковка является асептической Размер пакета 150*280 мм. | шт | 1500 |
|  | Пакет самоклеющийся/термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором | Самоклеющийся/термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором. Предназначены для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер". Тройной клеевой шов, окрашенный в синий цвет, для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации. Упаковка является асептической Размер пакета 300*450 мм | шт | 1500 |
|  | Пакет самоклеющийся/термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором | Самоклеющийся/термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором. Предназначены для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер". Тройной клеевой шов, окрашенный в синий цвет, для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации. Упаковка является асептической. Размер пакета 100*200 мм | шт | 4000 |
|  | Пакет самоклеющийся/термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором | Самоклеющийся/термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором. Предназначены для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер". Тройной клеевой шов, окрашенный в синий цвет, для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации. Упаковка является асептической Размер пакета 200*330 мм | шт | 2000 |
|  | Пакет самоклеющийся/термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором | Самоклеющийся/термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором. Предназначены для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер". Тройной клеевой шов, окрашенный в синий цвет, для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации. Упаковка является асептической Размер пакета 250*320 мм | шт | 2000 |
|  | Пакет самоклеющийся/термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором | Самоклеющийся/термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором. Предназначены для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер". Тройной клеевой шов, окрашенный в синий цвет, для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации. Упаковка является асептической. Размер пакета 230*280 мм | шт | 2000 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский | Для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации. Комбинированный, самоклеющийся Плоский. Предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – не менее 1 год, (радиационная) – не менее 3 лет. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. Упаковка является асептической. Размер пакета 300*360 мм | шт | 2000 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский | Пакеты для паровой и газовой стерилизации, предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации, во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Комбинированный, самоклеющийся, плоский. Упаковка отвечает требованиям, предъявляемым к медицинским стерилизационным упаковочным материалам. Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации: для парового метода - индикатор розового цвета (после стерилизации приобретает серый цвет); для газового метода с применением окиси этилена - индикатор зеленого цвета (после стерилизации приобретает темный желто-коричневый цвет); для газового метода с применением формальдегида - индикатор бордового цвета (после стерилизации приобретает зеленый цвет). Индикаторы стерилизации должны быть расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой; на рулонах – в зоне термошва, на пакетах – под пленкой в углу изделия. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 2 лет, в самоклеющейся упаковке – не менее 1 года. Размер пакета 300*400 мм | шт | 2000 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский | Пакет комбинированный, самоклеющийся, плоский. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – не менее 1 год, (радиационная) – не менее 3 лет. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. Упаковка является асептической. Размер 150*300 мм | шт | 2000 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский | пакет самоклеющийся Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – не менее 1 год, (радиационная) – не менее 3 лет. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. Упаковка является асептической. Размер 130*250 мм. | шт | 6000 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский | Пакет комбинированный, самоклеющийся, плоский. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. Упаковка является асептической. Размер 90* 250 мм | шт | 12000 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский | Пакет комбинированный, самоклеющийся, плоский Предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – не менее 1 год, (радиационная) – не менее 3 лет. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. Упаковка является асептической. Размер 150*250 мм | шт | 3000 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский | Пакет комбинированный, самоклеющийся, плоский Предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) –не менее 1 год, (радиационная) – не менее 3 лет. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. Упаковка является асептической. Размер 200*360 мм | шт | 3000 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский | Пакет комбинированный, самоклеющийся, плоский Предназначены для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – не менее 1 год, (радиационная) – не менее 3 лет. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. Упаковка является асептической. Размер 150*300 мм | шт | 3000 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский | Пакеты для паровой и газовой стерилизации, предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации, во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Комбинированный, самоклеющийся, плоский. Упаковка отвечает требованиям, предъявляемым к медицинским стерилизационным упаковочным материалам. Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации: для парового метода - индикатор розового цвета (после стерилизации приобретает серый цвет); для газового метода с применением окиси этилена - индикатор зеленого цвета (после стерилизации приобретает темный желто-коричневый цвет); для газового метода с применением формальдегида - индикатор бордового цвета (после стерилизации приобретает зеленый цвет). Индикаторы стерилизации должны бать расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой; на рулонах – в зоне термошва, на пакетах – под пленкой в углу изделия. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 2 лет, в самоклеющейся упаковке – не менее 1 года. Размер 300*450 мм | шт | 2000 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский | Пакеты для паровой и газовой стерилизации, предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации, во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Комбинированный, самоклеющийся, плоский. Упаковка отвечает требованиям, предъявляемым к медицинским стерилизационным упаковочным материалам. Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации: для парового метода - индикатор розового цвета (после стерилизации приобретает серый цвет); для газового метода с применением окиси этилена - индикатор зеленого цвета (после стерилизации приобретает темный желто-коричневый цвет); для газового метода с применением формальдегида - индикатор бордового цвета (после стерилизации приобретает зеленый цвет). Индикаторы стерилизации должны бать расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой; на рулонах – в зоне термошва, на пакетах – под пленкой в углу изделия. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Размер 130*350 мм | шт | 2000 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский | Пакеты для паровой и газовой стерилизации, предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации, во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Комбинированный, самоклеющийся, плоский. Упаковка отвечает требованиям, предъявляемым к медицинским стерилизационным упаковочным материалам. Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы 3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации: для парового метода - индикатор розового цвета (после стерилизации приобретает серый цвет); для газового метода с применением окиси этилена - индикатор зеленого цвета (после стерилизации приобретает темный желто-коричневый цвет); для газового метода с применением формальдегида - индикатор бордового цвета (после стерилизации приобретает зеленый цвет). Индикаторы стерилизации должны бать расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой; на рулонах – в зоне термошва, на пакетах – под пленкой в углу изделия. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Размер 150*400 мм | шт | 3000 |
|  | Контроль параметров стерилизации снаружи стерилизуемых упаковок в каждом цикле воздушной стерилизации | Индикатор контроля воздушной стерилизации химический одноразовый, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки в стерилизационной камере.180/60 (180 градусов 60 мин) Применяются в воздушных стерилизаторах. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора покрыта слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва. На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации. | уп. | 40 |
|  | Бирка на бикс многоразовая | Предназначена для указания название отделения, вида материала, даты проведения стерилизации, даты вскрытия бикса и фамилию человека, осуществлявшего стерилизацию. Закрепляется на ручке бикса, многоразовая. Выдерживает температуру до 150 градусов. Не деформируется, не сворачивается. | шт | 600 |
|  | Контроль параметров режимов внутри стерилизуемых упаковок в каждом цикле воздушной стерилизации | Индикатор контроля воздушной стерилизации химический одноразовый, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки внутри изделий и упаковок.180/60 (180 градусов 60 мин) Применяются в воздушных стерилизаторах. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора покрыта слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва. | уп. | 40 |
|  | Контроль параметров стерилизации снаружи стерилизуемых упаковок в каждом цикле паровой стерилизации | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере. Применяются в паровых стерилизаторах с гравитационным удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора покрыта паропроницаемым водозащитным слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва. На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации 132/20 (132 градуса 20 минут). | уп. | 40 |
|  | Контроль параметров стерилизации внутри стерилизуемых упаковок с в каждом цикле паровой стерилизации | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара внутри изделий и упаковок. Применяются в паровых стерилизаторах с гравитационным удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора покрыта паропроницаемым водозащитным слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва. На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации 132/20 (132 градуса 20 мин) | уп. | 40 |
|  | Индикатор | Индикатор позволяет контролировать ультрафиолетовое облучение с длиной волны в интервале 320-380 нм (UV-A/В), При помощи индикатора возможно: • проверить соблюдение параметров ультрафиолетового облучения и по полученным результатам оперативно скорректировать время и дозу облучения (время фототерапии), • выявить техническую неисправность оборудования (вызванную неработоспособными лампами или вследствие спада их мощности). | уп. | 5 |
|  | Крепированная бумага мягкая в листах. | Предназначена для упаковывания крупных изделий, комплектов инструментов и хирургического белья, стерилизуемых паровым или воздушным методами. Материалы оберточные крепированные повышенной мягкости с водоотталкивающими свойствами, изготовленные из отбеленной экологически чистой древесины. Различные цвета оберточного материала позволяют проводить сортировку наборов стерилизуемых изделий и контролировать целостность упаковки в случае повреждения внешнего листа. Закрепление упаковок осуществляется самоклеющейся лентой с индикатором или без. Плотность 60 г/м2 Предел прочности на разрыв в сухом состоянии – более 2,0 кН/м2, во влажном состоянии – более 0,9 кН/м2; Воздухо/газопроницаемостью двойной упаковки – более 1700 см3/м2/мин; Паропроницаемостью двойной упаковки – более 1300 см3/м2/мин; Пористостью более 3,9 мкм/Па•сек; Впитываемостью при одностороннем смачивании – не более 25 г/м2 по Кобб60. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в течение 30 дней. Инструкция по применению соответствует МР № 01И-809/08 Минздравсоцразвития РФ. Листовой бумажный оберточный материал представлен листами бумаги крепированной белого, голубого и зеленого цветов различных размеров. Размеры 500* 500 мм | шт | 1000 |
|  | Крепированная бумага мягкая в листах. | Предназначен для упаковывания крупных изделий, комплектов инструментов и хирургического белья, стерилизуемых паровым или воздушным методами. Материалы оберточные крепированные повышенной мягкости с водоотталкивающими свойствами, изготовленные из отбеленной экологически чистой древесины. Различные цвета оберточного материала позволяют проводить сортировку наборов стерилизуемых изделий и контролировать целостность упаковки в случае повреждения внешнего листа. Закрепление упаковок осуществляется самоклеющейся лентой с индикатором или без. Плотность 60 г/м2 Предел прочности на разрыв в сухом состоянии – более 2,0 кН/м2, во влажном состоянии – более 0,9 кН/м2; Воздухо/газопроницаемостью двойной упаковки – более 1700 см3/м2/мин; Паропроницаемостью двойной упаковки – более 1300 см3/м2/мин; Пористостью более 3,9 мкм/Па•сек; Впитываемостью при одностороннем смачивании – не более 25 г/м2 по Кобб60. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в течение 30 дней. Листовой бумажный оберточный материал представлен листами бумаги крепированной белого, голубого и зеленого цветов различных размеров. Размер .600*600 мм | шт | 1000 |
|  | Крепированная бумага мягкая в листах. | Предназначен для упаковывания крупных изделий, комплектов инструментов и хирургического белья, стерилизуемых паровым или воздушным методами. Материалы оберточные крепированные повышенной мягкости с водоотталкивающими свойствами, изготовленные из отбеленной экологически чистой древесины. Различные цвета оберточного материала позволяют проводить сортировку наборов стерилизуемых изделий и контролировать целостность упаковки в случае повреждения внешнего листа. Закрепление упаковок осуществляется самоклеющейся лентой с индикатором или без. Плотность 60 г/м2 Предел прочности на разрыв в сухом состоянии – более 2,0 кН/м2, во влажном состоянии – более 0,9 кН/м2; Воздухо/газопроницаемостью двойной упаковки – более 1700 см3/м2/мин; Паропроницаемостью двойной упаковки – более 1300 см3/м2/мин; Пористостью более 3,9 мкм/Па•сек; Впитываемостью при одностороннем смачивании – не более 25 г/м2 по Кобб60. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в течение 30 дней. Листовой бумажный оберточный материал представлен листами бумаги крепированной белого, голубого и зеленого цветов различных размеров. Размер 1000*1000 мм | шт | 600 |
|  | Крепированная бумага мягкая в листах. | Предназначена для упаковывания крупных изделий, комплектов инструментов и хирургического белья, стерилизуемых паровым или воздушным методами. Материалы оберточные крепированные повышенной мягкости с водоотталкивающими свойствами, изготовленные из отбеленной экологически чистой древесины. Различные цвета оберточного материала позволяют проводить сортировку наборов стерилизуемых изделий и контролировать целостность упаковки в случае повреждения внешнего листа. Закрепление упаковок осуществляется самоклеющейся лентой с индикатором или без. Плотность 60 г/м2 Предел прочности на разрыв в сухом состоянии – более 2,0 кН/м2, во влажном состоянии – более 0,9 кН/м2; Воздухо/газопроницаемостью двойной упаковки – более 1700 см3/м2/мин; Паропроницаемостью двойной упаковки – более 1300 см3/м2/мин; Пористостью более 3,9 мкм/Па•сек; Впитываемостью при одностороннем смачивании – не более 25 г/м2 по Кобб60. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в течение 30 дней. Листовой бумажный оберточный материал представлен листами бумаги крепированной белого, голубого и зеленого цветов различных размеров. Размер 1200*1200 мм | шт | 400 |
|  | Индикаторная лента герметизирующая самоклеющаяся | Предназначена для одновременного упаковывания, герметизации пакетов, упаковок, укладок и контроля (отличия простерилизованных изделий от не подвергавшихся стерилизации) при паровой стерилизации, Обладает высокой устойчивостью к "чужому" стерилизующему агенту, механической прочностью, минимальной усадкой, самоклеющаяся. усилие разрыва не менее 130 Н/25 мм; разрывное удлинение не более 6%; величина адгезии более 10 Н/25 мм; рН=7,2, температура стеклования не менее 300°С. Размер 19мм*50 м | шт. | 10 |
|  | Индикаторная лента герметизирующая самоклеющаяся | Предназначена для одновременного упаковывания, герметизации пакетов, упаковок, укладок и контроля (отличия простерилизованных изделий от не подвергавшихся стерилизации) при воздушной и паровой стерилизации Обладает высокой устойчивостью к "чужому" стерилизующему агенту, механической прочностью, минимальной усадкой, самоклеющаяся. усилие разрыва не менее 130 Н/25 мм; разрывное удлинение не более 6%; величина адгезии более 10 Н/25 мм; рН=7,2, температура стеклования не менее 300°С. Размеры 19мм*50 м | шт. | 10 |
|  | Индикатор химический для контроля ультрафиолетового бактерицидного облучения | Индикатор УФ бактерицидного облучения, предназначенный для контроля параметров УФ бактерицидного обеззараживания воздуха в условиях применения открытых (комбинированных) УФ установок. Химические индикаторы контроля ультрафиолетового бактерицидного облучения предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения параметров УФ бактерицидного обеззараживания воздуха, проводимого по соответствующим режимам при применении открытых или комбинированных УФ бактерицидных установок, с диапазоном источников УФ излучения (UV-C/B) в интервале 205-315 нм. Индикатор представляет собой бумажную полоску, на лицевую сторону которой нанесены: - название и торговая марка организации – производителя; - индикаторная метка начального состояния; - цветовая метка конечного состояния индикаторной метки в линейном значении достигаемого уровня облучённости в зависимости от времени экспозиции, удалённости от источника излучения; - буквенное обозначение марки индикатора; - цифровые обозначения контролируемых параметров УФ облучения. В комплект поставки входит 100 штук химических индикаторов, инструкция по применению и журнал регистрации контроля работы ультрафиолетового бактерицидной установки. | уп. | 1 |
|  | Тест для контроля полноты удаления воздуха в паровых стерилизаторах | Индикатор контроля полноты удаления воздуха. Обеспечивает гарантированный контроль полноты удаления воздуха на стадии предварительного вакуумирования в циклах паровой стерилизации после выдержки в сухом насыщенном паре в параметрах (134+1,5)°С/5 мин ± 5 сек (121+1,5)°С/15 мин ± 5 сек • проницаемость воздуха более 0,024 мл/с•мм2; • единообразно нанесенный реагент занимает более 30% поверхности основы; • маркировка тес-пакета, 2008 с нанесением "удаление воздуха". Форма выпуска тест-пакет. | уп. | 5 |
|  | Реактив порошкообразный для определения на скрытую кровь | Раствор предназначен для определения следов крови на медицинском инструменте. Способ приготовления: Оба порошка (№ 1 и № 2) полностью высыпать в мерную посуду объемом 100 мл и более (например, в детскую молочную бутылочку или склянку для физ.раствора) Налить 50-60 мл 96-97% этилового спирта и мешать до полного растворения. Долить до метки - 100 мл 96-97% спиртом. Методика приготовления рабочего раствора: Перед проверкой качества предстерилизационной обработки материалов раствор азопирама смешивают с равным количеством 3% перекиси водорода (1:1). Проведение реакции контроля качества предстерилизационной обработки материалов: Рабочим раствором (азопирам и 3% перекись водорода в равных количествах смешивают перед использованием) обрабатывают исследуемый материалы: протирают тампонами, смоченными реактивом, различные поверхности заполняют раствором шприцы, иглы, другие полые предметы и т.д. В присутствии следов крови немедленно или не позже, чем через одну минуту появляется окрашивание вначале обычно фиолетово-синее, быстро переходящее в сиренево-пурпурное или буроватое. Реактив выявляет наличие гемоглобина, пероксидаз растительного происхождения сильных окислителей (хлорамина, хлорной извести, хромовой смеси для обработки посудах, стирального порошка с отбеливателем и др.), а также ржавчины и кислот. Особенности реакции: Окрашивание, наступившее позже, чем через одну минуту после обработки исследуемых предметов не учитывается. Исследуемые на чистоту материалы должны иметь комнатную температуру. Нельзя обрабатывать горячие предметы и держать раствор на ярком солнечном свету или при повышенной температуре (вблизи нагревательных приборов и т.д.). Рабочий раствор (азопирам и 3% перекись водорода) должен использоваться в течение 1 - 2 часов. К концу первого часа после его приготовления может появиться спонтанное розоватое окрашивание. Раствор хранится в закрытой посуде при температуре +4°С не более 2 месяцев и при комнатной температуре (+18 - +23°С) не более 1 месяца без снижения своих рабочих свойств. Небольшое пожелтение комбинированного реактива в процессе хранения не имеет значения при постановке реакции на кровь. | уп. | 20 |
|  | Индикатор | Индикатор контроля воздушной стерилизации химический одноразовый, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки внутри изделий и упаковок. Применяются в воздушных стерилизаторах. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора покрыта слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва. В комплект поставки входит бирка стерилизационная, для маркировки и прикрепления индикаторов в процессе стерилизации. 180/30 (180 градусов 30 мин) | уп. | 5 |
|  | Материал упаковочный для стерилизации и хранения медицинских изделий | Бумага медицинская крепированная, влаговпитывающая. Размер листа 500х400мм. | уп. | 1500 |
|  | Индикатор | Индикатор контроля воздушной стерилизации химический одноразовый, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки в стерилизационной камере. Применяются в воздушных стерилизаторах. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора покрыта слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва. На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации . 180/60 (180 градусов 60 мин) | уп. | 40 |
|  | Пакет со складкой термосвариваемый из белой влагопрочной бумаги | Предназначен для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" - При герметизации термосвариванием устья пакета – 1 год. Тройной клеевой шов, окрашенный в синий цвет, для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации. Размер 170*30*400 | шт. | 3000 |
|  | Пакет со складкой термосвариваемый из белой влагопрочной бумаги | Предназначены для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер". При герметизации термосвариванием устья пакета – 1 год. Тройной клеевой шов, окрашенный в синий цвет, для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации. Размер 200*80*400 | шт | 3000 |
|  | Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной,радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский | Пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный, самоклеящийся, плоский. v Прозрачная сторона – Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре 210°С в течение 200 минут, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. v Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. Упаковка является асептической. Размер 400*600 мм. | шт | 8000 |
|  | Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной,радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский | Пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной,радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский Прозрачная сторона – Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре 210°С в течение 200 минут, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. Упаковка является асептической. Размеры 250*400 мм | шт | 3200 |
|  | Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский | Пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный, самоклеящийся, плоский Прозрачная сторона – Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре 210°С в течение 200 минут, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. Упаковка является асептической. Размеры 150*250 мм | шт | 3200 |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина