«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Городская больница №1» Е.М. Ворончихина

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку

стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени,  реактива на скрытую кровь  и  индикаторов.

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	_______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

21.06.2012 г.

# Раздел 1

Извещение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Суднищикова С.В. телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), извещает о принятии решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени,  реактива на скрытую кровь  и  индикаторов.

Изм. п. 8. «Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 03.07.2012 года».

Изм. п. 9. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 09.07.2012 года».

Изм. п. 10. «Дата проведения аукциона в электронной форме: 12.07.2012 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени,  реактива на скрытую кровь  и  индикаторов.

Раздел 2

Изменения к Инструкции Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.15.1. «Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 03.07.2012 года».

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.17.2. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 09.07.2012 года».

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

Изм. п.п. 2.18.2. «Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 12.07.2012г.».

# Раздел 3

Изменения к Информационной карте

открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени,  реактива на скрытую кровь  и  индикаторов.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Изм. 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 03.07.2012 года. |
| Изм. 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 03.07.2012 года. |
| Изм. 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 09.07.2012 года. |
| Изм. 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 12.07.2012г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
|  | Изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Изменения к Приложению № 1 к Информационной карте

В Спецификацию на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени,  реактива на скрытую кровь  и  индикаторов внести следующие изменения:

- В п. №18 «Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский» технические характеристики изложить в следующей редакции:

«Пакеты для паровой и газовой стерилизации, предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации, во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Комбинированный, самоклеющийся, плоский. Упаковка отвечает требованиям, предъявляемым к медицинским стерилизационным упаковочным материалам.  Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы  3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации: для парового метода - индикатор розового цвета (после стерилизации приобретает серый цвет); для газового метода с применением окиси этилена - индикатор зеленого цвета (после стерилизации приобретает темный желто-коричневый цвет); для газового метода с применением формальдегида - индикатор бордового цвета (после стерилизации приобретает зеленый цвет).  Индикаторы стерилизации должны быть расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой; на рулонах –  в зоне термошва, на пакетах – под пленкой в углу изделия. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 2 лет при запечатывании термосвариванием, в самоклеющейся упаковке – не менее 1 года. Размер 300*450 мм»

- В п. №19 «Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский» технические характеристики изложить в следующей редакции:

«Пакеты для паровой и газовой стерилизации, предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации, во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Комбинированный, самоклеющийся, плоский. Упаковка отвечает требованиям, предъявляемым к медицинским стерилизационным упаковочным материалам.  Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы  3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации: для парового метода - индикатор розового цвета (после стерилизации приобретает серый цвет); для газового метода с применением окиси этилена - индикатор зеленого цвета (после стерилизации приобретает темный желто-коричневый цвет); для газового метода с применением формальдегида - индикатор бордового цвета (после стерилизации приобретает зеленый цвет).  Индикаторы стерилизации должны быть расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой; на рулонах –  в зоне термошва, на пакетах – под пленкой в углу изделия. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 2 лет при запечатывании термосвариванием, в самоклеющейся упаковке – не менее 1 года. Размер 130*350 мм»

- В п. №20 «Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский» технические характеристики изложить в следующей редакции:

«Пакеты для паровой и газовой стерилизации, предназначены для упаковывания изделий медицинского назначения перед стерилизацией с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации, во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Комбинированный, самоклеющийся, плоский. Упаковка отвечает требованиям, предъявляемым к медицинским стерилизационным упаковочным материалам.  Изготовлены из прозрачной окрашенной многослойной полимерной (полиэстер/полипропилен) пленки (прозрачная сторона) и специальной водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На бумажной лицевой стороне нанесены обозначения: наименование фирмы, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки при извлечении простерилизованного изделия, цветные химические индикаторы  3 шт. с описанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации: для парового метода - индикатор розового цвета (после стерилизации приобретает серый цвет); для газового метода с применением окиси этилена - индикатор зеленого цвета (после стерилизации приобретает темный желто-коричневый цвет); для газового метода с применением формальдегида - индикатор бордового цвета (после стерилизации приобретает зеленый цвет).  Индикаторы стерилизации должны быть расположены на лицевой стороне упаковки под пленкой; на рулонах –  в зоне термошва, на пакетах – под пленкой в углу изделия. Плотность бумажной основы – не менее 60г/м2. Количество слоев пленки-5. Срок хранения изделий, простерилизованных в упаковке – не менее 2 лет при запечатывании термосвариванием, в самоклеющейся упаковке – не менее 1 года. Размер 150*400 мм.»

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина