РАЗЪЯСНЕНИЯ

по запросу №1

положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0113300023912000490 для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить гражданско-правовой договор на поставку перчаток медицинских.

| № | Предмет запроса | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема запроса: Запрос на разъяснение аукционной документации. Текст запроса: Запрос на разъяснение аукционной документации Предмет аукциона: на поставку перчаток медицинских Номер извещения 0113300023912000490 Заказчик: МБУЗ «Глазовская центральная районная больница» В п.п. 1, 4, 5 Приложении № 1 указаны характеристики товара, в совокупности указывающие на единственного производителя данного товара по конкретному пункту (полужирный шрифт): № п/п Наименование Технические характеристики Кол-во, пар 1 Перчатки медицинские Перчатки смотровые, нестерильные, латесные - для клинико - диагностических процедур и осмотров, в т.ч. для гинекологии, для работ в условиях повышенного риска инфицирования. Гладкие - для обеспечения повышенной тактильной чувствительности. Низкоаллергенные за счет внутреннего и внешнего синтетических покрытий. Неопудренные - для снижения риска контактного дерматита. Улучшенные защитные свойства за счет удлиненной манжеты (длина перчатки не менее 260 мм), повышенной прочности (прочность на разрыв не менее 8 H) и манжеты без валика, обеспечивающей улучшенную фиксацию на рукаве. Размеры: S, L, M 100 000 4 Перчатки медицинские Хирургические латексные стерильные перчатки для операций в условиях повышенного риска инфицирования. Состав внутреннего покрытия: - Хлоргекседин для обеспечения непрерывной антисептической обработки, снижающей бактериальную и вирусную нагрузку при нарушении целостности перчаток; - смягчающие и регенерирующие компоненты для обеспечения ухода за кожей рук. Одинарная толщина (средний палец) не более 0.22 мм, для сохранения тактильной чувствительности. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Манжета без валика с адгезивной полосой для защиты от пережимания предплечья и скатывания манжеты. Размеры 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 500 5 Перчатки медицинские Перчатки стерильные хирургические полиизопреновые для общехирургических операций, в том числе продолжительных. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов латекса. Неопудренные для уменьшения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Повышенной эластичности (растяжение перед разрывом не менее 800 % ) для обеспечения комфортной работы при длительных оперативных вмешательствах. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Размеры 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 500 Комментарии: 1) минимальная длина перчаток регламентирована ГОСТ 52239-2004 и составляет 230 мм для максимального кода размера. Запрашиваемая длина смотровых перчаток является особенностью единственного производителя медицинских перчаток 2) обработка покрытия допускает любое покрытие и реагент, в т.ч. для непрерывной антисептической обработки, в соответствии с ГОСТ 52238-2004, ГОСТ Р ИСО 10993-3, ГОСТ Р ИСО 10993-10, ГОСТ Р ИСО 10993-11, ГОСТ Р ИСО 10993-13, а не только на основе хлоргексидина. 3) адгезивная полоса на манжете не несет функцию улучшения фиксирования, является эксклюзивной характеристикой производителя Ansell (Франция) и не регламентирована ГОСТ Р 52238-2004. 4) покрытие поверхности допускает любое покрытие, в т.ч. синтетическое, в соответствии с ГОСТ 52238-2004, ГОСТ Р ИСО 10993-3, ГОСТ Р ИСО 10993-10, ГОСТ Р ИСО 10993-11, ГОСТ Р ИСО 10993-13, а не только полиуретановое. Совокупость запрашиваемых характеристик указывает на единственного производителя продукции, и, соответственно, на исключение предложений других производителей с возможными лучшими ценовыми предложениями без ухудшения качества товара, что может привести к нерациональному расходованию бюджетных средств. Считаем, что «Спецификация на поставку перчаток медицинских» Заказчика по перечисленныем пунктам влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа, приводят к ограничению или устранению конкуренции и нарушают ч.3.1. ст.34 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», ч.ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции", исключают предложения участников размещения заказа по товару, произведенному в Российской Федерации. Для исключения нарушений антимонопольного законодательства в отношении закупок предлагаем изменить «Спецификацию на поставку перчаток медицинских»: п. 1: запрашиваемую минимальную длину привести в соответствии с ГОСТ 52239-2004; п.4 : слово « хлоргексидин» - исключить, фразу «с адгезивной полосой» - исключить; п.5 слово «(полиуретан)» – исключить, фразу «с адгезивной полосой» - исключить | Согласно п.1 ч.4 ст.41.6 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к характеристикам Товара, подлежащего поставке, соответствующие требованиям Заказчика. Документация не содержит указания на товарные знаки и конкретного производителя. Заказчик указал в спецификации технические характеристики товара необходимые для удовлетворения его потребностей. Кроме того, при формировании технического задания (Спецификации – Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) были проведены маркетинговые исследования, по результатам которых были выявлены несколько поставщиков перчаток медицинских, удовлетворяющих требованиям Заказчика. Таким образом, характеристики Товара, указанные в Спецификации (Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) не нарушают требования Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также все предъявленные требования к товару, обеспечивают поставку товара, удовлетворяющего потребности Заказчика. Медицинские перчатки, входящие в Спецификацию (Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) без ограничений распространяются на функционирующем рынке и могут быть приобретены любым поставщиком. Заказчик нуждается в перчатках с указанными в техническом задании свойствами. Требования ГОСТ не регулируют потребности Заказчиков, более того в силу своей специфики, описания минимальных значений параметров для максимального количества товаров, требования ГОСТ не могут быть использованы для описания потребностей нужд Заказчика в определённом функционале. Более того требования ГОСТ обязательны лишь в части обеспечения безопасности изделия для жизни и здоровья. Заказчик устанавливает требования к товару в соответствии с собственными потребностями, с соблюдением требований ст. 41.6 ФЗ-94. Никаких других нормативных и нормативно-правовых документов регулирующих описание товаров для размещения заказов не существует. Считаем, что во внесении изменений в документацию нет необходимости. Изменение характеристик товара приведёт к тому, что его характеристики не будут в полной мере удовлетворять потребностям Заказчика, что приведёт к невозможности исполнения Заказчиком своих функций по охране здоровья граждан. |

Представитель Заказчика:

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Представитель уполномоченного органа:

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова