РАЗЪЯСНЕНИЯ

по запросу №2

положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0113300023912000490 для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить гражданско-правовой договор на поставку перчаток медицинских.

| № | Предмет запроса | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема запроса: Запрос. Текст запроса: Считаю, что в Документации о проведении открытого аукциона в электронной форме имеются нарушения федерального закона от 21.07.05г. № 94-ФЗ (далее – Закон). 1. В Спецификации на поставку перчаток медицинских в столбце Технические характеристики (позиции 1 и 4) указаны характеристики товара который выпускается только одним производителем - фирмой Ansell. Согласно пункту 1 части 4 статьи 41.6 Закона № 94-ФЗ о размещении заказов документация об аукционе должна содержать требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара. Указанная информация позволяет довести до неопределенного круга лиц сведения о потребности заказчика относительно поставляемого товара, что в свою очередь позволяет участникам размещения заказа сформировать цену своего предложения на аукционе с учетом характеристик товара. Тем самым, реализуются цели и принципы законодательства о размещении заказов, в частности, прозрачность размещения заказа, равного участия в торгах и недопустимости ограничения числа участников размещения заказа. Установленная законодательством необходимость указания в документации сведений о товаре, позволяющих определить потребность заказчика, не должна приводить к тому, что этим требованиям будет соответствовать товар, выпускаемый под одной торговой маркой или одним производителем. В силу положений части 1 статьи 41.6, части 3.1 статьи 34 Закона № 94-ФЗ о размещении заказов документация об аукционе не может содержать требования к товару, если такие требования влекут ограничение количества участников размещения заказов. Считаем, что данные позиции должна закупаться по отдельным торгам. 2. В Спецификации на поставку перчаток медицинских в столбце Технические характеристики (позиции 1) в характеристиках продукции указана длина перчаток, которая соответствует товару одного производителя - фирме Ansell и тем самым тоже ограничивает количество участников и нарушает пункту 1 части 4 статьи 41.6 Закона № 94-ФЗ. Согласно раздела 3 ГОСТ Р 52239-2004 «Перчатки медицинские смотровые одноразовые» манжета перчатки может быть обрезана или закатана в венчик (иначе называемый – «валик»). Согласно п. 6.1. ГОСТ Р 52239-2004 длина перчаток должна быть не менее 220-230 мм. Следовательно, в соответствии с действующим ГОСТ допускается использовать перчатки с манжетой как без валика, так и с валиком, а длина перчаток может быть любой от 220 мм и выше. Таким образом, указание в аукционной документации длины перчаток не менее 260 мм и наличие манжеты без валика существенно превышает требования ГОСТ и так же ведет к ограничению числа участников аукциона. 3. В Спецификации на поставку перчаток медицинских в столбце Технические характеристики (позиции 4) в характеристиках указаны слова «манжета с адгезивной полосой». В существующем ГОСТ Р 52239-2004 «Перчатки медицинские смотровые одноразовые» нет понятия «манжета с адгезивной полосой», т.е. нет ни одного нормативного документа, который бы объяснял как должна выглядеть и какими техническими характеристиками должна обладать «манжета с адгезивной полосой». В данном случае Заказчик в аукционной документации предъявляет дополнительные требования к товару, которые не только не встречаются ни в одном нормативном документе, существующем на территории РФ, но и даже не имеют четких технических характеристик. Следствием этого является снижение участников, решивших принять участие в данном аукционе. Прошу Вас внести изменения в аукционную документацию и привести ее в соответствие с существующим законодательством РФ. | Согласно п.1 ч.4 ст.41.6 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к характеристикам Товара, подлежащего поставке, соответствующие требованиям Заказчика. Документация не содержит указания на товарные знаки и конкретного производителя. Заказчик указал в спецификации технические характеристики товара необходимые для удовлетворения его потребностей. Кроме того, при формировании технического задания (Спецификации – Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) были проведены маркетинговые исследования, по результатам которых были выявлены несколько поставщиков перчаток медицинских, удовлетворяющих требованиям Заказчика. Таким образом, характеристики Товара, указанные в Спецификации (Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) не нарушают требования Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также все предъявленные требования к товару, обеспечивают поставку товара, удовлетворяющего потребности Заказчика. Медицинские перчатки, входящие в Спецификацию (Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) без ограничений распространяются на функционирующем рынке и могут быть приобретены любым поставщиком. Заказчик нуждается в перчатках с указанными в техническом задании свойствами. Требования ГОСТ не регулируют потребности Заказчиков, более того в силу своей специфики, описания минимальных значений параметров для максимального количества товаров, требования ГОСТ не могут быть использованы для описания потребностей нужд Заказчика в определённом функционале. Более того требования ГОСТ обязательны лишь в части обеспечения безопасности изделия для жизни и здоровья. Заказчик устанавливает требования к товару в соответствии с собственными потребностями, с соблюдением требований ст. 41.6 ФЗ-94. Никаких других нормативных и нормативно-правовых документов регулирующих описание товаров для размещения заказов не существует. Считаем, что во внесении изменений в документацию нет необходимости. Изменение характеристик товара приведёт к тому, что его характеристики не будут в полной мере удовлетворять потребностям Заказчика, что приведёт к невозможности исполнения Заказчиком своих функций по охране здоровья граждан. |

Представитель Заказчика:

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Представитель уполномоченного органа:

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова