01.08.2012 года

РАЗЪЯСНЕНИЯ

положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0113300023912000565 на право заключить гражданско-правовой договор на поставку (монтаж и пусконаладочные работы) аппаратуры медицинской

по запросу №1

| № | Предмет запроса | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема запроса: Жалоба на положения аукционной документации. Текст запроса: Согласно Документации (п.п.1. 2. 3 Приложения №2 к Информационной карте), расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора производился для Стоматологической установки «Ceomed II». производство Корея. Вместе с тем, согласно информации фирмы-изготовителя Стоматологической установки «Geomed II». размещенных на официальном сайте представителя фирмы-изготовителя в России (www.stomgroup.ru) страна-производитель Стоматологической установки «Geomed II» не Корея, а Китай. Указанное несоответствие страны - производителя является нарушением требований ст.ст.19.1, 41.6 Федерального закона №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", приводит к искажению и необоснованности установления начальной (максимальной) цены контракта (пены лота), препятствует участию в аукционе, поскольку товара, заявленного в Документации не существует (в Корее товар не производится). Добросовестный поставщик фактически лишен возможности участия в аукционе, т.к. не может предложить товар, который не отвечает требованиям документации (страна-производитель) в связи с тем, что такой товар не производится. Кроме того, согласно Документации (Приложение №1 к Информационной карте: п.2.16 раздела II «Стоматологическая установка») требованием к техническим характеристикам товара является наличие «Ножного управляющего устройства педального типа с функциями: Вкл/Выкл работы наконечников, Вкл/Выкл смыва плевательницы. Подача воздуха». Вместе с тем. Стоматологическая установка, отвечающая техническим характеристикам по разделу II «Стоматологическая установка», изготовителем не оснащается ножным управляющим устройством с функциями, указанными в Документации. Аналогично, не оснащается Стоматологическая установка, отвечающая техническим характеристикам по разделу II и Системой дезинфекции шлангов (Приложение №1 к Информационной карте: п.2.19 раздела II «Стоматологическая установка»)/ Указанные доводы основаны и подтверждаются информацией фирмы-изготовителя Стоматологической установки «Geomed II». размещенной на официальном сайге представителя фирмы-изготовителя в России (www.stoirmroup.ru). Данные нарушения препятствует участию заявителя жалобы в аукционе, поскольку товара, заявленного в Документации не существует (оснащения, предусмотренного в Документации на Стоматологической установке не имеется). Добросовестный поставщик фактически лишен возможности участия в аукционе, т.к. не может предложить товар, который не отвечает требованиям документации (страна-производитель) в связи с тем, что такой товар не производится. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.57, 58. 60 Федерального закона №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". | Предметом открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор является поставка (монтаж и пусконаладочные работы) аппаратуры медицинской. В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик установил технические и функциональные характеристики запрашиваемого оборудования, необходимые для работы врачей-стоматологов, которые приведены в Приложение № 1 к Информационной карте. Спецификация на поставку (монтаж и пусконаладочные работы) аппаратуры медицинской не содержит указание на торговый знак запрашиваемого оборудование, следовательно, участник размещения заказа может предложить любой товарный знак товара, технические характеристики которого полностью соответствуют требованиям документации об аукционе. Согласно части 1 статьи 19.1. Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для установления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, могут быть данные государственной статистической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, исследование рынка, проведенные по инициативе заказчика, уполномоченного органа, в том числе по контракту или гражданско-правовому договору, и иные источники информации. Заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Расчет начальной (максимальной) цены контракта применяется для повышения эффективности использования бюджетных денежных средств Заказчика и все наименования указанные в обосновании цены никаким образом не влияют на выбор модели предлагаемого к поставке оборудования, т.к. не являются существенными условиями предмета аукциона. Кроме того, участник размещения заказа при подготовке к участию в аукционе руководствуется техническими параметрами, установленными к предмету торгов, а не указанием страны-изготовителя в обосновании начальной (максимальной) цены контракта. Исходя из функциональных требований к запрашиваемой установке, на современном рынке стоматологического оборудования Заказчиком было выявлено несколько видов стоматологических установок различных производителей, соответствующих спецификации на поставку (монтаж и пусконаладочные работы) аппаратуры медицинской (Приложение № 1 к Информационной карте) по следующим параметрам: 2.16 Ножное управляющее устройство педального типа с функциями: Вкл/Выкл работы наконечников Вкл/Выкл смыва плевательницы Подача воздуха 2.19 Система дезинфекции шлангов Таким образов в действиях Заказчика отсутствуют признаки нарушения положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |

Представитель Заказчика:

И. о. главного врача

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»                                Р.Р. Габдуллина

Представитель уполномоченного органа:

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации города Глазова                                                        Е.М. Коксенова