«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Городская больница №1» Е.М. Ворончихина

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку иммобилизирующих бинтов для травматологического отделения

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	И.В. Шавров

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

25.09.2012 г.

# Раздел 1

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Суднищикова С.В. телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), извещает о принятии решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку иммобилизирующих бинтов для травматологического отделения.

Извещение о внесении изменений к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку иммобилизирующих бинтов для травматологического отделения.

# Раздел 3

Изменения в Приложение № 1

к Информационной карте

Спецификацию на поставку иммобилизирующих бинтов для травматологического отделения изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование Товара | Техническая характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иммобилизирующий бинт | Жесткий иммобилизирующий бинт состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды. При воздействии влаги или воды на бинт происходит химическая реакция, приводящая к отвердеванию материала. Иммобилизующие повязки- лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгеноконтрастные. Для изготовления большинства обычных ортопедических иммобилизующих повязок, а также для изготовления специальных протезов и ортопедических устройств. Двойная упаковка - герметичная индивидуальная - полиэтилен+фольга, общая – картон Размер: не менее 4,8 см не более 5,2 см * 3,6 м. | 30 | шт. |
| 2 | Иммобилизирующий бинт | Жесткий иммобилизирующий бинт состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды. При воздействии влаги или воды на бинт происходит химическая реакция, приводящая к отвердеванию материала. Иммобилизующие повязки- лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгеноконтрастные. Для изготовления большинства обычных ортопедических иммобилизующих повязок, а также для изготовления специальных протезов и ортопедических устройств. Двойная упаковка - герметичная индивидуальная - полиэтилен+фольга, общая – картон Размер: не менее 7,4 см не более 7,8 см * 3,6 м | 30. | шт. |
| 3 | Иммобилизирующий бинт | Жесткий иммобилизирующий бинт состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды. При воздействии влаги или воды на бинт происходит химическая реакция, приводящая к отвердеванию материала. Иммобилизующие повязки- лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгеноконтрастные. Для изготовления большинства обычных ортопедических иммобилизующих повязок, а также для изготовления специальных протезов и ортопедических устройств. Двойная упаковка - герметичная индивидуальная - полиэтилен+фольга, общая – картон Размер: не менее 9,9 см не более 10,3 см * 3,6 м | 30 | шт. |
| 4 | Иммобилизирующий бинт | Жесткий иммобилизирующий бинт состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды. При воздействии влаги или воды на бинт происходит химическая реакция, приводящая к отвердеванию материала. Иммобилизующие повязки- лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгеноконтрастные. Для изготовления большинства обычных ортопедических иммобилизующих повязок, а также для изготовления специальных протезов и ортопедических устройств. Двойная упаковка - герметичная индивидуальная - полиэтилен+фольга, общая – картон Размер: не менее 12,5 не более 12,9 см * 3,6 м | 30 | шт. |
| 5 | Иммобилизирующий бинт | Полужесткий иммобилизирующий бинт состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды. При воздействии влаги или воды на бинт происходит химическая реакция, приводящая к отвердеванию материала. Двойная упаковка- герметичная индивидуальная – полиэтилен + фольга, общая № 10-картон. Размер: не менее 2,3 см не более 2,7 см * 1,8 м | 30 | шт. |
| 6 | Иммобилизирующий бинт | Полужесткий иммобилизирующий бинт состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды. При воздействии влаги или воды на бинт происходит химическая реакция, приводящая к отвердеванию материала. Двойная упаковка- герметичная индивидуальная – полиэтилен + фольга, общая -картон Размер: не менее 4,8 см не более 5,2 см * 3,6 м | 30. | шт. |
| 7 | Иммобилизирующий бинт | Полужесткий иммобилизирующий бинт состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды. При воздействии влаги или воды на бинт происходит химическая реакция, приводящая к отвердеванию материала. Двойная упаковка- герметичная индивидуальная – полиэтилен + фольга, общая -картон Размер: не менее 7,4 см не более 7,8 см * 3,6 м | 50 | шт. |
| 8 | Иммобилизирующий бинт | Полужесткий иммобилизирующий бинт состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды. При воздействии влаги или воды на бинт происходит химическая реакция, приводящая к отвердеванию материала. Двойная упаковка- герметичная индивидуальная – полиэтилен + фольга, общая -картон Размер: не менее 9,9 см не более 10,3 см * 3,6 м | 70 | шт. |
| 9 | Иммобилизирующий бинт | Полужесткий иммобилизирующий бинт состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды. При воздействии влаги или воды на бинт происходит химическая реакция, приводящая к отвердеванию материала. Двойная упаковка- герметичная индивидуальная – полиэтилен + фольга, общая -картон Размер: не менее 12,5 см не более 12,9 см * 3,6 м | 70 | шт. |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина