«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Городская больница №1» Е.М. Ворончихина

Изменения к документации об открытом аукционе

в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку расходных материалов для клинической лаборатории (пробирки).

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	А.Н. Рачков

Врио начальника отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Д.А. Королев

г. Глазов

10.10.2012 г.

# Раздел 1

Извещение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Суднищикова С.В. телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), извещает о принятии решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку расходных материалов для клинической лаборатории (пробирки).

Изм. п. 8. «Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 19.10.2012 года».

Изм. п. 9. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 25.10.2012 года».

Изм. п. 10. «Дата проведения аукциона в электронной форме: 29.10.2012 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку расходных материалов для клинической лаборатории (пробирки).

Раздел 2

Изменения к Инструкции Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.15.1. « Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 19.10.2012 года».

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.17.2. « Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 25.10.2012 года».

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

Изм. п.п. 2.18.2. «Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 29.10.2012г.».

# Раздел 3

Изменения к Информационной карте открытого аукциона в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку расходных материалов для клинической лаборатории (пробирки).

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Изм. 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 19.10.2012 года. |
| Изм. 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 19.10.2012 года. |
| Изм. 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 25.10.2012 года. |
| Изм. 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 29.10.2012г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
|  | Изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 1 к Информационной карте изложить в следующей редакции

# Спецификация  на поставку расходных материалов для клинической лаборатории (пробирки).

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка для взятия крови для гематологических исследований AQUSEL «или эквивалент» | Пробирка с пробкой. Невакуумная пробирка с этикеткой для взятия капиллярной крови с антикоагулянтом для широкого спектра лабораторных исследований. Объем пробирки: 0,25мл. Наполнитель: водный раствор К3ЭДТА (4,11-6,84 мкмоль/мл) с консервантами для предотвращения испарения и кристаллизации наполнителя. Материал пробирки: полипропилен. Крышка: разрезная крышка-клапан, фиолетового цвета, резиновая, герметичная, с крестообразным разрезом. Особенности пробирок: отбор пробы без снятия крышки, устойчивость к центрифугированию, механическим воздействиям. Наличие на этикетке четкой линии, позволяющей контролировать объем взятой крови. Размер пробирки: 55х12,круглое дно. | 8 000 | шт. |
| 2 | Пробирка для взятия крови для гематологических исследований AQUSEL «или эквивалент» | Пробирка с пробкой. Невакуумная пробирка с этикеткой для взятия капиллярной крови с антикоагулянтом для широкого спектра лабораторных исследований. Объем пробирки: 0,5мл. Наполнитель: водный раствор К3ЭДТА (4,11-6,84 мкмоль/мл) с консервантами для предотвращения испарения и кристаллизации наполнителя. Материал пробирки: полипропилен. Крышка: разрезная крышка-клапан, фиолетового цвета, резиновая, герметичная, с крестообразным разрезом. Особенности пробирок: отбор пробы без снятия крышки, устойчивость к центрифугированию, механическим воздействиям. Наличие на этикетке четкой линии, позволяющей контролировать объем взятой крови. Размер пробирки: 55х12, круглое дно. | 5 000 | шт. |
| 3 | Пробирка для взятия крови для гематологических исследований AQUSEL «или эквивалент» | Пластиковая прозрачная невакуумная пробирка с наполнителем, маркировочная этикетка на пробирке, кодированная фиолетовым цветом разрезная крышка-клапан, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу, маркировочная этикетка на каждой пробирке c указанием наполнителя, номера лота и уровня наполнения пробой, упаковка 100 шт. в штативе с прозрачной крышкой и возможностью разделения штатива по 50 пробирок, Наполнитель К3 – ЭДТА, Особенности пробирок: отбор пробы без снятия крышки, устойчивость к центрифугированию, механическим воздействиям. Наличие на этикетке четкой линии, позволяющей контролировать объем взятой крови. Упаковка в штативе с прозрачной крышкой и возможностью разделения штатива. Размеры пробирки 55 х 16 мм. Объем пробы 2,0 мл. Форма дна пробирки: плоская | 7 000 | шт. |
| 4 | Пробирка для взятия крови с ускорителем образования сгустка и разделительным гелем AQUSEL «или эквивалент» | Невакуумная пробирка для взятия венозной крови, с ускорителем образования сгустка и разделительным гелем. Предназначены для получения и хранения сыворотки, используемой для широкого спектра лабораторных исследований. Объем пробирок: 10 мл. Наполнитель: жидкий ускоритель свёртывания белкового происхождения и биологически инертный разделительный гель. Материал пробирки: полипропилен. Крышка: разрезная крышка-клапан, красного цвета, резиновая, герметичная, с крестообразным разрезом. Система «Пробирка в пробирке». Особенность пробирок: отбор проб без снятия крышки, устойчивость к центрифугированию, механическим воздействиям. Наличие на этикетке четкой линии, позволяющей контролировать объем взятой крови. Размер пробирок: 16х100 мм. | 10 000 | шт. |
| 5 | Пробирка для взятия крови для исследования гемостаза AQUSEL «или эквивалент» | Невакуумные пробирки с этикетками для взятия венозной крови с цитратом натрия. Предназначены для получения и хранения цитратной плазмы, используемой для лабораторных исследований в коагулологии. Объем пробирок – 4 мл, соотношение антикоагулянт/кровь=1:9. Наполнитель: раствор трехосновной натриевой соли лимонной кислоты (5,5 Н2О), концентрация 0.106M (3,8%). Материал пробирки: полипропилен. Крышка: разрезная крышка-клапан, резиновая, голубого цвета, герметичная с крестообразным разрезом. Особенность пробирок: отбор проб без снятия крышки, устойчивость к центрифугированию, механическим воздействиям. Наличие на этикетке четкой линии, позволяющей контролировать объем взятой крови. Размер – 80*13 мм. | 10 000 | шт. |
| 6 | Осушитель зонда Medica «или эквивалент» | Предназначен для регулярного очищения зонда пробы в процессе анализа образцов. Прикрепляется в установочное гнездо нижней части распределительного клапана. Представляет собой пластиковый цилиндр длиной 37 мм, внешний диаметр 15мм, внутренний диаметр- 7 мм, со специальным крепежным механизмом. Наполнен активным волокнистым материалом. Периодичность смены осушителя зонда: при использовании цельной крови - через 50 проб, сыворотки - через 100 проб или через 2 недели. Комплект – 6шт. | 3 | комп. |
| 7 | Набор адаптеров и капилляров Medica «или эквивалент» | Параметры капилляра: длина - 75 мм, объем - 60 мкл. Параметры адаптера: глубина посадочного места пробозаборника - 16 мм, диаметр посадочного места пробозаборника - 1,5 мм, глубина посадочного места капилляра- 7 мм, диаметр посадочного места капилляра - 1,5 мм, расстояние от основания адаптера до оси капилляра - 11 мм. | 300 | шт. |

- Главный врач

- МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М.Ворончихина