от 10.12.2012 г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Заказчиком – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Суднищикова С.В. телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), принято решение о размещении заказа путем запроса котировок с заключением гражданско-правового договора на поставку аппаратов для физиотерапевтического отделения.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, начальник отдела Е.М. Коксенова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

Требования Заказчика:

Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству нормативным документам,  действующим на территории Российской Федерации, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, санитарно-эпидемиологическим заключениям, Спецификации на поставку аппаратов для физиотерапевтического отделения (Приложение № 1 к настоящему Извещению).

Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, обеспечивать его сохранность при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не заложенным, не принадлежать третьим лицам, не выставочным образцом, не восстановленным после капитального ремонта. На нем не должно быть механических повреждений, а также иных несоответствий с официальным техническим описанием. Дата производства товара – не ранее 2012 года.

Соответствие объема поставляемого товара Спецификации на поставку аппаратов для физиотерапевтического отделения (Приложение №1 к настоящему Извещению).

Документы, подтверждающие качество товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с товаром;

Гарантия качества в соответствии со Спецификацией на поставку аппаратов для физиотерапевтического отделения (Приложение №1 к настоящему Извещению).

Поставка и разгрузка Товара осуществляется транспортом и силами Поставщика, в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.

Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, склад МБУЗ «Городская больница № 1».

Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам приемки-передачи Товара, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 календарных дней.

Источник финансирования – бюджет МО «Город Глазов».

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора – 150 134,00 рублей (с учетом всех расходов, налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ).

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора: Начальная (максимальная) цена сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков товара с необходимыми характеристиками: Поставщик №1 (вх. №144/03-09 от 22.10.2012г.), Поставщик №2 (вх. №б/н от 19.10.2012г.), Поставщик №3 (вх. №б/н от 18.10.2012г.).

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора указан в Приложении №2 к настоящему Извещению.

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, e-mail: mzac04@glazov-gov.ru.

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе (дискете, флеш-накопителе) Участника размещения заказа или по электронной почте.

Извещение и котировочная документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок гражданско-правового договора не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа (с ЭЦП), подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством) по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 08-00 часов 11 декабря 2012 г. до 17-00 часов (местного времени) 17 декабря 2012 г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (18 декабря 2012г.) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 130 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Приложение:

1. Спецификация на поставку аппаратов для физиотерапевтического отделения.

2. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора.

3. Форма котировочной заявки (с Приложениями).

4. Проект гражданско-правового договора.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»                                                                          Е.М. Ворончихина

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации города Глазова                                                                Е.М. Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 10.12.2012 г.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку аппаратов для физиотерапевтического отделения.

| № п/п | Наименование | Характеристики Товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат низкочастотной магнитотерапии «Магнитер» «или эквивалент» | Аппарат низкочастотной магнитотерапии для оказания терапевтического воздействия пульсирующим или переменным низкочастотным магнитным полем. Питание, В/Гц - 220 /50 Величина магнитной индукции, мТл - 10/ 30; Потребляемая мощность, ВА- 20; Габариты, мм - не более 242х92х47; Масса, кг - не более 0,8 Гарантия качества не менее 12 месяцев момента постаки | 2 |
| 2 | Ультразвуковой ингалятор «Вулкан-3» «или эквивалент» | Тип распыляемой жидкости - водорастворимые лекарственные препараты и минеральные воды. Объем распыляемой жидкости не более 40 см3 Диаметр образуемых частиц аэрозольной жидкости: не более 5 мкм (не менее 80%), не более 20 мкм (остальные); Частота излучателя 2,64 МГц+3% Максимальная производительность получения аэрозоля 2,5 см/мин Наличие подогрева лекарства до температуры: не менее 27 °С не более 39 °С. Процедурный таймер обеспечивает: задание, обратный отсчет и индикацию продолжительности ингаляции в интервале от 1 до 30 мин с дискретностью 1мин и точностью + 2с; задание режима продолжительной ингаляции 1,5ч; автоматическое выключение ингалятора по истечении заданного времени с подачей прерывистого звукового сигнала; ручной пуск и прерывание ингаляции; запоминание продолжительности проведённой ингаляции. Время установления рабочего режима не более 10 сек Максимальное время непрерывной работы 6 часов с последующим перерывом в течение 2 часов; Напряжение 220+22 В, 50 Гц Класс защиты по электробезопасности: 1,тип В соответствует ГОСТ Р50267.0-92. Потребляемая мощность не более130 В.А. Масса не более 6 кг. Габаритные размеры (с установленными сосудами) 245х235х325 мм. Наличие устройства непрерывной подачи лекарства, принудительного наддуву. Гарантия качества: не менее 18 месяцев с момента поставки | 3 |
| 3 | Терапевтический магнито-лазерный аппарат «Азор 2К-02» «или эквивалент» | 2 канала, время экспозиции - 0-60 мин, длина волны излучения – 0,63 – 1,5 мкм Режим работы: импульсный, непрерывный, ауторезонансный Частота следования импульсов - 0 - 5000 Гц Наличие измерителя мощности лазеров, регулировки мощности лазеров, расчета дозы излучения, звуковой сигнализации, экстренного отключения лазеров Цифровое табло параметров - 2 Габариты: 200х150х70 мм Масса не более 1,0 кг Рабочая температура: не менее 10 С0 не более 30 С0 Класс лазерной опасности – II. Класс электробезопасности - II В. Напряжение питания сети - 220 В, 50 Гц, 25 ВА Гарантия качества не менее 12 месяцев с момента поставки | 1 |
| 4 | Аппарат ультравысокочастотный «УВЧ 66» «или эквивалент» | Предназначен для лечебного воздействия электрическим или магнитным полем УВЧ при воспалительных и других заболеваниях в условиях физиотерапевтических кабинетов. Аппарат имеет номинальную выходную мощность 80Вт и автоматическую подстройку частоты. С целью улучшения индивидуального подбора мощности (для облучения пациента полями УВЧ) регулировка выходной мощности осуществляется пропорционально между 3-мя ступенями. В комплекте аппарата имеется аппликатор вихревых токов ЭВТ-1, применяемый для лечения магнитным полем. - Частота колебаний ВЧ, МГц - не менее 27,12 не более 27,28 - Номинальная выходная мощность, Вт - 80 - Регулировка выходной мощности - 3 ступени (дискретно): - 1 = 20+-6 Вт - 2 = 40+-12 Вт - 3 = 70+-21 Вт - Настройка аппарата - автомат - Время установления рабочего режима - не более 3 мин - Время работы при максимальной мощности - 6 час - Номинальное напряжение - 220 В - Потребляемая мощность - 500 ВА - Габаритные размеры, мм - не более 610х350х330 - Масса, кг - не более 25 Гарантия качества не менее 12 месяцев с момента поставки. | 3 |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 10.12.2012 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Сумма поставки*, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3 |
|  | Аппарат для магнитотерапии | шт. | 2 | 10 500,00 | 10 200,00 | 10 004,00 |
|  | Аппарат для ингаляционной терапии | шт. | 3 | 41 850,00 | 41 700,00 | 41 328,00 |
|  | Аппарат ультравысокочастотный | шт. | 3 | 74 400,00 | 74 400,00 | 73 800,00 |
|  | Аппарат лазерной терапии | шт. | 1 | 24 120,00 | 24 100,00 | 24 000,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 150 870,00 | 150 400,00 | 149 132,00 |

*Сумма поставки – сумма за весь объем поставки по каждой позиции Товара.

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора:

(150 870,00+ 150 400,00 + 149 132,00) / 3 = 150 134,00 рублей.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 10.12.2012 г.

ФОРМА

# Котировочная заявка

«___» ____________ 201__ г.

Кому: В Единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова

| От кого: |  |
| --- | --- |
| полное наименование, место нахождения (для юридического лица), |
| ФИО, место жительства (для физического лица), |
| ИНН налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица), банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) (для физического и юридического лица) |

Размещение заказа: «На поставку аппаратов для физиотерапевтического отделения»

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся, _____________________, предлагаем осуществить вышеуказанную поставку в полном объеме на общую сумму по гражданско-правового договору ________________ рублей (с учетом всех расходов, налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ).

Вышеуказанную поставку мы предлагаем осуществить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации.

В случае принятия нашей котировочной заявки обязуемся исполнить все условия гражданско-правового договора на основании Извещения о проведении запроса котировок и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ.

Приложение:

- Наименование и характеристика поставляемого Товара.

- Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

|  |  | Подпись МП* |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* ставится при наличии

Просьба указать контактное лицо участника размещения заказа с целью дальнейшего взаимодействия при заключении договора (контракта):

Ф.И.О_____________________________; телефон, факс:  __________; e-mail _________________

(данные сведения предоставляются по желанию Участника размещения заказа).

Приложение № 1

к Котировочной заявке

от «___» __________ 201__ г.

Наименование и характеристика поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |

|  |  | Подпись МП* |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* ставится при наличии

Приложение № 2

к Котировочной заявке

от «___» __________ 201__ г.

АНКЕТА *

для участников размещения заказа путем запроса котировки

1. Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: КПП: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

| Должность |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 10.12.2012 г.

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор № _______

на поставку аппаратов для физиотерапевтического отделения

г. Глазов	«___» __________ 201__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Ворончихиной Елены Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны, и_____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице__________________________, действующего на основании___________, с другой стороны, совместно Именуемые Стороны, руководствуясь ______________________ №______________ от _________201__ г., заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Поставщик обязуется в течение срока действия Договора осуществлять поставку аппаратов для физиотерапевтического отделения (в дальнейшем Товар) в соответствии со Спецификацией на поставку товара (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять поставляемый Товар и оплатить на условиях настоящего Договора.

2. Порядок поставки, качество Товара

2.1. Поставка Товара производится в соответствии со Спецификацией на поставку Товара (Приложение №1 к настоящему Договору) на склад МБУЗ «Городская больница №1» по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22. Доставка и разгрузка Товара производится транспортом и силами Поставщика.

2.2. Срок поставки: с момента заключения договора в течение 5 календарных дней.

2.3. Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, санитарно-эпидемиологическим заключениям.

2.4. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не заложенным, не принадлежать третьим лицам, не выставочным образцом, не восстановленным после капитального ремонта. На нем не должно быть механических повреждений, а также иных несоответствий с официальным техническим описанием. Дата производства товара – не ранее 2012 года

2.5. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

2.6. Обеспечение Поставщиком необходимых температурных условий при транспортировании и хранении Товара согласно нормативной документации

2.7. Переход прав собственности на Товар происходит в момент разгрузки на складе Заказчика и подписанием соответствующих документов.

3. Цена Товара и условия оплаты

3.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет _______________ рублей ___ копеек (с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением настоящего Договора).

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Договора и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Договора.

3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных настоящим Договором объема поставок и иных условий исполнения Договора.

3.4. Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам приемки-передачи Товара, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 календарных дней.

3.5. Моментом оплаты Товара, поставляемого по настоящему Договору, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно представить утверждённую заявку на Товар с указанием ассортимента, количества, сроков (времени), адреса поставки и ответственного лица за принятие Товара.

4.1.2. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.3. Обеспечить приёмку Товара с подписанием соответствующих документов.

4.1.4. Произвести оплату по ценам в соответствии с предъявленными счетами, Актом приема-передачи, подписанным обеими Сторонами и на условиях настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество, год выпуска Товара (при необходимости).

4.2.2. Проводить проверки качества Товара с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика, и в случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара, возникшей по вине Поставщика, возложить расходы по данной проверке на Поставщика.

4.2.3. Требовать замены некачественного Товара на Товар, соответствующий по качеству нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, санитарно-эпидемиологическим заключениям.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Осуществить поставку качественного Товара в полном соответствии с заявкой Заказчика, с оформлением соответствующих документов в рамках настоящего Договора.

4.3.2. Своевременно предоставлять Заказчику информацию, непосредственно связанную с вопросами осуществления деятельности в рамках настоящего Договора.

4.3.3. Поставлять Товар в упаковке, соответствующей требованиям ГОСТ, предохраняющий его от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей его полную сохранность.

4.4. Права Поставщика:

4.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих Договорных обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

4.4.2. Требовать за необоснованный отказ от приёмки поставляемого Товара объяснения Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком условий по оплате поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик имеет право предупредить Заказчика, а Заказчик письменно сообщить причины ситуации.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

5.4. В случае нарушения Поставщиком сроков и условий (в соответствии с заявкой и графиком) поставок Товара, а также поставки некачественного Товара, Заказчик вправе потребовать штраф в размере 1/20 действующего на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. качество поставляемого Товара в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.1.2. своевременное устранение недостачи, замена испорченного, бракованного Товара, обнаруженного в процессе приемки, за которые Поставщик несет ответственность.

6.2. При обнаружении недостатков, Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок.

6.3. В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Товара, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются данные недостатки.

6.4. В случае обнаружения недостатков, указанных в настоящем пункте Договора, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7. Приемка-передача Товара

7.1.Приемка-передача Товара осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его Заказчиком по количеству и подписанием сопроводительных документов. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Товар не соответствует требованиям Заказчика, установленным в Спецификации на поставку Товара (Приложение №1 к настоящему Договору) в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2.Производить приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями П-6, П-7.

7.3.Претензии по качеству Товара Заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

8. Срок действия Договора

8.1. Срок действия Договора: с момента заключения Договора до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) дней.

10. Расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по требованию одной из Сторон.

Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Договора.

Приложение: 1. Спецификация на поставку Товара.

11. Реквизиты Сторон

| Заказчик: МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/Е.М. Ворончихина/ МП | Должность _______________ /___________/ МП |

Приложение №1

к Гражданско-правовому договору

№ ____________

от «___» __________ 201__ г.

# Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование Товара | Характеристика товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

| Заказчик: МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/Е.М. Ворончихина/ МП | Должность _______________ /___________/ МП |