РАЗЪЯСНЕНИЯ от 05.02.2013 года

по запросу № 1

положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0113300023913000051 на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени и индикаторов для визуального контроля.

| № | Предмет запроса | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема запроса: Прошу пояснить Текст запроса: Уважаемый заказчик! Прошу пояснить следующий факт: 1. В аукционной документации на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности медицинских изделий в течение длительного времени и индикаторов для визуального контроля в приложении 1 вы указываете, что пакеты должны выдерживать радиационную и газовую (формальдегидом и этиленоксидом) стерилизацию. В связи с этим прошу Вас пояснить какой тип радиационной и газовой стерилизации вы используете в больнице, прошу Вас указать конкретные марки оборудования установленного у Вас в медицинском учреждении, конктретные режимы и дозы (в Грей), которые вы используете для радиационной или газовой стерилизации, укажите марки и наименование этиленоксидного и формальдегидного стерилизатора. данные параметры необходимы для подбора материалов и индикаторов, которые будут на упаковке. Какими методами вы планируете стерилизовать изделия медицинского назначения, которое будет использоваться в вашем ЛПУ. | Для стерилизации в учреждении Заказчика применяются все виды стерилизации, перечисленные в Приложении №1 к Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. Для осуществления данных видов стерилизации используется следующее оборудование: DGM AND 800, ВК-75-01, КПД-150, ШСС250. Для проведения стерилизации радиационным методом заключатся договор на оказание услуг со сторонней организацией, с предоставлением упаковочных материалов Заказчиком. |
|  | 2. Поясните, пожалуйста, какой смысл вы вкладываете в понятие асептическая упаковка (в тех. задании на аукцион). В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической." Асептическая упаковка - это распространенная в настоящее время технология упаковки, при которой продукт и упаковка стерилизуются отдельно различными способами, а затем упаковка наполняется продуктом и закупоривается в стерильных условиях. вы планируете стерилизовать упаковку и изделия медицинского назначения отдельно, затем вкладывая стерильные изделия в отдельно простерилизованную упаковку? | Асептическая упаковка подразумевает технологию производства пакетов производителем, при которой пакеты упаковываются на производстве в асептических условиях. |
|  | 3. Почему вы не указываете допуски в размерах требуемых пакетов, по меньшей мере +-10%? как повлияет увеличение размера на 10-20мм увеличение размера например пакета, размером 115*245мм (пункт 3 тех. задания). Заполнение пакетов, согласно правил стерилизации допускается только на 3/4 объема. Заполнение пакетов с точностью и впритык именно на 115 мм недопустимо. | В технических характеристиках указаны необходимые для заказчика размеры пакетов для стерилизации, имеющегося медицинского инструментария. На рынке расходных материалов для стерилизации имеется как минимум три производителя производящие расходные материалы, удовлетворяющие потребности Заказчика |
|  | 4. Уважаемый заказчик, прошу пояснить, каким образом цвет тройного клеевого шва, окрашенного в синий цвет, повлияет на визуальный контроль? почему шов должен быть синего цвета, а не зеленого? Для человеческого глаза наиболее контрастный цвет- это церный. | Заказчиком в установленные сроки, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ будет принято решение о внесении изменений в документацию открытого аукциона в электронной форме. |
|  | 5. Почему заказчику требуется упаковочный материал, состоящий из бумаги, плотностью не менее 62 гр/м2?. Действующими стандартами РФ требование к плотности бумаги упаковок для финишной стерилизации медицинских изделий не регламентировано. Требования к характеристикам упаковок для финишной стерилизации медицинских изделий приведены в 4.1.4-4.1.7. ГОСТ Р ИСО 11607-2003. В данном госте не указаны требования по плотности бумаги, согласно этому ГОСТу производитель самостоятельно выбирает материалы, отвечающие требованиям ГОСТа. Одновременно действующие международные стандарты требуют использования бумаги плотностью не ниже 56гр/м2. Упаковки изготовленные из бумаги плотностью 56гр/м2 или 60 гр/м2 или 70 гр/м2 по функциональным и конечным потребительским качествам абсолютны идентичны. Например бумага плотностью 56 гр/м2 может быть значительно более прочной, чем бумага плотностью 70 гр/м2 или 100 гр/м2. (они все обеспечивают гарантированный микробный барьер, имеют сроки годности хранения и сроки сохранения стерильности значительно превышающие заявленные. Указание на то, что бумага должна быть не менее 62 гр/м2 неправомерно и приводит к ограничению конкуренции | Плотность бумаги не менее 62 г/м2 позволяет участнику размещения заказа предложить аналог любой плотности выше или равный 62 г/м2. При использовании в созданных Заказчиком условиях бумаги с плотностью менее 62 г/м2, создается конденсат и нарушается целостность оболочки, соответственно теряются стерилизационные качества. |
|  | 6. Уважаемый заказчик, какими способами вы планируете осуществлять контроль качества и соответствия указанным в техническом задании к аукциону плотности, пористости, паропроницаемости, впитываемости, смачиваемости? согласно действующему в РФ ГОСТу требования к характеристикам упаковок для финишной стерилизации медицинских изделий приведены в 4.1.4-4.1.7. ГОСТ Р ИСО 11607-2003, а все остальные технические параметры являются технологическими параметрами, на которые ориентируются производители при конструировании упаковок для достижения целей 4.1.4-4.1.7. ГОСТ Р ИСО 11607-2003. Считаю указание технических параметров в аукционной документации недопустимо. Достаточно указывать итоговые качественные функциональные характеристики, требуемые заказчику: обеспечение стерильности в течение не менее .. дней , наличие цветной, а не прозрачной пленки для визуального определения и т.д. | Качество Товара будет контролироваться: в процессе приемки Товара, в соответствии с п.7 Проекта гражданско-правового договора, входящего в документацию об открытом аукционе в электронной форме и действующими нормативными актами; в гарантийный период, в соответствии с п.6 Проекта гражданско-правового договора, входящего в документацию об открытом аукционе в электронной форме В случае необходимости Заказчик вправе назначить независимую экспертизу Товара. |
|  | 7. Согласно пункту 17 тех задания вам требуется пакет, применяемый во всех видах стерилизации, в том числе и радиационной. Считаю избыточным и неправомерным указывать режимы стерилизации, неиспользуемые в ЛПУ для продукции, кроме того данный вид пакетов имеет только один производитель - ЗАО МЕДТЕСТ, торговая марка СтериМаг. Эквивалентов данной продукции на территории РФ, разрешенной к использованию не имеется. На официальном сайте ЗАО МЕДТЕСТ указано, что - Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский ПТСН - Единственная на сегодняшний день упаковка для всех существующих видов стерилизации. (http://www.medtest.ru/catalog/62) org: ZAO "Medtest-SPB" registrar: R01-REG-RIPN | В технических характеристиках и наименованиях требуемой Заказчику продукции отсутствует «Пакет для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной, плазменной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский ПТСН». Заказчику требуются пакеты, применяемый именно во всех видах стерилизации, в том числе и радиационной, так как нет возможности закупать Товар для каждого стерилизационного прибора отдельно, нет возможности просчитать потребность каждого вида стерилизации, а также с целью экономии финансирования |
|  | Кроме того, можно проанализировать прошлые закупки аналогичного товара. Считаю все это нарушением части 1 статьи 41.6 и части 3.1 статьи 34 Закона о размещении заказов, поскольку являются требованием к товару, ограничивающим количество участников размещения заказа, ведет к неэффективности использования бюджетных средств | На основании вышеизложенного требований к товарам, а также к участникам размещения заказа, которые бы привели к ограничению количества участников заказа, Заказчиком не установлено. |

Представитель Заказчика:

И.о. главного врача

МБУЗ «Городская больница №1»	А.Н. Жабко

Представитель уполномоченного органа:

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова