«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

И.о. главного врача МБУЗ «Городская больница №1» А.Н. Жабко

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени и индикаторов для визуального контроля.

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

05.02.2013 г.

# Раздел 1

Извещение о внесении изменений в

извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Суднищикова С.В. телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), извещает о принятии решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени и индикаторов для визуального контроля.

Изм. п. 8. «Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 18.02.2013 года».

Изм. п. 9. « Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 22.02.2013 года».

Изм. п. 10. « Дата проведения аукциона в электронной форме: 25.02.2013 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время».

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

И.о.главного врача

МБУЗ «Городская больница №1»	А.Н. Жабко

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени и индикаторов для визуального контроля.

Раздел 2

Изменения к Инструкции Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.15.1. « Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 18.02.2013 года».

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.17.2. « Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 22.02.2013 года».

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

Изм. п.п. 2.18.2. «Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 25.02.2013г.».

# Раздел 3

Изменения к Информационной карте открытого аукциона в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени и индикаторов для визуального контроля.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Изм. 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 18.02.2013 года. |
| Изм. 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 18.02.2013 года. |
| Изм. 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 22.02.2013 года. |
| Изм. 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 25.02.2013г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
|  | Изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

И.о.главного врача

МБУЗ «Городская больница №1»	А.Н. Жабко

Приложение № 1 к Информационной карте изложить в следующей редакции

# Спецификация  на поставку стерилизационных упаковочных материалов предназначенных для сохранения стерильности  медицинских изделий в течение длительного времени и индикаторов для визуального контроля.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пакет самоклеющийся / термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором «СтериМаг» «или эквивалент» | Предназначен для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо / газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" При герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане – 60 дней. При герметизации термосвариванием устья пакета – один год. Тройной клеевой шов, цветной - для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации В упаковке по 100 штук ,упаковка является асептической. Размер 150мм х 250мм. | уп | 60 |
|  | Пакет самоклеющийся / термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором «СтериМаг» «или эквивалент» | Предназначен для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" При герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане – 60 дней. При герметизации термосвариванием устья пакета – один год. Тройной клеевой шов, цветной - для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 150мм х 280мм. | уп | 20 |
|  | Пакет самоклеющийся / термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором «СтериМаг» «или эквивалент» | Предназначен для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" При герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане – 60 дней.При герметизации термосвариванием устья пакета – один год. Тройной клеевой шов, цветной - для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 115мм х 245мм. | уп | 15 |
|  | Пакет самоклеющийся / термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором «СтериМаг» «или эквивалент» | Предназначен для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" При герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане – 60 дней. При герметизации термосвариванием устья пакета – один год. Тройной клеевой шов, цветной - для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 200мм х 330мм. | уп | 44 |
|  | Пакет самоклеющийся / термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором «СтериМаг» «или эквивалент» | Предназначен для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" При герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане – 60 дней. При герметизации термосвариванием устья пакета – один год. Тройной клеевой шов, цветной - для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 250мм х 320мм. | уп | 15 |
|  | Пакет самоклеющийся / термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором «СтериМаг» «или эквивалент» | Предназначен для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" При герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане – 60 дней. При герметизации термосвариванием устья пакета – один год. Тройной клеевой шов, цветной - для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 230мм х 280мм. | уп | 20 |
|  | Пакет самоклеющийся / термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором «СтериМаг» «или эквивалент» | Предназначен для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" При герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане – 60 дней. При герметизации термосвариванием устья пакета – один год. Тройной клеевой шов, цветной - для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 100мм х 250мм. | уп | 60 |
|  | Пакет самоклеющийся / термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором «СтериМаг» «или эквивалент» | Предназначен для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер" При герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане – 60 дней. При герметизации термосвариванием устья пакета – один год. Тройной клеевой шов, цветной - для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 100мм х 200мм. | уп | 15 |
|  | Пакет самоклеющийся / термосвариваемый из влагопрочной белой бумаги с индикатором «СтериМаг» «или эквивалент» | Предназначен для стерилизации водяным паром, сухим горячим воздухом, оксидом этилена. Герметизация предусмотрена, как при помощи самоклеющейся ленты, так при помощи термосвариваемых аппаратов в температурном диапазоне от 150-200*С. Оптимальное сочетание плотности (62 г/см2) и лабиринтной структуры слоев бумаги обеспечивает эффективную проницаемость стерилизующих сред, гарантированные барьерные функции при пористости более 3,5 мкм/Па•сек с паропроницаемостью не менее (800 см3/м2/мин) и воздухо/газопроницаемостью не менее (60 л/м2/мин), поверхностной впитываемостью при смачивании по Кобб60 не более 23 г/м2. Обеспечивают гарантированный "микробный барьер". При герметизации с помощью самоклеющейся ленты на клапане – 60 дней. При герметизации термосвариванием устья пакета – один год. Тройной клеевой шов, цветной - для визуального контроля состояния шва, обеспечивает возможность максимальной загрузки пакета (сила нагрузки для разрыва шва не менее 120 Н/20 кг/см2). Наличие индикатора стерилизации, паровой, воздушной стерилизации. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 200мм х 330мм. | уп | 10 |
|  | Пакет для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся «М-70» «или эквивалент» | Пакеты стерилизационные изготовленные из Крафт-бумаги самоклеющиеся с химическим индикатором для паровой и воздушной стерилизации, изготовляются с соответствием с требованиями предъявляемыми к медицинским упаковочным материалам по ГОСТ Р ИСО 11607-2003 .На внешней стороне пакета нанесены графы "содержимое пакета", "дата стерилизации" индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета приобретаемого после стерилизации . Пакеты герметично закрываются с помощью самоклеющейся ленты, нанесённой на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования. Срок хранения стерильности в пакетах 30 суток. Размер 610мм х 470мм. | уп | 5 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский «СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 90мм х 180мм. | уп | 10 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский «СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. Гарантийный срок хранения – 5 лет. Инструкция по применению соответствует стандарту Минздравсоцразвития (МР № 01И-809/08), ГОСТ Р ИСО 11607-1-2006, EN 868-5. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 90мм х 250мм. | уп | 25 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский размер «СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 90мм х 300мм. | уп | 12 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский «СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 130мм х 250мм. | уп | 20 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский «СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 150мм х 250мм. | уп | 22 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский «СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 150мм х 300мм. | уп | 22 |
|  | Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский «ПСПВ-СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский. Прозрачная сторона – Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер не менее 200х400мм. | уп | 15 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский «СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 250мм х 360мм. | уп | 9 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский «СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 200мм х 360мм. | уп | 25 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский «СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 300мм х 360мм. | уп | 2 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеющийся плоский «СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся. Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер 360мм х 390мм. | уп | 11 |
|  | Пакет для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся «М-70» «или эквивалент» | Пакеты стерилизационные изготовленные из Крафт-бумаги самоклеющиеся с химическим индикатором для паровой и воздушной стерилизации. На внешней стороне пакета нанесены графы "содержимое пакета", "дата стерилизации" индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета приобретаемого после стерилизации. Пакеты герметично закрываются с помощью самоклеющейся ленты, нанесённой на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования. Срок хранения стерильности в пакетах 30 суток. Размер 250х320 | уп | 18 |
|  | Пакет для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся «М-70» «или эквивалент» | Пакеты стерилизационные изготовленные из Крафт-бумаги самоклеющиеся с химическим индикатором для паровой и воздушной стерилизации. На внешней стороне пакета нанесены графы "содержимое пакета", "дата стерилизации" индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета приобретаемого после стерилизации. Пакеты герметично закрываются с помощью самоклеющейся ленты, нанесённой на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования. Срок хранения стерильности в пакетах 30 суток. Размер 100х250 | уп | 87 |
|  | Пакет для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся «М-70» «или эквивалент» | Пакеты стерилизационные изготовленные из Крафт-бумаги самоклеющиеся с химическим индикатором для паровой и воздушной стерилизации. На внешней стороне пакета нанесены графы "содержимое пакета", "дата стерилизации" индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета приобретаемого после стерилизации. Пакеты герметично закрываются с помощью самоклеющейся ленты, нанесённой на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования. Срок хранения стерильности в пакетах 30 суток. Размер 100х200 | уп | 2 |
|  | Пакет для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся «М-70» «или эквивалент» | Пакеты стерилизационные изготовленные из Крафт-бумаги самоклеющиеся с химическим индикатором для паровой и воздушной стерилизации. На внешней стороне пакета нанесены графы "содержимое пакета", "дата стерилизации" индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета приобретаемого после стерилизации. Пакеты герметично закрываются с помощью самоклеющейся ленты, нанесённой на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования. Срок хранения стерильности в пакетах 30 суток. Размер 200х330 | уп | 3 |
|  | Пакет для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся «М-70» «или эквивалент» | Пакеты стерилизационные изготовленные из Крафт-бумаги самоклеющиеся с химическим индикатором для паровой и воздушной стерилизации. На внешней стороне пакета нанесены графы "содержимое пакета", "дата стерилизации" индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета приобретаемого после стерилизации. Пакеты герметично закрываются с помощью самоклеющейся ленты, нанесённой на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования. Срок хранения стерильности в пакетах 30 суток. Размер 115х245 | уп | 3 |
|  | Пакет для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся «М-70» «или эквивалент» | Пакеты стерилизационные изготовленные из Крафт-бумаги самоклеющиеся с химическим индикатором для паровой и воздушной стерилизации. На внешней стороне пакета нанесены графы "содержимое пакета", "дата стерилизации" индикатор 1-го класса с указанием соответствующего метода стерилизации и описанием конечного цвета приобретаемого после стерилизации. Пакеты герметично закрываются с помощью самоклеющейся ленты, нанесённой на клапан пакета, без использования дополнительного оборудования. Срок хранения стерильности в пакетах 30 суток. Размер 230х280 | уп | 3 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации, комбинированный со складкой «Клинипак» «или эквивалент» | Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 500 штук, упаковка является асептической. Размер 150*60*300мм | уп | 1 |
|  | Пакет для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный со складкой «Клинипак» «или эквивалент» | Предназначен для стерилизации водяным паром, оксидом этилена, γ, β - излучением, формальдегидом. Прозрачная сторона – (РЕТР/РР), толщина не менее 62 мкм, обеспечивает отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 500 штук, упаковка является асептической. Размер 150*60*400мм | уп | 1 |
|  | Материал обёрточный бумажный крепированный листовой для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации «МБК-СтериМаг» «или эквивалент» с чередованием цветов белый / голубой | Предназначен для упаковывания крупных изделий, комплектов инструментов и хирургического белья, стерилизуемых паровым или воздушным методами. Материалы оберточные крепированные повышенной мягкости с водоотталкивающими свойствами, изготовленные из отбеленной экологически чистой древесины. Различные цвета оберточного материала позволяют проводить сортировку наборов стерилизуемых изделий и контролировать целостность упаковки в случае повреждения внешнего листа. Закрепление упаковок осуществляется самоклеющейся лентой с индикатором или без. Плотность 60 г/м2 Предел прочности на разрыв в сухом состоянии – более 2,0 кН/м2, во влажном состоянии – более 0,9 кН/м2; Воздухо/газопроницаемостью двойной упаковки – более 1700 см3/м2/мин; Паропроницаемостью двойной упаковки – более 1300 см3/м2/мин; Пористостью более 3,9 мкм/Па•сек; Впитываемостью при одностороннем смачивании – не более 25 г/м2 по Кобб60. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в течение 30 дней. Листовой бумажный оберточный материал представлен листами бумаги крепированной белого и голубого цветов. Упаковка: 100 листов. | уп | 10 |
|  | Материал обёрточный бумажный крепированный листовой для паровой, воздушной, этиленоксидной стерилизации «МБК-СтериМаг» «или эквивалент» с чередованием цветов белый / голубой | Предназначен для упаковывания крупных изделий, комплектов инструментов и хирургического белья, стерилизуемых паровым или воздушным методами. Материалы оберточные крепированные повышенной мягкости с водоотталкивающими свойствами, изготовленные из отбеленной экологически чистой древесины. Различные цвета оберточного материала позволяют проводить сортировку наборов стерилизуемых изделий и контролировать целостность упаковки в случае повреждения внешнего листа. Закрепление упаковок осуществляется самоклеющейся лентой с индикатором или без. Плотность 60 г/м2 Предел прочности на разрыв в сухом состоянии – более 2,0 кН/м2, во влажном состоянии – более 0,9 кН/м2; Воздухо/газопроницаемостью двойной упаковки – более 1700 см3/м2/мин; Паропроницаемостью двойной упаковки – более 1300 см3/м2/мин; Пористостью более 3,9 мкм/Па•сек; Впитываемостью при одностороннем смачивании – не более 25 г/м2 по Кобб60. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в течение 30 дней. Листовой бумажный оберточный материал представлен листами бумаги крепированной белого и голубого цветов. Упаковка: 100 листов | уп | 10 |
|  | Индикатор химический одноразового применения для контроля процессов стерилизации «Медтест» «или эквивалент» | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере и внутри изделий и упаковок. Применяются в паровых стерилизаторах с форвакуумным методом удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора покрыта паропроницаемым водозащитным слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва. На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009. В комплект поставки входит бирка стерилизационная, для маркировки и прикрепления индикаторов в процессе стерилизации. Должен быть универсален и предназначаться для внутренней и наружной стерилизации. Контролируемый режим стерилизации: 134/5 Упаковка – 1000 индикаторов | уп | 16 |
|  | Индикатор химический одноразового применения для контроля процессов стерилизации «Медтест» «или эквивалент» | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, класс 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. Предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров – температуры, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в стерилизационной камере и внутри изделий и упаковок. Применяются в паровых стерилизаторах с форвакуумным методом удаления воздуха из стерилизационной камеры. Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Лицевая сторона индикатора покрыта паропроницаемым водозащитным слоем для изоляции индикаторной композиции. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва. На упаковке нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009. В комплект поставки входит бирка стерилизационная, для маркировки и прикрепления индикаторов в процессе стерилизации. Контролируемый режим стерилизации: 121/20 Упаковка – 1000 индикаторов | уп | 3 |
|  | Бумага впитывающая «Стерикинг» «или эквивалент» | Бумага медицинская крепированная влаговпитывающая. Размер листа 500х400мм, количество 500шт в упаковке. | уп | 15 |
|  | Рукавный материал для паровой, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный со складкой – «СтериМаг» «или эквивалент» | Рулоны со складки д/паровой, этиленоксидной и радиационной стерилизации. Предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией соответствующим способом. Прозрачная сторона - многослойная безосколочная полимерная пленка (полиэстер / полипропилен) плотностью не менее 53 г/квм. Непрозрачная сторона - бумага плотностью не менее 70 г/квм. Трехлинейные боковые швы шириной не менее 8 мм. Срок сохранения стерильности не менее 1 года. Размер 500 мм +/-5мм х 90 мм +/-5мм х 100 м. | рулон | 10 |
|  | Бумага в рулонах с втулкой для диспенсора «Лайм» «или эквивалент» | Однослойные полотенца с центральной вытяжкой для полотенец. Размеры диспенсера - 335 (В) x 275 (Г) x 256 (Ш) мм. Полотенца с центральной вытяжкой, не менее 200 метров в рулоне. | рулон | 200 |
|  | Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации, самоклеящийся, плоский «ПСПВ-СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский Прозрачная сторона – Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук ,упаковка является асептической. Размер не менее 150х250мм. | уп | 10 |
|  | Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский «ПСПВ-СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский Прозрачная сторона – Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер не менее 100х200мм. | уп | 5 |
|  | Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский «ПСПВ-СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский Прозрачная сторона – Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер не менее 100х500мм. | уп | 5 |
|  | Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский «ПСПВ-СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский Прозрачная сторона – Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук ,упаковка является асептической. Размер не менее 150х280мм. | уп | 5 |
|  | Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский «ПСПВ-СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский Прозрачная сторона – Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер не менее 200х330мм. | уп | 5 |
|  | Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский «ПСПВ-СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский Прозрачная сторона – Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер не менее 200х400мм. | уп | 5 |
|  | Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский «ПСПВ-СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский Прозрачная сторона – Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук ,упаковка является асептической. Размер не менее 250х320мм. | уп | 5 |
|  | Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский «ПСПВ-СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский Прозрачная сторона – Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер не менее 250х400мм. | уп | 5 |
|  | Пакет комбинированный для воздушной и паровой стерилизации самоклеящийся плоский «ПСПВ-СтериМаг» «или эквивалент» | Выпускается в исполнениях: пакет самоклеющийся для паровой, воздушной, этиленоксидной, радиационной стерилизации комбинированный самоклеящийся плоский Прозрачная сторона – Изготовлены из экструдированной термоформуемой пленки с высоким барьером от влаги, отличным кислородным барьером, устойчивостью к высокой температуре не менее 210°С в течение не менее 200 минут, должно обеспечивать отсутствие деформации в процессе стерилизации, угрозы возникновения осколочных разрывов. Обеспечивает гарантированный "микробный барьер" в одинарной упаковке (паровая, этиленоксидная, воздушная) – 1 год, (радиационная) – 3 года. Высокое сопротивление (более 30 Н/8 мм) разрыву обеспечивается 8- миллиметровым сварным швом при 100% отделяемости пленки от бумаги и отсутствии пылеворсовыделения. Прочность шва не менее 2050 Н/25 кг/см2. Наибольшая сила нагрузки для разрыва шва – не менее 200 Н/8 кг/см2. Ширина ленты на клапане пакета самоклеющегося не менее 16мм. Непрозрачная сторона – специальная водоотталкивающая бумага повышенной эластичности плотностью не менее 65 г/м2. Пористость более 3,4 мкм/Па•сек при давлении 1,5 кПа. Проницаемость для удаления воздуха более 0,025 мл/с•мм2 (более 800 мл/мин•дм2). Поверхностная впитываемость по Кобб60 не более (23 г/м2). Белизна не ниже 95%, рН=6,8. В упаковке по 100 штук, упаковка является асептической. Размер не менее 250х500мм. | уп | 5 |

- И.о.главного врача

- МБУЗ «Городская больница №1»	А.Н. Жабко