«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника» Г.А. Стрелкова

Документация об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения.

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

29.04.2013 г.

Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист документации об открытом аукционе в электронной форме | 1 |
| 2. | Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме | 2 |
| 3. | Раздел 1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме | 3 |
| 4. | Раздел 2 Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме | 4-13 |
| 5. | Раздел 3 Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 14-17 |
| 5.1. | Приложение № 1 к Информационной карте Спецификация на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения | 18-32 |
| 5.2. | Приложение № 2 к Информационной карте Рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки | 33 |
| 6. | Раздел 4 Проект гражданско-правового договора | 34-36 |
| 6.1. | Приложение № 1 к Гражданско-правовому договору Спецификация на поставку Товара | 37 |

Раздел 1

Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

1. Заказчик – МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника», главный врач – Г.А. Стрелкова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г», телефон: 8 (341 41) 5-33-28, телефон/факс: 8 (341 41) 5-80-82, e-mail: stoma@udmnet.ru (контактное лицо Герасимов П.Р. телефон: 8 (341 41) 3-63-77, e-mail: GerasimovPR@yandex.ru), извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения.

2. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

3. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

4. Предмет гражданско-правового договора: Поставка стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения.

5. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 1 140 758,00 рублей.

6. Количество поставляемого Товара: в соответствии с Приложением № 1 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме.

Конкретные требования и условия гражданско-правового договора указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме.

7. Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1 «г».

8. Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 14.05.2013 года.

9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 20.05.2013 года.

10. Дата проведения аукциона в электронной форме: 23.05.2013 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время.

11. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 22 815,16 рублей.

12. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 22 815,16 рублей.

13. Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»	Г.А. Стрелкова

Раздел 2

Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.1. Нормативная база проведения открытого аукциона в электронной форме

- Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ (ред. 08.05.2009), от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 01.07.2009 N 144-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 17.07.2009 N 155-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 05.05.2010 N 78-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 03.11.2010 N 290-ФЗ, от 05.04.2011 N 56-ФЗ, от 21.04.2011 N 79-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 07.12.2011 N 418-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 20.07.2012 N 122-ФЗ, от 16.10.2012 N 174-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ – далее Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ);

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- Постановление Администрации города Глазова от 19.08.2011 № 36/11 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова».

Документация об открытом аукционе в электронной форме

2.2. Информация об электронной площадке

2.2.1. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

2.2.2. Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

2.2.3. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

## 2.3. Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

## 2.4. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до срока окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно.

2.4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.4. Состав и содержание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа:

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения:

а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 1 к Информационной карте), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки – Приложение № 3 к Информационной карте).

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме

2.5.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

2.5.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.5.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

## 2.6. Изменение количества поставляемого товара.

## 2.6.1. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с участником, с которым заключается гражданско-правовой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой гражданско-правового договора, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой гражданско-правового договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

## 2.6.2. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения гражданско-правового договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных гражданско-правовым договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен гражданско-правовой договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену гражданско-правового договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих изменений в гражданско-правовой договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену гражданско-правового договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены гражданско-правового договора на предусмотренное в гражданско-правовом договоре количество такого товара.

## 2.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

- 2.7.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также все запросы о разъяснении положении документации, должны быть составлены на русском языке.

2.8. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.8.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе установлен в размере: 22 815,16 рублей (2 % от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора).

2.9. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора

2.9.1. Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

2.9.2. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора Заказчиком установлен – 2 % от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора – 22 815,16 рублей.

2.9.3. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора (обязательства) из перечисленных способов в п. 2.9.1. настоящей части Инструкции определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется.

## 2.10. Сведения о валюте и официального курса

2.10.1. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль.

2.10.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется.

2.11. Срок выполнения гражданско-правового договора и порядок поставки

2.11.1. Срок выполнения гражданско-правового договора: с момента заключения договора до 31.10.2013 г. – в части выполнения обязательств Поставщиком, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

2.11.2. Срок поставки Товара: поставка осуществляется частями, в соответствии с заявкой Заказчика в течение 10 рабочих дней после поступления заявки от Заказчика.

2.11.3. Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1 «г».

2.11.4. Поставка и разгрузка осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

## 2.12. Расчеты по гражданско-правовому договору

2.12.1. Расчеты по гражданско-правовому договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 20 банковских дней.

## 2.12.2. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в п.п.2.12.3. настоящего пункта.

2.12.3. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором объема поставки и иных условий исполнения договора.

2.12.4. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением Договора.

2.13. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.13.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.14. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме

2.14.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

## 2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.15.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 14.05.2013 года.

## 2.16. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.16.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

2.17.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции) сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

2.17.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 20.05.2013 года.

2.17.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия принимает решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по следующим основаниям:

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.17.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции), единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

2.17.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

2.17.6. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

2.17.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в п.п. 2.17.4. и 2.17.5. настоящей Инструкции, протокола, прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

2.17.9. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 2.4.4. настоящей Инструкции, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком. Заключение гражданско-правового договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005г.№94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене гражданско-правового договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

2.18.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2.18.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 23.05.2013 года.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

2.18.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.18.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.18.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота).

2.18.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на величину в пределах "шага аукциона".

2.18.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.2.18.8. настоящей Инструкции

2.18.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное предложению или большее чем предложение о цене гражданско-правового договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора в случае, если такое предложение о цене гражданско-правового договора подано этим же участником открытого аукциона.

2.18.9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене гражданско-правового договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п. 2.18.10. настоящей Инструкции.

2.18.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене гражданско-правового договора, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене гражданско-правового договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора или текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене гражданско-правового договора не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

2.18.11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене гражданско-правового договора на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом следующих требований:

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное или большее чем ранее данное им же предложение, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение, если оно подано этим же участником.

2.18.12. В случае, если была предложена цена гражданско-правового договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене гражданско-правового договора, поступившее ранее других предложений.

2.18.13. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена гражданско-правового договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены гражданско-правового договора исходя из положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены гражданско-правового договора не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене гражданско-правового договора выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор до достижения цены гражданско-правового договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены гражданско-правового договора, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

2.18.14. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора, все минимальные предложения о цене гражданско-правового договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 2.18.13. настоящей Инструкции, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене гражданско-правового договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

2.18.15. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 2.18.14. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене гражданско-правового договора которых при ранжировании в соответствии с п.п. 2.18.14. настоящей Инструкции получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

2.18.16. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.18.6. настоящей Инструкции, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику, в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора.

2.19. Порядок рассмотрения вторых частей заявок

на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.19.1. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

2.19.2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2.19.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену гражданско-правового договора (в случае, предусмотренном п.п. 2.18.13. настоящей Инструкции, - наиболее высокую цену гражданско-правового договора), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

2.19.4. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Для принятия указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

2.19.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных п.п. 2.4.4. настоящей Инструкции, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (п.п.2.3.2. настоящей Инструкции).

2.19.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным п.п. 2.19.5. настоящей Инструкции, не допускается.

2.19.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

2.19.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренной п.п.2.18.13. настоящей Инструкции, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

2.19.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.7. настоящей Инструкции и п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

2.19.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

2.19.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

2.19.12. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола. Заключение гражданско-правового договора с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене гражданско-правового договора, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.20. Заключение гражданско-правового договора

по результатам открытого аукциона в электронной форме

2.20.1. По результатам аукциона гражданско-правовой договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

2.20.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект гражданско-правового договора, который составляется путем включения цены гражданско-правового договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.20.3. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора оператор электронной площадки направляет проект гражданско-правового договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.4. В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью, а также подписанный электронной цифровой подписью документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора или предусмотренный частью 4.1. статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ протокол разногласий (в сроки и в порядке в соответствии с частями 4.1.-4.5. статьи 41.12 . закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ).

2.20.5. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.6. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект гражданско-правового договора и документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора.

2.20.7. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта гражданско-правового договора и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки гражданско-правовой договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика

2.20.8. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный гражданско-правовой договор участнику открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.9. Гражданско-правовой договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.20.8. настоящей Инструкции.

2.20.10. Гражданско-правовой договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

2.20.11. Гражданско-правовой договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения гражданско-правового договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

2.20.12. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект гражданско-правового договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект гражданско-правового договора по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения гражданско-правового договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить гражданско-правовой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения гражданско-правового договора, либо заключить гражданско-правовой договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену гражданско-правового договора или предложение о цене гражданско-правового договора, которого содержит лучшие условия по цене гражданско-правового договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

2.20.14. В случае заключения гражданско-правового договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого гражданско-правового договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой гражданско-правового договора.

2.21. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся

2.21.1. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и гражданско-правовой договор не заключен с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.22. Право на обжалование

2.22.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

Раздел 3

# Информационная карта

открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения.

Информационная карта открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет гражданско-правового договора: Поставка стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения. |
| 3.2. | Количество поставляемого Товара: в соответствии с Приложением № 1 к Информационной карте. |
| 3.3. | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 1 140 758,00 рублей. |
| 3.4. | Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки, на которой будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная». |
| 3.5. | Заказчик – МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника», главный врач – Г.А. Стрелкова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г», телефон: 8 (341 41) 5-33-28, телефон/факс: 8 (341 41) 5-80-82, e-mail: stoma@udmnet.ru (контактное лицо Герасимов П.Р. телефон: 8 (341 41) 3-63-77, e-mail: GerasimovPR@yandex.ru). |
| 3.6. | Источник финансирования заказа: средства бюджета МО «Город Глазов» – 331 326,00 рублей; средства от приносящей доход деятельности – 809 432,00 рублей. |
| 3.7. | Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота): Начальная (максимальная) цена сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков товара с необходимыми характеристиками: Поставщик № 1 (вх. № 282/01-25 от 25.03.2013 г.) – 1 198 441,00 рублей, Поставщик № 2 (вх. № 284/01-25 от 25.03.2013 г.) – 1 164 171,00 рублей, Поставщик № 3 (вх. № 283/01-25 от 25.03.2013 г.) – 1 140 758,00 рублей. Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора: Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора сформирована на основании минимального коммерческого предложения Поставщика № 3 и составляет – 1 140 758,00 рублей. |
| 3.8. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты №130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru. |
| 3.9. | Срок выполнения гражданско-правового договора: с момента заключения договора до 31.10.2013 г. – в части выполнения обязательств Поставщиком, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств Срок поставки Товара: поставка осуществляется частями, в соответствии с заявкой Заказчика в течение 10 рабочих дней после поступления заявки от Заказчика. Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1 «г». Поставка и разгрузка осуществляется силами и за счет средств Поставщика. |
| 3.10. | Расчеты по гражданско-правовому договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 20 банковских дней. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором объема поставки и иных условий исполнения договора. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением Договора. |
| 3.11. | Технические и качественные характеристики Товара: - Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству требованиям ГОСТ, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, характеристикам, установленным в Спецификации на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения (Приложение № 1 к Информационной карте). - Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром. - Соответствие объема поставляемого товара Спецификации на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения (Приложение № 1 к Информационной карте). - Упаковка Товара, должна соответствовать требованиям ГОСТ, предохранять от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивать его полную сохранность. - Поставщик обязан обеспечить необходимые температурные условия при транспортировании и хранении Товара согласно нормативной документации. - Остаточный срок годности Товара на момент поставки не менее 60% от срока годности установленного производителем Товара. |
| 3.12. | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с участником, с которым заключается гражданско-правовой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой гражданско-правового договора, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой гражданско-правового договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения гражданско-правового договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных гражданско-правовым договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен гражданско-правовой договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену гражданско-правового договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих изменений в гражданско-правовой договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену гражданско-правового договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены гражданско-правового договора на предусмотренное в гражданско-правовом договоре количество такого товара. |
| 3.13. | Требования к Участникам размещения заказа: Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа: 1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов; 2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. |
| 3.14. | Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно. |
| 3.15. | Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа: Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 1 к Информационной карте), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки – Приложение № 3 к Информационной карте). Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 3.16. | Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цена лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется. |
| 3.17. | Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», вправе направить на адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган. Указанный запрос должен поступить к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. |
| 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 14.05.2013 года. |
| 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 14.05.2013 года. |
| 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 20.05.2013 года. |
| 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 23.05.2013 года (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
| 3.22. | Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Заказчиком не установлены. |
| 3.23. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе – 22 815,16 рублей. |
| 3.24. | Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 22 815,16 рублей. В форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Денежные средства перечислить на р/с 407 018 107 00003 000001 в РКЦ г. Глазова Получатель: Управление финансов Администрации города Глазова (Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская стоматологическая поликлиника» л/с 20955722010) ИНН 1829004111 КПП 183701001 Расчетный счет: 40701810700003000001 в РКЦ г.Глазова БИК 049408000 В назначении платежа необходимо указать: код дохода 95500000000000000180 ДопБК 3.180Телефон/факс: 8 (341 41) 5-80-82, 5-33-28. |
| 3.25. | Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»	Г.А. Стрелкова

Приложение № 1

к Информационной карте

Спецификация

на поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения

| № п/п | Наименование Товара | Описание технических характеристик | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акриловая пластмасса горячей полимеризации | Акриловая пластмасса горячей полимеризации для изготовления протезов. Технические данные: Пропорция при смешивании порошок/жидкость-21 г / 10 мл. Время полимеризации - 90 мин. при 75°C , 30 мин. при 100°C. Максимальное содержание остаточного мономера - не более 0,5%. Прочность на сгиб 86 Мпа. Прочность на слом - 1100 Кж/м2. Ударная прочность - 2,7 КДж/м2. Растворимость в воде-0.2 µг/мм3, цвет оранжево-розовый с прожилками. ГОСТ Р ИСО 10993-99 | кг | 1 |
| 2 | Щетка-пуховка | Щетка-пуховка нитяная для шлифовального мотора (d-80 мм, толщ. 30 мм). Соответствие ТУ | шт | 10 |
| 3 | Термопластичный материал | Термопластичный материал с сочетанием гибкости, полупрозрачности и долговечности для использования в съемных частичных зубных протезах и бюгелях под цвет тканей десен. Материал практически не ломается, не покрывается пятнами, легко обрабатывается и полируется, и его не нужно сушить перед инжекцией. Упаковка: картридж диаметр 25мм, вес 18гр. ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52770-2007 | упак | 72 |
| 4 | Материал светоотверждаемый для изготовления индивидуальных слепочных | Материал светоотверждаемый для изготовления индивидуальных слепочных ложек в пластинах (низ, цвет розовый). Получение точных оттисков для коронок, мостовидных, частичных съемных и полных съемных протезов. ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.ч. 1, 2, 4, 10, 11, 12) | шт | 100 |
| 5 | Полидиметилсилоксановый полимер | Полидиметилсилоксановый полимер обеспечивает тонкое покрытие картриджей, которое препятствует их залипанию в камере. ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р | упак | 6 |
| 6 | А-Силикон. | А-Силикон. Время смешивания 30сек. Общее время обработки (23°C) 2мин. Время схватывания (23°C) 6мин. Твердость (По Шору А через сутки) 95. Воспроизведение деталей 20 µm. Стабильность размеров через сутки не более 0,05 %. Деформация при сжатии не более 1%. Упругое восстановление не менее 99,5%. Жаропрочность более 200°C. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | кг | 2 |
| 7 | Щетки для полирования металла | Щетки для полирования металла, ступень 0 для прямого наконечника. Структура щеток позволяет также проводить полирование окклюзионной поверхности зубов и межзубных промежутков. Скорость 3000- 5000 об/мин., толщина 2мм, диаметр 21мм. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ 19126-2007(р.2), ГОСТ 26634-91(р.р.5-8.),ГОСТ Р 50565-93(р.р.4-6.) | упак | 1 |
| 8 | Воск моделировочный | Воск моделировочный, цвет бежевый. Температура плавления не менее 70°С не более 90°С.Применение: моделирование вкладок, коронок и мостов. Свойства: не поддается воздействию температуры рабочей среды, не крошится, низкий коэффициент термического расширения, стойкость цвета. Упаковка: Цилиндр 50 г. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 10 |
| 9 | Термопластичный материал для изготовления прозрачных кламмеров | Термопластичный материал для изготовления прозрачных кламмеров за 30 минут с помощью ручного инжектора. Не содержит мономера нейлона, с хорошей упругостью и памятью формы. Упаковка: картридж диаметр 25мм, вес 18гр. ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52770-2007 | упак | 36 |
| 10 | Высоко кристаллическая ацетатная сополимерная пластмасса | Чистая, высоко кристаллическая ацетатная сополимерная пластмасса, обеспечивающая высокую эластичность и прочность на изгиб, сопротивление усталости и твердость. Упаковка: картридж диаметр 25мм, вес 18гр., цвет С3 ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52770-2007 | упак | 12 |
| 11 | Смываемый раствор | Смываемый раствор для обозначения мешающих участков на коронках и вторичных деталях и уточнения окклюзии. Легко наносится, можно индивидуально разбавлять, толщина слоев не менее 4,8 мкм, не более 5,2мкм, многократная маркировка Область применения: мешающие участки на коронках, вторичных деталях, аппроксимальные контакты, базальные контакты звеньев мостов, окклюзионные контакты. Комплект: копирка жидкая цвет белый 12мл, копирка жидкая цвет красный 12мл, растворитель для копирки 30мл. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 | упак | 1 |
| 12 | Высоко кристаллическая ацетатная сополимерная пластмасс | Чистая, высоко кристаллическая ацетатная сополимерная пластмасса, обеспечивающая высокую эластичность и прочность на изгиб, сопротивление усталости и твердость. Упаковка: картридж диаметр 25мм, вес 18гр., цвет С2 ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52770-2007 | упак | 12 |
| 13 | Воск моделировочный | Воск моделировочный, цвет синий. Температура плавления не менее 70°С не более 90°С.Применение: моделирование вкладок, коронок и мостов. Свойства: не поддается воздействию температуры рабочей среды, не крошится, низкий коэффициент термического расширения, стойкость цвета. Упаковка: Цилиндр 50 г. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 4 |
| 14 | Высоко кристаллическая ацетатная сополимерная пластмасс | Чистая, высоко кристаллическая ацетатная сополимерная пластмасса, обеспечивающая высокую эластичность и прочность на изгиб, сопротивление усталости и твердость. Упаковка: картридж диаметр 25мм, вес 18гр., цвет А3,5 ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52770-2007 | упак | 12 |
| 15 | Высоко кристаллическая ацетатная сополимерная пластмасс | Чистая, высоко кристаллическая ацетатная сополимерная пластмасса, обеспечивающая высокую эластичность и прочность на изгиб, сопротивление усталости и твердость. Упаковка: картридж диаметр 25мм, вес 18гр., цвет А2 ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52770-2007 | упак | 24 |
| 16 | Войлочные диски | Войлочные диски, с мельчайшими алмазными частицами для полировки керамики и облицовочных пластмасс. После обработки окклюзии полировка без глянцевого обжига. Применяется при полировке большой поверхности. Упаковка: Дискодержатель-1шт., диски средней твёрдости-12шт., диаметр-12мм. ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.ч. 1, 5, 10) | упак | 3 |
| 17 | Войлочные диски | Войлочные диски, с мельчайшими алмазными частицами для полировки керамики и облицовочных пластмасс. После обработки окклюзии по- лировка без глянцевого обжига. Применяется при полировке окклюзии или межзубных участков. Упаковка: диски твёрдые 12шт., диаметр 15мм., дискодержатель 1шт. ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.ч. 1, 5, 10) | упак | 3 |
| 18 | Войлочные диски | Войлочные диски, с мельчайшими алмазными частицами для полировки керамики и облицовочных пластмасс. После обработки окклюзии по- лировка без глянцевого обжига. Применяется при полировке большой поверхности. Упаковка: Дискодержатель-1шт., диски твёрдые-12шт., диаметр-12мм. ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.ч. 1, 5, 10) | упак | 3 |
| 19 | Щетки для полирования металла | Щетки для полирования металла, ступень 3 для прямого наконечника. Структура щеток позволяет также проводить полирование окклюзионной поверхности зубов и межзубных промежутков. Скорость 3000- 5000 об/мин., толщина 2мм, диаметр 21мм. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ 19126-2007(р.2), ГОСТ 26634-91(р.р.5-8.), ГОСТ Р 50565-93(р.р.4-6.) | упак | 1 |
| 20 | Щетки для полирования металла | Щетки для полирования металла, ступень 4 для прямого наконечника. Структура щеток позволяет также проводить полирование окклюзионной поверхности зубов и межзубных промежутков. Скорость 3000- 5000 об/мин., толщина 2мм, диаметр 21мм. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ 19126-2007(р.2), ГОСТ 26634-91(р.р.5-8.), ГОСТ Р 50565-93(р.р.4-6.) | упак | 1 |
| 21 | Фторсодержащий материал | Фторсодержащий материал с трикальцийфосфатом. Применяется для фторирования и реминерализации, лечения и профилактики чувствительности зубов. Текучесть позволяет материалу, растекаясь, покрывать апроксимальные поверхности. Обладает адгезией к поверхности, на которую нанесен, мгновенным снятием чувствительности, пролонгированным реминерализирующим действием. Упаковка: 50 индивидуальных упаковок с блистером с материалом и кисточкой для нанесения, 1 блокнот с инструкцией для пациента, 60 стикеров для дозирования. ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.ч. 1, 5, 10) | упак | 2 |
| 22 | Материал на основе силикона класса А | Материал на основе силикона класса А. Пропорции при смешивании База: Катализатор 1:1. Время смешивания-30мин. Общее время обработки (23°C)-2мин. Пребывание в полости рта-3мин30сек Время схватывания (23°C)-5мин 30сек. Деформация при сжатии не менее1% - не более3%. Упругое восстановление - не менее99. Стабильность размеров через 24 часа - не более 0.20 %. Твердость (Шор-А)-60. Упаковка 2х250мл банки , 2х60мл тюбика. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 2 |
| 23 | Чернила для пунктов давления в полости рта | Чернила для пунктов давления в полости рта. Предназначаются для регистрации пунктов давления на слизистой оболочке полости рта. Эти чернила представляют собой водный раствор зелёной пищевой краски с повышенной вязкостью. Наносятся прямо на слизистую оболочку с помощью ватных шариков. Упаковка: флакон не менее 15мл не более 30 мл. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 | мл | 60 |
| 24 | Изоляция базисной пластмассы от гипса | Изоляция базисной пластмассы от гипса. Основной ингредиент - раствор содового альгината. Может наноситься как на холодную, так и на горячую модель. ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | мл | 4000 |
| 25 | Щетки для полирования металла | Щетки для полирования металла, ступень 5 для прямого наконечника. Структура щеток позволяет также проводить полирование окклюзионной поверхности зубов и межзубных промежутков. Скорость 3000- 5000 об/мин., толщина 2мм, диаметр 21мм. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ 19126-2007(р.2), ГОСТ 26634-91(р.р.5-8.), ГОСТ Р 50565-93(р.р.4-6.) | упак | 1 |
| 26 | Система формообразователей для цоколей моделей | Система формообразователей для цоколей моделей. Простая система цоколей с деталями, которые можно использовать много раз. Меньший расход гипса. Точный первичный и вторичный цоколь с системой контрольного разъемного цоколя. После артикуляции простое изъятие и точное размещение моделей. Подходят для двойных штифтов с втулкой, высота цоколя 12,5 мм. Два размера - для небольших и больших челюстей. Нержавеющие ретенционные диски и магнитные стаканы. Комплект: 2 формирователя цоколя больших, 1 формирователь цоколя малый, 2 резиновых кольца больших, 1 резиновое кольцо малое, 10 магнитов, 10 магнитных чашек, 40 ретенционных дисков. ГОСТ Р ИСО 19126-2007 (р.2.), ГОСТ 21238-93(р.р. 3,4), ГОСТ 21239-98 (п.п. 2.6-2.8., 2.11, 2.14., 2.15), ГОСТ 21210-89 (п.п 3.6, 3.7, 3.13, 3.14), ГОСТ 21241-89(п.п. 1.9-1.14), ГОСТ 28519-90 (1.4, 1.7-1.9) | комп | 1 |
| 27 | Композит для реставраций во фронтальной зоне и зоне боковых зубов | Композит для реставраций во фронтальной зоне и зоне боковых зубов. Включает 73% керамического микронаполнителя с мельчайшей структурой. Время полимеризации: Полимеризация пре-опака 1 мин. Полимеризация опака 3 мин. Промежуточная полимеризация композита 1 мин. Промежуточная полимеризация жидкого композита 1 мин. Полимеризация промежуточных элементов мостовидного протеза 3 мин. Заключительная полимеризация 5 мин. Твёрдость по Викерсу 726МРа. Предел прочности на изгиб 146МРа. Предел прочности на сжатие 354МРа. Предел прочности на разрыв 62МРа. Усадка при полимеризации нe бoлее 2,5%. Время рабочего состояния не менее 30 мин. Комплектация: пре-опак - 1 шт. (2 мл), опак - 1 шт. (2 мл), цервикальная масса - 1 шт. (4,6 гр.), дентин - 1 шт. (4,6 гр.), инцизальная масса - 1 шт. (4,6 гр.), жидкотекучий - 1 шт. (4,6 мл), ML Primer - 1 шт. (5 мл), кисточка №4 - 1 шт., блокнот для замешивания, расцветка, цвет А2. ГОСТ Р ИСО 10993-99 | комп | 1 |
| 28 | Композит для реставраций во фронтальной зоне и зоне боковых зубов | Композит для реставраций во фронтальной зоне и зоне боковых зубов. Включает 73% керамического микронаполнителя с мельчайшей структурой. Время полимеризации: Полимеризация пре-опака 1 мин. Полимеризация опака 3 мин. Промежуточная полимеризация композита 1 мин. Промежуточная полимеризация жидкого композита 1 мин. Полимеризация промежуточных элементов мостовидного протеза 3 мин. Заключительная полимеризация 5 мин. Твёрдость по Викерсу 726МРа. Предел прочности на изгиб 146МРа. Предел прочности на сжатие 354МРа. Предел прочности на разрыв 62Мра. Усадка при полимеризации 2,5%. Время рабочего состояния не менее 30мин. Комплектация: пре-опак - 1 шт. (2 мл), опак - 1 шт. (2 мл), цервикальная масса - 1 шт. (4,6 гр.), дентин - 1 шт. (4,6 гр.), инцизальная масса - 1 шт. (4,6 гр.), жидкотекучий - 1 шт. (4,6 мл), ML Primer - 1 шт. (5 мл), аксессуары, цвет А3, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | комп | 1 |
| 29 | Щетки для полирования металла | Щетки для полирования металла, ступень 2 для прямого наконечника. Структура щеток позволяет также проводить полирование окклюзионной поверхности зубов и межзубных промежутков. Скорость 3000- 5000 об/мин., толщина 2мм, диаметр 21мм. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ 19126-2007(р.2), ГОСТ 26634-91(р.р.5-8.), ГОСТ Р 50565-93(р.р.4-6.) | упак | 1 |
| 30 | Щетки для полирования металла | Щетки для полирования металла, ступень 1 для прямого наконечника. Структура щеток позволяет также проводить полирование окклюзионной поверхности зубов и межзубных промежутков. Скорость 3000- 5000 об/мин., толщина 2мм, диаметр 21мм. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ 19126-2007(р.2), ГОСТ 26634-91(р.р.5-8.), ГОСТ Р 50565-93(р.р.4-6.) | упак | 1 |
| 31 | Гипс IV класса для базисов разборных моделей | Гипс IV класса для базисов разборных моделей . Применяется для создания базисов моделей в технике со съемными культями. Пропорция вода/порошок-23 мл / 100 г. Время смешивания (вручную)- 60сек. Время смешивания (в вакууме)-30сек. Время обработки-5мин. Время схватывания-18мин. Расширение через 2 часа - не более 0.05 %. Расширение через 48 часов-не более 0.10 %. Прочность на сжатие через 1 час- 40 МПа (408 кг/см2). Прочность на сжатие через 48 часов-83 МПа (846 кг/см2). Цвет синий. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 | кг | 25 |
| 32 | Базисный воск мягкий | Базисный воск мягкий, цвет розовый, размеры 170х85х1,4мм (ДхШхВ). Температура плавления не менее 70°С не более 90°С. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | кг | 4 |
| 33 | Гипс IV класса, укрепленный пластмассой для воспроизведения культи в несъемном протезировании | Гипс IV класса, укрепленный пластмассой для воспроизведения культи в несъемном протезировании и имплантологии. Используется для создания моделей и съемных культей в несъемном и съемном протезировании, а также в имплантологии . Технические данные: Пропорция вода/порошок 21 мл / 100 г Время смешивания (вручную) 60” Время смешивания (в вакууме) 30” Время обработки 12’ Время схватывания (Vicat) 14’ Время извлечения модели из оттиска 45’ Расширение через 2 часа 0.08 % Расширение через 48 часов 0.19 % Прочность на сжатие через 1 час-50 MPa (510 кг/см2) Прочность на сжатие через 48 часов-75 МПа (765 кг/см2) Упаковка 3кг. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 | кг | 9 |
| 34 | Базисный воск средней твёрдости | Базисный воск средней твёрдости, цвет розовый, размеры 170х85х1,4мм (ДхШхВ). Температура плавления не менее 70°С не более 90°С. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | кг | 4 |
| 35 | Формообразователь цоколя большой | Формообразователь цоколя большой. Используется для изготовления цоколей моделей по системе Pin-Cast. ГОСТ Р ИСО 19126-2007 (р.2.), ГОСТ 21238-93(р.р. 3,4), ГОСТ 21239-98 (п.п. 2.6-2.8., 2.11, 2.14., 2.15), ГОСТ 21210-89 (п.п 3.6, 3.7, 3.13, 3.14), ГОСТ 21241-89(п.п. 1.9-1.14), ГОСТ 28519-90 (1.4, 1.7-1.9) | шт | 3 |
| 36 | Колпачки резиновые | Колпачки резиновые предотвращающие повреждения штифтов и втулок при вскрытии. Применяются для фиксации на всех двойных штифтах, для ориентации при определении положения штифтов. Возможное многократное использование. ГОСТ Р ИСО 19126-2007 (р.2.), ГОСТ 21238-93(р.р. 3,4), ГОСТ 21239-98 (п.п. 2.6-2.8., 2.11, 2.14., 2.15), ГОСТ 21210-89 (п.п 3.6, 3.7, 3.13, 3.14), ГОСТ 21241-89(п.п. 1.9-1.14), ГОСТ 28519-90 (1.4, 1.7-1.9) | шт | 500 |
| 37 | Воск для формирования краёв базиса | Воск для формирования краёв базиса. Размер: Диаметр 2,2мм, Длина 200мм. Форма выпуска: пруток ГОСТ Р ИСО 10993 | шт | 500 |
| 38 | Базисный воск жёсткий | Базисный воск жёсткий, цвет розовый, размеры 170х85х1,4мм (ДхШхВ). Температура плавления нe менее 70°С не более 90°С. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | кг | 4 |
| 39 | Акриловая пластмасса горячей полимеризации | Акриловая пластмасса горячей полимеризации. Пропорция при смешивании порошок/жидкость-21 г / 10 мл. Время полимеризации-90мин при 75°C + 30мин при 100°C. Максимальное содержание остаточного мономера - не более 0,5%. Прочность на сгиб не менее 86 Мпа. Прочность на слом-1100 Кж/м2. Ударная прочность-2.7 КДж/м2. Впитываемость в воде-5,9 ± 0,4 µг/мм3. Растворимость в воде-0.2 µг/мм3, цвет розовый. ГОСТ Р ИСО 10993-99 | кг | 6 |
| 40 | Узкая форма с двумя направляющими штифтами | Узкая форма с двумя направляющими штифтами. V-образный профиль. Короткий фрикционный путь не более1 мм (окончательная посадка). Коническая форме штифта, открытое донышко втулки. Малая форма цоколя благодаря меньшей длине штифта (12,5 мм). Пластмассовая втулка. Снятие абсолютно без напряжения, благодаря совершенно равномерному скольжению штифтов по специальным направляющим ребрышкам. Точность посадки и надежная фиксация и после многократного снятия и установки. Оптимальная фиксация на цоколе модели. Втулки из пластмассы сохраняют свою форму и при воздействии влаги и высокой температуры (Пароструйная обработка). ГОСТ Р ИСО 19126-2007 (р.2.), ГОСТ 21238-93(р.р. 3,4), ГОСТ 21239-98 (п.п. 2.6-2.8., 2.11, 2.14., 2.15), ГОСТ 21210-89 (п.п 3.6, 3.7, 3.13, 3.14), ГОСТ 21241-89(п.п. 1.9-1.14), ГОСТ 28519-90 (1.4, 1.7-1.9) | шт | 300 |
| 41 | Хлопчатобумажный полировальный круг | Хлопчатобумажный полировальный круг, смонтированный для зеркальной полировки пластмассовых зубов и облицовок с помощью микромотора. Технические характеристики: Диаметр 22мм., максимальное число оборотов 15000 об/мин. Упаковка: 12шт. Соответствие ТУ | шт | 5 |
| 42 | Цветовая шкала | Цветовая шкала для определения цвета зуба в цветовой системе VITAPAN classical A1-D4. 16 цветов. Соответствие ТУ | шт | 1 |
| 43 | Бумага артикуляционная супер-тонкая | Бумага артикуляционная супер-тонкая голубая (50,8 мкм). Соответствие ТУ | шт | 720 |
| 44 | Акриловая пластмасса горячей полимеризации | Акриловая пластмасса горячей полимеризации для изготовления протезов. Пропорция при смешивании порошок/жидкость-21 г / 10 мл. Время полимеризации-90мин. при 75°C + 30мин. при 100°C. Максимальное содержание остаточного мономера - не более 0,5%. Прочность на сгиб 86 Мпа. Прочность на слом - 1100 Кж/м2. Ударная прочность - 2,7 КДж/м2. Растворимость в воде-0.2 µг/мм3, цвет оранжево-розовый. ГОСТ Р ИСО 10993-99 | кг | 2 |
| 45 | Формообразователь цоколя малый | Формообразователь цоколя малый. Используется для изготовления цоколей моделей по системе Pin-Cast. ГОСТ Р ИСО 19126-2007 (р.2.), ГОСТ 21238-93(р.р. 3,4), ГОСТ 21239-98 (п.п. 2.6-2.8., 2.11, 2.14., 2.15), ГОСТ 21210-89 (п.п 3.6, 3.7, 3.13, 3.14), ГОСТ 21241-89(п.п. 1.9-1.14), ГОСТ 28519-90 (1.4, 1.7-1.9) | шт | 3 |
| 46 | Порошкообразная высокотемпературная плечевая масса | Порошкообразная высокотемпературная плечевая масса. Используется перед обжигом дентинной массы и на огнеупорных культях зубов. Упаковка: 20гр. Цвет 5. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.5-9 | упак | 1 |
| 47 | Керамическая масса | Керамическая масса под цвет десны для формирования десневой области. Применяется с любыми высокотемпературными сплавами с KTP не менее 13,8 µm/m·K не более 15,4 µm/m·K. Обладает отсутствием отклонений от цвета при использовании недорогих сплавов с высоким содержанием серебра, высокой устойчивостью при послойном нанесении, низкой усадкой при обжиге, гладкой, однородной поверхностью. Упаковка 20гр. порошка, цвет №3. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.5-9 | упак | 2 |
| 48 | Сетки с мелкими ячейками для укрепления пластмассовых протезов | Сетки с мелкими ячейками для укрепления пластмассовых протезов с позолотой. Упаковка: 1 ролик 50 х 10см, толщина 0,4мм. ГОСТ Р ИСО 19126-2007 (р.2.), ГОСТ 21238-93(р.р. 3,4), ГОСТ 21239-98 (п.п. 2.6-2.8., 2.11, 2.14., 2.15), ГОСТ 21210-89 (п.п 3.6, 3.7, 3.13, 3.14), ГОСТ 21241-89(п.п. 1.9-1.14), ГОСТ 28519-90 (1.4, 1.7-1.9) | упак | 3 |
| 49 | Самополимеризующаяся композитная пластмасса | Самополимеризующаяся композитная пластмасса для изготовления коронок и мостов. Время обработки 60мин. Сохранение эластичности с момента нанесения не менее1мин 15сек не более 2мин 10сек. Время схватывания не менее 2мин 10сек не более 3мин30сек. Сопротивление сжатию (через 24 ч) 290Мпа. Разрушение при нагрузке (через 24 ч) 48Мпа. Устойчивость при сгибании (через 24 ч) 60Мпа. Форма выпуска: 2 картриджа по 50 мл (цвет В3, А2), диспенсер , 30 смесительных наконечников. ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 3 |
| 50 | Воск прикусной | Воск прикусной для постановки зубов на базисном протезе, цвет розовый. Размеры: 250х7х9-10мм (ДхШхВ). Упаковка: 50шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 2 |
| 51 | Воск прикусной | Воск прикусной для постановки зубов на базисном протезе, цвет розовый. Размеры: 250х7х10-12мм (ДхШхВ). Упаковка: 50шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 2 |
| 52 | Порошкообразная высокотемпаратурная плечевая масса | Порошкообразная высокотемпаратурная плечевая масса. Используется перед обжигом дентиновой массы и на огнеупорных культях зубов. Цвет 2. Упаковка: 20гр. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.5-9 | упак | 1 |
| 53 | Адгезив для соединения акриловых пластмасс | Адгезив для соединения акриловых пластмасс и композитов с металлами. Обеспечивает связь между композитами и металлическими сплавами. Наносится с помощью кисти, не требует наличия специального оборудования. Устойчив во влажной среде, обеспечивает надежную адгезию. Применяется для соединения со всеми типами стоматологических сплавов. Упаковка: 5мл, кисть для нанесения. ГОCT P 50444-92 (p .3 ,4), ГОCT P 51202-98, ГОCT P ИCО 1099З.1-99, ГОCT P ИСО 1О99.5-99, ГОСТ P ИCО 10993.10-99, ГОCT P ИCО 1099З.11-99, ГОCT P ИCО 10993.12-99 | упак | 1 |
| 54 | Магниты и нержавеющие магнитные стаканы | Магниты и нержавеющие магнитные стаканы являются отдельными деталями для изготовления цоколей моделей по системе Pin-Cast. Упаковка: магниты 30 шт., магнитные стаканы 30 шт. ГОСТ Р ИСО 19126-2007 (р.2.), ГОСТ 21238-93(р.р. 3,4), ГОСТ 21239-98 (п.п. 2.6-2.8., 2.11, 2.14., 2.15), ГОСТ 21210-89 (п.п 3.6, 3.7, 3.13, 3.14), ГОСТ 21241-89(п.п. 1.9-1.14), ГОСТ 28519-90 (1.4, 1.7-1.9) | упак | 1 |
| 55 | Акриловая пластмасса горячей полимеризации | Акриловая пластмасса горячей полимеризации для изготовления протезов. Пропорция при смешивании порошок/жидкость - 21 г / 10 мл. Время полимеризации - 90мин при 75°C + 30мин при 100°C. Максимальное содержание остаточного мономера - не более 0,5%. Прочность на сгиб 86 Мпа. Прочность на слом - 1100 Кж/м2. Ударная прочность-2,7 КДж/м2. Впитываемость в воде-5.9 ± 0.4 µг/мм3. Растворимость в воде-0,2 µг/мм3., цвет ярко розовый с прожилками. ГОСТ Р ИСО 10993-99 | кг | 2 |
| 56 | Быстрый гипс III класса для артикуляторов | Быстрый гипс III класса для артикуляторов. Применяется для быстрого фиксирования моделей в артикуляторе. Пропорция вода/порошок-30 мл / 100 г. Время смешивания (вручную) - не более 45сек. Время обработки - 2мин. Время схватывания - не более 3мин. Расширение через 2 часа - не более 0,02 %. Расширение через 48 часов - не более 0,06 %. Прочность на сжатие через 1 час -26 МПа (265 кг/см2). Прочность на сжатие через 48 часов-59 МПа (602 кг/см2). ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 | кг | 50 |
| 57 | Бумага артикуляционная | Бумага артикуляционная, толщина не менее 101 мкм, красно синяя подкова. Соответствие ТУ | шт | 144 |
| 58 | Жидкость полировочная для пластмассы и металла | Жидкость полировочная для пластмассы и металла. Упаковка: флакон с дозатором 500гр. ГОСТ Р ИСО 10993-99 | флак | 8 |
| 59 | Гипс IV класса для создания моделей в съемном протезировании | Гипс IV класса для создания моделей в съемном протезировании . Применяется при создании моделей для бюгельных протезов, съемных протезов и моделей антагонистов. Технические данные: Пропорция вода/порошок-25 мл / 100 г. Время смешивания (вручную)-60сек. Время смешивания (в вакууме)- 30сек. Время обработки-8мин. Время схватывания-14мин Время извлечения модели из оттиска-45мин Расширение через 2 часа - не более 0,08 %. Расширение через 48 часов-не более 0,09 %. Прочность на сжатие через 1 час- 42 МПа (428 кг/см2). Прочность на сжатие через 48 часов-60 МПа (612 кг/см2). Цвет розовый. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 | кг | 50 |
| 60 | Воск для склеивания деталей металлических протезов | Воск применяется для склеивания деталей металлических протезов перед их спаиванием, гипсовых слепков, приклеивания эластических слепочных материалов к металлическим слепочным ложкам. Температура плавления не менее 65 не более 70°С, зольность не более 0,1%. Комплектность - восковые палочки весом не менее 50гр. ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52770-2007 | шт | 100 |
| 61 | Материал светоотверждаемый для изготовления индивидуальных слепочных ложек | Материал светоотверждаемый для изготовления индивидуальных слепочных ложек в пластинах (верх, цвет розовый). Получение точных оттисков для коронок, мостовидных, частичных съемных и полных съемных протезов. ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.ч. 1, 2, 4, 10, 11, 12) | шт | 100 |
| 62 | Изоляционное зуботехническое средство гипс-пластмасса | Изоляционное зуботехническое средство гипс-пластмасса. Применяется для всех видов акриловых пластмасс, в т. ч. термопластичных (нейлоны, ацетали, полипропилен). Способствует получить идеально чистый протез без следов гипса. Ложится прозрачным слоем. Форма выпуска: бутылка 1 л., Цвет синий. ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | флак | 4 |
| 63 | Жидкость для моделирования | Жидкость для моделирования. Для замешивания всех порошкообразных дентинов. Придает керамическому порошку вязкую консистенцию и позволяет наносить дентин равномерно. Упаковка: флакон 250мл. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.5-9 | флак | 1 |
| 64 | Самотвердеющая пластмасса | Самотвердеющая пластмасса для изготовления ортодонтических аппаратов. Упаковка: порошок - 150 г, жидкость - 100мл, 3 красителя по15 г (красный, синий, желтый). ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 7 |
| 65 | Набор С-силиконового материала | Набор С-силиконового материала. Время смешивания 30 сек. Время пребывания в ротовой полости 3мин 15сек. Общее время обработки (23°С) 1мин 15сек. Деформация при сжатии не менее 2%-не более5% . Упругое восстановление не менее 98% Упаковка: базовый материал 900гр, коррегирующий материал 140гр,катализатор 60мл. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 6 |
| 66 | Лак разделительный | Лак разделительный. - представляет собой коллоидный раствор альгината натрия. Упаковка 100 мл . ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | флак | 210 |
| 67 | Раствор для снятия с нержавеющей стали окисной пленки | Раствор, состоящий из смеси разбавленных соляной и азотной кислот, предназначен для снятия с нержавеющей стали окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов. Упаковка: флакон не менее 0,9л не более 1л. Соответствие ТУ | флак | 57 |
| 68 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние О4, фронтальные нижние S4L, жевательные М32. Цвет: C2 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 69 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние Т6, фронтальные нижние L7, жевательные М33. Цвет: C2 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 70 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние Т4, фронтальные нижние L4, жевательные М30. Цвет: А3 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 71 | Гильзы из нержавеющей стали | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №8 Упаковка не менее 50шт, не более 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | шт | 1200 |
| 72 | Гильзы из нержавеющей стали | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №9 Упаковка не менее 50шт, не более 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | шт | 1000 |
| 73 | Гильзы из нержавеющей стали | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №12 Упаковка не менее 50шт, не более 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | шт | 400 |
| 74 | Гильзы из нержавеющей стали | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №7 Упаковка не менее 50шт, не более 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | шт | 400 |
| 75 | Воск для моделирования базисов съемных протезов | Воск предназначен для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов, а также индивидуальных ложек и ложек-базисов. Упаковка 500 гр. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 79 |
| 76 | Сверхупругий альгинат | Сверхупругий альгинат с быстрым схватыванием. Используется для съемного протезирования, моделей для исследования, антагонистов в неподвижном и съемном протезе. Технические характеристики: Время смешивания не более30 сек. Время обработки (при 23°С ) 1 мин. 5 сек. Пребывание в ротовой полости 45 сек. Время схватывания (при 23°С ) 1 мин. 50 сек. Сопротивление сжатию 1,2 Мпа. Потеря воды по окончании 5 дней 0,5%. Цвет Лиловый. Вес 453 гр. ГОСТ Р ИСО 1563-2005, ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 | упак | 342 |
| 77 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние T5, фронтальные нижние L7, жевательные 32. Цвет: C4 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 78 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние TL6, фронтальные нижние L8, жевательные М34. Цвет: C4 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 79 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние SS2, фронтальные нижние S3L, жевательные М28. Цвет: C3 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 80 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние Т5, фронтальные нижние L7, жевательные М32. Цвет: А3 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 81 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние T2, фронтальные нижние L2, жевательные М30. Цвет: А2 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 82 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние SS2, фронтальные нижние S3L, жевательные М28. Цвет: А3 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 83 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние S3, фронтальные нижние S4, жевательные М30. Цвет: C4 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 84 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние Т1, фронтальные нижние L2, жевательные М28. Цвет: C2 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 85 | Пластмасса для перебазирования съемных зубных протезов | Пластмасса для починки и исправления (перебазирования) съемных зубных протезов, челюстно-лицевых и ортодонтических аппаратов, съемных шин-протезов при заболевании пародонта. Представляет собой композицию акриловой группы холодного отверждения типа порошок-жидкость. Полимеризуют при комнатной температуре или в термошкафу при температуре не менее 35°С не более 45 °С в течение не менее 25мин не более 30 мин. Упаковка: порошок 160 г, жидкость 100 мл, лак разделительный 50 мл, клей дихлорэтановый 40 мл. ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 50 |
| 86 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние TL6, фронтальные нижние L8, жевательные М34. Цвет: А3 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 2 |
| 87 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние S5, фронтальные нижние L6, жевательные М32. Цвет: А2 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 88 | Синтетический гипс 3-го класса | Синтетический гипс 3-го класса для изготовления диагностических моделей, моделей для изготовления пластинчатых полных и частичных съемных протезов, а также предназначен для изготовления моделей под починку. Гипс имеет коэффициент расширения (не более 0,18%), хорошую текучесть и при отливке гладкую поверхность. ГОСТ Р 51887-2002 (ИСО 6873-98), ГОСТ Р ИСО 10993 | кг | 400 |
| 89 | Круги шлифовальные эластичные прямого профиля | Круги шлифовальные эластичные прямого профиля– предназначены для обработки нержавеющей стали и кобальхромовых сплавов. Внешний диаметр 18мм, внутренний диаметр 2мм, ширина 3,5мм Колличество в упаковке 40шт ГОСТ 19126-2007 (р.2) | шт | 200 |
| 90 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние S3, фронтальные нижние S4, жевательные М30. Цвет: А3 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 2 |
| 91 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние T2, фронтальные нижние L2, жевательные М30. Цвет: А3,5 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 2 |
| 92 | Жидкость для антисептической обработки каналов | Жидкость для антисептической обработки каналов и кариозных полостей. Состав: антисептический раствор, хлоргексидин, эвгенол, вода дистиллированная. Упаковка: флакон с жидкостью 13 мл. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, | упак | 3 |
| 93 | Зубы акриловые | Зубы акриловые, 20 полных гарнитуров по 28 зубов в боксе (фронтальные - двухслойные, жевательные - однослойные). Размер: фронтальные верхние S5, фронтальные нижние L6, жевательные М32. Цвет: А3,5 ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 2 |
| 94 | Мягкий однокомпонентный лак | Мягкий однокомпонентный лак для базисных пластмасс . Упаковка 125 мл ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | флак | 20 |
| 95 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С4, размер 35 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 96 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С2, размер 35 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 97 | Цветовой порошок, шнайдемасса, режущий край | Цветовой порошок, шнайдемасса, режущий край S2. Основная масса, наносимая на грунтовой каркас зубного протеза. Упаковка: порошок 20гр. ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 1 |
| 98 | Щетка для шлифовального мотора | Щетка для шлифовального мотора 4-х рядная (натуральная щетина) Соответствие ТУ | шт | 110 |
| 99 | Порошкообразный опак | Порошкообразный опак цвет A3 Упаковка: порошок 20гр ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 1 |
| 100 | Гильзы из нержавеющей стали | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №16 Упаковка не менее 50шт, не более 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) ТУ 9391-051-00480230-2006 | шт | 200 |
| 101 | Гильзы из нержавеющей стали | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №10 Упаковка не менее 50шт, не более 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | шт | 300 |
| 102 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет А3, размер 35. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 103 | Порошкообразный опак | Порошкообразный опак цвет A3,5 Упаковка: порошок 20гр ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 1 |
| 104 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет А2, размер 35. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 105 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет А3,5, размер 35 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 106 | Порошкообразный хромадентин | Порошкообразный хромадентин цвет А 3,5 Упаковка: порошок 20гр ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 1 |
| 107 | Порошкообразный хромадентин | Порошкообразный хромадентин цвет А2 Упаковка: порошок 20гр ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 1 |
| 108 | Порошкообразный хромадентин | Порошкообразный хромадентин цвет А3 Упаковка: порошок 20гр ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 1 |
| 109 | Кламмер с напылением TIN | Кламмер с напылением TIN (нитрида титана). Материал: медицинская нержавейка, сертификация в соответствии с ГОСТ 51058-97. Кончик кламмера, обхватывающий зуб, идеально закруглен. Диаметр 1мм, длина 32мм. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | шт | 300 |
| 110 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С4, размер 62 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 111 | Универсальный краситель для керамических систем. | Универсальный краситель для керамических систем. Цвет caramel Упаковка 4г ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 1 |
| 112 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет А3, размер 47. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 113 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет А3,5, размер 47 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 114 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные пластмассовые, полные гарнитуры 28шт. Размер 26, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 2 |
| 115 | Пластмасса для маскирования металлических каркасов конструкций с пластмассовой облицовкой | Пластмасса для маскирования металлических каркасов конструкций с пластмассовой облицовкой. Используется в качестве опака под базисную пластмассу, например, в седловидной части каркаса частичных съемных протезов, для подкрашивания пластмасс, изготовления коронок, имитация дефектов эмали. Упаковка: порошок оттенков А, В, С (D) по шкале VITA, 3 x 6 г. Порошок дополнительных оттенков (белый, коричневый, розовый, серый) 4 x 3 г, жидкость 1 x 16 г. ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 2 |
| 116 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С2, размер 47 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 117 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С4, размер 37 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 118 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С3, размер 47 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 119 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С4, размер 47 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 120 | Пластмасса для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов | Пластмасса для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Упаковка: порошок 2 фл по 40 гр, жидкость 40 гр. Цвет 12 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 1 |
| 121 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С3, размер 37 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 122 | Пластмасса для изготовления полных протезов верхней и нижней челюсти | Пластмасса для изготовления полных протезов верхней и нижней челюсти, когда противопоказан окрашенный базис. Содержит антистаритель. Рабочее время формовочной массы 30 мин. Время полимеризации 30 мин. Комплектность: - порошок 300 г — 2 пакета; - жидкость 150 г — флакон; - инструкция по применению — 1 шт. ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 123 | Разбавитель лака | Разбавитель лака. Упаковка 30мл. ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 124 | Порошкообразный опак | Порошкообразный опак цвет D3 Упаковка: порошок 20гр ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 1 |
| 125 | Цветовой порошок, шнайдемасса, режущий край | Цветовой порошок, шнайдемасса, режущий край S6. Основная масса, аносимая на грунтовой каркас зубного протеза. Упаковка: порошок 20гр. ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 1 |
| 126 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет А3,5 размер 22 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 127 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С2, размер 62 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 128 | Порошкообразный опак | Порошкообразный опак цвет С2 Упаковка: порошок 20гр ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 1 |
| 129 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет А3, размер 62. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 130 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С4, размер 22 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 131 | Цветовой порошок, шнайдемесса, режущий край | Цветовой порошок, шнайдемесса, режущий край S5.Основная масса, наносимая на грунтовой каркас зубного протеза. Упаковка: порошок 20гр. ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 2 |
| 132 | Порошок для металлокерамики дентин | Порошок для металлокерамики дентин С2. Возможность использования со всеми высокотемпературными сплавами, имеющими КТР не менее 13,8 µm/m·K не более15,4 µm/m·K, совместимость со сплавами с высоким содержанием золота, низкая усадка при обжиге, высокая стойкость слоев, естественная флуоресценция опаковых масс. Упаковка: порошок 20 гр. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.5-99 | упак | 2 |
| 133 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет А3, размер 37. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 134 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет А2, размер 47. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 135 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С4, размер 23 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 136 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С3, размер 23 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 137 | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №13,5 Упаковка не менее 50шт, не более 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | шт | 100 |
| 138 | Порошкообразный опак | Порошкообразный опак цвет A4 Упаковка: порошок 20гр ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 1 |
| 139 | Порошок полировочный | Порошок полировочный предназначен для обработки пластмассовых и металлических съемных зубных протезов. Не наносит рисок и царапин. Образует стойкую суспензию с водой. Не раздражает кожу рук, представляет собой оптимальную смесь шлифующих компонентов с размером частиц не менее50 мкм не более 80 мкм. Соответствие ТУ | кг | 20 |
| 140 | Алигатная слепочная масса для получения оттисков | Алигатная слепочная масса для получения оттисков. Упаковка: не менее 750гр., не более 850гр. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 | кг | 24 |
| 141 | Проволока лабораторная хромированная | Проволока лабораторная хромированная. Диаметр: 1,0 мм. Длина: 10 м. ГОСТ 19126-2007(р5), ГОССТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.4-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 | м | 20 |
| 142 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные пластмассовые, полные гарнитуры 28шт. Размер 27, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 3 |
| 143 | Жидкость для быстрого высушивания и обезжиривания корневых каналов | Жидкость для быстрого высушивания и обезжиривания корневых каналов и кариозных полостей перед пломбированием, а также для обработки зубов, отпрепарированных под искусственную коронку перед фиксацией протезов. Жидкость может применяться в пломбировании независимо от материала, используемого для пломб. Препарат не предназначен для снятия жира с десен. Состав: этилацетат, ацетон, медицинский антисептический р-р 95%. Упаковка: флакон 13 мл жидкости. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.5-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | упак | 3 |
| 144 | Цветовой порошок, шнайдемасса, режущий край | Цветовой порошок, шнайдемасса, режущий край S3. Основная масса, наносимая на грунтовый каркас зубного протеза. Упаковка: порошок 20гр. ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 2 |
| 145 | Цветовой порошок, шнайдемасса, режущий край | Цветовой порошок, шнайдемасса, режущий край S4.Основная масса, наносимая на грунтовый каркас зубного протеза. Упаковка: порошок 20гр. ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 2 |
| 146 | Сверхупругий альгинат с быстрым схватыванием | Сверхупругий альгинат с быстрым схватыванием. Используется для съемного протезирования, моделей для исследования, антагонистов в неподвижном и съемном протезе. Время смешивания не более30 сек. Время обработки (при 23°С ) 1 мин. 5 сек. Пребывание в ротовой полости 45 сек. Время схватывания (при 23°С ) 1 мин. 50 сек. Остаточная деформация 13 % Сопротивление сжатию 1,2 Мпа. Потеря воды по окончании 5 дней 0,5% Цвет Лиловый. Вес упаковки 453 гр. ГОСТ Р ИСО 1563-2005, ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.12-99 | упак | 24 |
| 147 | Материал на основе силикона класса А | Материал на основе силикона класса А для регистрации прикуса. Характеристики: Консистенция: плотный Цвет: красный. Твердость по shore A: 90/тип 1. Линейная усадка: не более 0,1%. Вязкость: низкая/тип 2. Время смешивания: отсутствует. Время обработки: (включая смешивание) 20 сек. Время затвердевания: не более 45 сек. Форма поставки: Упаковка: 3 картриджа по 48 мл (включая 18 смесителей). ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 25 |
| 148 | Материал на основе силикона класса А | Материал на основе силикона класса А для нижней челюсти, применяется в полном протезировании для формирования функциональных краев протеза. Не гидрофильный. Эластичность материала гарантирует неизменность формы. Нанесение осуществляется с помощью шприца, который входит в состав набора. Цвет зелёно-голубой линейная усадка 0,1%, время замешивания не менее 30сек, время обработки не менее 140сек, время затвердевания в полости рта не более 180сек, твёрдость shore A не менее 48, вязкость очень высокая, тип 2. Форма поставки: Упаковка 200 г. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 30 |
| 149 | Проволока для ортодонтических аппаратов | Проволока для ортодонтических аппаратов d= 1мм ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 37 |
| 150 | Система полирующих паст | Система полирующих паст для ортопедов, предназначена для полировки бюгелей, золота, неблагородных сплавов и пластмасс. Пасты содержат тонкие полировочные абразивы, связующие и поверхностно-активные вещества. Паста предназначена для доведения до зеркального блеска изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов Упаковка 50 гр ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 57 |
| 151 | Пластмасса горячего отверждения | Пластмасса горячего отверждения типа порошок-жидкость на основе фторсодержащих акриловых сополимеров и окрашенных волокон. Пропорция при смешивании порошок/жидкость 2:1-0,9, время набухания массы 10-15 минут, выдержка под прессом 10-15 минут, полимеризация 15-20 минут при 45°C-50°C + 30 минут при 100°C. Упаковка содержит: порошок - 300г; жидкость - 150г; инструкцию по применению - 1шт. ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 60 |
| 152 | Стоматологическая акриловая пластмасса | Стоматологическая акриловая пластмасса, которая представляет собой композицию горячего отверждения на основе полимера акриловой группы типа порошок-жидкость. Предназначена для использования в ортопедической стоматологии и ортодонтии, для изготовления ортопедических стоматологических конструкций, для изготовления съемных полных и частичных пластинчатых протезов. Комплектность:150 мл жидкости и 300 г порошка. Цвет полупрозрачный розовый с прожилками. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.5-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.12-99, ГОСТ Р ИСО 10993.13-99 | упак | 70 |
| 153 | Непропитанные нити для открытия десневой борозды | Непропитанные нити для открытия десневой борозды до снятия оттиска для несъемного протеза Характеристики: Непропитанные нити Состоит из 100% хлопкового волокна Узелковая вязаная структура Каждая упаковка содержит 5 нитей разного размера по 275 см Упаковка: размер # 000 (черный)-1шт, размер # 00 (желто-черный)-1шт, размер #0 (фиолетово-белый)-1шт, размер #1 (сине-белый)-1шт, размер #2 (зелено-белый)-1шт Совместима с любым раствором или кровоостанавливающим гелем. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | упак | 1 |
| 154 | Набор из двух лаков для штампиков | Набор из двух лаков для штампиков с контрастностью на гипсе любого цвета. Толщина слоя у неразбавленного лака не менее 14микрон не более 20 микрон. Упаковка: 2 флакона по 15мл + флакон 30мл разбавителя. ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 155 | Пластмасса для изготовления коронок и облицовки | Пластмасса для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Упаковка: порошок 2 фл по 40 гр, жидкость 40 гр. Цвет 24 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 4 |
| 156 | Мягкий базовый материал | Мягкий базовый материал для использования в сэндвич-технике. Консистенция: высоко пластичный. Цвет: оливковый. Твердость по shore A: 64/тип 1. Линейная усадка: не более 0,1% Вязкость: очень высокая/тип 1. Время смешивания: 30 сек. Время обработки: (включая смешивание) 2мин. 20сек. Время затвердевания: 3 мин. Упаковка: базовая масса 2 емкости по 300мл. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 2 |
| 157 | Пластмасса для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов | Пластмасса для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Упаковка: порошок 2 фл по 40 гр, жидкость 40 гр. Цвет 14 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 3 |
| 158 | Пластмасса для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов | Пластмасса для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Упаковка: порошок 2 фл по 40 гр, жидкость 40 гр. Цвет 16. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 3 |
| 159 | Смонтированные щеточки для полировки на микромоторе | Смонтированные щеточки диаметром не менее 18мм для полировки на микромоторе. Обеспечивают зеркальную полировку сплавов, керамики и облицовочных пластмасс. Максимальное число оборотов не более 15000. ГОСТ Р ИСО 19126-2007 (р.2.), ГОСТ 21238-93(р.р. 3,4), ГОСТ 21239-98 (п.п. 2.6-2.8., 2.11, 2.14., 2.15), ГОСТ 21210-89 (п.п 3.6, 3.7, 3.13, 3.14), ГОСТ 21241-89(п.п. 1.9-1.14), ГОСТ 28519-90 (1.4, 1.7-1.9) | шт | 50 |
| 160 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет А2, размер 23. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 161 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет А3,5, размер 23 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 162 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет А3, размер 23. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 163 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С2, размер 23 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 164 | Диски на бакелитовой основе | Диски на бакелитовой основе для обработки твёрдых тканей зуба. Диаметр 18 мм, толщина 1 мм, Диаметр посадочного отверстия 2 мм. Упаковка: 500 шт. Согласно ТУ | шт | 1000 |
| 165 | Зубы акриловые | Полный гарнитур из 28 трехслойных акриловых зубов, изготовленных из метилметакрилатных кополимеров. Цвет С3, размер 35 ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, ГОСТ Р ИСО 22112-2008 | упак | 1 |
| 166 | Текучий корригирующий материал с гидрофильными свойствами | Текучий корригирующий материал с гидрофильными свойствами. Тиксотропность материала предотвращает его стекание с препарируемой области. Консистенция: хорошо текучий Цвет: фиолетовый. Твердость по shore A: около 45/тип 1. Линейная усадка не более 0,1%. Вязкость: низкая/тип 2. Время смешивания: отсутствует. Время обработки: (включая смешивание) 2 мин10 сек. Время затвердевания: 3 мин. Упаковка: 3 картриджа по 50 мл, 24 смесителя, 10 канюль. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 16 |
| 167 | Восковая нить | Восковая нить предназначена для создания литниково-питающей системы при отливке металлических конструкций зубных протезов. В состав входят парафин и синтетические воски. Легко соединяется с восковыми моделями, образуя прочный спай. Зольность воска не более 0,1%. Форма выпуска Нить восковая d=4мм , катушка., длина 1100см, твёрдая. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 1 |
| 168 | Кисточка с искусственным ворсом | Кисточка с искусственным ворсом для моделирования керамики. Размер №6 ГОСТ Р ИСО 19126-2007 (р.2.), ГОСТ 21238-93(р.р. 3,4), ГОСТ 21239-98 (п.п. 2.6-2.8., 2.11, 2.14., 2.15), ГОСТ 21210-89 (п.п 3.6, 3.7, 3.13, 3.14), ГОСТ 21241-89(п.п. 1.9-1.14), ГОСТ 28519-90 (1.4, 1.7-1.9) | шт | 1 |
| 169 | Круги шлифовальные эластичные прямого профиля | Круги шлифовальные эластичные прямого профиля - предназначены для финишной обработки коронок и мостовидных протезов из нержавеющих сталей цельнолитых зубных протезов различной протяженности, бюгельных цельнолитых зубных протезов из кобальт хромовых сплавов на шлиф машине со скоростью вращения не более 3000 об./мин. Внешний диаметр 50мм, внутренний диаметр 10мм, ширина 8мм. ГОСТ 19126-2007 (р.2) | шт | 450 |
| 170 | Диски бумажные водостойкие | Диски бумажные водостойкие предназначены для обработки цементных пломб. Изготовлены из карбида кремния, закрепленного на бумажной основе. Упаковка 200шт., d=18мм Согласно ТУ | шт | 2000 |
| 171 | Кламеры круглые | Кламеры круглые диаметр 1,0мм Материал: медицинская нержавейка, сертификация в соответствии с ГОСТ 51058-97. Колличесто в упаковке 500шт. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99; ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | шт | 3000 |
| 172 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные пластмассовые, полные гарнитуры 28шт. Размер 29, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 1 |
| 173 | Система с конусностью | Система с конусностью 2°30' по всей используемой длине для использования в зубах с одним и более корнями. Упаковка: 1 желтый дрильбор, 1 синий дрильбор, 25 желтых опаковых оттискных штифтов, 25 синих опаковых оттискных штифтов, 25 желтых прозрачных лабораторных штифтов, 25 синих прозрачных лабораторных штифтов. ГОСТ Р ИСО 10993 (чч. 1, 4, 10, 11), ГОСТ 19126-79 (р. 2), ГОСТ Р 50444-92 (рр. 3, 4) | упак | 1 |
| 174 | Порошкообразный опак | Порошкообразный опак цвет A2 Упаковка: порошок 20гр ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 1 |
| 175 | Жидкость для моделирования | Жидкость для моделирования. Для замешивания всех порошкообразных опаков. Придает керамическому порошку вязкую консистенцию и позволяет наносить опак равномерно. Упаковка: 250мл. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.5-9 | флак | 1 |
| 176 | Универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок | Универсальный цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов. Можно также использовать для контроля аппроксимальных контактов при подгонке мостовидных протезов или коронок. Состоит из физиологически нейтральных веществ. Упаковка: флакон 75мл, цвет красный ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-6-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 | флак | 1 |
| 177 | Жидкость для моделирования | Жидкость для моделирования. Для замешивания модификаторов, транспарентных масс, всех дентиновых масс и масс режущего края. Упаковка: 250мл. ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | флак | 1 |
| 178 | Щетка для шлифовального мотора | Щетка для шлифовального мотора 2-х рядная (натуральная щетина) Соответствие ТУ | шт | 60 |
| 179 | Щетка для шлифовального мотора | Щетка для шлифовального мотора 3-х рядная (натуральная щетина) Соответствие ТУ | шт | 80 |
| 180 | Фильц конусный | Фильц конусный из белого войлока, диаметр 20 мм, высота-30мм Соответствие ТУ | шт | 80 |
| 181 | Гильзы из нержавеющей стали | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №13 Упаковка не менее 50шт, не более 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | шт | 100 |
| 182 | Гильзы из нержавеющей стали | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок №11 Упаковка не менее 50шт, не более 100шт ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 5-99, 10-99, 11-99) | шт | 100 |
| 183 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные пластмассовые, полные гарнитуры 28шт. Размер 25, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 4 |
| 184 | Материал для временного цементирования временных коронок, мостовидных протезов и шин | Материал для временного цементирования временных коронок, мостовидных протезов и шин, пробного цементирования постоянных конструкций. Характеристики: - не содержащий эвгенол - не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов - не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол - рекомендуется для пациентов, страдающих аллергией на эвгенол Упаковка: 1 тюбик базы (50 г), 1 тюбик катализатора (15 г), 1 блокнот для замешивания. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | упак | 4 |
| 185 | Стеклоиономерный рентгеноконтрасный цемент | Стеклоиономерный рентгеноконтрасный цемент для фиксации в гранулированной форме с пролонгированным выделением фтора. Используется при фиксации, пломбировании, сэндвич технике, закрытие перфорационных дефектов. Свойства: Форма - гранулированный порошок o Химическая адгезия к тканям зуба: не требуется абсолютная сухость поверхности, протравливание или бондинг. o Биосовместим с тканями зуба, не токсичен. o Пролонгированное выделение фтора. o Рентгеноконтрастность. Инструкция по использованию. Упаковка: порошок 30гр, жидкость 12мл,блокнот для замешивания. ГОСТ Р ИСО 10993 (ч 1,4,5); ГОСТ Р 51202-98 | упак | 5 |
| 186 | Материал для временных пластмассовых коронок | Материал для временных пластмассовых коронок, представляет собой пластмассу холодного отверждения на основе акрилового сополимера и универсального связующего БИС-ГМА типа порошок-жидкость. Упаковка: 60г. порошка, 50г. жидкости ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 5 |
| 187 | Гемостатическая жидкость | Гемостатическая жидкость. Состав: алюминия хлорид, сульфат оксикинолеина, наполнитель Жидкость расфасована по 13 мл раствора. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.5-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99, | упак | 6 |
| 188 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные пластмассовые, полные гарнитуры 28шт. Размер 30, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 6 |
| 189 | Зубы искусственные пластмассовые | Зубы искусственные пластмассовые, полные гарнитуры 28шт. Размер 28, цвет С2 по шкале "Вита" ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 6 |
| 190 | Пластмасса для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов | Пластмасса для изготовления коронок и облицовки несъемных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Упаковка: порошок 2 фл по 40 гр, жидкость 40 гр. Цвет 19. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р 10993.10-99 | упак | 14 |
| 191 | Сплав серебра, марганца, цинка, никеля, кадмия, магния и меди | Представляет собой сплав серебра (37%), марганца, цинка, никеля, кадмия, магния и меди. Температура текучести - (705±10)°С, область плавления (692+10)°С, прочность на разрыв паяного соединения кобальто-хромового сплава -350 МПа. Форма выпуска: Проволока в мотках диаметром 1,0 мм. Флюс (порошок) в банке 30 г. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 | упак | 14 |
| 192 | Двухкомпонентная отверждаемая силиконовая масса | Двухкомпонентная отверждаемая силиконовая масса. Время отверждения: 5 мин. Время выдержки: не менее 30мин не более 40 мин. (при 22°С). Твердость по Шору (1 hr)- 17. Эластичность соединения: 250% . Сжатие(DlN 13913)- 0,03% Упаковка: 2кг. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | упак | 20 |
| 193 | Порошкообразный хромадентин | Порошкообразный хромадентин цвет D3 Упаковка: порошок 20гр ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | упак | 1 |
| 194 | Сплав для отливки штампов и контрштампов при штамповке зубных коронок | Предназначен для отливки штампов и контрштампов при штамповке зубных коронок и для моделей при изготовлении бюгельных протезов и других деталей. Сплав содержит висмут, олово, свинец и другие металлы. Сплав плавится при температуре 96°С. ГОСТ Р 50444-92(п 4.1); ГОСТ Р ИСО 10993 (1-99; 5-99; 10-99; 11-99; 12-99) | гр | 3300 |
| 195 | Порошкообразный дентин | Порошкообразный дентин, соответствующий по цвету естественным оттенкам зубов, служит для выполнения керамической реставрации по образцу естественного зуба. Для лучшего различия в оттенках содержит органические пигменты, которые полностью выгорают. Упаковка: порошок 75гр. Цвет С4 ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99) | гр | 75 |
| 196 | Порошок для металлокерамики | Порошок для металлокерамики дентин D3. Возможность использования со всеми высокотемпературными сплавами, имеющими КТР 13,8 - 15,4, совместимость со сплавами с высоким содержанием золота, низкая усадка при обжиге, высокая стойкость слоев, естественная флуоресценция опаковых масс. Упаковка: 75 гр ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 ГОСТ Р ИСО 10993.5-9 | гр | 75 |
| 197 | Супергипс IV типа | Супергипс IV типа. Время схватывания-13мин. Рабочее время-8-10мин. Линейное расширение 2 ч.-0,10%. Прочность на сжатие 1 ч.-50Мпа. Твердость по Бринеллю-370Мпа. Цвет - коричнево- золотистый. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 | кг | 30 |

Главный врач

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»	Г.А. Стрелкова

Приложение № 2

к Информационной карте

Рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки.

Спецификация на поставку стоматологических материалов

для нужд ортопедического отделения.

| № п/п | Наименование Товара | Конкретные показатели | Товарный знак (Торговый знак) (его словесное обозначение). При отсутствии товарного знака указать «Товарный знак отсутствует» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |

Раздел 4

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №_______

на поставку стоматологических материалов

для нужд ортопедического отделения.

г. Глазов	«___» ____________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Галины Александровны Стрелковой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь __________________________ № _____________ от «___» __________ 2013 года, заключили настоящий гражданско – правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока его действия осуществить поставку стоматологических материалов для нужд ортопедического отделения (в дальнейшем Товар) в соответствие со Спецификацией на поставку Товара (Приложение № 1 к настоящему Договору), нормативными документами и действующим законодательством, а Заказчик обязуется принять поставляемый Товар и оплатить на условиях настоящего Договора.

2. Порядок поставки, качество Товара

2.1. Срок поставки товара: поставка осуществляется частями, в соответствии с заявкой Заказчика в течение 10 рабочих дней после поступления заявки от Заказчика, с доставкой по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г».

2.2. Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству требованиям ГОСТ, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

2.3. Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром.

2.4. Поставка и разгрузка осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

2.5. Упаковка Товара, должна соответствовать требованиям ГОСТ, предохранять от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивать его полную сохранность.

2.6. Переход прав собственности на Товар происходит в момент разгрузки на складе Заказчика и подписанием соответствующих документов.

3. Цена Товара и условия оплаты

3.1. Стоимость Товара по настоящему Договору составляет ____________________ рублей ___ копеек.

(с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением Договора).

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Договора и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Договора.

3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренных настоящим Договором объема поставки и иных условий исполнения Договора.

3.4. Расчеты по Договору будут производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и Накладным, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 20 банковских дней.

3.5. Моментом оплаты Товара, поставляемого по настоящему Договору, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.2. Обеспечить приёмку Товара материально-ответственным лицом с подписанием соответствующих документов.

4.1.3. Произвести оплату по согласованным ценам в соответствии с предъявленными накладными и счетами-фактурами.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Запросить соответствующие документы, подтверждающие качество, срок годности Товара.

4.2.2. Проводить проверки качества Товара с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика, и в случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара, возникшего по вине Поставщика, возложить расходы по данной проверке на Поставщика.

4.2.3. В случае обнаружения некачественного Товара, либо ненадлежащим образом упакованного, требовать замены на Товар, соответствующий по качеству требованиям ГОСТ в разумный срок.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии со Спецификацией на поставку Товара (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.3.2. Осуществить поставку качественного Товара, с оформлением соответствующих документов в рамках настоящего Договора, остаточный срок годности которого на момент поставки не менее 60% от срока годности установленного производителем Товара.

4.3.3. Поставлять Товар в первичной упаковке, соответствующей требованиям ГОСТов, предохраняющей его от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей его полную сохранность.

4.3.4. Обеспечить необходимые температурные условия при транспортировании и хранении Товара согласно нормативной документации.

4.4. Права Поставщика:

4.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения по Договору обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком условий по оплате поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик имеет право предупредить Заказчика, а Заказчик письменно сообщить причины ситуации.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

5.4. Заказчик, в случае нарушения Поставщиком сроков и условий (в соответствии с заявкой и графиком) поставок Товара, а также поставки некачественного Товара, имеет право предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1% действующего на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. Качество поставляемого Товара в соответствии с техническими характеристиками Товара, указанными в Спецификации на поставку Товара (Приложении № 1 к настоящему Договору), действующими требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.1.2. Своевременное устранение недостачи, обнаруженной в процессе приемки, за которые Поставщик несет ответственность.

6.2. При обнаружении недостатков (не соответствие по ассортименту, качеству, количеству), Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок, по своему усмотрению отказаться от принятия и оплаты Товара, либо потребовать его замены.

6.3. В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Товара, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются данные недостатки.

6.4. В случае обнаружения недостатков, указанных в пункте 6.2. настоящего Договора, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7. Приемка-передача Товара

7.1. Приемка-передача Товара осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его Заказчиком по количеству и подписанием сопроводительных документов. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Товар не соответствует требованиям, установленным Заказчиком в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2. Производить приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями П-6, П-7.

7.3. Претензии по качеству Товара Заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

8. Срок действия Договора

8.1. Срок действия Договора: с момента заключения Договора до 31.10.2013 г. – в части Поставки Товара, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Изменение количества поставляемого Товара

9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе в ходе исполнения настоящего Договора изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного настоящим Договором Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен настоящий Договор. При поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Договора пропорционально количеству Товара, но не более чем на десять процентов такой цены настоящего Договора, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Договор в связи с сокращением потребности в поставке Товара Заказчик обязан изменить цену настоящего Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Договора на предусмотренное в настоящем Договоре количество Товара.

10. Заключительные положения

10.1. Для заключения настоящего Договора Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 22 815,16 рублей.

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

10.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) дней.

11. Расторжение Договора

11.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Договора.

Приложение:

1. Спецификация на поставку Товара.

12. Реквизиты Сторон

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская стоматологическая поликлиника» (МБУЗ «ГСП) Почтовый / Юридический Адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г» тел.: (3-41-41) 5-80-82; 5-33-28 факс: (3-41-41) 5-80-82, е-mail: stoma@udmnet.ru ОГРН 1021801092312 Банковские реквизиты: ИНН 1829004111 / КПП 183701001 лицевой счет 20955722010 в Управлении финансов Администрации г. Глазова, р/с 40701810700003000001 БИК 049408000 РКЦ г. Глазова |  |
| Главный врач ______________________ «Г.А. Стрелкова» (подпись, печать) М.П. | Должность _____________________ «______ФИО______» (подпись, печать) М.П. |

Приложение №1

к Гражданско-правовому договору

№ ____________

от «___» __________ 2013 г.

# Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская стоматологическая поликлиника» (МБУЗ «ГСП) Почтовый / Юридический Адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г» тел.: (3-41-41) 5-80-82; 5-33-28 факс: (3-41-41) 5-80-82, е-mail: stoma@udmnet.ru ОГРН 1021801092312 Банковские реквизиты: ИНН 1829004111 / КПП 183701001 лицевой счет 20955722010 в Управлении финансов Администрации г. Глазова, р/с 40701810700003000001 БИК 049408000 РКЦ г. Глазова |  |
| Главный врач ______________________ «Г.А. Стрелкова» (подпись, печать) М.П. | Должность _____________________ «______ФИО______» (подпись, печать) М.П. |