от 30.04.2013 г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Заказчик – МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника», главный врач – Г.А. Стрелкова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г», телефон: 8 (341 41) 5-33-28, телефон/факс: 8 (341 41) 5-80-82, e-mail: stoma@udmnet.ru (контактное лицо Герасимов П.Р. телефон: 8 (341 41) 3-63-77, e-mail: GerasimovPR@yandex.ru), принято решение о размещении заказа путем запроса котировок с заключением гражданско-правового договора на выполнение работ по текущему ремонту стоматологических кабинетов из материала Заказчика в зданиях стоматологических поликлиник.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, начальник отдела Е.М. Коксенова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

Требования Заказчика:

Выполнить работы качественно и в полном объеме в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему Извещению), требованиями СНиП, ГОСТ и другой нормативной документацией в области строительства и гражданского законодательства Российской Федерации.

Работы выполняются из материала Заказчика, который выдается со склада Заказчика (УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1 «г») Подрядчику в процессе подготовки или непосредственно перед началом работ.

При проведении работ вывоз строительного мусора производится силами и за счет средств Подрядчика.

Объем и состав выполняемых работ в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему Извещению).

Обеспечение в ходе выполнения работ необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, чистоты территории.

Гарантийный срок на выполняемые по настоящему гражданско-правовому договору работы составляет не менее 24 месяцев, с момента подписания акта выполненных работ.

Место выполнения работ:

- 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г»;

- 427621, УР, г. Глазов, ул. Чепецкая, д. 13.

Срок выполнения работ: с момента заключения Договора в течение 60 рабочих дней.

Оплата будет производиться по факту выполненных работ на условиях заключенного Договора безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанных обеими Сторонами Акта выполнения работ и счета-фактуры, с возможной отсрочкой платежа до 20 банковских дней.

Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ – 107 035,00 рублей (с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации).

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора: начальная (максимальная) цена сформирована на основании коммерческих предложений подрядчиков: Подрядчик № 1 (вх. № 463/01-26 от 25.04.2013 г.) – 120 000,00 рублей, Подрядчик № 2 (вх. № 464/01-26 от 25.04.2013 г.) – 138 150,00 рублей, Подрядчик № 3 (вх. № 465/01-26 от 25.04.2013 г.) – 107 035,00 рублей.

Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании наименьшего коммерческого предложения Подрядчика № 3 и составляет 107 035,00 рублей.

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 08-00 до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, электронный адрес: mzac04@glazov-gov.ru.

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе (дискете, флеш-накопителе) Участника размещения заказа или по электронной почте.

Извещение и котировочная документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Договора не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа (с ЭЦП), подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством) по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 08-00 часов (местного времени) 06 мая 2013 г. до 17-00 часов (местного времени) 14 мая 2013 г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись (ст. 3 ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (15 мая 2013 г.) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 131 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Приложение:

1. Дефектная ведомость.

2. Форма котировочной заявки (с Приложением).

3. Проект гражданско-правового договора.

# Главный врач

# МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»	Г.А. Стрелкова

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 30.04.2013 г.

Дефектная ведомость

по текущему ремонту стоматологических кабинетов в зданиях стоматологических поликлиник учреждения, по адресам осуществления деятельности:

г. Глазов, ул. Чепецкая, 13 и ул. Дзержинского, д. 1 «г»

1. Стоматологическая поликлиника, расположенная по адресу: г. Глазов, ул. Чепецкая, 13

| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение терапевтической стоматологии №1, рентгеновский кабинет №16 |
| 1 | Шпаклевание оконного переплета масляными шпаклевками | м2 | 0,47 |
| 2 | Окраска масляными составами оконного переплета с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 4,75 |
| 3 | Окраска наружных откосов оконных В/Д составами | м2 | 0,98 |
| 4 | Очистка внутренних откосов оконных от старой краски | м2 | 0,2 |
| 5 | Нанесение грунтовки типа «Бетонконтакт» на поверхность оконного откоса (внутренних) | м2 | 1,9 |
| 6 | Сплошное шпаклевание внутренних оконных откосов сухими смесями | м2 | 1,9 |
| 7 | Окраска масляными составами внутр. Оконных откосов за 2 раза | м2 | 1,9 |
| 8 | Окраска металлической решетки окна | м2 | 4,7 |
| 9 | Демонтаж проводов сигнализации с оконного переплета | м/п | 7,8 |
| 10 | Очистка подоконника деревянного от старой краски | м2 | 0,8 |
| 11 | Грунтование подоконника деревянного грунтовкой типа «Бетонконтакт» | м2 | 0,8 |
| 12 | Сплошное шпаклевание подоконника сухими смесями | м2 | 0,8 |
| 13 | Окраска подоконника масляными составами за 2 раза | м2 | 0,8 |
| 14 | Окраска радиаторов отопления чугунных масляными составами за 2 раза | сек. | 11,0 |
| 15 | Окраска труб стальных диам. 25 мм | м/п | 4,0 |
| 16 | Окраска потолка металлического из профнастила масляными составами за 2 рааза | м2 | 14,5 |
| 17 | Расшивка трещин шпателями стен | м/п | 4,0 |
| 18 | Шпаклевание стен сухими смесями | м2 | 4,3 |
| 19 | Окраска стен масляными составами за 2 раза | м2 | 40,3 |
| 20 | Демонтаж линолеума старого | м2 | 14,5 |
| 21 | Демонтаж плинтусов деревянных | м/п | 15,3 |
| 22 | Монтаж линолеума нового | м2 | 14,5 |
| 23 | Устройство плинтусов деревянных | м/п | 20,6 |
| 24 | Окраска плинтусов масляными составами за 2 раза | м/п | 20,6 |
| 25 | Окраска чугунных канализационных труб диам. 50 мм масляными составами за 2 раза | м/п | 1,0 |
| 26 | Окраска дверного блока масляными составами за 2 раза | м2 | 2,0 |
| 27 | Окраска дверных откосов масляными составами за 2 раза | м2 | 1,3 |
| 28 | Устройство перегородки из ГКЛ толщ. 9,0 мм на металлическом каркасе | м2 | 7,6 |
| 29 | Установка дверного блока типа «Канадка» | м2 | 1,68 |
| 30 | Врезка замка | Комп. | 1,0 |
| 31 | Окраска дверного блока масляными составами за 2 раза | м2 | 1,68 |
| 32 | Окраска перегородки из ГКЛ масляными составами за 2 раза (с двух сторон) | м2 | 7,6 |

2. Стоматологическая поликлиника, расположенная по адресу: г. Глазов, ул. Дзержинского,1г

| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение терапевтической стоматологии №2, рентгеновский кабинет №9 |
| 33 | Окраска оконного блока деревянного | м2 | 9,12 |
| 34 | Снятие старой краски с внутренних оконных откосов | м2 | 0,6 |
| 35 | Нанесение грунтовки типа «Бетонконтакт» | м2 | 6,0 |
| 36 | Сплошное шпаклевание оконных откосов сухими смесями | м2 | 6,0 |
| 37 | Окраска оконных откосов масляными составами за 2 раза | м2 | 6,0 |
| 38 | Окраска радиаторов чугунных масляными составами за 2 раза | сек. | 26,0 |
| 39 | Окраска труб диам. 25 мм масляными составами | м/п | 25,0 |
| 40 | Разделка трещин рустов потолка | м/п | 52,0 |
| 41 | Шпаклевание рустов сухими смесями | м/п | 52,0 |
| 42 | Окраска потолков масляными составами за 2 раза | м2 | 27,3 |
| 43 | Демонтаж деревянных плинтусов | м/п | 13,0 |
| 44 | Снятие плитки ПХВ с пола | м2 | 27,3 |
| 45 | Частичное восстановление стяжки полов толщ. 30 мм | м2 | 1,5 |
| 46 | Монтаж линолеума на клей | м2 | 27,3 |
| 47 | Установка плинтусов деревянных | м/п | 13,0 |
| 48 | Окраска деревянных плинтусов масляными составами за 2 раза | м/п | 13,0 |
| 49 | Разделка трещин поверхности стен шпателями | м/п | 8,0 |
| 50 | Шпаклевание поверхности стен | м2 | 9,3 |
| 51 | Окраска стен масляными составами за 2 раза | м2 | 105,0 |
| 52 | Окраска дверных блоков за 2 раза масляными составами | м2 | 5,0 |
|  | Фотолаборатория в рентгеновском кабинете №9 |  |  |
| 53 | Настил линолеума | м2 | 6,5 |
| 54 | Устройство плинтусов из штапика | м/п | 8,7 |
| 55 | Окраска потолка масляными составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 6,5 |
|  | Пультовая в рентгеновском кабинете №9 |  |  |
| 56 | Окраска потолка масляными составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 5,1 |
| 57 | Монтаж линолеума | м2 | 5,1 |
| 58 | Установка плинтусов из штапика | м/п | 7,9 |
| Детское отделение терапевтической стоматологии, стоматологический кабинет №2 |
| 59 | Окраска оконных блоков масляными составами за 2 раза | м2 | 6,8 |
| 60 | Окраска откосов масляными составами за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 4,5 |
| 61 | Окраска бетонных подоконников масляными составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 1,5 |
| 62 | Настил линолеума | м2 | 16,0 |
| 63 | Демонтаж плинтусов деревянных | м/п | 17,0 |
| 64 | Устройство плинтусов деревянных | м/п | 17,0 |
| 65 | Окраска плинтусов деревянных масляными составами за 2 раза | м/п | 17,0 |
| 66 | Очистка потолка от извести | м2 | 16,0 |
| 67 | Нанесение грунтовки на поверхность потолка типа «Бетонконтакт» | м2 | 16,0 |
| 69 | Окраска потолка В/Д составами | м2 | 16,0 |
| 69 | Окраска поверхности стен масляными составами за 2 раза | м2 | 37,0 |
| 70 | Окраска радиаторов чугунных масляными составами за 2 раза | сек. | 10,0 |
| Детское отделение терапевтической стоматологии, ортодонтический кабинет №25 |
| 71 | Окраска оконных блоков масляными составами за 2 раза | м2 | 7,6 |
| 72 | Окраска оконных откосов масляными составами за 2 раза | м2 | 3,5 |
| 73 | Окраска подоконника бетонного масляными составами за 2 раза | м2 | 1,6 |
| 74 | Окраска дверного блока масляными составами за 2 раза | м2 | 3,36 |
| 75 | Очистка потолка от извести | м2 | 18,0 |
| 76 | Нанесение грунтовки типа «Бетонконтакт» на поверхность потолка | м2 | 18,0 |
| 77 | Окраска потолка В/Д составами за 2 раза | м2 | 18,0 |
| 78 | Окраска поверхности стен масляными составами за 2 раза | м2 | 17,0 |
| 79 | Очистка стен от извести | м2 | 15,0 |
| 80 | Нанесение грунтовки типа «Бетонконтакт» на поверхность стен | м2 | 15,0 |
| 81 | Окраска стен В/Д составами за 2 раза | м2 | 15,0 |
| 82 | Демонтаж линолеума | м2 | 18,0 |
| 83 | Монтаж линолеума | м2 | 18,0 |
| 84 | Пробивка штапиков по плинтусам | м/п | 22,0 |
| 85 | Окраска радиаторов отопления масляными составами за 2 раза | сек. | 22,0 |
| 86 | Окраска труб отопления диам. 57 мм масляными составами за 2 раза | м/п | 3,0 |

Главный врач

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»	Г.А. Стрелкова

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 30.04.2013 г.

# ФОРМА

Котировочная заявка

«___» ___________ 2013 г.

Кому: В единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова

| От кого: |  |
| --- | --- |
| полное наименование, место нахождения (для юридического лица), |
| ФИО, место жительства (для физического лица), |
| ИНН налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранных лиц), банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) (для физического и юридического лица) |

Размещение заказа: «На выполнение работ по текущему ремонту стоматологических кабинетов из материала Заказчика в зданиях стоматологических поликлиник»

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся, ___________________, предлагаем выполнить вышеуказанные работы в полном объеме на общую сумму по Гражданско-правовому договору ________________ рублей (с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации).

Вышеуказанные работы мы предлагаем выполнить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации.

В случае принятия нашей котировочной заявки обязуемся исполнить все условия гражданско-правового договора на основании Извещения о проведении запроса котировок и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ.

Приложение:

1. Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

Данные сведения предоставляются по желанию Участника размещения заказа.

Просьба указать контактное лицо участника размещения заказа с целью дальнейшего взаимодействия при заключении договора (контракта):

Ф.И.О_____________________________; телефон, факс: __________; e-mail _________________

| Должность |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Котировочной заявке

от «___» ________ 2013 года

АНКЕТА*

для участников размещения заказа путем запроса котировки

1. Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: КПП: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в городе Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в городе Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

| Должность |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение № 3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 30.04.2013 г.

ПРОЕКТ

Гражданско-правового договора № __________

На выполнение работ по текущему ремонту стоматологических кабинетов из материала Заказчика в зданиях стоматологических поликлиник

г. Глазов	«___» ___________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Стрелковой Галины Александровны, действующей на основании Устава с одной стороны, и ____________________________, в лице ________________________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова (Протокол __________________________ № ___________ от «___» _________ 2013 года), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Подрядчик» обязуется в установленный Договором срок выполнить работы по текущему ремонту стоматологических кабинетов из материалов «Заказчика» в зданиях стоматологических поликлиник (далее по тексту Работы), по адресам осуществления деятельности учреждения: УР, г. Глазов, ул. Чепецкая,13 и ул. Дзержинского, д. 1 «г», в соответствии с прилагаемой Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему Договору), СНиП и другими действующими нормативными документами, а «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить на условиях настоящего Договора.

2. Стоимость работ и условия оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _______________ рублей (с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации), в соответствии с протоколом __________________________ № ___________ от «___» _________ 2013 года.

2.2. Оплата по настоящему Договору будет производиться «Заказчиком» путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика из средств от приносящей доход деятельности по факту выполненных работ, на основании счета-фактуры и Акта приемки выполненных работ, подписанными обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 20 банковских дней.

2.3. Общая стоимость работ является твердой, фиксированной ценой и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Подрядчика в течение срока действия настоящего Договора.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. «Подрядчик» обязан:

4.1.1. Выполнять работы в соответствии с Дефектной ведомостью (Приложение № 1 к настоящему Договору), нормами, правилами, СНиП и другими требованиями, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему в установленный срок.

4.1.2. При проведении работ своими силами и средствами производить вывоз строительного мусора.

4.1.3. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности, чистоты территории.

4.1.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

4.2. «Заказчик» обязан:

4.2.1. Производить приемку работ в соответствии с требованиями задания или иного документа на проведение и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего Договора. При обнаружении недостатков в работе немедленно заявлять об этом Подрядчику.

4.2.2. Проверять ход и качество работы Подрядчика в рамках исполнения настоящего Договора.

5. Срок действия Договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. При возникновении спорных вопросов между Сторонами по исполнению условий Договора Стороны направляют друг другу претензии. Претензии должны быть рассмотрены в 7-дневный срок с момента получения (если Сторонами не установлено иное). В том случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде УР.

6.3. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеню) в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока выполнения работ.

6.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6.6. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Порядок сдачи, приемки результатов работ

7.1. Подрядчик извещает Заказчика о готовности результатов работы. Извещением считается направленный Заказчику Акт сдачи-приемки результатов работ под роспись, сопроводительным письмом.

7.2. Заказчик в течение 3-х дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки результатов работы или мотивированный отказ от приемки результатов работы.

7.3. В случае не подписания Акта и отсутствия отказа от приемки результатов работы в указанный срок, результаты работы считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с настоящим Договором.

7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов работы в связи с их недостатками, несоответствием условиям задания, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. По устранению Подрядчиком замечаний Заказчика по недостаткам результатов работы, они должны быть приняты и оплачены Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.5. Срок гарантии качества выполненных работ устанавливается Подрядчиком продолжительностью не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

7.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.7. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчиком и Заказчика.

7.8. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.9. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7.10. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

8. Внесение изменений в Договор

8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

9. Расторжение Договора

9.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Договора.

10. Заключительные положения

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

10.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) дней.

10.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Особые условия

11.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Договору, возмещается Подрядчиком.

11.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

11.3. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

11.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложение:

1. Дефектная ведомость.

12. Реквизиты Сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника» (МБУЗ «ГСП) Почтовый / Юридический Адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г» тел.: (3-41-41) 5-80-82; 5-33-28 факс: (3-41-41) 5-80-82 ОГРН 1021801092312 E-mail: stoma-gsp@yandex.ru Банковские реквизиты: ИНН 1829004111 / КПП 183701001 лицевой счет 20955722010 в Управлении финансов Администрации г. Глазова, р/с 40701810700003000001 БИК 049408000 РКЦ г. Глазова |  |
| Главный врач ______________________ «Г.А. Стрелкова» (подпись, печать) М.П. | Должность _____________________ «_______ФИО______» (подпись, печать) М.П. |

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору

№ __________ от «__» ________ 2013 г.

Дефектная ведомость

по текущему ремонту стоматологических кабинетов в зданиях стоматологических поликлиник учреждения, по адресам осуществления деятельности:

г. Глазов, ул. Чепецкая, 13 и ул. Дзержинского, д. 1 «г»

1. Стоматологическая поликлиника, расположенная по адресу: г. Глазов, ул. Чепецкая, 13

| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение терапевтической стоматологии №1, рентгеновский кабинет №16 |
| 1 | Шпаклевание оконного переплета масляными шпаклевками | м2 | 0,47 |
| 2 | Окраска масляными составами оконного переплета с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 4,75 |
| 3 | Окраска наружных откосов оконных В/Д составами | м2 | 0,98 |
| 4 | Очистка внутренних откосов оконных от старой краски | м2 | 0,2 |
| 5 | Нанесение грунтовки типа «Бетонконтакт» на поверхность оконного откоса (внутренних) | м2 | 1,9 |
| 6 | Сплошное шпаклевание внутренних оконных откосов сухими смесями | м2 | 1,9 |
| 7 | Окраска масляными составами внутр. Оконных откосов за 2 раза | м2 | 1,9 |
| 8 | Окраска металлической решетки окна | м2 | 4,7 |
| 9 | Демонтаж проводов сигнализации с оконного переплета | м/п | 7,8 |
| 10 | Очистка подоконника деревянного от старой краски | м2 | 0,8 |
| 11 | Грунтование подоконника деревянного грунтовкой типа «Бетонконтакт» | м2 | 0,8 |
| 12 | Сплошное шпаклевание подоконника сухими смесями | м2 | 0,8 |
| 13 | Окраска подоконника масляными составами за 2 раза | м2 | 0,8 |
| 14 | Окраска радиаторов отопления чугунных масляными составами за 2 раза | сек. | 11,0 |
| 15 | Окраска труб стальных диам. 25 мм | м/п | 4,0 |
| 16 | Окраска потолка металлического из профнастила масляными составами за 2 рааза | м2 | 14,5 |
| 17 | Расшивка трещин шпателями стен | м/п | 4,0 |
| 18 | Шпаклевание стен сухими смесями | м2 | 4,3 |
| 19 | Окраска стен масляными составами за 2 раза | м2 | 40,3 |
| 20 | Демонтаж линолеума старого | м2 | 14,5 |
| 21 | Демонтаж плинтусов деревянных | м/п | 15,3 |
| 22 | Монтаж линолеума нового | м2 | 14,5 |
| 23 | Устройство плинтусов деревянных | м/п | 20,6 |
| 24 | Окраска плинтусов масляными составами за 2 раза | м/п | 20,6 |
| 25 | Окраска чугунных канализационных труб диам. 50 мм масляными составами за 2 раза | м/п | 1,0 |
| 26 | Окраска дверного блока масляными составами за 2 раза | м2 | 2,0 |
| 27 | Окраска дверных откосов масляными составами за 2 раза | м2 | 1,3 |
| 28 | Устройство перегородки из ГКЛ толщ. 9,0 мм на металлическом каркасе | м2 | 7,6 |
| 29 | Установка дверного блока типа «Канадка» | м2 | 1,68 |
| 30 | Врезка замка | Комп. | 1,0 |
| 31 | Окраска дверного блока масляными составами за 2 раза | м2 | 1,68 |
| 32 | Окраска перегородки из ГКЛ масляными составами за 2 раза (с двух сторон) | м2 | 7,6 |

2. Стоматологическая поликлиника, расположенная по адресу: г. Глазов, ул. Дзержинского,1г

| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение терапевтической стоматологии №2, рентгеновский кабинет №9 |
| 33 | Окраска оконного блока деревянного | м2 | 9,12 |
| 34 | Снятие старой краски с внутренних оконных откосов | м2 | 0,6 |
| 35 | Нанесение грунтовки типа «Бетонконтакт» | м2 | 6,0 |
| 36 | Сплошное шпаклевание оконных откосов сухими смесями | м2 | 6,0 |
| 37 | Окраска оконных откосов масляными составами за 2 раза | м2 | 6,0 |
| 38 | Окраска радиаторов чугунных масляными составами за 2 раза | сек. | 26,0 |
| 39 | Окраска труб диам. 25 мм масляными составами | м/п | 25,0 |
| 40 | Разделка трещин рустов потолка | м/п | 52,0 |
| 41 | Шпаклевание рустов сухими смесями | м/п | 52,0 |
| 42 | Окраска потолков масляными составами за 2 раза | м2 | 27,3 |
| 43 | Демонтаж деревянных плинтусов | м/п | 13,0 |
| 44 | Снятие плитки ПХВ с пола | м2 | 27,3 |
| 45 | Частичное восстановление стяжки полов толщ. 30 мм | м2 | 1,5 |
| 46 | Монтаж линолеума на клей | м2 | 27,3 |
| 47 | Установка плинтусов деревянных | м/п | 13,0 |
| 48 | Окраска деревянных плинтусов масляными составами за 2 раза | м/п | 13,0 |
| 49 | Разделка трещин поверхности стен шпателями | м/п | 8,0 |
| 50 | Шпаклевание поверхности стен | м2 | 9,3 |
| 51 | Окраска стен масляными составами за 2 раза | м2 | 105,0 |
| 52 | Окраска дверных блоков за 2 раза масляными составами | м2 | 5,0 |
|  | Фотолаборатория в рентгеновском кабинете №9 |  |  |
| 53 | Настил линолеума | м2 | 6,5 |
| 54 | Устройство плинтусов из штапика | м/п | 8,7 |
| 55 | Окраска потолка масляными составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 6,5 |
|  | Пультовая в рентгеновском кабинете №9 |  |  |
| 56 | Окраска потолка масляными составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 5,1 |
| 57 | Монтаж линолеума | м2 | 5,1 |
| 58 | Установка плинтусов из штапика | м/п | 7,9 |
| Детское отделение терапевтической стоматологии, стоматологический кабинет №2 |
| 59 | Окраска оконных блоков масляными составами за 2 раза | м2 | 6,8 |
| 60 | Окраска откосов масляными составами за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 4,5 |
| 61 | Окраска бетонных подоконников масляными составами с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 1,5 |
| 62 | Настил линолеума | м2 | 16,0 |
| 63 | Демонтаж плинтусов деревянных | м/п | 17,0 |
| 64 | Устройство плинтусов деревянных | м/п | 17,0 |
| 65 | Окраска плинтусов деревянных масляными составами за 2 раза | м/п | 17,0 |
| 66 | Очистка потолка от извести | м2 | 16,0 |
| 67 | Нанесение грунтовки на поверхность потолка типа «Бетонконтакт» | м2 | 16,0 |
| 69 | Окраска потолка В/Д составами | м2 | 16,0 |
| 69 | Окраска поверхности стен масляными составами за 2 раза | м2 | 37,0 |
| 70 | Окраска радиаторов чугунных масляными составами за 2 раза | сек. | 10,0 |
| Детское отделение терапевтической стоматологии, ортодонтический кабинет №25 |
| 71 | Окраска оконных блоков масляными составами за 2 раза | м2 | 7,6 |
| 72 | Окраска оконных откосов масляными составами за 2 раза | м2 | 3,5 |
| 73 | Окраска подоконника бетонного масляными составами за 2 раза | м2 | 1,6 |
| 74 | Окраска дверного блока масляными составами за 2 раза | м2 | 3,36 |
| 75 | Очистка потолка от извести | м2 | 18,0 |
| 76 | Нанесение грунтовки типа «Бетонконтакт» на поверхность потолка | м2 | 18,0 |
| 77 | Окраска потолка В/Д составами за 2 раза | м2 | 18,0 |
| 78 | Окраска поверхности стен масляными составами за 2 раза | м2 | 17,0 |
| 79 | Очистка стен от извести | м2 | 15,0 |
| 80 | Нанесение грунтовки типа «Бетонконтакт» на поверхность стен | м2 | 15,0 |
| 81 | Окраска стен В/Д составами за 2 раза | м2 | 15,0 |
| 82 | Демонтаж линолеума | м2 | 18,0 |
| 83 | Монтаж линолеума | м2 | 18,0 |
| 84 | Пробивка штапиков по плинтусам | м/п | 22,0 |
| 85 | Окраска радиаторов отопления масляными составами за 2 раза | сек. | 22,0 |
| 86 | Окраска труб отопления диам. 57 мм масляными составами за 2 раза | м/п | 3,0 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника» (МБУЗ «ГСП) Почтовый / Юридический Адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г» тел.: (3-41-41) 5-80-82; 5-33-28 факс: (3-41-41) 5-80-82 ОГРН 1021801092312 E-mail: stoma-gsp@yandex.ru Банковские реквизиты: ИНН 1829004111 / КПП 183701001 лицевой счет 20955722010 в Управлении финансов Администрации г. Глазова, р/с 40701810700003000001 БИК 049408000 РКЦ г. Глазова |  |
| Главный врач ______________________ «Г.А. Стрелкова» (подпись, печать) М.П. | Должность _____________________ «_______ФИО______» (подпись, печать) М.П. |