«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Городская больница №1» Е.М. Ворончихина

Документация об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

07.05.2013 г.

Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист документации об открытом аукционе в электронной форме | 1 |
| 2. | Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме | 2 |
| 3. | Раздел 1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме | 3 |
| 4. | Раздел 2 Инструкция Участнику размещения заказа | 4-13 |
| 5. | Раздел 3 Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 14-16 |
| 5.1. | Приложение № 1 к Информационной карте Спецификация на техническое обслуживание медицинского оборудования | 17 |
| 5.2. | Приложение № 2 Перечень медицинского оборудования | 18-26 |
| 5.3. | Приложение № 3 Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора | 27 |
| 6. | Раздел 4 Проект гражданско-правового договора | 28-30 |
| 6.1. | Приложение № 1 к Гражданско-правовому договору Спецификация на техническое обслуживание медицинского оборудования | 31 |
| 6.2. | Приложение № 2 к Гражданско-правовому договору Перечень медицинского оборудования | 32-40 |

Раздел 1

Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

1. Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Суднищикова С.В. телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

2. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

3. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

4. Предмет гражданско-правового договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

5. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 729 000,00 рублей.

6. Объем оказываемых услуг: в соответствии с Приложениями № 1, 2 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме.

Конкретные требования и условия гражданско-правового договора указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме.

7. Место оказания услуг: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, территория МБУЗ «Городская больница №1».

8. Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 16.05.2013 года.

9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 17.05.2013 года.

10. Дата проведения аукциона в электронной форме: 20.05.2013 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время.

11. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 36 450,00 рублей.

12. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 36 450,00 рублей.

13. Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Раздел 2

Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.1. Нормативная база проведения открытого аукциона в электронной форме

- Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ (ред. 08.05.2009), от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 01.07.2009 N 144-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 17.07.2009 N 155-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 05.05.2010 N 78-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 03.11.2010 N 290-ФЗ, от 05.04.2011 N 56-ФЗ, от 21.04.2011 N 79-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 07.12.2011 N 418-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 20.07.2012 N 122-ФЗ, от 16.10.2012 N 174-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ – далее Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ);

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- Постановление Администрации города Глазова от 19.08.2011 № 36/11 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова».

Документация об открытом аукционе в электронной форме

2.2. Информация об электронной площадке

2.2.1. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

2.2.2. Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

2.2.3. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

## 2.3. Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

## 2.4. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до срока окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно.

2.4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.4. Состав и содержание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа:

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения:

а) согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложения № 1, 2 к Информационной карте), при условии размещения заказа на оказание услуг.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ, а именно:

- копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме

2.5.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

2.5.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.5.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

## 2.6. Изменение объема оказываемых услуг.

## 2.6.1. Возможность заказчика увеличить объем оказываемых услуг при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: Не предусмотрена.

## 2.6.2. Возможность заказчика изменить объем оказываемых по гражданско-правовому договору услуг в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: Не предусмотрена.

## 2.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

- 2.7.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также все запросы о разъяснении положении документации, должны быть составлены на русском языке.

2.8. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.8.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе установлен в размере: 36 450,00 рублей (5 процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора).

2.9. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора

2.9.1. Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

2.9.2. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора Заказчиком установлен – 5 процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора – 36 450,00 рублей.

2.9.3. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора (обязательства) из перечисленных способов в п. 2.9.1. настоящей части Инструкции определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется.

## 2.10. Сведения о валюте и официального курса

2.10.1. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота) и расчета с исполнителями: Российский рубль.

2.10.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется.

2.11. Срок и порядок оказания услуг

2.11.1. Срок оказания услуг: с момента заключения гражданско-правового договора до 31.12.2013 г.

2.11.2. Место оказания услуг: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, территория МБУЗ «Городская больница №1».

## 2.12. Расчеты по гражданско-правовому договору

2.12.1. Расчеты по гражданско-правовому договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 календарных дней.

## 2.12.2. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в п.п.2.12.3. настоящего пункта.

2.12.3. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором требований и иных условий исполнения договора.

2.12.4. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением договора.

2.13. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.13.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.14. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме

2.14.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

## 2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.15.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 16.05.2013 года.

## 2.16. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.16.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

2.17.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции) сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении услуг, на оказание которых размещается заказ.

2.17.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 17.05.2013 года.

2.17.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия принимает решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по следующим основаниям:

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.17.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции), единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

2.17.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

2.17.6. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

2.17.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в п.п. 2.17.4. и 2.17.5. настоящей Инструкции, протокола, прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

2.17.9. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 2.4.4. настоящей Инструкции, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком. Заключение гражданско-правового договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005г.№94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене гражданско-правового договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

2.18.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2.18.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 20.05.2013 года.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

2.18.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.18.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.18.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота).

2.18.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на величину в пределах "шага аукциона".

2.18.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.2.18.8. настоящей Инструкции

2.18.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное предложению или большее чем предложение о цене гражданско-правового договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора в случае, если такое предложение о цене гражданско-правового договора подано этим же участником открытого аукциона.

2.18.9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене гражданско-правового договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п. 2.18.10. настоящей Инструкции.

2.18.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене гражданско-правового договора, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене гражданско-правового договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора или текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене гражданско-правового договора не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

2.18.11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене гражданско-правового договора на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом следующих требований:

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное или большее чем ранее данное им же предложение, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение, если оно подано этим же участником.

2.18.12. В случае, если была предложена цена гражданско-правового договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене гражданско-правового договора, поступившее ранее других предложений.

2.18.13. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена гражданско-правового договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены гражданско-правового договора исходя из положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены гражданско-правового договора не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене гражданско-правового договора выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор до достижения цены гражданско-правового договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены гражданско-правового договора, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

2.18.14. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора, все минимальные предложения о цене гражданско-правового договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 2.18.13. настоящей Инструкции, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене гражданско-правового договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

2.18.15. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 2.18.14. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене гражданско-правового договора которых при ранжировании в соответствии с п.п. 2.18.14. настоящей Инструкции получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

2.18.16. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.18.6. настоящей Инструкции, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику, в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора.

2.19. Порядок рассмотрения вторых частей заявок

на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.19.1. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

2.19.2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2.19.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену гражданско-правового договора (в случае, предусмотренном п.п. 2.18.13. настоящей Инструкции, - наиболее высокую цену гражданско-правового договора), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

2.19.4. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Для принятия указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

2.19.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных п.п. 2.4.4. настоящей Инструкции, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (п.п.2.3.2. настоящей Инструкции).

2.19.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным п.п. 2.19.5. настоящей Инструкции, не допускается.

2.19.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

2.19.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренной п.п.2.18.13. настоящей Инструкции, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

2.19.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.7. настоящей Инструкции и п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

2.19.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

2.19.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

2.19.12. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола. Заключение гражданско-правового договора с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене гражданско-правового договора, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.20. Заключение гражданско-правового договора

по результатам открытого аукциона в электронной форме

2.20.1. По результатам аукциона гражданско-правовой договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

2.20.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект гражданско-правового договора, который составляется путем включения цены гражданско-правового договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.20.3. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора оператор электронной площадки направляет проект гражданско-правового договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.4. В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью, а также подписанный электронной цифровой подписью документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора или предусмотренный частью 4.1. статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ протокол разногласий (в сроки и в порядке в соответствии с частями 4.1.-4.5. статьи 41.12 . закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ).

2.20.5. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.6. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект гражданско-правового договора и документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора.

2.20.7. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта гражданско-правового договора и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки гражданско-правовой договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика

2.20.8. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный гражданско-правовой договор участнику открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.9. Гражданско-правовой договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.20.8. настоящей Инструкции.

2.20.10. Гражданско-правовой договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

2.20.11. Гражданско-правовой договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения гражданско-правового договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

2.20.12. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект гражданско-правового договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект гражданско-правового договора по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения гражданско-правового договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить гражданско-правовой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения гражданско-правового договора, либо заключить гражданско-правовой договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену гражданско-правового договора или предложение о цене гражданско-правового договора, которого содержит лучшие условия по цене гражданско-правового договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

2.20.14. В случае заключения гражданско-правового договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого гражданско-правового договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой гражданско-правового договора.

2.21. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся

2.21.1. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и гражданско-правовой договор не заключен с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.22. Право на обжалование

2.22.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

Раздел 3

# Информационная карта

открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

Информационная карта открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет гражданско-правового договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования. |
| 3.2. | Объем оказываемых услуг: в соответствии с Приложениями № 1, 2 к Информационной карте. |
| 3.3. | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 729 000,00 рублей. |
| 3.4. | Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки, на которой будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная». |
| 3.5. | Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Суднищикова С.В. телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru). |
| 3.6. | Источник финансирования заказа: средства ОМС. |
| 3.7. | Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота): Начальная (максимальная) цена сформирована на основании анализа цен потенциальных исполнителей данных услуг: Исполнитель № 1 (исх. № б/н от 18.01.2013 г.), Исполнитель № 2 (исх. № б/н от 15.01.2013 г.), Исполнитель № 3 (исх. № б/н от 22.01.2013 г.). Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора указан в Приложении № 3 к Информационной карте. |
| 3.8. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты №130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru. |
| 3.9. | Срок оказания услуг: с момента заключения гражданско-правового договора до 31.12.2013 г. Место оказания услуг: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, территория МБУЗ «Городская больница №1». |
| 3.10. | Расчеты по гражданско-правовому договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 календарных дней. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором требований и иных условий исполнения договора. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением договора. |
| 3.11. | Технические и качественные характеристики оказания услуг: - Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями и нормами, установленными в методических рекомендациях «Техническое обслуживание медицинской техники» (Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 года N 293-22/233) и действующим законодательством к оказанию данных услуг. - Оказание услуг в полном объеме, в соответствии со Спецификацией на техническое обслуживание медицинского оборудования (Приложение № 1 к Информационной карте) и Перечнем медицинского оборудования (Приложение № 2 к Информационной карте). - Присутствие на территории Заказчика в рабочие дни с 08:00 ч. до 17:00 ч. (местного времени) не менее одного работника Исполнителя. - Предоставление гарантии качества на выполненные работы. |
| 3.12. | Возможность заказчика увеличить объем оказываемых услуг при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: Не предусматривается. Возможность заказчика изменить объем оказываемых по гражданско-правовому договору услуг в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: Не предусматривается. |
| 3.13. | Требования к Участникам размещения заказа: Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа: 1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. |
| 3.14. | Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно. |
| 3.15. | Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа: Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: а) согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложения № 1, 2 к Информационной карте), при условии размещения заказа на оказание услуг. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ, а именно: - копия лицензии на техническое обслуживание медицинской техники; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 3.16. | Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цена лота) и расчета с исполнителями: Российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется. |
| 3.17. | Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», вправе направить на адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган. Указанный запрос должен поступить к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. |
| 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 16.05.2013 года. |
| 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 16.05.2013 года. |
| 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 17.05.2013 года. |
| 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 20.05.2013г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
| 3.22. | Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Заказчиком не установлены. |
| 3.23. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе – 36 450,00 рублей. |
| 3.24. | Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 36 450,00 рублей. В форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Денежные средства перечислить на р/с 407 018 107 00003 000001 в РКЦ г. Глазова Управление финансов Администрации города Глазова (МБУЗ «ГБ №1» лицевой счёт №20955720050) БИК 049408000 ИНН 182 901 56 81 КПП 183701001 В назначении платежа указывать дополнительную классификацию: 3.180 95500000000000000180 Код дохода указать в 104 поле платежного поручения. Телефон/факс: 8 (341 41) 5-46-51. |
| 3.25. | Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 1

к Информационной карте

Спецификация на техническое обслуживание медицинского оборудования

Техническое обслуживание включает в себя:

- Плановое техническое обслуживание - проводится ежедневно.

- Профилактические работы – при необходимости, не реже одного раза в месяц.

- Внеплановое техническое обслуживание – при необходимости по заявкам Заказчика.

- Плановое техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр медицинского оборудования;

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности медицинского оборудования;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки медицинского оборудования;

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания;

- проверка целостности кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемость защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности медицинского оборудования в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

- Профилактические работы включают в себя:

- общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.д. медицинского оборудования  в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- дозаправка медицинского оборудования эксплуатационными материалами;

- зачистка контактов реле, пускателей;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- замена водяных и воздушных фильтров;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические работы для конкретного типа медицинского оборудования, объем и содержание, которых установлены в эксплуатационной документации.

- Внеплановое техническое обслуживание включает в себя:

- устранение мелких неисправностей, с замены запасных частей, узлов, блоков, стоимость которых не превышает 20% от месячного обслуживания;

- Проведение неотложных ремонтов по мере возникновения сбоев в работе и включает в себя работы по восстановлению работоспособности оборудования (по согласованию с Заказчиком), с замены запасных частей, узлов, блоков, стоимость которых не превышает 20% от месячного обслуживания.

- оформление технических заключений на изделия медицинской техники, в случае ее неисправности, с обозначением вида ремонтно-восстановительных работ или выдачи заключения  о списании;

- подготовка  и проведение технического освидетельствования.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 2

к Информационной карте

Перечень медицинского оборудования

| № п/п | Наименование | Марка | Зав № | Год выпуска | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гинекологическое отделение |  |
| 1 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон-2 | 81637 | 2004 | 1 |
| 2 | Аппарат гистероскопии | Оптимед Мод.01602 |  | 2008 | 1 |
| 3 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | ЭН-57М-1 | 1098 | 2006 | 1 |
| 4 | Аппарат для прерывания беременности | АПБ-2 | 44 | 2006 | 1 |
| 5 | Аппарат для стимуляции шейки матки |  | 1370645 | 2008 | 1 |
| 6 | Кальпоскоп | КС-1-01 | 85332 | 2004 | 1 |
| 7 | Монитор фетальный | УНИКОС-02 |  | 2007 | 1 |
| 8 | Монитор фетальный | УНИКОС-02 |  | 2007 | 1 |
| 9 | Отсасыватель хирургический | ОП-1 | 820 | 2005 | 1 |
| 10 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 |  | 2007 | 1 |
| 11 | Отсасыватель хирургический | ЭЛЕМА Н-АМ-1 | 315 | 2008 | 1 |
| 12 | Отсасыватель хирургический | ЭЛЕМА Н-АМ-1 | 1140 | 2008 | 1 |
| 13 | Светильник медицинский | СМ -28 |  | 2005 | 1 |
| 14 | Светильник хирургический стационарный трехрефлекторный | СР-3 (СРА-3) |  | 2006 | 1 |
| 15 | Светильник хирургический стационарный трехрефлекторный | СР-3 (СРА-3) |  | 2006 | 1 |
| 16 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПн-3 | 9427 | 2004 | 1 |
| 17 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 250 | 2004 | 1 |
| 18 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 8072 | 2004 | 1 |
| 19 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 284 | 2004 | 1 |
| Кабинет ЭКГ взрослой поликлиники |  |
| 20 | Велоэргометр | Тунтури | 133041 | 2007 | 1 |
| 21 | Велоэргометр | Тунтури | 1375631 | 2007 | 1 |
| 22 | Дифибрилятор импульсный | ДИ-03 | 1373113 | 2005 | 1 |
| 23 | Комплект - диагностический | Валента-2 | 135629 | 2006 | 1 |
| 24 | Пневмотахометр | ПТ-1 |  | 2004 | 1 |
| 25 | Реограф четырехканальный | РЧ-02 | 1374415 | 2008 | 1 |
| 26 | Реограф четырехканальный | РЧ-02 | 1374916 | 2008 | 1 |
| 27 | Спирограф | Этон-01 | 1375179 | 2006 | 1 |
| 28 | Электрокардиограф | ЭКГ-Н "Салют" | 1374179 | 2004 | 1 |
| 29 | Электрокардиограф | ЭКГ-Н "Салют" | 1374118 | 2004 | 1 |
| 30 | Электрокардиограф | ЭКГ-Н "Салют" | 1374432 | 2004 | 1 |
| 31 | Электрокардиограф | ЭК1Т-04 (ЭК1т-07) | 1375368 | 2004 | 1 |
| 32 | Электрокардиограф 3-х канальный | "Schiller" | 1375431 | 2005 | 1 |
| 33 | Электрокардиограф двухканальный | ЭК2Т-02 | 1357612 | 2005 | 1 |
| Кардиологическое отделение |  |
| 34 | Аппарат ингаляционного наркоза | Наркон-П | 813031 | 2008 | 1 |
| 35 | Дифибриллятор синхронизируемый | ДКИ-Н-02ДКИН-04 | 1123 | 2008 | 1 |
| 36 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 4559 | 2005 | 1 |
| 37 | Пульсотахометр | BEURER PM15 | 80383 | 2008 | 1 |
| 38 | Электрокардиограф | ЭК1Т-03М | 2584626 | 2004 | 1 |
| 39 | Электрокардиограф | ЭК1Т-04(ЭК1т-07 | 963 | 2006 | 1 |
| Лор-отделение |  |
| 40 | Аппарат | Тонзилор-2 |  | 2005 | 1 |
| 41 | Аппарат | ЛОР-1 |  | 2005 | 1 |
| 42 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон-2П | 81455 | 2006 | 1 |
| 43 | Аудиометр | МА-31 |  | 2005 | 1 |
| 44 | Аудиометр | МА-31 |  | 2005 | 1 |
| 45 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 8994 | 2008 | 1 |
| 46 | Светильник хирургический стационарный регулируемый с аварийным питанием шестирефлекторный | СРА-6(СРСА-6) | 741 | 2007 | 1 |
| 47 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 303 | 2004 | 1 |
| 48 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1517 | 2008 | 1 |
| 49 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1933 | 2008 | 1 |
| 50 | Электроотсасыватель | ЭОХМ-1 | 1958 | 2008 | 1 |
| 51 | Электроотсасыватель | ЭОХМ-1 | 1970 | 2008 | 1 |
| Операционное отделение |  |
| 52 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | ЭН-57М-1 | 716 | 2006 | 1 |
| 53 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | ЭН-57М-1 | 582 | 2006 | 1 |
| 54 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | ЭН-57М-1 | 10 | 2005 | 1 |
| 55 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 6015 | 2008 | 1 |
| 56 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 5605 | 2008 | 1 |
| 57 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 |  | 2008 | 1 |
| 58 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 |  | 2004 | 1 |
| 59 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 |  | 2004 | 1 |
| 60 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 | 1537 | 2004 | 1 |
| 61 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 | 8445 | 2004 | 1 |
| 62 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 |  | 2004 | 1 |
| 63 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 |  | 2004 | 1 |
| 64 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 | 5578 | 2004 | 1 |
| 65 | Отсасыватель хирургический | ЭЛЕМА Н-АМ-1 | 1139 | 2005 | 1 |
| 66 | Светильник медицинский | СБПА-15 |  | 2005 | 1 |
| 67 | Светильник медицинский | СБПА-15 | 45087 | 2005 | 1 |
| 68 | Светильник медицинский | СМ -28 | 30077 | 2008 | 1 |
| 69 | Светильник медицинский | СМ -28 | 29386 | 2008 | 1 |
| 70 | Светильник медицинский | СМ -28 | 30094 | 2008 | 1 |
| 71 | Светильник медицинский | СМ -28 | 29578 | 2007 | 1 |
| 72 | Светильник медицинский | СМ -28 | 30090 | 2007 | 1 |
| 73 | Светильник операционный четырехрефлекторный передвижной | БХ-400 | 15579 | 2005 | 1 |
| 74 | Светильник операционный четырехрефлекторный передвижной | БХ-400 | 30007 | 2005 | 1 |
| 75 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 3793 | 2004 | 1 |
| 76 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 11505 | 2008 | 1 |
| 77 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 11509 | 2008 | 1 |
| 78 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 11603 | 2008 | 1 |
| 79 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 11616 | 2008 | 1 |
| 80 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 11602 | 2008 | 1 |
| 81 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 |  | 2005 | 1 |
| 82 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 |  | 2005 | 1 |
| 83 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 90116 | 2006 | 1 |
| 84 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 11502 | 2006 | 1 |
| 85 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 29386 | 2007 | 1 |
| 86 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 2371 | 2006 | 1 |
| 87 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 8057 | 2006 | 1 |
| 88 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 2383 | 2005 | 1 |
| 89 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 4926 | 2005 | 1 |
| 90 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 623 | 2004 | 1 |
| 91 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п |  | 2007 | 1 |
| 92 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1500 | 2008 | 1 |
| 93 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1549 | 2008 | 1 |
| 94 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1533 | 2008 | 1 |
| 95 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1537 | 2008 | 1 |
| 96 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1536 | 2008 | 1 |
| 97 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1559 | 2008 | 1 |
| 98 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1519 | 2008 | 1 |
| 99 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1527 | 2008 | 1 |
| 100 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1631 | 2006 | 1 |
| 101 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1644 | 2006 | 1 |
| 102 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1645 | 2006 | 1 |
| 103 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1643 | 2006 | 1 |
| 104 | Электроотсос | ОМ-1 | 380978 | 2008 | 1 |
| 105 | Электроотсос | ОМ-1 | 380959 | 2008 | 1 |
| 106 | Электроотсос | ОМ-1 | 38983 | 2005 | 1 |
| 107 | Электроотсос | ОМ-1 | 38002 | 2005 | 1 |
| Отделение переливания крови |  |
| 108 | Центрифуга | К-70 | 84 | 2005 | 1 |
| 109 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 6125 | 2005 | 1 |
| 110 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1630 | 2006 | 1 |
| Отделение функциональной диагностики |  |
| 111 | Аппарат для диагностики | Валента |  | 2008 | 1 |
| 112 | Аппарат для диагностики | Валента |  | 2008 | 1 |
| 113 | Аппарат для диагностики | Валента |  | 2008 | 1 |
| 114 | Пневмотахометр | ПТ-1 |  | 2007 | 1 |
| 115 | Пневмотахометр | ПТ-1 |  | 2007 | 1 |
| 116 | Пневмотахометр | ПТ-1 |  | 2005 | 1 |
| 117 | Пневмотахометр | ПТ-1 |  | 2005 | 1 |
| 118 | Пневмотахометр | ПТ-1 |  | 2005 | 1 |
| 119 | Спирометр | Спиро- 1-8 |  | 2004 | 1 |
| 120 | Спирометр | Спиро- 1-8 |  | 2004 | 1 |
| 121 | Электрокардиограф | БИОС | 64192 | 2007 | 1 |
| 122 | Электрокардиограф | БИОС | 64164 | 2007 | 1 |
| 123 | Электрокардиограф | БИОС | 64168 | 2007 | 1 |
| Поликлиника взрослая |  |
| 124 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | ЭН-57М-1 | 1793 | 2008 | 1 |
| 125 | Аппарат для искусственной вентиляции легких | РД-1 | 117 | 2005 | 1 |
| 126 | Аппарат искусственного дыхания ручной | АРД-1 | 56 | 2007 | 1 |
| 127 | Аппарат портативный для искусственного дыхания | ДП-2 | 2126 | 2005 | 1 |
| 128 | Аудиометр | АП-02 | 2031 | 2007 | 1 |
| 129 | Велоэргометр | ВЭ- 02 | 2321160 | 2005 | 1 |
| 130 | Дефибриллятор импульсный | ДИ-03 | 60890 | 2005 | 1 |
| 131 | Офтальмометр | ОФ-3 | 523 | 2005 | 1 |
| 132 | Реограф | РГ4-01 | 9515 | 2008 | 1 |
| 133 | Реограф четырехканальный | РЧ-02 | 915 | 2008 | 1 |
| 134 | Светильник операционный четырехрефлекторный передвижной | БХ-400 | 29180 | 2005 | 1 |
| 135 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 845 | 2005 | 1 |
| 136 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 704 | 2004 | 1 |
| 137 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1539 | 2008 | 1 |
| 138 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1530 | 2008 | 1 |
| 139 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1512 | 2008 | 1 |
| 140 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1592 | 2008 | 1 |
| 141 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1489 | 2007 | 1 |
| 142 | Электрокардиограф | ЭК1Т-04 (ЭК1т-07) | 1676 | 2005 | 1 |
| 143 | Электрокардиограф | ЭК1Т-04 (ЭК1т-07) | 19026832 | 2008 | 1 |
| 144 | Электрокардиограф | ЭК1Т-04 (ЭК1т-07) | 2010359 | 2008 | 1 |
| Реанимационное отделение |  |
| 145 | Аппарат | Надежда | 1374536 | 2005 | 1 |
| 146 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон-2 | 79224 | 2006 | 1 |
| 147 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон-2 | 81632 | 2006 | 1 |
| 148 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон-2 | 81124 | 2006 | 1 |
| 149 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон | 81589 | 2006 | 1 |
| 150 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Н | 510054 | 2008 | 1 |
| 151 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Н | 310024 | 2008 | 1 |
| 152 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Н | 135 | 2005 | 1 |
| 153 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Н | 1401 | 2007 | 1 |
| 154 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Н | 125056 | 2008 | 1 |
| 155 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Н | 453 | 2005 | 1 |
| 156 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Фаза | 1200109 | 2004 | 1 |
| 157 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Фаза | 12029 | 2008 | 1 |
| 158 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Фаза | 12021 | 2008 | 1 |
| 159 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Фаза | 4881 | 2007 | 1 |
| 160 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Фаза | 4591 | 2007 | 1 |
| 161 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6-03 | 99176 | 2008 | 1 |
| 162 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6-03 |  | 2007 | 1 |
| 163 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Р | 303 | 2005 | 1 |
| 164 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Фаза | 1026 | 2005 | 1 |
| 165 | Аппарат Леонемат | SK -5001 | 1374016 | 2006 | 1 |
| 166 | Монитор | МПР6/4-03 Тритон | 1226 | 2005 | 1 |
| 167 | Монитор медицинский | МПР6-03 «Тритон» | 2111 | 2005 | 1 |
| 168 | Облучатель ультрофиолетовый групповой стационарный | УГН-1 |  | 2006 | 1 |
| 169 | Озанатор медицинский | ОЗДВ-РИОС | 9070032 | 2005 | 1 |
| 170 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 9324 | 2005 | 1 |
| 171 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 15016 | 2008 | 1 |
| 172 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 8561 | 2005 | 1 |
| 173 | Отсасыватель хирургический | ОП-1 | 778 | 2007 | 1 |
| 174 | Отсасыватель хирургический | ОП-1 | 754 | 2007 | 1 |
| 175 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 1312 | 2005 | 1 |
| 176 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 | 56 | 2004 | 1 |
| 177 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 | 155 | 2004 | 1 |
| 178 | Пульсоксиметр | PMS-32 | 2163 | 2007 | 1 |
| 179 | Пульсоксиметр | PMS-32 | 2165 | 2007 | 1 |
| 180 | Пульсоксиметр | Тритон-01 | 20032 | 2006 | 1 |
| 181 | Пульсоксиметр | Тритон-01 | 20033 | 2006 | 1 |
| 182 | Светильник медицинский | СМ -28 | 29249 | 2005 | 1 |
| 183 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 1701 | 2005 | 1 |
| 184 | Центрифуга лабораторная малогабаритная настольная | ЦЛН-2 | 3539 | 2005 | 1 |
| 185 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 652 | 2007 | 1 |
| 186 | Электрокардиограф | ЭК1Т-03М | 607560 | 2007 | 1 |
| Стерилизационное отделение |  |
| 187 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 3389 | 2008 | 1 |
| 188 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 5009 | 2008 | 1 |
| 189 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 2707 | 2005 | 1 |
| 190 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 6375 | 2007 | 1 |
| 191 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 8813 | 2007 | 1 |
| 192 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 999 | 2005 | 1 |
| 193 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 1193 | 2008 | 1 |
| 194 | Аппарат УЗО для ультрозвуковой обработки инструмента | УЗО10 МЕДЭЛ | 7911944 | 2005 | 1 |
| 195 | Камера дезинфекционная | ВФС-5/2,6 | 213 | 2005 | 1 |
| 196 | Камера дезинфекционная | ВФС-5/2,6 | 202 | 2005 | 1 |
| 197 | Кипятильник дезинфекционный | Э-67 | 418 | 2004 | 1 |
| 198 | Кипятильник дезинфекционный | Э-67 | 172 | 2004 | 1 |
| 199 | Стерилизатор гор. прямоугольный электрич. двухсторонний | ГПД-560 | 20 | 2006 | 1 |
| 200 | Стерилизатор гор. прямоугольный электрич. двухсторонний | ГПД-560 | 18 | 2006 | 1 |
| 201 | Стерилизатор гор. прямоугольный электрич. двухсторонний | ГПД-560 | 104 | 2006 | 1 |
| 202 | Стерилизатор гор. прямоугольный электрич. двухсторонний | ГПД-560 | 208 | 2006 | 1 |
| 203 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 13931 | 2008 | 1 |
| 204 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 13938 | 2008 | 1 |
| 205 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 5353 | 2004 | 1 |
| 206 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 5354 | 2004 | 1 |
| Травмотологическое отделение |  |
| 207 | Аппарат для обработки костей | АОК УНИ-01 | 882 | 2008 | 1 |
| 208 | Аппарат для разрезания гипсовых повязок | АРп | 882 | 2008 | 1 |
| 209 | Аппарата | Дельта |  | 2007 | 1 |
| 210 | Ингалятор с компрессорной установкой | Аэрозоль У-2" |  |  | 1 |
| 211 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М |  | 2007 | 1 |
| 212 | Облучатель ультрофиолетовый передвижной | УГД-2 |  | 2004 | 1 |
| 213 | Отсасыватель хирургический | ОП-1 |  | 2007 | 1 |
| 214 | Светильник медицинский | СМ -28 |  |  | 1 |
| 215 | Светильник хирургический стационарный трехрефлекторный | СР-3 (СРА-3) |  | 2004 | 1 |
| 216 | Светильник хирургический стационарный трехрефлекторный | СР-3 (СРА-3) |  | 2004 | 1 |
| 217 | Эхоэнцефалоскоп | ЭЭС-12 |  | 2007 | 1 |
| Физиотерапевтическое отделение |  |
| 218 | Аппарат для индуктотермии | ИКВ-4 | 152 | 2007 | 1 |
| 219 | Аппарат для индуктотермии | ИКВ-4 | 172 | 2007 | 1 |
| 220 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ50-3(Тонус-1) | 9363 | 2005 | 1 |
| 221 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ50-3(Тонус-1) | 20510 | 2005 | 1 |
| 222 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ50-3(Тонус-1) | 121 | 2005 | 1 |
| 223 | Аппарат переносной терапевтический | "Ранет" ДМВ-20-1 | 91328 | 2008 | 1 |
| 224 | Аппарат переносной терапевтический | "Ранет" ДМВ-20-1 | 91375 | 2008 | 1 |
| 225 | Аппарат УВЧ - терапии | УВЧ -30 | 603220 | 2006 | 1 |
| 226 | Аппарат УВЧ - терапии | УВЧ -30 | 400377 | 2006 | 1 |
| 227 | Аппарат УВЧ - терапии | УВЧ -30 | 5202 | 2007 | 1 |
| 228 | Аппарат «Стержень-1» | «Стержень-1» | 180 | 2007 | 1 |
| 229 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.01ф | 1606 | 2006 | 1 |
| 230 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.01ф | 364 | 2005 | 1 |
| 231 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.03у | 99 | 2004 | 1 |
| 232 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.04о | 186 | 2005 | 1 |
| 233 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.04о | 190 | 2005 | 1 |
| 234 | Аппарат для СМВ-терапии | ЛУЧ-3 | 101665 | 2007 | 1 |
| 235 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 236 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 237 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 238 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2008 | 1 |
| 239 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2008 | 1 |
| 240 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 241 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 242 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2005 | 1 |
| 243 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2005 | 1 |
| 244 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2005 | 1 |
| 245 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 246 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2007 | 1 |
| 247 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2007 | 1 |
| 248 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 249 | Аппарат для импульсной терапии | Полюс-101 | 6671 | 2005 | 1 |
| 250 | Аппарат для КВЧ-терапии | Явь-1 | 2044 | 2006 | 1 |
| 251 | Аппарат для КВЧ-терапии | Явь-1 | 47710 | 2006 | 1 |
| 252 | Аппарат для лечения местной дарсонвализации | Искра-1 | 928 | 2005 | 1 |
| 253 | Аппарат для лечения местной дарсонвализации | Искра-1 | 852 | 2005 | 1 |
| 254 | Аппарат для лечения током надтональной частоты | Ультратон | 763 | 2007 | 1 |
| 255 | Аппарат для лечения током надтональной частоты | Ультратон | 334 | 2007 | 1 |
| 256 | Аппарат для микроволновой терапии | Луч-2 | 110017 | 2004 | 1 |
| 257 | Аппарат для микроволновой терапии | Луч-2 | 10005 | 2004 | 1 |
| 258 | Аппарат для низкочастной терапии | Амплипульс-5 | 8393 | 2008 | 1 |
| 259 | Аппарат для низкочастной терапии | Амплипульс-5 | 5902 | 2008 | 1 |
| 260 | Аппарат для низкочастотной терапии | Амплипульс-4 | 61880 | 2007 | 1 |
| 261 | Аппарат для низкочастотной терапии | Амплипульс-4 | 602220 | 2006 | 1 |
| 262 | Аппарат для низкочастотной терапии | Амплипульс-4 | 7347 | 2005 | 1 |
| 263 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-66 | 10293 | 2005 | 1 |
| 264 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-66 | 110200 | 2008 | 1 |
| 265 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-66 | 43234 | 2007 | 1 |
| 266 | Аппарат для УВЧ-терапии портативный | УВЧ-62 | 658 | 2007 | 1 |
| 267 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.07ф | 7639 | 2004 | 1 |
| 268 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.07ф | 7627 | 2004 | 1 |
| 269 | Аппарат для ультрозвуковой терапии ( гинекологический) | УЗТ-3.01 Г | 770 | 2005 | 1 |
| 270 | Аппарат для электросна | Электосон-4Т | 75 | 2005 | 1 |
| 271 | Аппарат для электросна | Электосон-4Т | 1051 | 2007 | 1 |
| 272 | Аппарат для электроиглоанальгизации | Электроника | 1517 | 2008 | 1 |
| 273 | Аппарат для электроиглоанальгизации | Электроника | 2006 | 2008 | 1 |
| 274 | Аппарат низкочастотной магнитотерапии | Полюс-1 | 306 | 2005 | 1 |
| 275 | Аппарат УВЧ-терапии | Минитерм (УВЧ-5) | 6127 | 2006 | 1 |
| 276 | Аппарат УВЧ-терапии | Минитерм (УВЧ-5) | 4904 | 2006 | 1 |
| 277 | Аппарат УВЧ-терапии | Минитерм (УВЧ-5) |  | 2005 | 1 |
| 278 | Ингалятор | Муссон |  | 2004 | 1 |
| 279 | Ингалятор | Муссон |  | 2004 | 1 |
| 280 | Ингалятор | Omron Compci |  | 2007 | 1 |
| 281 | Ингалятор | Omron Compci |  | 2007 | 1 |
| 282 | Ингалятор | Omron Compci |  | 2007 | 1 |
| 283 | Ингалятор паровой с электропрогревом | ИП-2 | 3085 | 2005 | 1 |
| 284 | Ингалятор паровой с электропрогревом | ИП-2 |  | 2005 | 1 |
| 285 | Ингалятор ультразвуковой | Вулкан-1 | 220851 | 2006 | 1 |
| 286 | Ингалятор ультразвуковой | Вулкан-1 | 220875 | 2006 | 1 |
| 287 | Ингалятор ультразвуковой | Вулкан-1 | 220798 | 2006 | 1 |
| 288 | Ингалятор ультразвуковой | ТУР-УЗИ-50 | 10454 | 2005 | 1 |
| 289 | Ингалятор универсальный | ИУП-01М | 5530 | 2005 | 1 |
| 290 | Кафедра водолечебная с душами | ВК-3 | 1655 | 2005 | 1 |
| 291 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 203 | 2007 | 1 |
| 292 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 450 | 2007 | 1 |
| 293 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 4046 | 2007 | 1 |
| 294 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М |  | 2005 | 1 |
| 295 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 23100 | 2008 | 1 |
| 296 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 97620 | 2008 | 1 |
| 297 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 50783 | 2008 | 1 |
| 298 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 88239 | 2008 | 1 |
| 299 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБПе -450 |  | 2005 | 1 |
| 300 | Облучатель для носоглотки | ОН-7 | 59791 | 2008 | 1 |
| 301 | Облучатель для носоглотки | ОН-7 | 18454 | 2007 | 1 |
| 302 | Облучатель для носоглотки | ОН-7 | 18455 | 2007 | 1 |
| 303 | Облучатель для носоглотки | ОН-7 | 203 | 2005 | 1 |
| 304 | Облучатель ультрафиолетовый групповой стационарный | УГН-1 | 20833 | 2004 | 1 |
| 305 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 |  | 2007 | 1 |
| 306 | Парафинонагреватель | ПЭ, Каскад | 279 | 2006 | 1 |
| 307 | Парафинонагреватель | ПЭ, Каскад | 211 | 2006 | 1 |
| 308 | Парафинонагреватель | ПЭ, Каскад | 292 | 2006 | 1 |
| 309 | Пневмотахометр | ПТ-1 | 467 | 2005 | 1 |
| 310 | Установка лазерная физиотерапевтическая | Узор | 408 | 2005 | 1 |
| 311 | Устройство для проведения гальванизации в 4-х камерных ваннах | ГК-2 | 32 | 2007 | 1 |
| 312 | Электрокардиостимулятор | ЭКСН-02 |  | 2008 | 1 |
| 313 | Электростимулятор | Миоритм 040 | 4744 | 2004 | 1 |
| Хирургическое отделение №1 |  |
| 314 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | ЭН-57М-1 | 74 | 2006 | 1 |
| 315 | Ингалятор паровой с электропрогревом | ИП-2 |  | 2007 | 1 |
| 316 | Ингалятор паровой с электропрогревом | ИП-2 |  | 2007 | 1 |
| 317 | Отсасыватель хирургический | ОП-1 | 174773 | 2005 | 1 |
| 318 | Пульсотахометр |  | 80226 | 2005 | 1 |
| 319 | Светильник медицинский | СБПА-15 |  | 2005 | 1 |
| 320 | Светильник хирургический стационарный (3-х рефлекторный) | СРА-3 | 1213 | 2004 | 1 |
| 321 | Светильник хирургический стационарный (3-х рефлекторный) | СРА-3 | 1212 | 2004 | 1 |
| 322 | Стерилизатор воздушный | ГК-63 | 11 | 2005 | 1 |
| 323 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 1522 | 2007 | 1 |
| 324 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 8012 | 2008 | 1 |
| Хирургическое отделение №2 |  |
| 325 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон-2П | 88127 | 2005 | 1 |
| 326 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБПе -450 | 26271 | 2004 | 1 |
| 327 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБПе -450 | 26493 | 2004 | 1 |
| 328 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 10892 | 2008 | 1 |
| 329 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 1104 | 2007 | 1 |
| 330 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 802 | 2005 | 1 |
| 331 | Светильник операционный девятирефлекторный | БХ-910 | 1406 | 2007 | 1 |
| 332 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 7576 | 2006 | 1 |
| 333 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 73 | 2007 | 1 |
| 334 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1540 | 2008 | 1 |
| Бактериологическая лаборатория |  |
| 335 | Аквадистиллятор электрический | ДЭ-4-2(Д-4-2) |  | 2005 | 1 |
| 336 | Баня водяная лабораторная |  |  | 2005 | 1 |
| 337 | Дозатор автоматический поршневой медицинский | А-2 (А1-5) | 541 | 2005 | 1 |
| 338 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 38274 | 2005 | 1 |
| 339 | Стерилизатор воздушный | ГК-63 | 174 | 2005 | 1 |
| 340 | Стерилизатор паровой горизонтальный круглый электрический | ГК-100-3 | 4373 | 2007 | 1 |
| 341 | Стерилизатор паровой горизонтальный круглый электрический | ГК-100-3 | 1198 | 2007 | 1 |
| 342 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 202802447 | 2008 | 1 |
| 343 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 202802446 | 2008 | 1 |
| 344 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 4332 | 2007 | 1 |
| 345 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 8364 | 2007 | 1 |
| 346 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 7614 | 2007 | 1 |
| 347 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 5557 | 2006 | 1 |
| 348 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 5215 | 2006 | 1 |
| 349 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 8275 | 2005 | 1 |
| 350 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 3320 | 2005 | 1 |
| 351 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 3351 | 2005 | 1 |
| 352 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 329 | 2005 | 1 |
| 353 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 5930 | 2004 | 1 |
| 354 | Центрифуга лабораторная малогабаритная настольная | ЦЛН-2 | 209 | 2004 | 1 |
| 355 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1635 | 2008 | 1 |
| 356 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1639 | 2008 | 1 |
| 357 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1633 | 2008 | 1 |
| 358 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1635 | 2008 | 1 |
| 359 | Шкаф сушильный | ШС-40 | 220 | 2004 | 1 |
| 360 | Шкаф сушильный | ШС-40 | 392 | 2004 | 1 |
| Клиническая лаборатория |  |
| 361 | Аквадистилятор | ДЭ-10 (Д-10, А-10) | 771432 | 2008 | 1 |
| 362 | Анализатор | АКИЦ-01 | 1113 | 2005 | 1 |
| 363 | Анализатор биохимический | ERBA Chem PRO | 131 | 2005 | 1 |
| 364 | Анализатор биохимический | ФП-900 (ФП-900-1) | 51002 | 2008 | 1 |
| 365 | Анализатор биохимический | ФП-900 (ФП-900-1) | 2441 | 2007 | 1 |
| 366 | Анализатор биохимический | ФП-900 (ФП-900-1) | 187 | 2007 | 1 |
| 367 | Анализатор газов крови | Easy Blood Gas |  | 2005 | 1 |
| 368 | Иономер | ЭЦ-59 | 818 | 2004 | 1 |
| 369 | Иономер | ЭЦ-59 | 14131 | 2004 | 1 |
| 370 | Аппарат | Мефан-801 |  | 2005 | 1 |
| 371 | Аппарат для свертывания и инактивирования сыворотки | АСИС | 2119 | 2005 | 1 |
| 372 | Гемоглобинометр | Миниb, | 131 | 2007 | 1 |
| 373 | Гемокоагулограф | ГКГМ-02 (Тромб-2) | 1071 | 2006 | 1 |
| 374 | Гемокоагулограф | ГКГМ-02 (Тромб-2) | 1057 | 2006 | 1 |
| 375 | Гемокоагулограф | ГКГМ-02 (Тромб-2) | 2323 | 2006 | 1 |
| 376 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2 | 8800646 | 2007 | 1 |
| 377 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2 | 520 | 2005 | 1 |
| 378 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-3 | 9109340 | 2006 | 1 |
| 379 | Микроколориметр медицинский фотоэлектрический | МКМФ-1,МКМЦ-01 | 22 | 2004 | 1 |
| 380 | Микроколориметр медицинский фотоэлектрический | МКМФ-1,МКМЦ-01 | 649 | 2004 | 1 |
| 381 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 273 | 2005 | 1 |
| 382 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 28746 | 2006 | 1 |
| 383 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 1042 | 2007 | 1 |
| 384 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 8243 | 2007 | 1 |
| 385 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 21134 | 2006 | 1 |
| 386 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 1925 | 2007 | 1 |
| 387 | Центрифуга | Элекон | 16903 | 2005 | 1 |
| 388 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 558 | 2006 | 1 |
| 389 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 831 | 2006 | 1 |
| 390 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 558 | 2006 | 1 |
| 391 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПн-3 | 1988 | 2005 | 1 |
| 392 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПн-3 | 5065 | 2005 | 1 |
| 393 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПн-3 | 2353 | 2005 | 1 |
| 394 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПн-3 | 3283 | 2005 | 1 |
| 395 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОС-6М | 3644 | 2004 | 1 |
| 396 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОС-6М | 7373 | 2004 | 1 |
| 397 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 565 | 2007 | 1 |
| 398 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 483 | 2007 | 1 |
| 399 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 429 | 2007 | 1 |
| 400 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 7209 | 2008 | 1 |
| 401 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1537 | 2008 | 1 |
| 402 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1531 | 2008 | 1 |
| Рентгеновское оборудование |  |
| 403 | Аппарат для прерывания беременности | АПБ |  | 2007 | 1 |
| 404 | Аппарат рентгеновский дентальный стационарный | 5-Д-2 |  | 2004 | 1 |
| 405 | Аппарат рентгеновский дентальный стационарный | 5-Д-3 |  | 2005 | 1 |
| 406 | Аппарат рентгеновский диагностический на три рабочих места | Нео-Диагномакс |  | 2008 | 1 |
| 407 | Аппарат рентгеновский диагностический на три рабочих места | ЕДР-750 |  | 2006 | 1 |
| 408 | Аппарат рентгеновский диагностический на три рабочих места | ЕДР-750 |  | 2006 | 1 |
| 409 | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной | 12-П-6 |  | 2004 | 1 |
| 410 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной | 9-Л-5 |  | 2006 | 1 |
| 411 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной | 9-Л-6 |  | 2006 | 1 |
| 412 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный | АРД-2 |  | 2004 | 1 |
| 413 | Аппарат рентгеновский маммографический микрофокусный | Электроника |  | 2007 | 1 |
| 414 | Аппарат рентгеновский флюрографический | Сериомета |  | 2005 | 1 |
| 415 | Аппарат рентгеновский флюрографический | Сериомета |  | 2005 | 1 |
| 416 | Аппарат ультразвуковой диагностический | ССД-140,630,725 |  | 2005 | 1 |
| 417 | Аппарат ультразвуковой диагностический | ССД-550 |  | 2008 | 1 |
| 418 | Аппарат ультразвуковой диагностический | ССД-1400 |  | 2008 | 1 |
| 419 | Бак для обработки рентгенограмм | БР-1 |  | 2007 | 1 |
| 420 | Бак для обработки рентгенограмм | БР-1 |  | 2007 | 1 |
| 421 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | РУМ-20М с |  | 2004 | 1 |
| 422 | Флюорограф цифровой | ФЦ-01 "Электрон" |  | 2005 | 1 |
| 423 | Ортопантомограф | Кранекс |  | 2006 | 1 |
| 424 | Томограф панорамный | ТП-1 |  | 2005 | 1 |
| 425 | Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси | УПРКВ |  | 2007 | 1 |
| 426 | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок электрический | 2Ц-1193 |  | 2004 | 1 |
| 427 | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок электрический | 2Ц-1193 |  | 2004 | 1 |
| 428 | Аппарат рентгеновский передвижной типа С-дуга | РТС-612 |  | 2008 | 1 |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 3

к Информационной карте

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

| № п/п | Предмет оказания услуг | Цена услуги, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исполнитель № 1 | Исполнитель № 2 | Исполнитель № 3 |
| 1. | Техническое обслуживание медицинского оборудования | 747 000,00 | 675 000,00 | 765 000,00 |

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора: (747 000,00+ 675 000,00 + 765 000,00) / 3 = 729 000,00 рублей.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Раздел 4

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №_______

на оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

г. Глазов	«___» ____________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Ворончихиной Елены Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом ______________________________ № ______________ от _________ 2013 г., заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования (в дальнейшем услуги) в соответствии со Спецификацией на техническое обслуживание (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Перечнем медицинского оборудования (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить на условиях настоящего Договора.

2. Срок и порядок оказания услуг

2.1. Срок оказания услуг: с момента заключения гражданско-правового договора до 31.12.2013 г.

2.2. Место оказания услуг: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, территория МБУЗ «Городская больница №1».

2.3. Присутствие на территории Заказчика в рабочие дни с 08:00 ч. до 17:00 ч. (местного времени) не менее одного работника Исполнителя.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет _____________ рублей ___ копеек (с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением настоящего Договора).

3.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором требований и иных условий исполнения Договора.

3.4. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 календарных дней.

3.5. Моментом оплаты услуг, оказываемых по настоящему Договору, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказывать услуги в соответствии с требованиями и нормами, установленными  в методических рекомендациях «Техническое обслуживание медицинской техники» (Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 года N 293-22/233) и действующим законодательством к оказанию данных услуг.

4.1.2. Нести ответственность за качество оказанных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Предоставление гарантии качества на выполненные работы.

4.1.3. Своевременно предоставлять Заказчику информацию, непосредственно связанную с вопросами осуществления деятельности в рамках настоящего Договора.

4.1.4. Представить Заказчику акт сверки взаимных расчетов в течение 5 дней со дня окончания квартала.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Произвести оплату по ценам в соответствии с предъявленными счетами, Актами оказанных услуг, подписанными обеими Сторонами и на условиях настоящего Договора.

4.2.2. Подписать акт сверки взаимных расчетов в течение 10 дней с момента получения документа и направить Исполнителю. В случае разногласий направить Исполнителю мотивированный ответ с представлением своего акта сверки взаимных расчетов.

5. Сдача и приемка оказанных услуг

5.1. Объем оказанных услуг по настоящему Договору принимается Заказчиком путем ежемесячного подписания Акта оказанных услуг по установленной форме, представленных Исполнителем в течение 5-ти рабочих дней, следующего за отчетным периодом.

5.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт оказанных услуг, либо мотивированный отказ от их приемки.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг в связи с недостатками, несоответствием условиям Договора, Заказчик составляет Акт выявленных нарушений с перечнем необходимых доработок и срока их выполнения. После устранения Исполнителем замечаний, недостатков, услуги должны быть приняты Заказчиком и оплачены на условиях настоящего Договора.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для оказания услуг товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 6.1. настоящего Договора, обязана письменно известить другую Сторону о начале окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение Договора.

7. Порядок расторжения Договора и ответственность Сторон

7.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. В случае отказа Исполнителя от оказания услуг на условиях и по цене Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении исполнения обязательств по Договору.

7.3. За просрочку оплаты оказанных услуг по вине Заказчика Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по оплате произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. За невыполнение либо ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/20 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.5. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Договора Исполнителем, сведения о таком Исполнителе подаются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов, для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

8. Прочие условия

8.1. Для заключения настоящего Договора Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 26 600,00 рублей.

8.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. В случае банкротства, реорганизации, правопреемства, изменения адреса, расчетного счета, других реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение Договора, Стороны обязаны уведомить друг друга в 3-дневный срок с момента наступления данных обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.2. При невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, споры рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика

# 10. Срок действия Договора.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обеими Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Все дополнения к настоящему Договору вступают в силу после оформления в письменном виде и подписания сторонами.

Приложение:

1. Спецификация на техническое обслуживание.

2. Перечень медицинского оборудования.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/Е.М. Ворончихина/ МП | Должность _______________ /___________/ МП |

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору

№ ____________

от «___» __________ 2013 г.

# Спецификация на техническое обслуживание

Техническое обслуживание включает в себя:

- Плановое техническое обслуживание - проводится ежедневно.

- Профилактические работы – при необходимости, не реже одного раза в месяц.

- Внеплановое техническое обслуживание – при необходимости по заявкам Заказчика.

- Плановое техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр медицинского оборудования;

- определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности медицинского оборудования;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу;

- выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки медицинского оборудования;

- проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания;

- проверка целостности кабелей, трубопроводов, магистралей, экранов;

- проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатываемость защитных и предохранительных устройств;

- проверка работоспособности медицинского оборудования в целом при выполнении им основных функций, обусловленных назначением изделия, в соответствии с условиями эксплуатационной документации.

- Профилактические работы включают в себя:

- общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.д. медицинского оборудования  в целом и его основных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- смазка основных механизмов и узлов (в соответствии с эксплуатационной документацией);

- дозаправка медицинского оборудования эксплуатационными материалами;

- зачистка контактов реле, пускателей;

- очистка оптических поверхностей от загрязнений;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.;

- замена водяных и воздушных фильтров;

- все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры;

- специфические работы для конкретного типа медицинского оборудования, объем и содержание, которых установлены в эксплуатационной документации.

- Внеплановое техническое обслуживание включает в себя:

- устранение мелких неисправностей, с замены запасных частей, узлов, блоков, стоимость которых не превышает 20% от месячного обслуживания;

- Проведение неотложных ремонтов по мере возникновения сбоев в работе и включает в себя работы по восстановлению работоспособности оборудования (по согласованию с Заказчиком), с замены запасных частей, узлов, блоков, стоимость которых не превышает 20% от месячного обслуживания.

- оформление технических заключений на изделия медицинской техники, в случае ее неисправности, с обозначением вида ремонтно-восстановительных работ или выдачи заключения  о списании;

- подготовка  и проведение технического освидетельствования.

| Заказчик: МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/Е.М. Ворончихина/ МП | Должность _______________ /___________/ МП |

Приложение № 2

к Гражданско-правовому договору

№ ____________

от «___» __________ 2013 г.

Перечень медицинского оборудования

| № п/п | Наименование | Марка | Зав № | Год выпуска | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гинекологическое отделение |  |
| 1 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон-2 | 81637 | 2004 | 1 |
| 2 | Аппарат гистероскопии | Оптимед Мод.01602 |  | 2008 | 1 |
| 3 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | ЭН-57М-1 | 1098 | 2006 | 1 |
| 4 | Аппарат для прерывания беременности | АПБ-2 | 44 | 2006 | 1 |
| 5 | Аппарат для стимуляции шейки матки |  | 1370645 | 2008 | 1 |
| 6 | Кальпоскоп | КС-1-01 | 85332 | 2004 | 1 |
| 7 | Монитор фетальный | УНИКОС-02 |  | 2007 | 1 |
| 8 | Монитор фетальный | УНИКОС-02 |  | 2007 | 1 |
| 9 | Отсасыватель хирургический | ОП-1 | 820 | 2005 | 1 |
| 10 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 |  | 2007 | 1 |
| 11 | Отсасыватель хирургический | ЭЛЕМА Н-АМ-1 | 315 | 2008 | 1 |
| 12 | Отсасыватель хирургический | ЭЛЕМА Н-АМ-1 | 1140 | 2008 | 1 |
| 13 | Светильник медицинский | СМ -28 |  | 2005 | 1 |
| 14 | Светильник хирургический стационарный трехрефлекторный | СР-3 (СРА-3) |  | 2006 | 1 |
| 15 | Светильник хирургический стационарный трехрефлекторный | СР-3 (СРА-3) |  | 2006 | 1 |
| 16 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПн-3 | 9427 | 2004 | 1 |
| 17 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 250 | 2004 | 1 |
| 18 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 8072 | 2004 | 1 |
| 19 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 284 | 2004 | 1 |
| Кабинет ЭКГ взрослой поликлиники |  |
| 20 | Велоэргометр | Тунтури | 133041 | 2007 | 1 |
| 21 | Велоэргометр | Тунтури | 1375631 | 2007 | 1 |
| 22 | Дифибрилятор импульсный | ДИ-03 | 1373113 | 2005 | 1 |
| 23 | Комплект - диагностический | Валента-2 | 135629 | 2006 | 1 |
| 24 | Пневмотахометр | ПТ-1 |  | 2004 | 1 |
| 25 | Реограф четырехканальный | РЧ-02 | 1374415 | 2008 | 1 |
| 26 | Реограф четырехканальный | РЧ-02 | 1374916 | 2008 | 1 |
| 27 | Спирограф | Этон-01 | 1375179 | 2006 | 1 |
| 28 | Электрокардиограф | ЭКГ-Н "Салют" | 1374179 | 2004 | 1 |
| 29 | Электрокардиограф | ЭКГ-Н "Салют" | 1374118 | 2004 | 1 |
| 30 | Электрокардиограф | ЭКГ-Н "Салют" | 1374432 | 2004 | 1 |
| 31 | Электрокардиограф | ЭК1Т-04 (ЭК1т-07) | 1375368 | 2004 | 1 |
| 32 | Электрокардиограф 3-х канальный | "Schiller" | 1375431 | 2005 | 1 |
| 33 | Электрокардиограф двухканальный | ЭК2Т-02 | 1357612 | 2005 | 1 |
| Кардиологическое отделение |  |
| 34 | Аппарат ингаляционного наркоза | Наркон-П | 813031 | 2008 | 1 |
| 35 | Дифибриллятор синхронизируемый | ДКИ-Н-02ДКИН-04 | 1123 | 2008 | 1 |
| 36 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 4559 | 2005 | 1 |
| 37 | Пульсотахометр | BEURER PM15 | 80383 | 2008 | 1 |
| 38 | Электрокардиограф | ЭК1Т-03М | 2584626 | 2004 | 1 |
| 39 | Электрокардиограф | ЭК1Т-04(ЭК1т-07 | 963 | 2006 | 1 |
| Лор-отделение |  |
| 40 | Аппарат | Тонзилор-2 |  | 2005 | 1 |
| 41 | Аппарат | ЛОР-1 |  | 2005 | 1 |
| 42 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон-2П | 81455 | 2006 | 1 |
| 43 | Аудиометр | МА-31 |  | 2005 | 1 |
| 44 | Аудиометр | МА-31 |  | 2005 | 1 |
| 45 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 8994 | 2008 | 1 |
| 46 | Светильник хирургический стационарный регулируемый с аварийным питанием шестирефлекторный | СРА-6(СРСА-6) | 741 | 2007 | 1 |
| 47 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 303 | 2004 | 1 |
| 48 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1517 | 2008 | 1 |
| 49 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1933 | 2008 | 1 |
| 50 | Электроотсасыватель | ЭОХМ-1 | 1958 | 2008 | 1 |
| 51 | Электроотсасыватель | ЭОХМ-1 | 1970 | 2008 | 1 |
| Операционное отделение |  |
| 52 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | ЭН-57М-1 | 716 | 2006 | 1 |
| 53 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | ЭН-57М-1 | 582 | 2006 | 1 |
| 54 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | ЭН-57М-1 | 10 | 2005 | 1 |
| 55 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 6015 | 2008 | 1 |
| 56 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 5605 | 2008 | 1 |
| 57 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 |  | 2008 | 1 |
| 58 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 |  | 2004 | 1 |
| 59 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 |  | 2004 | 1 |
| 60 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 | 1537 | 2004 | 1 |
| 61 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 | 8445 | 2004 | 1 |
| 62 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 |  | 2004 | 1 |
| 63 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 |  | 2004 | 1 |
| 64 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 | 5578 | 2004 | 1 |
| 65 | Отсасыватель хирургический | ЭЛЕМА Н-АМ-1 | 1139 | 2005 | 1 |
| 66 | Светильник медицинский | СБПА-15 |  | 2005 | 1 |
| 67 | Светильник медицинский | СБПА-15 | 45087 | 2005 | 1 |
| 68 | Светильник медицинский | СМ -28 | 30077 | 2008 | 1 |
| 69 | Светильник медицинский | СМ -28 | 29386 | 2008 | 1 |
| 70 | Светильник медицинский | СМ -28 | 30094 | 2008 | 1 |
| 71 | Светильник медицинский | СМ -28 | 29578 | 2007 | 1 |
| 72 | Светильник медицинский | СМ -28 | 30090 | 2007 | 1 |
| 73 | Светильник операционный четырехрефлекторный передвижной | БХ-400 | 15579 | 2005 | 1 |
| 74 | Светильник операционный четырехрефлекторный передвижной | БХ-400 | 30007 | 2005 | 1 |
| 75 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 3793 | 2004 | 1 |
| 76 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 11505 | 2008 | 1 |
| 77 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 11509 | 2008 | 1 |
| 78 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 11603 | 2008 | 1 |
| 79 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 11616 | 2008 | 1 |
| 80 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 11602 | 2008 | 1 |
| 81 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 |  | 2005 | 1 |
| 82 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 |  | 2005 | 1 |
| 83 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 90116 | 2006 | 1 |
| 84 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 11502 | 2006 | 1 |
| 85 | Стол операционный универсальный | СОУ-2 | 29386 | 2007 | 1 |
| 86 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 2371 | 2006 | 1 |
| 87 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 8057 | 2006 | 1 |
| 88 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 2383 | 2005 | 1 |
| 89 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 4926 | 2005 | 1 |
| 90 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 623 | 2004 | 1 |
| 91 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п |  | 2007 | 1 |
| 92 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1500 | 2008 | 1 |
| 93 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1549 | 2008 | 1 |
| 94 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1533 | 2008 | 1 |
| 95 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1537 | 2008 | 1 |
| 96 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1536 | 2008 | 1 |
| 97 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1559 | 2008 | 1 |
| 98 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1519 | 2008 | 1 |
| 99 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1527 | 2008 | 1 |
| 100 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1631 | 2006 | 1 |
| 101 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1644 | 2006 | 1 |
| 102 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1645 | 2006 | 1 |
| 103 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1643 | 2006 | 1 |
| 104 | Электроотсос | ОМ-1 | 380978 | 2008 | 1 |
| 105 | Электроотсос | ОМ-1 | 380959 | 2008 | 1 |
| 106 | Электроотсос | ОМ-1 | 38983 | 2005 | 1 |
| 107 | Электроотсос | ОМ-1 | 38002 | 2005 | 1 |
| Отделение переливания крови |  |
| 108 | Центрифуга | К-70 | 84 | 2005 | 1 |
| 109 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 6125 | 2005 | 1 |
| 110 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1630 | 2006 | 1 |
| Отделение функциональной диагностики |  |
| 111 | Аппарат для диагностики | Валента |  | 2008 | 1 |
| 112 | Аппарат для диагностики | Валента |  | 2008 | 1 |
| 113 | Аппарат для диагностики | Валента |  | 2008 | 1 |
| 114 | Пневмотахометр | ПТ-1 |  | 2007 | 1 |
| 115 | Пневмотахометр | ПТ-1 |  | 2007 | 1 |
| 116 | Пневмотахометр | ПТ-1 |  | 2005 | 1 |
| 117 | Пневмотахометр | ПТ-1 |  | 2005 | 1 |
| 118 | Пневмотахометр | ПТ-1 |  | 2005 | 1 |
| 119 | Спирометр | Спиро- 1-8 |  | 2004 | 1 |
| 120 | Спирометр | Спиро- 1-8 |  | 2004 | 1 |
| 121 | Электрокардиограф | БИОС | 64192 | 2007 | 1 |
| 122 | Электрокардиограф | БИОС | 64164 | 2007 | 1 |
| 123 | Электрокардиограф | БИОС | 64168 | 2007 | 1 |
| Поликлиника взрослая |  |
| 124 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | ЭН-57М-1 | 1793 | 2008 | 1 |
| 125 | Аппарат для искусственной вентиляции легких | РД-1 | 117 | 2005 | 1 |
| 126 | Аппарат искусственного дыхания ручной | АРД-1 | 56 | 2007 | 1 |
| 127 | Аппарат портативный для искусственного дыхания | ДП-2 | 2126 | 2005 | 1 |
| 128 | Аудиометр | АП-02 | 2031 | 2007 | 1 |
| 129 | Велоэргометр | ВЭ- 02 | 2321160 | 2005 | 1 |
| 130 | Дефибриллятор импульсный | ДИ-03 | 60890 | 2005 | 1 |
| 131 | Офтальмометр | ОФ-3 | 523 | 2005 | 1 |
| 132 | Реограф | РГ4-01 | 9515 | 2008 | 1 |
| 133 | Реограф четырехканальный | РЧ-02 | 915 | 2008 | 1 |
| 134 | Светильник операционный четырехрефлекторный передвижной | БХ-400 | 29180 | 2005 | 1 |
| 135 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 845 | 2005 | 1 |
| 136 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 704 | 2004 | 1 |
| 137 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1539 | 2008 | 1 |
| 138 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1530 | 2008 | 1 |
| 139 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1512 | 2008 | 1 |
| 140 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1592 | 2008 | 1 |
| 141 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1489 | 2007 | 1 |
| 142 | Электрокардиограф | ЭК1Т-04 (ЭК1т-07) | 1676 | 2005 | 1 |
| 143 | Электрокардиограф | ЭК1Т-04 (ЭК1т-07) | 19026832 | 2008 | 1 |
| 144 | Электрокардиограф | ЭК1Т-04 (ЭК1т-07) | 2010359 | 2008 | 1 |
| Реанимационное отделение |  |
| 145 | Аппарат | Надежда | 1374536 | 2005 | 1 |
| 146 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон-2 | 79224 | 2006 | 1 |
| 147 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон-2 | 81632 | 2006 | 1 |
| 148 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон-2 | 81124 | 2006 | 1 |
| 149 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон | 81589 | 2006 | 1 |
| 150 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Н | 510054 | 2008 | 1 |
| 151 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Н | 310024 | 2008 | 1 |
| 152 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Н | 135 | 2005 | 1 |
| 153 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Н | 1401 | 2007 | 1 |
| 154 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Н | 125056 | 2008 | 1 |
| 155 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Н | 453 | 2005 | 1 |
| 156 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Фаза | 1200109 | 2004 | 1 |
| 157 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Фаза | 12029 | 2008 | 1 |
| 158 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Фаза | 12021 | 2008 | 1 |
| 159 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Фаза | 4881 | 2007 | 1 |
| 160 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Фаза | 4591 | 2007 | 1 |
| 161 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6-03 | 99176 | 2008 | 1 |
| 162 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6-03 |  | 2007 | 1 |
| 163 | Аппарат искусственной вентиляции легких | РО-6Р | 303 | 2005 | 1 |
| 164 | Аппарат искусственной вентиляции легких | Фаза | 1026 | 2005 | 1 |
| 165 | Аппарат Леонемат | SK -5001 | 1374016 | 2006 | 1 |
| 166 | Монитор | МПР6/4-03 Тритон | 1226 | 2005 | 1 |
| 167 | Монитор медицинский | МПР6-03 «Тритон» | 2111 | 2005 | 1 |
| 168 | Облучатель ультрофиолетовый групповой стационарный | УГН-1 |  | 2006 | 1 |
| 169 | Озанатор медицинский | ОЗДВ-РИОС | 9070032 | 2005 | 1 |
| 170 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 9324 | 2005 | 1 |
| 171 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 15016 | 2008 | 1 |
| 172 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 8561 | 2005 | 1 |
| 173 | Отсасыватель хирургический | ОП-1 | 778 | 2007 | 1 |
| 174 | Отсасыватель хирургический | ОП-1 | 754 | 2007 | 1 |
| 175 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 1312 | 2005 | 1 |
| 176 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 | 56 | 2004 | 1 |
| 177 | Отсасыватель хирургический с электроприводом | ОХ-2 | 155 | 2004 | 1 |
| 178 | Пульсоксиметр | PMS-32 | 2163 | 2007 | 1 |
| 179 | Пульсоксиметр | PMS-32 | 2165 | 2007 | 1 |
| 180 | Пульсоксиметр | Тритон-01 | 20032 | 2006 | 1 |
| 181 | Пульсоксиметр | Тритон-01 | 20033 | 2006 | 1 |
| 182 | Светильник медицинский | СМ -28 | 29249 | 2005 | 1 |
| 183 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 1701 | 2005 | 1 |
| 184 | Центрифуга лабораторная малогабаритная настольная | ЦЛН-2 | 3539 | 2005 | 1 |
| 185 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 652 | 2007 | 1 |
| 186 | Электрокардиограф | ЭК1Т-03М | 607560 | 2007 | 1 |
| Стерилизационное отделение |  |
| 187 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 3389 | 2008 | 1 |
| 188 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 5009 | 2008 | 1 |
| 189 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 2707 | 2005 | 1 |
| 190 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 6375 | 2007 | 1 |
| 191 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 8813 | 2007 | 1 |
| 192 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 999 | 2005 | 1 |
| 193 | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 1193 | 2008 | 1 |
| 194 | Аппарат УЗО для ультрозвуковой обработки инструмента | УЗО10 МЕДЭЛ | 7911944 | 2005 | 1 |
| 195 | Камера дезинфекционная | ВФС-5/2,6 | 213 | 2005 | 1 |
| 196 | Камера дезинфекционная | ВФС-5/2,6 | 202 | 2005 | 1 |
| 197 | Кипятильник дезинфекционный | Э-67 | 418 | 2004 | 1 |
| 198 | Кипятильник дезинфекционный | Э-67 | 172 | 2004 | 1 |
| 199 | Стерилизатор гор. прямоугольный электрич. двухсторонний | ГПД-560 | 20 | 2006 | 1 |
| 200 | Стерилизатор гор. прямоугольный электрич. двухсторонний | ГПД-560 | 18 | 2006 | 1 |
| 201 | Стерилизатор гор. прямоугольный электрич. двухсторонний | ГПД-560 | 104 | 2006 | 1 |
| 202 | Стерилизатор гор. прямоугольный электрич. двухсторонний | ГПД-560 | 208 | 2006 | 1 |
| 203 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 13931 | 2008 | 1 |
| 204 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 13938 | 2008 | 1 |
| 205 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 5353 | 2004 | 1 |
| 206 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 5354 | 2004 | 1 |
| Травмотологическое отделение |  |
| 207 | Аппарат для обработки костей | АОК УНИ-01 | 882 | 2008 | 1 |
| 208 | Аппарат для разрезания гипсовых повязок | АРп | 882 | 2008 | 1 |
| 209 | Аппарата | Дельта |  | 2007 | 1 |
| 210 | Ингалятор с компрессорной установкой | Аэрозоль У-2" |  |  | 1 |
| 211 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М |  | 2007 | 1 |
| 212 | Облучатель ультрофиолетовый передвижной | УГД-2 |  | 2004 | 1 |
| 213 | Отсасыватель хирургический | ОП-1 |  | 2007 | 1 |
| 214 | Светильник медицинский | СМ -28 |  |  | 1 |
| 215 | Светильник хирургический стационарный трехрефлекторный | СР-3 (СРА-3) |  | 2004 | 1 |
| 216 | Светильник хирургический стационарный трехрефлекторный | СР-3 (СРА-3) |  | 2004 | 1 |
| 217 | Эхоэнцефалоскоп | ЭЭС-12 |  | 2007 | 1 |
| Физиотерапевтическое отделение |  |
| 218 | Аппарат для индуктотермии | ИКВ-4 | 152 | 2007 | 1 |
| 219 | Аппарат для индуктотермии | ИКВ-4 | 172 | 2007 | 1 |
| 220 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ50-3(Тонус-1) | 9363 | 2005 | 1 |
| 221 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ50-3(Тонус-1) | 20510 | 2005 | 1 |
| 222 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ50-3(Тонус-1) | 121 | 2005 | 1 |
| 223 | Аппарат переносной терапевтический | "Ранет" ДМВ-20-1 | 91328 | 2008 | 1 |
| 224 | Аппарат переносной терапевтический | "Ранет" ДМВ-20-1 | 91375 | 2008 | 1 |
| 225 | Аппарат УВЧ - терапии | УВЧ -30 | 603220 | 2006 | 1 |
| 226 | Аппарат УВЧ - терапии | УВЧ -30 | 400377 | 2006 | 1 |
| 227 | Аппарат УВЧ - терапии | УВЧ -30 | 5202 | 2007 | 1 |
| 228 | Аппарат «Стержень-1» | «Стержень-1» | 180 | 2007 | 1 |
| 229 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.01ф | 1606 | 2006 | 1 |
| 230 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.01ф | 364 | 2005 | 1 |
| 231 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.03у | 99 | 2004 | 1 |
| 232 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.04о | 186 | 2005 | 1 |
| 233 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.04о | 190 | 2005 | 1 |
| 234 | Аппарат для СМВ-терапии | ЛУЧ-3 | 101665 | 2007 | 1 |
| 235 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 236 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 237 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 238 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2008 | 1 |
| 239 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2008 | 1 |
| 240 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 241 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 242 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2005 | 1 |
| 243 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2005 | 1 |
| 244 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2005 | 1 |
| 245 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 246 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2007 | 1 |
| 247 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2007 | 1 |
| 248 | Аппарат для гальванизации | Поток-1 |  | 2004 | 1 |
| 249 | Аппарат для импульсной терапии | Полюс-101 | 6671 | 2005 | 1 |
| 250 | Аппарат для КВЧ-терапии | Явь-1 | 2044 | 2006 | 1 |
| 251 | Аппарат для КВЧ-терапии | Явь-1 | 47710 | 2006 | 1 |
| 252 | Аппарат для лечения местной дарсонвализации | Искра-1 | 928 | 2005 | 1 |
| 253 | Аппарат для лечения местной дарсонвализации | Искра-1 | 852 | 2005 | 1 |
| 254 | Аппарат для лечения током надтональной частоты | Ультратон | 763 | 2007 | 1 |
| 255 | Аппарат для лечения током надтональной частоты | Ультратон | 334 | 2007 | 1 |
| 256 | Аппарат для микроволновой терапии | Луч-2 | 110017 | 2004 | 1 |
| 257 | Аппарат для микроволновой терапии | Луч-2 | 10005 | 2004 | 1 |
| 258 | Аппарат для низкочастной терапии | Амплипульс-5 | 8393 | 2008 | 1 |
| 259 | Аппарат для низкочастной терапии | Амплипульс-5 | 5902 | 2008 | 1 |
| 260 | Аппарат для низкочастотной терапии | Амплипульс-4 | 61880 | 2007 | 1 |
| 261 | Аппарат для низкочастотной терапии | Амплипульс-4 | 602220 | 2006 | 1 |
| 262 | Аппарат для низкочастотной терапии | Амплипульс-4 | 7347 | 2005 | 1 |
| 263 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-66 | 10293 | 2005 | 1 |
| 264 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-66 | 110200 | 2008 | 1 |
| 265 | Аппарат для УВЧ-терапии переносной | УВЧ-66 | 43234 | 2007 | 1 |
| 266 | Аппарат для УВЧ-терапии портативный | УВЧ-62 | 658 | 2007 | 1 |
| 267 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.07ф | 7639 | 2004 | 1 |
| 268 | Аппарат для ультрозвуковой терапии | УЗТ-1.07ф | 7627 | 2004 | 1 |
| 269 | Аппарат для ультрозвуковой терапии ( гинекологический) | УЗТ-3.01 Г | 770 | 2005 | 1 |
| 270 | Аппарат для электросна | Электосон-4Т | 75 | 2005 | 1 |
| 271 | Аппарат для электросна | Электосон-4Т | 1051 | 2007 | 1 |
| 272 | Аппарат для электроиглоанальгизации | Электроника | 1517 | 2008 | 1 |
| 273 | Аппарат для электроиглоанальгизации | Электроника | 2006 | 2008 | 1 |
| 274 | Аппарат низкочастотной магнитотерапии | Полюс-1 | 306 | 2005 | 1 |
| 275 | Аппарат УВЧ-терапии | Минитерм (УВЧ-5) | 6127 | 2006 | 1 |
| 276 | Аппарат УВЧ-терапии | Минитерм (УВЧ-5) | 4904 | 2006 | 1 |
| 277 | Аппарат УВЧ-терапии | Минитерм (УВЧ-5) |  | 2005 | 1 |
| 278 | Ингалятор | Муссон |  | 2004 | 1 |
| 279 | Ингалятор | Муссон |  | 2004 | 1 |
| 280 | Ингалятор | Omron Compci |  | 2007 | 1 |
| 281 | Ингалятор | Omron Compci |  | 2007 | 1 |
| 282 | Ингалятор | Omron Compci |  | 2007 | 1 |
| 283 | Ингалятор паровой с электропрогревом | ИП-2 | 3085 | 2005 | 1 |
| 284 | Ингалятор паровой с электропрогревом | ИП-2 |  | 2005 | 1 |
| 285 | Ингалятор ультразвуковой | Вулкан-1 | 220851 | 2006 | 1 |
| 286 | Ингалятор ультразвуковой | Вулкан-1 | 220875 | 2006 | 1 |
| 287 | Ингалятор ультразвуковой | Вулкан-1 | 220798 | 2006 | 1 |
| 288 | Ингалятор ультразвуковой | ТУР-УЗИ-50 | 10454 | 2005 | 1 |
| 289 | Ингалятор универсальный | ИУП-01М | 5530 | 2005 | 1 |
| 290 | Кафедра водолечебная с душами | ВК-3 | 1655 | 2005 | 1 |
| 291 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 203 | 2007 | 1 |
| 292 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 450 | 2007 | 1 |
| 293 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 4046 | 2007 | 1 |
| 294 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М |  | 2005 | 1 |
| 295 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 23100 | 2008 | 1 |
| 296 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 97620 | 2008 | 1 |
| 297 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 50783 | 2008 | 1 |
| 298 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 88239 | 2008 | 1 |
| 299 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБПе -450 |  | 2005 | 1 |
| 300 | Облучатель для носоглотки | ОН-7 | 59791 | 2008 | 1 |
| 301 | Облучатель для носоглотки | ОН-7 | 18454 | 2007 | 1 |
| 302 | Облучатель для носоглотки | ОН-7 | 18455 | 2007 | 1 |
| 303 | Облучатель для носоглотки | ОН-7 | 203 | 2005 | 1 |
| 304 | Облучатель ультрафиолетовый групповой стационарный | УГН-1 | 20833 | 2004 | 1 |
| 305 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 |  | 2007 | 1 |
| 306 | Парафинонагреватель | ПЭ, Каскад | 279 | 2006 | 1 |
| 307 | Парафинонагреватель | ПЭ, Каскад | 211 | 2006 | 1 |
| 308 | Парафинонагреватель | ПЭ, Каскад | 292 | 2006 | 1 |
| 309 | Пневмотахометр | ПТ-1 | 467 | 2005 | 1 |
| 310 | Установка лазерная физиотерапевтическая | Узор | 408 | 2005 | 1 |
| 311 | Устройство для проведения гальванизации в 4-х камерных ваннах | ГК-2 | 32 | 2007 | 1 |
| 312 | Электрокардиостимулятор | ЭКСН-02 |  | 2008 | 1 |
| 313 | Электростимулятор | Миоритм 040 | 4744 | 2004 | 1 |
| Хирургическое отделение №1 |  |
| 314 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии | ЭН-57М-1 | 74 | 2006 | 1 |
| 315 | Ингалятор паровой с электропрогревом | ИП-2 |  | 2007 | 1 |
| 316 | Ингалятор паровой с электропрогревом | ИП-2 |  | 2007 | 1 |
| 317 | Отсасыватель хирургический | ОП-1 | 174773 | 2005 | 1 |
| 318 | Пульсотахометр |  | 80226 | 2005 | 1 |
| 319 | Светильник медицинский | СБПА-15 |  | 2005 | 1 |
| 320 | Светильник хирургический стационарный (3-х рефлекторный) | СРА-3 | 1213 | 2004 | 1 |
| 321 | Светильник хирургический стационарный (3-х рефлекторный) | СРА-3 | 1212 | 2004 | 1 |
| 322 | Стерилизатор воздушный | ГК-63 | 11 | 2005 | 1 |
| 323 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 1522 | 2007 | 1 |
| 324 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 8012 | 2008 | 1 |
| Хирургическое отделение №2 |  |
| 325 | Аппарат ингаляционного наркоза | Полинаркон-2П | 88127 | 2005 | 1 |
| 326 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБПе -450 | 26271 | 2004 | 1 |
| 327 | Облучатель бактерицидный передвижной | ОБПе -450 | 26493 | 2004 | 1 |
| 328 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 10892 | 2008 | 1 |
| 329 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 1104 | 2007 | 1 |
| 330 | Отсасыватель хирургический | ОХ-10 | 802 | 2005 | 1 |
| 331 | Светильник операционный девятирефлекторный | БХ-910 | 1406 | 2007 | 1 |
| 332 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 7576 | 2006 | 1 |
| 333 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 73 | 2007 | 1 |
| 334 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1540 | 2008 | 1 |
| Бактериологическая лаборатория |  |
| 335 | Аквадистиллятор электрический | ДЭ-4-2(Д-4-2) |  | 2005 | 1 |
| 336 | Баня водяная лабораторная |  |  | 2005 | 1 |
| 337 | Дозатор автоматический поршневой медицинский | А-2 (А1-5) | 541 | 2005 | 1 |
| 338 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | ОРК- 21М | 38274 | 2005 | 1 |
| 339 | Стерилизатор воздушный | ГК-63 | 174 | 2005 | 1 |
| 340 | Стерилизатор паровой горизонтальный круглый электрический | ГК-100-3 | 4373 | 2007 | 1 |
| 341 | Стерилизатор паровой горизонтальный круглый электрический | ГК-100-3 | 1198 | 2007 | 1 |
| 342 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 202802447 | 2008 | 1 |
| 343 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 202802446 | 2008 | 1 |
| 344 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 4332 | 2007 | 1 |
| 345 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 8364 | 2007 | 1 |
| 346 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80М-2 | 7614 | 2007 | 1 |
| 347 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 5557 | 2006 | 1 |
| 348 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 5215 | 2006 | 1 |
| 349 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 8275 | 2005 | 1 |
| 350 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 3320 | 2005 | 1 |
| 351 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 3351 | 2005 | 1 |
| 352 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 329 | 2005 | 1 |
| 353 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 5930 | 2004 | 1 |
| 354 | Центрифуга лабораторная малогабаритная настольная | ЦЛН-2 | 209 | 2004 | 1 |
| 355 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1635 | 2008 | 1 |
| 356 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1639 | 2008 | 1 |
| 357 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1633 | 2008 | 1 |
| 358 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1635 | 2008 | 1 |
| 359 | Шкаф сушильный | ШС-40 | 220 | 2004 | 1 |
| 360 | Шкаф сушильный | ШС-40 | 392 | 2004 | 1 |
| Клиническая лаборатория |  |
| 361 | Аквадистилятор | ДЭ-10 (Д-10, А-10) | 771432 | 2008 | 1 |
| 362 | Анализатор | АКИЦ-01 | 1113 | 2005 | 1 |
| 363 | Анализатор биохимический | ERBA Chem PRO | 131 | 2005 | 1 |
| 364 | Анализатор биохимический | ФП-900 (ФП-900-1) | 51002 | 2008 | 1 |
| 365 | Анализатор биохимический | ФП-900 (ФП-900-1) | 2441 | 2007 | 1 |
| 366 | Анализатор биохимический | ФП-900 (ФП-900-1) | 187 | 2007 | 1 |
| 367 | Анализатор газов крови | Easy Blood Gas |  | 2005 | 1 |
| 368 | Иономер | ЭЦ-59 | 818 | 2004 | 1 |
| 369 | Иономер | ЭЦ-59 | 14131 | 2004 | 1 |
| 370 | Аппарат | Мефан-801 |  | 2005 | 1 |
| 371 | Аппарат для свертывания и инактивирования сыворотки | АСИС | 2119 | 2005 | 1 |
| 372 | Гемоглобинометр | Миниb, | 131 | 2007 | 1 |
| 373 | Гемокоагулограф | ГКГМ-02 (Тромб-2) | 1071 | 2006 | 1 |
| 374 | Гемокоагулограф | ГКГМ-02 (Тромб-2) | 1057 | 2006 | 1 |
| 375 | Гемокоагулограф | ГКГМ-02 (Тромб-2) | 2323 | 2006 | 1 |
| 376 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2 | 8800646 | 2007 | 1 |
| 377 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-2 | 520 | 2005 | 1 |
| 378 | Колориметр фотоэлектрический концентрационный | КФК-3 | 9109340 | 2006 | 1 |
| 379 | Микроколориметр медицинский фотоэлектрический | МКМФ-1,МКМЦ-01 | 22 | 2004 | 1 |
| 380 | Микроколориметр медицинский фотоэлектрический | МКМФ-1,МКМЦ-01 | 649 | 2004 | 1 |
| 381 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 273 | 2005 | 1 |
| 382 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 28746 | 2006 | 1 |
| 383 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 1042 | 2007 | 1 |
| 384 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 8243 | 2007 | 1 |
| 385 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 21134 | 2006 | 1 |
| 386 | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80,ТС-80М | 1925 | 2007 | 1 |
| 387 | Центрифуга | Элекон | 16903 | 2005 | 1 |
| 388 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 558 | 2006 | 1 |
| 389 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 831 | 2006 | 1 |
| 390 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОПН-8 | 558 | 2006 | 1 |
| 391 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПн-3 | 1988 | 2005 | 1 |
| 392 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПн-3 | 5065 | 2005 | 1 |
| 393 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПн-3 | 2353 | 2005 | 1 |
| 394 | Центрифуга лабораторная клиническая | ОПн-3 | 3283 | 2005 | 1 |
| 395 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОС-6М | 3644 | 2004 | 1 |
| 396 | Центрифуга лабораторная медицинская | ОС-6М | 7373 | 2004 | 1 |
| 397 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 565 | 2007 | 1 |
| 398 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 483 | 2007 | 1 |
| 399 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 429 | 2007 | 1 |
| 400 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 7209 | 2008 | 1 |
| 401 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1537 | 2008 | 1 |
| 402 | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 1531 | 2008 | 1 |
| Рентгеновское оборудование |  |
| 403 | Аппарат для прерывания беременности | АПБ |  | 2007 | 1 |
| 404 | Аппарат рентгеновский дентальный стационарный | 5-Д-2 |  | 2004 | 1 |
| 405 | Аппарат рентгеновский дентальный стационарный | 5-Д-3 |  | 2005 | 1 |
| 406 | Аппарат рентгеновский диагностический на три рабочих места | Нео-Диагномакс |  | 2008 | 1 |
| 407 | Аппарат рентгеновский диагностический на три рабочих места | ЕДР-750 |  | 2006 | 1 |
| 408 | Аппарат рентгеновский диагностический на три рабочих места | ЕДР-750 |  | 2006 | 1 |
| 409 | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной | 12-П-6 |  | 2004 | 1 |
| 410 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной | 9-Л-5 |  | 2006 | 1 |
| 411 | Аппарат рентгеновский диагностический переносной | 9-Л-6 |  | 2006 | 1 |
| 412 | Аппарат рентгеновский диагностический стационарный | АРД-2 |  | 2004 | 1 |
| 413 | Аппарат рентгеновский маммографический микрофокусный | Электроника |  | 2007 | 1 |
| 414 | Аппарат рентгеновский флюрографический | Сериомета |  | 2005 | 1 |
| 415 | Аппарат рентгеновский флюрографический | Сериомета |  | 2005 | 1 |
| 416 | Аппарат ультразвуковой диагностический | ССД-140,630,725 |  | 2005 | 1 |
| 417 | Аппарат ультразвуковой диагностический | ССД-550 |  | 2008 | 1 |
| 418 | Аппарат ультразвуковой диагностический | ССД-1400 |  | 2008 | 1 |
| 419 | Бак для обработки рентгенограмм | БР-1 |  | 2007 | 1 |
| 420 | Бак для обработки рентгенограмм | БР-1 |  | 2007 | 1 |
| 421 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | РУМ-20М с |  | 2004 | 1 |
| 422 | Флюорограф цифровой | ФЦ-01 "Электрон" |  | 2005 | 1 |
| 423 | Ортопантомограф | Кранекс |  | 2006 | 1 |
| 424 | Томограф панорамный | ТП-1 |  | 2005 | 1 |
| 425 | Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси | УПРКВ |  | 2007 | 1 |
| 426 | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок электрический | 2Ц-1193 |  | 2004 | 1 |
| 427 | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок электрический | 2Ц-1193 |  | 2004 | 1 |
| 428 | Аппарат рентгеновский передвижной типа С-дуга | РТС-612 |  | 2008 | 1 |

| Заказчик: МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/Е.М. Ворончихина/ МП | Должность _______________ /___________/ МП |