«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Начальник Управления ЖКХ Администрации города Глазова Ю.С. Помелов

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на оказание услуги

по ремонту светофорных объектов города Глазова

Первый Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	М.Г. Высотских

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

03.06.2013 г.

# Раздел 1

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Муниципальный заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова, начальник управления – Ю.С. Помелов, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет №121, телефон: 8 (341 41) 2-18-50, 3-02-90, факс: 8 (341 41) 5-62-43, e-mail: zhkh01@glazov-gov.ru (контактное лицо – Гатаулина О.И., телефон: 8 (341 41) 5-62-43), извещает о принятии решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на оказание услуги по ремонту светофорных объектов города Глазова.

Изм. п. 8. «Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 14.06.2013 года».

Изм. п. 9. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 18.06.2013 года».

Изм. п. 10. «Дата проведения аукциона в электронной форме: 21.06.2013 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время».

Извещение о внесении изменений к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Глазова	Ю.С. Помелов

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на оказание услуги по ремонту светофорных объектов города Глазова.

Раздел 2

Изменения к Инструкции Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.15.1. «Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 14.06.2013 года».

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.17.2. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 18.06.2013 года».

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

Изм. п.п. 2.18.2. «Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 21.06.2013 года».

# Раздел 3

# Изменения к Информационной карте

открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на оказание услуги по ремонту светофорных объектов города Глазова.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Изм. 3.19. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 14.06.2013 года. |
| Изм. 3.20. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 14.06.2013 года. |
| Изм. 3.21. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 18.06.2013 года. |
| Изм. 3.22. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 21.06.2013 года (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
|  | Изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Глазова	Ю.С. Помелов

Спецификацию на устанавливаемое оборудование изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер | Режим работы: круглосуточный ("24×7"), Логическая структура системы: многоуровневая распределенная вычислительная сеть, Уровни управления: диспетчерский, аппаратный, локальные, Поддерживаемые режимы управления СО: координированное управление, диспетчерское управление, локальное управление, ручное управление, автономный объект, Режим координации: предопределенный годовой план с учетом сезонных изменений, дней недели и времени суток, Минимальная дискретность опроса объектов: 1 с, Максимальная длительность цикла координации: 255 с, Максимальное количество фаз в цикле координации: 12, ЖМ, ОС, Максимальная длительность фазы: 255 с, Дискретность измерения/установки временных длительностей: 1 с, Дискретность установки времени начала рабочего плана: 1 минута, Совместимость с автоматизированной системой управления дорожным движением АСУДД «КС». |
| 2 | Модем | Совместимость с автоматизированной системой управления дорожным движением АСУДД «КС». Используемые каналы связи: GSM. |
| 3 | Светофор транспортный | Корпус пластиковый, черного цвета, изготовленный в соответствии с ГОСТ Р 52282- 2004 «Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний». Цифровой (импульсный) драйвер управления светофорных линз, Диаметр линз 200 мм. |
| 4 | Светофор пешеходный | Корпус пластиковый, черного цвета, изготовленный в соответствии с ГОСТ Р 52282- 2004 «Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний». Цифровой (импульсный) драйвер управления светофорных линз, Диаметр линз 200 мм, Совмещенное табло обратного отсчета времени зеленого и красного светофора. |

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Глазова	Ю.С. Помелов