ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене лифтового оборудования, расположенного в МКД по адресу: УР, г. Глазов, ул. Толстого, д.36, в количестве шести единиц.

1.Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Объект: многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение объекта | УР, г. Глазов, ул. Толстого, д.36 |
| 3 | Заказчик | МУП «ЖКУ» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются по результатам конкурсного отбора подрядных организаций |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |

2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме №36 по ул. Толстого необходимо выполнить замену лифтового оборудования в количестве 6 ед.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ.

5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

3. Перечень основных работ и материалов по замене лифтового оборудования

|  | Тип лифта | ПП-0411Щ |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение лифта | Пассажирский |
|  | Назначение здания | Жилое |
|  | Грузоподъёмность, кг | 400 |
|  | Скорость, м/с | 1 |
|  | Количество остановок, шт | 9 |
|  | Количество дверей шахт, шт | 9 |
|  | Тип шахты | Глухая |
|  | Внутренние размеры шахты, (ширина * глубина), мм | 1550*1700 |
|  | Внутренние размеры кабины, (ширина * глубина), мм | 980*1080 |
|  | Тип кабины | Непроходная |
|  | Лебедка |  |
|  | Проем двери лифта, мм | 650(700)**000 |
|  | Тип дверей | Автоматические |
|  | Высота подъёма, м | 22,4 |
|  | Расположение машинного помещения | Вверху |
|  | Дизайн кабины | Стандарт |
|  | Привод дверей кабины | С частотным преобразователем |
|  | Двери шахты | Металл, ТЛКП |
|  | Требования к огнестойкости | Б30 |

4. Материалы:

- Лебедка 0411.02.00.000С. ПС;

- Ограничитель скорости 0601.07.00.000Д-05 ПС;

- Пружина тормоза лебедки 5249000136 ПС;

- Буфера кабины и противовеса энергонакопительного типа с нелинейной характеристикой 0601.01.00.010 ПС;

- Пружина ловителя 404.03.04.012 ПС;

- Привод автоматический электрический с балкой дверей кабины 053М. 03.91.010Н ПС.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

5. Качество работ:

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.