| форма №2П | Приложение № 2 к муниципальному контракту №______________от _______.2013 г. |
| --- | --- |
| Смета № 3 |  |
| на проектные (изыскательские) работы |  |

| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ | Жилой дом для работников бюджетной сферы. УР, г.Глазов, вблизи домов №№123, 125 по ул.Кирова. Тепловые сети (ТС) |
| --- | --- |
| Наименование проектной (изыскательской) организации | определяется по результатам аукциона |
| Наименование организации заказчика | Управление ЖКХ Администрации г.Глазова |

| № пп. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исчислении диаметром трубопровода, 100 мм, протяженностью свыше 0,05 до 0.1 км (бесканальная прокладка без дренажа) | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 9. Тепловые сети п.12 A=6.14 тыс.руб; B=286.22 тыс.руб; Хмакс=0.1; Осн. показ. Х=0.17(км) Количество = 1 Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.64 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Разделы проектной документации: 1. Технологические решения 2. Строительные решения 3. Смета на строительство Коэффициенты: K1 = 1.08 (Районный коэффициент) | Полный комплекс работ (100%): (A + B * (0.4 * Хмакс + 0.6 * Хзад)) * Количество * Кст * Ктек * K1 (6.14 тыс.руб + 286.22 тыс.руб * (0.4 * 0.1 + 0.6 * 0.17)) * 1 * 0.6 * 3.64 * 1.08 100% | 110.349 |
| 2 | Реконструкция тепловой камеры ТК263а | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 12. Узлы управления и обслуживания электрофицированных задвижек п.1 A=29.3 тыс.руб; Количество = 1 (1 узел) Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.64 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Разделы проектной документации: 1. Технологические решения 2. Строительные решения 3. Смета на строительство Коэффициенты: K1 = 1.2 (Стоимость разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6)) K2 = 1.08 (Районный коэффициент) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2 29.3 тыс.руб * 1 * 0.6 * 3.64 * 1.2 * 1.08 72% | 59.711 |
| 3 | Реконструкция тепловой камеры | Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3. Таблица 12. Узлы управления и обслуживания электрофицированных задвижек п.1 A=29.3 тыс.руб; Количество = 1 (1 узел) Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.64 Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6 Разделы проектной документации: 1. Технологические решения 2. Строительные решения 3. Смета на строительство Коэффициенты: K1 = 1.08 (Районный коэффициент) | Полный комплекс работ (100%): A * Количество * Кст * Ктек * K1 29.3 тыс.руб * 1 * 0.6 * 3.64 * 1.08 72% | 46.760 |
|  | Всего по смете: |  |  | 219.820 |

| Всего по смете без НДС (тыс. руб.): | 219 820,00 (двести девятнадцать тысяч восемьсот двадцать рублей, 00 копеек) |
| --- | --- |
| Всего по смете с НДС (тыс. руб.): | 259 388,00 (двести пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят восемь рублей, 00 копеек) |

| Муниципальный заказчик: Начальник Управления ЖКХ Администрации г.Глазова _______________________________ Ю.С. Помелов | Подрядчик: _____________________________ /_____________/ |
| --- | --- |