«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника» Г.А. Стрелкова

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить гражданско-правовой договор на поставку масок одноразовых, бахил одноразовых, пакетов для медицинских отходов, контейнеров для медицинских отходов

Врио Заместителя

Главы Администрации города Глазова	______________________	О.В. Станкевич

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

22.10.2013 г.

# Раздел 1

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Заказчик – МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника», главный врач – Г.А. Стрелкова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г», телефон: 8 (341 41) 5-33-28, телефон/факс: 8 (341 41) 5-80-82, e-mail: stoma@udmnet.ru (контактное лицо Герасимов П.Р. телефон: 8 (341 41) 3-63-77, e-mail: GerasimovPR@yandex.ru), извещает о принятии решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить гражданско-правовой договор на поставку масок одноразовых, бахил одноразовых, пакетов для медицинских отходов, контейнеров для медицинских отходов.

Изм. п. 8. «Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 01.11.2013 года».

Изм. п. 9. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 07.11.2013 года».

Изм. п. 10. «Дата проведения аукциона в электронной форме: 11.11.2013 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время».

Извещение о внесении изменений к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»	Г.А. Стрелкова

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить гражданско-правовой договор на поставку масок одноразовых, бахил одноразовых, пакетов для медицинских отходов, контейнеров для медицинских отходов.

Раздел 2

Изменения к Инструкции Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.15.1. «Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 01.11.2013 года».

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.17.2. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 07.11.2013 года».

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

Изм. п.п. 2.18.2. «Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 11.11.2013 года.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки».

# Раздел 3

# Изменения к Информационной карте

открытого аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 15 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г. на право заключить гражданско-правовой договор на поставку масок одноразовых, бахил одноразовых, пакетов для медицинских отходов, контейнеров для медицинских отходов.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Изм. 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 01.11.2013 года. |
| Изм. 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 01.11.2013 года. |
| Изм. 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 07.11.2013 года. |
| Изм. 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 11.11.2013 года (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
|  | Изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»	Г.А. Стрелкова

Приложение № 1 к Информационной карте

Спецификацию на поставку масок одноразовых, бахил одноразовых, пакетов для медицинских отходов, контейнеров для медицинских отходов

изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пакет одноразовый полиэтиленовый, для медицинских отходов класса Б (желтого цвета) | Пакет одноразовый полиэтиленовый, для отходов класса Б (желтого цвета), опасные отходы, со стяжкой, с текстом или информационным окном, в котором указывается название ЛПУ, подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица. Размер 300мм*330мм. Плотность 25 мкм. Пакеты не произведены как изделия хозяйственного назначения и имеют четкую окраску, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. | Шт. | 15000 |
| 2 | Пакеты для сбора медицинских отходов, цвет белый, со стяжками | Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений в комплекте стяжка для герметизации, размер - 3х100мм. Класса А - белого цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Маркировка пакета содержит краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение, номер партии и дату изготовления. Размер 500х600мм, Плотность 25 мкм Цвет – белый Комплектация: Пакет - 1шт. Стяжка - 1 шт. | Шт. | 10000 |
| 3 | Пакеты для сбора медицинских отходов, цвет желтый, со стяжками | Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений в комплекте стяжка для герметизации, размер - 3х100мм. Пакеты класса Б - жёлтого цвета, предназначены для сбора в них потенциально инфицированных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Маркировка пакета содержит краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение, номер партии и дату изготовления. Размер 500х600мм, Плотность 25 мкм Цвет - желтый Комплектация: Пакет - 1шт. Стяжка - 1 шт. | Шт. | 12000 |
| 4 | Пакеты для сбора медицинских отходов, цвет желтый, со стяжками | Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений в комплекте стяжка для герметизации, размер - 3х100мм. Класса Б - желтого цвета, предназначены для сбора в них отходов, не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Маркировка пакета содержит краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение, номер партии и дату изготовления. Размер 700х800мм, Плотность 25 мкм Цвет - желтый Комплектация: Пакет - 1шт. Стяжка - 1 шт. | Шт. | 5000 |
| 5 | Пакеты для сбора медицинских отходов, цвет белый, со стяжками | Пакеты из полиэтилена низкого давления с маркировкой информации по применению для сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений в комплекте стяжка для герметизации, размер - 3х100мм. Пакеты класса А - белого цвета, предназначены для сбора в них потенциально инфицированных отходов. Пакет одноразовый, полиэтиленовый. Маркировка пакета содержит краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение, номер партии и дату изготовления. Размер 700х1100мм, Плотность 25 мкм Цвет - белый Комплектация: Пакет - 1шт. Стяжка - 1 шт. | Шт. | 3000 |
| 6 | Бахилы супер прочные | Полиэтиленовые одноразовые медицинские бахилы на резинках ручной пайки супер прочные (цельная резинка), текстурированные. Размер бахилы 390х150мм, толщина пленки 25 микрон. Вес 1 бахилы 2,6-2,8гр. Состав: полиэтилен ПСД (ПНД-60%, ПВД-40%). Упаковка: стрейч-пленка. | Пара | 130000 |
| 7 | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса «Б» | Емкость круглого сечения. Предназначена для сбора и последующей утилизации потенциально инфицированных мелких колюще-режущих отходов класса «Б» Используемый материал – полипропилен, стойкий к воздействию дезинфицирующих средств. Максимальная допустимая температура воздействия 75°С. Корпусные детали изделия устойчивы к прокалыванию. Наличие в основной крышке вырезов специальной формы, обеспечивает удобное снятие игл со всех известных модификаций шприцов. Техническая характеристика: Габаритные размеры: - диаметр - 135 мм; - высота – 120 мм. 1. Полезный объем – 0,75 л. 2. Полный объем – 1,0 л. 3. Масса емкости – 90г. 4. Материал контейнера - полистирол, стойкий к воздействию дезинфицирующих средств. 5. Материал крышки – полипропилен 6. Метод изготовления – литье под давлением 7. Указание производителя, контактов на емкости Гарантийный срок годности – не менее 12 месяцев. Особенности эксплуатации: 1. Позволяет проводить сбор и дезинфекцию колюще-режущего инструмента одновременно, тем самым сокращает рабочее время обслуживающего персонала. 2. По наполнению емкости инструментом, предусмотрена возможность полной фиксации крышки – пробки, которая полностью исключает повторное использование отработанного инструмента, а также самой емкости (без механического разрушения). 3. Наличие в основной крышке вырезов специальной формы, обеспечивает удобное снятие игл со всех известных модификаций шприцов и тем самым предотвращает возможность получения травм медицинскими работниками. | Шт. | 1500 |
| 8 | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса «Б» | Емкость предназначена для сбора, временного хранения, утилизации инъекционных игл, скарификаторов, металлических наконечников к скальпелям и других мелких колющих и режущих медицинских отходов класса Б. В комплект поставки входит: Емкость с крышкой, в которой имеется отверстие для сбора отходов со специальной прорезью для снятия игл и крышка (пробка). Эксплуатационные особенности: 1.Бесконтактное снятие иглы осуществляется за счет специального отверстия в крышке емкости. 2.Совмещение процессов сбора и дезинфекции инструмента. 3.Дополнительная крышка-пробка гарантирует полную герметичность при транспортировке емкости, а после окончательного заполнения емкости закрывает ее без возможного повторного открытия. 4.Наличие иглоотсекателя позволяет избежать получение травм обслуживающим персоналом при работе с колюще – режущим медицинским инструментом. Описание: - имеет не прокалываемые стенки, толщиной 1 мм; -обеспечивает бесконтактное снятие игл разной конфигурации; -наличие блокирующейся крышки исключает повторное использование емкости; - имеется отметка максимального заполнения; - квадратная форма обеспечивает устойчивость и компактность хранения; - форма и размеры позволяют компактно размещать контейнер внутри укладок участковых врачей, МЧС и скорой помощи; - предусмотрена зона для служебных записей Технические характеристики: Объем емкости- 3,0 л Масса – 250 г. Габаритные размеры 160*160*180 мм Используемый материал - полипропилен, стойкий к воздействию дезинфицирующих средств. КЛАСС Б - опасные медицинские отходы. На боковой стенке емкости нанесена информация о правильном использовании, выделена зона для нанесения информации о коде подразделения ЛПУ, дату сбора и фамилии ответственного за сбор отходов. Корпусные детали изделия устойчивы к прокалыванию. Максимальная допустимая температура воздействия 75 C. | Шт. | 100 |
| 9 | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса «Б» | Контейнер 0,25л, желтого цвета неразборный, готовый к применению, составляющий цельную конструкцию с откидной крышкой. В крышке контейнера имеется специальное загрузочное отверстие для бесконтактного снятия иглы, и содержатся составные части блокирующего устройства, которое, после захлопывания крышки, делает невозможным последующее вскрытие контейнера при транспортировании отходов согласно СанПин. Для удобства и безопасности использования контейнер должен иметь уплощенную форму. Контейнер должен иметь влагостойкую этикетку с информационным окном (для указания:- названия ЛПУ, - подразделения ЛПУ, - даты и фамилии ответственного лица за сбор отходов). Контейнер должен иметь этикетки, на которых нанесены предупредительные надписи: - «Предел наполнения», - «Не принимать», - «Подлежит обязательному сжиганию», - «Знак биологической опасности». Маркировка должна содержать краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение, объем контейнера, номер партии и дату изготовления. Размер контейнера длина 90мм, ширина 60мм, высота 130мм, толщина стенки 1,5мм. Упаковка – коробка из гофрокартона. | Шт. | 250 |
| 10 | Маска одноразовая 3-х слойная | Изготовлена из трех слоев. Состав: полипропилен, полиэфир, целлюлоза, полиуретан, алюминий (проволока наносника). Материалы не содержат стекловолокно, натурального латекса и его производных, являются гипоаллергенными. Тип фиксатора: резинка (заушная петля). Нестерильная. Эффективность фильтрации субмикронных частиц (0,1 микрон) - 99,7 %. Эффективность бактериальной фильтрации - 98 %. Перепад давления (воздухопроницаемость при дыхании) - 2,5 мм Н2О/см². | Шт. | 120000 |

Главный врач

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»	Г.А. Стрелкова