от 29.10.2013г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным заказчиком (Заказчиком) – МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника», главный врач – Г.А. Стрелкова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 "г", телефон: 8 (341 41) 5-33-28, телефон/факс: 8 (341 41) 5-80-82, e-mail: stoma@udmnet.ru (контактное лицо Герасимов П.Р. телефон: 8 (341 41) 3-63-77, e-mail: GerasimovPR@yandex.ru), принято решение о размещении заказа путем запроса котировок у субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ на право заключить гражданско-правовой договор на поставку стоматологических материалов для нужд отделений терапевтической, детской стоматологии.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, начальник отдела Е.М. Коксенова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

Требования Заказчика:

Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству требованиям ГОСТ, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации и характеристикам, установленным в Спецификации на поставку стоматологических материалов для нужд отделений терапевтической, детской стоматологии (Приложение №1 к настоящему Извещению).

Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром.

Соответствие объема поставляемого Товара Спецификации на поставку стоматологических материалов для нужд отделений терапевтической, детской стоматологии (Приложение № 1 к настоящему Извещению).

Упаковка Товара, должна соответствовать требованиям ГОСТ, предохранять от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивать его полную сохранность.

Поставщик обязан обеспечить необходимые температурные условия при транспортировании и хранении Товара согласно нормативной документации.

Остаточный срок годности Товара на момент поставки не менее 60% от срока годности установленного производителем Товара.

Срок поставки Товара: поставка осуществляется частями, в соответствии с заявкой Заказчика в течение 10 рабочих дней после поступления заявки от Заказчика.

Срок выполнения гражданско-правового договора: с момента заключения договора до 31.12.2013 г. - в части выполнения обязательств Поставщиком, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств

Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1 «г».

Поставка и разгрузка осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

Оплата будет производиться  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, на основании предъявленных счетов-фактур или счетов (если Поставщик использует упрощённую систему налогообложения) и накладных, подписанных обеими сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 20 банковских дней.

Источник финансирования заказа: средства бюджетного учреждения.

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора – 431 416,00 рублей (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей установленных на территории РФ).

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота):

Начальная (максимальная) цена сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков товара с необходимыми характеристиками: Поставщик № 1 (вх. № 1122/01-25 от 22.10.2013 г.) – 431 416,00 руб., Поставщик № 2 (вх. № 1123/01-25 от 22.10.2013 г.) – 448 833,00 руб., Поставщик № 3 (вх. № 1124/01-25 от 22.10.2013 г.) – 442 399,00 руб.

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора:

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора сформирована на основании минимального коммерческого предложения Поставщика № 1 и составляет – 431 416,00 рублей.

Соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в пунктах 1,2,3 части 1 статьи 4 Закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе (дискете, либо флеш-накопителе, диске) Участника размещения заказа или электронной почтой.

Извещение и котировочная документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок гражданско-правового договора не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа (с ЭЦП), подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством) по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 08-00 часов (местного времени) 30 октября 2013 г. до 17-00 часов (местного времени) 11 ноября 2013 г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (12 ноября 2013 г.) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 131 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Приложение:

1. Спецификации на поставку стоматологических материалов для нужд отделений терапевтической, детской стоматологии.

2. Форма котировочной заявки (с Приложениями).

3. Проект гражданско-правового договора.

Главный врач

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»                                          Г.А. Стрелкова

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации города Глазова                                                                  Е.М.Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 29.10.2013 г.

Спецификация на поставку стоматологических материалов

для нужд отделений терапевтической, детской стоматологии

| № | Наименование | Описание технических характеристик | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит для реставрации фронтальных и боковых зубов, сочетает высокие прочностные характеристики и расширенные эстетические возможности. Состоит из неорганического наполнителя представленного сплавом циркония и кремния с размером частиц от 0,01 до 3,5 мкм, изготовленным синтетическим путем. Упаковка: шприц 4 грамма (цвет А3,5). ГОСТ Р 51202-98 ГОСТ Р 50444-92 | упак | 2 |
|  | Стеклоиономерный материал тройной полимеризации | Стеклоиономерный материал тройной полимеризации, эстетичный с фтором. Представляет собой двухкомпонентную систему порошок/жидкость. Порошок состоит из рентгеноконтрастного фторалюмосиликатного стекла, микрокапсулированного персульфата калия и аскорбиновой кислоты (катализатор), в состав жидкости входят водный раствор поликарбоновой кислоты, модифицированный дополнительной этакрилатной группой, виннокаменная кислота, фотоинициатор. Упаковка: порошок - 5гр, жидкость -2,5мл, праймер -2мл, лак -2мл. ГОСТ Р ИСО 10993 ( ч. 1,4,9,10) | упак | 20 |
|  | Праймер для адгезии композитов | Праймер для адгезии композитов прямым методом, компомерных реставраций, непрямых реставраций, с использованием светоотверждаемых цементов и цементов двойного отверждения. Упаковка: бонд - 4 мл ГОСТ Р 51202-98 | упак | 8 |
|  | Рентгеноконтрастный светоотверждаемый микрогибридный композит | Рентгеноконтрастный светоотверждаемый микрогибридный композит для реставрации фронтальных и боковых зубов, сочетает высокие прочностные характеристики и расширенные эстетические возможности. Состоит из неорганического наполнителя представленного сплавом циркония и кремния с размером частиц от 0,01 до 3,5 мкм, изготовленным синтетическим путем. Соответствует требованиям нормативных документов. ГОСТ Р 51202-98, ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р ИСО 10993 Упаковка: 32 гр + 9 мл, аксессуары, 15 цветовых оттенков. | упак | 5 |
|  | Нанонаполненный жидкотекучий композитный материал | Нанонаполненный жидкотекучий композитный материал. Предназначен для реставрации небольших полостей, пломбирования пришеечных дефектов, герметизации фиссур, туннельной техники, ремонта набольших дефектов в композитных реставрациях, создания суперадаптивного лайнерного слоя под прямые композитные реставрации, блокирование поднутрений, починка акриловых и композитных временных материалов. Обладает улучшенной эстетикой, улучшенной полируемостью и стойкостью блеска, флюоресценцией, низкой полимеризационной усадкой, не липнет к инструментам, не вытекает из полости, легко читаемой этикеткой. Упаковка: 2шприца по 2 грамма. А3. ГОСТ Р 50460-92 | упак | 15 |
|  | Жидкотекучий светоотверждаемый рентгеноконтрастный пломбировочный материал | Жидкотекучий светоотверждаемый рентгеноконтрастный пломбировочный материал на основе микростекла, с активным выделением фтора. Предназначен для пломбирования полостей всех классов по Блэку. Полируется до высокого блеска. Упаковка: шприц 1,8гр., цвет А2 ГОСТ Р 51202-98 | упак | 7 |
|  | Субмикронный универсальный композит | Субмикронный универсальный композит, содержит 14 оттенков, включая 3 опаковых, содержит смоляную матрицу, дает 100 % флюорисценции и опалесценсии. Для пломбирования с 1 по 5 класс (БЛЭК), коррекция формы и цвета, прямое изготовление виниров, реставрация молочных зубов, восстановление керамических сколов, восстановление культи. Комплект содержит: 10 шприцев А1, А2, А3, А3,5, В2, С2, СО, ОL, ОМ, ОD. 1 шкала оттенков, бонд 4 мл, протравочный гель - 2 шприца по 2,5 мл, аппликаторы, канюли, шаблоны для изготовления индивидуальных оттенков. ГОСТ Р 50460-92 | упак | 5 |
|  | Светоотверждаемй композит со фтором | Светоотверждаемй композит со фтором, с бондинговой светоотверждаемой однокомпонентной системой. Упаковка 8 шприцов по 4гр + 4 мл бонд, аксессуары. Цвета: А 1; А 2; А 3; А 3,5; B2; C2; I; OA ГОСТ Р 51202-98 | упак | 2 |
|  | Рентгеноконтрастный пакуемый стеклоиономерный цемент | Рентгеноконтрастный пакуемый стеклоиономерный цемент широкого применения легко и быстро замешивается, благодаря гранулированной форме порошка. Представляет собой двухкомпонентную систему порошок/жидкость. Порошок состоит из фторалюмосиликатного стекла, в состав жидкости входит раствор полиакриловой кислоты Упаковка: жидкость - 8,5мл, порошок - 12,5г, аксессуары ГОСТ Р ИСО 10993 (ч 1,4,5) | упак | 12 |
|  | Светоотверждаемая рентгеноконтрастная прокладочная паста | Светоотверждаемая рентгеноконтрастная прокладочная паста, готовая к применению, содержащая гидроокись кальция. Обладает хорошей кислотоустойчивостью. Способствует образованию вторичного дентина. Показания к применению: Непрямое покрытие пульпы. Прокладка под все пломбировочныe материалы. Форма выпуска: 2 шприца по 2,5 г . ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 2 |
|  | Светоотверждаемый композиционный материал | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит для реставрации фронтальных и боковых зубов, сочетает высокие прочностные характеристики и расширенные эстетические возможности. Состоит из неорганического наполнителя представленного сплавом циркония и кремния с размером частиц от 0,01 до 3,5 мкм, изготовленным синтетическим путем. Упаковка: шприц 4 грамма (цвет А3). ГОСТ Р 51202-98 ГОСТ Р 50444-92 | упак | 2 |
|  | Светоотверждаемый композит с фтором | Светоотверждаемый композит с фтором, цвет В2. Упаковка 4 гр. ГОСТ Р 51202-98 | упак | 2 |
|  | Светоотверждаемый композит с фтором | Светоотверждаемый композит с фтором, цвет С2. Упаковка 4 гр. ГОСТ Р 51202-98 | упак | 2 |
|  | Прокладочный рентгеноконтрастный светоотверждаемый материал | Прокладочный рентгеноконтрастный светоотверждаемый материал на основе стеклоиономера применяется для наложения изолирующих прокладок при лечении среднего и глубокого кариеса. Представляет собой двухкомпонентную систему порошок/жидкость. Порошок состоит из фторалюмосиликатного стекла, в состав жидкости входят поликарбоновая кислота, вода, полимеризационноспособные моно- и олигомеры, гидроэтилметакрилат, фотоинициатор. Упаковка: жидкость - 2,75 мл, порошок - 4,5гр. ГОСТ Р ИСО 10993 ( ч. 1,4,9,10) | упак | 15 |
|  | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит для реставрации фронтальных и боковых зубов, сочетает высокие прочностные характеристики и расширенные эстетические возможности. Состоит из неорганического наполнителя представленного сплавом циркония и кремния с размером частиц от 0,01 до 3,5 мкм, изготовленным синтетическим путем. Упаковка: шприц 4 грамма (цвет UD). ГОСТ Р 51202-98 ГОСТ Р 50444-92 | упак | 2 |
|  | Готовая к употреблению антисептическая, обезболивающая, гемостатическая паста | Готовая к употреблению антисептическая, обезболивающая, гемостатическая паста. Обладает гемостатическим действием. Йодоформ производит антисептическое действие, в то время как этилпараминобензоат придает препарату быстро наступающий и пролонгированный обезболивающий эффект. Паста применяется для профилактики постэкстракционных альвеолитов, заполнении лунок после экстракции зубов. Упаковка: баночка 15 г. ГОСТ Р 51094-97 (разделы 1, 4 -7), ГОСТ Р 51059-97, ГОСТ Р 51830-2001; ИСО 10993.10-99 ч.ч 1, 10, 12 | упак | 7 |
|  | Композитный пломбировочный материал химического отверждения | Композитный пломбировочный материал химического отверждения предназначен для восстановления полостей зубов III, IV, V класса у взрослых и детей. Свойства: мининаполненный композитный материал третьего поколения со средней дисперсностью частиц наполнителя 2,8 - 3,2 мкм. В качестве наполнителя используется бариевоалюмоборосиликатное стекло. Основа полимерной матрицы - универсальное связующее БИС - ГМА (бисфенолглицидилметакрилата) и мономеры - разбавители. Степень заполнения материала неорганическим наполнителем, не менее 70%, не более 77%. Комплект содержит: Паста-паста 14г+14 г, гель - 6мл, бонд 6мл, матричные полоски (50шт.) аксессуары. ГОСТ Р 51202-96 | упак | 20 |
|  | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит для реставрации фронтальных и боковых зубов, сочетает высокие прочностные характеристики и расширенные эстетические возможности. Состоит из неорганического наполнителя представленного сплавом циркония и кремния с размером частиц от 0,01 до 3,5 мкм, изготовленным синтетическим путем. Упаковка: шприц 4 грамма (цвет В3). ГОСТ Р 51202-98 ГОСТ Р 50444-92 | упак | 2 |
|  | Цемент цинкосульфатный кальцийсодержащий | Цемент цинкосульфатный кальцийсодержащий для временного пломбирования зубов. Упаковка: 80гр. ГОСТ Р ИСО 10993 (части 1-2009, 5-99, 10-99), ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52270-2007, ГОСТ Р 51059 | упак | 4 |
|  | Паста для чистки и полировки зубов | Паста средней зернистости для чистки и полировки зубов, для предварительной полировки пломб из золота, амальгамы и композитов. Упаковка туб. - 50гр. ГОСТ Р ИСО 10993.1-2009; ГОСТ Р ИСО 10993.5-2009; ГОСТ Р ИСО 10993.10-2009; ГОСТ Р ИСО 10993.11-2009 | упак | 2 |
|  | Матрицы-колпачки | Матрицы-колпачки 14 анатомических форм для резцов и клыков. Упаковка: для резцов (верхняя и нижняя челюсть, малые, средние, большие) - 44 шт. для клыков (верхняя и нижняя челюсть, малые, средние, большие) - 20 шт. ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.ч. 1, 5, 10), ГОСТ 52770-2007 | упак | 1 |
|  | Композитный пломбировочный материал светового отверждения | Композитный пломбировочный материал светового отверждения, универсален и предназначен для восстановления полостей зубов I - V классов у взрослых и детей. Отверждается видимым светом длиной волны 450-500нм. Микронаполненный гибридный композитный материал со средней дисперсностью частиц наполнителя. В качестве наполнителя используется баривоалюмоборосиликатное стекло. Материал легко конденсируется в полости зуба. Физико-механические характеристики композитного пломбировочного материала: прочность при изгибе - 90±5МПа водопоглощение - 10±2 мкг/мм адгезия к эмали при использовании геля для травления и праймер-адгезива светового отверждения - 20±3МПа. Пломбы из материала рентгеноконтрастны, цветостабильны, хорошо полируются, прекрасно имитируют ткани зуба. Упаковка: паста 31,5гр., праймер 4мл., гель для травления 3мл., аксессуары. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ Р ИСО 10993.5-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99; ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | упак | 5 |
|  | Материал для надежного соединения между тканью зуба и пломбировочным материалом | Материал предназначен для создания надежного соединения между тканью зуба (эмаль и дентин) и пломбировочным материалом. В состав материала входят гидрофильные и гидрофобные мономеры, растворенные в ацетоне и этаноле, что обеспечивает адгезию к влажному дентину. Отверждается видимым светом длиной волны 450 - 500 нм. Применяется для адгезии не только эмали, но и дентина; может быть использован с широким спектром пломбировочных материалов. Величина адгезии при использовании материала составляет: к эмали не менее - 21 ± 2 МПа; к дентину не менее - 21 ± 2 МПа. Упаковка: материал - 1 флакон 4 мл; гель для травления эмали в шприце - 3 мл; принадлежности: одноразовые кисточки, ручка кисточки, полимерные иглы-насадки к шприцу с гелем; инструкция по применению. ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-11-2009 | упак | 5 |
|  | Расширяющий гель | Гель для механического расширения корневых каналов. Применение: смазывает и облегчает прохождения каналов, облегчает очистку канала. Состав: водорастворимое смазочное соединение, этилендиаминтетраацетат, перекись мочевины. Упаковка: шприц 5 гр + обтуратор + 5 наконечников ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.5-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | упак | 15 |
|  | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит для реставрации фронтальных и боковых зубов, сочетает высокие прочностные характеристики и расширенные эстетические возможности. Состоит из неорганического наполнителя представленного сплавом циркония и кремния с размером частиц от 0,01 до 3,5 мкм, изготовленным синтетическим путем. Упаковка: шприц 4 грамма (цвет В2). ГОСТ Р 51202-98 ГОСТ Р 50444-92 | упак | 2 |
|  | Двухслойная стоматологическая самоклеящаяся пленка | Двухслойная стоматологическая самоклеящаяся пленка толщиной, не менее 0,02мм, не более 0,06мм, состоящая из совмещённых гидрофильного и гидрофобного слоёв. Предназначена она для применения в пародонтологии, терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологи. Содержит метронидазол в количестве 0,01-0,03 мг/см2 пленки. Упаковка: плёнка размер 50мм х 100мм ГОСТ Р ИСО 10993 (чч1-99, 10-99, 11-99, 12-99) | упак | 15 |
|  | Дискодержатель угловой | Дискодержатель угловой для дисков с круглой металлической втулкой ГОСТ Р 50569.2-94, ГОСТ Р 50444-92(рр. 3,4) | шт | 10 |
|  | Лечебная прокладка | Препарат выпускается в виде готовой пасты, применяется в качестве подкладки под постоянные пломбы при лечении глубокого кариеса. Паста содержит гидрат окиси кальция. Состав: гидроокись кальция; рентгеноконтрастная добавка; наполнитель. Упаковка: Паста - 7 г ГОСТ Р ИСО 10993.1-99 | упак | 7 |
|  | Самополимеризующаяся, выделяющая фториды двухкомпонентная композитная система | Самополимеризующаяся, выделяющая фториды двухкомпонентная композитная система для изготовления пломб и подкладок в сочетании со светополимеризующими адгезивными системами, состоящая из базисной и катализаторной пасты и жидкости. Для реставрации полостей III, IV и V классов; I и II классов; фиксации подвижных зубов, восстановления культи зуба. Упаковка: основа, не менее 12 г, катализатор, не менее 12 г, бондинг, не менее 3мл+3мл, протравочный гель, не менее 2,5 мл, аксессуары. ГОСТ Р51202-98, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р ИСО 10993-1-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-5-2009, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2009 | упак | 25 |
|  | Готовая паста для временного пломбирования | Готовая паста для временного пломбирования. Связывается с дентином, быстро твердеет, расширяется при отверждении, герметичен Состав: оксид цинка 42,28 %, сульфат цинка 12 %, наполнитель 100 % . Упаковка: паста - 50гр ГОСТ Р ИСО 10993 | упак | 12 |
|  | Единичные кисточки для нанесения протравочных стоматологических гелей | Единичные кисточки для нанесения протравочных стоматологических гелей, бондинговых систем, жидкотекучих материалов. Имеют изменяемый угол наконечника, что позволяет вносить материал в труднодоступные полости. Не раздражают мягкие ткани в полости рта, исключают перекрестное инфицирование. Обладают цветовой маркировкой для удобства стоматолога. Длина 8,7 см. упаковка, не менее 50 шт., не более 150 шт. Размер Regular ГОСТ Р ИСО 10993 | шт | 5000 |
|  | Препарат для антисептической обработки | Препарат для антисептической обработки пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для более эффективного восстановления тканей, антисептической и профилактической обработки послеоперационного поля для эффективного восстановления тканей, улучшения микроциркуляции крови и обмена веществ в тканях пародонта. Упаковка: 2 шприца по 2,5 мл, 10 сменных канюль-аппликаторов. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | упак | 2 |
|  | Водозатворимый стеклоиономерный подкладочный цемент | Водозатворимый стеклоиономерный подкладочный цемент светового отверждения. Упаковка: порошок 10гр., жидкость 10мл. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.5-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | упак | 15 |
|  | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит | Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композит для реставрации фронтальных и боковых зубов, сочетает высокие прочностные характеристики и расширенные эстетические возможности. Состоит из неорганического наполнителя представленного сплавом циркония и кремния с размером частиц от 0,01 до 3,5 мкм, изготовленным синтетическим путем. Упаковка: шприц 4 грамма (цвет C2). ГОСТ Р 51202-98 ГОСТ Р 50444-92 | упак | 2 |
|  | Жидкость для высушивания и обезжиривания каналов | Жидкость для высушивания и обезжиривания каналов, не содержит диэтилового эфира и этанола, легко испаряется. Упаковка: жидкость - 15мл. ГОСТ Р ИСО 10993 (части 1-2009, 5-99, 10-99), ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52270-2007 | упак | 15 |
|  | Светоотверждаемый композит с фтором | Светоотверждаемый композит с фтором, цвет А3,5. Упаковка 4 гр. ГОСТ Р 51202-98 | упак | 2 |
|  | Жидкость для выявления устья каналов | Жидкость для выявления устья каналов и их расширения, содержит смесь калиевой и натриевой солей ЭДТА (17%) и центимониум бромид - поверхностно активный антисептик, обеспечивающий пенообразование, быстрое проникновение препарата в микроканальца и предотвращающий оседание дентинных опилок. Упаковка: жидкость - 15мл. ГОСТ Р ИСО 10993 (части 1-2009, 5-99, 10-99), ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52270-2007 | упак | 10 |
|  | Штифты эндоканальные гуттапечивые | Штифты эндоканальные гуттапечивые №25 Упаковка 120шт Состав: гута перча, оксид цинка, сульфат бария. ГОСТ Р ИСО 10993-10 | упак | 35 |
|  | Матрицы-колпачки | Матрицы-колпачки светопрозрачные для моляров и премоляров. Упаковка: для премоляров (верхняя и нижняя челюсть, малые, средние, большие) - 32 шт., для моляров (верхняя и нижняя челюсть, малые, средние, большие) - 32 шт. ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.ч. 1, 5, 10), ГОСТ 52770-2007 | упак | 1 |
|  | Готовая к применению паста | Стоматологический материал представляет собой готовую к применению пасту, содержащую: мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон; лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, снижая чувствительность тканей; эвгенол - антисептик широкого спектра действия; волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность. Упаковка: шприц 3г. ГОСТ Р ИСО 10993 (части 1-99, 10-99, 11-99, 12-99); ГОСТ Р51148-98, ГОСТ Р 52270-2007 | упак | 10 |
|  | Двухслойная стоматологическая самоклеящаяся пленка | Двухслойная стоматологическая самоклеящаяся пленка толщиной 0,02-0,06мм, состоящая из совмещённых гидрофильного и гидрофобного слоёв. Предназначена она для применения в пародонтологии, терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологи. Содержит фтор и хлоргексидин. Упаковка: плёнка, размер 50мм х 100мм ГОСТ Р ИСО 10993 (чч 1-99, 10-99, 11-99, 12-99) | упак | 15 |
|  | Окклюзионная бумага | Окклюзионная бумага толщиной 40 мкм предназначена для двухцветной демонстрации статической и динамической окклюзии. Свойства: окрашивает при надавливании контакты плоскостные, отображает различные жевательные силы, хорошо маркирует на увлажнённых жевательных поверхностях Упаковка: не менее 140 полосок, не более 210 полосок, цвет синий/красный Соответствие ТУ | полоска | 4000 |
|  | Однокомпонентная адгезивная система | Однокомпонентная адгезивная система V поколения с нанонаполнителем. Применяется для бондинга всех классов прямых композитных реставраций, починки композитных реставраций и металлокерамики, фиксации конструкций на композитные цементы, фиксации виниров, лечении пришеечной гиперчувствительности Упаковка: бонд- 6мл. ГОСТ Р 50460-92 | упак | 3 |
|  | Средство для антисептической обработки корневых каналов | Бактерицидное, поливалентное, не раздражающее средство для антисептической обработки корневых каналов. Состоящий из соединения сильнодействующих бактерицидных и корково-стероидных веществ, обладает совокупностью качеств особенно полезных для антисептической обработки каналов и кариозных полостей. Упаковка: жидкость -13 мл. ГОСТ Р 51744-2001; ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ Р ИСО 10993.5-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99; | упак | 3 |
|  | Гель с оптимальным содержанием фосфорной кислоты | Гель с оптимальным содержанием фосфорной кислоты высшей квалификации - 37%. После нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, не подсыхает и плотно фиксируется на месте аппликации. Предназначен для протравления эмали и дентина Упаковка: гель - 3 шприца по 2,5 мл, 20 сменных канюль для аппликации. ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.5-99, ГОСТ Р ИСО 10993.10-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99 | упак | 10 |
|  | Безмышьяковистая паста | Безмышьяковистая паста содержит: параформальдегид – антисептик, коагулирующий альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы; лидокаина гидрохлорид, локально анестезирующий; пастообразователь и волокнистый наполнитель. Упаковка: шприц 3г. ГОСТ Р ИСО 10993 (часть 1-99, 4-99, 5-99, 10-99, 11-99) | упак | 3 |
|  | Комплект для пломбирования зубов | Комплект для пломбирования зубов на основе стеклянного иономерного цемента. Комплект предназначен для пломбирования кариозных полостей III и V классов. Материал относится к классу стеклянных иономерных цементов и состоит из порошка- тонкодисперсного алюмофторсиликатного стекла и жидкости, затворения-водного раствора полиакриловой кислоты. Обладает химической адгезией к дентину и эмали. Обеспечивает противокариесный эффект за счет пролонгированного высвобождения фтора. Упаковка: Порошок цвет № 12 -10 г (1 банка), цвет № 14 -10 г (1 банка), цвет № 19 -10 г (1 банка). Жидкость -13 г (1 флакон). Кондиционер -4 г (2 ампулы). Мерник для порошка -1 шт. Капельница для жидкости -1 шт. Кисточка - 20 шт. Держатель кисточки -1 шт. Инструкция по применению -1 шт. ГОСТ Р ИСО 10993-99 | упак | 5 |

Главный врач

МБУЗ «Глазовская стоматологическая поликлиника»	Г.А. Стрелкова

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 29.10.2013 г.

# ФОРМА

# Котировочная заявка

«___» ___________ 2013 г.

Кому: В Единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова

| От кого: |  |
| --- | --- |
| полное наименование, место нахождения (для юридического лица), |
| ФИО, место жительства (для физического лица), |
| ИНН налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица), банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) (для физического и юридического лица) |

Размещение заказа: «У субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ на поставку стоматологических материалов для нужд отделений терапевтической, детской стоматологии»

Изучив котировочную документацию, мы, нижеподписавшиеся,_______________________, являясь субъектом малого предпринимательства, соответствуем требованиям, установленным  статьей  4 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», и предлагаем осуществить вышеуказанную поставку в полном объеме на общую сумму по гражданско-правовому договору ________________ рублей (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей установленных на территории РФ).

Вышеуказанную поставку мы предлагаем выполнить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации.

В случае принятия нашей котировочной заявки обязуемся исполнить все условия гражданско-правового договора на основании Извещения о проведении запроса котировок и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ

Приложение:

1. Наименование и характеристики Товара.

2. Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

Данные сведения предоставляются по желанию Участника размещения заказа.

Просьба указать контактное лицо участника размещения заказа с целью дальнейшего взаимодействия при заключении договора (контракта): Ф.И.О_____________________________; телефон, факс: __________; e-mail _________________

|  |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №1

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2013г.

Наименование и характеристики Товара

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара (указать точные характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Приложение №2

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2013г.

АНКЕТА*

для участников размещения заказа путем запроса котировки

1. Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: КПП: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

|  |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение №2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 29.10.2013г.

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №_______

на поставку стоматологических материалов для нужд

отделений терапевтической, детской стоматологии.

г. Глазов	«___» ____________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Галины Александровны Стрелковой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны (руководствуясь Протоколом __________________________ № _____________ от «___» __________ 2013 года), заключили настоящий гражданско – правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в течение срока его действия осуществить поставку стоматологических материалов для нужд отделений терапевтической, детской стоматологии (в дальнейшем Товар) в соответствие со Спецификацией на поставку Товара (Приложение № 1 к настоящему Договору), нормативными документами и действующим законодательством, а Заказчик обязуется принять поставляемый Товар и оплатить на условиях настоящего Договора.

2. Порядок поставки, качество Товара

2.1. Срок поставки товара: поставка осуществляется частями, в соответствии с заявкой Заказчика в течение 10 рабочих дней после поступления заявки от Заказчика, с доставкой по адресу: 427620, УР, г.Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г».

2.2. Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству требованиям ГОСТ, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

2.3. Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром.

2.4. Поставка осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

2.5. Упаковка Товара, должна соответствовать требованиям ГОСТ, предохранять от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивать его полную сохранность.

2.6. Переход прав собственности на Товар происходит в момент разгрузки на складе Заказчика и подписанием соответствующих документов.

3. Цена Товара и условия оплаты

3.1. Стоимость Товара по настоящему Договору составляет ____________________ рублей ___ копеек.

(с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением Договора).

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Договора и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Договора.

3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренных настоящим Договором объема поставки и иных условий исполнения Договора.

3.4. Расчеты по Договору будут производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, на основании предъявленных счетов-фактур или счетов (если Поставщик использует упрощённую систему налогообложения) и накладных, подписанных обеими сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 20 банковских дней.

3.5. Моментом оплаты Товара, поставляемого по настоящему Договору, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.2. Обеспечить приёмку Товара материально-ответственным лицом с подписанием соответствующих документов.

4.1.3. Произвести оплату по согласованным ценам в соответствии с предъявленными накладными и счетами-фактурами.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Запросить соответствующие документы, подтверждающие качество, срок годности Товара.

4.2.2. Проводить проверки качества Товара с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика, и в случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара, возникшего по вине Поставщика, возложить расходы по данной проверке на Поставщика.

4.2.3. В случае обнаружения некачественного Товара, либо ненадлежащим образом упакованного, требовать замены на Товар, соответствующий по качеству требованиям ГОСТ в разумный срок.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии со Спецификацией на поставку Товара (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.3.2. Осуществить поставку качественного Товара, с оформлением соответствующих документов в рамках настоящего Договора, остаточный срок годности которого на момент поставки не менее 60% от срока годности установленного производителем Товара.

4.3.3. Поставлять Товар в первичной упаковке, соответствующей требованиям ГОСТов, предохраняющей его от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей его полную сохранность.

4.3.4. Обеспечить необходимые температурные условия при транспортировании и хранении Товара согласно нормативной документации.

4.4. Права Поставщика:

4.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения по Договору обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком условий по оплате поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик имеет право предупредить Заказчика, а Заказчик письменно сообщить причины ситуации.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

5.4. Заказчик, в случае нарушения Поставщиком сроков и условий (в соответствии с заявкой и графиком) поставок Товара, а также поставки некачественного Товара, имеет право предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 1% действующего на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. Качество поставляемого Товара в соответствии с техническими характеристиками Товара, указанными в Спецификации на поставку Товара (Приложении № 1 к настоящему Договору), действующими требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.1.2. Своевременное устранение недостачи, обнаруженной в процессе приемки, за которые Поставщик несет ответственность.

6.2. При обнаружении недостатков (не соответствие по ассортименту, качеству, количеству), Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок, по своему усмотрению отказаться от принятия и оплаты Товара, либо потребовать его замены.

6.3. В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Товара, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются данные недостатки.

6.4. В случае обнаружения недостатков, указанных в пункте 6.2. настоящего Договора, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7. Приемка-передача Товара

7.1. Приемка-передача Товара осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его Заказчиком по количеству и подписанием сопроводительных документов. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Товар не соответствует требованиям, установленным Заказчиком в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2. Производить приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями П-6, П-7.

7.3. Претензии по качеству Товара Заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

8. Срок действия Договора

8.1. Срок действия Договора: с момента заключения договора до 31.12.2013 г. - в части выполнения обязательств Поставщиком, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

9.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) дней.

9.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Расторжение Договора

10.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Договора.

Приложение:

1. Спецификация на поставку Товара.

11. Реквизиты Сторон

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская стоматологическая поликлиника» (МБУЗ «ГСП) Почтовый / Юридический Адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г» тел.: (3-41-41) 5-80-82; 5-33-28 факс: (3-41-41) 5-80-82 ОГРН 1021801092312 E-mail: stoma-gsp@yandex.ru Банковские реквизиты: ИНН 1829004111 / КПП 183701001 лицевой счет 20955722010 в Управлении финансов Администрации г. Глазова, р/с 40701810700003000001 БИК 049408000 РКЦ г. Глазова ______________________ «Г.А. Стрелкова» (подпись, печать) М.П. | _____________________ «_______________» (подпись, печать) М.П. |

Приложение №1

к Гражданско-правовому договору

№ ____________________________

от «_____» ______________ 2013 г.

# Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская стоматологическая поликлиника» (МБУЗ «ГСП) Почтовый / Юридический Адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Дзержинского, д. 1 «г» тел.: (3-41-41) 5-80-82; 5-33-28 факс: (3-41-41) 5-80-82 ______________________ «Г.А. Стрелкова» (подпись, печать) М.П. | _____________________ «_______________» (подпись, печать) М.П. |