«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Городская больница №1» Е.М. Ворончихина

Документация об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку кислорода.

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

25.11.2013 г.

Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист документации об открытом аукционе в электронной форме | 1 |
| 2. | Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме | 2 |
| 3. | Раздел 1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме | 3 |
| 4. | Раздел 2 Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме | 4-15 |
| 5. | Раздел 3 Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 16-19 |
| 5.1. | Приложение № 1 к Информационной карте Спецификация на поставку кислорода | 20 |
| 5.2. | Приложение № 2 к Информационной карте Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора | 21 |
| 5.3. | Приложение № 3 к Информационной карте Рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки | 22 |
| 6. | Раздел 4 Проект гражданско-правового договора | 23-26 |
| 6.1. | Приложение № 1 к договору Спецификация на поставку Товара | 27 |

Раздел 1

Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

1. Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо – Ворончихина М.А., телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку кислорода.

2. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

3. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

4. Предмет гражданско-правового договора: Поставка кислорода.

5. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 1 272 000,00 рублей.

6. Количество поставляемого Товара: в соответствии с Приложением № 1 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме.

Конкретные требования и условия гражданско-правового договора указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме.

7. Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, здание кислородной станции.

8. Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 04.12.2013 года.

9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 09.12.2013 года.

10. Дата проведения аукциона в электронной форме: 12.12.2013 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время.

11. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 12 720,00 рублей.

12. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора не установлен.

13. Товар подпадает под действие Приказа Министерства экономического развития РФ от 17.04.2013 г. № 211 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков».

14. Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Раздел 2

Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.1. Нормативная база проведения открытого аукциона в электронной форме

- Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ (ред. 08.05.2009), от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 01.07.2009 N 144-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 17.07.2009 N 155-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 05.05.2010 N 78-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 03.11.2010 N 290-ФЗ, от 05.04.2011 N 56-ФЗ, от 21.04.2011 N 79-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 07.12.2011 N 418-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 20.07.2012 N 122-ФЗ, от 16.10.2012 N 174-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 07.06.2013 N 114-ФЗ, от 02.07.2013 N 171-ФЗ – далее Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ);

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- Постановление Администрации города Глазова от 19.08.2011 № 36/11 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова».

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.04.2013 г. № 211 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков».

Документация об открытом аукционе в электронной форме

2.2. Информация об электронной площадке

2.2.1. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

2.2.2. Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

2.2.3. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

## 2.3. Требования к Участникам размещения заказа

- 2.3.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

- 2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

- 1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов;

- 2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- 3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- 4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

## 2.4. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до срока окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно.

2.4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.4. Состав и содержание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа:

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения:

а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 1 к Информационной карте), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки – Приложение № 3 к Информационной карте).

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ, а именно: копию лицензии на производство лекарственных средств или копию лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме

2.5.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

2.5.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.5.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

## 2.6. Изменение количества поставляемого товара.

## 2.6.1. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с участником, с которым заключается гражданско-правовой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой гражданско-правового договора, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой гражданско-правового договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

## 2.6.2. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения гражданско-правового договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных гражданско-правовым договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен гражданско-правовой договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену гражданско-правового договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих изменений в гражданско-правовой договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену гражданско-правового договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены гражданско-правового договора на предусмотренное в гражданско-правовом договоре количество такого товара.

## 2.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

- 2.7.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также все запросы о разъяснении положении документации, должны быть составлены на русском языке.

2.8. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.8.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе установлен в размере: 12 720,00 рублей (1% от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора).

2.9. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора

2.9.1. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора Заказчиком не установлен.

## 2.10. Сведения о валюте и официального курса

2.10.1. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль.

2.10.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется.

2.11. Срок и порядок поставки

2.11.1. Срок поставки Товара: с 01.01.2014 года до 31.12.2014 года.

2.11.2. Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, здание кислородной станции.

2.11.3. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика переданной по телефону либо в письменной форме за 2 рабочих дня до даты поставки Товара, в рабочие дни с 8:00 до 17:00 час, в пятницу 8:00 до 16:00 час, за исключением перерыва с 12:00 до 13:00 час (время Московское)

2.11.4. Поставка кислорода медицинского газообразного осуществляется партиями по заявке Заказчика один раз в две недели.

2.11.5. Поставка кислорода медицинского жидкого осуществляется по мере расходования по заявке Заказчика.

2.11.6. Поставку осуществлять специализированным транспортом и силами Поставщика

2.11.7. Поставка кислорода жидкого медицинского осуществляется в специальных емкостях, цистернах, со специальной герметизацией, маркировкой и пломбировкой. Поставка осуществляется путем доставки и заполнения газификатора Поставщика, подключенного к кислородной распределительной системе Заказчика.

## 2.12. Расчеты по гражданско-правовому договору

- 2.12.1. Расчеты по гражданско-правовому договору производятся ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки каждой партии Товара, согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

## 2.12.2. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в п.п.2.12.3. настоящего пункта.

2.12.3. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных гражданско-правовым договором требований и иных условий исполнения гражданско-правового договора.

2.12.4. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов, в том числе:

- стоимость товара;

- расходы на перевозку товара (в т.ч. доставку, заполнение резервуаров жидким медицинским кислородом);

- расходы на опломбировку и маркировку тары;

- расходы на последующую газификацию жидкого кислорода;

- расходы на страхование;

- расходы на  уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ).

2.13. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.13.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.14. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме

2.14.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

## 2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.15.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 04.12.2013 года.

## 2.16. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.16.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

2.17.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции) сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

2.17.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 09.12.2013 года.

2.17.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия принимает решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по следующим основаниям:

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.17.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции), единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

2.17.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

2.17.6. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

2.17.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в п.п. 2.17.4. и 2.17.5. настоящей Инструкции, протокола, прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

2.17.9. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 2.4.4. настоящей Инструкции, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком. Заключение гражданско-правового договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005г.№94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене гражданско-правового договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

2.18.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2.18.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 12.12.2013г.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

2.18.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.18.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.18.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота).

2.18.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на величину в пределах "шага аукциона".

2.18.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.2.18.8. настоящей Инструкции

2.18.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное предложению или большее чем предложение о цене гражданско-правового договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора в случае, если такое предложение о цене гражданско-правового договора подано этим же участником открытого аукциона.

2.18.9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене гражданско-правового договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п. 2.18.10. настоящей Инструкции.

2.18.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене гражданско-правового договора, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене гражданско-правового договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора или текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене гражданско-правового договора не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

2.18.11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене гражданско-правового договора на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом следующих требований:

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное или большее чем ранее данное им же предложение, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение, если оно подано этим же участником.

2.18.12. В случае, если была предложена цена гражданско-правового договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене гражданско-правового договора, поступившее ранее других предложений.

2.18.13. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена гражданско-правового договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены гражданско-правового договора исходя из положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены гражданско-правового договора не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене гражданско-правового договора выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор до достижения цены гражданско-правового договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены гражданско-правового договора, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

2.18.14. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора, все минимальные предложения о цене гражданско-правового договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 2.18.13. настоящей Инструкции, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене гражданско-правового договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

2.18.15. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 2.18.14. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене гражданско-правового договора которых при ранжировании в соответствии с п.п. 2.18.14. настоящей Инструкции получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

2.18.16. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.18.6. настоящей Инструкции, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику, в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора.

2.19. Порядок рассмотрения вторых частей заявок

на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.19.1. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

2.19.2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2.19.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену гражданско-правового договора (в случае, предусмотренном п.п. 2.18.13. настоящей Инструкции, - наиболее высокую цену гражданско-правового договора), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

2.19.4. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Для принятия указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

2.19.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных п.п. 2.4.4. настоящей Инструкции, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (п.п.2.3.2. настоящей Инструкции).

2.19.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным п.п. 2.19.5. настоящей Инструкции, не допускается.

2.19.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

2.19.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренной п.п.2.18.13. настоящей Инструкции, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

2.19.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.7. настоящей Инструкции и п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

2.19.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

2.19.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

2.19.12. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола. Заключение гражданско-правового договора с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене гражданско-правового договора, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.20. Заключение гражданско-правового договора

по результатам открытого аукциона в электронной форме

2.20.1. По результатам аукциона гражданско-правовой договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

2.20.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект гражданско-правового договора, который составляется путем включения цены гражданско-правового договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.20.3. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора оператор электронной площадки направляет проект гражданско-правового договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.4. В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью, а также подписанный электронной цифровой подписью документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора или предусмотренный частью 4.1. статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ протокол разногласий (в сроки и в порядке в соответствии с частями 4.1.-4.5. статьи 41.12 . закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ).

2.20.5. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.6. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект гражданско-правового договора и документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора.

2.20.7. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта гражданско-правового договора и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки гражданско-правовой договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика

2.20.8. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный гражданско-правовой договор участнику открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.9. Гражданско-правовой договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.20.8. настоящей Инструкции.

2.20.10. Гражданско-правовой договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

2.20.11. Гражданско-правовой договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения гражданско-правового договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

2.20.12. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект гражданско-правового договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект гражданско-правового договора по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения гражданско-правового договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить гражданско-правовой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения гражданско-правового договора, либо заключить гражданско-правовой договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену гражданско-правового договора или предложение о цене гражданско-правового договора, которого содержит лучшие условия по цене гражданско-правового договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

2.20.14. В случае заключения гражданско-правового договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого гражданско-правового договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой гражданско-правового договора.

# 2.21. Расторжение гражданско-правового договора в связи

# с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора

2.21.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено договором.

2.21.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с п.2.21.1 настоящей Инструкции. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.21.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

2.21.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.2.21.2 настоящей Инструкции. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

2.21.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

2.21.8. Сведения о поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включаются в установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

2.21.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.10. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.

2.21.11. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

2.21.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.14. Информация о расторжении договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения договора.

2.22. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся

2.22.1. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и гражданско-правовой договор не заключен с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.23. Право на обжалование

2.23.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.24. Преференции при поставке товаров российского происхождения

2.24.1. В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ № 211 от 17 апреля 2013 г. об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского и (или) белорусского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены гражданско-правового договора в размере 15 процентов в следующем порядке:

- в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, происходящих из Республики Беларусь, гражданско-правовой договор бюджетного учреждения с таким победителем аукциона заключаются по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены гражданско-правового договора бюджетного учреждения;

2.24.2. Приказ Минэкономразвития России от 17 апреля 2013г. № 211 не применяется в случаях если:

а) в рамках одного аукциона предполагается поставка товаров, только часть из которых включена в перечень товаров, указанных в пункте 1 Приказа Минэкономразвития России от 17 апреля 2013г. № 211;

б) аукцион признан несостоявшимся и заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика;

в) в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского и (или) белорусского происхождения, указанных в пункте 1 Приказа Минэкономразвития России от 17 апреля 2013г. № 211;

г) в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, указанных в пункте 1 Приказа Минэкономразвития России от 17 апреля 2013г. № 211;

д) в рамках одного аукциона предполагается поставка товаров, указанных в пункте 1 Приказа Минэкономразвития России от 17 апреля 2013г. № 211, и участник аукциона, признанный победителем аукциона, в своей заявке предлагает к поставке товары российского и (или) белорусского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского и (или) белорусского происхождения составляет более половины (более 50%) стоимости всех предложенных таким участником товаров.

2.25. Условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств

2.25.1. В целях реализации приказа Министерства экономического развития РФ от 17 апреля 2013г. № 211 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков» участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложение о поставке товаров российского и (или) белорусского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены гражданско-правового договора в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном пунктами 4-5 приказа.

2.25.2. Участнику размещения заказа необходимо указать (декларировать) страну происхождения поставляемого товара. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несет участник размещения заказа. В случае, если в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе, такой участник не допускается к участию в аукционе.

Раздел 3

# Информационная карта

открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку кислорода.

Информационная карта открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет гражданско-правового договора: Поставка кислорода. |
| 3.2. | Количество поставляемого Товара: в соответствии с Приложением № 1 к Информационной карте. |
| 3.3. | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 1 272 000,00 рублей. |
| 3.4. | Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки, на которой будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная». |
| 3.5. | Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо – Ворончихина М.А., телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru) |
| 3.6. | Источники финансирования заказа: средства фонда ОМС |
| 3.7. | Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота): Начальная максимальная цена сформирована на основании анализа цен поставщиков Товара с необходимыми характеристиками: Поставщик № 1 (исх.№ 409 от 13.11.2013 г.), Поставщик № 2 (исх.№ 78/2012 от 14.11.2013 г.). Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора указан в Приложении №2 к Информационной карте. |
| 3.8. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты №130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru. |
| 3.9. | Срок поставки Товара: с 01.01.2014 года до 31.12.2014 года. Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, здание кислородной станции. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика переданной по телефону либо в письменной форме за 2 рабочих дня до даты поставки Товара, в рабочие дни с 8:00 до 17:00 час, в пятницу 8:00 до 16:00 час, за исключением перерыва с 12:00 до 13:00 час (время Московское) Поставка кислорода медицинского газообразного осуществляется партиями по заявке Заказчика один раз в две недели. Поставка кислорода медицинского жидкого осуществляется по мере расходования по заявке Заказчика. Поставку осуществлять специализированным транспортом и силами Поставщика Поставка кислорода жидкого медицинского осуществляется в специальных емкостях, цистернах, со специальной герметизацией, маркировкой и пломбировкой. Поставка осуществляется путем доставки и заполнения газификатора Поставщика, подключенного к кислородной распределительной системе Заказчика. |
| 3.10. | Расчеты по гражданско-правовому договору производятся ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных гражданско-правовым договором требований и иных условий исполнения гражданско-правового договора. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом (с учетом транспортных и всех расходов, налогов, сборов, в том числе: - стоимость товара; - расходы на перевозку товара (в т.ч. доставку, заполнение резервуаров жидким медицинским кислородом); - расходы на опломбировку и маркировку тары; - расходы на последующую газификацию жидкого кислорода; - расходы на страхование; - расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ) |
| 3.11. | Технические и качественные характеристики Товара: Общие требования: Соответствие качества поставляемого Товара требованиям действующего законодательства, регистрационным удостоверениям, ГОСТ, техническим характеристикам, установленным в Спецификации на поставку кислорода (Приложение №1 к Информационной карте). Кислород медицинский жидкий и газообразный должен быть включён в Государственный реестр лекарственных средств. Безопасность товара, его доставка, разгрузка, хранение и использование должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к данному виду товаров. Запрещается осуществлять поставку товара в неисправном кислородном оборудовании, и оборудовании, срок которого истёк. Остаточный срок годности не менее 50% от срока годности установленного производителем. Кислород жидкий медицинский Каждая партия кислорода должна сопровождаться документами, подтверждающими качество товара: сертификатами и паспортами соответствия каждой партии, в т.ч. документом о качестве, содержащим следующие сведения: наименование предприятия - изготовителя товара, наименование и сорт Товара, номер цистерны, дата изготовления, масса жидкого кислорода, результаты проведённых анализов, подтверждение о соответствии требованиям ГОСТ 6331-78 Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение кислорода жидкого должны осуществляться по ГОСТ 26460. Поставка кислорода жидкого медицинского осуществляется специальным транспортом и силами Поставщика в специальных ёмкостях, цистернах, со специальной герметизацией, маркировкой и пломбировкой, путём его доставки и заполнения газификатора Поставщика, подключённого к кислородной распределительной системе Заказчика. Доведение кислорода жидкого медицинского до газообразного состояния через газификатор Поставщика, подключённого к кислородной распределительной системе Заказчика производится квалифицированным персоналом Поставщика, аттестованным для выполнения работ с сосудами под давлением. Газификация кислорода жидкого медицинского должна производиться на газификаторе типа ГХК 0,4/2,0-50 (на основании разрешений и согласований Ростехнадзора) в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны окружающей среды, правил пожарной безопасности. Учёт кислорода жидкого медицинского в перерасчёте на газообразный (как готовый к употреблению Товар) должен осуществляться с помощью поверенного опломбированного счётчика расхода газообразного кислорода, установленного на газификационном оборудовании Поставщиком. Кислород газообразный медицинский: Каждая партия кислорода должна сопровождаться документами, подтверждающими качество товара: Сертификат соответствия на кислород газообразный медицинский по ГОСТ 5583-78 Паспорт качества от производителя: - наименование предприятия и его товарный знак; - наименование и сорт Товара; - номер партии медицинского кислорода и номер баллона медицинского кислорода; - дату изготовления; - объём газообразного кислорода (м3 ); - результаты проведённых анализов или подтверждение соответствия Товара требованиям настоящего стандарта; - обозначение настоящего стандарта. 3.2. Наполнение и маркировка: - Каждый баллон должен иметь маркировку и цветовой код. - Номер серии и (или) дата наполнения, а также дата истечения срока годности могут быть указаны на отдельной этикетке (ГОСТ Р 52249-2004); 3.3. Требования к баллонам: - Наружная поверхность баллонов с медицинским кислородом должна быть окрашена в голубой цвет; - Цвет надписи на баллоне - чёрным цветом «КИСЛОРОД МЕДИЦИНСКИЙ»; - Окраска баллонов и надписи на них могут производиться масляными, эмалевыми и нитрокрасками. - Клапан каждого баллона должен быть опломбирован (ГОСТ Р 52249-2004). 3.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение кислорода газообразного медицинского должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 52249-2004; ПБ 03-576.03. |
| 3.12. | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с участником, с которым заключается гражданско-правовой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой гражданско-правового договора, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой гражданско-правового договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения гражданско-правового договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных гражданско-правовым договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен гражданско-правовой договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену гражданско-правового договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих изменений в гражданско-правовой договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену гражданско-правового договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены гражданско-правового договора на предусмотренное в гражданско-правовом договоре количество такого товара. |
| 3.13. | Требования к Участникам размещения заказа: Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа: 1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов; 2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. |
| 3.14. | Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно. |
| 3.15. | Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа: Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение №1 к Информационной карте), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки – Приложение №3 к Информационной карте). Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ, а именно: копию лицензии на производство лекарственных средств или копию лицензии на осуществление фармацевтической деятельности; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 3.16. | Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цена лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется. |
| 3.17. | Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», вправе направить на адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган. Указанный запрос должен поступить к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. |
| 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 04.12.2013 года. |
| 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 04.12.2013 года. |
| 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 09.12.2013 года. |
| 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 12.12.2013г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
| 3.22. | Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Заказчиком не установлены. |
| 3.23. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе – 12 720,00 рублей. |
| 3.24. | Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: не установлен. |
| 3.25. | Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 1

к Информационной карте

Спецификация на поставку кислорода.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород жидкий медицинский | кислород жидкий медицинский ГОСТ 6331-78 применяемый после его газификации для дыхания и лечебных целей. Объемная доля кислорода не менее 99,8% | тонн | 20,0 |
| 2 | Кислород газообразный медицинский | кислород газообразный медицинский в баллонах сертифицированный по ГОСТ 5583-78 (V=6,3 м3), давление в баллонах 150атм, применяется для дыхания и лечебных целей. | баллон по 40 литров | 800 |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 2

к Информационной карте

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Сумма по предложениям, руб. | Средняя цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поставщик№1 | Поставщик №2 |  |
| 1 | Кислород медицинский жидкий | тонн | 36 000,00 | 40 000,00 | 38 000,00 |
| 2 | Кислород медицинский газообразный | баллон по 6,3 м3 | 600,00 | 680,00 | 640,00 |

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора сформирована как среднеарифметическое по двум потенциальным  поставщикам на территории УР:

38 000,00 руб./тонна х 20 тонн + 640,00 руб./баллон х  800 баллонов = 1 272 000,00 руб.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 3

к Информационной карте

Рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки.

Спецификация на поставку кислорода.

| № п/п | Наименование Товара | Конкретные показатели | Товарный знак (Торговый знак) (его словесное обозначение). При отсутствии товарного знака указать «Товарный знак отсутствует» | Страна происхождения Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Раздел 4

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор № _______

на поставку кислорода

г. Глазов	«___» __________ 201_ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №1» в лице главного врача Ворончихиной Елены Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с другой  стороны, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – договор) на основании протокола _______________________________ № ____________________ от  ___________201_ г. о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется осуществлять поставку кислорода (далее товар) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором по наименованию, цене, количеству и характеристикам согласно спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

а) произвести приёмку товара по наименованию, количеству, характеристикам и качеству;

б) оплатить поставленный товар.

2.2. Заказчик имеет право:

а) не принимать и не оплачивать товар, поставленный с нарушением условий настоящего договора;

б) иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим договором.

2.3. Поставщик обязуется:

а) поставить товар Заказчику в срок и в порядке, предусмотренными условиями настоящего договора;

б) поставить товар Заказчику по наименованию, цене, количеству и характеристикам согласно спецификации на поставку товара;

в) к каждой партии товара, предоставить сопроводительные документы (счета-фактуры, товарные накладные) и документы, подтверждающие качество товара.

г) в случае обнаружения некачественного товара, Поставщик обязуется заменить такой товар в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.4. Поставщик имеет право:

а) с письменного согласия Заказчика осуществить поставку товара досрочно;

б) иные права предусмотренные законодательством РФ, настоящим договором.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Общая цена договора составляет _________________ руб. ( _____________________________________ руб. ______коп.), в т.ч.  НДС.

3.2. Цена договора включает все расходы на поставку товаров в соответствии со Спецификацией  на поставку товара в полном объеме, в том числе:

- стоимость товара;

- расходы на перевозку товара (в т.ч. доставку, заполнение резервуаров жидким медицинским кислородом);

- расходы на опломбировку и маркировку тары;

- расходы на последующую газификацию жидкого кислорода;

- расходы на страхование;

- расходы на  уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Цена договора является твердой на весь срок исполнения обязательств по договору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.

3.5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменений предусмотренного настоящим договором количества товара и иных условий исполнения договора.

3.6. Оплата производится ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

4. Срок, место и условия поставки товара, порядок передачи и приемки товара

4.1. Место поставки товара: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, здание кислородной станции

4.2. Срок и условия поставки товара:

4.2.1. Срок поставки товара: с 01.01.2014 года до 31.12.2014 года.

4.2.2. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика переданной по телефону либо в письменной форме за 2 рабочих дня до даты поставки товара.

4.2.3. Поставка кислорода медицинского газообразного осуществляется партиями по заявке Заказчика один раз в две недели.

4.2.4 Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 17:00 час, в пятницу 8:00 до 16:00 час, за исключением перерыва с 12:00 до 13:00 час (время Московское)

4.3. Порядок передачи и приемки товара:

4.3.1. Поставка кислорода жидкого медицинского осуществляется специальным транспортом и силами Поставщика в специальных ёмкостях, цистернах, со специальной герметизацией, маркировкой и пломбировкой, путём его доставки и заполнения газификатора Поставщика, подключённого к кислородной распределительной системе Заказчика

4.3.2. Доведение кислорода жидкого медицинского до газообразного состояния через газификатор Поставщика, подключённого к кислородной распределительной системе Заказчика производится квалифицированным персоналом Поставщика, аттестованным для выполнения работ с сосудами под давлением. Газификация кислорода жидкого медицинского должна производиться на газификаторе типа ГХК 0,4/2,0-50 (на основании разрешений и согласований Ростехнадзора) в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны окружающей среды, правил пожарной безопасности. Учёт кислорода жидкого медицинского в перерасчёте на газообразный (как готовый к употреблению товар) должен осуществляться с помощью поверенного опломбированного счётчика расхода газообразного кислорода, установленного на газификационном оборудовании Поставщиком.

    - Безопасность товара, его доставка, разгрузка, хранение и использование должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным к данному виду товаров.

    - Запрещается осуществлять поставку товара в неисправном кислородном оборудовании, и оборудовании, срок которого истёк. Остаточный срок годности не менее 50% срока годности установленного производителем.

4.3.5. Кислород газообразный медицинский:

4.3.5.1 Наполнение и маркировка:

- Каждый баллон должен иметь маркировку и цветовой код.

- Номер серии и (или) дата наполнения, а также дата истечения срока годности могут быть указаны на отдельной этикетке (ГОСТ Р 52249-2004);

4.3.5.2. Требования к баллонам:

- Наружная поверхность баллонов с медицинским кислородом должна быть окрашена в голубой цвет;

- Цвет надписи на баллоне - чёрным цветом «КИСЛОРОД МЕДИЦИНСКИЙ»;

- Окраска баллонов и надписи на них могут производиться масляными, эмалевыми и нитрокрасками.

- Клапан каждого баллона должен быть опломбирован (ГОСТ Р 52249-2004).

4.3.5.3. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение кислорода газообразного медицинского должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 52249-2004; ПБ 03-576.03

4.3.6. Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с поставленным товаром соответствующие товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактур, накладные и документы, подтверждающие качество товара, в т.ч. сертификаты и паспорта соответствия каждой партии товара и другие обязательные документы, характеризующие качество данного вида товара и др.). Товарно-сопроводительные документы, должны быть оформлены Поставщиком и содержать по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям законодательства РФ, условиям настоящего договора. Документы должны быть заверены подписью и печатью Поставщика, с указанием его адреса и телефона.

4.3.7. Приемка поставляемых товаров осуществляется в соответствии с наименованиями, количеством, качеством и требованиям, установленным законодательством РФ и настоящим договором, а также товарно-сопроводительным документам. При приемке – передаче товара проводится необходимая регистрация в специальном журнале с указанием принятого объема (количества) товара и подписывается уполномоченными сторонами лицами.

4.3.8. В случае если при приемке товаров обнаружится отсутствие документов на товар, Заказчик обязан не позднее 3-х рабочих дней, известить об этом обстоятельстве Поставщика. В этом случае Поставщик обязан предоставить Заказчику требуемые документы на товар в течение 3-х рабочих дней с момента получения извещения. При отсутствии указанных документов товар считается не поставленным и не подлежит оплате.

4.3.9. При приемке товара, стороны руководствуются также Инструкциями Госарбитража «О порядке приемки товаров по количеству и качеству» №№ П-6, П-7 в части не противоречащей законодательству РФ и настоящему договору.

4.3.10. Газификационное оборудование принадлежит Поставщику на законном основании. Поставщик содержит газификационное оборудование в исправном состоянии. В случае  неисправности оборудования Поставщик устраняет поломку в течение 24-х часов с момента получения сообщения об этом от Заказчика.

4.4. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения товаров и сопроводительных документов обязан направить Поставщику подписанные и заверенные печатью товарные накладные либо иную документацию, достоверно подтверждающую факт получения товара Заказчиком.

4.5. В случае допущения Поставщиком недопоставки товара вопреки условиям договора он обязуется восполнить недопоставленное количество товара в срок указанный Заказчиком.

4.6. При невыполнении Поставщиком требования Заказчика о допоставке товара Заказчик вправе отказаться от исполнения условий договора и потребовать возврата денежных сумм, уплаченных им за не поставленный товар.

5. Качество поставляемых товаров

  - Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства, регистрационным удостоверениям, ГОСТ, техническим характеристикам, установленным в Спецификации на поставку товара (Приложение №1 к договору).

  - Кислород жидкий медицинский должны быть включены в Государственный реестр лекарственных средств. Качество товара должно соответствовать установленным требованиям государственных стандартов качества к данному виду товара в соответствии с требованиями нормативной документации по технологическим регламентам, утвержденным законодательством Российской Федерации в установленном порядке.

  - Каждая партия кислорода должна сопровождаться документами, подтверждающими качество товара: сертификатами и паспортами соответствия каждой партии, в т.ч. документом о качестве, содержащим следующие сведения: наименование предприятия - изготовителя товара, наименование и сорт товара, номер цистерны, дата изготовления, масса жидкого кислорода, результаты проведённых анализов, подтверждение о соответствии требованиям ГОСТ 6331-78

  - Каждая партия кислорода должна сопровождаться документами, подтверждающими качество товара:

    - Сертификат соответствия на кислород газообразный медицинский по ГОСТ 5583-78

    - Паспорт качества от производителя:

- наименование предприятия и его товарный знак;

- наименование и сорт товара;

- номер партии медицинского кислорода и номер баллона медицинского кислорода;

- дату изготовления;

- объём газообразного кислорода (м3);

- результаты проведённых анализов или подтверждение соответствия товара требованиям настоящего стандарта;

- обозначение настоящего стандарта.

  - При проверке соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Выбор таких экспертов должен осуществляться Заказчиком в соответствии с Законодательством РФ

  - Товар признается некачественным и (или) опасным если:

- сопровождается ложной информацией о составе и (или) производителе;

- ввоз (вывоз) товара осуществлен с нарушением  законодательства РФ;

- не зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

- фальсифицирован, т.е. снабжен ложной маркировкой в отношении его подлинности и (или) источника происхождения;

- в иных случаях предусмотренных законодательством РФ.

5.7.  При признании товара некачественным, такой товар считается не поставленным и не подлежит оплате.

5.8. В случае передачи некачественного товара Заказчик вправе потребовать замены этого товара, на качественный товар, в срок указанный Заказчиком. Замена товара осуществляется за счёт Поставщика.

5.9. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после передачи Заказчику вследствие нарушения им правил пользования товаром или его хранения, либо непреодолимой силы.

5.10. В случае, если при использовании товара Заказчик обнаружит несоответствие товара требованиям настоящего договора, в том числе скрытые недостатки, то незамедлительно должен составить акт о расхождении в качестве товара и направить его Поставщику. При несоответствии товара требованиям настоящего договора товар признается некачественным.

5.11. Поставщик вправе получить товар, который признан Заказчиком некачественными, и провести по нему исследование (экспертизу) за свой счет.

5.12. При невыполнении Поставщиком требования Заказчика о замене некачественного товара на качественный товар Заказчик вправе отказаться от исполнения условий договора и потребовать возврата денежных сумм, уплаченных за поставленный некачественный товар, а также  возмещение убытков.

6.Ответственность сторон

6.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1% от стоимости не поставленного товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и вновь принятые нормативные акты РФ.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна в течение 3-х рабочих дней с момента наступления обстоятельств указанных в пункте 7.1 дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

8. Дополнительные условия

8.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик  является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.2. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9. Условия изменения и расторжения договора

9.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, в порядке установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ, при утрате им силы Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия в случаях предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия Договора: с момента заключения договора до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11. Заключительные положения

11.1. Разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении и расторжении настоящего договора рассматриваются в установленном законодательством РФ порядке.

11.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются арбитражным судом УР.

11.3. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, стороны договора обязаны в 5-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.

Приложения к договору:

№ 1. Спецификация на поставку товара,

№ 2 Копия лицензии  на ___________________.

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГБ №1» Адрес: 427620, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Мира, 22 ИНН 1829015681/КПП 183701001 Тел./факс (34141) 5-46-51 | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________(Е.М. Ворончихина) М.П. | ____________(_____________________) М.П. |

Приложение №1

к гражданско-правовому договору

от «____» ______________201_ г.

Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена За ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГБ №1» Адрес: 427620, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Мира, 22 ИНН 1829015681/КПП 183701001 Тел./факс (34141) 5-46-51 | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________(Е.М. Ворончихина) М.П. | ____________(_____________________) М.П. |