«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Городская больница №1» Е.М. Ворончихина

Документация об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии.

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

02.12.2013 г.

Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист документации об открытом аукционе в электронной форме | 1 |
| 2. | Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме | 2 |
| 3. | Раздел 1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме | 3 |
| 4. | Раздел 2 Инструкция Участнику размещения заказа | 4-14 |
| 5. | Раздел 3 Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 15-17 |
| 5.1. | Приложение № 1 к Информационной карте Дислокация объектов | 18-19 |
| 5.2. | Приложение № 2 Техническое задание | 20-22 |
| 5.3. | Приложение № 3 Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора | 23 |
| 6. | Раздел 4 Проект гражданско-правового договора | 24-32 |

Раздел 1

Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

1. Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Ворончихина М.А., телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии.

2. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

3. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

4. Предмет гражданско-правового договора: Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии.

5. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 1 020 000,00 рублей.

6. Объем оказываемых услуг: в соответствии с Приложениями №1,2 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме.

Конкретные требования и условия гражданско-правового договора указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме.

7. Место оказания услуг: территория МО «Город Глазов» в соответствии с Приложением №1 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме.

8. Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 13.12.2013 года.

9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 16.12.2013 года.

10. Дата проведения аукциона в электронной форме: 19.12.2013 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время.

11. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 10 200,00 рублей.

12. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 102 000,00 рублей.

13. Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Раздел 2

Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме

- 2.1. Нормативная база проведения открытого аукциона в электронной форме

- - Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- - Гражданский кодекс РФ;

- - Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ (ред. 08.05.2009), от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 01.07.2009 N 144-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 17.07.2009 N 155-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 05.05.2010 N 78-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 03.11.2010 N 290-ФЗ, от 05.04.2011 N 56-ФЗ, от 21.04.2011 N 79-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 07.12.2011 N 418-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 20.07.2012 N 122-ФЗ, от 16.10.2012 N 174-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 07.06.2013 N 114-ФЗ, от 02.07.2013 N 171-ФЗ – далее Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ);

- - Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- - Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- - Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- - Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- - Постановление Администрации города Глазова от 19.08.2011 № 36/11 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- - Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова».

Документация об открытом аукционе в электронной форме

2.2. Информация об электронной площадке

2.2.1. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

2.2.2. Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

2.2.3. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

## 2.3. Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

## 2.4. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до срока окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно.

2.4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.4. Состав и содержание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа:

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения:

а) согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложения № 1, 2 к Информационной карте), при условии размещения заказа на оказание услуг.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме

2.5.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

2.5.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.5.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

## 2.6. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

- 2.6.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также все запросы о разъяснении положении документации, должны быть составлены на русском языке.

2.7. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.7.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе установлен в размере: 10 200,00 рублей (1 процент от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора).

2.8. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора

2.8.1. Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

2.8.2. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора Заказчиком установлен – 10 процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора – 102 000,00 рублей.

2.8.3. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора (обязательства) из перечисленных способов в п. 2.8.1. настоящей части Инструкции определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется.

## 2.9. Сведения о валюте и официального курса

2.9.1. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота) и расчета с исполнителями: Российский рубль.

2.9.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется.

2.10. Срок и порядок оказания услуг

2.10.1. Срок оказания услуг: с момента заключения гражданско-правового договора до 31.12.2014 г.

2.10.2. Место оказания услуг: территория МО «Город Глазов» в соответствии с Приложением №1 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме.

## 2.11. Расчеты по гражданско-правовому договору

2.11.1. Расчеты по гражданско-правовому договору производятся ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 60 банковских дней.

## 2.11.2. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в п.п.2.11.3. настоящего пункта.

2.11.3. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором требований и иных условий исполнения договора.

2.11.4. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением договора.

2.12. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.12.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.13. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме

2.13.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

## 2.14. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.14.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 13.12.2013 года.

## 2.15. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.15.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.15.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.16. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

2.16.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции) сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении услуг, на оказание которых размещается заказ.

2.16.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 16.12.2013 года.

2.16.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия принимает решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по следующим основаниям:

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.16.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции), единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

2.16.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

2.16.6. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

2.16.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в п.п. 2.16.4. и 2.16.5. настоящей Инструкции, протокола, прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.16.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

2.16.9. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 2.4.4. настоящей Инструкции, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком. Заключение гражданско-правового договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005г.№94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене гражданско-правового договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.17. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

2.17.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2.17.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 19.12.2013 года.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

2.17.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.17.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.17.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота).

2.17.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на величину в пределах "шага аукциона".

2.17.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.2.17.8. настоящей Инструкции

2.17.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное предложению или большее чем предложение о цене гражданско-правового договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора в случае, если такое предложение о цене гражданско-правового договора подано этим же участником открытого аукциона.

2.17.9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене гражданско-правового договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п. 2.17.10. настоящей Инструкции.

2.17.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене гражданско-правового договора, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене гражданско-правового договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора или текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене гражданско-правового договора не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

2.17.11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене гражданско-правового договора на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом следующих требований:

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное или большее чем ранее данное им же предложение, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение, если оно подано этим же участником.

2.17.12. В случае, если была предложена цена гражданско-правового договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене гражданско-правового договора, поступившее ранее других предложений.

2.17.13. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена гражданско-правового договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены гражданско-правового договора исходя из положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены гражданско-правового договора не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене гражданско-правового договора выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор до достижения цены гражданско-правового договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены гражданско-правового договора, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

2.17.14. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора, все минимальные предложения о цене гражданско-правового договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 2.17.13. настоящей Инструкции, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене гражданско-правового договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

2.17.15. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 2.17.14. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене гражданско-правового договора которых при ранжировании в соответствии с п.п. 2.17.14. настоящей Инструкции получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

2.17.16. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.17.6. настоящей Инструкции, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику, в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора.

2.18. Порядок рассмотрения вторых частей заявок

на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.18.1. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

2.18.2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2.18.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену гражданско-правового договора (в случае, предусмотренном п.п. 2.17.13. настоящей Инструкции, - наиболее высокую цену гражданско-правового договора), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

2.18.4. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Для принятия указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

2.18.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных п.п. 2.4.4. настоящей Инструкции, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (п.п.2.3.2. настоящей Инструкции).

2.18.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным п.п. 2.18.5. настоящей Инструкции, не допускается.

2.18.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.17.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.17.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

2.18.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренной п.п.2.17.13. настоящей Инструкции, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

2.18.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.18.7. настоящей Инструкции и п.п. 2.18.10. настоящей Инструкции протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

2.18.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

2.18.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

2.18.12. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.18.10. настоящей Инструкции протокола. Заключение гражданско-правового договора с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене гражданско-правового договора, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.20. Заключение гражданско-правового договора

по результатам открытого аукциона в электронной форме

2.20.1. По результатам аукциона гражданско-правовой договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

2.20.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект гражданско-правового договора, который составляется путем включения цены гражданско-правового договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.20.3. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора оператор электронной площадки направляет проект гражданско-правового договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.4. В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью, а также подписанный электронной цифровой подписью документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора или предусмотренный частью 4.1. статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ протокол разногласий (в сроки и в порядке в соответствии с частями 4.1.-4.5. статьи 41.12 . закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ).

2.20.5. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.6. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект гражданско-правового договора и документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора.

2.20.7. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта гражданско-правового договора и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки гражданско-правовой договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика

2.20.8. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный гражданско-правовой договор участнику открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.9. Гражданско-правовой договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.20.8. настоящей Инструкции.

2.20.10. Гражданско-правовой договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

2.20.11. Гражданско-правовой договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения гражданско-правового договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

2.20.12. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект гражданско-правового договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект гражданско-правового договора по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения гражданско-правового договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить гражданско-правовой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения гражданско-правового договора, либо заключить гражданско-правовой договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену гражданско-правового договора или предложение о цене гражданско-правового договора, которого содержит лучшие условия по цене гражданско-правового договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

2.20.14. В случае заключения гражданско-правового договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого гражданско-правового договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой гражданско-правового договора.

# 2.21. Расторжение гражданско-правового договора

# в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора

2.21.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено договором.

2.21.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с п.2.21.1 настоящей Инструкции. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.21.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

2.21.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.2.21.2 настоящей Инструкции. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

2.21.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

2.21.8. Сведения о поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включаются в установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

2.21.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.10. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.

2.21.11. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

2.21.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.14. Информация о расторжении договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения договора.

2.22. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся

2.22.1. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и гражданско-правовой договор не заключен с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.23. Право на обжалование

2.23.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

Раздел 3

# Информационная карта

открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии.

Информационная карта открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет гражданско-правового договора: Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии. |
| 3.2. | Объем оказываемых услуг: в соответствии с Приложениями № 1, 2 к Информационной карте. |
| 3.3. | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 1 020 000,00 рублей. |
| 3.4. | Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки, на которой будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная». |
| 3.5. | Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Ворончихина М.А., телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru). |
| 3.6. | Источник финансирования заказа: средства ОМС. |
| 3.7. | Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота): Начальная (максимальная) цена сформирована на основании анализа цен потенциальных исполнителей данных услуг: Исполнитель № 1 (исх. № б/н от 15.11.2013 г.), Исполнитель № 2 (исх. № б/н от 18.11.2013 г.), Исполнитель № 3 (вх. № б/н от 27.11.2013 г.). Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора указан в Приложении № 3 к Информационной карте. |
| 3.8. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты №130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru. |
| 3.9. | Срок оказания услуг: с момента заключения гражданско-правового договора до 31.12.2014 г. Место оказания услуг: территория МО «Город Глазов» в соответствии с Приложением №1 к Информационной карте. |
| 3.10. | Расчеты по гражданско-правовому договору производятся ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 60 банковских дней. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором требований и иных условий исполнения договора. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением договора. |
| 3.11. | Технические и качественные характеристики оказания услуг: 1. Оказание услуг в полном объеме, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к Информационной карте) и Дислокацией объектов (Приложение №1 к Информационной карте). 2. Соблюдение правил пожарной безопасности (Пособие 13.91 к СНиП 2.04.05-91 «Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования», Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03.» 3 Работы выполняются с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни ПН.-ПТ. 4. Поддерживать узлы учета тепловой энергии (далее – УУТЭ) в работоспособном состоянии, соответствующем установленным техническим нормативам и условиям эксплуатации. Не допускать перерыва в работе УУТЭ более 15 календарных дней. 5. Ежемесячно предоставлять «Заказчику» отчет о фактическом количестве потребляемой тепловой энергии (Гкал) и расходу горячей воды (м3), утвержденный теплоснабжающей организацией. 6. Ежемесячно предоставлять Заказчику распечатку параметров теплопотребления за отчетный период 7. В счет стоимости технического обслуживания Исполнитель проводит все работы по поверке УУТЭ и их составляющих. 8. Ремонт УУТЭ и его составляющих, а так же метрологическую поверку (по необходимости). 9. После проведения метрологической поверки Исполнитель предоставляет Заказчику свидетельство о поверке приборов учета и акт повторного допуска в эксплуатацию УУТЭ (при необходимости). |
| 3.12. | Требования к Участникам размещения заказа: Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа: 1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. |
| 3.13. | Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно. |
| 3.14. | Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа: Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: а) согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложения № 1, 2 к Информационной карте), при условии размещения заказа на оказание услуг. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 3.15. | Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цена лота) и расчета с исполнителями: Российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется. |
| 3.16. | Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», вправе направить на адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган. Указанный запрос должен поступить к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. |
| 3.17. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 13.12.2013 года. |
| 3.18. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 13.12.2013 года. |
| 3.19. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 16.12.2013 года. |
| 3.20. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 19.12.2013г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
| 3.21. | Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Заказчиком не установлены. |
| 3.22. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе – 10 200,00 рублей. |
| 3.23. | Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 102 000,00 рублей. В форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Денежные средства перечислить на р/с 407 018 107 00003 000001 в РКЦ г. Глазова Управление финансов Администрации города Глазова (МБУЗ «ГБ №1» лицевой счёт №20955720050) БИК 049408000 ИНН 182 901 56 81 КПП 183701001 В назначении платежа указывать дополнительную классификацию: 3.180 95500000000000000180 Код дохода указать в 104 поле платежного поручения. Телефон/факс: 8 (341 41) 5-46-51. |
| 3.24. | Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном портале МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 1

к Информационной карте

Дислокация объектов

Установка приборов учета тепловой энергии 2010 год.

| № п/п | Адрес объекта | Тип прибора | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 21)- здание хозяйственного корпуса | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду50 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду25 Расходомер РСМ-05.05 Ду55 | 1 2 2 1 1 1 |
| 2 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 24,25)- здание 7-миэтажного стационара | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду50 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ | 1 2 2 1 |
| 3 | УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 75б –здание детского стационарного отделения восстановительного лечения (ДСОВЛ) | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 1 1 |
| 4 | УР, г. Глазов, ул. Короленко, 18а,- здание отделения восстановительного лечения (ОВЛ) | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 1 1 |
| 5 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 2)- здание клиникодиагностической лаборатории | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 | 1 2 2 1 1 |
| 6 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 19)- здание мастерских с мойкой | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 1 1 |
| 7 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 17)-здание материального склада | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду15 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 1 1 |
| 8 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 16)- здание морга, гаражей | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 1 1 |
| 9 | УР, г. Глазов, ул. Будённого, 3а,- здание скорой медицинской помощи | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 2 1 |
| 10 | УР, г.Глазов, ул. Глазовская, 32- здание медицинского вытрезвителя | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду15 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 1 1 |
| 11 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 18)- здание склада, диспетчерской | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 | 1 2 2 1 1 |
| 12 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 18 (корпус 3)- здание городской поликлиники | ВКТ -7-03 ВСТ-20 (обр.) ВСТ-25 (под.) ВСТ-15 ГВС) Рt-500 (пар) Рt-500 (ГВС) | 1 1 1 1 1 1 |
| 13 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 11)- здание детского соматического отделения (ДСО) | ВСТ-25 ВСТ-40 ВСТ-40 Рt-500 (пар) Рt-500 (ГВС) | 1 1 1 1 1 |
| 14 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 5)- ЛОР, кожное, ж/к | ВКТ -7-03 ВСТ-32 (под.) ВСТ-25 (обр.) ВСТ-20 ГВС) Рt-500 (пар) Рt-500 (ГВС) | 1 1 1 1 1 1 |
| 15 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 10)- здание детской молочной кухни | ВКТ-7-03 КТП 500-ИВК Сч. пара «Метран-332» Устр.выч. «Метран-334» Датчик Метран-336» ВСТ -20 ВСТ-25 ВСТ-25 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 16 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 14)- здание бактериологической лаборатории | ВКТ-7-03 КТП 500-ИВК Сч. пара «Метран-332» Устр.выч. «Метран-334» Датчик Метран-336» ВСТ -20 ВСТ-25 ВСТ-25 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 17 | УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1а – здание детской поликлиники | ВКТ-7-03 КТП 500-ИВК Сч. пара «Метран-332» Устр.выч. «Метран-334» Датчик Метран-336» ВСТ -20 ВСТ-25 ВСТ-25 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 2

к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие требования

1. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с указанием вида(-ов) продукции работ и услуг, соответствующий предмету аукциона: ОКДП 9460000: УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙНЫЕ)

2. Цели и правовое основание для оказания услуг

1. Цели: Сервисное обслуживание и поверка приборов, входящих в состав узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), индивидуального теплового пункта (ИТП) и подготовке к зимнему периоду эксплуатации для обеспечения текущей деятельности учреждения.

3. Требования к услугам, являющимся предметом аукциона

3.1. Требования к объему работ

1. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования должны соответствовать следующим техническим характеристикам оказываемых услуг:

1.1. Ежемесячный контроль технического состояния 18-ти приборов коммерческого учета тепловой энергии .

1.2. Снятие электронных архивов (по требованию заказчика возможность ежедневного предоставления данных с узлов учета тепловой энергии (в виде часовых архивов), их обработка для контроля текущего технического состояния и оценки работоспособности оборудования), проведение анализа данных теплопотребления.

1.3.Еженедельный профилактический осмотр УУТЭ, включает в себя:

-технический осмотр оборудования;

-проверка состояния электрических соединений;

-проверка сопротивления изоляции линий связи, проводников, подводящих сетей;

-проверка состояния измерительных линий, пломб;

проверка на наличие подтеков во фланцевых соединениях приборов учета.

1.4. Организация проведений госповерок приборов учета тепловой энергии на заводе-изготовителе или специализированном предприятии.

1.5. Перевод приборов учета на сезонный режим в течение 3-х суток с момента перехода на  «отопительный/не отопительный» период.

1.6. Текущий ремонт приборов в стационарных условиях без замены запасных частей в течение 3-х суток с момента выхода из строя оборудования, с заменой запасных частей - в течение 3-х суток после предоставления Заказчиком запасных частей. Запасные части стоимостью до 20 (двадцати) тысяч рублей в течение года за 1 УУТЭ приобретаются за счет Исполнителя по средней стоимости от потенциальных поставщиков

1.7. Составление и сдача отчетов по потреблению тепловой энергии за текущий месяц в теплоснабжающую организацию (до 25 числа текущего месяца), и один экземпляр отчетов Заказчику (заверенный теплоснабжающей организацией) – 1 раз в месяц.

1.8. Подготовка УУТЭ к отопительному периоду (очистка первичных преобразователей, ревизия оборудования, гидравлическая опрессовка трубной части).

1.9. Сдача инспектору энергоснабжающей организации УУТЭ в коммерческую эксплуатацию по согласованному графику после начала отопительного сезона или в течение 5-и рабочих дней после проведения ремонтных работ.

1.10. Периодическая поверка приборов учета тепловой энергии – согласно установленной паспортной периодичности;

-демонтаж приборов, подлежащих поверке;

-подготовка приборов к поверке:

-очистка первичных преобразователей;

-ремонт первичных преобразователей (при необходимости);

-проверка работоспособности промежуточных преобразователей

-ремонт промежуточных преобразователей;

-калибровка расходомеров на проливной установке;

-калибровка тепловычислителей на поверочном стенде;

-пусконаладочные работы после монтажа приборов;

сдача приборов в теплоснабжающую организацию после устранения недостатков и поверки.

1.11. Диагностика приборов на месте УУТЭ – по заявке Заказчика в течение 2 рабочих дней после вызова.

2. Работы выполняются с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни ПН.-ПТ.

3.2. Требования к качеству и безопасности работ

3.2.1. Требования к сервисному обслуживанию и поверка приборов, входящих в состав узлов учета тепловой энергии (УУТЭ):

| № | УСЛУГИ | ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Периодическое обслуживание приборов (осмотр, снятие и анализ показаний узла учета, донастройка, текущий ремонт средств измерения на месте нахождения узла) | С даты подписания договора по 31.12.14 (Во время подачи теплоносителя) | Снятие и анализ показаний - ежедневно по рабочим дням по модему; донастройка, текущий ремонт - по мере необходимости |
| 2 | Распечатка ведомостей теплопотребления, составление отчета и защита его в теплоснабжающей организации. | С даты подписания договора по 31.12.14 (Во время подачи теплоносителя) | Ежемесячно предоставляется Подрядчиком не позднее 25 числа текущего месяца |
| 3 | Профилактические работы: демонтаж, монтаж, чистка приборов. | С даты подписания договора по 31.12.14 (Во время подачи теплоносителя) | Одноразово в течение межотопительного периода |
| 4 | Поверка приборов со сроками окончания межповерочных интервалов до 31.12.2014 | В течение межотопительного периода с 15.05.2014 г. по 15.09. 2014 г. | В соответствии с межповерочным интервалом |
| 5 | Пуско-наладочные работы на узле учета тепловой энергии. Сдача в эксплуатацию инспектору теплоснабжающей организации. | В начале отопительного периода и при истечении межповерочного интервала | 1 раз в год |
| 6 | Повторный допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии после плановой поверки | По требованию теплоснабжающей организации | При проведении плановых поверочных работ 1 раз в год |
| 7 | Ремонт оборудования узла учета с заменой комплектующих элементов на ремонтной базе и внеплановая поверка или замена оборудования при невозможности восстановления работоспособности со сдачей узла учета тепловой энергии в эксплуатацию после устранения неисправности инспектору теплоснабжающей организации. | По мере необходимости | По мере возникновения внештатных ситуаций на узле учета (оплачивается на дополнительных финансовых условиях, после определения объема и согласования цены ремонтных работ с Заказчиком) |
| 8 | Установка модема за счет Подрядчика на все время обслуживания для снятия показаний с узлов учета тепла | В течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта | 1 раз в год |

3.2.2.  Установка модема для снятия показаний УУТЭ 1 раз в рабочий день за счет средств Подрядчика на весь период обслуживания в течение 10 рабочих дней после подписания контракта.

Наличие оборудования и программного обеспечения, необходимого для считывания и обработки данных о теплопотреблении с тепловычислителя.

3.2.3. Устранение  неисправности  на  месте  нахождения   узла  учета своими силами в течение 3-х рабочих дней,  в  случае  если  работоспособность  УУТЭ невозможно  восстановить  без отправки   оборудования  на   завод - изготовитель Исполнитель  обязан   в течение  -3-х рабочих  дней   уведомить  об  этом  представителей Заказчика   и сообщить  ориентировочные  сроки    выполнения  ремонтных  работ в сторонней организации, и  в течение 1 рабочего дня после  согласования  проведения  ремонта  с Заказчиком,  отправить неисправное   оборудование   в ремонт, в случае  изменения сроков  выполнения  ремонта   своевременно   уведомить  об  этом   представителей Заказчика)

3.3. Требования к техническим характеристикам работ.

3.3.1. Исполнитель обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ:

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» (Утв. постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 11 декабря 1985 года № 215);

- СНиП 12-03-2001 (ч.1) «Безопасность труда в строительстве» (Утв. постановлением  от 23 июля 2001 г. N 80);

- СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве» (Утв. постановлением  от 17 сентября 2002 г. N 123);

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 1 сентября 2009 года № 390);

- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; (Утв. постановлением  Госстроя России от 25 мая 1999 г. № 40);

3.4. Требования к работам по подготовке к зимнему периоду эксплуатации.

    - 3.4.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

Объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования на объекте определяются сметой ((Приложение № 1), п. 2.5.3. и ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312), а также согласно инструкцию "О составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий", принятую и введенную в действие с 1 января 2000 г. постановлением Госстроя РФ от 17 декабря 1999 г. N 79

3.4.2. Требования к качеству и  безопасности работ.

Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.4.3. Требования к техническим характеристикам работ

Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ:

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

Приказ от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики Российской Федерации

-  « Правила  техники  безопасности  при  эксплуатации  теплопотребляющих  установок и  тепловых  сетей  потребителей». Госэнергонадзор  01.10.2003 г.

-  «Правила  подготовки  и  проведения  отопительного  сезона  в Санкт-Петербурге», утвержденные  распоряжением  Мэра - Председателя  Правительства  Санкт-Петербурга  от 31.08.1994 г. №  902 –р. (с  изменениями и дополнениями).

-  СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

-  СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

-  СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания»;

-  СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-  СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

-  ТСН 31-325-2002 Санкт-Петербург «Образовательные учреждения»;

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий ».

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ

Персонал Исполнителя должен иметь должную квалификацию (удостоверение о периодической проверке знаний).

Подрядчик должен:

- встречаться от имени учреждения (по доверенности) с представителями  снабжающих организаций для подготовки паспорта готовности учреждения к отопительному периоду 2014/15 (согласовывать сроки, показывать объект, вести документацию, получать акты готовности и т.д.);

- докладывать Заказчику о ходе работ ежедневно.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 3

к Информационной карте

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

| № п/п | Предмет оказания услуг | Цена услуги за единицу узла учета за 1 месяц, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исполнитель № 1 | Исполнитель № 2 | Исполнитель № 3 |
| 1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | 5 400,00 | 5 100,00 | 4 500,00 |

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора:

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора сформирована как среднеарифметическое по трем поставщикам:

(5 400,00 руб. + 5 100,00 руб. + 4 500,00 руб.)/3 = 5 000, 00 руб./мес.;

5 000,00 руб. х 17шт. х 12 мес. = 1 020 000,00 руб.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Раздел 4

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №_______

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии.

г. Глазов	«___» ____________ 201__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Ворончихиной Елены Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом ______________________________ № ______________ от _________ 201__ г., заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора оказывать услуги по комплексному техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии (далее - услуги) в соответствии с Дислокацией объектов (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить на условиях настоящего Договора.

2. Обязанности «Исполнителя».

2.1. Ежемесячно проводить работы по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии (далее - УУТЭ) в объеме указанном в  Приложениях №1 и №2 к настоящему Договору.

2.2. Поддерживать УУТЭ в работоспособном состоянии, соответствующем установленным техническим нормативам и условиям  эксплуатации. Не допускать перерыва в работе УУТЭ более 15 календарных дней.

2.3. Ежемесячно предоставлять «Заказчику» отчет о фактическом  количестве потребляемой тепловой энергии (Гкал) и расходу горячей воды (м3), утвержденный теплоснабжающей организацией.

2.4. Ежемесячно предоставлять Заказчику распечатку  параметров теплопотребления  за отчетный период.

2.5. В счет стоимости технического обслуживания «Исполнитель» проводит все работы по поверке УУТЭ и их составляющих.

2.6. Ремонт УУТЭ и его составляющих, а так же метрологическую поверку (по необходимости) «Исполнитель» проводит за свой счет, если неисправность УУТЭ или его составляющих произошла по причинам, не указанным в п.5.4  настоящего договора. При этом:

2.6.1. Исполнитель обязан приступить к ремонту в день получения заявки

2.6.2. Сроки окончания ремонта (за исключением мелкого ремонта, выполняемого на месте) и поверки приборов учета в соответствии с п. 2.2. устанавливаются не более 15 календарных дней с момента демонтажа УУТЭ.

2.6.3.Окончанием ремонта является монтаж и выполнение Исполнителем пуско-наладочных работ с оформлением акта допуска в эксплуатацию УУТЭ теплоснабжающей организацией.

2.7. После проведения метрологической поверки «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» свидетельство о поверке  приборов учета и акт повторного допуска в эксплуатацию УУТЭ (при необходимости).

2.8. При проведении работ  по  поверке или ремонту УУТЭ «Исполнитель» составляет акт о демонтаже и монтаже приборов учета с фиксированием показаний приборов, подписанный представителями теплоснабжающей организации и предоставляет его «Заказчику».

2.9.  Все транспортные расходы, связанные с выполнением работ по настоящему договору, несет «Исполнитель».

2.10. При производстве работ «Исполнитель» обязан соблюдать «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»,  «Правила пожарной безопасности», а так же правила внутреннего распорядка  Заказчика.

2.11. Ежемесячно «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» информацию (на основании анализа) о нарушении технологических режимов.

2.12. Исполнитель ведет журнал производства работ по форме, согласованной с Заказчиком, и отражает в нем  все производимые по настоящему контракту работы.

2.13. По требованию Заказчика или уполномоченного проверяющего органа/организации предоставлять документацию по исполнению настоящего контракта.

3. Обязанности «Заказчика».

3.1.Обеспечить «Исполнителю» доступ к обслуживанию УУТЭ.

3.2..Обеспечивать  оплату за выполненные работы.

3.3. «Заказчик», в случае необходимости, обеспечивает отключение систем отопления и горячего водоснабжения на время проведения работ «Исполнителем».

4.Цена договора и порядок оплаты.

4.1. Цена договора  составляет _________________________ с учетом всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением настоящего договора.

4.2. Ежемесячная цена договора определяется стоимостью работ по поверке УУТЭ или его составляющих  и  технического обслуживания одного УУТЭ, на основании утвержденных смет  и количеством фактически обслуживаемых УУТЭ за отчетный период.

4.3. Оплата производится  при наличии бюджетных средств по данной статье расходов на основании следующих документов, представленных Исполнителем:

- счетов, выставленных Исполнителем;

- справки о фактическом количестве потребляемой тепловой энергии Гкал)  и расходу горячей воды (м3).

- распечатки параметров теплопотребления по каждому учреждению;

- анализ о нарушениях технологических режимов;

- иных документов, подлежащих представлению Исполнителем в соответствии с условиями контракта.

4.4. Оплата Исполнителю по настоящему договору производится за счет средств бюджетного финансирования со счета, указанного в настоящем договоре.

4.4. Общая стоимость услуг устанавливается постоянной с момента подписания Договора и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны «Исполнителя» в течение срока действия настоящего Договора.

4.5. Стоимость услуг может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного настоящим Договором требований и иных условий исполнения Договора.

4.6. Расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно по факту оказания услуг, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 60 банковских дней.

4.7. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Ответственность Сторон.

5.1. В случае причинения ущерба «Заказчику» по вине «Исполнителя» (затопление помещений, возгорание помещений, повреждение арматуры, прибора УУТЭ,  выход из строя щитовых, отключение энергоснабжения и др.) «Исполнитель» своими силами и без дополнительной оплаты выполняет все необходимые работы по восстановлению, либо возмещает сумму нанесенного ущерба.

5.2. «Исполнитель» за нарушение технологических режимов, выявленных теплоснабжающей организацией или «Заказчиком», не связанных с оборудованием УУТЭ, ответственности не несет.

5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему  договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

5.4. В случае выхода из строя УУТЭ и его составляющих по причине:

- затопления (не по вине Исполнителя);

- вандализма и т.п.

«Заказчик» оплачивает «Исполнителю» работу по восстановлению работоспособности УУТЭ по  отдельному контракту.

5.5. «Заказчик» освобождается от ответственности за несвоевременную оплату «Исполнителю» за выполнение работы в следующих случаях:

- несвоевременного предоставления отчетных документов;

- неправильного оформления отчетных документов;

- в случаях задержки бюджетных средств по данной статье расходов.

5.6. Исполнитель в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по ежемесячному проведению работ по обслуживанию узла учета тепловой энергии  уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости невыполненных работ. Уплата штрафа не освобождает Исполнителя от исполнения обязательства.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При возникновении спорных вопросов между Сторонами по исполнению условий Договора Стороны направляют друг другу претензии. Претензии должны быть рассмотрены в 7-дневный срок с момента получения (если Сторонами не установлено иное). В том случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде УР.

6.3. В случае просрочки Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня следующего после истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/20 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства от суммы Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

7. Порядок приема-сдачи оказанных Услуг

7.1. Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных услуг под роспись, сопроводительным письмом.

7.2. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг.

7.3. В случае не подписания Акта и отсутствия отказа от приемки оказанных Услуг в запланированный срок, результаты считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг в связи с их недостатками, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. По устранению Исполнителем замечаний Заказчика, отраженных в таком Акте, они должны быть приняты и оплачены Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор действует с момента подписания до 31.12.2014 г. – в части оказания Услуг, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Гарантии качества

9.1. Исполнитель гарантирует:

9.1.1. Качество оказываемых Услуг в соответствии с требованиями и нормами, установленными в котировочной документации Заказчика и действующего законодательства.

9.1.2. Своевременное устранение недоработок в процессе оказания Услуг, за которые Исполнитель несет ответственность.

10. Заключительные положения

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

10.3. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) календарных дней.

10.5. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Расторжение Договора

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», при утрате им силы Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае расторжения договора оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.

11.2.Соглашение о расторжении настоящего Договора оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.3.При расторжении Договора ответственные представители Сторон в 15-дневный срок составляют Акт освидетельствования объема оказанных услуг, заверяют подписями Сторон и скрепляют печатями. Исполнителем далее составляется и направляется Заказчику Акт оказанных услуг. Заказчик обязан подписать данный Акт и произвести его оплату.

12. Форс-мажор

12.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Приложение:

- Дислокация объектов

- Техническое задание.

13. Юридические адреса, подписи и реквизиты Сторон

| Заказчик: |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| МБУЗ «Городская больница №1» 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22 ИНН 1829015681 КПП 183701001 Тел./факс (34141) 5-46-51 |  |  |
| Главный врач |  | Должность |
| __________________/Е.М.Ворончихина/ МП |  | __________________/ФИО/ МП |

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору

№ ____________

от «___» __________ 2013 г.

Дислокация объектов

| № п/п | Адрес объекта | Тип прибора | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 21)- здание хозяйственного корпуса | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду50 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду25 Расходомер РСМ-05.05 Ду55 | 1 2 2 1 1 1 |
| 2 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 24,25)- здание 7-миэтажного стационара | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду50 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ | 1 2 2 1 |
| 3 | УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 75б –здание детского стационарного отделения восстановительного лечения (ДСОВЛ) | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 1 1 |
| 4 | УР, г. Глазов, ул. Короленко, 18а,- здание отделения восстановительного лечения (ОВЛ) | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 1 1 |
| 5 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 2)- здание клиникодиагностической лаборатории | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 | 1 2 2 1 1 |
| 6 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 19)- здание мастерских с мойкой | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 1 1 |
| 7 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 17)-здание материального склада | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду15 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 1 1 |
| 8 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 16)- здание морга, гаражей | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 1 1 |
| 9 | УР, г. Глазов, ул. Будённого, 3а,- здание скорой медицинской помощи | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 2 1 |
| 10 | УР, г.Глазов, ул. Глазовская, 32- здание медицинского вытрезвителя | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду15 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 Комплект термопреобразователей сопротивления КТС-Б | 1 2 2 1 1 1 |
| 11 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 18)- здание склада, диспетчерской | Теплосчетчик ТЭМ-104 Первичный преобразователь ПРП Ду25 Термопреобразователь ТСПА-К Измерительно-вычислительный блок ИВБ Расходомер РСМ-05.05 Ду15 | 1 2 2 1 1 |
| 12 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 18 (корпус 3)- здание городской поликлиники | ВКТ -7-03 ВСТ-20 (обр.) ВСТ-25 (под.) ВСТ-15 ГВС) Рt-500 (пар) Рt-500 (ГВС) | 1 1 1 1 1 1 |
| 13 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 11)- здание детского соматического отделения (ДСО) | ВСТ-25 ВСТ-40 ВСТ-40 Рt-500 (пар) Рt-500 (ГВС) | 1 1 1 1 1 |
| 14 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 5)- ЛОР, кожное, ж/к | ВКТ -7-03 ВСТ-32 (под.) ВСТ-25 (обр.) ВСТ-20 ГВС) Рt-500 (пар) Рt-500 (ГВС) | 1 1 1 1 1 1 |
| 15 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 10)- здание детской молочной кухни | ВКТ-7-03 КТП 500-ИВК Сч. пара «Метран-332» Устр.выч. «Метран-334» Датчик Метран-336» ВСТ -20 ВСТ-25 ВСТ-25 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 16 | УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 14)- здание бактериологической лаборатории | ВКТ-7-03 КТП 500-ИВК Сч. пара «Метран-332» Устр.выч. «Метран-334» Датчик Метран-336» ВСТ -20 ВСТ-25 ВСТ-25 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 17 | УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1а – здание детской поликлиники | ВКТ-7-03 КТП 500-ИВК Сч. пара «Метран-332» Устр.выч. «Метран-334» Датчик Метран-336» ВСТ -20 ВСТ-25 ВСТ-25 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| Заказчик: МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/Е.М. Ворончихина/ МП | Должность _______________ /___________/ МП |

Приложение № 2

к Гражданско-правовому договору

№ ____________

от «___» __________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие требования

1. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с указанием вида(-ов) продукции работ и услуг, соответствующий предмету аукциона: ОКДП 9460000: УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙНЫЕ)

2. Цели и правовое основание для оказания услуг

1. Цели: Сервисное обслуживание и поверка приборов, входящих в состав узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), индивидуального теплового пункта (ИТП) и подготовке к зимнему периоду эксплуатации для обеспечения текущей деятельности учреждения.

3. Требования к услугам, являющимся предметом аукциона

3.1. Требования к объему работ

1. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования должны соответствовать следующим техническим характеристикам оказываемых услуг:

1.1. Ежемесячный контроль технического состояния 18-ти приборов коммерческого учета тепловой энергии .

1.2. Снятие электронных архивов (по требованию заказчика возможность ежедневного предоставления данных с узлов учета тепловой энергии (в виде часовых архивов), их обработка для контроля текущего технического состояния и оценки работоспособности оборудования), проведение анализа данных теплопотребления.

1.3.Еженедельный профилактический осмотр УУТЭ, включает в себя:

-технический осмотр оборудования;

-проверка состояния электрических соединений;

-проверка сопротивления изоляции линий связи, проводников, подводящих сетей;

-проверка состояния измерительных линий, пломб;

проверка на наличие подтеков во фланцевых соединениях приборов учета.

1.4. Организация проведений госповерок приборов учета тепловой энергии на заводе-изготовителе или специализированном предприятии.

1.5. Перевод приборов учета на сезонный режим в течение 3-х суток с момента перехода на  «отопительный/не отопительный» период.

1.6. Текущий ремонт приборов в стационарных условиях без замены запасных частей в течение 3-х суток с момента выхода из строя оборудования, с заменой запасных частей - в течение 3-х суток после предоставления Заказчиком запасных частей. Запасные части стоимостью до 20 (двадцати) тысяч рублей в течение года за 1 УУТЭ приобретаются за счет Исполнителя по средней стоимости от потенциальных поставщиков

1.7. Составление и сдача отчетов по потреблению тепловой энергии за текущий месяц в теплоснабжающую организацию (до 25 числа текущего месяца), и один экземпляр отчетов Заказчику (заверенный теплоснабжающей организацией) – 1 раз в месяц.

1.8. Подготовка УУТЭ к отопительному периоду (очистка первичных преобразователей, ревизия оборудования, гидравлическая опрессовка трубной части).

1.9. Сдача инспектору энергоснабжающей организации УУТЭ в коммерческую эксплуатацию по согласованному графику после начала отопительного сезона или в течение 5-и рабочих дней после проведения ремонтных работ.

1.10. Периодическая поверка приборов учета тепловой энергии – согласно установленной паспортной периодичности;

-демонтаж приборов, подлежащих поверке;

-подготовка приборов к поверке:

-очистка первичных преобразователей;

-ремонт первичных преобразователей (при необходимости);

-проверка работоспособности промежуточных преобразователей

-ремонт промежуточных преобразователей;

-калибровка расходомеров на проливной установке;

-калибровка тепловычислителей на поверочном стенде;

-пусконаладочные работы после монтажа приборов;

сдача приборов в теплоснабжающую организацию после устранения недостатков и поверки.

1.11. Диагностика приборов на месте УУТЭ – по заявке Заказчика в течение 2 рабочих дней после вызова.

2. Работы выполняются с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни ПН.-ПТ.

3.2. Требования к качеству и безопасности работ

3.2.1. Требования к сервисному обслуживанию и поверка приборов, входящих в состав узлов учета тепловой энергии (УУТЭ):

| № | УСЛУГИ | ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | ПЕРИОДИЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Периодическое обслуживание приборов (осмотр, снятие и анализ показаний узла учета, донастройка, текущий ремонт средств измерения на месте нахождения узла) | С даты подписания договора по 31.12.14 (Во время подачи теплоносителя) | Снятие и анализ показаний - ежедневно по рабочим дням по модему; донастройка, текущий ремонт - по мере необходимости |
| 2 | Распечатка ведомостей теплопотребления, составление отчета и защита его в теплоснабжающей организации. | С даты подписания договора по 31.12.14 (Во время подачи теплоносителя) | Ежемесячно предоставляется Подрядчиком не позднее 25 числа текущего месяца |
| 3 | Профилактические работы: демонтаж, монтаж, чистка приборов. | С даты подписания договора по 31.12.14 (Во время подачи теплоносителя) | Одноразово в течение межотопительного периода |
| 4 | Поверка приборов со сроками окончания межповерочных интервалов до 31.12.2014 | В течение межотопительного периода с 15.05.2014 г. по 15.09. 2014 г. | В соответствии с межповерочным интервалом |
| 5 | Пуско-наладочные работы на узле учета тепловой энергии. Сдача в эксплуатацию инспектору теплоснабжающей организации. | В начале отопительного периода и при истечении межповерочного интервала | 1 раз в год |
| 6 | Повторный допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии после плановой поверки | По требованию теплоснабжающей организации | При проведении плановых поверочных работ 1 раз в год |
| 7 | Ремонт оборудования узла учета с заменой комплектующих элементов на ремонтной базе и внеплановая поверка или замена оборудования при невозможности восстановления работоспособности со сдачей узла учета тепловой энергии в эксплуатацию после устранения неисправности инспектору теплоснабжающей организации. | По мере необходимости | По мере возникновения внештатных ситуаций на узле учета (оплачивается на дополнительных финансовых условиях, после определения объема и согласования цены ремонтных работ с Заказчиком) |
| 8 | Установка модема за счет Подрядчика на все время обслуживания для снятия показаний с узлов учета тепла | В течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта | 1 раз в год |

3.2.2.  Установка модема для снятия показаний УУТЭ 1 раз в рабочий день за счет средств Подрядчика на весь период обслуживания в течение 10 рабочих дней после подписания контракта.

Наличие оборудования и программного обеспечения, необходимого для считывания и обработки данных о теплопотреблении с тепловычислителя.

3.2.3. Устранение  неисправности  на  месте  нахождения   узла  учета своими силами в течение 3-х рабочих дней,  в  случае  если  работоспособность  УУТЭ невозможно  восстановить  без отправки   оборудования  на   завод - изготовитель Исполнитель  обязан   в течение  -3-х рабочих  дней   уведомить  об  этом  представителей Заказчика   и сообщить  ориентировочные  сроки    выполнения  ремонтных  работ в сторонней организации, и  в течение 1 рабочего дня после  согласования  проведения  ремонта  с Заказчиком,  отправить неисправное   оборудование   в ремонт, в случае  изменения сроков  выполнения  ремонта   своевременно   уведомить  об  этом   представителей Заказчика)

3.3. Требования к техническим характеристикам работ.

3.3.1. Исполнитель обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ:

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» (Утв. постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 11 декабря 1985 года № 215);

- СНиП 12-03-2001 (ч.1) «Безопасность труда в строительстве» (Утв. постановлением  от 23 июля 2001 г. N 80);

- СНиП 12-04-2002 (ч.2) «Безопасность труда в строительстве» (Утв. постановлением  от 17 сентября 2002 г. N 123);

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 1 сентября 2009 года № 390);

- СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; (Утв. постановлением  Госстроя России от 25 мая 1999 г. № 40);

3.4. Требования к работам по подготовке к зимнему периоду эксплуатации.

    - 3.4.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

Объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования на объекте определяются сметой ((Приложение № 1), п. 2.5.3. и ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312), а также согласно инструкцию "О составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий", принятую и введенную в действие с 1 января 2000 г. постановлением Госстроя РФ от 17 декабря 1999 г. N 79

3.4.2. Требования к качеству и  безопасности работ.

Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.4.3. Требования к техническим характеристикам работ

Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ:

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

Приказ от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики Российской Федерации

-  « Правила  техники  безопасности  при  эксплуатации  теплопотребляющих  установок и  тепловых  сетей  потребителей». Госэнергонадзор  01.10.2003 г.

-  «Правила  подготовки  и  проведения  отопительного  сезона  в Санкт-Петербурге», утвержденные  распоряжением  Мэра - Председателя  Правительства  Санкт-Петербурга  от 31.08.1994 г. №  902 –р. (с  изменениями и дополнениями).

-  СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

-  СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

-  СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания»;

-  СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-  СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

-  ТСН 31-325-2002 Санкт-Петербург «Образовательные учреждения»;

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий ».

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ

Персонал Исполнителя должен иметь должную квалификацию (удостоверение о периодической проверке знаний).

Подрядчик должен:

- встречаться от имени учреждения (по доверенности) с представителями  снабжающих организаций для подготовки паспорта готовности учреждения к отопительному периоду 2014/15 (согласовывать сроки, показывать объект, вести документацию, получать акты готовности и т.д.);

- докладывать Заказчику о ходе работ ежедневно.

| Заказчик: МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/Е.М. Ворончихина/ МП | Должность _______________ /___________/ МП |