«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Городская больница №1» Е.М. Ворончихина

Документация об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку имплантируемых приспособлений, травматологических изделий для травматологического отделения.

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

05.12.2013 г.

Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист документации об открытом аукционе в электронной форме | 1 |
| 2. | Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме | 2 |
| 3. | Раздел 1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме | 3 |
| 4. | Раздел 2 Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме | 4-14 |
| 5. | Раздел 3 Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 15-17 |
| 5.1. | Приложение № 1 к Информационной карте Спецификация на поставку имплантируемых приспособлений, травматологических изделий для травматологического отделения | 18-41 |
| 5.2. | Приложение № 2 Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора | 42-48 |
| 5.3. | Приложение № 3 к Информационной карте Рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки | 49 |
| 6. | Раздел 4 Проект гражданско-правового договора | 50-52 |
| 6.1. | Приложение № 1 к Гражданско-правовому договору Спецификация на поставку товара | 53 |

Раздел 1

Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

1. Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Суднищикова С.В. телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку имплантируемых приспособлений, травматологических изделий для травматологического отделения.

Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

3. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

4. Предмет гражданско-правового договора: Поставка имплантируемых приспособлений, травматологических изделий для травматологического отделения.

5. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 4 011 654,00 рублей.

6. Количество поставляемого Товара: в соответствии с Приложением №1 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме.

Конкретные требования и условия гражданско-правового договора указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме.

7. Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, склад МБУЗ «Городская больница № 1».

8. Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 26.12.2013 года.

9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 31.12.2013 года.

10. Дата проведения аукциона в электронной форме: 09.01.2014 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время.

11. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 200 582,70 руб.

12. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 401 165,40 руб.

13. Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Раздел 2

Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.1. Нормативная база проведения открытого аукциона в электронной форме

- Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- Гражданский кодекс РФ;

- - Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ (ред. 08.05.2009), от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 01.07.2009 N 144-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 17.07.2009 N 155-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 05.05.2010 N 78-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 03.11.2010 N 290-ФЗ, от 05.04.2011 N 56-ФЗ, от 21.04.2011 N 79-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 07.12.2011 N 418-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 20.07.2012 N 122-ФЗ, от 16.10.2012 N 174-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 07.06.2013 N 114-ФЗ, от 02.07.2013 N 171-ФЗ – далее Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ);

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- Постановление Администрации города Глазова от 19.08.2011 № 36/11 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова».

Документация об открытом аукционе в электронной форме

2.2. Информация об электронной площадке

2.2.1. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

2.2.2. Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

2.2.3. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

## 2.3. Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

## 2.4. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до срока окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно.

2.4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.4. Состав и содержание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа:

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения:

а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 1 к Информационной карте), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки – Приложение № 3 к Информационной карте).

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме

2.5.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

2.5.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.5.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

## 2.6. Изменение количества поставляемого товара.

## 2.6.1. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с участником, с которым заключается гражданско-правовой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой гражданско-правового договора, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой гражданско-правового договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

## 2.6.2. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения гражданско-правового договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных гражданско-правовым договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен гражданско-правовой договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену гражданско-правового договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих изменений в гражданско-правовой договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену гражданско-правового договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены гражданско-правового договора на предусмотренное в гражданско-правовом договоре количество такого товара.

## 2.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

- 2.7.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также все запросы о разъяснении положении документации, должны быть составлены на русском языке.

2.8. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.8.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе установлен в размере: 200 582,70 руб.

(5 процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора).

2.9. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора

2.9.1. Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

2.9.2. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора Заказчиком установлен – 10 процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора – 401 165,40 рублей.

2.9.3. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора (обязательства) из перечисленных способов в п. 2.9.1. настоящей части Инструкции определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется.

## 2.10. Сведения о валюте и официального курса

2.10.1. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль.

2.10.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется.

2.11. Срок выполнения гражданско-правового договора и порядок поставки

2.11.1. Срок выполнения гражданско-правового договора: с момента заключения Договора до 30.03.2014 года в части поставки Товара, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

2.11.2. Срок поставки Товара: поставку осуществлять транспортом и силами Поставщика, частями, в соответствии с заявкой Заказчика в течение 10 календарных дней после поступления заявки от Заказчика.

2.11.3. Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, склад МБУЗ «Городская больница № 1».

## 2.12. Расчеты по гражданско-правовому договору

2.12.1. Расчеты по гражданско-правовому договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 90 календарных дней.

## 2.12.2. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в п.п.2.12.3. настоящего пункта.

2.12.3. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных гражданско-правовым договором требований и иных условий исполнения гражданско-правового договора.

2.12.4. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением гражданско-правового договора.

2.13. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.13.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.14. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме

2.14.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

## 2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.15.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 26.12.2013 года.

## 2.16. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.16.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

2.17.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции) сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

2.17.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 31.12.2013 года.

2.17.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия принимает решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по следующим основаниям:

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.17.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции), единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

2.17.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

2.17.6. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

2.17.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в п.п. 2.17.4. и 2.17.5. настоящей Инструкции, протокола, прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

2.17.9. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 2.4.4. настоящей Инструкции, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком. Заключение гражданско-правового договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005г.№94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене гражданско-правового договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

2.18.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2.18.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 09.01.2014г.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

2.18.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.18.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.18.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота).

2.18.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на величину в пределах "шага аукциона".

2.18.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.2.18.8. настоящей Инструкции

2.18.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное предложению или большее чем предложение о цене гражданско-правового договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора в случае, если такое предложение о цене гражданско-правового договора подано этим же участником открытого аукциона.

2.18.9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене гражданско-правового договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п. 2.18.10. настоящей Инструкции.

2.18.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене гражданско-правового договора, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене гражданско-правового договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора или текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене гражданско-правового договора не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

2.18.11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене гражданско-правового договора на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом следующих требований:

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное или большее чем ранее данное им же предложение, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение, если оно подано этим же участником.

2.18.12. В случае, если была предложена цена гражданско-правового договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене гражданско-правового договора, поступившее ранее других предложений.

2.18.13. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена гражданско-правового договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены гражданско-правового договора исходя из положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены гражданско-правового договора не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене гражданско-правового договора выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор до достижения цены гражданско-правового договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены гражданско-правового договора, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

2.18.14. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора, все минимальные предложения о цене гражданско-правового договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 2.18.13. настоящей Инструкции, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене гражданско-правового договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

2.18.15. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 2.18.14. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене гражданско-правового договора которых при ранжировании в соответствии с п.п. 2.18.14. настоящей Инструкции получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

2.18.16. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.18.6. настоящей Инструкции, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику, в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора.

2.19. Порядок рассмотрения вторых частей заявок

на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.19.1. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

2.19.2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2.19.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену гражданско-правового договора (в случае, предусмотренном п.п. 2.18.13. настоящей Инструкции, - наиболее высокую цену гражданско-правового договора), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

2.19.4. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Для принятия указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

2.19.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных п.п. 2.4.4. настоящей Инструкции, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (п.п.2.3.2. настоящей Инструкции).

2.19.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным п.п. 2.19.5. настоящей Инструкции, не допускается.

2.19.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

2.19.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренной п.п.2.18.13. настоящей Инструкции, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

2.19.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.7. настоящей Инструкции и п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

2.19.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

2.19.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

2.19.12. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола. Заключение гражданско-правового договора с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене гражданско-правового договора, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.20. Заключение гражданско-правового договора

по результатам открытого аукциона в электронной форме

2.20.1. По результатам аукциона гражданско-правовой договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

2.20.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект гражданско-правового договора, который составляется путем включения цены гражданско-правового договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.20.3. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора оператор электронной площадки направляет проект гражданско-правового договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.4. В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью, а также подписанный электронной цифровой подписью документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора или предусмотренный частью 4.1. статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ протокол разногласий (в сроки и в порядке в соответствии с частями 4.1.-4.5. статьи 41.12 . закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ).

2.20.5. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.6. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект гражданско-правового договора и документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора.

2.20.7. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта гражданско-правового договора и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки гражданско-правовой договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика

2.20.8. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный гражданско-правовой договор участнику открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.9. Гражданско-правовой договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.20.8. настоящей Инструкции.

2.20.10. Гражданско-правовой договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

2.20.11. Гражданско-правовой договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения гражданско-правового договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

2.20.12. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект гражданско-правового договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект гражданско-правового договора по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения гражданско-правового договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить гражданско-правовой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения гражданско-правового договора, либо заключить гражданско-правовой договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену гражданско-правового договора или предложение о цене гражданско-правового договора, которого содержит лучшие условия по цене гражданско-правового договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

2.20.14. В случае заключения гражданско-правового договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого гражданско-правового договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой гражданско-правового договора.

# 2.21. Расторжение гражданско-правового договора в связи

# с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора

2.21.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено договором.

2.21.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с п.2.21.1 настоящей Инструкции. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.21.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

2.21.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.2.21.2 настоящей Инструкции. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

2.21.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

2.21.8. Сведения о поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включаются в установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

2.21.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.10. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.

2.21.11. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

2.21.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.14. Информация о расторжении договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения договора.

2.22. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся

2.21.1. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и гражданско-правовой договор не заключен с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.23. Право на обжалование

2.23.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

Раздел 3

# Информационная карта

открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку имплантируемых приспособлений, травматологических изделий

для травматологического отделения.

Информационная карта открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет гражданско-правового договора: Поставка имплантируемых приспособлений, травматологических изделий для травматологического отделения. |
| 3.2. | Количество поставляемого Товара: в соответствии с Приложением №1 к Информационной карте. |
| 3.3. | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 4 011 654,00 рублей. |
| 3.4. | Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки, на которой будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная». |
| 3.5. | Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Суднищикова С.В. телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru). |
| 3.6. | Источник финансирования заказа: средства ОМС. |
| 3.7. | Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота): Начальная максимальная цена сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков: Поставщик №1 (исх №11 от 20.03.2013г.), Поставщик №2 (исх №б/н от 15.03.2013г.), Поставщик №3 (исх №б/н от 18.03.2013г.). Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора указан в Приложении №2 к Информационной карте. |
| 3.8. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты №130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru. |
| 3.9. | Срок выполнения гражданско-правового договора: с момента заключения Договора до 30.03.2014 года в части поставки Товара, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Срок поставки Товара: поставку осуществлять транспортом и силами Поставщика, частями, в соответствии с заявкой Заказчика в течение 10 календарных дней после поступления заявки от Заказчика. Место поставки: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, склад МБУЗ «Городская больница № 1». |
| 3.10. | Расчеты по гражданско-правовому договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 90 календарных дней. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных гражданско-правовым договором требований и иных условий исполнения гражданско-правового договора. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением настоящего гражданско-правового договора. |
| 3.11. | Технические и качественные характеристики Товара: - Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, санитарно-эпидемиологическим заключениям, Спецификации на поставку имплантируемых приспособлений, травматологических изделий для травматологического отделения (Приложение №1 к Информационной карте); - документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром; - упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения; - гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 месяцев. |
| 3.12. | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с участником, с которым заключается гражданско-правовой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой гражданско-правового договора, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой гражданско-правового договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения гражданско-правового договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных гражданско-правовым договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен гражданско-правовой договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену гражданско-правового договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих изменений в гражданско-правовой договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену гражданско-правового договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены гражданско-правового договора на предусмотренное в гражданско-правовом договоре количество такого товара. |
| 3.13. | Требования к Участникам размещения заказа: При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа: 1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов; 2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. |
| 3.14. | Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно. |
| 3.15. | Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа: Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 1 к Информационной карте), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки – Приложение № 3 к Информационной карте). Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке |
| 3.16. | Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цена лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется. |
| 3.17. | Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», вправе направить на адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган. Указанный запрос должен поступить к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. |
| 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 26.12.2013 года. |
| 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 26.12.2013 года. |
| 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 31.12.2013 года. |
| 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 09.01.2014г. (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
| 3.22. | Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Заказчиком не установлены. |
| 3.23. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе – 200 582,70 рублей. |
| 3.24. | Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 401 165,40 рублей. В форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Денежные средства перечислить на р/с 407 018 107 00003 000001 в РКЦ г. Глазова лицевой счёт № 20955720050 В назначении платежа указывать доп. Классификацию 3.180 95500000000000000180 - код дохода указать в 104 поле платежного поручения ИНН 182 901 56 81 КПП 183701001 БИК 049408000 Телефон/факс: 8 (341 41) 5-46-51. |
| 3.25. | Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 1

к Информационной карте

Спецификация на поставку имплантируемых приспособлений, травматологических изделий для травматологического отделения.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пластина для ключицы S-образная | Для остеосинтеза при диафизарных переломах ключицы. Сплав титана, соответствующий ГОСТ 19807-91. S-образная, соответствующая анатомической форме ключицы. Средняя часть пластины имеет приподнятый мостовидный участок без отверстий, на обоих концах пластина имеет вид реконструкционной с боковыми выемками. 3 отверстия расположенные с обеих сторон от мостовидного участка: 2 круглых и 1 самое медиальное, овальное компрессирующее. Винты диаметром не более 4,0 мм Длина 93,0 ± 2,0 мм, ширина 10,0 ± 2,0 мм, толщина 1,5 ±0,5 мм. Для левой ключицы. | шт | 4 |
|  | Пластина для ключицы S-образная | Для остеосинтеза при диафизарных переломах ключицы. Сплав титана, соответствующий ГОСТ 19807-91. S-образная, соответствующая анатомической форме ключицы. Средняя часть пластины имеет приподнятый мостовидный участок без отверстий, на обоих концах пластина имеет вид реконструкционной с боковыми выемками. 3 отверстия расположенные с обеих сторон от мостовидного участка: 2 круглых и 1 самое медиальное, овальное компрессирующее. Винты диаметром не более 4,0 мм. Длина 93,0 ± 2,0 мм, ширина 10,0 ± 2,0 мм, толщина 1,5 ±0,5 мм. Для правой ключицы. | шт | 4 |
|  | Винт кортикальный специальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 5,5мм, высотой не более 2,1мм. Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 14±1мм. | шт | 60 |
|  | Винт кортикальный специальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 5,5мм, высотой не более 2,1мм. Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 16±1мм. | шт | 30 |
|  | Винт кортикальный специальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 5,5мм, высотой не более 2,1мм. Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 18±1мм. | шт | 30 |
|  | Винт кортикальный специальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 5,5мм, высотой не более 2,1мм. Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 20±1мм. | шт | 30 |
|  | Пластина для дистального отдела плеча | Для остеосинтеза дистальных мыщелковых переломов плечевой кости. Сплав титана ВТ-6, соответствующий ГОСТ 19807-91. Y-образная с ассиметричными «усиками», один «усик» имеет 5 отверстий, расположенных в шахматном порядке, второй выполнен в виде реконструктивной цепочки с 3 отверстиями под винты диаметром не менее 3,5 мм. Мыщелковая дистальная часть пластины предызогнута в соответствии с анатомическими особенностями плечевой кости. Метафиз:6 отверстий; Диафиз: 9 компрессионных овальных отверстий. Винтами диаметром не более 4,5мм. Не менее 3,5 мм, в зоне «усиков» должна уменьшаться и составлять не более 2,5 мм. Не более 14,0мм, расстоянии между усиками в диапазоне 45-60 мм. Правое. | шт | 2 |
|  | Пластина для дистального отдела плеча | Для остеосинтеза дистальных мыщелковых переломов плечевой кости. Сплав титана ВТ-6, соответствующий ГОСТ 19807-91. Y-образная с ассиметричными «усиками», один «усик» имеет 5 отверстий, расположенных в шахматном порядке, второй выполнен в виде реконструктивной цепочки с 3 отверстиями под винты диаметром не менее 3,5 мм. Мыщелковая дистальная часть пластины предызогнута в соответствии с анатомическими особенностями плечевой кости. Метафиз:6 отверстий; Диафиз: 9 компрессионных овальных отверстий. Винтами диаметром не более 4,5мм. Не более 14,0мм, расстоянии между усиками в диапазоне 45-60 мм. Не менее 3,5 мм, в зоне «усиков» должна уменьшаться и составлять не более 2,5 мм. Левое. | шт | 2 |
|  | Стержень реконструктивный для плеча 8 | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Фиксация костных отломков при остеосинтезе переломов хирургической шейки и головки плечевой кости: - канюлированный - поперечное сечение в форме кольца - продольные желобки для облегчения введения стержня и сохранения эндостального кровоснабжения - в проксимальной части изгиб кнаружи не более 6 град, облегчающий введение стержня - внутреннее осевое отверстие с резьбой в проксимальном конце для введения винта-заглушки антеградное - статический, блокирование 4-6 винтами - реконструктивный, блокирование не менее чем 6 винтами не менее 4 круглых отверстий, расположенных по спирали, для многоплоскостного блокирования с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм. не менее 2 отверстий: -1 круглое отверстие диаметром не менее 4,6 мм; -1 овальное отверстие для блокирования и динамизации. Номер по каталогу, размер, производитель диаметр 8 мм, длина 150±5 мм. В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 2 |
|  | Винт слепой | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Цилиндрическая. Шестигранник S3,5 мм Диаметр не менее 7 мм, высота головки без удлинения | шт | 5 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 20 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 15 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 22 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 15 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 24 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм S3,5 мм | шт | 15 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 26 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 23 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 28 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 23 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 30 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 23 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 35 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 32 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 30 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 32 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 40 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 32 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 50 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 32 |
|  | Стержень реконструктивный для плеча 8 | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Фиксация костных отломков при остеосинтезе переломов хирургической шейки и головки плечевой кости - канюлированный - поперечное сечение в форме кольца - продольные желобки для облегчения введения стержня и сохранения эндостального кровоснабжения - в проксимальной части изгиб кнаружи не более 6 град, облегчающий введение стержня - внутреннее осевое отверстие с резьбой в проксимальном конце для введения винта-заглушки антеградное - статический, блокирование 4-6 винтами - реконструктивный, блокирование не менее чем 6 винтами не менее 4 круглых отверстий, расположенных по спирали, для многоплоскостного блокирования с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм. не менее 4-х отверстий диаметром не менее 4,6 мм: - не менее 2-х отверстий во фронтальной плоскости; - не менее 2-х отверстий в сагиттальной плоскости. Номер по каталогу, размер, производитель диаметр 8 мм, длина 220±5 мм. В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 2 |
|  | Стержень реконструктивный для плеча 8 | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Фиксация костных отломков при остеосинтезе переломов хирургической шейки и головки плечевой кости - канюлированный - поперечное сечение в форме кольца - продольные желобки для облегчения введения стержня и сохранения эндостального кровоснабжения - в проксимальной части изгиб кнаружи не более 6 град, облегчающий введение стержня - внутреннее осевое отверстие с резьбой в проксимальном конце для введения винта-заглушки антеградное - статический, блокирование 4-6 винтами - реконструктивный, блокирование не менее чем 6 винтами не менее 4 круглых отверстий, расположенных по спирали, для многоплоскостного блокирования с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм. не менее 4-х отверстий диаметром не менее 4,6 мм: - не менее 2-х отверстий во фронтальной плоскости; - не менее 2-х отверстий в сагиттальной плоскости. Номер по каталогу, размер, производитель диаметр 8 мм, длина 240±5 мм. В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 2 |
|  | Стержень реконструктивный для плеча 8 | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Фиксация костных отломков при остеосинтезе переломов хирургической шейки и головки плечевой кости - канюлированный - поперечное сечение в форме кольца - продольные желобки для облегчения введения стержня и сохранения эндостального кровоснабжения - в проксимальной части изгиб кнаружи не более 6 град, облегчающий введение стержня - внутреннее осевое отверстие с резьбой в проксимальном конце для введения винта-заглушки антеградное - статический, блокирование 4-6 винтами - реконструктивный, блокирование не менее чем 6 винтами не менее 4 круглых отверстий, расположенных по спирали, для многоплоскостного блокирования с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм. не менее 4-х отверстий диаметром не менее 4,6 мм: - не менее 2-х отверстий во фронтальной плоскости; - не менее 2-х отверстий в сагиттальной плоскости. Номер по каталогу, размер, производитель диаметр 8 мм, длина 260±5 мм. В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 2 |
|  | Стержень реконструктивный для плеча 8 | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Фиксация костных отломков при остеосинтезе переломов хирургической шейки и головки плечевой кости - канюлированный - поперечное сечение в форме кольца - продольные желобки для облегчения введения стержня и сохранения эндостального кровоснабжения - в проксимальной части изгиб кнаружи не более 6 град, облегчающий введение стержня - внутреннее осевое отверстие с резьбой в проксимальном конце для введения винта-заглушки антеградное - статический, блокирование 4-6 винтами - реконструктивный, блокирование не менее чем 6 винтами не менее 4 круглых отверстий, расположенных по спирали, для многоплоскостного блокирования с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм. не менее 4-х отверстий диаметром не менее 4,6 мм: - не менее 2-х отверстий во фронтальной плоскости; - не менее 2-х отверстий в сагиттальной плоскости. Номер по каталогу, размер, производитель диаметр 8 мм, длина 280±5 мм. В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 2 |
|  | Стержень для плеча канюлированный 8 | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Фиксация костных отломков при остеосинтезе диафизарных, в т.ч. высоких и низких, переломов плечевой кости, позволяет проводить интраоперационную компрессию посредством специального винта, вкручиваемого внутрь стержня. - канюлированный - поперечное сечение в форме кольца. - продольные желобки для облегчения введения стержня и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кнаружи не более 6 град, облегчающий введение стержня. - в проксимальной части стержень внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта - антеградно, - ретроградно - статический, блокирование 3-6 винтами - динамический, блокирование 2-6 винтами - компрессионный, блокирование 2-6 винтами Не менее 2-х отверстий: - 1 овальное для компрессии и динамизации, - 1 круглое, диаметром не менее 4,6мм Не менее 4 круглых отверстий диаметром не менее 4,6 мм: - не менее 2-х отверстий во фронтальной плоскости - не менее 2-х отверстий в сагиттальной плоскости. Самое дистальное отверстие расположено на расстоянии не более 6 мм от дистального конца стержня для фиксации низких диафизарных переломов Номер по каталогу, размер, производитель диаметр 8 мм, длина 240±5 мм. В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 2 |
|  | Стержень для плеча канюлированный 8 | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Фиксация костных отломков при остеосинтезе диафизарных, в т.ч. высоких и низких, переломов плечевой кости, позволяет проводить интраоперационную компрессию посредством специального винта, вкручиваемого внутрь стержня. - канюлированный - поперечное сечение в форме кольца. - продольные желобки для облегчения введения стержня и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кнаружи не более 6 град, облегчающий введение стержня. - в проксимальной части стержень внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта - антеградно, - ретроградно - статический, блокирование 3-6 винтами - динамический, блокирование 2-6 винтами - компрессионный, блокирование 2-6 винтами Не менее 2-х отверстий: - 1 овальное для компрессии и динамизации, - 1 круглое, диаметром не менее 4,6мм Не менее 4 круглых отверстий диаметром не менее 4,6 мм: - не менее 2-х отверстий во фронтальной плоскости - не менее 2-х отверстий в сагиттальной плоскости. Самое дистальное отверстие расположено на расстоянии не более 6 мм от дистального конца стержня для фиксации низких диафизарных переломов Номер по каталогу, размер, производитель диаметр 8 мм, длина 260±5 мм. В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 2 |
|  | Стержень для плеча канюлированный 8 | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Фиксация костных отломков при остеосинтезе диафизарных, в т.ч. высоких и низких, переломов плечевой кости, позволяет проводить интраоперационную компрессию посредством специального винта, вкручиваемого внутрь стержня. - канюлированный - поперечное сечение в форме кольца. - продольные желобки для облегчения введения стержня и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кнаружи не более 6 град, облегчающий введение стержня. - в проксимальной части стержень внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта - антеградно, - ретроградно - статический, блокирование 3-6 винтами - динамический, блокирование 2-6 винтами - компрессионный, блокирование 2-6 винтами Не менее 2-х отверстий: - 1 овальное для компрессии и динамизации, - 1 круглое, диаметром не менее 4,6мм Не менее 4 круглых отверстий диаметром не менее 4,6 мм: - не менее 2-х отверстий во фронтальной плоскости - не менее 2-х отверстий в сагиттальной плоскости. Самое дистальное отверстие расположено на расстоянии не более 6 мм от дистального конца стержня для фиксации низких диафизарных переломов Номер по каталогу, размер, производитель диаметр 8 мм, длина 280±5 мм. В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 2 |
|  | Стержень для плеча канюлированный 8 | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Фиксация костных отломков при остеосинтезе диафизарных, в т.ч. высоких и низких, переломов плечевой кости, позволяет проводить интраоперационную компрессию посредством специального винта, вкручиваемого внутрь стержня. - канюлированный - поперечное сечение в форме кольца. - продольные желобки для облегчения введения стержня и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кнаружи не более 6 град, облегчающий введение стержня. - в проксимальной части стержень внутреннее осевое отверстие с резьбой для вкручивания слепого или компрессионного винта - антеградно, - ретроградно - статический, блокирование 3-6 винтами - динамический, блокирование 2-6 винтами - компрессионный, блокирование 2-6 винтами Не менее 2-х отверстий: - 1 овальное для компрессии и динамизации, - 1 круглое, диаметром не менее 4,6мм Не менее 4 круглых отверстий диаметром не менее 4,6 мм: - не менее 2-х отверстий во фронтальной плоскости - не менее 2-х отверстий в сагиттальной плоскости. Самое дистальное отверстие расположено на расстоянии не более 6 мм от дистального конца стержня для фиксации низких диафизарных переломов Номер по каталогу, размер, производитель диаметр 8 мм, длина 300±5 мм. В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 2 |
|  | Винт слепой М 7, 0 | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Цилиндрическая. Шестигранник S3,5 мм | шт | 15 |
|  | Винт компрессионный М7 | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Для создания дополнительной компрессии между отломками кости. - имеет винтовую часть - гладкий хвостовик меньшего диаметра Цилиндрическая. Шестигранник S3,5 мм | шт | 15 |
|  | Винт проксимальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Кортикальная. Частичная нарезка длиной 14-17 мм Длина винта должна быть 45 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм | шт | 12 |
|  | Винт проксимальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Кортикальная. Частичная нарезка длиной 17-19 мм Длина винта должна быть 50 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм | шт | 12 |
|  | Винт проксимальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Кортикальная. Частичная нарезка длиной 17-19 мм Длина винта должна быть 55 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм | шт | 12 |
|  | Винт проксимальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Кортикальная. Частичная нарезка длиной 17-19 мм Длина винта должна быть 60 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм | шт | 12 |
|  | Пластина для шейки плеча с угловой стабильностью | Титановый сплав соответствующий ГОСТ 19807-91. Для остеосинтеза переломов шейки и головки плечевой кости. Расширена, располагается не менее 8 круглых резьбовых отверстий и 1 восьмиобразное резьбовое отверстие под кортикальные винты с конической резьбой диаметром не более 3,5 мм Прямая, располагается 4 восьмиобразных отверстия: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм, вторая часть круглая резьбовая под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм с конической резьбой на головке. 100,0 ± 2,0мм. | шт | 2 |
|  | Пластина для шейки плеча с угловой стабильностью | Титановый сплав соответствующий ГОСТ 19807-91. Для остеосинтеза переломов шейки и головки плечевой кости. . Расширена, располагается не менее 8 круглых резьбовых отверстий и 1 восьмиобразное резьбовое отверстие под кортикальные винты с конической резьбой диаметром не более 3,5 мм Прямая, располагается 5 восьмиобразных отверстия: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм, вторая часть круглая резьбовая под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм с конической резьбой на головке. 112,0 ± 2,0мм. | шт | 2 |
|  | Пластина для шейки плеча с угловой стабильностью | Титановый сплав соответствующий ГОСТ 19807-91. Для остеосинтеза переломов шейки и головки плечевой кости. Расширена, располагается не менее 8 круглых резьбовых отверстий и 1 восьмиобразное резьбовое отверстие под кортикальные винты с конической резьбой диаметром не более 3,5 мм Прямая, располагается 6 восьмиобразных отверстия: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм, вторая часть круглая резьбовая под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм с конической резьбой на головке. 126,0 ± 2,0мм. | шт | 2 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 3,5 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S2,5мм. 20,0 ± 1,0мм. | шт | 30 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 3,5 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S2,5мм. 25,0 ± 1,0мм. | шт | 30 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 3,5 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S2,5мм. 30,0 ± 1,0мм. | шт | 30 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 3,5 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S2,5мм. 35,0 ± 1,0мм. | шт | 30 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 3,5 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S2,5мм. 40,0 ± 1,0мм. | шт | 30 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 3,5 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S2,5мм. 45,0 ± 1,0мм. | шт | 32 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 3,5 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S2,5мм. 50,0 ± 1,0мм. | шт | 35 |
|  | Сверло интрамедуллярное гибкое | Нержавеющая сталь. Спирально скрученная металлическая лента с фрезой на конце. Фреза с острыми режущими гранями. Хвостовик сверла с упорными выступами на расстоянии 20 мм от края и диаметром не более 8 мм Фрезы 6 мм | шт | 1 |
|  | Сверло интрамедуллярное гибкое | Нержавеющая сталь Спирально скрученная металлическая лента с фрезой на конце. Фреза с острыми режущими гранями. Хвостовик сверла с упорными выступами на расстоянии 20 мм от края и диаметром не более 8 мм Фрезы 7 мм | шт | 1 |
|  | Сверло интрамедуллярное гибкое | Нержавеющая сталь Спирально скрученная металлическая лента с фрезой на конце. Фреза с острыми режущими гранями. Хвостовик сверла с упорными выступами на расстоянии 20 мм от края и диаметром не более 8 мм Фрезы 8 мм | шт | 1 |
|  | Сверло интрамедуллярное гибкое | Нержавеющая сталь Спирально скрученная металлическая лента с фрезой на конце. Фреза с острыми режущими гранями. Хвостовик сверла с упорными выступами на расстоянии 20 мм от края и диаметром не более 9 мм Фрезы 9 мм | шт | 2 |
|  | Рукоятка для гибких фрез с цангой | Нержавеющая сталь Т-образная форма с цанговым зажимом, максимальный диаметр хвостовика зажимаемого инструмента не менее 8 мм | шт | 1 |
|  | Измеритель длины винта | Нержавеющая сталь. Представляет собой измерительную линейку с цилиндрическим входом под спицу диаметром не менее 1,8 мм | шт | 1 |
|  | Направитель для спицы | Для правильного введения спицы в шейку бедра. Нержавеющая сталь. Трубки с утолщением с одной стороны диаметром не менее 10,0 мм и внутренним каналом диаметром не менее 2,0 мм. | шт | 1 |
|  | Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91 Т-образной формы. Ограниченный Метафиз: 5 круглых резьбовых отверстий расположенные на одной линии под винты диаметром 2,0 и 2,3 мм с конической резьбой. Винты располагаются параллельно друг другу, за исключением винта, который вводится в шиловидный отросток. Диафиз: 4 отверстия, причем одно из них овальной формы, остальные комбинированные. Длина 60,0 ± 2,0 мм. Толщина не более 2,0 мм. Ширина диафиза не более 8,0 мм, метафиза не более 28,0 мм. Правое | шт | 3 |
|  | Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Т-образной формы. Ограниченный Метафиз: 5 круглых резьбовых отверстий расположенные на одной линии под винты диаметром 2,0 и 2,3 мм с конической резьбой. Винты располагаются параллельно друг другу, за исключением винта, который вводится в шиловидный отросток. Диафиз: 5 отверстий, причем одно из них овальной формы, остальные комбинированые. Длина 70,0 ± 2,0 мм. Толщина не более 2,0 мм. Ширина диафиза не более 8,0 мм, метафиза не более 28,0 мм. Правое | шт | 3 |
|  | Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Т-образной формы. Ограниченный Метафиз: 5 круглых резьбовых отверстий расположенные на одной линии под винты диаметром 2,0 и 2,3 мм с конической резьбой. Винты располагаются параллельно друг другу, за исключением винта, который вводится в шиловидный отросток. Диафиз: 4 отверстия, причем одно из них овальной формы, остальные комбинированые. Длина 60,0 ± 2,0 мм. Толщина не более 2,0 мм. Ширина диафиза не более 8,0 мм, метафиза не более 28,0 мм. Левое | шт | 3 |
|  | Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Т-образной формы. Ограниченный Метафиз: 5 круглых резьбовых отверстий расположенные на одной линии под винты диаметром 2,0 и 2,3 мм с конической резьбой. Винты располагаются параллельно друг другу, за исключением винта, который вводится в шиловидный отросток. Диафиз: 5 отверстий, причем одно из них овальной формы, остальные комбинированые. Длина 70,0 ± 2,0 мм. Толщина не более 2,0 мм. Ширина диафиза не более 8,0 мм, метафиза не более 28,0 мм. Левое | шт | 3 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Тело винта должно быть диаметром 2,3 мм, длиной 8 мм. С двухзаходной конической резьбой. Квадрат S1,2 мм | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Тело винта должно быть диаметром 2,3 мм, длиной 10 мм. С двухзаходной конической резьбой. Квадрат S1,2 мм | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Тело винта должно быть диаметром 2,3 мм, длиной 12 мм. С двухзаходной конической резьбой. Квадрат S1,2 мм | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Тело винта должно быть диаметром 2,3 мм, длиной 14 мм. С двухзаходной конической резьбой. Квадрат S1,2 мм | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Тело винта должно быть диаметром 2,3 мм, длиной 16 мм. С двухзаходной конической резьбой. Квадрат S1,2 мм | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Тело винта должно быть диаметром 2,3 мм, длиной 18 мм. С двухзаходной конической резьбой. Квадрат S1,2 мм | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Тело винта должно быть диаметром 2,3 мм, длиной 20 мм. С двухзаходной конической резьбой. Квадрат S1,2 мм | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Тело винта должно быть диаметром 2,3 мм, длиной 22 мм. С двухзаходной конической резьбой. Квадрат S1,2 мм | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Тело винта должно быть диаметром 2,3 мм, длиной 24 мм. С двухзаходной конической резьбой. Квадрат S1,2 мм | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Тело винта должно быть диаметром 2,3 мм, длиной 26 мм. С двухзаходной конической резьбой. Квадрат S1,2 мм | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Тело винта должно быть диаметром 2,3 мм, длиной 28 мм. С двухзаходной конической резьбой. Квадрат S1,2 мм | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Тело винта должно быть диаметром 2,3 мм, длиной 30 мм. С двухзаходной конической резьбой. Квадрат S1,2 мм | шт | 24 |
|  | Винт канюлированный | Нержавеющая сталь, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010. Не более 7,0 мм. Канюлированный, диаметр канюляции не менее 2,1мм Полусферическая, диаметр головки винта не менее 9,5мм, Шестигранник S5,0 мм Самонарезающая, длина резьбовой части не более 16 мм. 80±1мм. | шт | 20 |
|  | Винт канюлированный | Нержавеющая сталь, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010. Не более 7,0 мм. Канюлированный, диаметр канюляции не менее 2,1мм. Полусферическая, диаметр головки винта не менее 9,5мм, Шестигранник S5,0 мм. Самонарезающая, длина резьбовой части не более 16 мм. 85±1мм. | шт | 20 |
|  | Винт канюлированный | Нержавеющая сталь, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010. Не более 7,0 мм. Канюлированный, диаметр канюляции не менее 2,1мм. Полусферическая, диаметр головки винта не менее 9,5мм, Шестигранник S5,0 мм. Самонарезающая, длина резьбовой части не более 16 мм. 90±1мм. | шт | 20 |
|  | Винт канюлированный | Нержавеющая сталь, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010. Не более 7,0 мм. Канюлированный, диаметр канюляции не менее 2,1мм Полусферическая, диаметр головки винта не менее 9,5мм, Шестигранник S5,0 мм Самонарезающая, длина резьбовой части не более 16 мм. 95±1мм. | шт | 20 |
|  | Винт канюлированный | Нержавеющая сталь, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Не более 7,0 мм. Канюлированный, диаметр канюляции не менее 2,1мм. Полусферическая, диаметр головки винта не менее 9,5мм, Шестигранник S5,0 мм Самонарезающая, длина резьбовой части не более 16 мм. 100±1мм. | шт | 20 |
|  | Винт канюлированный | Нержавеющая сталь, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Не более 7,0 мм. Канюлированный, диаметр канюляции не менее 2,1мм. Полусферическая, диаметр головки винта не менее 9,5мм, Шестигранник S5,0 мм. Самонарезающая, длина резьбовой части не более 16 мм. 105±1мм. | шт | 20 |
|  | Винт канюлированный | Нержавеющая сталь, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010. Не более 7,0 мм. Канюлированный, диаметр канюляции не менее 2,1мм Полусферическая, диаметр головки винта не менее 9,5мм, Шестигранник S5,0 мм. Самонарезающая, длина резьбовой части не более 16 мм. 110±1мм. | шт | 20 |
|  | Винт канюлированный | Нержавеющая сталь, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010. Не более 4,5 мм. Канюлированный, диаметр канюляции не менее 1,15мм Полусферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Самонарезающая, длина резьбовой части не более 12 мм. 30±1мм. | шт | 20 |
|  | Винт канюлированный | Нержавеющая сталь, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010. Не более 4,5 мм. Канюлированный, диаметр канюляции не менее 1,15мм Полусферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Самонарезающая, длина резьбовой части не более 12 мм. 35±1мм. | шт | 20 |
|  | Винт канюлированный | Нержавеющая сталь, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Не более 4,5 мм. Канюлированный, диаметр канюляции не менее 1,15мм Полусферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Самонарезающая, длина резьбовой части не более 12 мм. 40±1мм. | шт | 20 |
|  | Винт канюлированный | Нержавеющая сталь, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010. Не более 4,5 мм. Канюлированный, диаметр канюляции не менее 1,15мм Полусферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Самонарезающая, длина резьбовой части не более 12 мм. 45±1мм. | шт | 20 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 10±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 12±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 14±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 16±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 18±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 20±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 22±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 24±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 26±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 28±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 30±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 32±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 34±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 3,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 6,0мм, Шестигранный, S2,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 36±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 20±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 22±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 24±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 26±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 28±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 30±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 32±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 34±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 36±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 38±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 40±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 42±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 44±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 46±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 48±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта 50±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт маллеолярный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Не более 3,1мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Не более 17мм 35±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт маллеолярный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Не более 3,1мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Не более 20мм. 40±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт маллеолярный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Не более 3,1мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Не более 22мм. 45±1мм. | Шт | 24 |
|  | Винт маллеолярный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Не более 4,5 мм. Не более 3,1мм. Сферическая, диаметр головки винта не менее 8,0мм, Шестигранный, S3,5 мм. Не более 25мм. 50±1мм. | Шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 5мм. Длина винта должна быть не менее 14 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 6 мм. Длина винта должна быть не менее 16 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 7 мм. Длина винта должна быть не менее 18 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 8 мм. Длина винта должна быть не менее 20 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 9 мм. Длина винта должна быть не менее 22 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 10 мм. Длина винта должна быть не менее 24 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 12 мм. Длина винта должна быть не менее 26 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 14 мм. Длина винта должна быть не менее 28 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 14 мм. Длина винта должна быть не менее 30 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 14 мм. Длина винта должна быть не менее 35 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 15мм. Длина винта должна быть не менее 40 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 15мм. Длина винта должна быть не менее 45 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 15мм. Длина винта должна быть не менее 50 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 15мм. Длина винта должна быть не менее 55 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,0 мм. Длина резьбы не менее 15мм. Длина винта должна быть не менее 60 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S2,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам 6,5 мм. Длина резьбы не менее 16 мм. Длина винта должна быть не менее 80 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам 6,5 мм. Длина резьбы не менее 16 мм. Длина винта должна быть не менее 85 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам 6,5 мм. Длина резьбы не менее 16 мм. Длина винта должна быть не менее 90 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам 6,5 мм. Длина резьбы не менее 16 мм. Длина винта должна быть не менее 95 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам 6,5 мм. Длина резьбы не менее 16 мм. Длина винта должна быть не менее 100 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам 6,5 мм. Длина резьбы не менее 16 мм. Длина винта должна быть не менее 105 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 24 |
|  | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный должен быть изготовлен из титанового сплава в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам 6,5 мм. Длина резьбы не менее 16 мм. Длина винта должна быть не менее 110 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 25 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Резьба Кортикальная. По всей длине винта. 3,5 мм. Цилиндрическая. Шестигранник S2,5 мм Длина винта 20 м | шт | 20 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Резьба Кортикальная. По всей длине винта 3,5 мм. Цилиндрическая. Шестигранник S2,5 мм. Длина винта 22 мм | шт | 20 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Резьба Кортикальная. По всей длине винта 3,5 мм. Цилиндрическая. Шестигранник S2,5 мм Длина винта 24 мм | шт | 20 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Резьба Кортикальная. По всей длине винта 3,5 мм Цилиндрическая Шестигранник S2,5 мм Длина винта 26 мм | шт | 20 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Резьба Кортикальная По всей длине винта 3,5 мм Цилиндрическая Шестигранник S2,5 мм Длина винта 28 мм | шт | 20 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Резьба Кортикальная По всей длине винта 3,5 мм Цилиндрическая Шестигранник S2,5 мм Длина винта 30 мм | шт | 20 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Резьба Кортикальная По всей длине винта 3,5 мм Цилиндрическая Шестигранник S2,5 мм Длина винта 32 мм | шт | 20 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Кортикальная По всей длине винта 3,5 мм Цилиндрическая Шестигранник S2,5 мм Длина винта 34 мм | шт | 20 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Резьба Кортикальная По всей длине винта 3,5 мм Цилиндрическая Шестигранник S2,5 мм Длина винта 36 мм | шт | 20 |
|  | Винт дистальный | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Резьба Кортикальная По всей длине винта 3,5 мм Цилиндрическая Шестигранник S2,5 мм Длина винта 38 мм | шт | 20 |
|  | Пластина L-образная широкая с угловой стабильностью | Титановый сплав, разрешенный для имплантации Остеосинтез метафизарных и диафизарных переломов проксимальной части большеберцовой кости Метафиз: 5 отверстий под винты диаметром не более 5,0 мм, из которых не менее 3-х расположены последовательно в изогнутой части Диафиз: 7 отверстий под винты диаметром не более 5,0 мм, из которых не менее 6 резьбовых и не более одного овального. Версия для левой конечности В диапазоне 153,0±5,0 мм Пластина анатомически предизонгута, имеет L-образную форму. В проксимальной части содержится изгиб, соответствующим анатомическому строению болешеберцовой кости. Выемки по проксимальному краю пластины позволяют устанавливать независимые винты. | шт | 3 |
|  | Пластина L-образная широкая с угловой стабильностью | Титановый сплав, разрешенный для имплантации Остеосинтез метафизарных и диафизарных переломов проксимальной части большеберцовой кости Метафиз: 5 отверстий под винты диаметром не более 5,0 мм, из которых не менее 3-х расположены последовательно в изогнутой части Диафиз: 7 отверстий под винты диаметром не более 5,0 мм, из которых не менее 6 резьбовых и не более одного овального. Версия для правой конечности В диапазоне 153,0±5,0 мм Пластина анатомически предизонгута, имеет L-образную форму. В проксимальной части содержится изгиб, соответствующим анатомическому строению болешеберцовой кости. Выемки по проксимальному краю пластины позволяют устанавливать независимые винты. | шт | 3 |
|  | Винт для пластин с угловой стабильностью | Титановый сплав, разрешенный для имплантации 3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Цилиндрической формы с наружной метрической резьбой, в конце шляпки гладкое коническое расширение до 5 мм. Шестигранный, S2,5 мм. 28±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт для пластин с угловой стабильностью | Титановый сплав, разрешенный для имплантации 3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Цилиндрической формы с наружной метрической резьбой, в конце шляпки гладкое коническое расширение до 5 мм Шестигранный, S2,5 мм. 32±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт для пластин с угловой стабильностью | Титановый сплав, разрешенный для имплантации 3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Цилиндрической формы с наружной метрической резьбой, в конце шляпки гладкое коническое расширение до 5 мм Шестигранный, S2,5 мм. 36±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт для пластин с угловой стабильностью | Титановый сплав, разрешенный для имплантации 3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Цилиндрической формы с наружной метрической резьбой, в конце шляпки гладкое коническое расширение до 5 мм Шестигранный, S2,5 мм. 40±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт для пластин с угловой стабильностью | Титановый сплав, разрешенный для имплантации 3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Цилиндрической формы с наружной метрической резьбой, в конце шляпки гладкое коническое расширение до 5 мм Шестигранный, S2,5 мм. 44±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт для пластин с угловой стабильностью | Титановый сплав, разрешенный для имплантации 3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Цилиндрической формы с наружной метрической резьбой, в конце шляпки гладкое коническое расширение до 5 мм Шестигранный, S2,5 мм. 48±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт для пластин с угловой стабильностью | Титановый сплав, разрешенный для имплантации 3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Цилиндрической формы с наружной метрической резьбой, в конце шляпки гладкое коническое расширение до 5 мм Шестигранный, S2,5 мм. 52±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт для пластин с угловой стабильностью | Титановый сплав, разрешенный для имплантации 3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Цилиндрической формы с наружной метрической резьбой, в конце шляпки гладкое коническое расширение до 5 мм Шестигранный, S2,5 мм. 70±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт для пластин с угловой стабильностью | Титановый сплав, разрешенный для имплантации 3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Цилиндрической формы с наружной метрической резьбой, в конце шляпки гладкое коническое расширение до 5 мм Шестигранный, S2,5 мм. 75±1мм. | шт | 24 |
|  | Винт для пластин с угловой стабильностью | Титановый сплав, разрешенный для имплантации 3,5 мм. Мелкая кортикальная, по всей длине винта Цилиндрической формы с наружной метрической резьбой, в конце шляпки гладкое коническое расширение до 5 мм Шестигранный, S2,5 мм. 80±1мм. | шт | 24 |
|  | Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Отогнута кнаружи и имеет небольшое клиновидное расширение. Имеет 5 круглых отверстий с конической резьбой под винты диаметром не более 5,0 мм с резьбовой полусферической головкой в метаэпифизарной части. Имеет 6 отверстий восьмиобразной формы: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром не более 4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диаметром не более 5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. 155,0 ± 2,0мм; 13,0 ± 0,5мм; 3,5 ± 0,5мм. Левое. | шт | 2 |
|  | Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Отогнута кнаружи и имеет небольшое клиновидное расширение. Имеет 5 круглых отверстий с конической резьбой под винты диаметром не более 5,0 мм с резьбовой полусферической головкой в метаэпифизарной части. Имеет 8 отверстий восьмиобразной формы: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром не более 4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диаметром не более 5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. 195,0 ± 2,0мм; 13,0 ± 0,5мм; 3,5 ± 0,5мм. Левое. | шт | 2 |
|  | Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Отогнута кнаружи и имеет небольшое клиновидное расширение. Имеет 5 круглых отверстий с конической резьбой под винты диаметром не более 5,0 мм с резьбовой полусферической головкой в метаэпифизарной части. Имеет 10 отверстий восьмиобразной формы: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром не более 4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диаметром не более 5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. 235,0 ± 2,0мм; 13,0 ± 0,5мм; 3,5 ± 0,5мм. Левое. | шт | 2 |
|  | Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Отогнута кнаружи и имеет небольшое клиновидное расширение. Имеет 5 круглых отверстий с конической резьбой под винты диаметром не более 5,0 мм с резьбовой полусферической головкой в метаэпифизарной части. Имеет 6 отверстий восьмиобразной формы: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром не более 4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диаметром не более 5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. 155,0 ± 2,0мм; 13,0 ± 0,5мм; 3,5 ± 0,5мм. Правое. | шт | 2 |
|  | Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Отогнута кнаружи и имеет небольшое клиновидное расширение. Имеет 5 круглых отверстий с конической резьбой под винты диаметром не более 5,0 мм с резьбовой полусферической головкой в метаэпифизарной части. Имеет 8 отверстий восьмиобразной формы: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром не более 4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диаметром не более 5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. 195,0 ± 2,0мм; 13,0 ± 0,5мм; 3,5 ± 0,5мм. Правое. | шт | 2 |
|  | Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Отогнута кнаружи и имеет небольшое клиновидное расширение. Имеет 5 круглых отверстий с конической резьбой под винты диаметром не более 5,0 мм с резьбовой полусферической головкой в метаэпифизарной части. Имеет 10 отверстий восьмиобразной формы: одна часть овальная под кортикальные винты диаметром не более 4,5 мм, вторая часть круглая с конической резьбой под винты диаметром не более 5,0 мм с резьбовой полусферической головкой. 235,0 ± 2,0мм; 13,0 ± 0,5мм; 3,5 ± 0,5мм. Правое. | шт | 2 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 5,0 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S3,5мм. 35,0 ± 1,0мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 5,0 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S3,5мм. 40,0 ± 1,0мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 5,0 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S3,5мм. 45,0 ± 1,0мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 5,0 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S3,5мм. 50,0 ± 1,0мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 5,0 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S3,5мм. 55,0 ± 1,0мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 5,0 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S3,5мм. 60,0 ± 1,0мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 5,0 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S3,5мм. 65,0 ± 1,0мм. | шт | 24 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 5,0 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S3,5мм. 70,0 ± 1,0мм. | шт | 30 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 5,0 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S3,5мм. 75,0 ± 1,0мм. | шт | 30 |
|  | Винт кортикальный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. 5,0 мм. Мелкая кортикальная по всей длине винта. Полусферическая с двухзаходной конической резьбой. Шестигранный S3,5мм. 80,0 ± 1,0мм. | шт | 30 |
|  | Кусачки для проволоки с упрочненными лезвиями | Нержавеющая сталь. Снабжены упрочненными лезвиями, позволяющими перекусывать проволоку диаметром до 2,0 мм Механизм двухходовый. Рукоятки снабжены разводящей плоской пружиной. Не менее 230,0мм. | шт | 2 |
|  | Проволока для остеосинтеза | Нержавеющая сталь, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 диаметр 1,2 мм Не менее 10 м | шт | 3 |
|  | Проволока для остеосинтеза | Нержавеющая сталь, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 диаметр 0,8 мм Не менее 10 м | шт | 3 |
|  | Большой комплект | Предназначены для фиксации костных отломков длинных трубчатых костей, костей таза, позвоночника, лечения врожденных патологий. Применяются по показаниям у травматологических, ортопедических и нейрохирургических больных. Позволяют стабильно фиксировать все виды переломов, исключить любую дополнительную иммобилизацию. Обеспечивают раннюю активизацию больного, снижение травматичности фиксации отломков, свободный доступ к ранам, имеющимся в области перелома, уменьшение вероятности нагноения и образования ложных суставов. Комплект состоит из узлов и деталей, собираемых в аппараты различной конфигурации и сложности. Комплект позволяет собрать от 8 до 12 аппаратов различных конструкций в зависимости от травмы и показаний. Комплект поставки: № п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Наименование показателя, технического, функционального параметра Описание, значение 1 Сверло шт 3 Материал Нержавеющая сталь 2 Сверло шт 3 Форма Спиральное 3 Сверло шт 3 Диаметр 3,8 мм 4 Сверло шт 3 Длина В пределах 120-130 мм 5 Сверло шт 3 Материал Нержавеющая сталь 6 Сверло шт 3 Форма Спиральное 7 Сверло шт 3 Длина В пределах 120-130 мм 8 Сверло шт 3 Диаметр 4,8 мм 9 Ключ шт 1 Материал Нержавеющая сталь 10 Ключ шт 1 Форма Рожкового типа 8х10 мм или 10х12 мм 11 Ключ шт 1 Материал Нержавеющая сталь 12 Ключ шт 1 Форма Рожкового типа 14х17 мм 13 Ручка для введения стержня шт 1 Материал Нержавеющая сталь 14 Ручка для введения стержня шт 1 Форма С Т-образным упором и зажимным патроном для фиксации стержн 15 Втулка для троакара шт 1 Материал Нержавеющая сталь 16 Втулка для троакара шт 1 Назначение Защита мягких тканей 17 Троакар шт 1 Материал Нержавеющая сталь 18 Троакар шт 1 Назначение Для вскрытия кортикального слоя кости в точке введения стержня 19 Троакар шт 1 Форма Металлический сплошной стержень с рукояткой 20 Ключ торцевой с шарниром шт 1 Материал Нержавеющая сталь 21 Ключ торцевой с шарниром шт 1 Форма Торцевой ключ под шестигранник 10 мм с шарнирным механизмом 22 Ползун шт 16 Материал Нержавеющая сталь 23 Ползун шт 16 Назначение Предназначен для закрепления стержней шурупов к опорным элементам 24 Ползун шт 16 Размеры Диаметр внутренних резьбовых отверстий 12 мм 25 Ползун малый шт 10 Материал Нержавеющая сталь 26 Ползун малый шт 10 Назначение Предназначен для закрепления стержней шурупов к опорным элементам 27 Ползун малый шт 10 Размеры Диаметр внутренних резьбовых отверстий 6 мм 28 Выноска шт 30 Материал Нержавеющая сталь 29 Выноска шт 30 Размеры Угол изгиба 165 град., длина резьбового хвостовика 25 мм, ширина окна 6 мм. 30 Муфта фиксирующая шт 4 Материал Нержавеющая сталь 31 Муфта фиксирующая шт 4 Форма Состоит из двух втулок с внутренними резьбовыми отверстиями диаметром 12 мм, соединенных винтом 32 Муфта фиксирующая шт 4 Размеры Длина изделия в сборе 58 мм, максимальный угол сгибания муфты не менее 110 град 33 Шайба шт 100 Материал Нержавеющая сталь 34 Шайба шт 100 Форма На внутренней стороне шайбы противоскользящие насечки. на внешней - стороны – паз шириной 13 мм 35 Шайба шт 100 Размеры Диаметр внешний 20,0 мм, диаметр внутренний 7,0 мм 36 Фиксатор шт 70 Материал Нержавеющая сталь 37 Фиксатор шт 70 Размеры Длина резьбового хвостовика 22,0 мм, диаметр шляпки 20, 0 мм. высота шляпки 10,0 мм 38 Фиксатор шт 70 Отверстия Сквозное поперечное отверстие диаметром 6 мм. 39 Стержень несущий шт 8 Материал Нержавеющая сталь 40 Стержень несущий шт 8 Диаметр 12 мм, с наружной метрической резьбой 41 Стержень несущий шт 8 Длина 200 мм 42 Стержень несущий шт 8 Материал Нержавеющая сталь 43 Стержень несущий шт 8 Диаметр 12 мм, с наружной метрической резьбой 44 Стержень несущий шт 8 Длина 300 мм 45 Втулка шт 4 Материал Нержавеющая сталь 46 Втулка шт 4 Диаметр Наружный 16,0 мм, внутренний 12,0 мм 47 Втулка шт 4 Длина Не менее 25,0 мм 48 Шпилька шт 1 Материал Нержавеющая сталь 49 Шпилька шт 1 Форма Прямая с наружной резьбой 50 Шпилька шт 1 Длина 50,0 мм 51 Шпилька шт 1 Материал Нержавеющая сталь 52 Шпилька шт 1 Форма Прямая с наружной резьбой 53 Шпилька шт 1 Длина 60,0 мм 54 Шпилька шт 1 Материал Нержавеющая сталь 55 Шпилька шт 1 Форма Прямая с наружной резьбой 56 Шпилька шт 1 Длина 70,0 мм 57 Шпилька шт 1 Материал Нержавеющая сталь 58 Шпилька шт 1 Форма Прямая с наружной резьбой 59 Шпилька шт 1 Длина 80,0 мм 60 Гайка шт 60 Материал Нержавеющая сталь 61 Гайка шт 60 Назначение Для соединения основных и вспомогательных опор 62 Гайка шт 60 Размеры Шестигранной формы S20, высота 10,0 мм, внутренний диаметром с метрической резьбой 12 мм. 63 Гайка шт 320 Материал Нержавеющая сталь 64 Гайка шт 320 Назначение Для соединения основных и вспомогательных опор 65 Гайка шт 320 Размеры Шестигранной формы S11, высота 4,5 мм, внутренний диаметром с метрической резьбой 6 мм. 66 Стержень для остеосинтеза шт 20 Материал Титановый сплав, разрешенный для имплантации 67 Стержень для остеосинтеза шт 20 Форма Прямой формы с резьбовым хвостовиком 68 Стержень для остеосинтеза шт 20 Диаметр Рабочей части 5 мм, диаметр хвостовика 6 мм. 69 Стержень для остеосинтеза шт 20 Длина 120 мм 70 Стержень для остеосинтеза шт 20 Материал Титановый сплав, разрешенный для имплантации 71 Стержень для остеосинтеза шт 20 Форма Прямой формы с резьбовым хвостовиком 72 Стержень для остеосинтеза шт 20 Диаметр Рабочей части 5 мм, диаметр хвостовика 6 мм. 73 Стержень для остеосинтеза шт 20 Длина 160 мм 74 Стержень для остеосинтеза шт 40 Материал Титановый сплав, разрешенный для имплантации 75 Стержень для остеосинтеза шт 40 Форма Прямой формы с резьбовым хвостовиком 76 Стержень для остеосинтеза шт 40 Длина 120 мм 77 Стержень для остеосинтеза шт 40 Диаметр Рабочей части 6 мм, диаметр хвостовика 6 мм. 78 Стержень для остеосинтеза шт 40 Материал Титановый сплав, разрешенный для имплантации 79 Стержень для остеосинтеза шт 40 Форма Прямой формы с резьбовым хвостовиком 80 Стержень для остеосинтеза шт 40 Диаметр Рабочей части 6 мм, диаметр хвостовика 6 мм. 81 Стержень для остеосинтеза шт 40 Длина 160 мм | шт | 1 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, гладкая, режущая часть с перьевой заточкой 1,2 мм 150 ± 10 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, гладкая, режущая часть с трехгранной заточкой 1,2 мм 150 ± 10 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, гладкая, режущая часть с перьевой заточкой 1,5 мм 250 ± 10 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, гладкая, режущая часть с трехгранной заточкой 1,5 мм 250 ± 10 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, гладкая, режущая часть с перьевой заточкой 1,5 мм 300 ± 10 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, гладкая, режущая часть с трехгранной заточкой 1,5 мм 300 ± 10 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, гладкая, режущая часть с перьевой заточкой 1,8 мм Не менее 400 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, гладкая, режущая часть с трехгранной заточкой 1,8 мм 400 ± 10 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, гладкая, режущая часть с перьевой заточкой 2,0 мм Не менее 400 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, гладкая, режущая часть с трехгранной заточкой 2,0 мм 400 ± 10 мм | Шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, с упорной площадкой, режущая часть с перьевой заточкой 1,5 мм 250 ± 10 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, с упорной площадкой, режущая часть с трехгранной заточкой 1,5 мм 250 ± 10 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, с упорной площадкой, режущая часть с перьевой заточкой 1,8 мм 400 ± 10 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, с упорной площадкой, режущая часть с трехгранной заточкой 1,8 мм 400 ± 10 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, с упорной площадкой, режущая часть с перьевой заточкой 2,0 мм 400 ± 10 мм | шт | 50 |
|  | Спица | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации Прямая, с упорной площадкой, режущая часть с трехгранной заточкой 2,0 мм 400 ± 10 мм | шт | 50 |
|  | Костодержатель прямой | Нержавеющая сталь. Губки полукруглые и располагаются по одной оси с рукоятками, симметричные и имеют острые выступы по внутренней кромке. Рукоятки снабжены винтовой кремальерой и плоской разводящей пружиной. Не менее 180,0мм. min/max диаметр зажимаемой кости соответствует 5/14 мм. | шт | 1 |
|  | Костодержатель прямой | Нержавеющая сталь. Губки полукруглые и располагаются по одной оси с рукоятками, симметричные и имеют острые выступы по внутренней кромке. Рукоятки снабжены винтовой кремальерой и плоской разводящей пружиной. Не менее 215,0мм. min/max диаметр зажимаемой кости соответствует 9,5/18,5 мм. | шт | 1 |
|  | Костодержатель прямой | Нержавеющая сталь. Губки полукруглые и располагаются по одной оси с рукоятками, симметричные и имеют острые выступы по внутренней кромке. Рукоятки снабжены винтовой кремальерой и плоской разводящей пружиной. Не менее 230,0мм min/max диаметр зажимаемой кости соответствует 11/35 мм. | шт | 1 |
|  | Костодержатель прямой | Нержавеющая сталь. Губки полукруглые и располагаются по одной оси с рукоятками, симметричные и имеют острые выступы по внутренней кромке. Рукоятки снабжены винтовой кремальерой и плоской разводящей пружиной. Не менее 250,0мм min/max диаметр зажимаемой кости соответствует 14/48 мм. | шт | 1 |
|  | Костодержатель изогнутый вниз | Нержавеющая сталь. Губки полукруглые наклонены вбок на 30 град. от оси рукояток и имеют острые выступы по внутренней кромке. Рукоятки снабжены винтовой кремальерой и плоской разводящей пружиной. Не менее 180,0мм. min/max диаметр зажимаемой кости соответствуют 5/14 мм. | шт | 1 |
|  | Костодержатель изогнутый вниз | Нержавеющая сталь. Губки полукруглые наклонены вбок на 30 град. от оси рукояток и имеют острые выступы по внутренней кромке. Рукоятки снабжены винтовой кремальерой и плоской разводящей пружиной. Не менее 215,0мм. min/max диаметр зажимаемой кости соответствуют 9,5/18,5 мм | шт | 1 |
|  | Костодержатель изогнутый вниз | Нержавеющая сталь. Губки полукруглые наклонены вбок на 30 град. от оси рукояток и имеют острые выступы по внутренней кромке. Рукоятки снабжены винтовой кремальерой и плоской разводящей пружиной. Не менее 230,0мм. min/max диаметр зажимаемой кости соответствуют 11/35 мм. | шт | 1 |
|  | Костодержатель изогнутый вниз | Нержавеющая сталь. Губки полукруглые наклонены вбок на 30 град. от оси рукояток и имеют острые выступы по внутренней кромке. Рукоятки снабжены винтовой кремальерой и плоской разводящей пружиной. Не менее 250,0мм. min/max диаметр зажимаемой кости соответствуют 14/48 мм. | шт | 1 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Титановый сплав ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - сплошной, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 8 мм, длина 285±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Титановый сплав ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - сплошной, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 8 мм, длина 300±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Титановый сплав ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - сплошной, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 8 мм, длина 315±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Титановый сплав ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - сплошной, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 8 мм, длина 330±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Титановый сплав ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - сплошной, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 8 мм, длина 345±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - канюлированный, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 9 мм, длина 285±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - канюлированный, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 9 мм, длина 300±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - канюлированный, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 9 мм, длина 315±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - канюлированный, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 9 мм, длина 330±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - канюлированный, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 9 мм, длина 345±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - канюлированный, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 10 мм, длина 285±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - канюлированный, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность. Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 10 мм, длина 300±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - канюлированный, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность. Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 10 мм, длина 315±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - канюлированный, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность. Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм Диаметр 10 мм, длина 330±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Остеосинтез переломов большеберцовой кости, в том числе высоких и низких переломов с возможностью интраоперационной компрессии посредством специального винта, вводимого внутрь стержня. - канюлированный, - поперечное сечение в виде треугольника со скругленными гранями, соответствующее анатомической форме канала. -продольные желобки для облегчения введения и сохранения эндостального кровоснабжения. - в проксимальной части изгиб кпереди не менее 13 градусов для минимизации повреждения коленного сустава при введении стержня. - верхний передний край стержня имеет скос для минимизации травмирования связок Антеградное - статический, блокирование 4-10 винтами - динамический, блокирование 3-6 винтами - компрессионный, блокирование 4-10 винтами - реконструктивный, блокирование 5-10 винтами Не менее 5 отверстий: - не менее 3-х во фронтальной проекции: 1 из них овальное для создания компрессии, не менее 2-х круглых диаметром не менее 4,6мм; - не менее 2-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных под углом 42-48 градусов к сагиттальной плоскости, позволяющих создать угловую стабильность Не менее 5 отверстий: - не менее 2-х во фронтальной плоскости: 1 овальное для создания компрессии, не менее 1 круглого диаметром не менее 4,6мм, - не менее 3-х круглых с внутренней резьбой для вкручивания блокирующих винтов диаметром 4,9-5,0 мм, расположенных по спирали для многоплоскостного блокирования, позволяющих создать угловую стабильность. Расстояние от наиболее дистального отверстия до конца стержня не более 10 мм. Диаметр 10 мм, длина 345±5 мм. Номер по каталогу, размер, производитель В целях правильной, надежной, безопасной и атравматичной установки, конструкция изделия должна быть совместима с имеющимся у Заказчика набором инструментов фирмы "ChM", Польша. | шт | 10 |
|  | Винт компрессионный М8 | Винт компрессионный М8 должен быть изготовлен из Титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должны быть предназначены для создания дополнительной компрессии между осколками кости. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. Диаметр винта не менее 8 мм | шт | 4 |
|  | Винт заглушка | Титановый сплав ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. Диаметр не менее 8 мм, высота головки без удлинения. | шт | 50 |
|  | Винт компрессионный М8 | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Для создания дополнительной компрессии между отломками кости. - имеет винтовую часть - гладкий хвостовик меньшего диаметра Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 8 |
|  | Винт слепой | Нержавеющая сталь, разрешенная для имплантации в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм. Диаметр не менее 8 мм, высота головки без удлинения | шт | 100 |
|  | Винт дистальный | Винт дистальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 55 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 8 |
|  | Винт дистальный | Винт дистальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 60 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 10 |
|  | Винт дистальный | Винт дистальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 65 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 10 |
|  | Винт дистальный | Винт дистальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 70 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 10 |
|  | Винт блокирующий дистальный | Винт блокирующий дистальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 26 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 2 |
|  | Винт блокирующий дистальный | Винт блокирующий дистальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 28 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 2 |
|  | Винт блокирующий дистальный | Винт блокирующий дистальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 30 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 2 |
|  | Винт блокирующий дистальный | Винт блокирующий дистальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 35 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 2 |
|  | Винт блокирующий дистальный | Винт блокирующий дистальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 40 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 2 |
|  | Винт блокирующий дистальный | Винт блокирующий дистальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 45 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 2 |
|  | Винт блокирующий дистальный | Винт блокирующий дистальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 50 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 2 |
|  | Винт блокирующий дистальный | Винт блокирующий дистальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 55 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 2 |
|  | Винт блокирующий дистальный | Винт блокирующий дистальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 60 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 2 |
|  | Винт блокирующий дистальный | Винт блокирующий дистальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 65 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 2 |
|  | Винт блокирующий дистальный 4,5х70 мм | Винт блокирующий дистальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.4,5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть не менее 70 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 2 |
|  | Винт проксимальный | Винт проксимальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь участок винта без резьбы. Резьбовая часть винта должна быть длиной 12 мм и диаметром 4,5 мм. Длина винта должна быть не менее 30 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм | шт | 3 |
|  | Винт проксимальный | Винт проксимальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь участок винта без резьбы. Резьбовая часть винта должна быть длиной 14 мм и диаметром 4,5 мм. Длина винта должна быть не менее 35 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм | шт | 3 |
|  | Винт проксимальный | Винт проксимальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь участок винта без резьбы. Резьбовая часть винта должна быть длиной 16 мм и диаметром 4,5 мм. Длина винта должна быть не менее 40 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм | шт | 3 |
|  | Винт проксимальный | Винт проксимальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь участок винта без резьбы. Резьбовая часть винта должна быть длиной 20 мм и диаметром 4,5 мм. Длина винта должна быть не менее 65 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм | шт | 8 |
|  | Винт блокирующий проксимальный | Винт блокирующий проксимальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь участок винта без резьбы. Резьбовая часть винта должна быть длиной 10-15 мм и диаметром 4,5 мм. Длина винта должна быть не менее 30 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм. | шт | 3 |
|  | Винт блокирующий проксимальный | Винт блокирующий проксимальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь участок винта без резьбы. Резьбовая часть винта должна быть длиной 15-18 мм и диаметром 4,5 мм. Длина винта должна быть не менее 35 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм. | шт | 3 |
|  | Винт блокирующий проксимальный | Винт блокирующий проксимальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь участок винта без резьбы. Резьбовая часть винта должна быть длиной 15-18 мм и диаметром 4,5 мм. Длина винта должна быть не менее 40 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм. | шт | 3 |
|  | Винт блокирующий проксимальный | Винт блокирующий проксимальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь участок винта без резьбы. Резьбовая часть винта должна быть длиной 15-18 мм и диаметром 4,5 мм. Длина винта должна быть не менее 45 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм. | шт | 3 |
|  | Винт блокирующий проксимальный | Винт блокирующий проксимальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь участок винта без резьбы. Резьбовая часть винта должна быть длиной 18-20 мм и диаметром 4,5 мм. Длина винта должна быть не менее 50 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм. | шт | 3 |
|  | Винт блокирующий проксимальный | Винт блокирующий проксимальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь участок винта без резьбы. Резьбовая часть винта должна быть длиной 18-20 мм и диаметром 4,5 мм. Длина винта должна быть не менее 55 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм. | шт | 3 |
|  | Винт блокирующий проксимальный | Винт блокирующий проксимальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь участок винта без резьбы. Резьбовая часть винта должна быть длиной 18-20 мм и диаметром 4,5 мм. Длина винта должна быть не менее 60 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм. | шт | 3 |
|  | Винт блокирующий проксимальный | Винт блокирующий проксимальный должен быть изготовлен из титанового сплава ВТ-6 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь участок винта без резьбы. Резьбовая часть винта должна быть длиной 18-20 мм и диаметром 4,5 мм. Длина винта должна быть не менее 65 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник 3,5 мм. | шт | 3 |
|  | Винт дистальный | Винт дистальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 30 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 5 |
|  | Винт дистальный | Винт дистальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 35 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 5 |
|  | Винт дистальный | Винт дистальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 40 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 5 |
|  | Винт дистальный | Винт дистальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 45 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 5 |
|  | Винт дистальный | Винт дистальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 50 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 5 |
|  | Винт дистальный | Винт дистальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 55 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 5 |
|  | Винт дистальный | Винт дистальный должен быть изготовлен из нержавеющей стали, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 5832-1-2010 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Должен иметь резьбу диам.5 мм по всей длине винта. Длина винта должна быть 60 мм. Головка винта должна быть цилиндрической формы и иметь шлиц под шестигранник S3,5 мм | шт | 5 |
|  | Пластина бедренного винта | Должна быть изготовлена из титанового сплава, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в организм человека. Контакт с костью должен быть ограниченный. Угол сопряжения между цилиндрической и диафизарной частью пластины должен составлять 135 градусов, длина цилиндрической части – 38 мм. Длина диафизарной части должна составлять 84 мм, количество отверстий 3. Отверстия должны быть овальной формы, раззенкованные с обеих сторон, расположены в шахматном порядке. Толщина пластины должна составлять 6,5 мм. Пластина должна фиксироваться винтами диам. не более 6,5 мм | шт | 10 |
|  | Пластина бедренного винта | Должна быть изготовлена из титанового сплава, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в организм человека. Контакт с костью должен быть ограниченный. Угол сопряжения между цилиндрической и диафизарной частью пластины должен составлять 135 градусов, длина цилиндрической части – 38 мм. Длина диафизарной части должна составлять 100 мм, количество отверстий 4. Отверстия должны быть овальной формы, раззенкованные с обеих сторон, расположены в шахматном порядке. Толщина пластины должна составлять 6,5 мм. Пластина должна фиксироваться винтами диам. не более 6,5 мм | шт | 8 |
|  | Пластина бедренного винта | Должна быть изготовлена из титанового сплава, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в организм человека. Контакт с костью должен быть ограниченный. Угол сопряжения между цилиндрической и диафизарной частью пластины должен составлять 135 градусов, длина цилиндрической части – 38 мм. Длина диафизарной части должна составлять 116 мм, количество отверстий 5. Отверстия должны быть овальной формы, раззенкованные с обеих сторон, расположены в шахматном порядке. Толщина пластины должна составлять 6,5 мм. Пластина должна фиксироваться винтами диам. не более 6,5 мм | шт | 8 |
|  | Пластина бедренного винта | Должна быть изготовлена из титанового сплава, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в организм человека. Контакт с костью должен быть ограниченный. Угол сопряжения между цилиндрической и диафизарной частью пластины должен составлять 135 градусов, длина цилиндрической части – 38 мм. Длина диафизарной части должна составлять 132 мм, количество отверстий 6. Отверстия должны быть овальной формы, раззенкованные с обеих сторон, расположены в шахматном порядке. Толщина пластины должна составлять 6,5 мм. Пластина должна фиксироваться винтами диам. не более 6,5 мм | шт | 8 |
|  | Пластина бедренного винта | Должна быть изготовлена из титанового сплава, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в организм человека. Контакт с костью должен быть ограниченный. Угол сопряжения между цилиндрической и диафизарной частью пластины должен составлять 135 градусов, длина цилиндрической части – 38 мм. Длина диафизарной части должна составлять 164 мм, количество отверстий 8. Отверстия должны быть овальной формы, раззенкованные с обеих сторон, расположены в шахматном порядке. Толщина пластины должна составлять 6,5 мм. Пластина должна фиксироваться винтами диам. не более 6,5 мм | шт | 8 |
|  | Винт динамический | Должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в организм человека. Должен быть канюлированным, с диаметром внутреннего отверстия 2,55 мм. Резьбовая часть должна иметь длину 32 мм и диаметр 12 мм. Длина винта должна составлять 80 мм. Цилиндрическая часть винта должна иметь плоские срезы с двух сторон. Дистальный край винта должен иметь пазы. Винт должен иметь внутреннее резьбовое отверстие | шт | 5 |
|  | Винт динамический | Должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в организм человека. Должен быть канюлированным, с диаметром внутреннего отверстия 2,55 мм. Резьбовая часть должна иметь длину 32 мм и диаметр 12 мм. Длина винта должна составлять 85 мм. Цилиндрическая часть винта должна иметь плоские срезы с двух сторон. Дистальный край винта должен иметь пазы. Винт должен иметь внутреннее резьбовое отверстие | шт | 10 |
|  | Винт динамический | Должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в организм человека. Должен быть канюлированным, с диаметром внутреннего отверстия 2,55 мм. Резьбовая часть должна иметь длину 32 мм и диаметр 12 мм. Длина винта должна составлять 90 мм. Цилиндрическая часть винта должна иметь плоские срезы с двух сторон. Дистальный край винта должен иметь пазы. Винт должен иметь внутреннее резьбовое отверстие | шт | 10 |
|  | Винт динамический | Должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в организм человека. Должен быть канюлированным, с диаметром внутреннего отверстия 2,55 мм. Резьбовая часть должна иметь длину 32 мм и диаметр 12 мм. Длина винта должна составлять 95 мм. Цилиндрическая часть винта должна иметь плоские срезы с двух сторон. Дистальный край винта должен иметь пазы. Винт должен иметь внутреннее резьбовое отверстие | шт | 10 |
|  | Винт динамический | Должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в организм человека. Должен быть канюлированным, с диаметром внутреннего отверстия 2,55 мм. Резьбовая часть должна иметь длину 32 мм и диаметр 12 мм. Длина винта должна составлять 100 мм. Цилиндрическая часть винта должна иметь плоские срезы с двух сторон. Дистальный край винта должен иметь пазы. Винт должен иметь внутреннее резьбовое отверстие | шт | 10 |
|  | Винт динамический | Должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в организм человека. Должен быть канюлированным, с диаметром внутреннего отверстия 2,55 мм. Резьбовая часть должна иметь длину 32 мм и диаметр 12 мм. Длина винта должна составлять 105 мм. Цилиндрическая часть винта должна иметь плоские срезы с двух сторон. Дистальный край винта должен иметь пазы. Винт должен иметь внутреннее резьбовое отверстие | шт | 10 |
|  | Винт компрессионный | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91 Метрическая по всей длине. По длине, диаметру и форме шляпки сопрягается с внутренним отверстием динамического винта. Длина не менее 30,0 мм. | шт | 60 |
|  | Спица резьбовая | Нержавеющая сталь. Прямая, гладкая с резьбовым участком на конце длиной не менее 15 мм.Диаметр 2,5 мм, длина не менее 230 мм | шт | 10 |
|  | Винт динамический | Должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в организм человека. Должен быть канюлированным, с диаметром внутреннего отверстия 2,55 мм. Резьбовая часть должна иметь длину 32 мм и диаметр 12 мм. Длина винта должна составлять 70 мм. Цилиндрическая часть винта должна иметь плоские срезы с двух сторон. Дистальный край винта должен иметь пазы. Винт должен иметь внутреннее резьбовое отверстие | шт | 8 |
|  | Винт динамический | Должен быть изготовлен из титанового сплава, соответствующего ГОСТ 19807-91 для изделий, имплантируемых в организм человека. Должен быть канюлированным, с диаметром внутреннего отверстия 2,55 мм. Резьбовая часть должна иметь длину 32 мм и диаметр 12 мм. Длина винта должна составлять 75 мм. Цилиндрическая часть винта должна иметь плоские срезы с двух сторон. Дистальный край винта должен иметь пазы. Винт должен иметь внутреннее резьбовое отверстие | шт | 8 |
|  | Пластина мыщелкового винта | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91 Анатомическая. Ограниченный. 95 град. не более 25,0мм. не более 118,0мм. Отверстий не менее 6 Два ближних отверстия, расположенные ближе всего к втулке должны быть круглыми, остальные овальной формы, раззенкованные с обеих сторон, расположены в шахматном порядке. Крепление винтами диаметром не более 6,5мм. Длиной не более 5,5мм. | шт | 2 |
|  | Пластина мыщелкового винта | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91 Анатомическая. Ограниченный. 95 град. не более 25,0мм. не более 150,0мм. Отверстий не менее 8 Два ближних отверстия, расположенные ближе всего к втулке должны быть круглыми, остальные овальной формы, раззенкованные с обеих сторон, расположены в шахматном порядке. Крепление винтами диаметром не более 6,5мм. Длиной не более 5,5мм. | шт | 2 |
|  | Пластина мыщелкового винта | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91 Анатомическая. Ограниченный. 95 град. не более 25,0мм. не более 182,0мм. Отверстий не менее 10 Два ближних отверстия, расположенные ближе всего к втулке должны быть круглыми, остальные овальной формы, раззенкованные с обеих сторон, расположены в шахматном порядке. Крепление винтами диаметром не более 6,5мм. Длиной не более 5,5мм. | шт | 2 |
|  | Пластина мыщелкового винта | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91 Анатомическая. Ограниченный. 95 град. не более 25,0мм. не более 214,0мм. Отверстий не менее 12 Два ближних отверстия, расположенные ближе всего к втулке должны быть круглыми, остальные овальной формы, раззенкованные с обеих сторон, расположены в шахматном порядке. Крепление винтами диаметром не более 6,5мм. Длиной не более 5,5мм. | шт | 2 |
|  | Пластина мыщелкового винта | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91 Анатомическая. Ограниченный. 95 град. не более 25,0мм. не более 246,0мм. Отверстий не менее 14 Два ближних отверстия, расположенные ближе всего к втулке должны быть круглыми, остальные овальной формы, раззенкованные с обеих сторон, расположены в шахматном порядке. Крепление винтами диаметром не более 6,5мм. Длиной не более 5,5мм. | шт | 2 |
|  | Пластина медиальная для дистальной голени с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Имеет изгиб, соответствующий анатомическому строению кости, расширение книзу, дистальный край округлой формы. В ней располагаются 5-6 круглых отверстий с конической внутренней резьбой под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм; 2 комбинированных восьмиобразных отверстия под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм или кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм; В ней располагаются 4 комбинированных восьмиобразных отверстия под блокирующие или кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм. Одно из отверстий удлинено для удобства позиционирования пластины. Не менее 2 отверстий диаметром 2 мм для фиксации спицами. Длина 103,0 ± 2,0мм; ширина 13,0 ± 2,0мм; толщина 2,5 ± 0,5мм. Левое. | шт | 4 |
|  | Пластина медиальная для дистальной голени с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Имеет изгиб, соответствующий анатомическому строению кости, расширение книзу, дистальный край округлой формы. В ней располагаются 5-6 круглых отверстий с конической внутренней резьбой под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм; 2 комбинированных восьмиобразных отверстия под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм или кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм; В ней располагаются 4 комбинированных восьмиобразных отверстия под блокирующие или кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм. Одно из отверстий удлинено для удобства позиционирования пластины. Длина 103,0 ± 2,0мм; ширина 13,0 ± 2,0мм; толщина 2,5 ± 0,5мм. Не менее 2 отверстий диаметром 2 мм для фиксации спицами. Правое. | шт | 4 |
|  | Пластина медиальная для дистальной голени с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Имеет изгиб, соответствующий анатомическому строению кости, расширение книзу, дистальный край округлой формы. В ней располагаются 5-6 круглых отверстий с конической внутренней резьбой под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм; 2 комбинированных восьмиобразных отверстия под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм или кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм; В ней располагаются 6 комбинированных восьмиобразных отверстий под блокирующие или кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм. Одно из отверстий удлинено для удобства позиционирования пластины. Длина 137,0 ± 2,0мм; ширина 13,0 ± 2,0мм; толщина 2,5 ± 0,5мм. Не менее 2 отверстий диаметром 2 мм для фиксации спицами. Левое. | шт | 4 |
|  | Пластина медиальная для дистальной голени с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Имеет изгиб, соответствующий анатомическому строению кости, расширение книзу, дистальный край округлой формы. В ней располагаются 5-6 круглых отверстий с конической внутренней резьбой под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм; 2 комбинированных восьмиобразных отверстия под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм или кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм; В ней располагаются 6 комбинированных восьмиобразных отверстий под блокирующие или кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм. Одно из отверстий удлинено для удобства позиционирования пластины. Длина 137,0 ± 2,0мм; ширина 13,0 ± 2,0мм; толщина 2,5 ± 0,5мм. Не менее 2 отверстий диаметром 2 мм для фиксации спицами. Правое. | шт | 4 |
|  | Пластина медиальная для дистальной голени с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Имеет изгиб, соответствующий анатомическому строению кости, расширение книзу, дистальный край округлой формы. В ней располагаются 5-6 круглых отверстий с конической внутренней резьбой под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм; 2 комбинированных восьмиобразных отверстия под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм или кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм; В ней располагаются 8 комбинированных восьмиобразных отверстий под блокирующие или кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм. Одно из отверстий удлинено для удобства позиционирования пластины. Длина 163,0 ± 2,0мм; ширина 13,0 ± 2,0мм; толщина 2,5 ± 0,5мм. Не менее 2 отверстий диаметром 2 мм для фиксации спицами. Левое. | шт | 4 |
|  | Пластина медиальная для дистальной голени с угловой стабильностью | Титановый сплав, соответствующий ГОСТ 19807-91. Имеет изгиб, соответствующий анатомическому строению кости, расширение книзу, дистальный край округлой формы. В ней располагаются 5-6 круглых отверстий с конической внутренней резьбой под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм; 2 комбинированных восьмиобразных отверстия под блокирующие винты диаметром не более 3,5 мм или кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм; В ней располагаются 10 комбинированных восьмиобразных отверстий под блокирующие или кортикальные винты диаметром не более 3,5 мм. Одно из отверстий удлинено для удобства позиционирования пластины. Не менее 2 отверстий диаметром 2 мм для фиксации спицами. Длина 189,0 ± 2,0мм; ширина 13,0 ± 2,0мм; толщина 2,5 ± 0,5мм. Правое. | шт | 4 |
|  | Стержневой аппарат для внеочагового остеосинтеза костей с карбоновым стержнем | Для лечения переломов костей запястья. Не более 10 гр. 1.Стержень - 4шт. 2. Проксимальный фиксирующий блок -1шт. 3. Дистальный фиксирующий блок - 1шт. 4. Карбоновый стержень - 1шт, 5. Направитель для установки штифтов -1 шт. 6. Гексагональный ключ - 1шт. Стержень для фиксации аппарата к костным фрагментам. Прямой, самосверлящий. Длина не более 80,0мм; диаметр не более 3,0мм. Проксимальный фиксирующий блок для фиксации стержней. Оснащен двумя насечками для установки стержней и винтом с головкой под гексагональный ключ 3 мм для зажима стержней. Дистальный фиксирующий блок для фиксации стержней. Оснащен двумя насечками для установки стержней и винтом с головкой под гексагональный ключ 3 мм для зажима стержней. Карбоновый стержень для направления движения фиксирующих блоков. Длина не более 19,8мм; диаметр не более 6,0мм. Направитель для установки стержней для обеспечения введения стержней точно под размер отверстий на фиксирующих блоках. Гексагональный ключ для зажима стержней в фиксирующих блоках. Шестигранник S3,0 мм. | шт | 1 |
|  | Стержневой аппарат для внеочагового остеосинтеза костей | Для лечения переломов дистального отдела лучевой кости, артродезов кистевого сустава, фиксации после остеотомий. 1.Стержень - 5шт. 2. Аппарат - 1шт. 3. Проксимальный фиксирующий блок - 1шт. 4. Дистальный фиксирующий блок - 1шт. 5. Направитель для установки стержней -1шт. 6. Гексагональный ключ S 3.0 - 1шт. 7. Гексагональный ключ S 6.0 - 1шт. Стержень для фиксации аппарата к костным фрагментам. Прямой, самосверлящий. Длина не более 80,0мм; диаметр не более 3,0мм. Аппарат состоит из двух балок соединенных между собой шарниром, позволяющим осуществлять движения одной балки относительно другой во всех плоскостях. Внутри одной балки расположен винт с резьбой. Головка винта шестигранной формы под гексагональный ключ S 6,0 мм, выступающая над поверхностью балки. Во второй балке расположен замок под гексагональный ключ S 6,0 мм, фиксирующий шарнир в заданном положении. Проксимальный фиксирующий блок. Оснащен тремя насечками для установки стержней и двумя винтами с головкой под гексагональный ключ S3 мм для зажима стержней. Блок жестко фиксирован к винту, расположенным внутри балки. Перемещение блока оси балки осуществляется вращением винта. Дистальный фиксирующий блок оснащен двумя насечками для установки стержней и двумя винтом с головкой под гексагональный ключ S3 мм для зажима стержней. Жестко зафиксирован к балке аппарата. Направитель для установки стержней обеспечивает введение штифтов точно под размер отверстий на фиксирующих блоках. Гексагональный ключ S 3.0 для зажима стержней в фиксирующих блоках. Шестигранник S3,0 мм. Гексагональный ключ S 6.0 для создания компрессии/дистракции костных отломков и фиксации аппарта. Шестигранник S6,0 мм. | шт | 1 |
|  | Клипса | Клипсы для наложения на сосуды мозга. Материал – серебро. несъемная 4,5 мм | Шт | 100 |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 2

к Информационной карте

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

| № п/п | Наименование продукции | Кол-во | Ед. изм. | Сумма поставки*, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3 |
|  | Пластина для ключицы S-образная | 4 | шт. | 5952,00 | 6200,00 | 6051,20 |
|  | Пластина для ключицы S-образная | 4 | шт. | 5952,00 | 6200,00 | 6051,20 |
|  | Винт кортикальный специальный | 60 | шт. | 5760,00 | 6000,00 | 5856,00 |
|  | Винт кортикальный специальный | 30 | шт. | 3240,00 | 3375,00 | 3294,00 |
|  | Винт кортикальный специальный | 30 | шт. | 3240,00 | 3375,00 | 3294,00 |
|  | Винт кортикальный специальный | 30 | шт. | 3240,00 | 3375,00 | 3294,00 |
|  | Пластина для дистального отдела плеча | 2 | шт. | 12960,00 | 13500,00 | 13176,00 |
|  | Пластина для дистального отдела плеча | 2 | шт. | 12960,00 | 13500,00 | 13176,00 |
|  | Стержень реконструктивный для плеча 8 | 2 | шт. | 23520,00 | 24500,00 | 23912,00 |
|  | Винт слепой | 5 | шт. | 4200,00 | 4375,00 | 4270,00 |
|  | Винт дистальный 4,5х20 мм | 15 | шт. | 5040,00 | 5250,00 | 5124,00 |
|  | Винт дистальный 4,5х22 мм | 15 | шт. | 5040,00 | 5250,00 | 5124,00 |
|  | Винт дистальный 4,5х24 мм | 15 | шт. | 5040,00 | 5250,00 | 5124,00 |
|  | Винт дистальный 4,5х26 мм | 23 | шт. | 7728,00 | 8050,00 | 7856,80 |
|  | Винт дистальный 4,5х28 мм | 23 | шт. | 7728,00 | 8050,00 | 7856,80 |
|  | Винт дистальный 4,5х30 мм | 23 | шт. | 7728,00 | 8050,00 | 7856,80 |
|  | Винт дистальный 4,5х35 мм | 32 | шт. | 10752,00 | 11200,00 | 10931,20 |
|  | Винт дистальный 4,5х40 мм | 32 | шт. | 10752,00 | 11200,00 | 10931,20 |
|  | Винт дистальный 4,5х45 мм | 32 | шт. | 10752,00 | 11200,00 | 10931,20 |
|  | Винт дистальный 4,5х50 мм | 32 | шт. | 10752,00 | 11200,00 | 10931,20 |
|  | Стержень реконструктивный для плеча 8 | 2 | шт. | 23520,00 | 24500,00 | 23912,00 |
|  | Стержень реконструктивный для плеча 8 | 2 | шт. | 23520,00 | 24500,00 | 23912,00 |
|  | Стержень реконструктивный для плеча 8 | 2 | шт. | 23520,00 | 24500,00 | 23912,00 |
|  | Стержень реконструктивный для плеча 8 | 2 | шт. | 23520,00 | 24500,00 | 23912,00 |
|  | Стержень для плеча канюлированный 8 | 2 | шт. | 19680,00 | 20500,00 | 20008,00 |
|  | Стержень для плеча канюлированный 8 | 2 | шт. | 19680,00 | 20500,00 | 20008,00 |
|  | Стержень для плеча канюлированный 8 | 2 | шт. | 19680,00 | 20500,00 | 20008,00 |
|  | Стержень для плеча канюлированный 8 | 2 | шт. | 19680,00 | 20500,00 | 20008,00 |
|  | Винт слепой М7, 0 | 15 | шт. | 12600,00 | 13125,00 | 12810,00 |
|  | Винт компрессионный М7 | 15 | шт. | 8460,00 | 8812,50 | 8601,00 |
|  | Винт проксимальный 4,5х45 мм | 12 | шт. | 4032,00 | 4200,00 | 4099,20 |
|  | Винт проксимальный 4,5х50 мм | 12 | шт. | 4032,00 | 4200,00 | 4099,20 |
|  | Винт проксимальный 4,5х55 мм | 12 | шт. | 4032,00 | 4200,00 | 4099,20 |
|  | Винт проксимальный 4,5х60 мм | 12 | шт. | 4032,00 | 4200,00 | 4099,20 |
|  | Пластина для шейки плеча с угловой стабильностью | 2 | шт. | 3240,00 | 3375,00 | 3294,00 |
|  | Пластина для шейки плеча с угловой стабильностью | 2 | шт. | 3516,00 | 3662,50 | 3574,60 |
|  | Пластина для шейки плеча с угловой стабильностью | 2 | шт. | 3780,00 | 3937,50 | 3843,00 |
|  | Винт кортикальный 3,5мм с конической резьбой | 30 | шт. | 6120,00 | 6375,00 | 6222,00 |
|  | Винт кортикальный 3,5мм с конической резьбой | 30 | шт. | 6120,00 | 6375,00 | 6222,00 |
|  | Винт кортикальный 3,5мм с конической резьбой | 30 | шт. | 7200,00 | 7500,00 | 7320,00 |
|  | Винт кортикальный 3,5мм с конической резьбой | 30 | шт. | 7200,00 | 7500,00 | 7320,00 |
|  | Винт кортикальный 3,5мм с конической резьбой | 30 | шт. | 8100,00 | 8437,50 | 8235,00 |
|  | Винт кортикальный 3,5мм с конической резьбой | 32 | шт. | 8640,00 | 9000,00 | 8784,00 |
|  | Винт кортикальный 3,5мм с конической резьбой | 35 | шт. | 10710,00 | 11156,25 | 10888,50 |
|  | Сверло интрамедуллярное гибкое 6 мм | 1 | шт. | 12580,00 | 12000,00 | 14823,00 |
|  | Сверло интрамедуллярное гибкое 7 мм | 1 | шт. | 12580,00 | 12000,00 | 14823,00 |
|  | Сверло интрамедуллярное гибкое 8 мм | 1 | шт. | 12580,00 | 12000,00 | 14823,00 |
|  | Сверло интрамедуллярное гибкое 9 мм | 2 | шт. | 25160,00 | 24000,00 | 29646,00 |
|  | Рукоятка для гибких фрез с цангой | 1 | шт. | 1080,00 | 1125,00 | 1098,00 |
|  | Измеритель длины винта | 1 | шт. | 4116,00 | 4287,50 | 4184,60 |
|  | Направитель для спицы | 1 | шт. | 3966,00 | 4131,25 | 4032,10 |
|  | Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью | 3 | шт. | 3168,00 | 3300,00 | 3220,80 |
|  | Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью | 3 | шт. | 3168,00 | 3300,00 | 3220,80 |
|  | Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью | 3 | шт. | 3168,00 | 3300,00 | 3220,80 |
|  | Пластина для дистального отдела лучевой кости с угловой стабильностью | 3 | шт. | 3168,00 | 3300,00 | 5270,40 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | 24 | шт. | 5184,00 | 5400,00 | 5270,40 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | 24 | шт. | 5184,00 | 5400,00 | 5270,40 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | 24 | шт. | 5184,00 | 5400,00 | 5270,40 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | 24 | шт. | 5184,00 | 5400,00 | 5270,40 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | 24 | шт. | 5184,00 | 5400,00 | 5270,40 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | 24 | шт. | 5184,00 | 5400,00 | 5270,40 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | 24 | шт. | 5184,00 | 5400,00 | 5270,40 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | 24 | шт. | 5184,00 | 5400,00 | 5270,40 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | 24 | шт. | 5184,00 | 5400,00 | 5270,40 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | 24 | шт. | 5184,00 | 5400,00 | 5270,40 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | 24 | шт. | 5184,00 | 5400,00 | 5270,40 |
|  | Винт кортикальный с конической резьбой | 24 | шт. | 5184,00 | 5400,00 | 5270,40 |
|  | Винт канюлированный | 20 | шт. | 29520,00 | 30750,00 | 30012,00 |
|  | Винт канюлированный | 20 | шт. | 29520,00 | 30750,00 | 30012,00 |
|  | Винт канюлированный | 20 | шт. | 29520,00 | 30750,00 | 30012,00 |
|  | Винт канюлированный | 20 | шт. | 29520,00 | 30750,00 | 30012,00 |
|  | Винт канюлированный | 20 | шт. | 33432,00 | 34825,00 | 33989,20 |
|  | Винт канюлированный | 20 | шт. | 33432,00 | 34825,00 | 33989,20 |
|  | Винт канюлированный | 20 | шт. | 33432,00 | 34825,00 | 33989,20 |
|  | Винт канюлированный | 20 | шт. | 19968,00 | 20800,00 | 20300,80 |
|  | Винт канюлированный | 20 | шт. | 22032,00 | 22950,00 | 22399,20 |
|  | Винт канюлированный | 20 | шт. | 22032,00 | 22950,00 | 22399,20 |
|  | Винт канюлированный | 20 | шт. | 22032,00 | 22950,00 | 22399,20 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 1641,60 | 1710,00 | 1668,96 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 1641,60 | 1710,00 | 1668,96 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 1641,60 | 1710,00 | 1668,96 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 1872,00 | 1950,00 | 1903,20 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 1872,00 | 1950,00 | 1903,20 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 1872,00 | 1950,00 | 1903,20 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2044,80 | 2130,00 | 2078,88 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2044,80 | 2130,00 | 2078,88 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2044,80 | 2130,00 | 2078,88 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2217,60 | 2130,00 | 2254,56 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2217,60 | 2130,00 | 2254,56 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2217,60 | 2130,00 | 2254,56 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2332,80 | 2430,00 | 2371,68 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2332,80 | 2430,00 | 2371,68 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 1987,20 | 2070,00 | 2020,32 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2246,40 | 2340,00 | 2283,84 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2246,40 | 2340,00 | 2283,84 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2246,40 | 2340,00 | 2283,84 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2505,60 | 2610,00 | 2547,36 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2505,60 | 2610,00 | 2547,36 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2505,60 | 2610,00 | 2547,36 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2649,60 | 2760,0 | 2693,76 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2649,60 | 2760,0 | 2693,76 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2649,60 | 2760,0 | 2693,76 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2937,60 | 3060,00 | 2986,56 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2937,60 | 3060,00 | 2986,56 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 2937,60 | 3060,00 | 2986,56 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 3081,60 | 3210,00 | 3132,96 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 3081,60 | 3210,00 | 3132,96 |
|  | Винт кортикальный | 24 | шт. | 3081,60 | 3210,00 | 3132,96 |
|  | Винт маллеолярный | 24 | шт. | 2736,00 | 2850,00 | 2781,60 |
|  | Винт маллеолярный | 24 | шт. | 2880,00 | 3000,00 | 2928,00 |
|  | Винт маллеолярный | 24 | шт. | 2880,0 | 3000,00 | 2928,00 |
|  | Винт маллеолярный | 24 | шт. | 2880,00 | 3000,00 | 2928,00 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 2217,60 | 2310,00 | 2254,56 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 2217,60 | 2310,00 | 2254,56 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 2217,60 | 2310,00 | 2254,56 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 2534,40 | 2640,00 | 2576,64 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 2534,40 | 2640,00 | 2576,64 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 2534,40 | 2640,00 | 2576,64 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 2534,40 | 2640,00 | 2576,64 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 2534,40 | 2640,00 | 2576,64 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 2534,40 | 2640,00 | 2576,64 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 2851,20 | 2970,00 | 2898,72 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 2851,20 | 2970,00 | 2898,72 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 2851,20 | 2970,00 | 2898,72 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 3168,00 | 3300,00 | 3220,80 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 3168,00 | 3300,00 | 3220,80 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 3168,00 | 3300,00 | 3220,80 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 5241,60 | 5460,00 | 5328,96 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 5241,60 | 5460,00 | 5328,96 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 6624,00 | 6900,00 | 6734,40 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 6624,00 | 6900,00 | 6734,40 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 6624,00 | 6900,00 | 6734,40 |
|  | Винт спонгиозный | 24 | шт. | 6624,00 | 6900,00 | 6734,40 |
|  | Винт спонгиозный | 25 | шт. | 8010,00 | 8343,75 | 8143,50 |
|  | Винт дистальный 3,5х20 мм | 20 | шт. | 7200,00 | 7500,00 | 7320,00 |
|  | Винт дистальный 3,5х22 мм | 20 | шт. | 7200,00 | 7500,00 | 7320,00 |
|  | Винт дистальный 3,5х24 мм | 20 | шт. | 7200,00 | 7500,00 | 7320,00 |
|  | Винт дистальный 3,5х26 мм | 20 | шт. | 7200,00 | 7500,00 | 7320,00 |
|  | Винт дистальный 3,5х28 мм | 20 | шт. | 7200,00 | 7500,00 | 7320,00 |
|  | Винт дистальный 3,5х30 мм | 20 | шт. | 7200,00 | 7500,00 | 7320,00 |
|  | Винт дистальный 3,5х32 мм | 20 | шт. | 7200,00 | 7500,00 | 7320,00 |
|  | Винт дистальный 3,5х34 мм | 20 | шт. | 7200,00 | 7500,00 | 7320,00 |
|  | Винт дистальный 3,5х36 мм | 20 | шт. | 7200,00 | 7500,00 | 7320,00 |
|  | Винт дистальный 3,5х38 мм | 20 | шт. | 7200,00 | 7500,00 | 7320,00 |
|  | Пластина L-образная широкая с угловой стабильностью | 3 | шт. | 19080,00 | 19875,00 | 19398,00 |
|  | Пластина L-образная широкая с угловой стабильностью | 3 | шт. | 19080,00 | 19875,00 | 19398,00 |
|  | Винт 3,5 для пластин с угловой стабильностью | 24 | шт. | 11664,00 | 12150,00 | 11858,40 |
|  | Винт 3,5 для пластин с угловой стабильностью | 24 | шт. | 13824,00 | 14400,00 | 14054,40 |
|  | Винт 3,5 для пластин с угловой стабильностью | 24 | шт. | 13824,00 | 14400,00 | 14054,40 |
|  | Винт 3,5 для пластин с угловой стабильностью | 24 | шт. | 15840,00 | 16500,00 | 16104,00 |
|  | Винт 3,5 для пластин с угловой стабильностью | 24 | шт. | 15840,00 | 16500,00 | 16104,00 |
|  | Винт 3,5 для пластин с угловой стабильностью | 24 | шт. | 15840,00 | 16500,00 | 16104,00 |
|  | Винт 3,5 для пластин с угловой стабильностью | 24 | шт. | 17856,00 | 18600,00 | 18153,60 |
|  | Винт 3,5 для пластин с угловой стабильностью | 24 | шт. | 21600,00 | 22500,00 | 21960,00 |
|  | Винт 3,5 для пластин с угловой стабильностью | 24 | шт. | 21600,00 | 22500,00 | 21960,00 |
|  | Винт 3,5 для пластин с угловой стабильностью | 24 | шт. | 21600,00 | 5912,50 | 21960,00 |
|  | Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью | 2 | шт. | 5676,00 | 6187,50 | 5770,60 |
|  | Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью | 2 | шт. | 5940,00 | 6475,00 | 6039,00 |
|  | Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью | 2 | шт. | 6216,00 | 5912,50 | 6319,60 |
|  | Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью | 2 | шт. | 5676,00 | 6187,50 | 5770,60 |
|  | Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью | 2 | шт. | 5940,00 | 6475,00 | 6039,00 |
|  | Пластина опорная мыщелковая для голени с угловой стабильностью | 2 | шт. | 6216,00 | 6000,00 | 6319,60 |
|  | Винт кортикальный 5,0 мм с конической резьбой | 24 | шт. | 5760,00 | 6750,00 | 5856,00 |
|  | Винт кортикальный 5,0 мм с конической резьбой | 24 | шт. | 6480,00 | 6750,00 | 6588,00 |
|  | Винт кортикальный 5,0 мм с конической резьбой | 24 | шт. | 6480,00 | 7650,00 | 6588,00 |
|  | Винт кортикальный 5,0 мм с конической резьбой | 24 | шт. | 7344,00 | 7650,00 | 7466,40 |
|  | Винт кортикальный 5,0 мм с конической резьбой | 24 | шт. | 7344,00 | 8550,00 | 7466,40 |
|  | Винт кортикальный 5,0 мм с конической резьбой | 24 | шт. | 8208,00 | 8550,00 | 8344,80 |
|  | Винт кортикальный 5,0 мм с конической резьбой | 24 | шт. | 8208,00 | 8550,00 | 8344,80 |
|  | Винт кортикальный 5,0 мм с конической резьбой | 30 | шт. | 11160,00 | 11625,00 | 11346,00 |
|  | Винт кортикальный 5,0 мм с конической резьбой | 30 | шт. | 11160,00 | 11625,00 | 11346,00 |
|  | Винт кортикальный 5,0 мм с конической резьбой | 30 | шт. | 12240,00 | 12750,00 | 12444,00 |
|  | Кусачки для проволоки с упрочненными лезвиями | 2 | шт. | 27600,00 | 28750,00 | 28060,00 |
|  | Проволока для остеосинтеза диаметр 1,2 мм | 3 | шт. | 3870,00 | 4031,25 | 3934,50 |
|  | Проволока для остеосинтеза диаметр 0,8 мм | 3 | шт. | 2754,00 | 2868,75 | 2799,90 |
|  | Большой комплект | 1 | шт. | 181038,00 | 188581,25 | 1844055,30 |
|  | Спица 1,2 мм, заточка перьевая | 50 | шт. | 1440,00 | 1500,00 | 1464,00 |
|  | Спица 1,2 мм, заточка трехгранная | 50 | шт. | 2220,00 | 2312,50 | 2257,00 |
|  | Спица 1,5 мм, заточка перьевая | 50 | шт. | 1920,00 | 2000,00 | 1952,0 |
|  | Спица 1,5 мм, заточка трехгранная | 50 | шт. | 2580,00 | 2687,50 | 2623,00 |
|  | Спица 1,5 мм, заточка перьевая | 50 | шт. | 2280,00 | 2375,00 | 2318,00 |
|  | Спица 1,5 мм, заточка трехгранная | 50 | шт. | 2880,00 | 3000,000 | 2928,00 |
|  | Спица 1,8 мм, заточка перьевая | 50 | шт. | 2880,00 | 3000,00 | 2928,00 |
|  | Спица 1,8 мм, заточка трехгранная | 50 | шт. | 3540,00 | 3687,50 | 3599,00 |
|  | Спица 2,0 мм, заточка перьевая | 50 | шт. | 3060,00 | 3187,50 | 3111,00 |
|  | Спица 2,0 мм, заточка трехгранная | 50 | шт. | 3840,00 | 4000,00 | 3904,00 |
|  | Спица 1,5 мм с упором, заточка перьевая | 50 | шт. | 4800,00 | 5000,00 | 4880,00 |
|  | Спица 1,5 мм с упором, заточка трехгранная | 50 | шт. | 5280,00 | 5500,00 | 5368,00 |
|  | Спица 1,8 мм с упором, заточка перьевая | 50 | шт. | 5280,00 | 5500,00 | 5368,00 |
|  | Спица 1,8 мм с упором, заточка трехгранная | 50 | шт. | 5760,00 | 6000,00 | 5856,00 |
|  | Спица 2,0 мм с упором, заточка перьевая | 50 | шт. | 5760,00 | 6000,00 | 5856,00 |
|  | Спица 2,0 мм с упором, заточка трехгранная | 50 | шт. | 6240,00 | 6500,00 | 6344,00 |
|  | Костодержатель прямой | 1 | шт. | 26970,00 | 28093,75 | 27419,50 |
|  | Костодержатель прямой | 1 | шт. | 28776,00 | 29975,00 | 29255,60 |
|  | Костодержатель прямой | 1 | шт. | 29988,00 | 31237,50 | 30487,80 |
|  | Костодержатель прямой | 1 | шт. | 31194,00 | 32493,75 | 31713,90 |
|  | Костодержатель изогнутый вниз | 1 | шт. | 30336,00 | 31600,00 | 30841,60 |
|  | Костодержатель изогнутый вниз | 1 | шт. | 33312,00 | 34700,00 | 33867,20 |
|  | Костодержатель изогнутый вниз | 1 | шт. | 34560,00 | 36000,00 | 35136,00 |
|  | Костодержатель изогнутый вниз | 1 | шт. | 35730,00 | 37218,75 | 36325,50 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 8 мм | 10 | шт. | 60000,00 | 62500,00 | 61000,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 8 мм | 10 | шт. | 60000,00 | 62500,00 | 61000,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 8 мм | 10 | шт. | 60000,00 | 62500,00 | 61000,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 8 мм | 10 | шт. | 60000,00 | 62500,00 | 61000,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 8 мм | 10 | шт. | 60000,00 | 62500,00 | 61000,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 9 мм | 10 | шт. | 112800,00 | 117500,00 | 114680,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 9 мм | 10 | шт. | 112800,00 | 117500,00 | 114680,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 9 мм | 10 | шт. | 112800,00 | 117500,00 | 114680,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 9 мм | 10 | шт. | 112800,00 | 117500,00 | 114680,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 9 мм | 10 | шт. | 112800,00 | 117500,00 | 114680,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 10 мм | 10 | шт. | 112800,00 | 117500,00 | 114680,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 10 мм | 10 | шт. | 112800,00 | 117500,00 | 114680,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 10 мм | 10 | шт. | 112800,00 | 117500,00 | 114680,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 10 мм | 10 | шт. | 112800,00 | 117500,00 | 114680,00 |
|  | Стержень универсальный для большеберцовой кости 10 мм | 10 | шт. | 112800,00 | 117500,00 | 114680,00 |
|  | Винт компрессионный М8 | 4 | шт. | 960,00 | 1000,00 | 976,00 |
|  | Винт заглушка | 50 | шт. | 12000,00 | 12500,00 | 12200,00 |
|  | Винт компрессионный М8 | 8 | шт. | 4512,00 | 4700,00 | 4587,20 |
|  | Винт слепой | 100 | шт. | 84000,00 | 87500,00 | 85400,00 |
|  | Винт дистальный 4,5х55 мм | 8 | шт. | 2688,00 | 2800,00 | 2732,80 |
|  | Винт дистальный 4,5х60 мм | 10 | шт. | 3360,00 | 3500,00 | 3416,00 |
|  | Винт дистальный 4,5х65 мм | 10 | шт. | 3360,00 | 3500,00 | 3416,00 |
|  | Винт дистальный 4,5х70 мм | 10 | шт. | 3360,00 | 3500,00 | 3416,00 |
|  | Винт блокирующий дистальный 4,5х26 мм | 2 | шт. | 480,00 | 500,00 | 488,00 |
|  | Винт блокирующий дистальный 4,5х28 мм | 2 | шт. | 480,00 | 500,00 | 488,00 |
|  | Винт блокирующий дистальный 4,5х30 мм | 2 | шт. | 480,00 | 500,00 | 488,00 |
|  | Винт блокирующий дистальный 4,5х35 мм | 2 | шт. | 480,00 | 500,00 | 488,00 |
|  | Винт блокирующий дистальный 4,5х40 мм | 2 | шт. | 480,00 | 500,00 | 488,00 |
|  | Винт блокирующий дистальный 4,5х45 мм | 2 | шт. | 480,00 | 500,00 | 488,00 |
|  | Винт блокирующий дистальный 4,5х50 мм | 2 | шт. | 480,00 | 500,00 | 488,00 |
|  | Винт блокирующий дистальный 4,5х55 мм | 2 | шт. | 480,00 | 500,00 | 488,00 |
|  | Винт блокирующий дистальный 4,5х60 мм | 2 | шт. | 480,00 | 500,00 | 488,00 |
|  | Винт блокирующий дистальный 4,5х65 мм | 2 | шт. | 480,00 | 500,00 | 488,00 |
|  | Винт блокирующий дистальный 4,5х70 мм | 2 | шт. | 480,00 | 500,00 | 488,00 |
|  | Винт проксимальный 4,5х30 мм | 3 | шт. | 1008,00 | 1050,00 | 1024,80 |
|  | Винт проксимальный 4,5х35 мм | 3 | шт. | 1008,00 | 1050,00 | 1024,80 |
|  | Винт проксимальный 4,5х40 мм | 3 | шт. | 1008,00 | 1050,00 | 1024,80 |
|  | Винт проксимальный 4,5х65 мм | 8 | шт. | 2688,00 | 2800,00 | 2732,80 |
|  | Винт блокирующий проксимальный 4,5х30 мм | 3 | шт. | 720,00 | 750,00 | 732,00 |
|  | Винт блокирующий проксимальный 4,5х35 мм | 3 | шт. | 720,00 | 750,00 | 732,00 |
|  | Винт блокирующий проксимальный 4,5х40 мм | 3 | шт. | 720,00 | 750,00 | 732,00 |
|  | Винт блокирующий проксимальный 4,5х45 мм | 3 | шт. | 720,00 | 750,00 | 732,00 |
|  | Винт блокирующий проксимальный 4,5х50 мм | 3 | шт. | 720,00 | 750,00 | 732,00 |
|  | Винт блокирующий проксимальный 4,5х55 мм | 3 | шт. | 720,00 | 750,00 | 732,00 |
|  | Винт блокирующий проксимальный 4,5х60 мм | 3 | шт. | 720,00 | 750,00 | 732,00 |
|  | Винт блокирующий проксимальный 4,5х65 мм | 3 | шт. | 720,00 | 750,00 | 732,00 |
|  | Винт дистальный 5,0х30 мм | 5 | шт. | 1680,00 | 1750,00 | 1708,00 |
|  | Винт дистальный 5,0х35 мм | 5 | шт. | 1680,00 | 1750,00 | 1708,00 |
|  | Винт дистальный 5,0х40 мм | 5 | шт. | 1680,00 | 1750,00 | 1708,00 |
|  | Винт дистальный 5,0х45 мм | 5 | шт. | 1680,00 | 1750,00 | 1708,00 |
|  | Винт дистальный 5,0х50 мм | 5 | шт. | 1680,00 | 1750,00 | 1708,00 |
|  | Винт дистальный 5,0х55 мм | 5 | шт. | 1680,00 | 1750,00 | 1708,00 |
|  | Винт дистальный 5,0х60 мм | 5 | шт. | 1680,00 | 1750,00 | 1708,00 |
|  | Пластина бедренного винта 135° | 10 | шт. | 20160,00 | 21000,00 | 20496,00 |
|  | Пластина бедренного винта 135° | 8 | шт. | 16128,00 | 16800,00 | 16396,80 |
|  | Пластина бедренного винта 135° | 8 | шт. | 18720,00 | 19500,00 | 19032,00 |
|  | Пластина бедренного винта 135° | 8 | шт. | 18720,00 | 19500,00 | 19032,00 |
|  | Пластина бедренного винта 135° | 8 | шт. | 21504,00 | 22400,00 | 21862,40 |
|  | Винт динамический | 5 | шт. | 2850,00 | 2968,75 | 2897,50 |
|  | Винт динамический | 10 | шт. | 6240,00 | 6500,00 | 6344,00 |
|  | Винт динамический | 10 | шт. | 6240,00 | 6500,00 | 6344,00 |
|  | Винт динамический | 10 | шт. | 6240,00 | 6500,00 | 6344,00 |
|  | Винт динамический | 10 | шт. | 6720,00 | 7000,00 | 6832,00 |
|  | Винт динамический | 10 | шт. | 6720,00 | 7000,00 | 6832,00 |
|  | Винт компрессионный | 60 | шт. | 12240,00 | 12750,00 | 12444,00 |
|  | Спица резьбовая | 10 | шт. | 2400,00 | 2500,00 | 2440,00 |
|  | Винт динамический | 8 | шт. | 4560,00 | 4750,00 | 4636,00 |
|  | Винт динамический | 8 | шт. | 4560,00 | 4750,00 | 4636,00 |
|  | Пластина мыщелкового винта 95° | 2 | шт. | 4836,00 | 5037,50 | 4916,60 |
|  | Пластина мыщелкового винта 95° | 2 | шт. | 5892,00 | 6137,50 | 5990,20 |
|  | Пластина мыщелкового винта 95° | 2 | шт. | 6972,00 | 7262,50 | 7088,20 |
|  | Пластина мыщелкового винта 95° | 2 | шт. | 8028,00 | 8362,50 | 8161,80 |
|  | Пластина мыщелкового винта 95° | 2 | шт. | 9084,00 | 9462,50 | 9235,40 |
|  | Пластина медиальная для дистальной голени с угловой стабильностью | 4 | шт. | 12312,00 | 12825,00 | 12517,20 |
|  | Пластина медиальная для дистальной голени с угловой стабильностью | 4 | шт. | 12312,00 | 12825,00 | 12517,20 |
|  | Пластина медиальная для дистальной голени с угловой стабильностью | 4 | шт. | 12912,00 | 13450,00 | 13127,20 |
|  | Пластина медиальная для дистальной голени с угловой стабильностью | 4 | шт. | 12912,00 | 13450,00 | 13127,20 |
|  | Пластина медиальная для дистальной голени с угловой стабильностью | 4 | шт. | 13464,0 | 14025,00 | 13688,40 |
|  | Пластина медиальная для дистальной голени с угловой стабильностью | 4 | шт. | 14040,00 | 14625,00 | 14274,00 |
|  | Стержневой аппарат для внеочагового остеосинтеза костей с карбоновым стержнем | 1 | шт. | 22734,00 | 23681,25 | 20612,90 |
|  | Стержневой аппарат для внеочагового остеосинтеза костей | 1 | шт. | 98460,00 | 102562,50 | 90101,00 |
|  | Клипса несъемная 4,5 мм | 100 | шт. | 2490,00 | 2500,00 | 2500,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 3 941 643,20 | 4 088 346,75 | 4 004 972,00 |

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора: (3 941 643,20 + 4 088 346,75 + 4 004 972,00) / 3 = с учетом округления 4 011 654,00 рублей.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 3

к Информационной карте

Рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки.

Спецификация на поставку имплантируемых приспособлений, травматологических изделий для травматологического отделения

.

| № п/п | Наименование Товара | Товарный знак (Торговый знак) (его словесное обозначение). При отсутствии товарного знака указать «Товарный знак отсутствует» | Конкретные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Раздел 4

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор №_______

на поставку имплантируемых приспособлений,

травматологических изделий для травматологического отделения

г. Глазов	«___» ____________ 201__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Ворончихиной Елены Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны, и_____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице__________________________, действующего на основании___________, с другой стороны, совместно Именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом ______________________ №______________ от _________201__ г., заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Поставщик обязуется в течение срока действия Договора осуществлять поставку имплантируемых приспособлений, травматологических изделий для травматологического отделения (в дальнейшем Товар) в соответствии со Спецификацией на поставку товара (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять поставляемый Товар и оплатить на условиях настоящего Договора.

2. Порядок поставки, качество Товара

2.1. Поставка Товара производится в соответствии со Спецификацией на поставку Товара (Приложение №1 к настоящему Договору), частями, в соответствии с заявкой Заказчика в течение 10 календарных дней после поступления заявки от Заказчика, с доставкой на склад МБУЗ «Городская больница №1» по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22. Доставка и разгрузка Товара производится транспортом и силами Поставщика.

2.2. Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, санитарно-эпидемиологическим заключениям.

2.3. Документы, подтверждающие качество и страну происхождения Товара (в случае необходимости), передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром.

2.4. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

2.5. Переход прав собственности на Товар происходит в момент разгрузки на складе Заказчика и подписанием соответствующих документов.

3. Цена Товара и условия оплаты

3.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет _______________ рублей ___ копеек (с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением настоящего Договора).

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Договора и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Договора.

3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных настоящим Договором объема поставок и иных условий исполнения Договора.

3.4. Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 90 календарных дней.

3.5. Моментом оплаты Товара, поставляемого по настоящему Договору, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно представить утверждённую заявку на Товар с указанием ассортимента, количества, сроков (времени), адреса поставки и ответственного лица за принятие Товара.

4.1.2. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.3. Обеспечить приёмку Товара с подписанием соответствующих документов.

4.1.4. Произвести оплату по ценам в соответствии с предъявленными счетами, накладными, подписанным обеими Сторонами и на условиях настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество.

4.2.2. Проводить проверки качества Товара с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика, и в случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара, возникшей по вине Поставщика, возложить расходы по данной проверке на Поставщика.

4.2.3. Требовать замены некачественного Товара на Товар, соответствующий по качеству нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, санитарно-эпидемиологическим заключениям.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Осуществить поставку качественного Товара в полном соответствии с заявкой Заказчика, с оформлением соответствующих документов в рамках настоящего Договора.

4.3.2. Своевременно предоставлять Заказчику информацию, непосредственно связанную с вопросами осуществления деятельности в рамках настоящего Договора.

4.3.3. Осуществить поставку качественного Товара, с оформлением соответствующих документов в рамках настоящего Договора, с остаточным сроком годности на момент поставки Товара не менее 80% от срока годности установленного производителем Товара

4.3.4. Поставлять Товар в упаковке, соответствующей требованиям ГОСТ, предохраняющий его от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей его полную сохранность.

4.4. Права Поставщика:

4.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих Договорных обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

4.4.2. Требовать за необоснованный отказ от приёмки поставляемого Товара объяснения Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком условий по оплате поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик имеет право предупредить Заказчика, а Заказчик письменно сообщить причины ситуации.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

5.4. В случае нарушения Поставщиком сроков и условий (в соответствии с заявкой и графиком) поставок Товара, а также поставки некачественного Товара, Заказчик вправе потребовать штраф в размере 1/20 действующего на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. Качество поставляемого Товара в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.1.2. Своевременное устранение недостачи, замена испорченного, бракованного Товара, обнаруженного в процессе приемки, за которые Поставщик несет ответственность.

6.2. При обнаружении недостатков, Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок.

6.3. В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Товара, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются данные недостатки.

6.4. В случае обнаружения недостатков, указанных в настоящем пункте Договора, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7. Приемка-передача Товара

7.1.Приемка-передача Товара осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его Заказчиком по количеству и подписанием сопроводительных документов. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Товар не соответствует требованиям Заказчика, установленным в Спецификации на поставку Товара (Приложение №1 к настоящему Договору) в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2.Производить приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями П-6, П-7.

7.3.Претензии по качеству Товара Заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

8. Срок действия Договора

8.1. Срок действия договора: с момента подписания до 30.03.2014 г. – в части поставки Товара, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Изменение количества поставляемого Товара

9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе в ходе исполнения настоящего Договора изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного настоящим Договором Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен настоящий Договор. При поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Договора пропорционально количеству Товара, но не более чем на десять процентов такой цены настоящего Договора, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Договор в связи с сокращением потребности в поставке Товара Заказчик обязан изменить цену настоящего Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Договора на предусмотренное в настоящем Договоре количество Товара.

10. Заключительные положения

10.1. Для заключения настоящего Договора Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 401 165,40 рублей.

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

10.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) дней.

11. Расторжение Договора

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», при утрате им силы Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Договора.

Приложение: 1. Спецификация на поставку Товара.

12. Реквизиты Сторон

| Заказчик: МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/Е.М. Ворончихина/ МП | Должность _______________ /___________/ МП |

Приложение №1

к Гражданско-правовому договору

№ ____________

от «___» __________ 201__ г.

# Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Заказчик: МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 | Поставщик: |
| --- | --- |
| Главный врач _______________/Е.М. Ворончихина/ МП | Должность _______________ /___________/ МП |