от 06.12.2013 г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным заказчиком (Заказчиком) – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 3−68−50, телефон/факс: 8 (341 41) 5−46−51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru (контактное лицо – Ворончихина М.А., телефон: 8 (341 41) 5−46−51), принято решение о размещении заказа путем запроса котировок на право заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров МБУЗ «Городская больница №1».

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, начальник отдела Е.М.Коксенова, адрес: 427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

Требования Заказчика:

Качественное, своевременное и бесперебойное оказание услуг в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Извещению), действующего законодательства РФ.

Объем оказываемых услуг – в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Извещению), Дислокацией оборудования (Приложение №2 к настоящему Извещению).

Гарантия качества на оказываемые услуги устанавливается в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Извещению).

Срок оказания услуг: с 09.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Место оказания услуг: в границах МО «Город Глазов», в соответствии с Дислокацией оборудования (Приложение №2 к настоящему Извещению).

Источник финансирования услуг: средства фонда ОМС.

Оплата будет производиться ежемесячно безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг на основании подписанных обеими Сторонами Актов оказанных услуг и счет-фактур с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

Начальная (максимальная) стоимость оказания услуг – 223 333,00 рублей (с учетом всех расходов, в т.ч. транспортных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ).

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора: Заказчиком проведен анализ цен данного вида услуг на территории города Глазова на основании коммерческих предложений трех потенциальных поставщиков услуг: Исполнитель №1 (вх. №03-09/1708 от 29.11.2013), Исполнитель №2 (вх. №03-09/1707 от 29.11.2013), Исполнитель №3 (вх. №03-09/1692 от 25.11.2013 г.). Расчет начальной (максимальной) цены договора приведен в приложении № 3 к настоящему Извещению.

Отсутствие сведений о включении Участника размещения заказа в Реестр недобросовестных поставщиков.

Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря Единой комиссии в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов (местного времени) по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации города Глазова, e-mail: mzac04@glazov-gov.ru.

Котировочная документация предоставляется бесплатно на любом магнитном носителе (дискете, либо флеш-накопителе, диске) Участника размещения заказа или по электронной почте.

Извещение и котировочная документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов — www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» — www.glazov-gov.ru.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок Гражданско-правового договора не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить Котировочную заявку в письменной форме или в форме электронного документа (с ЭЦП), подписанную первым руководителем (либо уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством) по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа секретарю Единой комиссии в срок с 08:00 часов 09 декабря 2013 г. до 17:00 часов (местного времени) 13 декабря 2013 г.

Котировочную заявку, возможно, отправить курьером, почтовой связью, а также в форме электронного документа по адресу: mzac01@glazov-gov.ru. Данный документ должен содержать электронно-цифровую подпись, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Иное послание по электронной почте не является электронным документом.

Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Единая комиссия в течение одного рабочего дня (16 декабря 2013 г.) рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в кабинете № 131 здания муниципалитета города Глазова, и оценивает котировочные заявки. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов — www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» — www.glazov-gov.ru.

Приложение:

1. Техническое задание.

2. Дислокация оборудования.

3. Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора.

4. Форма котировочной заявки (с Приложением).

5. Проект гражданско-правового договора.

Главный врач МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 06.12.2013 г.

Техническое задание

# 1. Содержание технического задания.

1.1.	Проведение работ по профилактическому (техническому) обслуживанию (далее ТО) и ремонту кондиционеров (сплит-систем) (далее Оборудование) в отделениях Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница №1». Юридический адрес: Удмуртская Республика, г.  Глазов, ул. Мира, 22. Плановые работы представляют собой комплекс работ по поддержанию исправности, работоспособности и заданных параметров оборудования.

1.2.	Техническое обслуживание включает в себя внеплановые (экстренные) вызовы, устранение внезапно возникших неисправностей с заменой запасных частей. Количество и периодичность таких вызовов не ограничено.

# 2. Общие требования.

  - Исполнитель должен соблюдать требования «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями» и «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации».

  - Персонал Исполнителя должен иметь группу по электробезопасности не ниже III, действующие медицинские книжки с отметкой последнего медицинского освидетельствования не позднее 6 месяцев до начала выполнения работ, должен быть обеспечен чистой спецодеждой и сменной обувью, расходным материалом и инструментом, необходимым для выполнения условий Договора.

  - Гарантийный срок на заменённые запасные части составляет 24 месяца.

  - Исполнитель должен соблюдать правила действующеговнутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.

  - Проведение регламентных работ осуществляется в рабочие дни с 8.00 час. до 16.45. час. По требованию Заказчика плановые профилактические осмотры и работы, могут проводиться во внеурочное время, выходные и праздничные дни после согласования условий их проведения с Исполнителем.

  - Исполнитель должен своевременно информировать Заказчика о возможных возникновениях неисправностей в работе систем, выявленных в ходе проведения периодических регламентных и профилактических работ и представлять технические заключения на оборудование, надлежащее ремонту, а так же на оборудование не подлежащее ремонту.

  - Исполнитель должен вести учет оказываемых услуг и контроль качества выполнения, своевременно представлять акты сдачи-приемки оказанных услуг. Конкретные даты проведения плановых работ на объектах Заказчика согласовываются Сторонами и отражаются в Журнале технического обслуживания. В Журнале технического обслуживания отражается весь ход фактического выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.

  - Перед началом оказания услуги Исполнитель предоставляет Заказчику списки ответственных руководителей и производителей работ от Исполнителя, списки работников оперативного и оперативно-ремонтного персонала, списки работников Исполнителя, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений на производство работ.

# 3. Регламент работ профилактического (технического) обслуживания:

Ежемесячные:

- Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных внутренних блоков и устранение дефектов.

- Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования.

- Тестирование пульта управления.

- Проверка работы кондиционера во всех режимах работы.

- Очистка корпуса и передней панели внутреннего блока.

- Чистка фильтров внутреннего блока.

- Проверка исправности системы индикации режимов.

- Проверка исправности дренажной системы.

- Контроль температуры сухого воздуха на входе внутреннего блока.

Ежеквартальные:

- Выполнение работ ежемесячного технического обслуживания.

- Проверка герметичности соединений контура прохождения хладагента.

- Проверка состояния силовых проводов на клеммных коробках.

- Проверка наличия хладагента в системе.

- Диагностика работоспособности кондиционера по давлению и температуре.

- Диагностика и устранение посторонних шумов.

Полугодовые:

- Выполнение работ ежеквартального технического обслуживания.

- Проверка исправности электрооборудования и автоматики конденсаторного блока.

- Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов.

- Проверка среднего давления всасывания.

- Проверка исправности системы аварийного отключения компрессора.

- Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов хладагента.

Годовые:

- Выполнение работ полугодового технического обслуживания.

- Чистка змеевика теплообменника и других узлов внешнего блока.

- Проверка сопротивления изоляции электропроводки.

4.Сроки устранения неисправностей элементов систем кондиционирования воздуха при техническом обслуживании:

| № п/п | Элементы систем и их неисправности | Срок устранения (с момента их выявления), сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | засорение фильтров очистки воздуха | одни сутки |
| 2 | нарушение изоляции эл. кабеля и провода | немедленно |
| 3 | выход из параметров и остановка систем вентиляции | одни сутки |
| 4 | выход из параметров и остановка систем кондиционирования | одни сутки |
| 5 | повышенный шум от вентилятора | трое суток |
| 6 | перегорела обмотка электродвигателя | трое суток |
| 7 | неплотности воздуховодов, мягких вставок | трое суток |

Главный врач МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 06.12.2013 г.

Дислокация оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | S/n | Место расположения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инфракрасный обогреватель 3кВт | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Прием. покой (перевязочная) | 1 |
| 2 | Инфракрасный обогреватель 3кВт | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Прием. покой (перевязочная) | 1 |
| 3 | Кондиционер BEKO BKZ-070 | 622236 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 УЗИ 118 | 1 |
| 4 | Кондиционер Daikin FTK S60FV1B | E010018 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 КТ121 | 1 |
| 5 | Кондиционер Daikin FTK S60FV1B | E10627 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 КТ121 | 1 |
| 6 | Кондиционер Daikin FTY S25SXV1 | K007235 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 КТ121 | 1 |
| 7 | Кондиционер Elenberg СРТ-7070 | 801130 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Ординаторская | 1 |
| 8 | Кондиционер Gree GWHD07 | 004613 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Сердечнососудистое и неврол.отд. 7эт. | 1 |
| 9 | Кондиционер Gree GWHD07 | 004682 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Сердечнососудистое и неврол.отд. 7эт. | 1 |
| 10 | Кондиционер Gree GWHD07 | 004621 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Сердечнососудистое и неврол.отд. 7эт. | 1 |
| 11 | Кондиционер Gree GWHD07 | 004657 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Сердечнососудистое и неврол.отд. 7эт. | 1 |
| 12 | Кондиционер Gree GWHD07 | 004702 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Сердечнососудистое и неврол.отд. 7эт. | 1 |
| 13 | Кондиционер Gree GWHD07 | 004659 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Сердечнососудистое и неврол.отд. 7эт. | 1 |
| 14 | Кондиционер Midea MSE-09HR | 100482 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Кардиология №509 | 1 |
| 15 | Кондиционер Midea MSE-12HR | 100850 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Перевязочная(4эт) | 1 |
| 16 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030565 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Послеоперационная 4 эт. | 1 |
| 17 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 120596 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Перевязочная /гнойнич. 1эт. | 1 |
| 18 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030480 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.1 | 1 |
| 19 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030109 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.2 | 1 |
| 20 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030330 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.3 | 1 |
| 21 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030021 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.4 | 1 |
| 22 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030275 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.5 | 1 |
| 23 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030283 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.6 | 1 |
| 24 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030280 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.7 | 1 |
| 25 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030333 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.8 | 1 |
| 26 | Кондиционер Midea MSЕ-12HR | 150036 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Гемодиализ | 1 |
| 27 | Кондиционер Mitsubishi Electric GA25VB | 6018839 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Гемодиализ (2эт) | 1 |
| 28 | Кондиционер Mitsubishi Electric GA80VB | 7000697 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 КТ121 | 1 |
| 29 | Кондиционер Mitsubishi Electric GD80VB | 8000953 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Перевязочная 1 эт. | 1 |
| 30 | Кондиционер Panasonic A-12GKD | 0388614692 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Гемодиализ (2эт) | 1 |
| 31 | Кондиционер Panasonic A-24GKD | 0391307213 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Гемодиализ (2эт) | 1 |
| 32 | Кондиционер Panasonic PA-09DKD | 0783604959 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Пост 7 этаж | 1 |
| 33 | Кондиционер Panasonic PA-12GKD | 7444142738 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Реанимация | 1 |
| 34 | Кондиционер Tageran TG-12 | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Реанимация | 1 |
| 35 | Кондиционер Panasonic PW-18MKD | 2947303592 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Серверная 1 эт. | 1 |
| 36 | Оконный кондиционер Samsung AZ09PHBSER | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Рентген-кабинет №119 | 1 |
| 37 | Тепловая завеса Vectra RM1209SJ-D/Y-6 | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Вход в приемный покой | 1 |
| 38 | Тепловая завеса Vectra RM1209SJ-D/Y-6 | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Вход в приемный покой | 1 |
| 39 | Тепловая завеса ТВС-620 | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Вход в больницу | 1 |
| 40 | Тепловая завеса Gebo-AD-306 | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 5 Вход в «Отд. патал. беременности» | 1 |
| ИТОГО | 40 |
| № п/п | Наименование оборудования | S/n | Место расположения | Кол-во |
| 1 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 700031 | г.Глазов, ул. Короленко, 18а Спорт. зал | 1 |
| 2 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 700007 | г.Глазов, ул. Короленко, 18а Спорт. зал | 1 |
| 3 | Кондиционер Midea MSE-18HR | - | г.Глазов, ул. Короленко, 18а Спорт. зал | 1 |
| 4 | Кондиционер Panasonic CS-YW7MKD | 2943164290 | г.Глазов, ул. Короленко, 18а Спорт. зал | 1 |
| 5 | Кондиционер Panasonic CS-YW7MKD | 2943165158 | г.Глазов, ул. Короленко, 18а Спорт. зал | 1 |
| ИТОГО | 5 |
| ИТОГО по дислокации | 45 |

Главный врач МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 4

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 06.12.2013 г.

# ФОРМА

# Котировочная заявка

«___» ____________ 2013 г.

Кому: В Единую комиссию по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова

| От кого: |  |
| --- | --- |
| полное наименование, место нахождения (для юридического лица), |
| ФИО, место жительства (для физического лица), |
| ИНН налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица), банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК) (для физического и юридического лица) |

Размещение заказа: «На оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров МБУЗ «Городская больница №1».

Изучив котировочную документацию, мы нижеподписавшиеся _______________________, предлагаем осуществить вышеуказанные услуги в полном объеме на общую сумму по гражданско-правовому договору ________________ рублей (с учетом всех расходов, в т.ч. транспортных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ).

Вышеуказанные услуги мы предлагаем осуществить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации.

В случае принятия нашей котировочной заявки обязуемся исполнить все условия гражданско-правового договора на основании Извещения о проведении запроса котировок и согласны с имеющимся порядком платежей с учетом всех расходов, в т.ч. транспортных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ.

Приложение:

- Анкета (предоставляется по желанию Участника размещения заказа).

Данные сведения предоставляются по желанию Участника размещения заказа.

Просьба указать контактное лицо участника размещения заказа с целью дальнейшего взаимодействия при заключении договора (контракта): Ф.И.О_____________________________; телефон, факс: __________; e-mail _________________

|  |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Котировочной заявке

от «___» __________ 2013 г.

АНКЕТА*

для участников размещения заказа путем запроса котировки

1. Для юридических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (полное, сокращенное) Организационно-правовая форма ИНН: КПП: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица |  |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: |  |
| Являетесь ли организацией инвалидов |  |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): |  |
| Юридический адрес: |  |
| Фактический адрес: |  |
| Наличие представительства (представителя) в городе Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

2. Для физических лиц

| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: |  |
| Адрес регистрации места жительства |  |
| Адрес фактического проживания |  |
| Наличие представительства (представителя) в городе Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Адрес регистрации офиса |  |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: |  |
| Опыт работы в данной сфере (лет) |  |
| Контактное лицо (ФИО, телефоны) |  |

|  |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* предоставляется по желанию Участника размещения заказа

Приложение № 5

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 06.12.2013 г.

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор № ___________

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров МБУЗ «Городская больница №1»

г. Глазов	«___» _________ 20__ г.

МБУЗ «Городская больница №1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Ворончихиной Е.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь решением Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова (Протокол № ____________ рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» _________ 201_ г.), заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности своими силами и средствами оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту кондиционеров МБУЗ «Городская больница №1» (далее по тексту Услуги), в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные Услуги на условиях настоящего Договора.

1.2. Место оказания услуг: в границах МО «Город Глазов», в соответствии с Дислокацией оборудования (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.3. Объем оказания Услуг – в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), Дислокацией оборудования (Приложение №2 к настоящему Договору).

2. Стоимость услуг и условия оплаты

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _____________ (_______________________) рублей ___ копеек (с учетом всех расходов, в т.ч. транспортных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством РФ).

2.2. Общая стоимость Услуг устанавливается постоянной с момента подписания Договора и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Исполнителя в течение срока действия настоящего Договора.

2.3. Стоимость Услуг может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема и иных условий исполнения Договора.

2.4. Оплата будет производиться ежемесячно безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг на основании подписанных обеими Сторонами Актов оказанных услуг и счет-фактур с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.6. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса РФ, при этом исполнение обязательств начнет производиться после поступления средств из бюджета.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Качественно, своевременно и бесперебойно оказывать услуги в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), действующего законодательства РФ.

3.1.2. Использовать при оказании услуг новые (не бывшие в употреблении, не отремонтированные, не восстановленные), не имеющие дефекты комплектующие.

3.1.3. Предоставлять Заказчику данные, необходимые для статистической отчетности.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Своевременно подавать заявку Исполнителю.

3.2.2. Оплачивать оказанные Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Проводить плановые и внеплановые проверки качества оказания услуг, и соответствия их Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), Дислокации оборудования (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.3.2. При выявлении недостатков требовать от Исполнителя безвозмездного устранения этих недостатков, возникших по его вине, или соразмерного возмещения расходов по устранению этих недостатков.

3.3.3. При составлении актов подтверждающих нарушение Исполнителем обязательств по настоящему Договору, при получении письменного отказа от присутствия на месте нарушения полномочного представителя Исполнителя, воспользоваться услугами специалиста сторонней компетентной организации.

3.4. Исполнитель имеет право:

3.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих договорных обязательств и применения экономических санкций.

4. Ответственность Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. При возникновении спорных вопросов между Сторонами по исполнению условий Договора Стороны направляют друг другу претензии. Претензии должны быть рассмотрены в 7-дневный срок с момента получения (если Сторонами не установлено иное). В том случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде УР.

4.3. За нарушение срока оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/20, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока оказания услуг, от суммы Договора.

4.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренным в Договоре, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от суммы Договора.

4.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации.

4.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. Срок оказания и порядок приема-передачи оказываемых Услуг

5.1. Срок оказания услуг: с 09.01.2014г. по 31.12.2014г.

5.2. Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных Услуг под роспись, сопроводительным письмом, до 5-го числа месяца (исключая выходные и праздничные дни), следующего за месяцем оказания Услуг.

5.3. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг.

5.4. В случае не подписания Акта и отсутствия отказа от приемки оказанных Услуг в запланированный срок, результаты считаются принятыми и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг в связи с недостатками, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков выполнения. По устранению Исполнителем замечаний Заказчика в оказании Услуг, они должны быть приняты и оплачены Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. Гарантии качества

6.1. Исполнитель гарантирует:

6.1.1. Качество оказываемых Услуг в соответствии с требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.1.2. Своевременное устранение недоработок в процессе оказания Услуг, за которые Исполнитель несет ответственность.

6.2. Гарантия качества на оказываемые услуги устанавливается в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

7. Срок действия и порядок расторжения Договора

7.1. Договор действует с момента его подписания – до полного завершения обеими Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», при утрате им силы Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3. Соглашение о расторжении настоящего Договора оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.4. При расторжении Договора ответственные представители Сторон в 15-дневный срок составляют Акт освидетельствования объема оказанных Услуг, заверяют подписями Сторон и скрепляют печатями. Исполнителем далее составляется и направляется Заказчику Акт оказанных услуг. Заказчик обязан подписать данный Акт и произвести фактическую оплату оказанных Услуг.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут по возможности решать путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. обстоятельств, не зависящих от Сторон.

9.2. В случае возникновения форс-мажорной ситуации Стороны немедленно письменно оповещают об этом другую Сторону, приостанавливая исполнение обязательств до ее прекращения. В случае прекращения форс-мажорной ситуации действия Договора продолжаются на тех же условиях.

10. Прочие условия

10.1. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами путем подписания Соглашений, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.3. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны договорились руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 календарных дней.

Приложение:

- Техническое задание.

- Дислокация оборудования.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

| Муниципальный заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 ИНН 1829015681 КПП 183701001 Тел. (34141) 5-46-51 |  |  |
| Главный врач |  | Должность |
| ____________________ Е.М. Ворончихина М.П. |  | ___________________ Ф.И.О. М.П. |

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору

№ ___________ от «___» _______ 201__ г.

Техническое задание

# 1. Содержание технического задания.

1.1.	Проведение работ по профилактическому (техническому) обслуживанию (далее ТО) и ремонту кондиционеров (сплит-систем) (далее Оборудование) в отделениях Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница №1». Юридический адрес: Удмуртская Республика, г.  Глазов, ул. Мира, 22. Плановые работы представляют собой комплекс работ по поддержанию исправности, работоспособности и заданных параметров оборудования.

1.2.	Техническое обслуживание включает в себя внеплановые (экстренные) вызовы, устранение внезапно возникших неисправностей с заменой запасных частей. Количество и периодичность таких вызовов не ограничено.

# 2. Общие требования.

  - Исполнитель должен соблюдать требования «Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями» и «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации».

  - Персонал Исполнителя должен иметь группу по электробезопасности не ниже III, действующие медицинские книжки с отметкой последнего медицинского освидетельствования не позднее 6 месяцев до начала выполнения работ, должен быть обеспечен чистой спецодеждой и сменной обувью, расходным материалом и инструментом, необходимым для выполнения условий Договора.

  - Гарантийный срок на заменённые запасные части составляет 24 месяца.

  - Исполнитель должен соблюдать правила действующеговнутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.

  - Проведение регламентных работ осуществляется в рабочие дни с 8.00 час. до 16.45. час. По требованию Заказчика плановые профилактические осмотры и работы, могут проводиться во внеурочное время, выходные и праздничные дни после согласования условий их проведения с Исполнителем.

  - Исполнитель должен своевременно информировать Заказчика о возможных возникновениях неисправностей в работе систем, выявленных в ходе проведения периодических регламентных и профилактических работ и представлять технические заключения на оборудование, надлежащее ремонту, а так же на оборудование не подлежащее ремонту.

  - Исполнитель должен вести учет оказываемых услуг и контроль качества выполнения, своевременно представлять акты сдачи-приемки оказанных услуг. Конкретные даты проведения плановых работ на объектах Заказчика согласовываются Сторонами и отражаются в Журнале технического обслуживания. В Журнале технического обслуживания отражается весь ход фактического выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.

  - Перед началом оказания услуги Исполнитель предоставляет Заказчику списки ответственных руководителей и производителей работ от Исполнителя, списки работников оперативного и оперативно-ремонтного персонала, списки работников Исполнителя, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений на производство работ.

# 3. Регламент работ профилактического (технического) обслуживания:

Ежемесячные:

- Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных внутренних блоков и устранение дефектов.

- Осмотр оборудования и проверка правильности эксплуатации оборудования.

- Тестирование пульта управления.

- Проверка работы кондиционера во всех режимах работы.

- Очистка корпуса и передней панели внутреннего блока.

- Чистка фильтров внутреннего блока.

- Проверка исправности системы индикации режимов.

- Проверка исправности дренажной системы.

- Контроль температуры сухого воздуха на входе внутреннего блока.

Ежеквартальные:

- Выполнение работ ежемесячного технического обслуживания.

- Проверка герметичности соединений контура прохождения хладагента.

- Проверка состояния силовых проводов на клеммных коробках.

- Проверка наличия хладагента в системе.

- Диагностика работоспособности кондиционера по давлению и температуре.

- Диагностика и устранение посторонних шумов.

Полугодовые:

- Выполнение работ ежеквартального технического обслуживания.

- Проверка исправности электрооборудования и автоматики конденсаторного блока.

- Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов.

- Проверка среднего давления всасывания.

- Проверка исправности системы аварийного отключения компрессора.

- Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов хладагента.

Годовые:

- Выполнение работ полугодового технического обслуживания.

- Чистка змеевика теплообменника и других узлов внешнего блока.

- Проверка сопротивления изоляции электропроводки.

4.Сроки устранения неисправностей элементов систем кондиционирования воздуха при техническом обслуживании:

| № п/п | Элементы систем и их неисправности | Срок устранения (с момента их выявления), сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | засорение фильтров очистки воздуха | одни сутки |
| 2 | нарушение изоляции эл. кабеля и провода | немедленно |
| 3 | выход из параметров и остановка систем вентиляции | одни сутки |
| 4 | выход из параметров и остановка систем кондиционирования | одни сутки |
| 5 | повышенный шум от вентилятора | трое суток |
| 6 | перегорела обмотка электродвигателя | трое суток |
| 7 | неплотности воздуховодов, мягких вставок | трое суток |

| Муниципальный заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 ИНН 1829015681 КПП 183701001 Тел. (34141) 5-46-51 |  |  |
| Главный врач |  | Должность |
| ____________________ Е.М. Ворончихина М.П. |  | ___________________ Ф.И.О. М.П. |

Приложение № 2

к Гражданско-правовому договору

№ ___________ от «___» _______ 201__ г.

Дислокация оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | S/n | Место расположения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инфракрасный обогреватель 3кВт | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Прием. покой (перевязочная) | 1 |
| 2 | Инфракрасный обогреватель 3кВт | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Прием. покой (перевязочная) | 1 |
| 3 | Кондиционер BEKO BKZ-070 | 622236 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 УЗИ 118 | 1 |
| 4 | Кондиционер Daikin FTK S60FV1B | E010018 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 КТ121 | 1 |
| 5 | Кондиционер Daikin FTK S60FV1B | E10627 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 КТ121 | 1 |
| 6 | Кондиционер Daikin FTY S25SXV1 | K007235 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 КТ121 | 1 |
| 7 | Кондиционер Elenberg СРТ-7070 | 801130 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Ординаторская | 1 |
| 8 | Кондиционер Gree GWHD07 | 004613 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Сердечнососудистое и неврол.отд. 7эт. | 1 |
| 9 | Кондиционер Gree GWHD07 | 004682 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Сердечнососудистое и неврол.отд. 7эт. | 1 |
| 10 | Кондиционер Gree GWHD07 | 004621 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Сердечнососудистое и неврол.отд. 7эт. | 1 |
| 11 | Кондиционер Gree GWHD07 | 004657 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Сердечнососудистое и неврол.отд. 7эт. | 1 |
| 12 | Кондиционер Gree GWHD07 | 004702 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Сердечнососудистое и неврол.отд. 7эт. | 1 |
| 13 | Кондиционер Gree GWHD07 | 004659 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Сердечнососудистое и неврол.отд. 7эт. | 1 |
| 14 | Кондиционер Midea MSE-09HR | 100482 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Кардиология №509 | 1 |
| 15 | Кондиционер Midea MSE-12HR | 100850 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Перевязочная(4эт) | 1 |
| 16 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030565 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Послеоперационная 4 эт. | 1 |
| 17 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 120596 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Перевязочная /гнойнич. 1эт. | 1 |
| 18 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030480 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.1 | 1 |
| 19 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030109 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.2 | 1 |
| 20 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030330 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.3 | 1 |
| 21 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030021 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.4 | 1 |
| 22 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030275 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.5 | 1 |
| 23 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030283 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.6 | 1 |
| 24 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030280 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.7 | 1 |
| 25 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 030333 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Опер.8 | 1 |
| 26 | Кондиционер Midea MSЕ-12HR | 150036 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Гемодиализ | 1 |
| 27 | Кондиционер Mitsubishi Electric GA25VB | 6018839 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Гемодиализ (2эт) | 1 |
| 28 | Кондиционер Mitsubishi Electric GA80VB | 7000697 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 КТ121 | 1 |
| 29 | Кондиционер Mitsubishi Electric GD80VB | 8000953 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Перевязочная 1 эт. | 1 |
| 30 | Кондиционер Panasonic A-12GKD | 0388614692 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Гемодиализ (2эт) | 1 |
| 31 | Кондиционер Panasonic A-24GKD | 0391307213 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Гемодиализ (2эт) | 1 |
| 32 | Кондиционер Panasonic PA-09DKD | 0783604959 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Пост 7 этаж | 1 |
| 33 | Кондиционер Panasonic PA-12GKD | 7444142738 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Реанимация | 1 |
| 34 | Кондиционер Tageran TG-12 | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Реанимация | 1 |
| 35 | Кондиционер Panasonic PW-18MKD | 2947303592 | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Серверная 1 эт. | 1 |
| 36 | Оконный кондиционер Samsung AZ09PHBSER | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Рентген-кабинет №119 | 1 |
| 37 | Тепловая завеса Vectra RM1209SJ-D/Y-6 | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Вход в приемный покой | 1 |
| 38 | Тепловая завеса Vectra RM1209SJ-D/Y-6 | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 24 Вход в приемный покой | 1 |
| 39 | Тепловая завеса ТВС-620 | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 25 Вход в больницу | 1 |
| 40 | Тепловая завеса Gebo-AD-306 | - | г.Глазов, ул. Мира, 22, корпус 5 Вход в «Отд. патал. беременности» | 1 |
| ИТОГО | 40 |
| № п/п | Наименование оборудования | S/n | Место расположения | Кол-во |
| 1 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 700031 | г.Глазов, ул. Короленко, 18а Спорт. зал | 1 |
| 2 | Кондиционер Midea MSE-18HR | 700007 | г.Глазов, ул. Короленко, 18а Спорт. зал | 1 |
| 3 | Кондиционер Midea MSE-18HR | - | г.Глазов, ул. Короленко, 18а Спорт. зал | 1 |
| 4 | Кондиционер Panasonic CS-YW7MKD | 2943164290 | г.Глазов, ул. Короленко, 18а Спорт. зал | 1 |
| 5 | Кондиционер Panasonic CS-YW7MKD | 2943165158 | г.Глазов, ул. Короленко, 18а Спорт. зал | 1 |
| ИТОГО | 5 |
| ИТОГО по дислокации | 45 |

| Муниципальный заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 ИНН 1829015681 КПП 183701001 Тел. (34141) 5-46-51 |  |  |
| Главный врач |  | Должность |
| ____________________ Е.М. Ворончихина М.П. |  | ___________________ Ф.И.О. М.П. |