РАЗЪЯСНЕНИЯ от 09.12.2013 года

по запросу № 1

положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 011330002391300804 на право заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии.

| № п/п | Предмет запроса | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема запроса: Вопросы для разъяснения документации. Текст запроса: Вопросы для разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, заказчик МБУЗ «Городская больница № 1»: 1. Какие сроки следующих поверок по каждому теплосчетчику; 2. Установлены или нет дополнительные периферийные устройства; 3. Просим указать почему необходимо ежедневное снятие показаний со счетчика по модему, если все указанные вами счетчики имеют снятие информации без применения модем. | 1. Сроки следующих поверок по каждому теплосчетчику: № п/п Адрес объекта Тип прибора Год проведения поверки | 1 УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 21)- здание хозяйственного корпуса Теплосчетчик ТЭМ-104 2015 2 УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 24,25)- здание 7-миэтажного стационара Теплосчетчик ТЭМ-104 2015 3 УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 75б –здание детского стационарного отделения восстановительного лечения (ДСОВЛ) | Теплосчетчик ТЭМ-104 2016 4 УР, г. Глазов, ул. Короленко, 18а,- здание отделения восстановительного лечения (ОВЛ) Теплосчетчик ТЭМ-104 2016 5 УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 2)- здание клинико-диагностической лаборатории Теплосчетчик ТЭМ-104 2016 6 УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 19)- здание мастерских с мойкой Теплосчетчик ТЭМ-104 2016 7 УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 17)-здание материального склада Теплосчетчик ТЭМ-104 | 2016 8 УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 16) - здание морга, гаражей Теплосчетчик ТЭМ-104 2016 9 УР, г. Глазов, ул. Будённого, 3а,- здание скорой медицинской помощи Теплосчетчик ТЭМ-104 2016 10 УР, г.Глазов, ул. Глазовская, 32- здание медицинского вытрезвителя | Теплосчетчик ТЭМ-104 2016 11 УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 18)- здание склада, диспетчерской Теплосчетчик ТЭМ-104 2016 12 УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 18 (корпус 3)- здание городской поликлиники ВКТ -7-03 ВСТ-20 (обр.) ВСТ-25 (под.) ВСТ-15 ГВС) Рt-500 (пар) Рt-500 (ГВС) 2015 13 УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 11)- здание детского соматического отделения (ДСО) ВКТ -7-03 ВСТ-25 ВСТ-40 ВСТ-40 Рt-500 (пар) Рt-500 (ГВС) 2015 14 УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 5)- ЛОР, кожное, ж/к ВКТ -7-03 ВСТ-32 (под.) ВСТ-25 (обр.) ВСТ-20 ГВС) Рt-500 (пар) Рt-500 (ГВС) 2015 15 УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 10)- здание детской молочной кухни ВКТ-7-03 КТП 500-ИВК Сч. пара «Метран-332» Устр.выч. «Метран-334» Датчик Метран-336» ВСТ -20 ВСТ-25 ВСТ-25 2015 16 УР, г. Глазов, ул. Мира, д. 22 (корпус 14)- здание бактериологической лаборатории ВКТ-7-03 КТП 500-ИВК Сч. пара «Метран-332» Устр.выч. «Метран-334» Датчик «Метран-336» ВСТ -20 ВСТ-25 ВСТ-25 2016 17 УР, г. Глазов, ул. Дзержинского, 1а – здание детской поликлиники ВКТ-7-03 КТП 500-ИВК Сч. пара «Метран-332» Устр.выч. «Метран-334» Датчик «Метран-336» ВСТ -20 ВСТ-25 ВСТ-25 2016 2. В состав теплосчетчика входит оборудование, указанное в Приложении №1 к Информационной карте документации об открытом аукционе в электронной форме, учитываемые ресурсы: отопление, горячее водоснабжение, пар. Так же в составе узла учета: присоединительные кабеля, трубопроводы и запорная арматура. 3. Условие о ежедневном снятии показаний со счетчика по модему не является обязательным в случае выполнения иным способом Исполнителем требований п.3.1. Технического задания – Приложение № 2 к Информационной карте документации об открытом аукционе в электронной форме (в частности п.п. 1.2 – «Снятие электронных архивов (по требованию заказчика возможность ежедневного предоставления данных с узлов учета тепловой энергии (в виде часовых архивов), их обработка для контроля текущего технического состояния и оценки работоспособности оборудования), проведение анализа данных теплопотребления.»). Данные требования являются необходимыми к выполнению в связи с исключением выхода из строя оборудования теплосчетчика в отчетный период и, соответственно, минимизация возможных финансовых потерь Заказчика при не предоставления данных (корректировки данных) теплоснабжающей организации. |

Представитель Заказчика:

- Главный врач

- МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Представитель уполномоченного органа:

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	       Е.М. Коксенова