«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Городская больница №1» Е.М. Ворончихина

Документация об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку инструментария медицинского.

Заместитель Главы

Администрации города Глазова	                      ______________________	      А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М.Коксенова

г. Глазов

13.12.2013 г.

Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист документации об открытом аукционе в электронной форме | 1 |
| 2. | Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме | 2 |
| 3. | Раздел 1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме | 3 |
| 4. | Раздел 2 Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме | 4-15 |
| 5. | Раздел 3 Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 16-19 |
| 5.1. | Приложение № 1 к Информационной карте Спецификация на поставку инструментария медицинского | 20-29 |
| 5.2. | Приложение № 2 к Информационной карте Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора | 30-32 |
| 5.3. | Приложение № 3 к Информационной карте Рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки | 33 |
| 6. | Раздел 4 Проект гражданско-правового договора | 34-36 |
| 6.1. | Приложение № 1 к Гражданско-правовому договору Спецификация на поставку товара | 37 |

Раздел 1

Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

1. Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Суднищикова С.В. телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку инструментария медицинского.

2. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

3. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

4. Предмет гражданско-правового договора: Поставка инструментария медицинского.

5. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 3 608 352,00 рублей.

6. Количество поставляемого Товара: в соответствии с Приложением № 1 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме.

Конкретные требования и условия гражданско-правового договора указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме.

7. Место поставки Товара: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, склад МБУЗ «Городская больница № 1».

8. Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 10.01.2014 года.

9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 16.01.2014 года.

10. Дата проведения аукциона в электронной форме: 20.01.2014 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время.

11. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 180 417,60 рублей.

12. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 360 835,20 рублей.

13. Товар подпадает под действие Приказа Министерства экономического развития РФ от 17.04.2013 г. № 211 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков».

14. Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Раздел 2

Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.1. Нормативная база проведения открытого аукциона в электронной форме

- Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ (ред. 08.05.2009), от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 01.07.2009 N 144-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 17.07.2009 N 155-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 05.05.2010 N 78-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 03.11.2010 N 290-ФЗ, от 05.04.2011 N 56-ФЗ, от 21.04.2011 N 79-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 07.12.2011 N 418-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 20.07.2012 N 122-ФЗ, от 16.10.2012 N 174-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 07.06.2013 N 114-ФЗ, от 02.07.2013 N 171-ФЗ – далее Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ);

- Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- Постановление Администрации города Глазова от 19.08.2011 № 36/11 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова».

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.04.2013 г. № 211 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков».

Документация об открытом аукционе в электронной форме

2.2. Информация об электронной площадке

2.2.1. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

2.2.2. Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

2.2.3. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

## 2.3. Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

## 2.4. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до срока окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно.

2.4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.4. Состав и содержание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа:

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения:

а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 1 к Информационной карте), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки – Приложение № 3 к Информационной карте).

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме

2.5.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

2.5.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.5.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

## 2.6. Изменение количества поставляемого товара

## 2.6.1. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с участником, с которым заключается гражданско-правовой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой гражданско-правового договора, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой гражданско-правового договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

## 2.6.2. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения гражданско-правового договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных гражданско-правовым договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен гражданско-правовой договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену гражданско-правового договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих изменений в гражданско-правовой договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену гражданско-правового договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены гражданско-правового договора на предусмотренное в гражданско-правовом договоре количество такого товара.

## 2.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

- 2.7.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также все запросы о разъяснении положении документации, должны быть составлены на русском языке.

2.8. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.8.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе установлен в размере: 180 417,60 рублей (5 процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора).

2.9. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора

2.9.1. Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

2.9.2. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора Заказчиком установлен – 10 процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора – 360 835,20 рублей.

2.9.3. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора (обязательства) из перечисленных способов в п. 2.9.1. настоящей части Инструкции определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется.

## 2.10. Сведения о валюте и официального курса

2.10.1. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль.

2.10.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется.

2.11. Срок действия гражданско-правового договора и порядок поставки Товара

2.11.1. Срок поставки Товара: поставку осуществлять транспортом и силами Поставщика, одномоментно, с момента заключения Договора до 30.03.2014 года.

2.11.2. Место поставки Товара: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, склад МБУЗ «Городская больница № 1».

## 2.12. Расчеты по гражданско-правовому договору

2.12.1. Расчеты по гражданско-правовому договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 90 календарных дней.

## 2.12.2. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в п.п.2.12.3. настоящего пункта.

2.12.3. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором требований и иных условий исполнения договора.

2.12.4. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением гражданско-правового договора.

2.13. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.13.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.14. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме

2.14.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

## 2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.15.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 10.01.2014 года.

## 2.16. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.16.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

2.17.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции) сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

2.17.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 16.01.2014 года.

2.17.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия принимает решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по следующим основаниям:

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.17.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции), единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

2.17.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

2.17.6. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

2.17.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в п.п. 2.17.4. и 2.17.5. настоящей Инструкции, протокола, прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.17.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

2.17.9. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 2.4.4. настоящей Инструкции, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком. Заключение гражданско-правового договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005г.№94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене гражданско-правового договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

2.18.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2.18.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 20.01.2014 года.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

2.18.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.18.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.18.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота).

2.18.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на величину в пределах "шага аукциона".

2.18.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.2.18.8. настоящей Инструкции

2.18.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное предложению или большее чем предложение о цене гражданско-правового договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора в случае, если такое предложение о цене гражданско-правового договора подано этим же участником открытого аукциона.

2.18.9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене гражданско-правового договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п. 2.18.10. настоящей Инструкции.

2.18.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене гражданско-правового договора, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене гражданско-правового договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора или текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене гражданско-правового договора не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

2.18.11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене гражданско-правового договора на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом следующих требований:

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное или большее чем ранее данное им же предложение, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение, если оно подано этим же участником.

2.18.12. В случае, если была предложена цена гражданско-правового договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене гражданско-правового договора, поступившее ранее других предложений.

2.18.13. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена гражданско-правового договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены гражданско-правового договора исходя из положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены гражданско-правового договора не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене гражданско-правового договора выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор до достижения цены гражданско-правового договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены гражданско-правового договора, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

2.18.14. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора, все минимальные предложения о цене гражданско-правового договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 2.18.13. настоящей Инструкции, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене гражданско-правового договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

2.18.15. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 2.18.14. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене гражданско-правового договора которых при ранжировании в соответствии с п.п. 2.18.14. настоящей Инструкции получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

2.18.16. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.18.6. настоящей Инструкции, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику, в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора.

2.19. Порядок рассмотрения вторых частей заявок

на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.19.1. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

2.19.2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2.19.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену гражданско-правового договора (в случае, предусмотренном п.п. 2.18.13. настоящей Инструкции, - наиболее высокую цену гражданско-правового договора), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

2.19.4. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Для принятия указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

2.19.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных п.п. 2.4.4. настоящей Инструкции, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (п.п.2.3.2. настоящей Инструкции).

2.19.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным п.п. 2.19.5. настоящей Инструкции, не допускается.

2.19.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.18.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

2.19.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренной п.п.2.18.13. настоящей Инструкции, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

2.19.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.7. настоящей Инструкции и п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

2.19.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

2.19.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

2.19.12. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.19.10. настоящей Инструкции протокола. Заключение гражданско-правового договора с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене гражданско-правового договора, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.20. Заключение гражданско-правового договора

по результатам открытого аукциона в электронной форме

2.20.1. По результатам аукциона гражданско-правовой договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

2.20.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект гражданско-правового договора, который составляется путем включения цены гражданско-правового договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.20.3. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора оператор электронной площадки направляет проект гражданско-правового договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.4. В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью, а также подписанный электронной цифровой подписью документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора или предусмотренный частью 4.1. статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ протокол разногласий (в сроки и в порядке в соответствии с частями 4.1.-4.5. статьи 41.12 . закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ).

2.20.5. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.6. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект гражданско-правового договора и документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора.

2.20.7. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта гражданско-правового договора и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки гражданско-правовой договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика

2.20.8. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный гражданско-правовой договор участнику открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.9. Гражданско-правовой договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.20.8. настоящей Инструкции.

2.20.10. Гражданско-правовой договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

2.20.11. Гражданско-правовой договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения гражданско-правового договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

2.20.12. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект гражданско-правового договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект гражданско-правового договора по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения гражданско-правового договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить гражданско-правовой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения гражданско-правового договора, либо заключить гражданско-правовой договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену гражданско-правового договора или предложение о цене гражданско-правового договора, которого содержит лучшие условия по цене гражданско-правового договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

2.20.14. В случае заключения гражданско-правового договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого гражданско-правового договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой гражданско-правового договора.

# 2.21. Расторжение гражданско-правового договора в связи

# с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора

2.21.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено договором.

2.21.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с п.2.21.1 настоящей Инструкции. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.21.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

2.21.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.2.21.2 настоящей Инструкции. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

2.21.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

2.21.8. Сведения о поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включаются в установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

2.21.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.10. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.

2.21.11. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

2.21.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.14. Информация о расторжении договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения договора.

2.22. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся

2.21.1. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и гражданско-правовой договор не заключен с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.23. Право на обжалование

2.23.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.24. Преференции при поставке товаров российского происхождения

2.24.1. В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ № 211 от 17 апреля 2013 г. об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского и (или) белорусского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены гражданско-правового договора в размере 15 процентов в следующем порядке:

- в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, происходящих из Республики Беларусь, гражданско-правовой договор бюджетного учреждения с таким победителем аукциона заключаются по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены гражданско-правового договора бюджетного учреждения;

2.24.2. Приказ Минэкономразвития России от 17 апреля 2013г. № 211 не применяется в случаях если:

а) в рамках одного аукциона предполагается поставка товаров, только часть из которых включена в перечень товаров, указанных в пункте 1 Приказа Минэкономразвития России от 17 апреля 2013г. № 211;

б) аукцион признан несостоявшимся и заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика;

в) в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского и (или) белорусского происхождения, указанных в пункте 1 Приказа Минэкономразвития России от 17 апреля 2013г. № 211;

г) в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, указанных в пункте 1 Приказа Минэкономразвития России от 17 апреля 2013г. № 211;

д) в рамках одного аукциона предполагается поставка товаров, указанных в пункте 1 Приказа Минэкономразвития России от 17 апреля 2013г. № 211, и участник аукциона, признанный победителем аукциона, в своей заявке предлагает к поставке товары российского и (или) белорусского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского и (или) белорусского происхождения составляет более половины (более 50%) стоимости всех предложенных таким участником товаров.

2.25. Условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств

2.25.1. В целях реализации приказа Министерства экономического развития РФ от 17 апреля 2013г. № 211 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков» участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложение о поставке товаров российского и (или) белорусского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены гражданско-правового договора в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном пунктами 4-5 приказа.

2.25.2. Участнику размещения заказа необходимо указать (декларировать) страну происхождения поставляемого товара. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несет участник размещения заказа. В случае, если в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе, такой участник не допускается к участию в аукционе.

Раздел 3

# Информационная карта

открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на поставку инструментария медицинского.

Информационная карта открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет гражданско-правового договора: Поставка инструментария медицинского. |
| 3.2. | Количество поставляемого Товара: в соответствии с Приложением № 1 к Информационной карте. |
| 3.3. | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 3 608 352,00 рублей. |
| 3.4. | Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки, на которой будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная». |
| 3.5. | Заказчик – МБУЗ «Городская больница №1», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Суднищикова С.В. телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru). |
| 3.6. | Источник финансирования заказа: средства ОМС. |
| 3.7. | Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота): Начальная (максимальная) цена сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков расходных материалов с необходимыми характеристиками: Поставщик № 1 (вх. №1880/03-09 от 10.12.2013 г.), Поставщик № 2 (вх. №1882/03-09 от 10.12.2013 г.), Поставщик № 3 (вх. №1881/03-09 от 10.12.2013 г.). Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора указан в Приложении № 2 к Информационной карте. |
| 3.8. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты №130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru. |
| 3.9. | Срок поставки Товара: поставку осуществлять транспортом и силами Поставщика, одномоментно, с момента заключения Договора до 30.03.2014 года. Место поставки Товара: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22, склад МБУЗ «Городская больница №1». |
| 3.10. | Расчеты по гражданско-правовому договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 90 календарных дней. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором требований и иных условий исполнения договора. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением настоящего гражданско-правового договора. |
| 3.11. | Технические и качественные характеристики Товара: - товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, санитарно-эпидемиологическим заключениям, Спецификации на поставку инструментария медицинского (Приложение № 1 к Информационной карте); - документы, подтверждающие качество Товара, передаются Заказчику непосредственно вместе с Товаром; - упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения; - поставщик обязан обеспечить необходимые температурные условия при транспортировании и хранении Товара согласно нормативной документации; - гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 месяцев. |
| 3.12. | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора в соответствии с ч. 6.5. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с участником, с которым заключается гражданско-правовой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой гражданско-правового договора, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой гражданско-правового договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в соответствии с ч. 6 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ: заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения гражданско-правового договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных гражданско-правовым договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен гражданско-правовой договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену гражданско-правового договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены гражданско-правового договора, а при внесении соответствующих изменений в гражданско-правовой договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену гражданско-правового договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены гражданско-правового договора на предусмотренное в гражданско-правовом договоре количество такого товара. |
| 3.13. | Требования к Участникам размещения заказа: Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа: 1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющиеся предметом торгов; 2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. |
| 3.14. | Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно. |
| 3.15. | Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа: Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: а) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 1 к Информационной карте), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак (рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки – Приложение № 3 к Информационной карте). Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 3.16. | Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цена лота) и расчета с поставщиками: Российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется. |
| 3.17. | Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», вправе направить на адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган. Указанный запрос должен поступить к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. |
| 3.18. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 10.01.2014 года. |
| 3.19. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 10.01.2014 года. |
| 3.20. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 16.01.2014 года. |
| 3.21. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 20.01.2014 года (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
| 3.22. | Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Заказчиком не установлены. |
| 3.23. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе – 180 417,60 рублей. |
| 3.24. | Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 360 835,20 рублей. В форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Денежные средства перечислить на р/с 407 018 107 00003 000001 в РКЦ г. Глазова Управление финансов Администрации города Глазова (МБУЗ «ГБ №1» лицевой счёт №20955720050) БИК 049408000 ИНН 182 901 56 81 КПП 183701001 В назначении платежа указывать дополнительную классификацию: 3.180 95500000000000000180 Код дохода указать в 104 поле платежного поручения. Телефон/факс: 8 (341 41) 5-46-51. |
| 3.25. | Товар подпадает под действие Приказа Министерства экономического развития РФ № 211 от 17.04.2013 г. «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков». |
| 3.26. | Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 1

к Информационной карте

Спецификация на поставку инструментария медицинского.

| № п/п | Наименование Товара | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ножницы | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые. Для рассечения биологических тканей на поверхности и в глубине операционной раны при хирургических вмешательствах. Длина не менее 140мм | шт | 200 |
|  | Ножницы | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях Вертикально-изогнутые. Длина не менее230 мм. Высота изгиба рабочей части - не более 17 мм. | шт. | 75 |
|  | Ножницы | Ножницы с узкими закругленными лезвиями, вертикально изогнутые. Предназначены для разрезания биологических тканей, шовного материала при проведении операций и лечебных процедурах. Длина не менее 175 мм | шт. | 10 |
|  | Ножницы | Ножницы глазные остроконечные прямые. Для хирургических операций на глазном яблоке, отличающиеся малыми размерами и узкими режущими частями. Длина браншей - не более 28 мм. Общая длина не более 113 мм. Ширина концов в сомкнутом состоянии - 1 мм. Толщина концов в сомкнутом состоянии - 0,6 мм | шт. | 5 |
|  | Ножницы | Ножницы с 2 острыми концами прямые. Для рассечения биологических тканей на поверхности и в глубине операционной раны при хирургических вмешательствах .Длина не менее 140 мм | шт | 5 |
|  | Крючок пластинчатый по Фарабефу | Крючок пластинчатый по Фарабефу для разведения краев раны, отведения крупных кровеносных сосудов, длина не менее 215 мм | шт | 10 |
|  | Зеркало ректальное операционное двухстворчатое | Зеркало в виде двух соединенных шарниром полированных желобовидных металлических пластин, укрепленных на ручке, применяемое при осмотре слизистой оболочки прямой кишки, оперативных вмешательствах и других диагностических и лечебных процедурах на прямой кишке Ширина губок не более 19 мм Высота губок не менее 100 мм Общая длина не менее 200 мм | шт | 15 |
|  | Зажим по Бильрод кровоостанавливающий | Зажим по Бильрод, кровоостанавливающий, зубчатый , изогнутый, для пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения Имеет рабочие губки с мелкой насечкой и конической наружной поверхностью Длина не менее 158 мм Длина рабочей части не менее 46 мм Высота гнутья не более13 мм | шт. | 100 |
|  | Пинцет хирургический | Пинцет для прочного удержания захваченной ткани, одна бранша которого имеет на конце два зубца, а вторая - один зубец, совмещающийся при смыкании пинцета с впадиной между зубцами первой бранши. Длина не менее 150 см Ширина не более 2,5 см | шт. | 80 |
|  | Зажим с клемарьерой | Зажим с кремальерой д/прикрепл. белья к брюшине Длина общая не менее 195 мм Длина рабочей части не менее 65 мм Толщина в сомкнутом состоянии не более 3 мм Высота гнутья не более 20 мм | шт. | 100 |
|  | Крючок пластинчатый по Фарабефу | Крючок пластинчатый по Фарабефу для разведения краев раны, отведения крупных кровеносных сосудов, длина не более 130 мм | шт. | 3 |
|  | Крючки пластинчатые по Фарабефу | Крючок парный пластинчатый по Фарабефу для разведения краев раны, отведения крупных кровеносных сосудов, длина не более 165 мм | шт. | 5 |
|  | Иглодержатель общехирургический | Иглодержатель общехирургический Антибликовое покрытие. Длина не менее 200 мм | шт. | 100 |
|  | Щипцы маточные | Щипцы маточные однозубые (пулевые) для оттягивания тела матки, щипцы с изогнутыми губками, оканчивающимися острым зубцом. Используются при различных гинекологических вмешательствах для захватывания и удержания шейки и тела матки, длина не менее 250 мм, ширина в сомкнутом состоянии - не более 13 мм | шт. | 10 |
|  | Зонд маточный | Зонд маточный с делениями прямой Металлический плавно изогнутый, заканчивающийся оливой Предназначен для исследования шеечного канала и полости матки, а также для измерения их длины Длина не менее 300 мм. Диаметр не более 3,5 мм | шт | 30 |
|  | Зеркало-подъемник влагалищное по Отто | Зеркало-подъемник влагалищное по Отто. Зеркало в виде металлического желоба, применяемое при гинекологических исследованиях, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах для обнажения слизистой оболочки влагалища, шейки и наружного зева матки Длина не менее 250 мм. Рабочая часть не менее 100*30 мм | шт | 30 |
|  | Экстрактор внутриматочный прямой | Экстрактор внутриматочный прямой для извлечения из полости матки петель Липпса без предварительного расширения канала шейки матки. Длина н менее 290 мм. | шт | 10 |
|  | Расширитель канала шейки матки | Металлический стержень для расширения канала шейки матки Рамеры 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 по 20 шт | шт | 200 |
|  | Наконечник вакуумаспирационный | Наконечник вакуумаспирационный. Предназначен для производства мини-абортов и абортов длина не менее 235 мм, толщина 8 мм, 9 мм , 10 мм, 12 мм по 20 шт | шт | 80 |
|  | Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки №1 | Для выскабливания слизистой оболочки матки с диагностической и лечебной целью, кюретка с острой пластинчатой петлей Длина не менее 260 мм | шт | 5 |
|  | Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки №2 | Для выскабливания слизистой оболочки матки с диагностической и лечебной целью, кюретка с острой пластинчатой петлей Длина не менее 300 мм | шт | 5 |
|  | Зеркало влагалищное ПО СИМСУ № 4 | Для оттягивания задней стенки влагалища, в виде металлического желоба применяемого при гинекологических исследованиях, оперативных вмешательствах и лечебных процедурах для обнажения слизистой оболочки влагалища, шейки и наружного зева матки Общая длина не менее 195 мм, Длина рабочей части не менее 105 мм, Ширина рабочей части не более 32 мм | шт | 5 |
|  | Зажим кровоостанавливающий , прямой | Зажим, кровоостанавливающий, зубчатый, прямой, для пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения. Имеет рабочие губки с мелкой насечкой и конической наружной поверхностью Длина не менее 125 мм. Ширина рабочей части не более 3 мм | шт | 20 |
|  | Корцанг прямой | Корцанг прямой для извлечения инородных тел, введения тампонов, а также для захватывания, перекладывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала; хирургический инструмент для захватывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала, представляющий собой зажим с кремальерой, длинными прямыми или изогнутыми браншами и овальными губками с насечкой Длина не менее 260 мм | шт | 20 |
|  | Ножницы тупоконечные прямые | Предназначены для рассечения биологических тканей на поверхности и в глубине операционной раны при хирургических вмешательствах Длина не менее 160 мм | шт | 10 |
|  | Пинцет анатомический | Предназначен для фиксации легкоранимых нежных тканей и снятия швов, бранши которого имеют на рабочей стороне неглубокие поперечные насечки Длина не менее 200 мм. Толщина не более 2,5 мм | шт | 15 |
|  | Иглодержатель общехирургический | Иглодержатель общехирургический. Длина не менее 200 мм. Антибликовое покрытие | шт | 10 |
|  | Ножницы хирургические, прямые | Предназначены для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах, общая длина 150 мм, длина рабочей части 40 мм | шт | 10 |
|  | Долото | Хирургический инструмент в виде долота с шестигранной ручкой, предназначен для рассечения кости, для долбления и рассечения костей при различных костных операциях, общая длина не менее180 мм, ширина рабочей части не менее15 мм | шт | 5 |
|  | Ложка ушная | Ложка ушная двусторонняя для выскабливания хряща из вертлужной впадины при артродезе, представляющий собой круглую острую ложку, режущая кромка которой для удобства работы отнесена несколько в сторону от оси, длина не менее 160 мм, ширина не менее 2 мм и 4 мм соответственно | шт | 2 |
|  | Крючок для удаления инородных тел | Крючок для удаления инородных тел, длина не менее 160 мм | шт | 4 |
|  | Корцанг детский | Для извлечения инородных тел, введения тампонов, а также для захватывания, перекладывания и подачи стерильных инструментов и перевязочного материала, представляющий собой зажим с кремальерой, длинными прямыми или изогнутыми браншами и овальными губками с насечкой. Общая длина не менее 228 мм, длина рабочей части не менее 98 мм, ширина губок в сомкнутом состоянии 4.5мм, высота гнутья 15мм | шт | 12 |
|  | Ножницы с двумя острыми концами | Ножницы с двумя острыми концами,для рассечения биологических тканей на поверхности и в глубине операционной раны при хирургических вмешательствах, длина не менее 140 мм | шт | 50 |
|  | Ножницы тупоконечные прямые | для рассечения биологических тканей на поверхности и в глубине операционной раны при хирургических вмешательствах Длина не менее 140 мм | шт | 30 |
|  | Пинцет анатомический | Для фиксации легкоранимых нежных тканей и снятия швов, бранши которого имеют на рабочей стороне неглубокие поперечные насечки Типоразмер: №17-200мм*2,5мм | шт | 15 |
|  | Зонд ушной | Зонд ушной предназначен для исследования, очистки и смазывания уха. Диаметр рабочей части 1 мм. Длина навивки рабочей части 15мм. Габаритные размеры 90x12 мм. Изготавливается из латуни с никелевым покрытием | шт | 20 |
|  | Ложка Фолькмана | Ложка Фолькмана для взятия пробы выделений из половых органов, длина не менее 210 мм | шт | 20 |
|  | Зажим кровоостанавливающий | Зажим кровоостанавливающий 1х2зубый зубчатый прям.№2, длина не менее 162 мм, длина рабочей части - 83 мм | шт | 10 |
|  | Зажим кровоостанавливающий | Зажим кровоостанавливающий 1х2зубый зубчатый прям.№1, длина не более 160 мм. | шт | 10 |
|  | Ножницы хирургические | Ножницы хирургические изогнутые, радиус изгиба125 мм +/- 1,2мм. отклонение от оси 11 мм +/- 0,1 мм длина общая 145 мм +/- 0,8 мм длина бранш 57 мм +/- 0,8 мм длина лезвий 35 мм +/- 0,5 мм ширина замка10,4 мм +/- 0,1 мм одна бранша с пилообразной заточкой, разборные. Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13. Жесткость основы по Виккерсу, HV, в пределах 410-485 HV10 Материал изготовления твердосплавных вставок лезвий – WCNi Жесткость вставок по Виккерсу, HV не менее 710 HV10 Рукоятки золотистого цвета Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер. Метод стерилизации- автоклавирование | шт | 100 |
|  | Ножницы препаровальные | Ножницы препаровальные, изогнутые. длина общая 230 мм +/- 1,2 мм, длина бранш 39 мм +/- 1 мм длина лезвий 48 мм +/- 1 мм ширина кончиков бранш 2,2 мм +/- 0,3 мм одна бранша с пилообразной заточкой, разборные, Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость основы по Виккерсу, HV, в пределах 410-495 HV10 Материал изготовления твердосплавных вставок лезвий - сплав на основе кобальта Жесткость вставок по Виккерсу, HV, не менее 710 HV10 Рукоятки золотистого цвета. Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки. Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер Метод стерилизации - автоклавирование | шт | 20 |
|  | Ножницы препаровальные | Ножницы препаровальные, изогнутые длина общая 230 мм +/- 1,2 мм длина бранш 39 мм +/- 1 мм длина лезвий 48 мм +/- 1 мм ширина кончиков бранш 2,2 мм +/- 0,3 мм одна бранша с пилообразной заточкой, разборные Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость основы по Виккерсу, HV, в пределах 410-495 HV10 Материал изготовления твердосплавных вставок лезвий - сплав на основе кобальта Жесткость вставок по Виккерсу, HV, не менее 710 HV10 покрытие ножниц из AlTiN черного цвета Рукоятки золотистого цвета Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер Метод стерилизации- автоклавирование | шт | 20 |
|  | Ножницы препаровальные | Ножницы препаровальные, изогнутые, радиус изгиба 80 мм отклонение от оси 7 мм +/- 0,8 мм, длина общая 175 мм +/- 1,2 мм длина бранш 35 мм +/- 1 мм, длина лезвий 28,5 мм +/- 0,5 мм, ширина кончиков в закрытом состоянии 2,4 мм +/- 0,15 мм, ширина замка 6,6 мм +/- 0,3 мм, толщина замка 5 +/- 0,3 мм, разборные. Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость основы по Виккерсу, HV, в пределах 410-495 HV10 Материал изготовления твердосплавных вставок лезвий - сплав на основе кобальта Жесткость вставок по Виккерсу, HV, не менее 710 HV10 Рукоятки золотистого цвета. Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер Метод стерилизации- автоклавирование | шт | 10 |
|  | Ножницы препаровальные | Ножницы препаровальные, изогнутые, радиус изгиба 60 мм отклонение от оси 6 мм +/- 0,5 мм, длина общая 115 мм +/- 1,2 мм, длина бранш 27 мм +/- 0,5 мм, длина лезвий 21,5 мм +/- 0,5 мм, ширина кончиков бранш 1,6 мм +/- 0,15 мм, ширина замка 5,5 мм +/- 0,3 мм, одна бранша с пилообразной заточкой, разборные, покрытие ножниц из AlTiN черного цвета. Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость основы по Виккерсу, HV, в пределах 410-495 HV10 Материал изготовления твердосплавных вставок лезвий - сплав на основе кобальта Жесткость вставок по Виккерсу, HV, не менее 710 HV10 Рукоятки золотистого цвета. Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 5 |
|  | Ножницы сосудистые | Ножницы сосудистые, изогнутые, радиус изгиба 60 мм отклонение от оси 6 мм +/- 0,8 мм, длина общая 140 мм +/- 1,2 мм, длина бранш 31,5 мм +/- 1 мм, длина лезвий 11 мм +/- 0,5 мм, ширина кончиков в закрытом состоянии 1 мм +/- 0,15 мм, ширина замка 5,5 мм +/- 0,3 мм, толщина замка 4 +/- 0,3 мм, разборные. Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость основы по Виккерсу, HV, в пределах 410-495 HV10 Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер. Метод стерилизации- автоклавирование | шт | 5 |
|  | Зажим кровоостанавливающий | Зажим кровоостанавливающий. Длина 150 мм +/- 2 мм, изогнутый, поперечная насечка по всей длине бранш, рабочая длина бранш 29 мм +/- 1 мм, ширина кончиков бранш 1,9 мм +/- 0,1 мм. Безвинтовое соединение. Наличие Кремальера. Матричный код производителя для системы на инструменте учета использования, обработки, стерилизации и хранения Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Материал изготовления - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость, по Роквеллу, HRC, в пределах 42-50 Антибликовое покрытие оксидом хрома Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 50 |
|  | Зажим кровоостанавливающий | Зажим кровоостанавливающий. Длина 140 мм +/- 2 мм, изогнутый, поперечная насечка по всей длине бранш, рабочая длина бранш 33 мм +/- 1 мм, ширина кончиков бранш 1,3 мм +/- 0,1 мм, Безвинтовое соединение Матричный код производителя для системы на инструменте учета использования, обработки, стерилизации и хранения Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Материал изготовления - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость, по Роквеллу, HRC, в пределах 42-50 Антибликовое покрытие оксидом хрома Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 50 |
|  | Пинцет хирургический | Пинцет хирургический, прямой. Тип Стандартный. Зубчики 2х3. Длина 145 мм +/- 2 мм. Ширина кончиков бранш 4 мм +/- 0,1 мм, поперечная насечка рукояток. Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость по Роквеллу, HRC, в пределах 42-46 Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер. Метод стерилизации- автоклавирование | шт | 50 |
|  | Зажим захватывающий | Зажим захватывающий. Длина 185 мм +/- 2 мм, изогнутый. Зубчики 2х3. поперечная насечка бранш. рабочая длина бранш 22 мм +/- 1 мм, ширина кончиков бранш 3 мм +/- 0, 1 мм. Безвинтовое соединение. Наличие Кремальера. Матричный код производителя для системы на инструменте учета использования, обработки, стерилизации и хранения Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Материал изготовления - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость, по Роквеллу, HRC, в пределах 42-50 Антибликовое покрытие оксидом хрома Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 50 |
|  | Иглодержатель эндоскопический | Иглодержатель эндоскопический, многоразовый. Твердосплавные вставки на рабочих поверхностях бранш. Марка DIN X46Cr13, соответствие стандарту ISO 7153-1, ГОСТ 30208-94 или аналогичная по потребительским свойствам. Материал твердосплавных вставок: сплав вольфрама, с прямыми браншами, с одной подвижной браншей, с функцией выравнивания положения иглы, неразборный, с каналом для промывания, диаметр не более 5, рабочая длина не менее 300 и не более 320. Рукоятка осевая прямая с фиксатором. Материал рукоятки: PEEK. Наличие двух рабочих режима: бранши заблокированы, бранши разблокированы (шариковый механизм в рукоятке). Соединение бранш закрытое без выступающих частей, без кремальеры. Масса 389±10г. | шт | 1 |
|  | Ножницы эндоскопические | Ножницы эндоскопические Тип по METZENBAUM (автор), модульные, разборные на четыре части, состоящие из рукоятки с монополярным выходом, рабочей вставки, внутреннего металлического тубуса, внешнего изолирующего тубуса, однощелчковый механизм фиксации составных частей при сборке, с антибликовым покрытием на браншах черного цвета из AlTiN, с двумя подвижными браншами, с твердосплавными вставками на браншах. Материал твердосплавных вставок: сплав вольфрама, с насечкой на браншах для предотвращения выскальзывания тканей и нити, тупоконечные, изогнутые влево, диаметр не более 5 мм, рабочая длина от рукоятки до замка не менее 300 мм, не более 320мм. Длина бранш 12±1 мм, со съемным штекером для монополярной коагуляции, диаметр штекера для монополярной коагуляции не более 4 мм, поворотные на 360˚, рукоять из полимерных материалов, без кремальеры, внешний изолирующий тубус из полиэфирэфиркетона, соединение бранш закрытое без выступающих частей | шт | 1 |
|  | Клипаппликатор эндоскопический | Клипаппликатор эндоскопический, многоразовый, многозарядный, магазинный, для лигатурных клипсов, с пневматическим механизмом подачи клипса, работает на сжатом СО2, для наложения средне-больших клипсов PL579T, предназначен для картриджей, разборный, модульный, поворотный на 360˚, диаметр не более 10 мм, рабочая длина не менее 360мм и не более380 мм, возможность замены составляющих частей. Поворотная рукоятка, без кремальеры. Материал рукоятки: полимер (типа PEEK) Наличие куркового спускового механизма на рукоятке | шт | 1 |
|  | Клипс лигатурный | Клипс лигатурный, тип средне-большой, для наложения при помощи клипаппликатора эгдоскопического PL606R, PL608R, в комплекте с картриджем СО2, ширина раскрытия клипса не менее 8,0 мм/не более 8,2 мм, наличие механизма закрытия клипса начиная с дистального кончика, высота клипса, не менее7,8/8,0 мм, угол раскрытия не менее 18˚, толщина профиля клипсы не менее/не более 0,7/0,9 мм, специальный профиль внутренней поверхности для предотвращения соскальзывания нити, шаг насечки на внутренней поверхности не более 0,85 мм, количество клипсов в картридже не менее 8шт., количество картриджей в упаковке не менее 12 шт., последняя клипса голубого цвета, материал – титан, стерильный. | шт | 2 |
|  | Зажим | Тип сосудистый, атравматическая насечка по DeBakey, бранши изогнуты на 45˚, длина бранш от угла изгиба до кончиков бранш 40 мм+/- 0,1 мм, общая длина бранш 53 мм +/- 1 мм, общая длина 125 мм +/- 1 мм, материал - x20Cr13, жесткость - 42-50 HRC, безвинтовое соединение, наличие кремальера, Матричный код производителя для системы на инструменте учета использования, обработки, стерилизации и хранения. Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Антибликовое и пассивированное покрытие оксидом хрома . Метод стерилизации - автоклавирование. Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 4 |
|  | Ножницы хирургические | Тип хирургические, кончики остро/тупоконечные, форма бранш прямые, общая длина 105 мм +/- 1 мм, длина рабочей части 37 мм +/- 1,2 мм, длина бранш 45 мм +/- 1 мм, материал основы - x20Cr13, жесткость - 42 – 46 HRC Матричный код производителя для системы на инструменте учета использования, обработки, стерилизации и хранения Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Антибликовое и пассивированное покрытие оксидом хрома Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 2 |
|  | Ножницы хирургические | Тип хирургические, кончики остро/тупоконечные, форма бранш прямые, общая длина 200 мм +/- 2 мм, длина рабочей части 70 мм +/- 2 мм, длина бранш 82 мм +/- 1,2 мм, материал основы - x20Cr13, жесткость - 42 – 46 HRC. Матричный код производителя для системы на инструменте учета использования, обработки, стерилизации и хранения Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Антибликовое и пассивированное покрытие оксидом хрома Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 2 |
|  | Пинцет | Тип анатомический, твердосплавные вставки, форма байонетная, пружина идентификационного золотистого цвета, длина рабочей части 16 мм +/- 0,3 мм, ширина кончиков бранш 1,5 мм +/- 0,2 мм, общая длина 185 мм +/- 2 мм, материал основы - x20Cr13, жесткость - 42 – 46 HRC, твердосплавные вставки WCNi, жесткость твердосплавных вставок, по Виккерсу – не менее 1200 HV10 Матричный код производителя для системы на инструменте учета использования, обработки, стерилизации и хранения Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Антибликовое и пассивированное покрытие оксидом хрома Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 4 |
|  | Кусачки | Тип для проволоки, для мягкой проволоки диаметр до 0,5 мм и жесткой диаметр до 0,3 мм, общая длина 130 мм +/- 2 мм, длина рабочей части 11 мм +/- 0,2 мм, бранши с полукруглым вырезом по режужей кромке, безвинтовое соединение, Рукоятки гладкие, без пружины Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость, по Роквеллу, HRC, в пределах 42-50 Матричный код производителя для системы на инструменте учета использования, обработки, стерилизации и хранения Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Антибликовое и пассивированное покрытие оксидом хрома Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 2 |
|  | Кусачки | Тип для проволоки с твердосплавными вставками, для мягкой проволоки диаметр до 0,6 мм и жесткой диаметр до 0,4 мм, общая длина 130 мм +/- 2 мм, длина рабочей части 11 мм +/- 0,2 мм, бранши с полукруглым вырезом по режущей кромке, безвинтовое соединение Рукоятки гладкие с идентификационным покрытием золотистого цвета, без пружины Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость, по Роквеллу, HRC, в пределах 42-50 Материал изготовления твердосплавных вставок – WCNi, жесткость твердосплавных вставок, по Виккерсу не менее 1200 HV10. Матричный код производителя для системы на инструменте учета использования, обработки, стерилизации и хранения Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Антибликовое и пассивированное покрытие оксидом хрома Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 2 |
|  | Пинцет хирургический | Пинцет хирургический, стандартный, прямой, зубчики 1х2, ширина раскрытия 23 мм +/- 1,5 мм, сила пружины 4,1 +/- 0,5 N, ширина бранш 3 мм +/- 0,1 мм, общая длина 200 мм +/- 1,5 мм. Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость по Роквеллу, HRC, в пределах 42-46 Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер. Метод стерилизации- автоклавирование | шт | 50 |
|  | Пинцет сосудистый | Пинцет сосудистый, прямой, атравматическая насечка по де бейки, длина насечки на браншах 20,5 мм +/- 0,2 мм, ширина бранш 2 мм +/- 0,2 мм, стандартная ширина раскрытия 24 мм +/- 1 мм, длина 240 мм +/- 1 мм, сила пружины 3,14 +/- 0,3 N, поперечная насечка рукояток. Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость по Роквеллу, HRC, в пределах 42-46 Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки. Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 50 |
|  | Корнцанг по MAIER (автор) | Корнцанг, прямой, длина бранш 80 мм +/- 1 мм, ширина рабочей части 7,2 мм +/- 0,2 мм, длина рабочей части с насечкой 28 мм +/- 0,2 мм, общая длина 265 мм +/- 2 мм, наличие кремальера. Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13. Жесткость по Роквеллу, HRC, в пределах 42-46 Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки. Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 10 |
|  | Корнцанг по MAIER (автор) | Корнцанг, изогнутый, длина бранш 78 мм +/- 1 мм, ширина рабочей части 7,2 мм +/- 0,2 мм, длина рабочей части с насечкой 28 мм +/- 0,2 мм, общая длина 265 мм +/- 2 мм, наличие кремальера. Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13. Жесткость по Роквеллу, HRC, в пределах 42-46. Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки. Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 10 |
|  | Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER (автор) | Зажим захватывающий, прямой, окончатый, наличие кремальера, бранши с поперечной насечкой, рабочий размер бранш 14 мм х 22 мм +/- 0,2 мм, общая длина 245 мм +/- 2 мм, профиль инструмента прямой. Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость по Роквеллу, HRC, в пределах 44-48 Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки. Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 5 |
|  | Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER (автор) | Зажим захватывающий, изогнутый, окончатый, наличие кремальнра, бранши с поперечной насечкой, рабочий размер бранш 14 мм х 22 мм +/- 0,2 мм, общая длина 245 мм +/- 2 мм, профиль инструмента прямой Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость по Роквеллу, HRC, в пределах 44-48 Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки. Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 5 |
|  | Ножницы хирургические | Ножницы хирургические, прямые, тупо/тупоконечные, длина общая 145 мм +/- 2 мм, длина бранш 55 мм +/- 2 мм, длина лезвий 44 мм +/- 1 мм, Толщина замка 7 мм +/- 0,5 мм, разборные Материал изготовления - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки. Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 10 |
|  | Зажим кровоостанавливающий по Рочестер-Пеан (автор) | Зажим кровоостанавливающий, прямой, длина 200 мм +/- 1 мм, неразборный, наличие Кремальера, Длина рабочей части 60 мм +/- 2 мм. Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки. Метод стерилизации- автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 10 |
|  | Зажим кровоостанавливающий Рочестер-Пеан(автор) | Зажим кровоостанавливающий по рочестер-пеан, изогнутый, длина 200 мм +/- 1 мм, неразборный, наличие Кремальера. Длина рабочей части 60 мм +/- 2 мм, Материал изготовления основы - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки. Метод стерилизации – автоклавирование. Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 10 |
|  | Зажим кровоостанавливающий по Кохеру(автор) | Зажим кровоостанавливающий по кохеру. Длина 200 мм +/- 2 мм, изогнутый, поперечная насечка по всей длине бранш, зубчики 1х2, рабочая длина кончиков бранш 56,5 мм +/- 1 мм, ширина кончиков бранш 3,4 мм +/- 0,1 мм. Безвинтовое соединение, наличие Кремальера, Матричный код производителя для системы на инструменте учета использования, обработки, стерилизации и хранения Материал изготовления - медицинская нержавеющая сталь x20Cr13 Жесткость, по Роквеллу, HRC, в пределах 42-46 Антибликовое покрытие оксидом хрома Наличие наименования или фирменного знака производителя, каталожного номера, матричного кода выполнены методом лазерной гравировки. Метод стерилизации - автоклавирование Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер | шт | 10 |

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 2

к Информационной карте

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во | Ед. изм. | Сумма поставки*, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Поставщик № 1 | Поставщик № 2 | Поставщик № 3 |
| 1 | Н-3 Ножницы тупоконечные в/из 140мм Н-3 | шт. | 200 | 60 969,60 | 66 456,86 | 64018,08 |
| 2 | Ножницы д/рассеч. мягк. тканей в глуб.полост.,вертик.изогнут., 230 мм Н-8 | шт. | 75 | 28 119,60 | 30 650,36 | 29525,58 |
| 3 | Н-25 Ножницы с узкими закругл. лезвиями, вертик. изогнутые, 175 мм Н-25 | шт. | 10 | 3 001,76 | 3 271,92 | 3 151,85 |
| 4 | Н-41-1 Ножницы глазные остроконечные прямые, 113 мм Н-41-1 | шт. | 5 | 1 652,72 | 1 801,46 | 1 735,36 |
| 5 | Н-33-1 Ножницы с 2 острыми концами пр .140мм Н-33-1 | шт. | 5 | 1 518,40 | 1 655,06 | 1 594,32 |
| 6 | К-17 Крючок пластинч.по Фарабефу 215мм К-17 | шт. | 10 | 1 810,40 | 1 973,34 | 1 900,92 |
| 7 | З-63Зеркало ректальное операционное двухтворчатое З-63 | шт. | 15 | 21 619,68 | 23 565,45 | 22700,66 |
| 8 | З-53 Зажим Бильрод к/о зубчатый изогнутый, № 1, 158 мм З-53 | шт. | 100 | 39 244,80 | 42 776,83 | 41207,04 |
| 9 | П-99 Пинцет хирургический общего назначения (нагартов. холодной штампов.)150х2,5мм П-99 | шт. | 80 | 12 334,08 | 13 444,15 | 12 950,78 |
| 10 | Зажим с кремальерой д/прикрепл. белья к брюшине, 195 мм З-38 | шт. | 100 | 41 464,00 | 45 195,76 | 43 537,20 |
| 11 | Крючки пластинчатые по Фарабефу 130мм К-14 | шт. | 3 | 879,50 | 958,66 | 923,48 |
| 12 | Крючок пластинч.по Фарабефу парные 165мм К-16 | шт. | 5 | 1 366,56 | 1 489,55 | 1 434,89 |
| 13 | И-10-2 Иглодержатель общехирургический 200мм И-10-2 | шт. | 100 | 63 305,60 | 69 003,10 | 66 470,88. |
| 14 | Щипцы маточные однозубые (пулевые) для оттягивания тела матки Щ-24 | шт. | 10 | 5 466,24 | 5 958,20 | 5 739,55 |
| 15 | Зонд маточный с делениями, прямой ЗН-2 | шт. | 30 | 3 784,32 | 4 124,91 | 3 973,54 |
| 16 | ЗМ-44 Зеркало-подъемник влагалищное по Отто, №2, 30х100х250 мм ЗМ-44 | шт. | 30 | 12 544,32 | 13 673,31 | 13 171,54 |
| 17 | Экстрактор Вмс прямой К-31-1 | шт. | 10 | 2 044,0 | 2 227,96 | 2 146,20 |
| 18 | Расширитель канала шейки матки диам. 5,5 мм -10 мм | шт. | 200 | 63 772,80 | 69 512,35 | 66 961,44 |
| 19 | Наконечник вакуумаспирационный № 8-12 | шт. | 80 | 51 392,00 | 56 017,28 | 53 961,60 |
| 20 | Кюретка для выскабливанияя слиз. обол. матк №1 К-1 | шт. | 5 | 3 603,28 | 3 927,58 | 3 783,44 |
| 21 | Кюретка для выск .слиз. об.шейки матк.ос.№2 К-2 | шт. | 5 | 3 603,28 | 3 927,58 | 3 783,44 |
| 22 | ЗЕРКАЛО ВЛАГАЛИЩНОЕ из нерж.ст.ПО СИМСУ № 4 "М-МИЗ" * Зер-4 | шт. | 5 | 1 249,76 | 1 362,24 | 1 312,25 |
| 23 | З-120 Зажим к/о "Москит", прямой д/новор., 125 мм З-120 | шт. | 20 | 11 633,28 | 12 680,28 | 12 214,94 |
| 24 | Щ-67 Корнцанг прямой Щ-67 | шт. | 20 | 10 044,80 | 10 948,83 | 10 547,04 |
| 25 | Ножницы тупоконечные прямые, 160 мм н-163т | шт. | 10 | 2 861,60 | 3 119,14 | 3 004,68 |
| 26 | Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холод.150х2,5мм П-97 | шт. | 15 | 1 699,44 | 1 852,39 | 1 784,41 |
| 27 | Иглодержатель общехирургический с твер и-212в | шт. | 10 | 7 954,08. | 8 669,95 | 8 351,78 |
| 28 | Ножницы хирургические прямые Н-239 | шт. | 10 | 3 807,68 | 4 150,37 | 3 998,06 |
| 29 | Д-63 Долото с шестигранной ручкой желобоватое 15 м Д-63 | шт. | 5 | 5 366,96р. | 5 849,99р. | 5 635,31 |
| 30 | Л-53 Ложка ушная двухсторонняя острая Л-53 | шт. | 2 | 548,96 | 598,37 | 576,41р. |
| 31 | Крючок для удаления инородных тел из уха К-73 | шт. | 4 | 1 340,86 | 1 461,54 | 1 407,91 |
| 32 | Корнцанг из.детский228мм Щ-20-4 | шт. | 12 | 5 157,89 | 5 622,10 | 5 415,78 |
| 33 | Ножницы с двумя острыми концами, 140 мм н-240 | шт. | 50 | 15 184,00. | 16 550,56 | 15 943,20 |
| 34 | Н-233 new! Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм Н-233 | шт. | 30 | 9 110,40. | 9 930,34. | 9 565,92. |
| 35 | П-220 Пинцет анатомический общего назначения ПА 200х2.5 П-220 | шт. | 15 | 2 820,72 | 3 074,58 | 2 961,76 |
| 36 | З-171.Зонд ушной с навивкой З-171. | шт. | 20 | 2 032,32 | 2 215,23 | 2 133,94 |
| 37 | Ложка Фолькмана л-2 | шт. | 20 | 2 849,92 | 3 106,41 | 2 992,42 |
| 38 | З-112 Зажим к/о 1х2зубый зубчатый прям.№2 З-112 | шт. | 10 | 3 679,20 | 4 010,33 | 3 863,16 |
| 39 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый изогнутый № 1, 160 мм З-119 | шт. | 10 | 5 758,24 | 6 276,48р. | 6 046,15р. |
| 40 | ножницы хирургические DUROTIP, изогнутые, длина 145мм | шт. | 100 | 791640,00. | 862 887,60 | 831 222,0 |
| 41 | ножницы препаровочные DUROTIP, изогнутые, длина 230 мм | шт. | 20 | 227998,80. | 248 518,69 | 239398,74 |
| 42 | ножницы препаровочные DUROTIP, с покрытием из AlTiN, изогнутые, длина 230 мм | шт. | 20 | 389664,00. | 424 733,76. | 409147,20 |
| 43 | ножницы препаровочные DUROTIP по TOENNIS-ADSON, длина 175 мм | шт. | 10 | 95 212,80 | 103 781,95 | 99 973,44 |
| 44 | ножницы препаровочные DUROTIP, длина 115 мм, изогнутые, с покрытием из AlTiN | шт. | 5 | 70 794,00 | 77 165,46 | 74 333,70 |
| 45 | ножницы сосудистые по REYNOLDS-JAMESON, изогнутые, длина 140 мм | шт. | 5 | 32 062,50 | 34 948,13 | 33 665,63 |
| 46 | зажим кровоостанавливающий по LERICHE, изогнутый, длина 150 мм | шт. | 50 | 97 146,00 | 105 889,14 | 102003,30 |
| 47 | зажим кровоостанавливающий по COLLER, изогнутый, длина 165 мм | шт. | 50 | 101898,00 | 111 068,82 | 106992,90 |
| 48 | пинцет хирургический, 2x3, длина 145 мм | шт. | 50 | 51 948,00 | 56 623,32 | 54 545,40 |
| 49 | зажим захватывающий по MIKULICZ, зубчики 1х2, длина 185 мм | шт. | 50 | 251073,00 | 273 669,57 | 263626,65 |
| 50 | иглодержатель эндоскопический "выравнивающий положение" иглы, диам. 5 мм, длина 310 мм, неразборный | шт. | 1 | 45 799,02 | 49 920,93 | 48 088,97 |
| 51 | ножницы эндоскопические по METZENBAUM, тупоконечные, изогнутые влево, с твердосплавными вставками, диам. 5 мм, длина 310 мм,монополярные, бранши с покрытием из AlTiN | шт. | 1 | 51 853,50 | 56 520,32 | 54 446,18 |
| 52 | клипаппликатор эндоскопический пневматический CHALLENGER для средне-больших клипсов, диам. 10 мм, длина 370 мм, разборный, магазинный | шт. | 1 | 113400,00 | 123 606,00 | 119070,00 |
| 53 | клипсы лигатурные в комплекте с картриджем для СО2, средне-большие, упаковка 12 магазинов по 8 клипсов = 96 клипсов для пневматического клипаппликатора CHALLENGER | шт. | 2 | 50 760,00 | 55 328,40 | 53 298,00 |
| 54 | зажим сосудистый по DE BAKEY , атравматический, бранши изогнуты на 45˚, длина 125 мм | шт. | 4 | 40 832,64 | 44 507,58 | 42 874,27 |
| 55 | ножницы хирургические , прямые, длина 105 мм | шт. | 2 | 2 203,20 | 2 401,49 | 2 313,36 |
| 56 | ножницы хирургические , прямые, длина 200 мм | шт. | 2 | 4 437,72 | 4 837,11 | 4 659,61 |
| 57 | пинцет анатомический по GRUENWALD, DUROGRIP , байонетный, атравматический, длина 185 мм | шт. | 4 | 21 984,48 | 23 963,08 | 23 083,70 |
| 58 | кусачки для проволоки по ANGLE, длина 140 мм | шт. | 2 | 6 300,72 | 6 867,78 | 6 615,76 |
| 59 | кусачки для проволоки по ANGLE, с твердосплавными вставками, длина 140 мм | шт. | 2 | 8 906,76 | 9 708,37 | 9 352,10 |
| 60 | пинцет хирургический, стандартный, 1x2, длина 200 мм | шт. | 50 | 52 750,00 | 57 497,50 | 55 387,50 |
| 61 | пинцет сосудистый атравматический,с насечкой DE BAKEY,прямой, ширина бранш 2мм, длина 240 мм | шт. | 50 | 228050,00 | 248 574,50 | 239452,50 |
| 62 | корнцанг по MAIER, прямой, длина 265 мм | шт. | 10 | 32 020,00 | 34 901,80 | 33 621,00 |
| 63 | корнцанг по MAIER,, изогнутый, длина 265 мм | шт. | 10 | 33 480,00 | 36 493,20 | 35 154,00 |
| 64 | зажим захватывающий по FOERSTER, окончатый, прямой, длина 245 мм | шт. | 5 | 12 020,00 | 13 101,80 | 12 621,00 |
| 65 | зажим захватывающий по FOERSTER, окончатый, прямой, длина 245 мм | шт. | 5 | 11 488,50 | 12 522,47 | 12 062,93 |
| 66 | ножницы хирургические , прямые, длина 145 мм | шт. | 10 | 13 410,00 | 14 616,90 | 14 080,50 |
| 67 | зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-PEAN, пряиой длина 200 мм | шт. | 10 | 29 000,00 | 31 610,00 | 30 450,00 |
| 68 | зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-PEAN, изогнутый длина 200 мм | шт. | 10 | 30 460,00 | 33 201,40 | 31 983,00 |
| 69 | зажим кровоостанавливающий по KOCHER, изогнутый, зубчики 1x2, длина 200 мм | шт. | 10 | 32 280,00 | 35 185,20 | 33 894,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 3 447 470,70 | 3 757 743,06 | 3 619 844,23 |

*Сумма поставки – сумма за весь объем поставки по каждой позиции Товара.

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора:

(3 447 470,70 + 3 757 743,06 + 3 619 844,23) / 3 = с учетом округления 3 608 352,00 рублей.

Главный врач

МБУЗ «Городская больница №1»	Е.М. Ворончихина

Приложение № 3

к Информационной карте

Рекомендуемая форма по заполнению первой части заявки.

Спецификация на поставку инструментария медицинского.

| № п/п | Наименование Товара | Конкретные показатели | Товарный знак (Торговый знак) (его словесное обозначение). При отсутствии товарного знака указать «Товарный знак отсутствует» | Страна происхождения Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Раздел 4

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор № _______

на поставку инструментария медицинского

г. Глазов	«___» __________ 201__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Ворончихиной Елены Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны, и_____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице__________________________, действующего на основании___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь ______________________ № ______________ от _________ 201__ г., заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия Договора осуществить поставку инструментария медицинского (в дальнейшем Товар) в соответствии со Спецификацией на поставку товара (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять поставляемый Товар и оплатить на условиях настоящего Договора.

2. Срок и порядок поставки, качество Товара

2.1. Поставка Товара производится в соответствии со Спецификацией на поставку Товара (Приложение №1 к настоящему Договору), одномоментно, с доставкой на склад МБУЗ «Городская больница №1» по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22. Доставка и разгрузка Товара производится транспортом и силами Поставщика.

2.2. Товар должен быть зарегистрирован в РФ, соответствовать по качеству нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, санитарно-эпидемиологическим заключениям.

2.3. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, разгрузке и хранении, с учетом перевалок до конечного пункта назначения.

2.4. Переход прав собственности на Товар происходит в момент разгрузки на складе Заказчика и подписанием соответствующих документов.

3. Цена Товара и условия оплаты

3.1. Цена Товара по настоящему Договору составляет _______________ рублей ___ копеек (с учетом транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением настоящего Договора).

3.2. Общая цена поставки устанавливается постоянной с момента подписания Договора и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Поставщика в течение срока действия настоящего Договора.

3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных настоящим Договором объема поставок и иных условий исполнения Договора.

3.4. Оплата будет производиться путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки, согласно выставленным счетам-фактурам и накладным, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 90 календарных дней.

3.5. Моментом оплаты Товара, поставляемого по настоящему Договору, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно представить утверждённую заявку на Товар с указанием ассортимента, количества, сроков (времени), адреса поставки и ответственного лица за принятие Товара.

4.1.2. Обеспечить место разгрузки подъездными путями.

4.1.3. Обеспечить приёмку Товара с подписанием соответствующих документов.

4.1.4. Произвести оплату по ценам в соответствии с предъявленными счетами, Актом приема-передачи, подписанным обеими Сторонами и на условиях настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество.

4.2.2. Проводить проверки качества Товара с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика, и в случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара, возникшей по вине Поставщика, возложить расходы по данной проверке на Поставщика.

4.2.3. Требовать замены некачественного Товара на Товар, соответствующий по качеству нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, сертификатам соответствия, регистрационным удостоверениям, санитарно-эпидемиологическим заключениям.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Осуществить поставку качественного Товара в полном соответствии с заявкой Заказчика, с оформлением соответствующих документов в рамках настоящего Договора.

4.3.2. Своевременно предоставлять Заказчику информацию, непосредственно связанную с вопросами осуществления деятельности в рамках настоящего Договора.

4.3.3. Осуществить поставку качественного Товара, с оформлением соответствующих документов в рамках настоящего Договора. Гарантийный срок на Товар не менее 12 месяцев.

4.3.4. Поставлять Товар в упаковке, соответствующей требованиям ГОСТ, предохраняющий его от внешних повреждений при транспортировке, с учетом перевалок до конечного пункта назначения, и обеспечивающей его полную сохранность.

4.3.5. Обеспечить необходимые температурные условия при транспортировке и хранении Товара согласно нормативной документации.

4.4. Права Поставщика:

4.4.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих Договорных обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

4.4.2. Требовать за необоснованный отказ от приёмки поставляемого Товара объяснения Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае ненадлежащего выполнения Заказчиком условий по оплате поставляемого Товара, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик имеет право предупредить Заказчика, а Заказчик письменно сообщить причины ситуации.

5.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

5.4. В случае нарушения Поставщиком сроков и условий (в соответствии с заявкой и графиком) поставок Товара, а также поставки некачественного Товара, Заказчик вправе потребовать штраф в размере 1/20 действующего на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик гарантирует:

6.1.1. Качество поставляемого Товара в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

6.1.2. Своевременное устранение недостачи, замена испорченного, бракованного Товара, обнаруженного в процессе приемки, за которые Поставщик несет ответственность.

6.2. При обнаружении недостатков, Заказчик должен заявить о них Поставщику в разумный срок.

6.3. В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Товара, Стороны составляют Акт, в котором фиксируются данные недостатки.

6.4. В случае обнаружения недостатков, указанных в настоящем пункте Договора, Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки.

7. Приемка-передача Товара

7.1. Приемка-передача Товара осуществляется в присутствии представителей обеих Сторон путем проверки его Заказчиком по количеству и подписанием сопроводительных документов. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если Товар не соответствует требованиям Заказчика, установленным в Спецификации на поставку Товара (Приложение № 1 к настоящему Договору) в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.2. Производить приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями П-6, П-7.

7.3. Претензии по качеству Товара Заказчик обязан предъявить в течение гарантийного срока, приложив Акт, составленный при участии представителей Заказчика и полномочного представителя сторонней компетентной организации.

8. Срок действия Договора

8.1. Срок действия договора: с момента подписания до 30.03.2014 г. – в части поставки Товара, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Изменение количества поставляемого Товара

9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе в ходе исполнения настоящего Договора изменить не более чем на десять процентов количество всего предусмотренного настоящим Договором Товара при изменении потребности в Товаре, на поставку которого заключен настоящий Договор. При поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Договора пропорционально количеству Товара, но не более чем на десять процентов такой цены настоящего Договора, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Договор в связи с сокращением потребности в поставке Товара Заказчик обязан изменить цену настоящего Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Договора на предусмотренное в настоящем Договоре количество Товара.

10. Заключительные положения

10.1. Для заключения настоящего Договора Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 360 835,20 рублей.

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

10.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 (пять) дней.

11. Расторжение Договора

11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», при утрате им силы Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Договора.

Приложение: 1. Спецификация на поставку Товара.

12. Реквизиты Сторон

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 |  |
| Главный врач _______________/Е.М. Ворончихина/ МП | Должность _______________ /___________/ МП |

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору

№ ____________

от «___» __________ 201__ г.

# Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование Товара | Характеристика товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| МБУЗ «Городская больница №1» 427620, УР, г. Глазов, ул. Мира, 22 |  |
| Главный врач _______________/Е.М. Ворончихина/ МП | Должность _______________ /___________/ МП |