«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ» М.Е. Овсянников

Документация об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения единой дежурной диспетчерской службы ЕДДС-01, системы охранной сигнализации.

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

27.12.2013 г.

Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме

| № п/п | Наименование | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Титульный лист документации об открытом аукционе в электронной форме | 1 |
| 2. | Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме | 2 |
| 3. | Раздел 1 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме | 3 |
| 4. | Раздел 2 Инструкция Участнику размещения заказа | 4-14 |
| 5. | Раздел 3 Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 15-17 |
| 5.1. | Приложение № 1 к Информационной карте Техническое задание | 18 |
| 5.2. | Приложение № 2 к Информационной карте Перечень объектов МБУЗ «Глазовская ЦРБ» по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | 19-24 |
| 5.3. | Приложение № 3 к Информационной карте Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора | 25 |
| 6. | Раздел 4 Проект гражданско-правового договора | 26-28 |
| 6.1. | Приложение № 1 к Гражданско-правовому договору Техническое задание | 29-30 |
| 6.2. | Приложение № 1 к Гражданско-правовому договору Перечень объектов МБУЗ «Глазовская ЦРБ» по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | 31-36 |

Раздел 1

Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

1. Заказчик – МБУЗ «Глазовская центральная районная больница», главный врач М.Е. Овсянников (контактное лицо), адрес: 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, телефон/факс: 8 (341 41) 3-54-44, e-mail: muz-crb1@udm.net, извещает о принятии решения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения единой дежурной диспетчерской службы ЕДДС-01, системы охранной сигнализации.

2. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

3. Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

4. Предмет гражданско-правового договора: Оказание услуг по сервисному обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения единой дежурной диспетчерской службы ЕДДС-01, системы охранной сигнализации.

5. Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 610 000,00 рублей.

6. Объем оказываемых услуг: в соответствии с Приложениями № 1, 2 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме.

Конкретные требования и условия гражданско-правового договора указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме.

7. Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 2 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме.

8. Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 20.01.2014 года.

9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 21.01.2014 года.

10. Дата проведения аукциона в электронной форме: 24.01.2014 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время.

11. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: 6 100,00 рублей.

12. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 30 500,00 рублей.

13. Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Раздел 2

Инструкция Участнику открытого аукциона в электронной форме

- 2.1. Нормативная база проведения открытого аукциона в электронной форме

- - Бюджетный кодекс РФ (ст.70,72,73, 301);

- - Гражданский кодекс РФ;

- - Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 01.12.2008 N 225-ФЗ, от 30.12.2008 N 308-ФЗ (ред. 08.05.2009), от 30.12.2008 N 323-ФЗ, от 28.04.2009 N 68-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 01.07.2009 N 144-ФЗ, от 17.07.2009 N 147-ФЗ, от 17.07.2009 N 155-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 25.11.2009 N 273-ФЗ (ред. 08.05.2010), от 17.12.2009 N 316-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ, от 05.05.2010 N 78-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 03.11.2010 N 290-ФЗ, от 05.04.2011 N 56-ФЗ, от 21.04.2011 N 79-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 326-ФЗ, от 07.12.2011 N 418-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 20.07.2012 N 122-ФЗ, от 16.10.2012 N 174-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 07.06.2013 N 114-ФЗ, от 02.07.2013 N 171-ФЗ – далее Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ);

- - Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008г. № 236-р «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

- - Решение Глазовской городской Думы от 26.12.2007г. № 476 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков в городе Глазове»;

- - Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/4 «О создании единых комиссий по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- - Постановление Главы Администрации города Глазова от 17.01.2008 № 36/3 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова»;

- - Постановление Администрации города Глазова от 19.08.2011 № 36/11 «Об установлении сроков подачи заявок для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утверждении форм заявок на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»;

- - Распоряжение Главы Администрации города Глазова от 15.04.2008 № 23/ОД «Об утверждении положения «Об управлении экономики и развития города Администрации города Глазова».

Документация об открытом аукционе в электронной форме

2.2. Информация об электронной площадке

2.2.1. Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ».

2.2.2. Адрес электронной площадки, по которому будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru.

2.2.3. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная».

## 2.3. Требования к Участникам размещения заказа

2.3.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией.

2.3.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

## 2.4. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до срока окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно.

2.4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.4.4. Состав и содержание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа:

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения:

а) согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложения № 1, 2 к Информационной карте), при условии размещения заказа на оказание услуг.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ, а именно: копию лицензии МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности зданий и сооружений;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

## 2.5. Разъяснение документации об открытом аукционе в электронной форме

2.5.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

2.5.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.5.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

## 2.6. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

- 2.6.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также все запросы о разъяснении положении документации, должны быть составлены на русском языке.

2.7. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.7.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе установлен в размере: 6 100,00 рублей (1 процент от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора).

2.8. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора

2.8.1. Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

2.8.2. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора Заказчиком установлен – 5 процентов от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора – 30 500,00 рублей.

2.8.3. Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора (обязательства) из перечисленных способов в п. 2.8.1. настоящей части Инструкции определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется.

## 2.9. Сведения о валюте и официального курса

2.9.1. Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота) и расчета с исполнителями: Российский рубль.

2.9.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется.

2.10. Срок и порядок оказания услуг

2.10.1. Срок оказания услуг: с момента заключения гражданско-правового договора по 31.12.2014 г.

2.10.2. Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 2 к Информационной карте настоящего открытого аукциона в электронной форме.

## 2.11. Расчеты по гражданско-правовому договору

2.11.1. Расчеты по гражданско-правовому договору производятся ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

## 2.11.2. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая указанного в п.п.2.11.3. настоящего пункта.

2.11.3. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором требований и иных условий исполнения договора.

2.11.4. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом всех расходов, налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, установленных на территории РФ, в том числе расходов на страхование.

2.12. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.12.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик и Уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона.

2.13. Внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме

2.13.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

## 2.14. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.14.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 20.01.2014 года.

## 2.15. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.15.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

2.15.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.16. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

2.16.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции) сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении услуг, на оказание которых размещается заказ.

2.16.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 21.01.2014 года.

2.16.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия принимает решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по следующим основаниям:

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных п.п.2.4.4. настоящей Инструкции, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.16.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ (п.п.2.4.4. настоящей Инструкции), единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

2.16.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

2.16.6. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

2.16.7. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в п.п. 2.16.4. и 2.16.5. настоящей Инструкции, протокола, прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.16.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

2.16.9. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 2.4.4. настоящей Инструкции, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе единая комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком. Заключение гражданско-правового договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005г.№94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене гражданско-правового договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.17. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

2.17.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2.17.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 24.01.2014 года.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

2.17.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.17.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.17.5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота).

2.17.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на величину в пределах "шага аукциона".

2.17.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.2.17.8. настоящей Инструкции

2.17.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене гражданско-правового договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное предложению или большее чем предложение о цене гражданско-правового договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене гражданско-правового договора в случае, если такое предложение о цене гражданско-правового договора подано этим же участником открытого аукциона.

2.17.9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене гражданско-правового договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п. 2.17.10. настоящей Инструкции.

2.17.10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене гражданско-правового договора, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене гражданско-правового договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене гражданско-правового договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора или текущего минимального предложения о цене гражданско-правового договора на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене гражданско-правового договора не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

2.17.11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене гражданско-правового договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене гражданско-правового договора на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом следующих требований:

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора, равное или большее чем ранее данное им же предложение, а также предложение о цене гражданско-правового договора, равное нулю;

- участник не вправе подавать предложение о цене гражданско-правового договора ниже, чем текущее минимальное предложение, если оно подано этим же участником.

2.17.12. В случае, если была предложена цена гражданско-правового договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене гражданско-правового договора, поступившее ранее других предложений.

2.17.13. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена гражданско-правового договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены гражданско-правового договора исходя из положений Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены гражданско-правового договора не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене гражданско-правового договора выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор до достижения цены гражданско-правового договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, обеспечение исполнения гражданско-правового договора предоставляется в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены гражданско-правового договора, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

2.17.14. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора, все минимальные предложения о цене гражданско-правового договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 2.17.13. настоящей Инструкции, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене гражданско-правового договора, и с указанием времени поступления данных предложений.

2.17.15. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 2.17.14. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене гражданско-правового договора которых при ранжировании в соответствии с п.п. 2.17.14. настоящей Инструкции получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

2.17.16. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.17.6. настоящей Инструкции, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику, в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора.

2.18. Порядок рассмотрения вторых частей заявок

на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.18.1. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

2.18.2. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2.18.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену гражданско-правового договора (в случае, предусмотренном п.п. 2.17.13. настоящей Инструкции, - наиболее высокую цену гражданско-правового договора), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

2.18.4. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11. Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. Для принятия указанного решения единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

2.18.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных п.п. 2.4.4. настоящей Инструкции, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ (п.п.2.3.2. настоящей Инструкции).

2.18.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным п.п. 2.18.5. настоящей Инструкции, не допускается.

2.18.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.17.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 2.17.14. настоящей Инструкции и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.

2.18.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренной п.п.2.17.13. настоящей Инструкции, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену гражданско-правового договора и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

2.18.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.18.7. настоящей Инструкции и п.п. 2.18.10. настоящей Инструкции протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

2.18.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

2.18.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

2.18.12. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи гражданско-правового договора заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п. 2.18.10. настоящей Инструкции протокола. Заключение гражданско-правового договора с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. При этом гражданско-правовой договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене гражданско-правового договора, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения гражданско-правового договора.

2.20. Заключение гражданско-правового договора

по результатам открытого аукциона в электронной форме

2.20.1. По результатам аукциона гражданско-правовой договор заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

2.20.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект гражданско-правового договора, который составляется путем включения цены гражданско-правового договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект гражданско-правового договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.20.3. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора оператор электронной площадки направляет проект гражданско-правового договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.4. В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью, а также подписанный электронной цифровой подписью документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора или предусмотренный частью 4.1. статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ протокол разногласий (в сроки и в порядке в соответствии с частями 4.1.-4.5. статьи 41.12 . закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ).

2.20.5. В случаях, предусмотренных частями 4.2 и 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, в течение трех дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.6. В течение одного часа с момента получения проекта гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект гражданско-правового договора и документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора.

2.20.7. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта гражданско-правового договора и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора, документа об обеспечении исполнения гражданско-правового договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки гражданско-правовой договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика

2.20.8. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения гражданско-правового договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный гражданско-правовой договор участнику открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор.

2.20.9. Гражданско-правовой договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме гражданско-правового договора в соответствии с п.п.2.20.8. настоящей Инструкции.

2.20.10. Гражданско-правовой договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

2.20.11. Гражданско-правовой договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения гражданско-правового договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

2.20.12. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект гражданско-правового договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект гражданско-правового договора по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в п.п.2.19.7. настоящей Инструкции протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения гражданско-правового договора.

2.20.13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения гражданско-правового договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить гражданско-правовой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения гражданско-правового договора, либо заключить гражданско-правовой договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену гражданско-правового договора или предложение о цене гражданско-правового договора, которого содержит лучшие условия по цене гражданско-правового договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

2.20.14. В случае заключения гражданско-правового договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого гражданско-правового договора, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой гражданско-правового договора.

# 2.21. Расторжение гражданско-правового договора

# в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора

2.21.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, что это было предусмотрено договором.

2.21.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с п.2.21.1 настоящей Инструкции. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.21.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

2.21.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.2.21.2 настоящей Инструкции. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

2.21.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

2.21.8. Сведения о поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включаются в установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

2.21.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, если в договоре было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.10. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.

2.21.11. Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

2.21.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

2.21.14. Информация о расторжении договора, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения договора.

2.22. Последствия признания аукциона в электронной форме несостоявшимся

2.22.1. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и гражданско-правовой договор не заключен с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме или который признан единственным участником открытого аукциона (при наличии таких участников), применяются процедуры, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

2.23. Право на обжалование

2.23.1. Участники имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с Главой Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ.

Раздел 3

# Информационная карта

открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг по сервисному обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения единой дежурной диспетчерской службы ЕДДС-01, системы охранной сигнализации.

Информационная карта открытого аукциона в электронной форме (далее по тексту Информационная карта), является неотъемлемой частью настоящей документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 3.1. | Предмет гражданско-правового договора: Оказание услуг по сервисному обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения единой дежурной диспетчерской службы ЕДДС-01, системы охранной сигнализации. |
| 3.2. | Объем оказываемых услуг: в соответствии с Приложениями № 1, 2 к Информационной карте. |
| 3.3. | Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора: 610 000,00 рублей. |
| 3.4. | Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ». Адрес электронной площадки, на которой будет проведен аукцион: www.sberbank-ast.ru. Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная». |
| 3.5. | Заказчик – МБУЗ «Глазовская центральная районная больница», главный врач М.Е. Овсянников (контактное лицо), адрес: 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, телефон/факс: 8 (341 41) 3-54-44, e-mail: muz-crb1@udm.net. |
| 3.6. | Источник финансирования заказа: внебюджетные средства. |
| 3.7. | Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цены лота): Начальная (максимальная) цена сформирована на основании анализа цен потенциальных исполнителей данных услуг: Исполнитель № 1 (исх. № 228 от 13.12.2013 г.), Исполнитель № 2 (исх. № 112 от 12.12.2013 г.), Исполнитель № 3 (исх. № 195 от 13.12.2013 г.). Расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора указан в Приложении № 3 к Информационной карте. |
| 3.8. | Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, начальник отдела Е.М. Коксенова, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru. |
| 3.9. | Срок оказания услуг: с момента заключения гражданско-правового договора по 31.12.2014 г. Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 2 к Информационной карте. |
| 3.10. | Расчеты по гражданско-правовому договору производятся ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней. Цена гражданско-правового договора устанавливается по результатам открытого аукциона, в порядке, определенном настоящей документацией, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных договором требований и иных условий исполнения договора. Цена гражданско-правового договора сформирована с учетом всех расходов, налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, установленных на территории РФ, в том числе расходов на страхование. |
| 3.11. | Технические и качественные характеристики оказания услуг: - Оказание услуг в полном объеме, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Информационной карте), Перечнем объектов МБУЗ «Глазовская ЦРБ» по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (Приложение № 2 к Информационной карте). - Качество оказываемых услуг должно соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к Информационной карте), действующему законодательству Российской Федерации, установленным нормам и правилам и иной действующей нормативно-технической документации в данной области. - Использовать при оказании услуг новые (не бывшие в употреблении, не отремонтированные, не восстановленные), не имеющие дефекты комплектующие. |
| 3.12. | Требования к Участникам размещения заказа: Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке и имеющие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежные средства, не подвергнутые блокированию Оператором электронной площадки, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа: 1) соответствие Участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. |
| 3.13. | Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и подаются одновременно. |
| 3.14. | Состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Участника размещения заказа: Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: а) согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложения № 1, 2 к Информационной карте), при условии размещения заказа на оказание услуг. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ, а именно: копию лицензии МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности зданий и сооружений; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 3.15. | Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (цена лота) и расчета с исполнителями: Российский рубль. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора: Не применяется. |
| 3.16. | Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», вправе направить на адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган. Указанный запрос должен поступить к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. |
| 3.17. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 20.01.2014 года. |
| 3.18. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 20.01.2014 года. |
| 3.19. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 21.01.2014 года. |
| 3.20. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 24.01.2014 года (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
| 3.21. | Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов Заказчиком не установлены. |
| 3.22. | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе – 6 100,00 рублей. |
| 3.23. | Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора: 30 500,00 рублей. В форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) Денежные средства перечислить на р/с 407 018 107 00003 000001 в РКЦ г. Глазова Управление финансов Администрации города Глазова (для МБУЗ «Глазовская ЦРБ», на лицевой счёт № 20955720040) ИНН 1829006020 / КПП 183701001 БИК 049408000 В назначении платежа указывать код дохода и код цели: 95500000000000000180 2.04180 Телефон/факс: 8 (341 41) 3-54-44. |
| 3.24. | Извещение и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Приложение № 1

к Информационной карте

Техническое задание

1. Регламент работ:

Исполнитель должен выполнять сервисное обслуживание (техническое обслуживание – ТО, планово-профилактические работы – ППР, технический ремонт – ТР) на объектах МБУЗ «Глазовская ЦРБ», с периодичностью:

1.1. Внешний осмотр составных частей установок автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения, систем охранной сигнализации, (приемно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, шлейфы сигнализации, и др. средства) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. – Ежемесячно;

1.2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации – Ежемесячно;

1.3. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный – Ежемесячно;

1.4. Проверка работоспособности составных частей установок АПС, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.) – Ежемесячно;

1.5. Профилактические работы (работы планово-предупредительного характера для поддерживания средств ОПС в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), крепления, гибких соединений (переходов), проверку работоспособности основных и резервных источников электропитания, световых и звуковых оповещателей, приёмно-контрольных приборов, шлейфов, блоков бесперебойного питания, извещателей, общую работоспособность системы (комплекса) в целом, очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление средств ОПС, выработавших ресурс или пришедших в негодность) – Ежемесячно;

1.6. Проверка работоспособности установок АПС, системы оповещения, системы охранной сигнализации – Ежемесячно.

2. Внеплановое техническое обслуживание.

2.1. Техническое обслуживание включает в себя внеплановые (экстренные) вызовы, устранение внезапно возникших неисправностей с заменой запасных частей. Количество и периодичность таких вызовов не ограничено.

2.2. Внеплановое техническое обслуживание (ремонт) проводится при:

- ложном срабатывании средств ОПС;

- отказе работы средств ОПС;

- ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий;

- заявке Заказчика.

3. Общие требования.

3.1. Исполнитель, осуществляющий сервисное обслуживание (ТО, ППР, ТР) установок АПС, системы оповещения, должен иметь лицензию на "производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности зданий и сооружений".

3.2. Восстановление работоспособности АПС и системы оповещения, системы охранной сигнализации после их срабатывания или отказа не должно превышать 2-х часов.

3.3. Исполнителем на каждом объекте обслуживания должен быть заведен журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту установок. В нем должны быть зафиксированы все работы по ТО, ППР, ТР в том числе по контролю качества.

3.4. Исполнитель должен представить график проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Перечень и периодичность работ по ТО, ППР, ТР должны соответствовать типовым регламентам технического обслуживания установок АПС, системы оповещения, системы охранной сигнализации.

3.5. Исполнитель должен иметь достаточную квалификацию, то есть наличие необходимых профессиональных знаний и способностей, финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей, обладание необходимыми трудовыми ресурсами для исполнения обязательств.

3.6. Своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных и технических решениях для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности.

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Приложение № 2

к Информационной карте

Перечень объектов МБУЗ «Глазовская ЦРБ» по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Хирургический корпус - ул. Кирова, 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 30 |
| 2 | Блок питания | шт | 3 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 72 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 37 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 197 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 14 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР, СМК, ДИМК |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 14 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 8 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 8 |
| Складской блок - ул. Кирова, 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборе | шт | 5 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 2 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 2 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 27 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 2 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Врачебный здравпункт - ул. 70 лет Октября, 3 |  |  |
| ОПС |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 14 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 3 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 4 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 27 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 24 |
|  | пожарными, охранными извещателями |  |  |
|  | ИПР, СМК, ДИМК |  |  |
| 7 | Извещатель охранный оптико-электрон- | шт | 22 |
|  | ный типа Астра-5, ультразвуковой |  |  |
|  | и комбинированный типа Астра-С, Астра-8 |  |  |
| Акушерский корпус - ул. Кирова, д. 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 129 |
| 2 | Блок питания | шт | 5 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 145 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 53 |
| 5 | Щит сигнализации всех типов: на каждое |  |  |
|  | направление (секцию) | шт | 15 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 6 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 880 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими | шт | 94 |
|  | охранными извещателями |  |  |
|  | СМК, КНФ |  |  |
| 8 | Извещатель охранный оптико-электрон- | шт | 43 |
|  | ный типа Астра-5, Стекло-3 |  |  |
|  | Фотон |  |  |
| 9 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 21 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Бактериологическая лаборатория - ул. Ленина, 21 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 8 |
| 2 | Блок выпрямительный | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 4 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 36 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 8 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 4 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Детская поликлиника - ул. Сулимова, 56 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 12 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 60 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 4 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 4 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Хирургический корпус № 7 - ул. Кирова, 27 |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 14 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 8 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Филиал поликлиники - ул. Драгунова, 50 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 12 |
| 2 | Блок питания |  | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 50 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 4 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Женская консультация - ул. Сибирская, 22 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 12 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 69 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 4 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Детское инфекционное отделение - ул. Кирова, 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 12 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Проверка выдачи сигналов управ. | шт | 12 |
|  | выносными оповещателями |  |  |
| 4 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 8 |
| 5 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 16 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 6 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 111 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 17 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Взрослое инфекционное отделение №1 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборе | шт | 20 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 7 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 12 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 67 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 7 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 0 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Взрослое инфекционное отделение №2 - ул. Кирова, 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборе | шт | 4 |
| 2 | Блок выпрямительный | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 2 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 4 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 22 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 4 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 4 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Поликлиника для взрослых - ул. Кирова, 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 20 |
| 2 | Блок питания | шт | 2 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 16 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 8 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 125 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 14 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 8 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Главный лечебный корпус - Кирова, 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 20 |
| 2 | Блок питания | шт | 2 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 16 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 8 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 100 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 8 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 15 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Понинская участковая больница (амбулатория) – с. Понино, ул. Коммунальная, 4 |  |  |
| 1 | количество шлейфов в приборах | шт | 23 |
| 2 | Блок питания | шт | 2 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 4 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 86 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 4 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Понинская участковая больница (стационар) – с. Понино, ул. Заречная, 19-а |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 12 |
| 2 | Блок питания | шт | 2 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 8 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 82 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 4 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Парзинская участковая больница – с. Парзи, ул Новая, 11 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборе | шт | 16 |
| 2 | Блок питания | шт | 3 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 10 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 16 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 133 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 9 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 6 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Люмская участковая больница (амбулатория) - с. Люм, ул. Люмская, д. 41 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 20 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Проверка выдачи сигналов управ. | шт | 12 |
|  | выносными оповещателями |  |  |
| 4 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 8 |
| 5 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 6 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 72 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 5 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Люмская участковая больница (стационар) – с. Люм, ул. Школьная, 5 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 12 |
| 2 | Блок питания | шт | 2 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 7 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 12 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 92 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 8 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 6 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Дзякинская участковая больница - с. Дзякино, ул. Труда, д. 2 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 20 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 56 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 6 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Врачебная амбулатория – с. Октябрьский, ул. Центральная, 21 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 20 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 3 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 54 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 3 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Врачебная амбулатория - с. Уд. Ключи ул. Центральная, 60 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 5 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 4 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 4 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 28 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 3 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Приложение № 3

к Информационной карте

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

| № п/п | Наименование услуг | Предложения Исполнителей, руб. | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнитель № 1 | Исполнитель № 2 | Исполнитель № 3 |  |
| 1 | Оказание услуг по сервисному обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения единой дежурной диспетчерской службы ЕДДС-01, системы охранной сигнализации | 680 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 | 610 000.00 |

Расчет начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора:

(680 000,00 + 550 000,00 + 600 000,00) / 3 = 610 000,00 рублей.

Главный врач МБУЗ «Глазовская ЦРБ»	М.Е. Овсянников

Раздел 4

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор № __________

на оказание услуг по сервисному обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения единой дежурной диспетчерской службы ЕДДС-01, системы охранной сигнализации.

г. Глазов	«___» __________ 2014 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Глазовская ЦРБ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача М.Е. Овсянникова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом _______________________________ № _____________ от «___» ___________ 2014 г. заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период с момента заключения Договора по 31 декабря 2014 г. оказывать услуги по сервисному обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения единой дежурной диспетчерской службы ЕДДС-01, системы охранной сигнализации (далее по тексту Услуги) на объектах МБУЗ «Глазовская ЦРБ» по адресам: УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27; ул. Ленина, 21; ул. Сулимова, 56; ул. Сибирская, 22; ул. Драгунова, 50; ул. 70 лет Октября, 3; УР, Глазовский район, с. Понино, ул. Коммунальная, 4 и Заречная, 19 а; с. Парзи, ул. Новая, 11; с. Люм, ул. Люмская, 41 и ул. Школьная, 5; с. Дзякино, ул. Труда, 2; с. Октябрьский, ул. Центральная, 21; с. Удм. Ключи, ул. Центральная, 60.

2. Стоимость Договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _________________ рублей ___ копеек (с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных на территории Российской Федерации, в том числе расходов на страхование).

2.2. Общая стоимость Услуг устанавливается постоянной с момента подписания Договора и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Исполнителя в течение срока действия настоящего Договора.

2.3. Стоимость Услуг может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного настоящим Договором требований и иных условий исполнения Договора.

2.4. Расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно по факту оказания услуг, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами, с возможной отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

2.5. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Сроки оказания Услуг

3.1. Срок оказания Услуг по Договору: с момента заключения Договора по 31.12.2014 г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнять сервисное обслуживание (техническое обслуживанием, планово- предупредительный ремонт, текущий ремонт) на объектах МБУЗ «Глазовская ЦРБ» с периодичностью:

4.1.1.1. Внешний осмотр составных частей установок АПС, системы оповещения, системы охранной сигнализации, (приемно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, шлейфы сигнализации, и др. средства) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п. – ежемесячно. И по вызову Заказчика (круглосуточно, при сработке сигнализации), не позднее одного часа, со времени получения заявки.

4.1.1.2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации – ежемесячно.

4.1.1.3. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный – ежемесячно.

4.1.1.4. Проверка работоспособности составных частей установок АПС, системы оповещения, (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. п.) – ежемесячно.

4.1.1.5. Профилактические работы – ежемесячно.

4.1.2. Производить замену неисправных деталей оборудования.

4.1.3. Представить Заказчику график проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта на период действия Договора.

4.1.4. Условия привлечения Исполнителем контрагентов для выполнения работ по настоящему Договору не будут противоречить условиям настоящего Договора.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Получать от Заказчика необходимую информацию для выполнения своих обязательств.

4.2.2. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих договорных обязательств и применения экономических санкций.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Своевременно подавать заявку Исполнителю.

4.3.2. Своевременно оплатить оказанные Услуги в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Договора.

4.3.3. Представить Исполнителю всю необходимую информацию для проведения технического обслуживания (ремонта, устранения неисправности).

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Ознакомиться с документами Исполнителя, подтверждающими его компетентность в области проведения технического обслуживания (ремонта, устранения неисправности) в соответствии с настоящим Договором.

4.4.2. Проводить плановые и внеплановые проверки качества оказания услуг, и соответствия их Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.4.3. При выявлении недостатков требовать от Исполнителя безвозмездного устранения этих недостатков, возникших по его вине, или соразмерного возмещения расходов по устранению этих недостатков.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При возникновении спорных вопросов между Сторонами по исполнению условий Договора Стороны направляют друг другу претензии. Претензии должны быть рассмотрены в 7-дневный срок с момента получения (если Сторонами не установлено иное). В том случае если спор не урегулирован в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде УР.

5.3. За нарушение срока оказания Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/20, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока оказания Услуг. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства на территории Российской Федерации.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

6. Срок действия Договора и его расторжение

6.1. Срок действия Договора: с момента заключения Договора до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», при утрате им силы Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг

7.1. Исполнитель извещает Заказчика о готовности сдачи оказанных Услуг официальным сообщением (письмами, телефонограммами, средствами факсимильной связи).

7.2. Объемы оказанных Услуг по Договору принимаются Заказчиком путем подписания Акта оказанных Услуг, представленного Исполнителем в течение 5 дней после оказания Услуг.

7.3. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта оказанных Услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт оказанных Услуг либо мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг.

7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов Услуг в связи с их недостатками, несоответствием условиям задания, Заказчик составляет Акт выявленных нарушений с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения Исполнителем замечаний, Услуги должны быть приняты Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

8. Гарантии качества

8.1. Исполнитель гарантирует:

8.1.1. Качество оказываемых Услуг в соответствии с требованиями и нормами, установленными в действующем законодательстве.

8.1.2. Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию, планово-предупредительному ремонту, текущему ремонту будут соответствовать типовым регламентам технического обслуживания установок АПС, системы оповещения, системы охранной сигнализации.

8.1.3. Своевременное устранение недоработок в процессе оказания Услуг, за которые Исполнитель несет ответственность.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон и не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

10. Заключительные положения

10.1. Для заключения настоящего Договора Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 30 500,00 рублей.

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

10.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 календарных дней.

Приложения:

1. Техническое задание.

2. Перечень объектов МБУЗ «Глазовская ЦРБ» по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

11. Юридические адреса, подписи и реквизиты Сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| МБУЗ «Глазовская ЦРБ» 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 ИНН 1829006020 КПП 183701001 |  |
| Главный врач _______________ /М.Е. Овсянников/ | Должность _________________ /ФИО__________/ |

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору

№ ____________

от «___» __________ 2014 г.

Техническое задание

1. Регламент работ:

Исполнитель должен выполнять сервисное обслуживание (техническое обслуживание – ТО, планово-профилактические работы – ППР, технический ремонт – ТР) на объектах МБУЗ «Глазовская ЦРБ», с периодичностью:

1.1. Внешний осмотр составных частей установок автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения, систем охранной сигнализации, (приемно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, шлейфы сигнализации, и др. средства) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. – Ежемесячно;

1.2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации – Ежемесячно;

1.3. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный – Ежемесячно;

1.4. Проверка работоспособности составных частей установок АПС, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.) – Ежемесячно;

1.5. Профилактические работы (работы планово-предупредительного характера для поддерживания средств ОПС в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), крепления, гибких соединений (переходов), проверку работоспособности основных и резервных источников электропитания, световых и звуковых оповещателей, приёмно-контрольных приборов, шлейфов, блоков бесперебойного питания, извещателей, общую работоспособность системы (комплекса) в целом, очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление средств ОПС, выработавших ресурс или пришедших в негодность) – Ежемесячно;

1.6. Проверка работоспособности установок АПС, системы оповещения, системы охранной сигнализации – Ежемесячно.

2. Внеплановое техническое обслуживание.

2.1. Техническое обслуживание включает в себя внеплановые (экстренные) вызовы, устранение внезапно возникших неисправностей с заменой запасных частей. Количество и периодичность таких вызовов не ограничено.

2.2. Внеплановое техническое обслуживание (ремонт) проводится при:

- ложном срабатывании средств ОПС;

- отказе работы средств ОПС;

- ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий;

- заявке Заказчика.

3. Общие требования.

3.1. Исполнитель, осуществляющий сервисное обслуживание (ТО, ППР, ТР) установок АПС, системы оповещения, должен иметь лицензию на "производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения охранно-пожарной безопасности зданий и сооружений".

3.2. Восстановление работоспособности АПС и системы оповещения, системы охранной сигнализации после их срабатывания или отказа не должно превышать 2-х часов.

3.3. Исполнителем на каждом объекте обслуживания должен быть заведен журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту установок. В нем должны быть зафиксированы все работы по ТО, ППР, ТР в том числе по контролю качества.

3.4. Исполнитель должен представить график проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Перечень и периодичность работ по ТО, ППР, ТР должны соответствовать типовым регламентам технического обслуживания установок АПС, системы оповещения, системы охранной сигнализации.

3.5. Исполнитель должен иметь достаточную квалификацию, то есть наличие необходимых профессиональных знаний и способностей, финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей, обладание необходимыми трудовыми ресурсами для исполнения обязательств.

3.6. Своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных и технических решениях для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| МБУЗ «Глазовская ЦРБ» 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 ИНН 1829006020 КПП 183701001 |  |
| Главный врач _______________ /М.Е. Овсянников/ | Должность _________________ /ФИО__________/ |

Приложение № 2

к Гражданско-правовому договору

№ ____________

от «___» __________ 2014 г.

Перечень объектов МБУЗ «Глазовская ЦРБ» по обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Хирургический корпус - ул. Кирова, 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 30 |
| 2 | Блок питания | шт | 3 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 72 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 37 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 197 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 14 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР, СМК, ДИМК |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 14 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 8 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 8 |
| Складской блок - ул. Кирова, 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборе | шт | 5 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 2 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 2 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 27 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 2 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Врачебный здравпункт - ул. 70 лет Октября, 3 |  |  |
| ОПС |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 14 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 3 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 4 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 27 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 24 |
|  | пожарными, охранными извещателями |  |  |
|  | ИПР, СМК, ДИМК |  |  |
| 7 | Извещатель охранный оптико-электрон- | шт | 22 |
|  | ный типа Астра-5, ультразвуковой |  |  |
|  | и комбинированный типа Астра-С, Астра-8 |  |  |
| Акушерский корпус - ул. Кирова, д. 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 129 |
| 2 | Блок питания | шт | 5 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 145 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 53 |
| 5 | Щит сигнализации всех типов: на каждое |  |  |
|  | направление (секцию) | шт | 15 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 6 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 880 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими | шт | 94 |
|  | охранными извещателями |  |  |
|  | СМК, КНФ |  |  |
| 8 | Извещатель охранный оптико-электрон- | шт | 43 |
|  | ный типа Астра-5, Стекло-3 |  |  |
|  | Фотон |  |  |
| 9 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 21 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Бактериологическая лаборатория - ул. Ленина, 21 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 8 |
| 2 | Блок выпрямительный | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 4 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 36 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 8 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 4 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Детская поликлиника - ул. Сулимова, 56 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 12 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 60 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 4 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 4 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Хирургический корпус № 7 - ул. Кирова, 27 |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 14 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 8 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Филиал поликлиники - ул. Драгунова, 50 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 12 |
| 2 | Блок питания |  | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 50 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 4 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Женская консультация - ул. Сибирская, 22 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 12 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 69 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 4 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Детское инфекционное отделение - ул. Кирова, 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 12 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Проверка выдачи сигналов управ. | шт | 12 |
|  | выносными оповещателями |  |  |
| 4 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 8 |
| 5 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 16 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 6 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 111 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 17 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Взрослое инфекционное отделение №1 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборе | шт | 20 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 7 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 12 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 67 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 7 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 0 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Взрослое инфекционное отделение №2 - ул. Кирова, 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборе | шт | 4 |
| 2 | Блок выпрямительный | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 2 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 4 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 22 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 4 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 4 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Поликлиника для взрослых - ул. Кирова, 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 20 |
| 2 | Блок питания | шт | 2 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 16 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 8 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 125 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 14 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 8 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Главный лечебный корпус - Кирова, 27 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 20 |
| 2 | Блок питания | шт | 2 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 16 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 8 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 100 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 8 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 15 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Понинская участковая больница (амбулатория) – с. Понино, ул. Коммунальная, 4 |  |  |
| 1 | количество шлейфов в приборах | шт | 23 |
| 2 | Блок питания | шт | 2 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 4 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 86 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 4 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Понинская участковая больница (стационар) – с. Понино, ул. Заречная, 19-а |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 12 |
| 2 | Блок питания | шт | 2 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 8 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 82 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 4 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Парзинская участковая больница – с. Парзи, ул Новая, 11 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборе | шт | 16 |
| 2 | Блок питания | шт | 3 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 10 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 16 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 133 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 9 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 6 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Люмская участковая больница (амбулатория) - с. Люм, ул. Люмская, д. 41 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 20 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Проверка выдачи сигналов управ. | шт | 12 |
|  | выносными оповещателями |  |  |
| 4 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 8 |
| 5 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 6 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 72 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 5 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Люмская участковая больница (стационар) – с. Люм, ул. Школьная, 5 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 12 |
| 2 | Блок питания | шт | 2 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 7 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 12 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 92 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 8 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| 7 | Шлейф с автоматическими пожарными | шт | 6 |
|  | извещателями ИП |  |  |
| Дзякинская участковая больница - с. Дзякино, ул. Труда, д. 2 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 20 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 56 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 6 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Врачебная амбулатория – с. Октябрьский, ул. Центральная, 21 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 20 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 6 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 3 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 54 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 3 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |
| Врачебная амбулатория - с. Уд. Ключи ул. Центральная, 60 |  |  |
| 1 | Количество шлейфов в приборах | шт | 5 |
| 2 | Блок питания | шт | 1 |
| 3 | Устройства сигнальные звуковые |  |  |
|  | всех типов | шт | 4 |
| 4 | Устройства сигнальные световые |  |  |
|  | всех типов | шт | 4 |
| Шлейфы и извещатели |  |  |
| 5 | Шлейф с дымовыми (пламени, | шт | 28 |
|  | комбинированными) извещателями |  |  |
| 6 | Шлейф с автоматическими и ручными | шт | 3 |
|  | пожарными извещателями |  |  |
|  | ИПР |  |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| МБУЗ «Глазовская ЦРБ» 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27 ИНН 1829006020 КПП 183701001 |  |
| Главный врач _______________ /М.Е. Овсянников/ | Должность _________________ /ФИО__________/ |