«У Т В Е Р Ж Д А Ю» __________________ М.П.

Главный врач БУЗ УР «Глазовская ГБ №1 МЗ УР» Е.М. Ворончихина

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор на выполнение

ремонтных работ помещений

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	______________________	А.Н. Рачков

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

26.02.2014 г.

# Раздел 1

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Заказчик – БУЗ УР «Глазовская ГБ №1 МЗ УР», Главный врач – Е.М. Ворончихина, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Мира, 22, телефон: 8 (341 41) 5-46-51 (контактное лицо Ворончихина М.А., телефон: 8 (341 41) 5-46-51, e-mail: muzgb1@udmnet.ru), извещает о принятии решения о внесении изменений, на основании предписания № ТГ 07-06/2014 – 17 З, в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на выполнение ремонтных работ помещений.

Изм. п. 8. «Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 09-00 часов 18.03.2014 года».

Изм. п. 9. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 21.03.2014 года».

Изм. п. 10. «Дата проведения аукциона в электронной форме: 24.03.2014 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время».

Извещение о внесении изменений к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Главный врач БУЗ УР «Глазовская ГБ №1 МЗ УР»	Е.М. Ворончихина

Изменения к документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на выполнение ремонтных работ помещений.

Раздел 2

Изменения к Инструкции Участнику открытого аукциона в электронной форме

2.15. Дата и время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.15.1. «Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 18.03.2014 года».

2.17. Порядок рассмотрения первых частей заявок

на участие в аукционе в электронной форме

Изм. п.п. 2.17.2. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 21.03.2014 года».

2.18. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

Изм. п.п. 2.18.2. «Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 24.03.2014 года.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки».

# Раздел 3

# Изменения к Информационной карте

открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор на выполнение ремонтных работ помещений.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Изм. 3.19. | Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до 09-00 часов 18.03.2014 года. |
| Изм. 3.20. | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов 18.03.2014 года. |
| Изм. 3.21. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме – 21.03.2014 года. |
| Изм. 3.22. | Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 24.03.2014 года (Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
|  | Изменения к документации размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Главный врач БУЗ УР «Глазовская ГБ №1 МЗ УР»	Е.М. Ворончихина

Изменения к Приложению № 1 к Информационной карте

Спецификацию товаров, используемых при выполнении СМР

изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомат 1 ПС 16А | В соответствии с ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) Число полюсов, P-1 Номинальный ток In, А-16 Номинальная отключающая способность Icn, А-4500 Рабочая отключающая способность Ics, А-4500 Кривая отключения (диапазон токов мгновенного расцепления)-С Степень защиты- IP 20 Усилие затяжки клеммных зажимов, Нм- 2 |
| 2 | Краска ВД моющаяся | В соответствии с ГОСТ 28196-89 Цветовая гамма – слоновая кость, бледно-фисташковый. Разбавитель - вода. |
| 3 | Наливной пол | Прочность на сжатие не менее 10 МПа. Прочность при растяжении на изгиб не менее 4,2 МПа. Плотность 1600 кг/м3. Адгезия к бетону (огрунтованному) не менее 1,0 МПа. Время высыхания не более10 суток. |
| 4 | Линолеум | Покрытие напольное поливинилхлоридное. Класс применения 34 Цветоустойчивость Толщина покрытия общая не менее 2,0 мм. и не более 3,0 мм Толщина рабочего слоя не менее 0,7 мм. и не более 0,9 мм Высокая устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках. Высокая устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков. Показатели пожарной безопасности Г1; В2; РП1; Д2; Т2 Цветовая гамма – серый, песочный |
| 5 | Блоки дверные ДГ | в соответствии с ГОСТ 6629-88 Дверь глухая для внутренних помещений Материал –ДВП. |
| 6 | Светильник ЛПО 2*36 | В соответствии с ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP 20. Светильники с трубчатыми люминесцентными лампами, предназначенные для освещения общественных помещений. |
| 7 | Светильник ЛСП 1*36 | В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003. Напряжение 220 В. Степень защиты IP 65. |
| 8 | Розетка | Розетка двухгнездовая для скрытой проводки ГОСТ Р 51322.1-99 Номинальный ток 16 А Напряжение 250 В Тип зажима жил провода винт Сечение провода 2,5 мм2 |
| 9 | Выключатель | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки В соответствии с ГОСТ Р 51324.1-2005 Номинальный ток 10 А Напряжение 250 В, 50 Гц Тип зажима жил провода винт Сечение провода 2,5 мм2 |
| 10 | Радиаторы отопления | Радиаторы отопления Марка- МС-140, в соответствии с ГОСТ31311-2005 Тип чугунного радиатора - секционный, двухканальный Номинальный тепловой поток одной секции - 0.160 кВт, Ёмкость 1 секции -1.45 л. |
| 11 | Мойка | Мойка нержавстальная 2-ухсекционная Характеристики: - Материал- нержавеющая сталь - Общий размер: 785х495мм, - Размер чаш: 340х420х200мм, 340х420хз200мм, - Установочный проем 765х475 мм, - Комплектация: сливная арматура, герметик. |
| 12 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | В соответствии с ГОСТ Р 53315-2009 Кол-во жил (шт)-3 Сечение (кв.мм)-2,5 |
| 13 | Кабель ВВГнг 3*6 | В соответствии с ГОСТ 16442-80. Кол-во жил (шт)-3 Сечение (кв.мм)-6 |
| 14 | Керамогранит | Требования норм ГОСТ 6787-2001 Формат 300х300 Отклонение от номинальных размеров: Длина и ширина, мм – не более ±1,5; Толщина, мм - не более ± 0,5; Косоугольность, мм - не более ±1,5 Водопоглощение, % - 3,5 Морозостойкость, число циклов - 25 Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой и высокой концентрации– АА Цветовая гамма – бежевый, светло-серый (допускаются вкрапления) |
| 15 | Унитаз компакт | В соответствии с ГОСТ 30493-96 Основные технические характеристики бачка смывного Бачок смывной установочный на унитазе с боковым выпуском Полезный объем, л. 6 л. Подвод воды боковой Основные технические характеристики унитаза Унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой Выпуск косой |
| 16 | Перегородка из алюминиевых профилей | Перегородка из алюминиевого профиля, цвет белый. Материал заполнения – стекло 4мм. Сэндвич – 24мм. |
| 17 | Умывальник | В соответствии с ГОСТ 30493-96 Умывальник полукруглый с переливом- Умывальники полуфарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером, мм: 550х420х150 |
| 18 | Смеситель | В соответствии с ГОСТ 25809-96 Смесители для умывальников СМ-УМ-О-Р-А с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором |

Главный врач БУЗ УР «Глазовская ГБ №1 МЗ УР»	Е.М. Ворончихина