от 17.03.2014г

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным заказчиком – Администрацией города Глазова, Глава Администрации города Глазова – А.Н. Коземаслов, тел. (34141) 2-18-50, факс: (34141) 2-96-67, e-mail: admin@glazov-gov.ru, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, 6, контактное лицо – Павлова Антонида Михайловна, тел. (34141) 3−44−00, принято решение об осуществлении закупки путем запроса котировок для определения исполнителя на оказание услуг по содержанию объектов Администрации города Глазова.

Уполномоченный орган по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинеты № 130, 131, начальник отдела Е.М. Коксенова, телефон/факс: 8 (341-41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

Условия Муниципального контракта:

1. Наименование и описание объекта:

  - Оказание услуг производится в соответствии с Перечнем оказываемых услуг по содержанию нежилых помещений (Приложение №1 к настоящему Извещению), Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Извещению), действующим законодательством РФ.

2. Объем оказания услуг – в соответствии с Перечнем оказываемых услуг по содержанию нежилых помещений (Приложение №1 к настоящему Извещению), Плановым объемом оказываемых услуг (Приложение №3 к настоящему Извещению).

3. Место, условия и сроки оказания Услуг – Срок оказания услуг с момента заключения муниципального контракта по 30.04.2014 года; место оказания услуг – в соответствии с Дислокацией объектов Администрации города Глазова (Приложение №4).

4. Источник финансирования заказа бюджет МО «Город Глазов».

5. Оплата будет производиться ежемесячно, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по факту оказания услуг, на основании Акта оказанных услуг, подписанного обеими сторонами и счета-фактуры, с отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

6. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и расчет начальной (максимальной) цены контракта приведен в Приложении №5 к настоящему Извещению.

7. Начальная (максимальная) цена контракта – 37 778,71 рублей (с учетом стоимости материалов, транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением контракта).

8. Муниципальный заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ.

Сведения об ограничениях участия в определении исполнителя: Участником закупки может являться любое юридическое или физическое лицо соответствующее единым требованиям, в соответствии с частью 1 статьи 31 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ, а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки

2) правомочность участника закупки заключать контракт;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9) Отсутствие информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в  реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), сформированных в соответствии с ФЗ от 21.07.2005г. №94-ФЗ и ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-29 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ: не установлены.

Преимущество, предоставляемое заказчиком в соответствии со статьей 30 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ: не установлены.

Контрактный управляющий – Начальник АХС – Павлова Антонида Михайловна, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, 6, тел. (34141) 3-44-00.

Извещение о проведении запроса котировок и приложения размещены в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке (до ввода в эксплуатацию ЕИС, размещаются на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее, чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок продлевается так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем четыре рабочих дня.

Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Порядок подачи заявок:

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте (рекомендуется указывать номер извещения и предмет), по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа, в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (время местное), или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью и поданного с использованием единой информационной системы, в срок  с 08-00 часов (местного времени) 18 марта 2014г. до 17-00 часов (местного времени) 24 марта 2014г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок: 10:00 часов 25.03.2014 года по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, 6, каб. № 131.

Единая комиссия (по запросу котировок, запросу предложений) в течение одного рабочего дня вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и оценивает котировочные заявки. Участник запроса котировок или его представитель вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена оказания услуг. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта не позднее 5 календарных дней со дня получения контракта от Заказчика.

Срок подписания участником запроса котировок, с которым заключается муниципальный контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, муниципального контракта не позднее 5 календарных дней со дня получения контракта от Заказчика.

В случае, если победитель запроса котировок или участник запроса котировок, предложивший такую же, как и победитель запроса котировок, цену муниципального контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такие участники признаются уклонившимся от заключения контракта.

Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

Приложение:

- Перечень оказываемых услуг по содержанию объектов Администрации города Глазова.

- Техническое задание

- Плановый объем оказываемых услуг.

- Дислокация объектов Администрации города Глазова.

- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

# Форма Заявки на участие в запросе котировок.

- Проект муниципального контракта.

Первый заместитель

Главы Администрации города Глазова	М.Г. Высотских

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 17.03.2014г.

Перечень оказываемых услуг по содержанию нежилых помещений.

| Оказываемые услуги | Периодичность |
| --- | --- |
| внешний осмотр узлов учета электроэнергии и водоснабжения; | ежедневно |
| проверка целостности кабелей, трубопроводов; |  |
| контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу; |  |
| определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности узлов учета электроэнергии и водоснабжения; |  |
| выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки узлов учета электроэнергии и водоснабжения; |  |
| проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания; |  |
| вывоз мусора. | в соответствии с Приложением №2 |
| очистка от снега, наледи (прилегающей территории 10 метров от внешней стены здания, дорог) |  |
| подготовка систем отопления (регулировка систем отопления, подготовка теплового узла, промывка радиаторов) |  |
| замена и ремонт электрооборудования (розеток, ламп, выключателей и т.п.) |  |
| очистка прилегающей территории 10 метров от внешней стены здания от мусора, листвы, песка |  |
| Посыпка песком тротуара |  |
| общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.д. узлов учета электроэнергии и водоснабжения в целом и его основных частей; | не реже 1 раза в месяц |
| смазка основных механизмов и узлов; |  |
| дозаправка теплового узла эксплуатационными материалами; |  |
| зачистка контактов реле, пускателей; |  |
| очистка оптических поверхностей от загрязнений; |  |
| затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.; |  |
| замена водяных и воздушных фильтров; |  |
| все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры; |  |
| специфические работы для узлов учета электроэнергии и водоснабжения, объем и содержание, которых установлены в эксплуатационной документации. |  |
| устранение мелких неисправностей, с заменой запасных частей, узлов, блоков и прочих материалов, стоимость которых не превышает 20% от месячного обслуживания. | по заявке |
| устранение утечки воды, засор канализации, неисправности в тепловом узле. |  |

Первый заместитель

Главы Администрации города Глазова	М.Г. Высотских

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 17.03.2014г.

Техническое задание

Устойчивая, бесперебойная работа инженерных систем и оборудования, поддержание исправного технического состояния здания, отдельных элементов, конструкций и помещений, прилегающих территорий.

Оказание услуг в соответствии со ст. 158 Жилищного кодекса РФ, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Глазове Удмуртской Республики

Оказание услуг в соответствии с Перечнем оказываемых услуг по содержанию объектов Администрации города Глазова (Приложение №1 к Извещению), Плановым объемом оказываемых услуг (Приложение №2 к Извещению), действующим законодательством РФ.

Безвозмездно устранить по требованию Заказчика выявленные недостатки, за исключением случаев неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком.

Соблюдать мероприятия по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды при оказании услуг.

Своевременно и качественно выполнять принятые по контракту обязательства с целью обеспечения и исправной работы инженерных систем.

Осуществлять подготовку системы отопления к сезонной эксплуатации (промывку и испытания на гидравлическую плотность внутренней системы отопления).

Производить подготовку к сезонной эксплуатации и содержанию общего имущества, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства объектов.

Обеспечить поддержание электроприборов и оборудования в работоспособном состоянии в соответствии с нормами и правилами эксплуатации.

Выполнять ремонт инженерного оборудования в соответствии с качеством, обычно предъявляемым для аналогичного вида работ.

Содержать конструктивные элементы здания в исправном состоянии.

Ежемесячно предоставлять Заказчику на подписание Акт оказания услуг.

Оказывать услуги с использованием необходимого оборудования Исполнителя без дополнительной оплаты.

Время прибытия на объект Заказчика в течение 1 (одного) часа с момента получения вызова.

Привлекать к оказанию услуг квалифицированный персонал имеющий допуски необходимые для оказания соответствующих услуг в соответствии с действующим законодательством.

Оказание услуг производится в рабочие дни, в режиме работы объектов, кроме случаев устранения аварий и их последствий.

Первый заместитель

Главы Администрации города Глазова	М.Г. Высотских

Приложение № 3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 17.03.2014г.

Дислокация объектов Администрации города Глазова

- Здание Администрации города Глазова:

- Место нахождения: УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6;

- отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание;

- площадь – 3 077,0 м2

- Помещение Управления ЗАГС Администрации города Глазова:

- Место нахождения: УР, г. Глазов, ул. Т.Барамзиной, д. 6;

- помещение расположено на первом этаже многоэтажного кирпичного жилого дома;

- площадь – 359,6 м2

- Помещение Управления имущественных отношений Администрации города Глазова:

- Место нахождения: УР, г. Глазов, ул. Школьная, д. 19/30;

- помещение расположено на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома;

- площадь – 283,6 м2

- Помещения Архивного управления Администрации города Глазова:

- Место нахождения: УР, г. Глазов, ул. Пионерская, д. 1Г, помещение расположено на первом этаже многоэтажного кирпичного жилого дома, площадь – 429,8 м2;

- Место нахождения: и ул. Мопра, д.37, отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание, площадь – 177,7 м2

- Помещения Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних  Администрации города Глазова и Административной комиссии Администрации города Глазова:

- Место нахождения: УР, г. Глазов, ул. Короленко, д.8;

- помещения расположены на втором этаже трехэтажного кирпичного здания МКОУ «Школа-интернат»;

- площадь – 430,6 м2.

Первый заместитель

Главы Администрации города Глазова	М.Г. Высотских

Приложение № 4

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 17.03.2014г.

Плановый объем оказываемых услуг

| Виды работ | Динамо, 6 | Т.Барамзиной, 6 | Школьная, 19/30 | Короленко, 8 | Пионерская, 1г | Мопра, 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вывоз мусора. | 4 раза в неделю по 0,01 м3 | 1 раз в неделю по 0,01 м3 | 4 раза в неделю по 0,02 м3 | 3 раза в неделю по 0,01 м3 | 1 раз в неделю по 0,02 м3 |
| очистка от снега, наледи: | — | — | — | — | — |
| подготовка систем отопления |  |  |  |  |  |
| промывка радиаторов | — | — | — | — | — |
| подготовка теплового узла | — | — | — | — | — |
| регулировка систем отопления | 2 раза | 1 раз | 1 раз | — | — |
| замена и ремонт электрооборудования | 2 раза в месяц | 1 раз | 1 раз | 1 раз | 1 раз |
| посыпка песком тротуаров | — | — | — | — | — |
| очистка прилегающей территории 10 метров от внешней стены здания от мусора, листвы, песка | ежедневно по 140 м2 | ежедневно по 90 м2 | 3 раза в неделю по 38 м2 | — | 4 раза в неделю по 50м2 |

Первый заместитель

Главы Администрации города Глазова	М.Г. Высотских

Приложение № 5

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 17.03.2014г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Стоимость оказания услуг по контракту установлена на основании Постановления Главы Администрации города Глазова от 31.05.2013 г. №10/13 и коммерческих предложений двух организаций, осуществляющих содержание зданий на территории города Глазова:

- Исполнитель №1 (отправлено факсом 13.12.2013 г. в 16 : 10);

- Исполнитель №2 (отправлено факсом 13.12.2013 г. в 16 : 45)

Цена за содержание 1 м2 в месяц помещений, расположенных в многоквартирных домах, установлена в соответствии с Постановлением Главы Администрации города Глазова от 31.05.2013 г. №10/13, и составляет:

- ул. Пионерская д.1г – 17,45 рублей;

- ул. Т. Барамзиной д.6 – 22,86 рублей;

- ул. Школьная, д. 19/30 – 16,42 рублей.

С учетом площади занимаемых помещений и срока оказания услуг, стоимость содержания помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, за весь период оказания услуг составит, с учетом округления:

| ул. Пионерская д.1г | 17,45 р/м2 х 429,8 м2 = 7 500,01 р. |
| --- | --- |
| ул. Т. Барамзиной д.6 | 22,86 р/м2 х 359,6 м2 = 8 220,46 р. |
| ул. Школьная, д. 19/30 | 16,42 р/м2 х 293,6 м2 = 4 820,91 р. |

Стоимость содержания помещений, расположенных в отдельно стоящих не многоквартирных не жилых домах, за 3 месяца составляет:

|  | ул. Динамо д.6 | ул. Мопра д.37 | ул. Короленко д.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель №1 | 38 484,27 р. | 8 540,40 р. | 4 687,32 р. |
| Исполнитель №2 | 41 469,15 р. | 9 185,31 р. | 5 121,49 р. |

С учетом срока оказания услуг стоимость содержания составит:

|  | ул. Динамо д.6 | ул. Мопра д.37 | ул. Короленко д.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель №1 | 12 828,09р. | 2 846,80р. | 1 562,44р. |
| Исполнитель №2 | 13 823,05р. | 3 061,77р. | 1 707,16р. |

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании коммерческого предложения Исполнителя №1 с учетом срока оказания услуг и Постановления Главы Администрации города Глазова от 31.05.2013 г. №10/13, и составляет:

12 828,09 + 2 846,80 + 1 562,44 + 7 500,01 + 8 220,46 +4 820,91 = 37 778,71

Первый заместитель

Главы Администрации города Глазова	М.Г. Высотских

Приложение № 6

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 17.03.2014г.

- ФОРМА

# Заявка на участие в запросе котировок

«____»_______________2014г.

| От кого: |  |
| --- | --- |
| наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), |
| почтовый адрес |
| ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок |
| ИНН участника |

Осуществление закупки: «На оказание услуг по содержанию объектов Администрации города Глазова»

# Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы предлагаем осуществить оказание вышеуказанных услуг в полном объеме на общую сумму по Муниципальному контракту _________________ рублей (с учетом стоимости материалов, транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением контракта).

        - Мы подтверждаем соответствие требованиям ч.1 ст. 31 ФЗ от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, изложенными в Извещении о проведении запроса котировок.

        - Мы согласны исполнить все условия муниципального контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

Данные сведения предоставляются по желанию Участника размещения заказа.

Просьба указать контактное лицо участника размещения заказа с целью дальнейшего взаимодействия при заключении контракта: Ф.И.О_____________________________; телефон, факс: __________;

e-mail _________________

|  |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №7

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 17.03.2014 г.

Проект

Муниципальный контракт № ___________

На оказание услуг по содержанию объектов Администрации города Глазова»

г. Глазов	 «___»_____________2014 года

Администрация города Глазова, действующая от имени МО «Город Глазов», именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице Главы Администрации города Глазова Александра Николаевича Коземаслова, действующего на основании Устава МО «Город Глазов», с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________, действующего на основании ___________________,  с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь __________________________________ от «___» _________ 2014 года), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказывать услуги по содержанию объектов Администрации города Глазова (в дальнейшем Услуги) в соответствии с Перечнем оказываемых услуг по содержанию нежилых помещений (Приложение №1 к настоящему Контракту), Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Контракту), действующим законодательством РФ, а Муниципальный заказчик обязуется принять Услуги и оплатить на условиях настоящего Контракта.

2. Порядок оказания Услуг

2.1. Срок оказания Услуг – с момента заключения контракта по 30.04.2014 г.

2.2. Место оказания услуг – в границах МО «Город Глазов», в соответствии с Дислокацией объектов Администрации города Глазова (Приложение №3 к настоящему Контракту).

2.3. Объем оказания услуг – в соответствии с Перечнем оказываемых услуг по содержанию нежилых помещений (Приложение №1 к настоящему Контракту), Плановым объемом оказываемых услуг (Приложение №4 к настоящему Контракту).

3. Стоимость оказания Услуг и условия оплаты

3.1. Общая стоимость оказания Услуг по настоящему Контракту составляет ______________рублей __ копеек (с учетом стоимости материалов, транспортных расходов, всех налогов, сборов, пошлин и обязательных платежей, а также иных расходов связанных с выполнением контракта).

3.2. Общая стоимость оказания Услуг устанавливается постоянной с момента подписания Контракта и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Исполнителя в течение срока действия настоящего Контракта.

3.3. Оплата будет производиться Муниципальным заказчиком по факту оказания услуг путем безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя на основании счета-фактуры и Акта оказанных услуг, подписанного обеими Сторонами, с отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

3.4. Моментом оплаты оказанных Услуг считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5.	В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1. Оказывать услуги в соответствии с Перечнем оказываемых услуг по содержанию нежилых помещений (Приложение №1 к настоящему Контракту), Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Контракту), действующим законодательством РФ, требованиями настоящего Контракта.

4.1.2. Предоставлять по запросу Заказчика необходимую информацию, связанную с исполнением настоящего Контракта.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих Контрактных обязательств и применения экономических санкций.

4.3. Муниципальный заказчик обязуется:

4.3.1. Представлять Исполнителю всю необходимую информацию для оказания Услуг в полном объеме в рамках исполнения условий настоящего Контракта.

4.3.2. Принимать оказываемые Услуги в соответствии с требованиями настоящего Контракта по Акту оказанных услуг. При обнаружении недостатков немедленно заявлять об этом Исполнителю.

4.3.3. Оплачивать оказанные Услуги на условиях настоящего Контракта.

4.4. Муниципальный заказчик имеет право:

4.4.1. Осуществлять проверку соответствия оказываемых Услуг требованиям Перечня оказываемых услуг по содержанию нежилых помещений (Приложение №1 к настоящему Контракту), Технического задания (Приложение №2 к настоящему Контракту), действующим законодательством РФ, настоящего Контракта.

5.Ответственность Сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой как 2,5% от цены Контракта.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере 2/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

5.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой как 10% от цены Контракта.

5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, эпидемии, аварии на транспорте и на заводе-изготовителе, военные действия, блокада, нормативные документы органов государственной власти, Российской Федерации, влияющих на исполнение обязательств сторон по настоящему Контракту.

5.6. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в течение 1 суток) уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств и препятствий.

5.7. Имущественная ответственность, а также другие условия, не предусмотренные настоящим Контрактом, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и другим, действующим на момент заключения Контракта, законодательством Российской Федерации.

6. Экспертиза и приемка оказанных услуг

6.1. Для проверки оказываемых Исполнителем услуг, Муниципальный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Эксперт, экспертная организация вправе запрашивать у Муниципального заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.2. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг, в случае выявления несоответствия услуг, условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

6.3. Принятие услуг Муниципальным заказчиком подтверждается Актом оказанных услуг, с приложением к нему необходимых документов, подписываемым Сторонами по окончании оказания услуг. В Акте указываются сведения об объеме фактически оказанных услуг Муниципальному заказчику.

6.4. Исполнитель направляет Муниципальному заказчику Акт оказанных услуг под роспись, сопроводительным письмом.

6.5. Муниципальный заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

6.6. В случае не подписания Акта и отсутствия отказа от приемки оказанных услуг в запланированный срок, услуги считается принятыми и подлежит оплате в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.7. В случае мотивированного отказа Муниципального заказчика от приемки оказанных услуг в связи с их недостатками, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. По устранению Исполнителем замечаний Муниципального заказчика по недостаткам в оказании услуг, они должны быть приняты и оплачены Муниципальным заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта.

7. Внесение изменений в Контракт

7.1. В соответствии с п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренного Контрактом.

8. Срок действия и порядок расторжения контракта

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения в соответствии с гражданским законодательством, в порядке установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае расторжения контракта оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.

8.3. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также в случаях:

- существенных нарушений требований к качеству оказываемых услуг, которые могут быть выражены как: неустранимые недостатки; недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения.

8.4. Расторжение контракта не является основанием для отказа от оплаты фактически оказанных услуг.

9. Особые условия

9.1. Данный Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для обеих Сторон, имеющих равную юридическую силу.

9.2. Услуги считаются оказанными после подписания обеими Сторонами Акта оказания услуг.

9.3. При выполнении условий настоящего Контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

9.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение условий настоящего Контракта.

9.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложение:

- Перечень оказываемых услуг по содержанию нежилых помещений.

- Техническое задание.

- Дислокация объектов Администрации города Глазова

- Плановый объем оказываемых услуг

11. Реквизиты, адреса и подписи Сторон

| Муниципальный заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Администрация города Глазова 427620 УР г. Глазов, ул. Динамо, 6 тел. (341 41) 2-18-50, т/факс 2-55-76 ИНН 1829007602, КПП 183701001 л/с 02133013940 (л/с 03960140801) р/с 4020481050000000029 в ГРКЦ НБ УР банка России г.Ижевск БИК 049401001 |  |  |
| Глава Администрации города Глазова |  | Должность |
| ____________________А.Н. Коземаслов М.П. |  | ____________________ФИО М.П. |

Приложение №1

к Муниципальному контракту

№____________ от «__» __________2014

Перечень оказываемых услуг по содержанию нежилых помещений

| Оказываемые услуги | Периодичность |
| --- | --- |
| внешний осмотр узлов учета электроэнергии и водоснабжения; | ежедневно |
| проверка целостности кабелей, трубопроводов; |  |
| контроль состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу; |  |
| определение состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности узлов учета электроэнергии и водоснабжения; |  |
| выявление видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушение герметичности, течи магистралей и трубопроводов без частичной или полной разборки узлов учета электроэнергии и водоснабжения; |  |
| проверка заправки изделия эксплуатационными и расходными материалами, а также отсутствия их утечки, просачивания; |  |
| вывоз мусора. | в соответствии с Приложением №2 |
| очистка от снега, наледи (прилегающей территории 10 метров от внешней стены здания, дорог) |  |
| подготовка систем отопления (регулировка систем отопления, подготовка теплового узла, промывка радиаторов) |  |
| замена и ремонт электрооборудования (розеток, ламп, выключателей и т.п.) |  |
| очистка прилегающей территории 10 метров от внешней стены здания от мусора, листвы, песка |  |
| Посыпка песком тротуара |  |
| общая протирка и очистка от пыли, грязи и т.д. узлов учета электроэнергии и водоснабжения в целом и его основных частей; | не реже 1 раза в месяц |
| смазка основных механизмов и узлов; |  |
| дозаправка теплового узла эксплуатационными материалами; |  |
| зачистка контактов реле, пускателей; |  |
| очистка оптических поверхностей от загрязнений; |  |
| затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников, стыковок и т.п.; |  |
| замена водяных и воздушных фильтров; |  |
| все виды настроек и регулировок, не влияющие на выходные параметры; |  |
| специфические работы для узлов учета электроэнергии и водоснабжения, объем и содержание, которых установлены в эксплуатационной документации. |  |
| устранение мелких неисправностей, с заменой запасных частей, узлов, блоков и прочих материалов, стоимость которых не превышает 20% от месячного обслуживания. | по заявке |
| устранение утечки воды, засор канализации, неисправности в тепловом узле. |  |

| Муниципальный заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Администрация города Глазова 427620 УР г. Глазов, ул. Динамо, 6 тел. (341 41) 2-18-50, т/факс 2-55-76 ИНН 1829007602, КПП 183701001 л/с 02133013940 (л/с 03960140801) р/с 4020481050000000029 в ГРКЦ НБ УР банка России г.Ижевск БИК 049401001 |  |  |
| Глава Администрации города Глазова |  | Должность |
| ____________________А.Н. Коземаслов М.П. |  | ____________________ФИО М.П. |

Приложение №2

к Муниципальному контракту

№____________ от «__» __________2014

Техническое задание

Устойчивая, бесперебойная работа инженерных систем и оборудования, поддержание исправного технического состояния здания, отдельных элементов, конструкций и помещений, прилегающих территорий.

Оказание услуг в соответствии со ст. 158 Жилищного кодекса РФ, Правилами благоустройства и санитарного содержания территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Глазове Удмуртской Республики

Оказание услуг в соответствии с Перечнем оказываемых услуг по содержанию объектов Администрации города Глазова (Приложение №1 к Извещению), Плановым объемом оказываемых услуг (Приложение №2 к Извещению), действующим законодательством РФ.

Безвозмездно устранить по требованию Заказчика выявленные недостатки, за исключением случаев неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком.

Соблюдать мероприятия по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды при оказании услуг.

Своевременно и качественно выполнять принятые по контракту обязательства с целью обеспечения и исправной работы инженерных систем.

Осуществлять подготовку системы отопления к сезонной эксплуатации (промывку и испытания на гидравлическую плотность внутренней системы отопления).

Производить подготовку к сезонной эксплуатации и содержанию общего имущества, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства объектов.

Обеспечить поддержание электроприборов и оборудования в работоспособном состоянии в соответствии с нормами и правилами эксплуатации.

Выполнять ремонт инженерного оборудования в соответствии с качеством, обычно предъявляемым для аналогичного вида работ.

Содержать конструктивные элементы здания в исправном состоянии.

Ежемесячно предоставлять Заказчику на подписание Акт оказания услуг.

Оказывать услуги с использованием необходимого оборудования Исполнителя без дополнительной оплаты.

Время прибытия на объект Заказчика в течение 1 (одного) часа с момента получения вызова.

Привлекать к оказанию услуг квалифицированный персонал имеющий допуски необходимые для оказания соответствующих услуг в соответствии с действующим законодательством.

Оказание услуг производится в рабочие дни, в режиме работы объектов, кроме случаев устранения аварий и их последствий.

| Муниципальный заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Администрация города Глазова 427620 УР г. Глазов, ул. Динамо, 6 тел. (341 41) 2-18-50, т/факс 2-55-76 ИНН 1829007602, КПП 183701001 л/с 02133013940 (л/с 03960140801) р/с 4020481050000000029 в ГРКЦ НБ УР банка России г.Ижевск БИК 049401001 |  |  |
| Глава Администрации города Глазова |  | Должность |
| ____________________А.Н. Коземаслов М.П. |  | ____________________ФИО М.П. |

Приложение №3

к Муниципальному контракту

№____________ от «__» __________2014

Дислокация объектов Администрации города Глазова

- Здание Администрации города Глазова:

- Место нахождения: УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6;

- отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание;

- площадь – 3 077,0 м2

- Помещение Управления ЗАГС Администрации города Глазова:

- Место нахождения: УР, г. Глазов, ул. Т.Барамзиной, д. 6;

- помещение расположено на первом этаже многоэтажного кирпичного жилого дома;

- площадь – 359,6 м2

- Помещение Управления имущественных отношений Администрации города Глазова:

- Место нахождения: УР, г. Глазов, ул. Школьная, д. 19/30;

- помещение расположено на первом этаже двухэтажного кирпичного жилого дома;

- площадь – 283,6 м2

- Помещения Архивного управления Администрации города Глазова:

- Место нахождения: УР, г. Глазов, ул. Пионерская, д. 1Г, помещение расположено на первом этаже многоэтажного кирпичного жилого дома, площадь – 429,8 м2;

- Место нахождения: и ул. Мопра, д.37, отдельно стоящее кирпичное одноэтажное здание, площадь – 177,7 м2

- Помещения Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних  Администрации города Глазова и Административной комиссии Администрации города Глазова:

- Место нахождения: УР, г. Глазов, ул. Короленко, д.8;

- помещения расположены на втором этаже трехэтажного кирпичного здания МКОУ «Школа-интернат»;

- площадь – 430,6 м2.

| Муниципальный заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Администрация города Глазова 427620 УР г. Глазов, ул. Динамо, 6 тел. (341 41) 2-18-50, т/факс 2-55-76 ИНН 1829007602, КПП 183701001 л/с 02133013940 (л/с 03960140801) р/с 4020481050000000029 в ГРКЦ НБ УР банка России г.Ижевск БИК 049401001 |  |  |
| Глава Администрации города Глазова |  | Должность |
| ____________________А.Н. Коземаслов М.П. |  | ____________________ФИО М.П. |

Приложение №4

к Муниципальному контракту

№____________ от «__» __________2014

Плановый объем оказываемых услуг

| Виды работ | Динамо, 6 | Т.Барамзиной, 6 | Школьная, 19/30 | Короленко, 8 | Пионерская, 1г | Мопра, 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вывоз мусора. | 4 раза в неделю по 0,01 м3 | 1 раз в неделю по 0,01 м3 | 4 раза в неделю по 0,02 м3 | 3 раза в неделю по 0,01 м3 | 1 раз в неделю по 0,02 м3 |
| очистка от снега, наледи: | — | — | — | — | — |
| подготовка систем отопления |  |  |  |  |  |
| промывка радиаторов | — | — | — | — | — |
| подготовка теплового узла | — | — | — | — | — |
| регулировка систем отопления | 2 раза | 1 раз | 1 раз | — | — |
| замена и ремонт электрооборудования | 2 раза в месяц | 1 раз | 1 раз | 1 раз | 1 раз |
| посыпка песком тротуаров | — | — | — | — | — |
| очистка прилегающей территории 10 метров от внешней стены здания от мусора, листвы, песка | ежедневно по 140 м2 | ежедневно по 90 м2 | 3 раза в неделю по 38 м2 | — | 4 раза в неделю по 50м2 |

| Муниципальный заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Администрация города Глазова 427620 УР г. Глазов, ул. Динамо, 6 тел. (341 41) 2-18-50, т/факс 2-55-76 ИНН 1829007602, КПП 183701001 л/с 02133013940 (л/с 03960140801) р/с 4020481050000000029 в ГРКЦ НБ УР банка России г.Ижевск БИК 049401001 |  |  |
| Глава Администрации города Глазова |  | Должность |
| ____________________А.Н. Коземаслов М.П. |  | ____________________ФИО М.П. |