от 28.03.2014 г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Заказчиком – Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр», Директор – Т.П. Степанова (контактное лицо), адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 29, телефон/факс: 8 (341 41) 5-76-13, e-mail: imc01@glazov-gov.ru, принято решение об осуществлении закупки у СМП, СОНО путем запроса котировок для определения исполнителя на оказание услуг по содержанию инженерных коммуникаций, сетей и здания МБУ «ИМЦ».

Уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Управления экономики и развития города Администрации города Глазова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, начальник отдела Е.М. Коксенова, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

Условия Гражданско-правового договора (договора):

1. Наименование и описание объекта:

1.1. Оказание услуг по содержанию инженерных коммуникаций, сетей и здания МБУ «ИМЦ».

1.2. Оказывать услуги качественно, своевременно и в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Извещению), Сроком выполнения заявок (устранения неисправностей, аварий) (Приложение № 2 к Извещению), Перечнем расходных материалов, применяемых для оказания услуг (Приложение № 3 к Извещению), требованиями нормативных документов и действующего законодательства.

1.3. Принять на содержание инженерные коммуникации, сети и здание (объект нежилого фонда).

1.3. Обеспечение исправного состояния здания согласно перечня работ ВСН 58-88(Р) по системам электроснабжения, теплоснабжения (внутридомовые сети), водоснабжения, канализационного оборудования (внутридомовые сети).

1.4. Выполнение аварийных работ круглосуточно в кратчайшие сроки.

1.5. Выполнение гарантийных обязательств по оказанным услугам в соответствии Техническим заданием (Приложение № 1 к Извещению).

1.6. Техническое обслуживание с использованием нового материала для выполнения услуг в соответствии с Перечнем расходных материалов, применяемых для оказания услуг (Приложение № 3 к Извещению).

2. Объем оказания услуг – в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Извещению), площадь объекта – 1041,2 м2.

3. Место, условия – здание МБУ «ИМЦ» по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 29, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Извещению).

4. Сроки оказания услуг – с момента заключения договора по 31.12.2014 г.

5. Источник финансирования заказа: субсидии из бюджета МО «Города Глазова».

6. Оплата будет производиться по условиям заключенного договора ежемесячно безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг, на основании подписанных обеими Сторонами Актов оказанных услуг, счетов – фактур, с отсрочкой платежа до 60 календарных дней.

7. Начальная (максимальная) цена договора – 20 439,00 рублей (с учетом всех налогов, сборов, отчислений и всех других платежей, установленных законодательством, страхования, транспортных (перевозки) и других расходов, выплаченных или подлежащих выплате в период реализации договора Исполнителем, а также наценки, прибыли и оплаты стоимости услуг прочих организаций по настоящему договору).

8. Обоснование начальной (максимальной) цены договора и расчет начальной (максимальной) цены договора приведены в Приложении № 4 к настоящему Извещению.

9. Заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ.

Сведения об ограничениях участия в определении исполнителя: Участником закупки может являться любое юридическое или физическое лицо соответствующее единым требованиям, в соответствии с частью 1 статьи 31 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ, а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, являющихся объектом закупки:

2) правомочность участника закупки заключать договор;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

9) Отсутствие информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), сформированных в соответствии с ФЗ от 21.07.2005г. №94-ФЗ и ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-29 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ: не установлены.

Преимущество, предоставляемое заказчиком в соответствии со статьей 30 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ: установлено.

Контрактный управляющий – Т.П. Степанова, телефон: 8 (341 41) 5-76-13, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 29.

Извещение о проведении запроса котировок и приложения размещены в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке (до ввода в эксплуатацию ЕИС, размещаются на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее, чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок продлевается так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем четыре рабочих дня.

Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Порядок подачи заявок:

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, по вышеуказанному адресу Уполномоченного органа, в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (время местное), или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью и с использованием единой информационной системы, в срок с 08-00 часов (местного времени) 31 марта 2014 г. до 17-00 часов (местного времени) 04 апреля 2014 г.

В случае подачи заявки в письменной форме, заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, с указанием номера и наименования заказа.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок: 09:30 часов 07.04.2014 года по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 131.

Единая комиссия (по запросу котировок, запросу предложений) в течение одного рабочего дня вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и оценивает котировочные заявки. Участник запроса котировок или его представитель вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена оказания услуги. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора не позднее 5 календарных дней со дня получения договора от Заказчика.

Срок подписания участником запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, договора не позднее 5 календарных дней со дня получения договора от Заказчика.

В случае, если победитель запроса котировок или участник запроса котировок, предложивший такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такие участники признаются уклонившимся от заключения договора.

Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

Приложение:

1. Техническое задание.

2. Срок выполнения заявок (устранения неисправностей, аварий).

3. Перечень расходных материалов, применяемых для оказания услуг.

4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

# 5. Форма Заявки на участие в запросе котировок.

6. Проект Гражданско-правового договора (с Приложением).

Директор МБУ «ИМЦ»	Т.П. Степанова

Начальник отдела муниципального заказа

УЭиРГ Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 28.03.2014 г.

Техническое задание

# ежемесячный перечень оказываемых услуг по содержанию здания и требования к их выполнению

Принять на содержание инженерные коммуникации и сети, здание Муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» (объект нежилого фонда), расположенного по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 29, общая площадь объекта 1 041,2 кв.м.

Предоставлять услуги, согласно Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88(Р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР 1990г., в соответствии с Перечнем оказываемых услуг.

Соблюдать мероприятия по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды при оказании услуг.

Обеспечивать качественное и своевременное предоставление услуг в соответствии с данным Приложением № 1.

Обеспечивать оперативность выполнения работ, согласно срокам (Прил.6 ВСН 58-88(р)).

Выполнять аварийные работы всех объектов, сетей и систем круглосуточно при необходимости и в кратчайшие сроки.

Ежемесячно предоставлять «Заказчику» Акт выполненных работ установленной формы.

| № п.п. | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание в исправном состоянии здания, выявление дефектов, неисправностей и их своевременное устранение предполагает выполнение работ следующего характера: |
| 1.1 | Ремонт отдельных участков покрытия полов | кв. м. | 2 | 1 год |
| 1.2 | Замена личинок замков, замков (в том числе) в дверных полотнах | шт. | 2 | 6 месяцев |
| 1.3 | Ремонт (замена) доводчиков, пружин | шт. | 2 | 6 месяцев |
| 1.4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв. м. | 60 |  |
| 1.5 | Установка дверной задвижки | шт. | 1 | 1 год |
| 2. | Содержание сетей энергоснабжения в исправном состоянии, обслуживание инженерных систем и оборудования, выполнение необходимых регулировок, своевременное обнаружение и устранение выявленных неисправностей предполагает выполнение работ следующего характера: |
| 2.1 | Обслуживание электротехнического хозяйства: |
| 2.1.1 | Замена перегоревших люминесцентных ламп | шт. | 30 | 3 месяца |
| 2.1.2 | Замена вышедших из строя стартеров у светильников | шт. | 20 | 3 месяца |
| 2.1.3 | Ремонт (замена) вышедших из строя светильников | шт. | 2 | 6 месяцев |
| 2.1.4 | Ревизия (замена) электрических розеток | шт. | 3 | 6 месяцев |
| 2.1.5 | Ревизия (замена) электрических выключателей | шт. | 3 | 6 месяцев |
| 2.1.6 | Замена отдельных участков вышедшей из строя электропроводки | м. | 10 | 6 месяцев |
| 2.1.7 | Замена вышедших из строя автоматических выключателей | шт. | 1 | 1 год |
| 2.1.8 | Прокладка кабель - канала | м. | 3 | 1 год |
| 2.1.9 | Замена ламп уличного освещения | шт. | 2 | 6 месяцев |
| 2.1.10 | Чистка и протяжка контактов электротехнического оборудования вводных и распределительных силовых шкафов и щитов | шт. | 6 | 1 год |
| 2.2 | Обслуживание теплотехнического хозяйства (в том числе системы отопления |
| 2.2.1 | Ревизия (замена) запорно-регулирующей арматуры | шт. | 13 | 1 год |
| 2.2.2 | Замена манометров в элеваторном узле | шт. | 2 | 1 год |
| 2.2.3 | Открытие и закрытие задвижек на систему отопления | шт. | 2 |  |
| 2.3 | Обслуживание сетей и систем холодного и горячего водоснабжения: |
| 2.3.1 | Замена трубопровода | м. | 5 | 1 год |
| 2.3.2 | Сварочные работы | час | 1 | 1 год |
| 2.4 | Обслуживание санитарно-технического оборудования, сетей и систем канализации: |
| 2.4.1 | Устранение засоров канализации | м. | 20 | 1 месяц |
| 2.4.2 | Устранение подтекания смесителей (замена прокладки или кран-буксы) | шт. | 4 | 3 месяца |
| 2.4.3 | Ремонт (замена) неисправного санитарно-технического оборудования (раковин, смывных бачков, унитазов) | шт. | 4 | 6 месяцев |
| 2.4.4 | Опрессовка элеваторного узла | шт. | 1 | 1 год |

Директор МБУ «ИМЦ»	Т.П. Степанова

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 28.03.2014 г.

Срок выполнения заявок (устранения неисправностей, аварий)

| Содержание здания, устранение неисправностей | Норматив Предельный срок устранения неисправностей по ВСН 58-88 (с момента их выявления), сут. |
| --- | --- |
| Санитарно-техническое оборудование Неисправности: - аварийного характера в трубопроводах и их сопряжениях; То же неаварийного характера: -ревизия (замена)запорно-регулирующей арматуры; -замена манометров в элеваторном узле; -открытие и закрытие задвижек на систему отопления; -устранение засоров канализации; -устранения подтекания смесителей (замена прокладки или кран- буксы) - ремонт (замена) неисправного санитарно-технического оборудования (раковин, смывных бачков) | немедленно 2 2 1 1 1 1 |
| Электротехнические устройства Неисправности: - электросетей и оборудования аварийного характера (короткое замыкание и т.д.); То же неаварийного характера: -замена перегоревших ламп -замена вышедших из строя стартеров у светильников; -ремонт (замена) вышедших из строя светильников; -ревизия (замена) электрических розеток, выключателей, автоматических выключателей -прокладка кабель-канала | немедленно 2 2 2 2 1 2 |
| Прочие работы: -ремонт полов -замена замков -очистка кровли от снега и наледи -ремонт (замена) доводчиков ,пружин | 3 1 2 3 |

Директор МБУ «ИМЦ»	Т.П. Степанова

Приложение № 3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 28.03.2014 г.

Перечень расходных материалов, применяемых для оказания услуг

1. Имущество, приобретаемое Исполнителем за свой счет (в рамках суммы настоящего договора):

1.1. Уплотнительные материалы (лен, набивка);

1.2. Изолирующие материалы (изолента, клемники);

1.3. Эксплуатационные материалы (солидол, масло).

2. Имущество, приобретаемое за счет средств Заказчика:

2.1. Сантехнические изделия и арматура (краны, задвижки, отводы, сантехнические приборы и т.п.);

2.2. Трубы;

2.3. Строительные материалы, используемые при оказании услуг (гвозди, шурупы, саморезы, замки).

Директор МБУ «ИМЦ»	Т.П. Степанова

Приложение № 4

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 28.03.2014 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Оказание услуг по содержанию инженерных коммуникаций, сетей и здания (объекта нежилого фонда)

| Основные характеристики объекта закупки | Оперативное и качественное выполнение услуг по содержанию инженерных коммуникаций и сетей, обеспечение исправного состояния зданий и сооружений согласно перечня работ ВСН 58-88(Р) по системам электроснабжения, теплоснабжения (внутридомовые сети), системы водоснабжения, канализационного оборудования (внутридомовые сети), выполнение аварийных работ круглосуточно в кратчайшие сроки, гарантийные обязательства по выполненным услугам не меньше одного года; использование материала для выполнения услуг не бывшего в употреблении |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦД с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) |
| Расчет НМЦД | Цены коммерческих предложений, рублей в месяц | Средняя цена, рублей в месяц | Стоимость оказания услуг за 9 месяцев, рублей |
|  | Исполнитель № 1 вх. № 301 от 17.03.2014 г. | Исполнитель № 2 вх. № 300 от 17.03.2014 г. | Исполнитель № 3 вх. № 299 от 17.03.2014 г. |  |  |
|  | 6767,80 | 6580,00 | 6230,00 | 6525,93 | 58733,37 |
| Дата подготовки обоснования НМЦД | 17.03.2014 г. |

Средняя цена услуг в месяц: (6767,80 + 6580,00 + 6230,00) / 3 = с учетом округления 6525,93 рублей.

Начальная (максимальная) цена договора: 6525,93 * 9 = 58 733,37 рублей.

Директор МБУ «ИМЦ»	Т.П. Степанова

Приложение № 5

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 28.03.2014 г.

- ФОРМА

# Заявка на участие в запросе котировок

«____»_______________2014 г.

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) |  |
| 2 | Почтовый адрес |  |
| 3 | ИНН учредителей |  |
| 4 | ИНН членов коллегиального исполнительного органа (Правление, Дирекция и др.) |  |
| 5 | ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок (генеральный директор, директор и т.п.) |  |
| 6 | ИНН участника |  |

Осуществление закупки: «У СМП, СОНО путем запроса котировок для определения исполнителя на оказание услуг по содержанию инженерных коммуникаций, сетей и здания МБУ «ИМЦ»».

# Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы предлагаем осуществить вышеуказанную услугу в полном объеме на общую сумму по Гражданско-правовому договору _________________ рублей (с учетом всех налогов, сборов, отчислений и всех других платежей, установленных законодательством, страхования, транспортных (перевозки) и других расходов, выплаченных или подлежащих выплате в период реализации договора Исполнителем, а также наценки, прибыли и оплаты стоимости услуг прочих организаций по настоящему договору).

| Мы являемся: |  |
| --- | --- |
|  | (субъект малого предпринимательства, социально ориентированная некоммерческая организация – указать нужное) |

что подтверждается Приложением № 1 к настоящей Заявке.

        - Мы подтверждаем соответствие требованиям ч.1 ст. 31 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ, изложенными в Извещении о проведении запроса котировок.

Мы согласны исполнить все условия Гражданско-правового договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

Данные сведения предоставляются по желанию Участника размещения заказа.

Просьба указать контактное лицо участника размещения заказа с целью дальнейшего взаимодействия при заключении контракта (договора): Ф.И.О. _____________________________; телефон, факс: __________;

e-mail _________________

|  |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 6

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 28.03.2014 г.

Проект

Гражданско-правовой договор __________________

На оказание услуг по содержанию инженерных коммуникаций, сетей и здания МБУ «ИМЦ».

г. Глазов	«___» ____________ 2014 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Т.П. Степановой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь ________________ № _____________ __________________________ от «___» ___________ 2014 г. заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется в течение срока его действия оказывать услуги по содержанию инженерных коммуникаций, сетей и здания МБУ «ИМЦ» (далее по тексту Услуги) общей площадью 1 041,2 кв.м. своевременно, в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), требованиями нормативных документов, действующего законодательства, ВСН 58-88(р), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные Услуги на условиях настоящего Договора

2. Стоимость Услуг и порядок расчетов

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _________________ рублей ___ копеек (с учетом всех налогов, сборов, отчислений и всех других платежей, установленных законодательством, страхования, транспортных (перевозки) и других расходов, выплаченных или подлежащих выплате в период реализации Договора Исполнителем, а также наценки, прибыли и оплаты стоимости услуг прочих организаций по настоящему Договору).

2.2. Общая стоимость Услуг устанавливается постоянной с момента подписания Договора и не подлежит односторонней корректировке со стороны Исполнителя в течение срока действия настоящего Договора.

2.3. Расчеты по Договору производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно по факту оказания услуг, согласно выставленным счетам-фактурам и Актам оказанных услуг, подписанным обеими Сторонами, с отсрочкой платежа до 60 календарных дней.

2.5. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Срок и место оказания Услуг

3.1. Срок оказания Услуг: с момента заключения Договора по 31.12.2014 г.

3.2. Место оказания Услуг: 427620, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 29.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Принять на комплексное техническое обслуживание согласно ВСН 58-88 (Р) объект Заказчика.

4.1.2. Комплексное обслуживание инженерных коммуникаций, сетей и здания будет производиться в части технического обслуживания в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых электроустановок», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», «Правилами  подготовки и проведения отопительного сезона», «Правилами пользования электрической и тепловой энергией», «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации и электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации коммунального водоснабжения и канализации», «Правилами пользования системами водоснабжения и канализации» и включать в себя осуществление контроля технического состояния объектов и выполнение мероприятий следующего характера:

1) Содержание в исправном состоянии элементов здания, выявление дефектов и неисправностей и их своевременное устранение.

2) Содержание сетей энергоснабжения в исправном состоянии, обслуживание инженерных систем и оборудования, выполнение необходимых регулировок, своевременное обнаружение и устранение выявленных неисправностей, в том числе:

•	Систем теплоснабжения;

•	системы электроснабжения;

•	системы водоснабжения и канализации;

4.1.3. Контроль за техническим состоянием здания будет осуществляться путем проведения плановых и внеплановых осмотров в соответствии с ВСН 58-88 (р).

4.1.4. Обеспечивать качество оказываемых Услуг требованиям СНиП, техническим требованиям Заказчика.

4.1.5. Обеспечивать оперативность оказания Услуг по заявкам Заказчика, согласно срокам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.

4.1.6. Принимать заявки Заказчика или его уполномоченного лица в рабочие дни (понедельник-пятница) с 07 ч 50 мин до 17 ч 00 мин местного времени по контактным телефонам Исполнителя:

Рабочий телефон:_________

Сотовый телефон:_________

4.1.7. Выполнять аварийные ремонты всех объектов, сетей и систем круглосуточно в кратчайшие сроки. Аварийным считать работы, выполняемые в рабочие дни (понедельник-пятница) с 17 ч00 мин до 07 ч 50 мин местного времени, а также выходные и праздничные дни.

4.1.8. Обеспечивать проведение текущих ремонтов и технического обслуживания элементов здания материалами, инструментом и запасными частями в пределах выделенных фондов согласно Приложению №3.

4.1.9. Обеспечивать контроль и проводить необходимые консультации по нормальным условиям эксплуатации инженерного и технологического оборудования (температурный и санитарный режим помещений, освещенность помещений и территорий).

4.1.10. Обеспечить квалифицированным персоналом, в соответствии с требованиями норм и правил охраны труда и технической эксплуатации: «Правила технической эксплуатации тепловых электроустановок» (утверждены приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115); «Правила устройства электроустановок» (утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204); «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Приказ Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003); «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей».

4.1.11. Обеспечивать за свой счет проведение обучения, экзаменов и инструктажей персонала исполнителя в объеме требований по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности и нести ответственность при выполнении работ персоналом.

4.1.12. Обеспечить работников всем необходимым для оказания Услуг инструментом.

4.1.13. Обеспечивать гарантийный срок качества работ от 1 месяца до 1 года (согласно Приложению№ 1).

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплачивать Услуги в соответствии со стоимостью обслуживания квадратного метра из субсидий и средств бюджета МО «Город Глазов».

4.2.2. Обеспечивать правильную эксплуатацию объектов и оборудования.

4.2.3. Своевременно информировать Исполнителя о площадях, сданных в аренду.

4.3. Исполнитель имеет право:

4.3.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих договорных обязательств и применения экономических санкций.

4.3.2. Приостанавливать оказание Услуг, если Заказчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Приостановить оплату оказываемых Услуг, если Исполнитель не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой как 2,5% от цены Договора.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 2/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

5.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой как 10% от цены Договора.

5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, эпидемии, аварии на транспорте и на заводе-изготовителе, военные действия, блокада, нормативные документы органов государственной власти, Российской Федерации, влияющих на исполнение обязательств сторон по настоящему Договору.

5.6. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в течение 1 суток) уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств и препятствий.

5.7. Имущественная ответственность, а также другие условия, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и другим, действующим на момент заключения Договора, законодательством Российской Федерации.

6. Экспертиза и приемка оказанных услуг

6.1. Для проверки оказываемых Исполнителем услуг, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Эксперт, экспертная организация вправе запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.2. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг, в случае выявления несоответствия услуг, условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено Исполнителем.

6.3. Принятие услуг Заказчиком подтверждается Актом оказанных услуг, с приложением к нему необходимых документов, подписываемым Сторонами по окончании оказания услуг. В Акте указываются сведения об объеме фактически оказанных услуг Заказчику.

6.4. Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных услуг под роспись, сопроводительным письмом.

6.5. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

6.6. В случае не подписания Акта и отсутствия отказа от приемки оказанных услуг в запланированный срок, услуги считается принятыми и подлежит оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг в связи с их недостатками, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. По устранению Исполнителем замечаний Заказчика по недостаткам в оказании услуг, они должны быть приняты и оплачены Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

7. Срок действия Договора и его расторжение

7.1. Договор действует с момента его подписания – до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения в соответствии с гражданским законодательством, в порядке установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае расторжения Договора оплата осуществляется за фактически оказанные Услуги.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, а также в случаях:

- существенных нарушений требований к качеству оказываемых услуг, которые могут быть выражены как: неустранимые недостатки; недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения.

7.4. Соглашение о расторжении настоящего Договора оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

7.5. При расторжении Договора ответственные представители Сторон в 15-дневный срок составляют Акт освидетельствования объема оказанных Услуг, заверяют подписями Сторон и скрепляют печатями. Исполнителем далее составляется и направляется Заказчику Акт оказанных услуг. Заказчик обязан подписать данный Акт и произвести фактическую оплату оказанных Услуг.

8. Гарантии качества

8.1. Исполнитель гарантирует:

8.1.1. Качество оказываемых Услуг в соответствии с требованиями и нормами, установленными в действующем законодательстве.

8.1.2. Своевременное устранение недоработок в процессе оказания Услуг, за которые Исполнитель несет ответственность.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон и не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

10. Заключительные положения

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

10.3. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок – 5 календарных дней.

Приложения:

1. Техническое задание.

2. Срок выполнения заявок (устранения неисправностей, аварий).

3.Перечень расходных материалов, применяемых для оказания услуг.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| МБУ «ИМЦ» 427628, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 29 ИНН 1829009455 КПП 183701001 Телефон: 8 (341 41) 5-76-13 |  |  |
| Директор |  | Должность |
| ____________________ Т.П. Степанова М.П. |  | ___________________ Ф.И.О. М.П. |

Приложение № 1

к Договору № __________

от ______________

Техническое задание

# ежемесячный перечень оказываемых услуг по содержанию здания и требования к их выполнению

Принять на содержание инженерные коммуникации и сети, здание Муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» (объект нежилого фонда), расположенного по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 29, общая площадь объекта 1 041,2 кв.м.

Предоставлять услуги, согласно Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88(Р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР 1990г., в соответствии с Перечнем оказываемых услуг.

Соблюдать мероприятия по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды при оказании услуг.

Обеспечивать качественное и своевременное предоставление услуг в соответствии с данным Приложением № 1.

Обеспечивать оперативность выполнения работ, согласно срокам (Прил.6 ВСН 58-88(р)).

Выполнять аварийные работы всех объектов, сетей и систем круглосуточно при необходимости и в кратчайшие сроки.

Ежемесячно предоставлять «Заказчику» Акт выполненных работ установленной формы.

| № п.п. | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание в исправном состоянии здания, выявление дефектов, неисправностей и их своевременное устранение предполагает выполнение работ следующего характера: |
| 1.1 | Ремонт отдельных участков покрытия полов | кв. м. | 2 | 1 год |
| 1.2 | Замена личинок замков, замков (в том числе) в дверных полотнах | шт. | 2 | 6 месяцев |
| 1.3 | Ремонт (замена) доводчиков, пружин | шт. | 2 | 6 месяцев |
| 1.4 | Очистка кровли от снега и наледи | кв. м. | 60 |  |
| 1.5 | Установка дверной задвижки | шт. | 1 | 1 год |
| 2. | Содержание сетей энергоснабжения в исправном состоянии, обслуживание инженерных систем и оборудования, выполнение необходимых регулировок, своевременное обнаружение и устранение выявленных неисправностей предполагает выполнение работ следующего характера: |
| 2.1 | Обслуживание электротехнического хозяйства: |
| 2.1.1 | Замена перегоревших люминесцентных ламп | шт. | 30 | 3 месяца |
| 2.1.2 | Замена вышедших из строя стартеров у светильников | шт. | 20 | 3 месяца |
| 2.1.3 | Ремонт (замена) вышедших из строя светильников | шт. | 2 | 6 месяцев |
| 2.1.4 | Ревизия (замена) электрических розеток | шт. | 3 | 6 месяцев |
| 2.1.5 | Ревизия (замена) электрических выключателей | шт. | 3 | 6 месяцев |
| 2.1.6 | Замена отдельных участков вышедшей из строя электропроводки | м. | 10 | 6 месяцев |
| 2.1.7 | Замена вышедших из строя автоматических выключателей | шт. | 1 | 1 год |
| 2.1.8 | Прокладка кабель - канала | м. | 3 | 1 год |
| 2.1.9 | Замена ламп уличного освещения | шт. | 2 | 6 месяцев |
| 2.1.10 | Чистка и протяжка контактов электротехнического оборудования вводных и распределительных силовых шкафов и щитов | шт. | 6 | 1 год |
| 2.2 | Обслуживание теплотехнического хозяйства (в том числе системы отопления |
| 2.2.1 | Ревизия (замена) запорно-регулирующей арматуры | шт. | 13 | 1 год |
| 2.2.2 | Замена манометров в элеваторном узле | шт. | 2 | 1 год |
| 2.2.3 | Открытие и закрытие задвижек на систему отопления | шт. | 2 |  |
| 2.3 | Обслуживание сетей и систем холодного и горячего водоснабжения: |
| 2.3.1 | Замена трубопровода | м. | 5 | 1 год |
| 2.3.2 | Сварочные работы | час | 1 | 1 год |
| 2.4 | Обслуживание санитарно-технического оборудования, сетей и систем канализации: |
| 2.4.1 | Устранение засоров канализации | м. | 20 | 1 месяц |
| 2.4.2 | Устранение подтекания смесителей (замена прокладки или кран-буксы) | шт. | 4 | 3 месяца |
| 2.4.3 | Ремонт (замена) неисправного санитарно-технического оборудования (раковин, смывных бачков, унитазов) | шт. | 4 | 6 месяцев |
| 2.4.4 | Опрессовка элеваторного узла | шт. | 1 | 1 год |

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| МБУ «ИМЦ» 427628, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 29 ИНН 1829009455 КПП 183701001 Телефон: 8 (341 41) 5-76-13 |  |  |
| Директор |  | Должность |
| ____________________ Т.П. Степанова М.П. |  | ___________________ Ф.И.О. М.П. |

Приложение № 2

к Договору № __________

от ______________

Срок выполнения заявок (устранения неисправностей, аварий)

| Содержание здания, устранение неисправностей | Норматив Предельный срок устранения неисправностей по ВСН 58-88 (с момента их выявления), сут. |
| --- | --- |
| Санитарно-техническое оборудование Неисправности: - аварийного характера в трубопроводах и их сопряжениях; То же неаварийного характера: -ревизия (замена)запорно-регулирующей арматуры; -замена манометров в элеваторном узле; -открытие и закрытие задвижек на систему отопления; -устранение засоров канализации; -устранения подтекания смесителей (замена прокладки или кран- буксы) - ремонт (замена) неисправного санитарно-технического оборудования (раковин, смывных бачков) | немедленно 2 2 1 1 1 1 |
| Электротехнические устройства Неисправности: - электросетей и оборудования аварийного характера (короткое замыкание и т.д.); То же неаварийного характера: -замена перегоревших ламп -замена вышедших из строя стартеров у светильников; -ремонт (замена) вышедших из строя светильников; -ревизия (замена) электрических розеток, выключателей, автоматических выключателей -прокладка кабель-канала | немедленно 2 2 2 2 1 2 |
| Прочие работы: -ремонт полов -замена замков -очистка кровли от снега и наледи -ремонт (замена) доводчиков ,пружин | 3 1 2 3 |

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| МБУ «ИМЦ» 427628, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 29 ИНН 1829009455 КПП 183701001 Телефон: 8 (341 41) 5-76-13 |  |  |
| Директор |  | Должность |
| ____________________ Т.П. Степанова М.П. |  | ___________________ Ф.И.О. М.П. |

Приложение № 3

к Договору № __________

от ______________

Перечень расходных материалов, применяемых для оказания услуг

1. Имущество, приобретаемое Исполнителем за свой счет (в рамках суммы настоящего договора):

1.1. Уплотнительные материалы (лен, набивка);

1.2. Изолирующие материалы (изолента, клемники);

1.3. Эксплуатационные материалы (солидол, масло).

2. Имущество, приобретаемое за счет средств Заказчика:

2.1. Сантехнические изделия и арматура (краны, задвижки, отводы, сантехнические приборы и т.п.);

2.2. Трубы;

2.3. Строительные материалы, используемые при оказании услуг (гвозди, шурупы, саморезы, замки).

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| МБУ «ИМЦ» 427628, УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 29 ИНН 1829009455 КПП 183701001 Телефон: 8 (341 41) 5-76-13 |  |  |
| Директор |  | Должность |
| ____________________ Т.П. Степанова М.П. |  | ___________________ Ф.И.О. М.П. |