Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ

____________Ю.С. Помелов

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.095

Форма 4

Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-539 до ТК-542 и от ТК-543 до ТК-543а между ул. Кирова и М. Гвардии

в г. Глазове Удмуртской Республики

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

на капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-539 до ТК-542 и от ТК-543 до ТК-543а между ул. Кирова и М.Гвардии

в г. Глазове Удмуртской Республики

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: дефектная ведомость

Сметная стоимость: 545.019 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда:         54.166 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на 03.02.2014 г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проезды асфальтобетонные

1 ТЕР27-03008-4   Разборка покрытий и основани      0.122   5189.84   3585.30       633       196       437    179.84     21.94

(= 44)        й: асфальтобетонных          100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

1604.54    491.17                            60     45.66      5.57

2 ТЕР27-04001-04  Устройство подстилающих и вы     0.1835   3737.17   3500.27       686        39       642     24.20      4.44

(= 44)        равнивающих слоев оснований  100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

из щебня                                   210.02    328.82                            60     20.60      3.78

3 408-0032        Щебень из природного камня д      18.35    239.50                4395

(= 44)        ля строительных работ марка  м3

200, фракция 40-70 мм

4 ТЕР27-06020-04  Устройство покрытия толщиной      0.122   2378.26   1754.73       290        48       214     38.28      4.67

(= 44)         4 см из горячих асфальтобет 1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------

онных смесей плотных крупноз               395.52    264.85                            32     19.10      2.33

ернинистых типа АБ, плотност

ь каменных материалов 3 т/м3

и более (толщина 6 см)

5 410-0001        Асфальтобетонные смеси дорож     12.444    482.41                6003

(= 44)        ные, аэродромные и асфальтоб т

етон (горячие и теплые для п

лотного асфальтобетона мелко

и крупнозернистые, песчаные

), марка I, тип А

6 ТЕР27-06021-04  На каждые 0,5 см изменения т      0.488      3.56      0.11         2                          0.08      0.04

(= 44)        олщины покрытия добавлять ил 1000 м2    --------- ---------

и исключать к расценке 27-06                 0.93

-020-04 к=4

7 410-0001        Асфальтобетонные смеси дорож     6.1976    482.41                2990

(= 44)        ные, аэродромные и асфальтоб т

етон (горячие и теплые для п

лотного асфальтобетона мелко

и крупнозернистые, песчаные

), марка I, тип А

8 ТЕР27-06020-2   Устройство покрытия толщиной      0.122   2378.26   1754.73       290        48       214     38.28      4.67

(= 44)         4 см из горячих асфальтобет 1000 м2    --------- ---------                     --------- --------- ---------

онных смесей плотных мелкозе               395.52    264.85                            32     19.10      2.33

рнистых типа АБВ, плотность

каменных материалов: 3 т/м3

и более

9 410-0001        Асфальтобетонные смеси дорож     12.444    482.41                6003

(= 44)        ные, аэродромные и асфальтоб т

етон (горячие и теплые для п

лотного асфальтобетона мелко

и крупнозернистые, песчаные

), марка I, тип А

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    21292       331      1507     19454        36

---------           ---------

184                  14

-накладные расходы                                      руб.                      733

-сметная прибыль                                        руб.                      417

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    22442

ВСЕГО:                                                                          22442

Индекс на ОЗП - п.104 Прил.2 АНО УРЦЦС, 01.2014           12.7300                4214        [2_1_6]

Индекс на  эксплуатацию машин и механизмов                 5.3400                7065        [2_1_7]

Индекс на зар. плату механизаторов                        12.7300                2342        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              7.8600              152908        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         166529      4214      9407    152908

---------

2342

Индекс к накладным расходам                               10.8200                7931        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         174460

Индекс к плановым накоплениям                             10.1800                4245        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                             178705

Земляные работы

10 ТЕР1-01003-14   Разработка грунта в отвал эк    0.14745   3716.11   3602.50       548        17       531     13.56      2.00

(=  1)        скаваторами «драглайн» или « 1000 м3    --------- ---------                     --------- --------- ---------

обратная лопата» с ковшом вм               113.61    494.97                            73     29.50      4.35

естимостью: 0,5 (0,5-0,63) м

3, группа грунтов 2

11 ТЕР1-02057-2    Разработка грунта вручную в      0.1572   1289.29                 203       203              154.01     24.21

(=  4)        траншеях глубиной до 2 м без 100 м3     ---------

креплений с откосами, групп              1289.29

а грунтов: 2

12 ТЕР1-01033-2    Засыпка траншей и котлованов    0.14745    832.64    832.64       123                 123

(=  1)         с перемещением грунта до 5  1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------

м бульдозерами мощностью: 59                         123.22                            18      8.88      1.31

кВт (80 л.с.), группа грунт

ов 2

13 ТЕР1-02061-2    Засыпка вручную траншей, паз     0.1572    782.46                 123       123               97.20     15.28

(=  4)        ух котлованов и ям, группа г 100 м3     ---------

рунтов: 2                                  782.46

14 ТЕР1-01036-1    Планировка площадей бульдозе      0.122     35.67     35.67         4                   4

(=  1)        рами мощностью: 59 кВт (80л. 1000 м2              ---------                     --------- --------- ---------

с.)                                                    5.28                             1      0.41      0.05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1001       343       658                  41

---------           ---------

92                   5

-накладные расходы                                      руб.                      364

-сметная прибыль                                        руб.                      171

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1536

ВСЕГО:                                                                           1536

Индекс на ОЗП - п.2 Прил.2 АНО УРЦЦС, 01. 2014            12.7300                4366        [2_1_6]

Индекс на  эксплуатацию машин и механизмов                 5.2400                2966        [2_1_7]

Индекс на зар. плату машинистов                           12.7300                1171        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              0.0000                   0        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           8503      4366      4137

---------

1171

Индекс к накладным расходам                               10.8200                3938        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          12441

Индекс к плановым накоплениям                             10.1800                1741        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                              14182

Ремонт трубопровода

15 ТЕРр66-16-4     Демонтаж трубопроводов в неп      0.777    652.19    270.12       507       269       210     37.80     29.37

(=120)        роходных каналах краном диам 100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

етром труб до 150 мм                       346.02     30.84                            24      2.21      1.72

16 ТЕР24-01002-05  Прокладка трубопроводов в не     0.0777  26072.09  14391.11      2026       497      1118    601.03     46.70

(= 39)        проходном канале при условно 1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------

м давлении 1,6 МПа, температ              6393.14   1298.42                           101     94.59      7.35

уре 150°С, диаметр труб 125

мм

17 103-0439        Трубы стальные бесшовные, го      77.70    136.84               10632

(= 39)        рячедеформированные со снято м

й фаской из стали марок 15,

20, 25, наружным диаметром 1

33 мм, толщина стенки 5 мм

18 ТЕР22-03014-01  Приварка фланцев к стальным        4.00     37.25     31.52       149        18       126      0.37      1.48

(= 39)        трубопроводам диаметром 50 м 1 фланец   --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                                            4.40      3.84                            15      0.25      1.00

19 507-1000        Фланцы стальные плоские прив       4.00     38.68                 155

(= 39)        арные из стали ВСт3сп2, ВСт3 шт.

сп3, давлением 1,6 МПа (16 к

гс/см2), диаметром 50 мм

20 ТЕР22-03014-02  Приварка фланцев к стальным        4.00     53.35     44.12       213        25       176      0.53      2.12

(= 39)        трубопроводам диаметром 80 м 1 фланец   --------- ---------                     --------- --------- ---------

м                                            6.31      5.37                            21      0.35      1.40

21 507-1002        Фланцы стальные плоские прив       4.00     51.62                 206

(= 39)        арные из стали ВСт3сп2, ВСт3 шт.

сп3, давлением 1,6 МПа (16 к

гс/см2), диаметром 80 мм

22 ТЕР22-03014-04  Приварка фланцев к стальным        4.00     74.91     60.51       300        39       242      0.82      3.28

(= 39)        трубопроводам диаметром 125  1 фланец   --------- ---------                     --------- --------- ---------

мм                                           9.76      7.36                            29      0.48      1.92

23 507-1004        Фланцы стальные плоские прив       4.00     81.15                 325

(= 39)        арные из стали ВСт3сп2, ВСт3 шт.

сп3, давлением 1,6 МПа (16 к

гс/см2), диаметром 125 мм

24 ТЕР22-03007-01  Установка задвижек или клапа       2.00     31.62      3.09        63        27         6      1.38      2.76

(= 39)        нов обратных стальных диамет 1 задвиж   --------- ---------

ром 50 мм                                   13.60

25 302-1711        Задвижки клиновые с выдвижны       2.00    571.38                1143

(= 39)        м шпинделем фланцевые для во шт.

ды и пара давлением 1 МПа (1

0 кгс/см2) 30с41нж диаметром

50 мм

26 ТЕР22-03007-02  Установка задвижек или клапа       2.00     55.86      5.15       112        45        10      2.29      4.58

(= 39)        нов обратных стальных диамет 1 задвиж   --------- ---------

ром до 100 мм                               22.57

27 302-1941        Задвижки клиновые с выдвижны       2.00    855.45                1711

(= 39)        м шпинделем фланцевые для во шт.

ды и пара давлением 1 МПа (1

0 кгс/см2) 30с41нж диаметром

80 мм

28 ТЕР22-03007-03  Установка задвижек или клапа       2.00    121.18     41.65       242        68        83      3.44      6.88

(= 39)        нов обратных стальных диамет 1 задвиж   --------- ---------                     --------- --------- ---------

ром до 150 мм                               33.90      3.81                             8      0.22      0.44

29 302-3185        Задвижки стальные диаметром        2.00   1056.87                2114

(= 39)        125 мм                       шт.

30 ТЕР13-03002-13  Окраска мастикой вектор за 3      0.979     64.11      9.63        63        54         9      4.64      4.54

(= 22)         раза или аналогом           100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

54.48      0.13                                    0.01      0.01

Кмат = 0.0000

31 ТЕР26-01022-1   Изоляция поверхностей трубоп       2.08    299.17     42.05       622       535        87     27.74     57.70

(= 43)        роводов штучными изделиями и 1 м3       --------- ---------

з пенополиуретана (полуцилин               257.12

драми и сегментами)

Кмат = 0.0000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    20583      1577      2067     16939       160

---------           ---------

198                  13

-накладные расходы                                      руб.                     2061

-сметная прибыль                                        руб.                     1231

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    23875

ВСЕГО:                                                                          23875

Индекс на ОЗП-п.80 Прил.2 АНО УРЦЦС, 01. 2014             12.7300               20075        [2_1_6]

Индекс на  эксплуатацию машин и механизмов                 4.8700                9102        [2_1_7]

Индекс на з/пл.  машинистов                               12.7300                2521        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              5.4200               91809        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         123507     20075     11623     91809

---------

2521

Индекс к накладным расходам                               10.8200               22300        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         145807

Индекс к плановым накоплениям                             10.1800               12532        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                             158339

Трубопроводы (строительная ч

асть)

32 ТЕР7-06002-7    Устройство плит перекрытий к       0.26   7190.56   5700.86      1870       315      1482    119.85     31.16

(= 12)        аналов площадью: до 5 м2     100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

1210.03    809.35                           210     58.27     15.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1870       315      1482        73        31

---------           ---------

210                  15

-накладные расходы                                      руб.                      683

-сметная прибыль                                        руб.                      378

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     2931

ВСЕГО:                                                                           2931

Индекс на ОЗП- п.74 Прил.2 АНО УРЦЦС, 01.2014             12.7300                4010        [2_1_6]

Индекс на  эксплуатацию машин и механизмов                 4.6700                5940        [2_1_7]

Индекс на зар.плату  машинистов                           12.7300                2673        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              5.5500                 405        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          13028      4010      8613       405

---------

2673

Индекс к накладным расходам                               10.8200                7390        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          20418

Индекс к плановым накоплениям                             10.1800                3848        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                              24266

Изоляционные работы

33 ТЕР26-01050-1   Демонтаж поверхности из руло     0.8158   1066.87     22.60       870       852        18    156.67    127.81

(= 43)        нных материалов              100 м2     --------- ---------

1044.27

Козп = 0.6000 Кмаш = 0.6000

Кзпм = 0.6000 Кмат = 0.0000

34 ТЕРр66-24-2     Разборка тепловой изоляции:       0.614    170.45                 105       105               19.10     11.73

(=119)        из ваты минеральной          100 м2     ---------

170.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      975       957        18                 140

---------           ---------

-накладные расходы                                      руб.                      930

-сметная прибыль                                        руб.                      564

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     2469

ВСЕГО:                                                                           2469

Индекс на ОЗП - п.86 Прил.2 АНО УРЦЦС, 01. 2014           12.7300               12183        [2_1_6]

Индекс на  эксплуатацию машин и механизмов                 7.3300                 132        [2_1_7]

Индекс на зар.плату  машинистов                           12.7300                   0        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              3.0300                   0        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          12315     12183       132

---------

Индекс к накладным расходам                               10.8200               10063        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          22378

Индекс к плановым накоплениям                             10.1800                5742        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                              28120

Благоустройство и озеленение

35 ТЕР47-01046-3   Подготовка почвы для устройс       0.16   2185.32      6.89       350        48         1     35.06      5.61

(= 75)        тва партерного и обыкновенно 100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

го газона с внесением растит               298.93      0.98                                    0.06      0.01

ельной земли слоем 15 см: ме

ханизированным способом

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      350        48         1       301         6

---------           ---------

-накладные расходы                                      руб.                       55

-сметная прибыль                                        руб.                       37

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      442

ВСЕГО:                                                                            442

Индекс на ОЗП- п.108 Прил.2 АНО УРЦЦС, 01. 2014           12.7300                 611        [2_1_6]

Индекс на  эксплуатацию машин и механизмов                 5.8500                   6        [2_1_7]

Индекс на зар.плату  машинистов                           12.7300                   0        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              6.2900                1893        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           2510       611         6      1893

---------

Индекс к накладным расходам                               10.8200                 595        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           3105

Индекс к плановым накоплениям                             10.1800                 377        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                               3482

Материалы, не учтенные расце

нками, в текущих ценах

36 C999-65-82      скорлупа ППУ Д-133 прих .орд      77.70    576.27               44776

(= 43)          453 от 03.07.13   576,27 р п.м

уб/п.м или аналог

37 C999-65-75      Мастика "Вектор" прих.орд 48      14.03    476.36                6683

(= 22)        6 от 04.07.13 476,36 руб/кг  кг

или аналог

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    51459                         51459

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    51459

ВСЕГО:                                                                          51459

Заготовительно-складские расходы                           0.0200                1029        [3_2_5]

Итого по разделу :                                                              52488

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                    97530      3571      5733     88226

---------

684

-накладные расходы                                      руб.                     4826

-сметная прибыль                                        руб.                     2798

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                   105154

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                   378880     45459     33918    299503       414

---------           ---------

8707                  47

-накладные расходы                                                              52217

-сметная прибыль                                                                28485

Итого по смете в текущих ценах                          руб.                   459582

ВСЕГО:                                                                         459582

НДС                                                        0.1800               82725        [10_9_15]

ИТОГО:                                                                         542307

составление сметы                                          0.0050                2712        [11_10_15]

ВСЕГО :                                                                        545019

Всего по смете в базовых ценах:                                                105154

К ОПЛАТЕ СМР : Пятьсот сорок пять тысяч девятнадцать  руб.

Определитель - (=  1)

Сметная прибыль -0.4300  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  4)

Сметная прибыль -0.3800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  7)

Сметная прибыль -0.4300  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 11)

Сметная прибыль -0.8500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.5500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 12)

Сметная прибыль -0.7200  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 14)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.5500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1800

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 22)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 34)

Сметная прибыль -0.4700  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 39)

Сметная прибыль -0.7600  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 43)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 44)

Сметная прибыль -0.8100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 75)

Сметная прибыль -0.7700  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=119)

Сметная прибыль -0.5000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7400

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=120)

Сметная прибыль -0.6800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Составил 			 И.М. Рубцов

Проверил 			 А.А. Белослуцкий