РАЗЪЯСНЕНИЯ от 06.05.2014 года

по запросу № 1

положений документации об аукционе в электронной форме № 0113300023914000146 на определение подрядчика для выполнения работ по объекту «Капитальный ремонт ввода Ду-250 на котельную МУП «Глазовские теплосети». Водопровод от ВК-10133 ул. Куйбышева до ВК-10131 ул. Пастухова в г. Глазове Удмуртской Республики».

| № | Предмет запроса | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема запроса: О приведении документации в соответствие. Текст запроса: Изучив извещение о проведении электронного аукциона № 0113300023914000146 на право заключения муниципального контракта «Капитальный ремонт ввода Ду-250 на котельную МУП «Глазовские теплосети». Водопровод от ВК-10133 ул. Куйбышева до ВК-10131 ул. Пастухова в г. Глазове Удмуртской Республики», опубликованное на общероссийском официальном сайте размещении заказов http://zakupki.gov.ru, возникли следующие вопросы: 1. Колодцы В1-В4, отраженные в документации, существующие? 2. Место расположения колодца B2 (при наличии)? 3. Протаскивание новой трубы на участке В1-В2 осуществляется способом «труба в трубу»? 4. Протаскивание новой трубы на участке В3-В4 осуществляется способом «труба в трубу»? 5. Уточните диаметры существующих трубопроводов на участке В1-В2, В3-В4. 6. На повороте с ул. Пионерской на ул. Десятую вскрываются оба угла для протаскивания труб, а затем восстанавливается асфальтовое покрытие? 7. В спецификации под позицией № 2 поставлены задвижки чугунные в количестве 1 шт. и затвор поворотный в количестве 3 шт. Уточните, что используется и в каких количествах? 8. По деталировке колодцев запорной арматуры указано 2 шт.: затвор в В3 и задвижка в В2, что не согласуется во спецификацией и сметой. Уточните. 9. Объясните, почему в точке В2 нельзя выполнить соединение полиэтиленовой трубы через свободный фланец непосредственно к фланцу задвижки? 10. В позиции № 46 сметы не указаны характеристики стальной трубы (диаметр, ГОСТ, длина). | Ответы на вопросы: 1. Колодцы существующие; 2. Перекресток ул. Драгунова и ул. Десятая; 3. Протаскивание на участке В1 – В2 труба в трубу; 4. Протаскивание на участке В3 – В4 труба в трубу; 5. По существующим схемам - сталь, Ду - 300; 6. На усмотрение строительной организации; 7. Затворы – 2 шт. колодец В – 3, затвор – 1 шт. колодец В – 1, затвор – 1 шт. колодец В – 4, задвижка 1 шт. колодец В – 2; 8. Затворы – 2 шт. колодец В – 3, затвор – 1 шт. колодец В – 1, затвор – 1 шт. колодец В – 4, задвижка 1 шт. колодец В – 2; 9. Можно присоединить полиэтиленовый фланец непосредственно к задвижке; 10. Труба Ду – 200 сталь. |

Представитель Муниципального заказчика:

Начальник Управления ЖКХ

Администрации города Глазова	Ю.С. Помелов

Представитель уполномоченного органа:

Начальник отдела муниципального заказа

управления экономики и развития города

Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова