РАЗЪЯСНЕНИЯ от 03.06.2015 года

по запросу № 2

положений документации об аукционе в электронной форме № 0113300023915000139 для СМП, СОНО по определению исполнителя на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту: «Расширение распределительного газопровода в мкр. «Западный» в г.Глазове».

| № | Предмет запроса | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тема запроса: Запрос разъяснений. Текст запроса: Просим разъяснить положения аукционной документации: 1. В п. 2.3. контракта указано, что результатом оказания услуг является разработанная «рабочая документация», в то время как п. 2.2. изложен «разработку проектной и рабочей документации». Просим уточнить результат оказания услуг. 2. В п. 2.3. «согласованная с соответствующими контролирующими органами и эксплуатирующими организациями», в п. 13 ТЗ «согласовать с филиалом Газпром газораспределение Ижевск и Управлением архитектуры и градостроительства Администрации г. Глазов». Просим уточнить помимо указанных в п. 13 ТЗ органов, потребуется ли согласование еще с какими либо органами и организациями? 3. Срок выполнения 90 календарных дней с учетом всех согласований, следовательно просим уточнить сколько времени Подрядчику отводится для согласования с филиалом Газпром распределение Ижевск? 4. В п. 2.5. и 13.3. муниципального контракта имеется ссылка на приложение № 2 «График оказания услуг», но в аукционной документации нет данного приложения. Для Исполнителя данный пункт имеет существенное значение, поскольку определяет срок сдачи этапов работ. Соответственно просим пояснить, какой срок определен для разработки каждого этапа. 5. В п. 3.4. муниципального контракта «Результат оказанных услуг передается Муниципальному заказчику с необходимыми документами (сертификаты, инструкции (памятки), паспорт на русском языке и т.д.)» и п. 6.2. контракта исполнитель обязан обеспечить: «оказание услуг материалами и оборудованием»; «предоставить на оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы на русском языке». Просим Вас пояснить в соответствии с какими нормативными документами, Исполнитель обязан предоставить в проектной и рабочей документацией сертификаты и паспорта на оборудовании, т.к. данные сертификаты прилагаются только в исполнительной документации, а нормами регламентирующими разработку проектной и рабочей документации данного требования нет. 6. В проекте контракта, ни в Техническом задании нет указания о прохождении экспертизы промышленной безопасности, либо государственной экспертизы. Просим уточнить, необходима ли экспертиза проектной документации в рамках текущего аукциона. Если экспертиза проводится, то кто ее оплачивает? | Тема разъяснений: Запрос разъяснений. Уважаемый участник. 1. П/п 5 задания на проектирование устанавливает стадии проектирования: проектная и рабочая документация. П/п 22 задания на проектирования установлено, что проектную документацию представить в 2-х экземплярах на бумажном носителе (стадия П), 4-х экз. на бумажном носителе стадия РД и 1 экз. в электронном виде, сметную документацию (на стадию РД) 4 экз. в бумажном и электронном виде. Результатом оказания услуг является разработанная рабочая документация в объеме, указанном выше. 2. Согласованию подлежит документация, разработанная как на стадии П, так и на стадии РД. Согласование на стадии П с филиалом ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове, Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова проводится для утверждения трассы газопровода и дальнейшей разработки стадии РД. Согласование документации, разработанной на стадии РД, проводится Муниципальным заказчиком перед проведением строительно-монтажных работ по устройству газопровода. 3. Согласование документации, разработанной на стадии П, проводится совместно с Муниципальным заказчиком на основании графика оказания услуг, разработанного Исполнителем и согласованного с Муниципальным заказчиком. 4. В п. 2.5 проекта муниципального контракта указано, что график оказания услуг разрабатывается Исполнителем. 5. Для проведения в дальнейшем конкурсных мероприятий на выполнение строительно-монтажных работ по устройству газопровода в соответствии с 44-ФЗ Муниципальному заказчику в конкурсной документации необходимо указать характеристики используемых материалов, которые будут взяты из предоставленной Исполнителем документации, в том числе сертификатов и т.д. 6. Результаты оказания услуг будут направлены на государственную экспертизу, которая оплачивается за счет Муниципального заказчика. При этом, в соответствии с проектом муниципального контракта, устранение выявленных в результате проведения экспертизы недостатков проводится за счет Исполнителя. |

Представитель Заказчика:

Директор МКУ «УКС города Глазова»	А.А. Белослуцкий

Представитель уполномоченного органа:

Начальник ОМЗ УЭиРГ

Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова