Приложение № 1

к договору

№			от

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «СШ №16»

____________   А.М. Буданов

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.095

Форма 4

15-3344 Капитальный ремонт крыши здания «СШ №16» в г. Глазове УР

УР, г. Глазов, ул. Колхозная, д.12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 3

(локальная смета)

на Пусконаладочные работы

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: 15-3344-МЗ

Сметная стоимость: в ценах 2015г. – 11.975 тыс.руб

в ценах 2001г. –  0.908 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда:          0.443 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на март 2015г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ТЕРп1-11010-01  Измерение сопротивления           17.00     20.62                 351       351                1.50     25.50

(= 80)        растеканию тока заземлителя  1 измере   ---------

20.62

2 ТЕРп1-11011-01  Проверка наличия цепи между        0.17    219.88                  37        37               16.00      2.72

(= 80)        заземлителями и              100 точе   ---------

заземленными элементами                    219.88

3 ТЕРп1-11012-01  Определение удельного              1.00     54.97                  55        55                4.00      4.00

(= 80)        сопротивления грунта         1 измере   ---------

54.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      443       443                            33

---------

-накладные расходы                                      руб.                      288

-сметная прибыль                                        руб.                      177

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      908

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                      443       443                            33

---------

-накладные расходы                                      руб.                      288

-сметная прибыль                                        руб.                      177

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                      908

Индекс на осн з/п(прил.6а, п.108, март 2015г.)            14.4400                6397        [2_1_24]

ИТОГО:                                                                           6397

Накладные расходы                                         12.2700                3534       [3_2_26]

ИТОГО:                                                                           9931

Сметная прибыль                                           11.5500                2044       [4_1_27]

ВСЕГО :                                                                         11975

Определитель - (= 80)

Сметная прибыль -0.4000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500