Приложение № 1

к договору

№			от

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «СШ №16»

____________   А.М. Буданов

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.095

Форма 4

15-3344 Капитальный ремонт крыши здания «СШ №16» в г. Глазове УР

УР, г. Глазов, ул. Колхозная, д.12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 2

(локальная смета)

на Молниезащита

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: 15-3344-МЗ

Сметная стоимость: в ценах 2015г. - 110.708 тыс.руб

в т.ч. строит. -   9.782 тыс.руб

монтаж. – 100.926 тыс.руб

в ценах 2001г. -  15.171 тыс.руб

в т.ч. строит. -   1.142 тыс.руб

монтаж. -  14.029 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда:         35.176 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на март 2015г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Земляные работы

1 ТЕР1-02057-02   Разработка грунта вручную в       0.036   1289.29                  46        46              154.00      5.54

(=  4)        траншеях глубиной до 2 м     100 м3     ---------

без креплений с откосами,                 1289.29

группа грунтов 2

2 ТЕР1-02061-02   Засыпка вручную траншей,         0.0264    782.46                  21        21               97.20      2.57

(=  4)        пазух котлованов и ям,       100 м3     ---------

группа грунтов 2                           782.46

3 ТЕР1-01016-01   Работа на отвале, группа        0.00096    375.19    346.26         0                          2.99

(=  1)        грунтов 1                    1000 м3    --------- ---------                               ---------

25.04     45.29                                    3.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                       67        67                             9

---------

-накладные расходы                                      руб.                       48

-сметная прибыль                                        руб.                       25

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      140

ВСЕГО:                                                                            140

Индекс на осн з/п(прил.6а,п.2,март 2015г.)                14.4400                 967        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.9700                   0        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                   0        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             0.0000                   0        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                            967       967

Накладные расходы                                         12.2700                 589        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           1556

Сметная прибыль                                           11.5500                 289        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                               1845

Заземление

4 ТЕРм8-02472-02  Заземлитель горизонтальный         0.25   1125.63     87.38       281        42        22     16.60      4.15

(= 85)        из стали полосовой сечением  100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

160 мм2                                    167.61      4.09                             1      0.22      0.06

5 101-1889        Сталь полосовая 40х4 мм,        -0.0325   5798.68                -188

(= 85)        кипящая                      т

6 101-4678        Сталь полосовая 40х5 мм,        0.03925   6547.25                 257

(= 85)        марка Ст3сп                  т

7 ТЕРм8-02472-08  Проводник заземляющий             10.17    822.86     59.37      8368      2064       604     20.10    204.42

(= 85)        открыто по строительным      100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

основаниям из круглой стали                202.95      2.05                            21      0.11      1.12

диаметром 8 мм

8 ТЕРм8-02471-01  Заземлитель вертикальный из        1.70    941.59     67.15      1601       184       114     10.70     18.19

(= 85)        угловой стали размером       10 шт.     --------- ---------                     --------- --------- ---------

50х50х5 мм                                 108.04      3.54                             6      0.19      0.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    10319      2290       740      7289       226

---------           ---------

28                   1

-накладные расходы                                      руб.                     2203

-сметная прибыль                                        руб.                     1507

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    14029

ВСЕГО:                                                                          14029

Индекс на осн з/п(прил.6а,п.74,март 2015г.)               14.4400               33068        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.7100                4066        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                 404        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             2.6000               18951        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          56489     33068      4470     18951

---------

404

Накладные расходы                                         12.2700               27031        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          83520

Сметная прибыль                                           11.5500               17406        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                             100926

Вскрытие и восстановление отмостки - 8,5м2

9 ТЕР27-03008-04  Разборка покрытий и              0.0043   4272.98   2668.44        18         7        11    179.80      0.77

(= 44)        оснований асфальтобетонных   100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

1604.54    491.17                             2     45.63      0.20

10 ТЕР27-03008-03  Разборка покрытий и              0.0085    773.96    627.70         7         1         6     17.47      0.15

(= 44)        оснований черных щебеночных  100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

146.26     81.56                             1      5.91      0.05

11 ТЕР27-04001-04  Устройство подстилающих и        0.0085   4643.73   4375.33        39         2        37     27.82      0.24

(= 44)        выравнивающих слоев          100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

оснований из щебня                         241.52    411.02                             3     25.75      0.22

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

12 408-0007        Щебень из природного камня         1.07    194.41                 208

(= 44)        для строительных работ       м3

марка 1200, фракция 20-40

мм

13 ТЕР27-07001-01  Устройство асфальтобетонных       0.085    307.11     73.51        26        15         6     17.39      1.48

(= 44)        покрытий дорожек и           100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

тротуаров однослойных из                   173.36      0.82                                    0.06      0.01

литой мелкозернистой

асфальто-бетонной смеси

толщиной 3 см

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

14 410-0006        Асфальтобетонные смеси           0.6069    401.21                 243

(= 44)        дорожные, аэродромные и      т

асфальтобетон (горячие и

теплые для плотного

асфальтобетона мелко и

крупнозернистые, песчаные),

марка II, тип Б

15 101-1559        Битумы нефтяные дорожные         0.0051   2157.56                  11

(= 44)        марки БНД-60/90, БНД-90/130  т

16 ТЕР27-07001-02  На каждые 0,5 см изменения         0.34     37.40     10.80        13         9         4      2.67      0.91

(= 44)        толщины покрытия добавлять   100 м2     --------- ---------

к расценке                                  26.60

27-07-001-01(+2см)

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

17 410-0006        Асфальтобетонные смеси           0.4114    401.21                 165

(= 44)        дорожные, аэродромные и      т

асфальтобетон (горячие и

теплые для плотного

асфальтобетона мелко и

крупнозернистые, песчаные),

марка II, тип Б

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      730        34        64       632         3

---------           ---------

6

-накладные расходы                                      руб.                       57

-сметная прибыль                                        руб.                       32

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      819

ВСЕГО:                                                                            819

Индекс на осн з/п(прил.6а,п.104март 2015г.)               14.4400                 491        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.9600                 346        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                  87        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             7.0000                4424        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           5348       491       433      4424

---------

87

Накладные расходы                                         12.2700                 699        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           6047

Сметная прибыль                                           11.5500                 370        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                               6417

Погрузка и вывоз строительного мусора

18 ЕС330-01146-1   Погрузка: мусор                   2.562     42.28     37.82       108        11        97      0.58      1.49

(= 89)        строительный с погрузкой     т          --------- ---------

вручную                                      4.46

19 ЕС327-15-1      Расстояние перевозки, км :        2.562     22.40                  57

(= 89)        15. Кл.гр. 1. Перевозка      т

грузов

автомобилями-самосвалами

(работающими вне карьеров).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      165        11        97        57         1

---------           ---------

-накладные расходы                                      руб.                       11

-сметная прибыль                                        руб.                        7

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      183

ВСЕГО:                                                                            183

Индекс на осн з/п(прил.4а,п.9.9,март 2015г.)              14.4400                 159        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    7.0100                 680        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                   0        [2_1_8]

Индекс на стоимость автоперевозок                          7.3800                 421        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           1260       159       680       421

---------

Накладные расходы                                         14.4400                 159        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           1419

Сметная прибыль                                           14.4400                 101        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                               1520

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                    11281      2402       901      7978

---------

34

-накладные расходы                                      руб.                     2319

-сметная прибыль                                        руб.                     1571

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                    15171

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                    64064     34685      5583     23796       239

---------           ---------

491                   1

-накладные расходы                                                              28478

-сметная прибыль                                                                18166

Итого по смете в текущих ценах                          руб.                   110708

Всего по смете в базовых ценах:                                                 15171

К ОПЛАТЕ СМР : Сто десять тысяч семьсот восемь  руб.

Определитель - (=  1)

Сметная прибыль -0.4300  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  4)

Сметная прибыль -0.3800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 44)

Сметная прибыль -0.8100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 85)

Сметная прибыль -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 89)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500