СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Единичных расценок по ремонту тротуаров и дворовых территорий

| № | Наименование работ | Ед.изм | Цена за ед.(руб) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проездах | т | 25 615 | расчет №12 |
| 2 | Устройство верхнего слоя покрытия из а/б марка II тип Б толщиной 4 см (проезд) | 1000 м2 | 553 969 | расчет №14 |
| 3 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/б марка II тип Б толщиной 5 см | 1000 м2 | 681 608 | расчет №15 |
| 4 | Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/б марка II тип Д толщиной 5 см | 1000 м2 | 511 676 | расчет №15.1 |
| 5 | Устройство выравнивающего слоя из пористого а/б марки I | 100 т | 544 659 | расчет №16 |
| 6 | Устройство выравнивающего слоя из а/б марки II тип Д | 100 т | 429 283 | расчет №16.1 |
| 7 | Устройство выравнивающего слоя из песка | 100 м3 | 192 897 | расчет №17 |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/б крошки | 100 м3 | 119 685 | расчет №18 |
| 9 | Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси (смесь обогащенная) | 100 м3 | 281 609 | расчет №19 |
| 9.1 | Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 241 920 | расчет №19.1 |
| 10 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фракции 40-70 марка 1200 | 100 м3 | 357 626 | расчет №21 |
| 11 | Разборка а/б покрытия с помощью отбойных молотков с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 м3 | 122 424 | расчет №20 |
| 12 | Разборка а/б покрытия с помощью погрузчика | 100 м3 | 54 773 | расчет №22 |
| 13 | Разработка грунта с погрузкой и вывозом вымещенного грунта | 1000 м3 | 87 880 | расчет №23 |
| 14 | Планировка земляного полотна | 1000 м2 | 1 281 | расчет №24 |
| 15 | Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на тротуаре | 1т | 20 610 | расчет №25 |
| 16 | Разборка покрытия тротуара толщ. 4см без погрузки и вывоза строительного мусора | 1000 м2 | 31 408 | расчет №26 |
| 17 | Устройство подстилающего слоя из песка на тротуаре | 100 м3 | 156 526 | расчет №27 |
| 18 | Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40, марка 1200 | 100 м3 | 290 334 | расчет №28 |
| 19 | Устройство покрытия на тротуаре из а/б марки 1 тип Г толщ. 4см | 1000 м2 | 432 335 | расчет №29 |
| 20 | Устройство покрытия на тротуаре из а/б марки 1 тип Г толщ. 5см | 1000 м2 | 523 964 | расчет №30 |
| 23 | Разборка бортовых камней 100.30.15 без сохранение камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 м | 32 495 | расчет №34 |
| 24 | Разборка бортовых камней 100.30.18 и 100.30.15с сохранением камня с погрузкой и вывозом стр. мусора | 100 м | 32 187 | расчет №35 |
| 25 | Установка БР дорожных 100.30.18 (новый камень) | 100 м | 198 196 | расчет №36 |
| 26 | Установка БР дорожных 100.30.15 (новый камень) | 100 м | 182 200 | расчет №37 |
| 27 | Установка БР дорожных 100.30.18 и 100.30.15 без стоимости камня | 100 м | 81 934 | расчет №38 |
| 28 | Разборка БР тротуарных 100.20.8 с сохранением камня с погрузкой и вывозом строительного мусора | 100 м | 32 232 | расчет №39 |
| 29 | Разборка БР тротуарных 100.20.8 без сохранения камня с погрузкой стр. мусора | 100 м | 32 111 | расчет №40 |
| 30 | Установка БР дорожных 100.20.8 | 100 м | 100 779 | расчет №41 |
| 31 | Установка БР тротуарных 80.20.8 без стоимости камней | 100 м | 63 901 | расчет №42 |
| 32 | Резка БР 100.30.18 | 0,3 м | 0,301 | расчет №42.1 |
| 33 | Резка БР 100.30.15 | 0,3 м | 0,269 | расчет №42.2 |
| 34 | Ремонт смотровых колодцев без замены люка | 1 люк | 7 636 | расчет №45 |
| 35 | Ремонт смотровых колодцев с заменой люка | 1 люк | 12 448 | расчет №46 |
| 36 | Ремонт ливневых колодцев с заменой люка | 1 люк | 13 218 | расчет №47 |
| 37 | Обратная засыпка пазух колодцев щебнем фр. 20-40 см | 100 м3 | 287 854 | расчет №48 |
| 38 | Вырубка кустарника | 1000 м2 | 10 373 | расчет №54 |
| 39 | Корчевка пней с погрузкой и вывозом стр. мусора | 100 пней | 5 547 | расчет №55 |
| 40 | Устройство основания под водопропускную трубу щебеночного | 100 м3 | 308 151 | расчет №56 |
| 41 | Укладка металлических водопропускных труб диаметром 325 мм | 1 км | 4 845 845 | расчет №57 |
| 42 | Укладка металлических водопропускных труб диаметром 426 мм | 1 км | 7 710 375 | расчет №58 |
| 43 | Устройство водоотводящего валика из а/б марки 1 тип Б средней толщ. 10 см шириной 30см с врезкой в существующее покрытие с погрузкой и вывозом стр. мусора | 100 м3 | 740 221 | расчет №59 |
| 44 | Нарезка продольных водоотводных канав | 100 м3 | 4 431 | расчет №60 |

Муниципальный заказчик:

Директор МКУ «УКС города Глазова» 						А.А. Белослуцкий