« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Директор

Муниципального казенного учреждения

«Управление капитального строительства»

муниципального образования «Город Глазов»

_____________________

М.П.

А.А. Белослуцкий

Изменения к документации об аукционе в электронной форме

для определения подрядчика на выполнение работ по объекту:

«Сети теплоснабжения к жилым домам в районе улиц Пастухова-Куйбышева в г.Глазове».

Заместитель

Главы Администрации города Глазова	           ______________________	А.Н. Коземаслов

Начальник отдела муниципального заказа

Администрации города Глазова	______________________	Е.М. Коксенова

г. Глазов

04.03.2016 г.

# Раздел 1

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме

Муниципальный заказчик – МКУ «Управление капитального строительства» МО «Город Глазов», директор – Белослуцкий Анатолий Александрович, юридический адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6; фактический адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Карла-Маркса, д. 43а телефон: 8 (341 41) 66-373, e-mail: oks-glazov@yandex.ru (контактное лицо: Солодянкин Андрей Владимирович, телефон: 8 (341 41) 66-981), извещает о принятии решения о внесении изменений в документацию о проведении аукциона в электронной форме для определения подрядчика на выполнение работ по объекту: «Сети теплоснабжения к жилым домам в районе улиц Пастухова-Куйбышева в г.Глазове».

Изм. п. 8. «Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки:

- Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: 09-00 часов (местное время) 16.03.2016 года.

(Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки в период с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме до срока окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Порядок подачи заявок участников закупки, указан в документации об аукционе в электронной форме)».

Изм. п.9. «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 18.03.2016 года».

Изм. п.10. «Дата проведения аукциона в электронной форме: 21.03.2016 года в устанавливаемое Оператором электронной площадки время».

Извещение о внесении изменений к документации размещено на ЕИС (официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов) – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Директор МКУ «УКС города Глазова»	А.А. Белослуцкий

Изменения к документации об аукционе в электронной форме для определения подрядчика на выполнение работ по объекту: «Сети теплоснабжения к жилым домам в районе улиц Пастухова-Куйбышева в г.Глазове».

# Раздел 3

# Изменения к Информационной карте

аукциона в электронной форме для определения подрядчика на выполнение работ по объекту: «Сети теплоснабжения к жилым домам в районе улиц Пастухова-Куйбышева в г.Глазове».

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| Изм. 3.19. | Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», вправе направить на адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru, запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений данной документации об аукционе в электронной форме в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган. Указанный запрос должен поступить к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации «01» марта 2016 года. Дата окончания срока подачи участниками аукциона запросов о разъяснении положений документации «12» марта 2016 года. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе. |
| Изм. 3.20. | Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: 09-00 часов (местного время) 16.03.2016года. |
| Изм. 3.22. | Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, т.е. до 09-00 часов (местного времени) 16.03.2016года. |
| Изм. 3.23. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме – 18.03.2016года. |
| Изм. 3.24. | Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» – 21.03.2016года (Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки). |
|  | Извещение о внесении изменений к документации размещено на ЕИС (официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов) – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. |

Директор МКУ «УКС города Глазова»	А.А. Белослуцкий

Приложение № 2 к Информационной карте изложить в следующей редакции:

Спецификация используемых материалов при выполнении работ

| № п/п | Наименование материала | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Труба | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марок 15 или 20 или 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78 |
| 2. | Песок | Песок природный для строительных работ средний, ГОСТ 8736-93 |
| 3. | Швеллер | Швеллер №10, сталь марки Ст3пс, ГОСТ 8240-97 |
| 4. | Швеллер | Швеллер №20, сталь марки Ст3пс, ГОСТ 8240-97 |
| 5. | Двутавр | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст3пс, №20-24, ГОСТ 26020-83 |
| 6. | Труба | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марок 15 или 20 или 25, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5 мм, ГОСТ 8732-78 |
| 7. | Труба | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марок 15 или 20 или 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, ГОСТ 8732-78 |
| 8. | Труба | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марок 15 или 20 или 25, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78 |
| 9. | Переходы | Переходы концентрические на Ру до 16Мпа диаметром условного прохода 150×125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159×4,5-133×4 мм, ГОСТ 17378-2001 |
| 10. | Переходы | Переходы концентрические на Ру до 16Мпа диаметром условного прохода 80×65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89×3,5-76×3,5 мм, ГОСТ 17378-2001 |
| 11. | Фланцы | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 или ВСт3сп3, давлением 1,6МПа, диаметром 150мм, диаметром 50мм, диаметром 80мм, ГОСТ 12820-80 |
| 12. | Фасонные части | Фасонные стальные сварные части, ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-2001 |
| 13. | Отводы | Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, ГОСТ 17375-2001 |
| 14 | Отводы | Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, ГОСТ 17375-2001 |
| 15 | Отводы | Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, ГОСТ 17375-2001 |
| 16. | Вентили | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды давлением 1,6МПа, диаметром 15мм, ГОСТ 3326-86 |
| 17. | Вентили | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды давлением 1,6МПа, диаметром 32 мм, ГОСТ 3326-86 |
| 18. | Задвижки | Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа 30с41нж: - условным диаметром 50 мм - рабочая среда - вода - температура рабочей среды не более 150°С - климатическое исполнение У1 - температура окружающей среды от -40°С - привод - маховик - наплавка на клин - сталь 13Х25Т - степень герметичности — класс А (двухсторонняя герметичность) |
| 19. | Задвижки | Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа 30с41нж: - условным диаметром 80мм - рабочая среда - вода - температура рабочей среды не более 150°С - климатическое исполнение У1 - температура окружающей среды от -40°С - привод - маховик - наплавка на клин - сталь 13Х25Т - степень герметичности — класс А (двухсторонняя герметичность) |
| 20. | Мастика | Мастика антикоррозийная: - температура эксплуатации -35°С до +150°С - адгезия по методу решетчатых надрезов 1 балл - прочность пленки покрытия при ударе 50 см - эластичность покрытия при изгибе 1 мм - термостойкость до 150°С - цвет коричневый |
| 21. | Мастика | Мастика антикоррозийная - температура эксплуатации -35°С до +150°С - адгезия по методу решетчатых надрезов 1 балл - прочность пленки покрытия при ударе 50 см - эластичность покрытия при изгибе 1 мм - термостойкость до 150°С - цвет черный |
| 22. | Изоляция | Скорлупы из пенополиуритана с покрытием из крафт-бумаги и асбеста: - внутренний диаметром 57 мм - толщина 50 мм - диапазон рабочих температур от -30°С до +150°С для подающего и от -30°С до +130°С для обратного трубопровода - горючесть класса Г2 - экологическая безопасность (не содержать хлорфторуглеводородов) - длина скорлупы не менее 1 м |
| 23 | Изоляция | Скорлупы из пенополиуритана с покрытием из крафт-бумаги и асбеста: - внутренний диаметром 133 мм - толщина 50 мм - диапазон рабочих температур от -30°С до +150°С для подающего и от -30°С до +130°С для обратного трубопровода - горючесть класса Г2 - экологическая безопасность (не содержит хлорфторуглеводородов) - длина скорлупы не менее 1 м |
| 24 | Изоляция | Скорлупы из пенополиуритана с покрытием из крафт-бумаги и асбеста: - внутренний диаметром 76 мм - толщина 50 мм - диапазон рабочих температур от -30°С до +150°С для подающего и от -30°С до +130°С для обратного трубопровода - горючесть класса Г2 - экологическая безопасность (не содержит хлорфторуглеводородов) - длина скорлупы не менее 1 м |
| 25. | Стеклопластик | Стеклопластик рулонный марки РСТ250 шириной 1м |
| 26. | Рубероид | Рубероид кровельный РКП-350б, ГОСТ 10923-93 |

Директор МКУ «УКС города Глазова»                                                                                    А.А. Белослуцкий

Изменения в Приложение № 3

к Информационной карте

Рекомендуемая форма по заполнению информации первой части заявки

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) | Знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара | Показатели Муниципального заказчика | Показатели Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Труба |  |  |  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, ГОСТ 8732-78 |  |
|  |  |  |  |  | из стали марок 15 или 20 или 25 | * |
| 2 | Песок |  |  |  | Песок природный для строительных работ средний, ГОСТ 8736-93 |  |
| 3 | Швеллер |  |  |  | Швеллер №10, сталь марки Ст3пс, ГОСТ 8240-97 |  |
| 4 | Швеллер |  |  |  | Швеллер №20, сталь марки Ст3пс, ГОСТ 8240-97 |  |
| 5 | Двутавр |  |  |  | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст3пс, №20-24, ГОСТ 26020-83 |  |
| 6 | Труба |  |  |  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5 мм, ГОСТ 8732-78 |  |
|  |  |  |  |  | из стали марок 15 или 20 или 25 | * |
| 7 | Труба |  |  |  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, ГОСТ 8732-78 |  |
|  |  |  |  |  | из стали марок 15 или 20 или 25 | * |
| 8 | Труба |  |  |  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм, ГОСТ 8732-78 |  |
|  |  |  |  |  | из стали марок 15 или 20 или 25 | * |
| 9 | Переходы |  |  |  | Переходы концентрические на Ру до 16Мпа диаметром условного прохода 150×125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159×4,5-133×4 мм, ГОСТ 17378-2001 |  |
| 10 | Переходы |  |  |  | Переходы концентрические на Ру до 16Мпа диаметром условного прохода 80×65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89×3,5-76×3,5 мм, ГОСТ 17378-2001 |  |
| 11 | Фланцы |  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные, давлением 1,6МПа, диаметром 150мм, диаметром 50мм, диаметром 80мм, ГОСТ 12820-80 |  |
|  |  |  |  |  | из стали ВСт3сп2 или ВСт3сп3 | * |
| 12 | Фасонные части |  |  |  | Фасонные стальные сварные части, ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-2001 |  |
| 13 | Отводы |  |  |  | Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, ГОСТ 17375-2001 |  |
| 14 | Отводы |  |  |  | Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм, ГОСТ 17375-2001 |  |
| 15 | Отводы |  |  |  | Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, ГОСТ 17375-2001 |  |
| 16 | Вентили |  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды давлением 1,6МПа, диаметром 15мм, ГОСТ 3326-86 |  |
| 17 | Вентили |  |  |  | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды давлением 1,6МПа, диаметром 32 мм, ГОСТ 3326-86 |  |
| 18 | Задвижки |  |  |  | Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа 30с41нж: - условным диаметром 50 мм - рабочая среда - вода - температура рабочей среды не более 150°С - климатическое исполнение У1 - температура окружающей среды от -40°С - привод - маховик - наплавка на клин - сталь 13Х25Т - степень герметичности — класс А (двухсторонняя герметичность) |  |
| 19 | Задвижки |  |  |  | Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа 30с41нж: - условным диаметром 80мм - рабочая среда - вода - температура рабочей среды не более 150°С - климатическое исполнение У1 - температура окружающей среды от -40°С - привод - маховик - наплавка на клин - сталь 13Х25Т - степень герметичности — класс А (двухсторонняя герметичность) |  |
| 20 | Мастика |  |  |  | Мастика антикоррозийная: - температура эксплуатации -35°С до +150°С - адгезия по методу решетчатых надрезов 1 балл - прочность пленки покрытия при ударе 50 см - эластичность покрытия при изгибе 1 мм - термостойкость до 150°С - цвет коричневый |  |
| 21 | Мастика |  |  |  | Мастика антикоррозийная - температура эксплуатации -35°С до +150°С - адгезия по методу решетчатых надрезов 1 балл - прочность пленки покрытия при ударе 50 см - эластичность покрытия при изгибе 1 мм - термостойкость до 150°С - цвет черный |  |
| 22 | Изоляция |  |  |  | Скорлупы из пенополиуритана с покрытием из крафт-бумаги и асбеста: - внутренний диаметром 57 мм - толщина 50 мм - диапазон рабочих температур от -30°С до +150°С для подающего и от -30°С до +130°С для обратного трубопровода - горючесть класса Г2 - экологическая безопасность (не содержать хлорфторуглеводородов) |  |
|  |  |  |  |  | - длина скорлупы не менее 1 м | * |
| 23 | Изоляция |  |  |  | Скорлупы из пенополиуритана с покрытием из крафт-бумаги и асбеста: - внутренний диаметром 133 мм - толщина 50 мм - диапазон рабочих температур от -30°С до +150°С для подающего и от -30°С до +130°С для обратного трубопровода - горючесть класса Г2 - экологическая безопасность (не содержит хлорфторуглеводородов) |  |
|  |  |  |  |  | - длина скорлупы не менее 1 м | * |
| 24 | Изоляция |  |  |  | Скорлупы из пенополиуритана с покрытием из крафт-бумаги и асбеста: - внутренний диаметром 76 мм - толщина 50 мм - диапазон рабочих температур от -30°С до +150°С для подающего и от -30°С до +130°С для обратного трубопровода - горючесть класса Г2 - экологическая безопасность (не содержит хлорфторуглеводородов) |  |
|  |  |  |  |  | - длина скорлупы не менее 1 м | * |
| 25 | Стеклопластик |  |  |  | Стеклопластик рулонный марки РСТ250 шириной 1м |  |
| 26 | Рубероид |  |  |  | Рубероид кровельный РКП-350б, ГОСТ 10923-93 |  |

## Инструкция по заполнения первой части заявки:

## в графах столбца 3 Таблицы должен быть указан товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого к использованию товара. Данная информация должна быть представлена с указанием всех букв и цифр (при наличии).

## в графах столбца 4 Таблицы должны быть указаны знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии).

## в графах столбца 5 Таблицы должно быть указано наименование страны происхождения товара.

## в графах столбца 7 Таблицы должны быть указаны значения показателей, позволяющие определить их соответствие требованиям, указанным в Приложении № 3 к Информационной карте «Спецификация используемых материалов при выполнении работ»:

## в графах не отмеченных знаком «*» необходимо указать «соответствие» или «несоответствие», «наличие» или «отсутствие», «да» или «нет».

## в графах, обозначенных знаком «*» необходимо указать точное значение показателя. Значение, указанное в диапазоне, интервале или с указанием «не менее» («не более»), «или» будет считаться не соответствующим требованиям Документации об аукционе в электронной форме.

Приложение № 2 к Муниципальному контракту изложить в следующей редакции:

Спецификация используемых материалов

| № п/п | Наименование материала | Товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) | Знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба |  |  |  |  |
| 2 | Песок |  |  |  |  |
| 3 | Швеллер |  |  |  |  |
| 4 | Швеллер |  |  |  |  |
| 5 | Двутавр |  |  |  |  |
| 6 | Труба |  |  |  |  |
| 7 | Труба |  |  |  |  |
| 8 | Труба |  |  |  |  |
| 9 | Переходы |  |  |  |  |
| 10 | Переходы |  |  |  |  |
| 11 | Фланцы |  |  |  |  |
| 12 | Фасонные части |  |  |  |  |
| 13 | Отводы |  |  |  |  |
| 14 | Отводы |  |  |  |  |
| 15 | Отводы |  |  |  |  |
| 16 | Вентили |  |  |  |  |
| 17 | Вентили |  |  |  |  |
| 18 | Задвижки |  |  |  |  |
| 19 | Задвижки |  |  |  |  |
| 20 | Мастика |  |  |  |  |
| 21 | Мастика |  |  |  |  |
| 22 | Изоляция |  |  |  |  |
| 23 | Изоляция |  |  |  |  |
| 24 | Изоляция |  |  |  |  |
| 25 | Стеклопластик |  |  |  |  |
| 26 | Рубероид |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МКУ «УКС города Глазова» ИНН 1837013198, КПП 183701001 427620, УР, г. Глазов, ул.Динамо, 6 тел. 2-33-73, 2-98-11 oks-glazov@yandex.ru Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Удмуртской Республике (Управление финансов Администрации города Глазова, МКУ «УКС города Глазова») р/сч 40204810500000000029 БИК 049401001 Отделение-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск |  |
| Директор | Должность |
| _____________________________ А.А. Белослуцкий М.П. | ___________________________________ ФИО М.П. |