от 12.07.2016 г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным заказчиком – Администрацией города Глазова, Глава города Глазова – О.Н. Бекмеметьев, адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, телефон: 8 (341 41) 2-18-50, факс: 8 (341 41) 2-96-67 (контактное лицо: начальник управления информатизации и вязи Администрации города Глазова – Рустам Саярович Хальфеев, тел. +7 (34141) 66-902, e-mail: oi@glazov-gov.ru), принято решение об осуществлении закупки путем запроса котировок для определения исполнителя на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС.

Уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Администрации города Глазова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, начальник отдела Е.М. Коксенова, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

Условия муниципального контракта:

1. Наименование и описание объекта закупки:

1.1. Наименование объекта: Оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС.

1.2. Описание объекта:

- Качественное, своевременное оказание услуг в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Извещению).

- Наличие у Исполнителя действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: «Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

1.3. Гарантия на оказываемые услуги – в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Извещению).

2. Объем оказания услуг – в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Извещению).

3. Место и условия оказания услуг – услуги оказываются круглосуточно, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Извещению),  по адресам указанным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Извещению).

4. Срок оказания услуг – с момента заключения  контракта в течение 90 календарных дней.

5. Источник финансирования – бюджет МО «Город Глазов».

6. Оплата будет производиться по условиям заключенного муниципального контракта безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг, на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры, подписанных обеими сторонами, с отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 50 811,00 рублей (с учетом всех расходов, налогов, сборов, обязательных платежей, а также других выплат в соответствии с законодательством РФ).

8. Обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены муниципального контракта приведены в Приложении № 2 к настоящему Извещению.

9. Муниципальный заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ.

Сведения об ограничениях участия в определении поставщика: Участником закупки может являться любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, соответствующее единым требованиям, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ, равно как и требованиям, предъявляемым к участникам запроса котировок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ, а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

- наличие лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: «Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией;

9) отсутствие в предусмотренном ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица (в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), сформированных в соответствии с ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ и ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ).

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ: не установлены.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: Услуга подпадает под действие Постановления Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено".

Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, считается представившим заказчику информацию о своем соответствии условиям, запретам и ограничениям, установленным муниципальным заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ.

Контрактный управляющий, ответственный за заключение муниципального контракта – начальник управления информатизации и связи Администрации города Глазова – Рустам Саярович Хальфеев, телефон: +7 (341 41) 6-69-02.

Извещение о проведении запроса котировок и приложения размещены в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке (до ввода в эксплуатацию ЕИС, размещаются на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Муниципальный заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее, чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок продлевается так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем четыре рабочих дня.

Муниципальный заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Порядок подачи заявок:

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте (с указанием номера и наименования заказа или иной информации, позволяющей идентифицировать закупку), не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа (подписанного усиленной электронной подписью и поданного с использованием единой информационной системы) до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок подается по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 130, в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (время местное), в срок с 08-00 часов (местного времени) 13 июля 2016 г. до 09-30 часов (местного времени) 20 июля 2016 г.

Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок: 09:30 часов 20.07.2016 года по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 131.

Единая комиссия (по запросу котировок, запросу предложений) в течение одного рабочего дня вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и оценивает котировочные заявки. Участник запроса котировок или его представитель вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта не позднее 5 календарных дней со дня получения контракта от заказчика.

Срок подписания участником запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, контракта не позднее 5 календарных дней со дня получения контракта от заказчика.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок.

Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

Приложение:

1. Техническое задание.

2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

# 3. Форма Заявки на участие в запросе котировок.

4. Проект муниципального контракта.

Глава города Глазова	О.Н. Бекмеметьев

Начальник отдела муниципального заказа

Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 12.07.2016 г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС

- Общие требования

Техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации (ОПС), автоматического пожаротушения, кнопок тревожной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01  заключается в проведении регламентных работ и планово – предупредительного ремонта (текущего, ремонтно-восстановительного и др.) и осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 000 - ФЗ от 01.01.2001 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», РД 78.36.003 – 2002 «Инженерно – техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», РД "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», РД «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», ГОСТ Р «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», Р 78.36. «Ложные срабатывания технических средств охранной сигнализации и методы борьбы с ними», РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», ГОСТ Р «Оповещатели охранные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р «Системы тревожной сигнализации. Общие требования. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», действующими нормативными документами по охране труда и т. д.

- Наименование оказываемых услуг

Оказание услуг по ТО и ППР средств ОПС автоматического пожаротушения, кнопок тревожной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 на объектах Администрации города Глазова.

- Количество оказываемых услуг

Объемы оказываемых услуг определяются согласно перечню средств ОПС, автоматического пожаротушения, кнопок тревожной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01, указанных в Приложении № 1 к техническому заданию и установленных на объектах Администрации.

- Место оказания услуг

- Администрация города Глазова, г.Глазов, ул. Динамо, д.6,

- Архивное управления, г. Глазов, ул. Пионерская, д.1Г,

- Архивное управлении, г. Глазов, ул. Мопра, д.37,

- Управление имущественных отношений, г. Глазов, ул. Школьная, д.19,

- Управления ЗАГС, г. Глазов, ул. Т.Барамзиной, д.6.

Объекты Администрации представляют собой отдельно стоящие здания. Все помещения отапливаемые, средняя температура +20 0С, относительная влажность не более 95%. Запыленность, дымные образования, вибрация и агрессивные среды отсутствуют.

- Сроки оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию средств ОПС, автоматического пожаротушения, кнопок тревожной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01  оказываются Исполнителем в течение 90 календарных с момента заключения контракта согласно п.5 технического задания.

1.5. Дополнительные требования

1.5.1. Требования к приборам и материалам:

- используемые в работе приборы и материалы должны соответствовать Перечню технических средств, рекомендованных к использованию и применению для постановки на пульт охраны.

1.5.2. Требования к результатам работ:

- работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством, действующими нормами и правилами.

1.5.3. Условия выполнения работ:

- перед началом выполнения работ Исполнитель и Заказчик обязаны оформить акт-допуск для производства работ. Начало работ устанавливается с даты подписания сторонами акта-допуска.

1.5.4. Требования к безопасности выполняемых работ:

- выполнение работ на функционирующем объекте должно обеспечивать необходимые противопожарные меры и мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение экологических норм и правил, недопущение какого-либо риска, способного причинить вред жизни или здоровью, имуществу граждан, работников Заказчика.

Все материалы, изделия, используемые при выполнении работ, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия.

1.5.5. Техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт оборудования производится в соответствии с Регламентами. Заказчик ведет «Журнал регистрации работ по ТО и ППР». Один журнал хранится у Заказчика, второй – у Исполнителя.

2. Организация и порядок проведения работ по ТО

2.1. ТО проводится с целью поддержания установок охранно-пожарной сигнализации в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара и попытке проникновения на охраняемый объект.

2.2. Основными задачами ТО являются:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов регламентированных технической документацией на них на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым, на время ремонта из обменного фонда «Исполнителя»;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в круглосуточном режиме в минимально возможный срок (в течении 3-х часов);

- метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- ликвидация последствий воздействия на установки охранно-пожарной сигнализации, неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

3. Условия ремонта оборудования

3.1 В соответствии с требованиями ГОСТ Р 54 ТО и планово – предупредительный ремонт систем проводятся с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных проектом, целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного проектной и технической документацией.

3.2. В зависимости от характера повреждения или отказа технических средств Исполнитель проводит следующие виды планово – предупредительного ремонта:

- текущий - для шлейфов;

- текущий и средний – для аппаратуры.

3.3. Текущий ремонт шлейфов сигнализации заключается в замене отдельных вышедших из строя компонентов (извещателей, установочных элементов, участков соединительных линий).

3.4. Текущий ремонт аппаратуры заключается в замене отказавших легкосъемных элементов.

3.5. Средний ремонт аппаратуры заключается в частичной или полной ее разборке, восстановлении или замене составных частей.

3.6. Средний ремонт производится Исполнителем на основании «Акта дефектации», с предоставлением «Дефектной ведомости» или «Акта технического состояния объекта (оборудования)» («Акта технического освидетельствования»), составленного комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя.

3.7. После составления соответствующего акта и в случае необходимости ремонта, Исполнителем составляется смета на ремонтные работы в соответствии с нормативными документами.

3.8. Составленная смета проверяется представителем Заказчика и определяется срок выполнения работ, который указывается в акте.

3.9. При невозможности ремонта оборудования на месте установки, Исполнитель производит его демонтаж и ремонт в мастерской Исполнителя с последующим монтажом.

3.10. Исполнитель гарантирует качество применяемых материалов и устанавливаемого оборудования (компонентов, частей), предоставляет сертификаты качества изготовителя на материалы и оборудование.

3.11. Гарантийный срок для результата работы – 6 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут выявлены дефекты, проявившиеся в результате низкого качества выполненных работ, Исполнитель по требованию Заказчика обязан устранить дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого требования.

4. Порядок и сроки проведения ТО и ППР

4.1. Работы по ТО и ППР должны проводиться в сроки, установленные графиком проведения ТО и ППР согласованным с Заказчиком.

4.2. Для устранения отказа установок охранно-пожарной сигнализации, в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки, определенные в контракте (время прибытия не должно превышать 2 (двух) часов).

4.3. Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя.

4.4. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации охранно-пожарной сигнализации, должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон. Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам.

Записи должны констатировать следующий вывод: "Установка (установки) охранно-пожарной автоматики сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению".

4.5. В Журнале регистрации работ по ТО и ППР должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности с персоналом Исполнителя ответственным лицом Заказчика.

4.6. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

4.7. В случае отключения Заказчиком части или всей системы охранно - пожарной сигнализации, связанного с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей Исполнителя, последний временно прекращает работы по ТО и ППР, сделав запись об этом в Журнале регистрации работ по ТО и ППР.

5. Регламент работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту.

Техническое обслуживание по заявкам Заказчика проводить, в случае необходимости, вызванной ее состоянием.

Техническое обслуживание №1 - выполняется ежемесячно.

1. Внешний осмотр приемно-контрольной панели на: отсутствие механических повреждений корпуса, надежность крепления корпуса, отсутствие неисправностей,

2. Внешний осмотр устройства управления на отсутствие механических повреждений, отсутствие неисправностей, отсутствие индикаций «Авария».

3. Проверка пожарных извещателей на отсутствие механического повреждения, работоспособность, согласно инструкциям производителя, надежность крепления соединений;

4. Проверка режимов работы системы пожарной сигнализации в целом: проверка постановки объекта на охрану; проверка отсутствия ложных срабатываний пожарных извещателей; проверка реакций от извещателей пожарной охраны; проверка доставки сообщений на ЦСМ; проверка срабатывания звуковых, световых и индикационных извещателей; проверка снятия объекта с охраны; проверка памяти тревог по нарушенным зонам и индикации устройства управления;

5. Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ, в соответствии с зоной ответственности Исполнителя, согласно данному ТО.

6. Ведение отчетной документации по проведению технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительного ремонта (ППР).

Техническое обслуживание №2 - выполняется ежеквартально.

1. Внешний осмотр приемно-контрольной панели на:

1.1 Отсутствие механических повреждений корпуса;

1.2 Надежность крепления корпуса;

1.3 Отсутствие неисправностей;

1.4 Надежность кабельных соединений;

1.5 Изоляционную надежность;

2. Внешний осмотр устройства управления на:

2.1 Отсутствие механических повреждений;

2.2 Отсутствие неисправностей;

2.3 Отсутствие индикаций «Авария».

2.4 Надежность кабельных соединений;

3. Проверка состояния:

3.1 Электрической сети 220 вольт;

3.2 Аккумуляторной батареи;

3.3 Каналов связи с ЦСМ;

4. Проверка охранных и пожарных извещателей на:

4.1 Отсутствие механического повреждения;

4.2 Работоспособность, согласно инструкциям производителя;

4.3 Надежность крепления соединений;

4.4 Отсутствие люфта дверей в закрытом состоянии, на которых установлены магнитоконтактные датчики;

5 Проверка режимов работы системы охранно-пожарной сигнализации в целом:

5.1 Проверка постановки объекта на охрану;

5.2 Проверка отсутствия ложных срабатываний пожарных и охранных извещателей;

5.3 Проверка работоспособности пожарных и охранных извещателей;

5.4 Проверка доставки сообщений на ЦСМ;

5.5 Проверка срабатывания: звуковых, световых и индикационных извещателей;

5.6 Проверка снятия объекта с охраны;

5.7 Проверка памяти тревог по нарушенным зонам и индикации устройства управления;

6. Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ, в соответствии с зоной ответственности Исполнителя, согласно данному ТО.

7. Ведение отчетной документации по проведению ТО и ППР.

6. Требования к квалификации персонала Исполнителя и инструментально-технической базе

6.1. Инженерно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III для работы на электроустановках напряжением до 1000 В и аттестован согласно требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТРМ–016–2001.

6.2. Инженерно-технический персонал должен быть не ниже 1-й категории, обучен и аттестован согласно требованиям НТД.

6.3. Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверки знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте» ПОТР М-012-2000.

6.4. Наличие у Исполнителя действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

«Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации»

7. Требования к качеству услуг, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность оказываемых услуг.

7.1. Услуги оказываются только в отведенной зоне работ. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях снижения уровня шума, запылённости и загрязнения воздуха.

7.2. При выполнении восстановительных работ Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.01.01-85, СНиП 2.08.02-85, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТам и Требованиям к техническим характеристикам оборудования систем безопасности, используемого на объектах Общества и нуждающегося в обслуживании для обеспечения его стабильной работы и при необходимости восстановления его технических характеристик до паспортных.

7.3. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг были допущены отступления от условий Контракта ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки.

### 7.4. Исполнитель должен организовать круглосуточный мониторинг работоспособности ПС. Доступность предоставления услуги для аварийно-восстановительных работ 24 часа в сутки.

### 7.5. При возникновении неисправности оборудования или вопроса при эксплуатации оборудования, необходимо чтобы Заказчик имел возможность круглосуточно обратиться в сервисную службу Исполнителя путем отправки сообщения по телефону. Реакция на запрос о неисправности с предоставлением полной информации о неисправности должна составлять:

по рабочим дням с 8-00 до 17-00 – не более 1 часа.

в остальное время – не более 2 часов.

7.6. Приобретение Исполнителем за собственные средства подменного фонда оборудования для оперативного восстановления работоспособности ОПС в соответствии с Приложением № 1  к данному Техническому заданию.

7.7. При выходе из строя оборудования, указанного в  Приложении № 1 к данному Техническому заданию, Исполнитель должен произвести временную замену из своего материала, своими силами и средствами.

8. Дополнительные условия

При заключении контракта Исполнитель предоставляет Заказчику: заверенный список сотрудников, осуществляющих работы на объектах, с указанием должности по штатному расписанию, заверенные копии квалификационных удостоверений, сертификатов и другие документы, подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям действующих нормативно – технических актов и настоящего Технического задания.

Глава города Глазова	О.Н. Бекмеметьев

Приложение 1

к техническому заданию

Перечень средств ОПС Заказчика.

Управление ЗАГС, ул.Т.Барамзиной, д.6

| Наименование | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество шлейфов | шт | 20 |
| Блок выпрямительный | шт | 2 |
| Устройства сигнальные звуковые | шт | 5 |
| Устройства сигнальные световые | шт | 9 |
| Извещатель дымовой (пламени, комбинированный) | шт | 36 |
| Извещатель пожарный ИПР, СМК, КТС | шт | 43 |
| Извещатель охранный оптико-электронный (ультразвуковой) типа Астра-5, Астра-С, Астра-8, Астра-621 | шт | 31 |
| Прибор приемно-контрольный | шт | 3 |

Архивное управление, ул. Мопра, д.37

| Наименование | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество шлейфов | шт | 7 |
| Блок выпрямительный | шт | 3 |
| Устройства сигнальные звуковые | шт | 5 |
| Устройства сигнальные световые | шт | 11 |
| Извещатель дымовой (пламени, комбинированный) | шт | 35 |
| Извещатель пожарный ИПР, СМК, КТС | шт | 40 |
| Извещатель охранный оптико-электронный (ультразвуковой) типа Астра-5, Астра-С, Астра-8, Астра-621 | шт | 30 |
| Прибор приемно-контрольный | шт | 2 |
| Установка автоматического пожаро-тушения | шт | 5 |

Управление имущественных отношений, ул.Школьная, д.19/30

| Наименование | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество шлейфов | шт | 24 |
| Блок выпрямительный | шт | 3 |
| Устройства сигнальные звуковые | шт | 4 |
| Устройства сигнальные световые | шт | 8 |
| Извещатель дымовой (пламени, комбинированный) | шт | 45 |
| Извещатель пожарный ИПР, СМК, КТС | шт | 50 |
| Извещатель охранный оптико-электронный (ультразвуковой) типа Астра-5, Астра-С, Астра-8, Астра-621 | шт | 32 |
| Прибор приемно-контрольный | шт | 2 |
| Аппаратура передачи сигнала оповещения о пожаре на ЕДДС | шт | 1 |

Администрация города Глазова, ул. Динамо, д.6

| Наименование | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество шлейфов | шт | 140 |
| Блок выпрямительный | шт | 3 |
| Устройства сигнальные звуковые | шт | 11 |
| Устройства сигнальные световые | шт | 16 |
| Извещатель дымовой (пламени, комбинированный) | шт | 280 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР, СМК, КТС | шт | 280 |
| Извещатель пожарный тепловой типа ИП-103/5 | шт | 32 |
| Извещатель охранный оптико-электронный типа Астра-5, Астра-С | шт | 130 |
| Извещатель охранный комбинированный типа Астра-8, Астра-621 | шт | 120 |
| Прибор приемно-контрольный | шт | 7 |
| Аппаратура передачи сигнала оповещения о пожаре на ЕДДС | шт | 1 |

Архивное управление, ул. Пионерская, д.1Г

| Наименование | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество шлейфов | шт | 30 |
| Блок выпрямительный | шт | 3 |
| Устройства сигнальные звуковые | шт | 6 |
| Устройства сигнальные световые | шт | 10 |
| Извещатель дымовой (пламени, комбинированный) | шт | 55 |
| Извещатель пожарный ИПР, СМК, КТС | шт | 50 |
| Извещатель охранный оптико-электронный (ультразвуковой) типа Астра-5, Астра-С, Астра-8, Астра-621 | шт | 31 |
| Прибор приемно-контрольный | шт | 3 |
| Установка автоматического пожаротушения | шт | 10 |
| Аппаратура передачи сигнала оповещения о пожаре на ЕДДС | шт | 1 |

Глава города Глазова	О.Н. Бекмеметьев

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 12.07.2016 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

| Основные характеристики объекта закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставления рыночных цен |
| Расчет НМЦК | Сумма оказания услуг согласно коммерческому предложению Источник 1 – 19 602 руб/мес. Источник 2 – 16 937 руб/мес. Источник 3 – 17 820 руб/мес. |

| Расчет начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
| --- |
| Характеристика ценовой информации | Количество (объем) продукции | Цена единицы продукции, указанная в источнике №1, (руб.) | Цена единицы продукции, указанная в источнике №2, (руб.) | Цена единицы продукции, указанная в источнике №3, (руб.) | Средняя арифметическая величина цены единицы продукции | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации(%) | НМЦК (руб.) |
| По исходным данным | 3 месяца | 19602 | 16937 | 17820 | 18 119,67 | 1 357,54 | 7,49 | 54 359 |

Начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере наименьшего коммерческого предложения Исполнителя №2 и составляет:

16 937,00 рублей × 3 месяца = 50 811,00 рублей

Глава города Глазова	О.Н. Бекмеметьев

Приложение № 3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 12.07.2016 г.

- ФОРМА

# Заявка на участие в запросе котировок

«____» ______________ 2016 г.

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) |  |
| 2 | Место нахождения (место жительства) |  |
| 3 | Почтовый адрес |  |
| 4 | Банковские реквизиты участника закупки (наименование банка, р/с, к/с, БИК) |  |
| 5 | ИНН (при наличии) учредителей |  |
| 6 | ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа (Правление, Дирекция и др.) |  |
| 7 | ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок (генеральный директор, директор и т.п.) |  |
| 8 | ИНН участника* |  |

Осуществление закупки: «На оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС».

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы предлагаем оказать вышеуказанную услугу в полном объеме на общую сумму по муниципальному контракту _________________ рублей (с учетом всех расходов, налогов, сборов, обязательных платежей, а также других выплат в соответствии с законодательством РФ).

Мы согласны исполнить все условия муниципального контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

*Данные сведения предоставляются по желанию Участника размещения заказа.

Просьба указать контактное лицо участника размещения заказа с целью дальнейшего взаимодействия при заключении контракта: Ф.И.О. _____________________________; телефон, факс: __________; e-mail _________________.

|  |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 4

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 12.07.2016 г.

Проект

Муниципальный контракт № __________________

на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС

г. Глазов	«___» _____________ 2016 года

Администрация города Глазова, действующая от имени МО «Город Глазов», в лице Главы города Глазова О.Н. Бекмеметьева, действующего на основании Устава Муниципального образования «Город Глазов», именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, с одной стороны, и ____________________, в лице ______________________________, действующего на основании ______________ и лицензии __________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые Стороны, руководствуясь __________________________ № ____________ от «___» __________ 2016 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказывать услуги по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС (в дальнейшем Услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Муниципальный заказчик обязуется принять Услуги и оплатить на условиях настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость оказания Услуг по Контракту составляет ____________________(__________________) рублей ___ копеек (с учетом всех расходов, налогов, сборов, обязательных платежей, а также других выплат в соответствии с законодательством РФ).

2.2. Цена Контракта является твердой и не изменяется в ходе исполнения Контракта.

2.3. Оплата будет производиться по условиям заключенного муниципального контракта безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуг, на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета-фактуры, подписанных обеими сторонами, с отсрочкой платежа до 30 банковских дней.

Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Муниципального заказчика.

2.4. В соответствии с п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества оказываемых Услуг, предусмотренных Контрактом.

2.5. В соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае, если настоящий Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта.

3. Место, условия и сроки оказания Услуг

3.1. Место и условия оказания услуг – услуги оказываются круглосуточно, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту),  по адресам указанным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту).

3.2. Срок оказания услуг – с момента заключения в течение 90 календарных дней.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1.Оказать услуги в объеме и в срок, предусмотренные настоящим контрактом, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).

4.1.2.Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.1.3. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг, а также обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, определенного настоящим контрактом, в сроки, установленные актом о выявленных недостатках.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих контрактных обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

4.2.2. Получать у заказчика необходимую для оказания услуг информацию по вопросам выполнения настоящего Контракта.

4.2.3. Требовать оплаты оказанных услуг в размере и порядке, предусмотренных настоящим контрактом.

4.3. Муниципальный заказчик обязан:

4.3.1. Консультировать Исполнителя по возникшим в ходе оказания услуг вопросам.

4.3.2. Принять оказанные Исполнителем услуги по акту о приемке оказанных услуг или предоставить Исполнителю мотивированный отказ в приемке, приложив перечень недостатков со сроками их устранения.

4.3.3. Сообщать Исполнителю необходимую информацию по вопросам выполнения настоящего контракта.

4.3.4.Оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с настоящим Контрактом.

4.4. Муниципальный заказчик имеет право:

4.4.1. Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество услуг.

4.4.2. Проводить проверки качества услуг с привлечением соответствующих служб и представителей от Муниципального заказчика и Исполнителя, и в случае выявления несоответствия качества оказываемых услуг, возникшего по вине Исполнителя, возложить расходы по данной проверке на Исполнителя.

5.Ответственность Сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. В случае ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с Муниципального заказчика штраф в размере:

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и составляет __________ руб. (2,5 процента цены контракта).

5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Муниципальным заказчиком, Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает Муниципальному заказчику штраф в размере:

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и составляет __________ руб. (10 процентов цены контракта).

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.8. Споры, связанные с исполнением настоящего контракта, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, эпидемии, аварии на транспорте и на заводе-изготовителе, военные действия, блокада, нормативные документы органов государственной власти, Российской Федерации, влияющих на исполнение обязательств сторон по настоящему контракту.

5.10. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в течение 1 суток) уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств и препятствий.

5.11. Имущественная ответственность, а также другие условия, не предусмотренные настоящим контрактом, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и другим, действующим на момент заключения контракта, законодательством Российской Федерации.

6. Экспертиза и приемка оказанных Услуг

6.1. Для проверки оказанных Услуг, Муниципальный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Эксперт, экспертная организация вправе запрашивать у Муниципального заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.2. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг, в случае выявления несоответствия условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке оказанных Услуг и устранено Исполнителем.

6.3. Принятие оказанных Услуг Муниципальным заказчиком на соответствие Техническому заданию подтверждается Актами сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемыми обеими сторонами.

6.4. Приемка оказанных Услуг осуществляется путем сверки Муниципальным заказчиком на соответствие Техническому заданию в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Акта. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается сторонами в день приемки. Муниципальный заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если оказанные Услуги не соответствует требованиям, установленным Муниципальным заказчиком в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

6.5. Претензии по качеству оказанных Услуг Муниципальный заказчик обязан предъявить в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков оказанных Услуг, Исполнителю направляется Акт, составленный с привлечением представителей Исполнителя и Муниципального заказчика, с зафиксированными в нем недостатками и их подробным описанием.

7. Гарантии качества

7.1. Исполнитель гарантирует:

7.1.1. Качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.

7.1.2. Своевременное устранение недоработок в процессе оказания услуг, за которые Исполнитель несет ответственность.

7.2. Гарантийный срок на оказываемые услуги – в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).

8. Разрешение споров

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту Стороны будут стремиться решить их путем переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Удмуртской Республики.

9. Срок действия и порядок расторжения контракта

9.1. Срок действия Контракта: с момента заключения Контракта в течение 90 календарных дней в части оказания услуг, а в части расчетов до полного исполнения обеими Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда.

В случае расторжения Контракта оплата осуществляется за фактически оказанные услуги.

9.3. Расторжение Контракта не является основанием для отказа от оплаты счетов за оказанные услуги.

9.4. Нарушение условий Контракта признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Контракта.

9.5. Соглашение о расторжении настоящего Контракта оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

10. Особые условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном  виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. В случае изменения правового статуса Сторона в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

10.3. Настоящий контракт и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение:

1. Техническое задание.

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

| Муниципальный заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Администрация города Глазова 427620 УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6 Телефон: 8 (341 41) 2-18-50, Телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67 ИНН 1829007602, КПП 183701001 УФК по Удмуртской Республике (Управление финансов Администрации города Глазова, Администрация города Глазова) л/с 02133025910 (л/с 03960290801) р/с 4020481050000000029 в Отделение - НБ УР г. Ижевск БИК 049401001 |  |  |
| Глава города Глазова |  | Должность |
| ____________________ /О.Н. Бекмеметьев/ М.П. |  | ____________________ / ФИО / М.П. |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

№ ____________________________

от «___» _____________ 2016 года

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС

1. Общие требования

Техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации (ОПС), автоматического пожаротушения, кнопок тревожной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01  заключается в проведении регламентных работ и планово – предупредительного ремонта (текущего, ремонтно-восстановительного и др.) и осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 000 - ФЗ от 01.01.2001 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», РД 78.36.003 – 2002 «Инженерно – техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», РД "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», РД «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», ГОСТ Р «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», Р 78.36. «Ложные срабатывания технических средств охранной сигнализации и методы борьбы с ними», РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», ГОСТ Р «Оповещатели охранные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р «Системы тревожной сигнализации. Общие требования. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», действующими нормативными документами по охране труда и т. д.

1.1. Наименование оказываемых услуг

Оказание услуг по ТО и ППР средств ОПС автоматического пожаротушения, кнопок тревожной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 на объектах Администрации города Глазова.

1.2. Количество оказываемых услуг

Объемы оказываемых услуг определяются согласно перечню средств ОПС, автоматического пожаротушения, кнопок тревожной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01, указанных в Приложении № 1 к техническому заданию и установленных на объектах Администрации.

1.3. Место оказания услуг

- Администрация города Глазова, г.Глазов, ул. Динамо, д.6,

- Архивное управления, г. Глазов, ул. Пионерская, д.1Г,

- Архивное управлении, г. Глазов, ул. Мопра, д.37,

- Управление имущественных отношений, г. Глазов, ул. Школьная, д.19,

- Управления ЗАГС, г. Глазов, ул. Т.Барамзиной, д.6.

Объекты Администрации представляют собой отдельно стоящие здания. Все помещения отапливаемые, средняя температура +20 0С, относительная влажность не более 95%. Запыленность, дымные образования, вибрация и агрессивные среды отсутствуют.

1.4. Сроки оказания услуг

Услуги по техническому обслуживанию средств ОПС, автоматического пожаротушения, кнопок тревожной сигнализации, аппаратуры передачи сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01  оказываются Исполнителем в течение 90 календарных с момента заключения контракта согласно п.5 технического задания.

1.5. Дополнительные требования

1.5.1. Требования к приборам и материалам:

- используемые в работе приборы и материалы должны соответствовать Перечню технических средств, рекомендованных к использованию и применению для постановки на пульт охраны.

1.5.2. Требования к результатам работ:

- работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством, действующими нормами и правилами.

1.5.3. Условия выполнения работ:

- перед началом выполнения работ Исполнитель и Заказчик обязаны оформить акт-допуск для производства работ. Начало работ устанавливается с даты подписания сторонами акта-допуска.

1.5.4. Требования к безопасности выполняемых работ:

- выполнение работ на функционирующем объекте должно обеспечивать необходимые противопожарные меры и мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение экологических норм и правил, недопущение какого-либо риска, способного причинить вред жизни или здоровью, имуществу граждан, работников Заказчика.

Все материалы, изделия, используемые при выполнении работ, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия.

1.5.5. Техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт оборудования производится в соответствии с Регламентами. Заказчик ведет «Журнал регистрации работ по ТО и ППР». Один журнал хранится у Заказчика, второй – у Исполнителя.

2. Организация и порядок проведения работ по ТО

2.1. ТО проводится с целью поддержания установок охранно-пожарной сигнализации в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара и попытке проникновения на охраняемый объект.

2.2. Основными задачами ТО являются:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов регламентированных технической документацией на них на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым, на время ремонта из обменного фонда «Исполнителя»;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в круглосуточном режиме в минимально возможный срок (в течении 3-х часов);

- метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- ликвидация последствий воздействия на установки охранно-пожарной сигнализации, неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

3. Условия ремонта оборудования

3.1 В соответствии с требованиями ГОСТ Р 54 ТО и планово – предупредительный ремонт систем проводятся с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных проектом, целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного проектной и технической документацией.

3.2. В зависимости от характера повреждения или отказа технических средств Исполнитель проводит следующие виды планово – предупредительного ремонта:

- текущий - для шлейфов;

- текущий и средний – для аппаратуры.

3.3. Текущий ремонт шлейфов сигнализации заключается в замене отдельных вышедших из строя компонентов (извещателей, установочных элементов, участков соединительных линий).

3.4. Текущий ремонт аппаратуры заключается в замене отказавших легкосъемных элементов.

3.5. Средний ремонт аппаратуры заключается в частичной или полной ее разборке, восстановлении или замене составных частей.

3.6. Средний ремонт производится Исполнителем на основании «Акта дефектации», с предоставлением «Дефектной ведомости» или «Акта технического состояния объекта (оборудования)» («Акта технического освидетельствования»), составленного комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя.

3.7. После составления соответствующего акта и в случае необходимости ремонта, Исполнителем составляется смета на ремонтные работы в соответствии с нормативными документами.

3.8. Составленная смета проверяется представителем Заказчика и определяется срок выполнения работ, который указывается в акте.

3.9. При невозможности ремонта оборудования на месте установки, Исполнитель производит его демонтаж и ремонт в мастерской Исполнителя с последующим монтажом.

3.10. Исполнитель гарантирует качество применяемых материалов и устанавливаемого оборудования (компонентов, частей), предоставляет сертификаты качества изготовителя на материалы и оборудование.

3.11. Гарантийный срок для результата работы – 6 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут выявлены дефекты, проявившиеся в результате низкого качества выполненных работ, Исполнитель по требованию Заказчика обязан устранить дефекты за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого требования.

4. Порядок и сроки проведения ТО и ППР

4.1. Работы по ТО и ППР должны проводиться в сроки, установленные графиком проведения ТО и ППР согласованным с Заказчиком.

4.2. Для устранения отказа установок охранно-пожарной сигнализации, в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки, определенные в контракте (время прибытия не должно превышать 2 (двух) часов).

4.3. Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя.

4.4. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации охранно-пожарной сигнализации, должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон. Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам.

Записи должны констатировать следующий вывод: "Установка (установки) охранно-пожарной автоматики сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению".

4.5. В Журнале регистрации работ по ТО и ППР должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности с персоналом Исполнителя ответственным лицом Заказчика.

4.6. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

4.7. В случае отключения Заказчиком части или всей системы охранно - пожарной сигнализации, связанного с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей Исполнителя, последний временно прекращает работы по ТО и ППР, сделав запись об этом в Журнале регистрации работ по ТО и ППР.

5. Регламент работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту.

Техническое обслуживание по заявкам Заказчика проводить, в случае необходимости, вызванной ее состоянием.

Техническое обслуживание №1 - выполняется ежемесячно.

1. Внешний осмотр приемно-контрольной панели на: отсутствие механических повреждений корпуса, надежность крепления корпуса, отсутствие неисправностей,

2. Внешний осмотр устройства управления на отсутствие механических повреждений, отсутствие неисправностей, отсутствие индикаций «Авария».

3. Проверка пожарных извещателей на отсутствие механического повреждения, работоспособность, согласно инструкциям производителя, надежность крепления соединений;

4. Проверка режимов работы системы пожарной сигнализации в целом: проверка постановки объекта на охрану; проверка отсутствия ложных срабатываний пожарных извещателей; проверка реакций от извещателей пожарной охраны; проверка доставки сообщений на ЦСМ; проверка срабатывания звуковых, световых и индикационных извещателей; проверка снятия объекта с охраны; проверка памяти тревог по нарушенным зонам и индикации устройства управления;

5. Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ, в соответствии с зоной ответственности Исполнителя, согласно данному ТО.

6. Ведение отчетной документации по проведению технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительного ремонта (ППР).

Техническое обслуживание №2 - выполняется ежеквартально.

1. Внешний осмотр приемно-контрольной панели на:

1.1 Отсутствие механических повреждений корпуса;

1.2 Надежность крепления корпуса;

1.3 Отсутствие неисправностей;

1.4 Надежность кабельных соединений;

1.5 Изоляционную надежность;

2. Внешний осмотр устройства управления на:

2.1 Отсутствие механических повреждений;

2.2 Отсутствие неисправностей;

2.3 Отсутствие индикаций «Авария».

2.4 Надежность кабельных соединений;

3. Проверка состояния:

3.1 Электрической сети 220 вольт;

3.2 Аккумуляторной батареи;

3.3 Каналов связи с ЦСМ;

4. Проверка охранных и пожарных извещателей на:

4.1 Отсутствие механического повреждения;

4.2 Работоспособность, согласно инструкциям производителя;

4.3 Надежность крепления соединений;

4.4 Отсутствие люфта дверей в закрытом состоянии, на которых установлены магнитоконтактные датчики;

5 Проверка режимов работы системы охранно-пожарной сигнализации в целом:

5.1 Проверка постановки объекта на охрану;

5.2 Проверка отсутствия ложных срабатываний пожарных и охранных извещателей;

5.3 Проверка работоспособности пожарных и охранных извещателей;

5.4 Проверка доставки сообщений на ЦСМ;

5.5 Проверка срабатывания: звуковых, световых и индикационных извещателей;

5.6 Проверка снятия объекта с охраны;

5.7 Проверка памяти тревог по нарушенным зонам и индикации устройства управления;

6. Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ, в соответствии с зоной ответственности Исполнителя, согласно данному ТО.

7. Ведение отчетной документации по проведению ТО и ППР.

6. Требования к квалификации персонала Исполнителя и инструментально-технической базе

6.1. Инженерно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III для работы на электроустановках напряжением до 1000 В и аттестован согласно требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТРМ–016–2001.

6.2. Инженерно-технический персонал должен быть не ниже 1-й категории, обучен и аттестован согласно требованиям НТД.

6.3. Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверки знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте» ПОТР М-012-2000.

6.4. Наличие у Исполнителя действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

«Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации»

7. Требования к качеству услуг, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность оказываемых услуг.

7.1. Услуги оказываются только в отведенной зоне работ. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях снижения уровня шума, запылённости и загрязнения воздуха.

7.2. При выполнении восстановительных работ Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.01.01-85, СНиП 2.08.02-85, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТам и Требованиям к техническим характеристикам оборудования систем безопасности, используемого на объектах Общества и нуждающегося в обслуживании для обеспечения его стабильной работы и при необходимости восстановления его технических характеристик до паспортных.

7.3. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг были допущены отступления от условий Контракта ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки.

### 7.4. Исполнитель должен организовать круглосуточный мониторинг работоспособности ПС. Доступность предоставления услуги для аварийно-восстановительных работ 24 часа в сутки.

### 7.5. При возникновении неисправности оборудования или вопроса при эксплуатации оборудования, необходимо чтобы Заказчик имел возможность круглосуточно обратиться в сервисную службу Исполнителя путем отправки сообщения по телефону. Реакция на запрос о неисправности с предоставлением полной информации о неисправности должна составлять:

по рабочим дням с 8-00 до 17-00 – не более 1 часа.

в остальное время – не более 2 часов.

7.6. Приобретение Исполнителем за собственные средства подменного фонда оборудования для оперативного восстановления работоспособности ОПС в соответствии с Приложением № 1  к данному Техническому заданию.

7.7. При выходе из строя оборудования, указанного в  Приложении № 1 к данному Техническому заданию, Исполнитель должен произвести временную замену из своего материала, своими силами и средствами.

8. Дополнительные условия

При заключении договора Исполнитель предоставляет Заказчику: заверенный список сотрудников, осуществляющих работы на объектах, с указанием должности по штатному расписанию, заверенные копии квалификационных удостоверений, сертификатов и другие документы, подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям действующих нормативно – технических актов и настоящего Технического задания.

| Муниципальный заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Администрация города Глазова 427620 УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6 Телефон: 8 (341 41) 2-18-50, Телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67 ИНН 1829007602, КПП 183701001 УФК по Удмуртской Республике (Управление финансов Администрации города Глазова, Администрация города Глазова) л/с 02133025910 (л/с 03960290801) р/с 4020481050000000029 в Отделение - НБ УР г. Ижевск БИК 049401001 |  |  |
| Глава города Глазова |  | Должность |
| ____________________ /О.Н. Бекмеметьев/ М.П. |  | ____________________ / ФИО / М.П. |

Приложение 1

к техническому заданию

Перечень средств ОПС Заказчика.

Управление ЗАГС, ул.Т.Барамзиной, д.6

| Наименование | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество шлейфов | шт | 20 |
| Блок выпрямительный | шт | 2 |
| Устройства сигнальные звуковые | шт | 5 |
| Устройства сигнальные световые | шт | 9 |
| Извещатель дымовой (пламени, комбинированный) | шт | 36 |
| Извещатель пожарный ИПР, СМК, КТС | шт | 43 |
| Извещатель охранный оптико-электронный (ультразвуковой) типа Астра-5, Астра-С, Астра-8, Астра-621 | шт | 31 |
| Прибор приемно-контрольный | шт | 3 |

Архивное управление, ул. Мопра, д.37

| Наименование | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество шлейфов | шт | 7 |
| Блок выпрямительный | шт | 3 |
| Устройства сигнальные звуковые | шт | 5 |
| Устройства сигнальные световые | шт | 11 |
| Извещатель дымовой (пламени, комбинированный) | шт | 35 |
| Извещатель пожарный ИПР, СМК, КТС | шт | 40 |
| Извещатель охранный оптико-электронный (ультразвуковой) типа Астра-5, Астра-С, Астра-8, Астра-621 | шт | 30 |
| Прибор приемно-контрольный | шт | 2 |
| Установка автоматического пожаро-тушения | шт | 5 |

Управление имущественных отношений, ул.Школьная, д.19/30

| Наименование | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество шлейфов | шт | 24 |
| Блок выпрямительный | шт | 3 |
| Устройства сигнальные звуковые | шт | 4 |
| Устройства сигнальные световые | шт | 8 |
| Извещатель дымовой (пламени, комбинированный) | шт | 45 |
| Извещатель пожарный ИПР, СМК, КТС | шт | 50 |
| Извещатель охранный оптико-электронный (ультразвуковой) типа Астра-5, Астра-С, Астра-8, Астра-621 | шт | 32 |
| Прибор приемно-контрольный | шт | 2 |
| Аппаратура передачи сигнала оповещения о пожаре на ЕДДС | шт | 1 |

Администрация города Глазова, ул. Динамо, д.6

| Наименование | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество шлейфов | шт | 140 |
| Блок выпрямительный | шт | 3 |
| Устройства сигнальные звуковые | шт | 11 |
| Устройства сигнальные световые | шт | 16 |
| Извещатель дымовой (пламени, комбинированный) | шт | 280 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР, СМК, КТС | шт | 280 |
| Извещатель пожарный тепловой типа ИП-103/5 | шт | 32 |
| Извещатель охранный оптико-электронный типа Астра-5, Астра-С | шт | 130 |
| Извещатель охранный комбинированный типа Астра-8, Астра-621 | шт | 120 |
| Прибор приемно-контрольный | шт | 7 |
| Аппаратура передачи сигнала оповещения о пожаре на ЕДДС | шт | 1 |

Архивное управление, ул. Пионерская, д.1Г

| Наименование | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество шлейфов | шт | 30 |
| Блок выпрямительный | шт | 3 |
| Устройства сигнальные звуковые | шт | 6 |
| Устройства сигнальные световые | шт | 10 |
| Извещатель дымовой (пламени, комбинированный) | шт | 55 |
| Извещатель пожарный ИПР, СМК, КТС | шт | 50 |
| Извещатель охранный оптико-электронный (ультразвуковой) типа Астра-5, Астра-С, Астра-8, Астра-621 | шт | 31 |
| Прибор приемно-контрольный | шт | 3 |
| Установка автоматического пожаротушения | шт | 10 |
| Аппаратура передачи сигнала оповещения о пожаре на ЕДДС | шт | 1 |

| Муниципальный заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| Администрация города Глазова 427620 УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6 Телефон: 8 (341 41) 2-18-50, Телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67 ИНН 1829007602, КПП 183701001 УФК по Удмуртской Республике (Управление финансов Администрации города Глазова, Администрация города Глазова) л/с 02133025910 (л/с 03960290801) р/с 4020481050000000029 в Отделение - НБ УР г. Ижевск БИК 049401001 |  |  |
| Глава города Глазова |  | Должность |
| ____________________ /О.Н. Бекмеметьев/ М.П. |  | ____________________ / ФИО / М.П. |