| Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.095 Форма 4 | Приложение №1 к Информационной карте |
| --- | --- |

Утверждаю

Директор МКУ «УКС города Глазова»

______________________________А.А. Белослуцкий

16-3400 Капитальный ремонт квартиры №3 дома №3 по ул. 1165км г. Глазова

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №16-3400-СМ

(локальная смета)

на Ремонтные работы

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование: Дефектная ведомость "Ремонтные работы"

Сметная стоимость: 729.779 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда:        156.386 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на декабрь 2015г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Земляные работы

1 ТЕР1-02056-02   Разработка грунта вручную в        0.12   2095.37                 251       251              233.00     27.96

(=  4)        траншеях шириной более 2 м   100 м3     ---------

и котлованах площадью                     2095.37

сечения до 5 м2 с

креплениями, глубина

траншей и котлованов до 2

м, группа грунтов 2

2 ТЕР1-02061-02   Засыпка вручную траншей,           0.12    782.46                  94        94               97.20     11.66

(=  4)        пазух котлованов и ям,       100 м3     ---------

группа грунтов 2                           782.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      345       345                            40

---------

-накладные расходы                                      руб.                      249

-сметная прибыль                                        руб.                      131

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      725

ВСЕГО:                                                                            725

Индекс на осн з/п(прил.10,п.2, декабрь 2015г.)            14.4400                4982        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.4800                   0        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                   0        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             0.0000                   0        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           4982      4982

Накладные расходы                                         12.2700                3055        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           8037

Сметная прибыль                                           11.5500                1513        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                               9550

Фундаменты

3 ТЕРр53-10-1     Подъем рубленых стен               0.08   2525.13    282.03       202       179        23    242.00     19.36

(=105)        домкратом                    100 подъ   --------- ---------

2243.10

4 ТЕР46-04001-01  Разборка бутовых                  10.00    141.96     65.52      1420       765       655      8.35     83.50

(= 79)        фундаментов                  1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

76.44     14.38                           144      1.39     13.90

5 ТЕР8-01001-01   Устройство фундаментов            10.00    309.45     19.89      3095       404       199      4.53     45.30

(= 15)        ленточных                    1 м3       --------- ---------                     ---------

40.43      2.23                            22

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

6 413-0222        Камень бутовый марка 1000,        10.30    212.00                2184

(= 15)        размер от 70 до 1000 мм      м3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     6901      1348       877      4676       148

---------           ---------

166                  14

-накладные расходы                                      руб.                     1523

-сметная прибыль                                        руб.                      960

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     9384

ВСЕГО:                                                                           9384

Индекс на осн з/п(прил.10,п.3, декабрь 2015г.)            14.4400               19465        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    4.8900                3477        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                2397        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             5.9100               27635        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          52974     19465      5874     27635

---------

2397

Накладные расходы                                         12.2700               18687        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          71661

Сметная прибыль                                           11.5500               11088        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              82749

Стены

7 ТЕРр53-09-2     Смена венцов в стенах из           0.30   8626.38    588.04      2588      1064       176    378.08    113.42

(=105)        бревен окладных диаметром    100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

270 мм                                    3547.90     68.71                            21      1.50      0.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     2588      1064       176      1348       113

---------           ---------

21

-накладные расходы                                      руб.                      933

-сметная прибыль                                        руб.                      760

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     4281

ВСЕГО:                                                                           4281

Индекс на осн з/п(прил.10,п.50, декабрь 2015г.)           14.4400               15364        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    6.3100                 978        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                 303        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             3.9300                5298        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          21943     15364      1281      5298

---------

303

Накладные расходы                                         12.2700               11448        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          33391

Сметная прибыль                                           11.5500                8778        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              42169

Перекрытие

8 ТЕР46-04007-03  Разборка деревянных                0.54   1225.72    186.95       662       561       101    121.90     65.83

(= 79)        перекрытий по балкам с       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

накатами из досок                         1038.77     76.27                            41      5.49      2.96

9 ТЕР10-01021-08  Устройство перекрытий с            0.54   5857.71    473.25      3163      1010       256    204.32    110.33

(= 19)        укладкой балок по стенам     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

рубленым с несущей                        1870.35     56.91                            31      2.60      1.40

подшивкой из досок

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

10 203-0430        Балки антисептированные из         2.40   2393.01                5743

(= 19)        цельной древесины с двумя    м3

черепными брусками,

сечением 150х130, 175х130

мм, длиной от 3000 до 4900

мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2

30-49.17.13

11 104-0004        Плиты из минеральной ваты         10.80    466.58                5039

(= 19)        на синтетическом связующем   м3

М-125 (ГОСТ 9573-96)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    14607      1571       357     12679       176

---------           ---------

72                   4

-накладные расходы                                      руб.                     1699

-сметная прибыль                                        руб.                      923

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    17229

ВСЕГО:                                                                          17229

Индекс на осн з/п(прил.10,п.50, декабрь 2015г.)           14.4400               22685        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    6.3100                1798        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                1040        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             3.9300               49828        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          75351     22685      2838     49828

---------

1040

Накладные расходы                                         12.2700               20847        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          96198

Сметная прибыль                                           11.5500               10661        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                             106859

Полы

12 ТЕР46-04010-02  Разборка покрытий полов            0.54    378.10    122.50       204       138        66     30.53     16.49

(= 79)        дощатых                      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

255.60     50.70                            27      3.65      1.97

13 ТЕРр57-01-2     Разборка оснований покрытия        0.54     64.22                  35        35                7.67      4.14

(=109)        полов лаг из досок и         100 м2     ---------

брусков                                     64.22

14 ТЕР46-04001-04  Разборка кирпичных столбов         0.70    132.56     54.20        93        55        38      8.24      5.77

(= 79)                                     1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

78.36     11.89                             8      1.15      0.81

15 ТЕР11-01012-01  Укладка лаг по кирпичным           0.54   2908.35     75.19      1571       254        41     51.41     27.76

(= 20)        столбикам                    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

470.56      8.95                             5      0.18      0.10

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

16 ТЕР10-01010-01  Устройтво второго слоя из          0.30   1593.29     48.81       478        70        15     25.88      7.76

(= 19)        брусьев                      1 м3       --------- ---------                     ---------

232.69      5.35                             2

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

17 ТЕР11-01033-02  Устройство покрытий дощатых        0.54   8413.86    183.16      4543       379        99     76.72     41.43

(= 20)        толщиной 36 мм               100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

702.26     29.53                            16      0.95      0.51

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

18 ТЕР11-01039-01  Устройство плинтусов               0.62    480.02     10.45       298        50         6      8.80      5.46

(= 20)        деревянных                   100 м      --------- ---------                     ---------

80.52      1.20                             1

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     7222       981       265      5976       108

---------           ---------

59                   4

-накладные расходы                                      руб.                     1111

-сметная прибыль                                        руб.                      652

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     8985

ВСЕГО:                                                                           8985

Индекс на осн з/п(прил.10,п.25, декабрь 2015г.)           14.4400               14166        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    7.6500                1576        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                 852        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             5.8800               35139        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          51733     14166      2428     35139

---------

852

Накладные расходы                                         12.2700               13632        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          65365

Сметная прибыль                                           11.5500                7531        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              72896

Перегородки

19 ТЕР46-04006-03  Разборка деревянных                0.42    467.12    229.56       196       100        96     29.30     12.31

(= 79)        перегородок чистых щитовых   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

дощатых                                    237.56     95.02                            40      6.84      2.87

20 ТЕР10-06031-02  Устройство перегородок из          0.42   9219.44     44.86      3872       508        19    124.20     52.16

(= 19)        гипсоволокнистых листов      100 м2     --------- ---------

(ГВЛ) по системе «КНАУФ» с                1209.77

одинарным металлическим

каркасом и однослойной

обшивкой с обеих сторон (С

361) с одним дверным

проемом

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

21 201-0786        Профиль направляющий ПН-2         66.36     10.25                 680

(= 19)        50/40/0,6                    м

22 101-2953        Лента уплотнительная              49.14      3.54                 174

(= 19)        шириной 50 мм                м

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     4922       608       115      4199        64

---------           ---------

40                   3

-накладные расходы                                      руб.                      677

-сметная прибыль                                        руб.                      358

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     5957

ВСЕГО:                                                                           5957

Индекс на осн з/п(прил.11,п.5.14, декабрь 2015г.)         14.4400                8780        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    4.4300                 332        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                 578        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             2.9800               12513        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          22203      8780       910     12513

---------

578

Накладные расходы                                         12.2700                8307        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          30510

Сметная прибыль                                           11.5500                4135        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              34645

Проемы.

Окна

23 ТЕР46-04012-02  Разборка деревянных               0.065   2049.71    324.72       133       112        21    198.67     12.91

(= 79)        заполнений проемов оконных   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

без подоконных досок                      1724.99    134.41                             9      9.68      0.63

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

24 ТЕР10-01034-03  Установка в жилых и              0.0606  18605.16    673.99      1127       141        41    248.49     15.06

(= 19)        общественных зданиях         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ                     2331.84     83.58                             5      2.20      0.13

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема до 2 м2

одностворчатых (6шт)

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

25 203-8049        Блоки оконные из                   6.00   1685.90               10115

(=  1)        поливинилхлоридных профилей  шт.

с листовым стеклом и

стеклопакетом ОПРСП 9-12,

площадью 1,01 м2 (ГОСТ

30674-99)

26 ТЕР10-01035-02  Установка подоконных досок         0.06   3688.98     26.91       221        13         2     24.45      1.47

(= 19)        из ПВХ                       100 п.     --------- ---------                               ---------

223.80      3.68                                    0.06

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

27 101-2907        Доски подоконные ПВХ,              6.00    241.55                1449

(= 19)        шириной 350 мм               м

28 ТЕР15-01050-04  Облицовка оконных и дверных        0.06  12936.14     68.94       776       113         4    191.44     11.49

(= 32)        откосов декоративным         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

бумажно-слоистым пластиком                1886.75      8.83                             1      0.10      0.01

или листами из

синтетических материалов на

клее

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

29 ТЕР10-01036-01  Установка уголков ПВХ на          0.198    410.98                  81        14                7.71      1.53

(= 19)        клее                         100 п.     ---------

70.53

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    13902       393        68     13441        42

---------           ---------

15                   1

-накладные расходы                                      руб.                      412

-сметная прибыль                                        руб.                      221

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    14535

ВСЕГО:                                                                          14535

Индекс на осн з/п(прил.10,п.36, декабрь 2015г.)           14.4400                5675        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.8100                 308        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                 217        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             1.4600               19624        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          25824      5675       525     19624

---------

217

Накладные расходы                                         12.2700                5055        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          30879

Сметная прибыль                                           11.5500                2553        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              33432

Двери

30 ТЕР46-04012-03  Разборка деревянных               0.021   1161.98    259.78        24        19         5    103.91      2.18

(= 79)        заполнений проемов дверных   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

и воротных                                 902.20    107.53                             2      7.74      0.16

31 ТЕР10-01039-03  Установка блоков в наружных      0.0205   2516.75    509.29        52        26        10    132.25      2.71

(= 19)        и внутренних дверных         100 м2     --------- ---------                     ---------

проемах в перегородках и                  1272.97     57.91                             1

деревянных нерубленых

стенах, площадь проема до 3

м2

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

32 203-0217        Блоки дверные однопольные          2.05    215.45                 442

(= 19)        ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2;  м2

33 203-0360        Наличники из древесины типа       11.07      6.54                  72

(= 19)        Н-1, размером 13х74 мм       м

34 101-0887        Скобяные изделия для блоков        1.00     82.08                  82

(= 19)        входных однопольных          компл.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      672        45        15       612         5

---------           ---------

3

-накладные расходы                                      руб.                       50

-сметная прибыль                                        руб.                       28

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      750

ВСЕГО:                                                                            750

Индекс на осн з/п(прил.10,п.39, декабрь 2015г.)           14.4400                 650        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    6.0100                  72        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                  43        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             8.3800                5129        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           5894       650       115      5129

---------

43

Накладные расходы                                         12.2700                 614        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           6508

Сметная прибыль                                           11.5500                 323        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                               6831

Замена кирпичной кладки печи

35 ТЕР46-04001-04  Разборка кирпичных стен            1.50    132.56     54.20       199       118        81      8.24     12.36

(= 79)                                     1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

78.36     11.89                            18      1.15      1.73

36 ТЕР8-08003-01   Кладка печей, очагов               1.50    870.83     65.29      1306       171        98     11.96     17.94

(= 15)        отопительных с топкой под    1 м3       --------- ---------                     ---------

дрова не облицованных и не                 113.75      7.43                            11

оштукатуренных

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1505       289       179      1037        30

---------           ---------

29                   2

-накладные расходы                                      руб.                      335

-сметная прибыль                                        руб.                      206

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     2046

ВСЕГО:                                                                           2046

Индекс на осн з/п(прил.10,п.50, декабрь 2015г.)           14.4400                4173        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    6.3100                 947        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                 419        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             3.9300                4075        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           9614      4173      1366      4075

---------

419

Накладные расходы                                         12.2700                4110        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          13724

Сметная прибыль                                           11.5500                2379        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              16103

Утепление стен

37 ТЕР26-01036-01  Изоляция изделиями из             0.665    286.97     11.53       191       109         8     18.47     12.28

(= 43)        волокнистых и зернистых      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

материалов с креплением на                 163.33      1.27                             1      0.04      0.03

клее и дюбелями холодных

поверхностей наружных стен

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

38 104-0004        Плиты из минеральной ваты          6.65    466.58                3103

(= 43)        на синтетическом связующем   м3

М-125 (ГОСТ 9573-96)

39 101-2797        Дюбель распорный с                 3.30      7.04                  23

(= 43)        металлическим стержнем       10 шт.

10х150 мм (5шт/м2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     3317       109         8      3200        12

---------           ---------

1

-накладные расходы                                      руб.                       99

-сметная прибыль                                        руб.                       66

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     3482

ВСЕГО:                                                                           3482

Индекс на осн з/п(прил.11,п.6.3, декабрь 2015г.)          14.4400                1574        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    7.0200                  49        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                  14        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             4.9200               15744        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          17381      1574        63     15744

---------

14

Накладные расходы                                         12.2700                1215        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          18596

Сметная прибыль                                           11.5500                 762        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              19358

Внутренняя отделка.

Облицовка стен ГВЛ

40 ТЕР10-06037-01  Облицовка стен по системе          0.47   8226.87     24.56      3867       458        12    100.05     47.02

(= 19)        «КНАУФ» по одинарному        100 м2     --------- ---------

металлическому каркасу из                  974.53

потолочного профиля

гипсоволокнистыми листами

(С 663) одним слоем с

оконным проемом

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

41 101-2953        Лента уплотнительная              43.71      3.54                 155

(= 19)                                     м

42 ТЕР10-06037-03  Облицовка стен по системе         0.195   8214.48     29.15      1602       183         6     96.60     18.84

(= 19)        «КНАУФ» по одинарному        100 м2     --------- ---------

металлическому каркасу из                  940.93

потолочного профиля

гипсоволокнистыми листами

(С 663) одним слоем с

дверным проемом

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

43 101-2953        Лента уплотнительная             18.525      3.54                  66

(= 19)                                     м

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     5690       641        18      5031        66

---------           ---------

-накладные расходы                                      руб.                      679

-сметная прибыль                                        руб.                      346

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     6715

ВСЕГО:                                                                           6715

Индекс на осн з/п(прил.11,п.5.15, декабрь 2015г.)         14.4400                9256        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    4.4300                  80        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                   0        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             3.0800               15495        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          24831      9256        80     15495

---------

Накладные расходы                                         12.2700                8331        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          33162

Сметная прибыль                                           11.5500                3996        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              37158

Облицовка потолка ГВЛ

44 ТЕР10-06040-02  Устройство подвесных              0.413   9026.93     22.28      3728       486         9    120.75     49.87

(= 19)        потолков из                  100 м2     --------- ---------

гипсоволокнистых листов                   1176.16

(ГВЛ) по системе «КНАУФ»

одноуровневых (П 213)

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

45 201-0818        Тяга подвеса 350                 27.671      1.16                  32

(= 19)                                     шт.

46 101-2953        Лента уплотнительная             55.755      3.54                 197

(= 19)                                     м

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     3957       486         9      3462        50

---------           ---------

-накладные расходы                                      руб.                      515

-сметная прибыль                                        руб.                      262

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     4734

ВСЕГО:                                                                           4734

Индекс на осн з/п(прил.11,п.5.8, декабрь 2015г.)          14.4400                7018        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    4.5200                  41        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                   0        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             3.8900               13467        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          20526      7018        41     13467

---------

Накладные расходы                                         12.2700                6319        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          26845

Сметная прибыль                                           11.5500                3026        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              29871

Отделочные работы

47 ТЕР15-06001-04  Оклейка обоями стен по            1.172    778.97      1.73       913       354         2     31.79     37.26

(= 33)        листовым материалам,         100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

гипсобетонным и                            302.30      0.32                                    0.01      0.01

гипсолитовым поверхностям

простыми и средней

плотности

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

48 ТЕР15-04005-02  Окраска поливинилацетатными       0.413   1056.80     12.17       436        77         5     19.48      8.05

(= 29)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                     --------- ---------

простая по ГВЛ потолков,                   187.52      1.51                             1      0.01

подготовленным под окраску

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

49 ТЕР15-04024-03  Простая окраска масляными          0.54    932.02      5.65       503       140         3     27.58     14.89

(= 29)        составами по дереву полов    100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

258.78      0.76                                    0.01      0.01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

50 ТЕР15-04024-04  Простая окраска масляными         0.055    932.83      5.65        51        21               41.11      2.26

(= 29)        составами по дереву          100 м2     --------- ---------                               ---------

заполнений дверных проемов                 385.80      0.76                                    0.01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1903       592        10      1301        62

---------           ---------

1

-накладные расходы                                      руб.                      563

-сметная прибыль                                        руб.                      279

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     2745

ВСЕГО:                                                                           2745

Индекс на осн з/п(прил.10,п.44, декабрь 2015г.)           14.4400                8548        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.9900                  54        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                  14        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             5.3400                6947        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          15563      8548        68      6947

---------

14

Накладные расходы                                         12.2700                6908        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          22471

Сметная прибыль                                           11.5500                3222        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              25693

Электромонтажные работы

51 ТЕРр67-10-1     Смена электросчетчиков             0.01    903.89      2.35         9         9               87.30      0.87

(=121)                                     100 шт.    --------- ---------                               ---------

901.54      0.98                                    0.07

52 509-8004        Счетчик электроэнергии             1.00    517.63                 518

(=121)        однофазный, 10-40А              шт.

53 ТЕРм8-03575-01  Демонтаж автоматических            4.00      3.58                  14        14                0.34      1.36

(= 85)        выключателей                 1 шт.      ---------

3.58

Козп = 0.3000 Кмаш = 0.3000

Кзпм = 0.3000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.3000 Кт2 = 0.3000

54 ТЕРм8-03575-01  Монтаж автоматических              4.00     12.25                  49        48                1.12      4.48

(= 85)        выключателей                 1 шт.      ---------

11.91

55 509-2228        Выключатели автоматические         4.00     10.50                  42

(= 85)        ВА47-29 1Р 16А,                шт.

характеристика С

56 ТЕРр67-01-1     Демонтаж электропроводки           1.20     21.26                  26        26                2.54      3.05

(=121)                                     100 м      ---------

21.26

57 ТЕРм8-02390-01  Короба пластмассовые               1.20    239.77     25.02       288       200        30     16.29     19.55

(= 85)        шириной до 40 мм             100 м      --------- ---------                               --------- ---------

166.36      0.14                                    0.01      0.01

58 509-1829        Кабель-канал (короб)             120.00      2.15                 258

(= 85)        16x16 мм                         м

59 ТЕРм8-02399-01  Провод в коробах, сечением         0.80     48.47      2.50        39        23         2      2.82      2.26

(= 85)        до 6 мм2                     100 м      --------- ---------                               --------- ---------

28.47      0.25                                    0.01      0.01

60 ТЕРм8-02399-02  Провод в коробах, сечением         0.40     58.61      2.50        23        15         1      3.76      1.50

(= 85)        до 35 мм2                    100 м      --------- ---------                               ---------

37.96      0.25                                    0.01

61 501-8482        Кабель силовой с медными           0.08   5136.54                 411

(= 85)        жилами с поливинилхлоридной  1000 м

изоляцией и оболочкой, не

распространяющий горение, с

низким дымо- и

газовыделением марки

ВВГнг-LS, с числом жил - 3

и сечением 1,5 мм2

62 501-8483        Кабель силовой с медными           0.04   7356.39                 294

(= 85)        жилами с поливинилхлоридной  1000 м

изоляцией и оболочкой, не

распространяющий горение, с

низким дымо- и

газовыделением марки

ВВГнг-LS, с числом жил - 3

и сечением 2,5 мм2

63 ТЕРр67-09-1     Смена выключателей                 0.06    234.75                  14        14               24.10      1.45

(=121)                                     100 шт.    ---------

234.75

64 509-1441        Выключатель одноклавишный          4.00     13.35                  53

(=121)        для открытой проводки        шт.

65 509-1443        Выключатель двухклавишный          2.00     13.86                  28

(= 85)        для открытой проводки        шт.

66 ТЕРр67-09-2     Смена розеток                      0.10    234.75                  23        23               24.10      2.41

(=121)                                     100 шт.    ---------

234.75

67 503-0471        Розетка открытой проводки с       10.00      9.55                  96

(=121)        заземлением                  шт.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     2185       372        33      1780        36

---------           ---------

-накладные расходы                                      руб.                      347

-сметная прибыль                                        руб.                      242

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     2774

ВСЕГО:                                                                           2774

Индекс на осн з/п(прил.10,п.71, декабрь 2015г.)           14.4400                5372        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.4200                 179        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                   0        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             4.5000                8010        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          13561      5372       179      8010

---------

Накладные расходы                                         12.2700                4258        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          17819

Сметная прибыль                                           11.5500                2795        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              20614

Устройство ввода ХПВ.

Земляные работы

68 ТЕР1-01009-23   Разработка траншей               0.0876   4551.96   4551.96       399                 399

(=  1)        экскаватором «обратная       1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------

лопата» с ковшом                                     788.50                            69     66.38      5.81

вместимостью 0,25 м3,

группа грунтов 2

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

69 ТЕР1-02057-02   Доработка грунта вручную в         0.03   1482.68                  44        44              177.10      5.31

(=  4)        траншеях глубиной до 2 м     100 м3     ---------

без креплений с откосами,                 1482.68

группа грунтов 2

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

70 ТЕР1-02057-02   Разработка грунта вручную в        0.10   1482.68                 148       148              177.10     17.71

(=  4)        траншеях глубиной до 2 м     100 м3     ---------

без креплений с откосами,                 1482.68

группа грунтов 2

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

71 ТЕР1-01033-05   Засыпка траншей и                0.0926    540.33    540.33        50                  50

(=  1)        котлованов с перемещением    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------

грунта до 5 м бульдозерами                            72.58                             7      5.23      0.48

мощностью 79 кВт (108

л.с.), группа грунтов 2

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

72 ТЕР1-02005-01   Уплотнение грунта                 0.926    310.17    178.26       287       122       165     14.41     13.34

(=  1)        пневматическими              100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

трамбовками, группа грунтов                131.91     39.28                            36      3.80      3.52

1-2

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

73 ТЕР1-01016-01   Работа на отвале, группа          0.008    465.65    432.96         4                   4      3.44      0.03

(=  1)        грунтов 1                    1000 м3    --------- ---------                               --------- ---------

28.80     57.65                                    4.08      0.03

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      932       314       618                  36

---------           ---------

112                  10

-накладные расходы                                      руб.                      340

-сметная прибыль                                        руб.                      174

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1446

ВСЕГО:                                                                           1446

Индекс на осн з/п(прил.10,п.2, декабрь 2015г.)            14.4400                4534        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.4800                2773        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                1617        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             0.0000                   0        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           8924      4534      4390

---------

1617

Накладные расходы                                         12.2700                4172        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          13096

Сметная прибыль                                           11.5500                2010        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              15106

ХПВ

74 ТЕР23-01001-01  Устройство основания под           0.15   1457.92     29.96       219        15         4     11.73      1.76

(= 39)        трубопроводы песчаного       10 м3      --------- ---------                     --------- --------- ---------

102.79      4.53                             1      0.44      0.07

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

75 ТЕР1-02033-01   Засыпка пазух котлованов           0.65   1392.23     68.34       905        77        44     15.44     10.04

(=  3)        спецсооружений дренирующим   10 м3      --------- ---------                     --------- --------- ---------

песком                                     119.19     12.95                             8      1.16      0.75

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

76 ТЕР22-06005-03  Врезка в существующие сети         1.00    170.00    132.65       170        29       133      2.56      2.56

(= 39)        из стальных труб стальных    1 врезка   --------- ---------                     --------- --------- ---------

штуцеров (патрубков)                        29.33     14.71                            15      0.81      0.81

диаметром 100 мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

77 103-0046        Трубы стальные сварные             0.40    122.95                  49

(= 39)        водогазопроводные с резьбой  м

оцинкованные легкие,

диаметр условного прохода

100 мм, толщина стенки 4 мм

78 ТЕР16-04002-02  Прокладка трубопроводов            0.30   3113.86    867.43       934       549       260    172.09     51.63

(= 35)        водоснабжения из напорных    100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

полиэтиленовых труб низкого               1830.57    145.65                            44     10.25      3.08

давления среднего типа

наружным диаметром 25 мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

79 302-0069        Кран шаровый муфтовый              1.00     48.92                  49

(= 35)        для воды диаметром           шт.

20 мм

80 302-0068        Кран шаровый муфтовый              1.00     34.25                  34

(= 35)        для воды диаметром           шт.

15 мм

Водомерный узел

81 ТЕР16-06005-01  Установка счетчиков                1.00      6.62      1.31         7         5         1      0.47      0.47

(= 35)        (водомеров) диаметром до 40  1 счетчи   --------- ---------

мм                                           4.76      0.15

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

82 301-3140        Счетчик холодной воды,             1.00    832.58                 833

(= 35)        марка ВСХ-15                 шт.

83 ТЕР16-04004-001 Прокладка трубопроводов            0.01   5389.97     57.97        54         6         1     64.20      0.64

(= 35)        водоснабжения из             100 м      --------- ---------                               ---------

полипропиленновых труб                     648.28      7.08                                    0.35

диаметром: 20мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

84 302-0068        Кран шаровый муфтовый              1.00     34.25                  34

(= 35)        для воды диаметром           шт.

15 мм, тип в/н

85 507-5008        Муфта полипропиленовая             1.00      1.00                   1

(= 35)        соединительная диаметром 25  шт.

мм

86 301-1224        Крепления для                      0.50      8.98                   4

(= 35)        трубопроводов: кронштейны,   кг

планки, хомуты

87 ТЕР18-06007-01  Установка фильтров                 0.10   3031.11     77.44       303         9         8      9.41      0.94

(= 36)                                     10 фильт   --------- ---------                     --------- ---------

94.98      5.38                             1      0.01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     3596       690       451      2455        69

---------           ---------

69                   5

-накладные расходы                                      руб.                      846

-сметная прибыль                                        руб.                      521

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     4963

ВСЕГО:                                                                           4963

Индекс на осн з/п(прил.10,п.67, декабрь 2015г.)           14.4400                9964        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.7300                2189        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                 996        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             3.4500                8470        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          21619      9964      3185      8470

---------

996

Накладные расходы                                         12.2700               10380        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          31999

Сметная прибыль                                           11.5500                6018        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              38017

Устройство уборной

88 ТЕРр53-01-1     Разборка обшивки деревянных        0.16    149.84     50.11        24        16         8     12.30      1.97

(=105)        стен с дверями               100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

99.73      6.26                             1      0.45      0.07

89 ТЕРр53-01-4     Разборка каркаса деревянных        0.16    728.21    319.58       117        66        51     51.20      8.19

(=105)        стен из брусьев              100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

408.63     39.87                             6      2.87      0.46

90 ТЕР46-04010-02  Разборка покрытий полов            0.04    378.10    122.50        15        10         5     30.53      1.22

(= 79)        дощатых                      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

255.60     50.70                             2      3.65      0.15

91 ТЕР10-01010-01  Установка элементов каркаса        0.40   1593.29     48.81       637        93        20     25.88     10.35

(= 19)        из брусьев                   1 м3       --------- ---------                     ---------

232.69      5.35                             2

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

92 ТЕР10-01012-01  Обшивка каркасных стен             0.12   3162.44     73.54       379        46         9     41.75      5.01

(= 19)        досками обшивки              100 м2     --------- ---------                     ---------

386.94      8.31                             1

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

93 ТЕР10-01058-01  Установка дверных блоков           0.20    203.77     63.26        41        15        13      8.17      1.63

(= 19)                                     10 шт.     --------- ---------                     --------- --------- ---------

72.88      7.66                             2      0.26      0.05

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

94 203-0511        Щиты из досок толщиной 25          4.00     39.66                 159

(= 19)        мм                           м2

95 101-0956        Петля накладная                    4.00      6.20                  25

(= 19)                                     шт.

96 101-2005        Щеколды                            2.00      4.72                   9

(= 19)                                     компл.

97 ТЕР11-01033-02  Устройство покрытий дощатых        0.04   8413.86    183.16       337        28         7     76.72      3.07

(= 20)        толщиной 36 мм               100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

702.26     29.53                             1      0.95      0.04

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

98 ТЕР12-01023-01  Устройство кровли из               0.04    864.20    164.14        35        16         7     44.31      1.77

(= 21)        профнастила по готовым       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

прогонам простая кровля                    410.70     19.65                             1      0.99      0.04

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

99 101-4534        Профнастил оцинкованный            4.88     55.78                 272

(= 21)        НС35-1000-0,55               м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     2050       290       120      1640        33

---------           ---------

16

-накладные расходы                                      руб.                      308

-сметная прибыль                                        руб.                      182

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     2540

ВСЕГО:                                                                           2540

Индекс на осн з/п(прил.10,п.47, декабрь 2015г.)           14.4400                4188        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.5700                 579        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                 231        [2_1_8]

Индекс на стоимость материалов                             5.5900                9168        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          14166      4188       810      9168

---------

231

Накладные расходы                                         12.2700                3779        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          17945

Сметная прибыль                                           11.5500                2102        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                              20047

Погрузка и вывоз строительного мусора

100 ТССЦпг01        Погрузка при автомобильных       44.005      2.99      2.99       132                 132

-10101-043      перевозках мусора            1 т                  ---------                     --------- --------- ---------

(= 89)        строительного с погрузкой                              0.33                            15      0.02      0.88

экскаваторами емкостью

ковша до 0,5 м3

101 ТССЦпг01        Перевозка грузов I класса        44.005     14.93     14.93       657                 657

-32101-015      автомобилями-самосвалами     1 т                  ---------                     ---------

(= 89)        грузоподъемностью 10 т                                 1.66                            73

работающих вне карьера на

расстояние до 15 км

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      789                 789

---------           ---------

88                   1

-накладные расходы                                      руб.                       88

-сметная прибыль                                        руб.                       53

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      930

ВСЕГО:                                                                            930

Индекс на осн з/п(прил.11,п.9.13 декабрь 2015г.)          14.4400                   0        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.7800                4052        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                1271        [2_1_8]

Индекс на стоимость автоперевозок (прил.11,п.13.3 дека     7.1100                   0        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           5323                5323

---------

1271

Накладные расходы                                         14.4400                1271        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           6594

Сметная прибыль                                           14.4400                 765        [4_2_11]

Итого по разделу :                                                               7359

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                    77083     10138      4108     62837

---------

692

-накладные расходы                                      руб.                    10774

-сметная прибыль                                        руб.                     6364

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                    94221

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                   412412    146394     29476    236542      1090

---------           ---------

9992                  44

-накладные расходы                                                             132388

-сметная прибыль                                                                73657

Итого по смете в текущих ценах                          руб.                   618457

ВСЕГО:                                                                         618457

НДС к СМР                                                  0.1800              111322        [8_7_15]

ВСЕГО :                                                                        729779

Всего по смете в базовых ценах:                                                 94221

К ОПЛАТЕ СМР : Семьсот двадцать девять тысяч семьсот семьдесят девять  руб.

Определитель - (=  0)

Сметная прибыль -0.0000  (1)

Определитель - (=  1)

Сметная прибыль -0.4300  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  3)

Сметная прибыль -0.3800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  4)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  5)

Сметная прибыль -0.4300  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0100

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  6)

Сметная прибыль -0.7000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  7)

Сметная прибыль -0.4300  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  8)

Сметная прибыль -0.6800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  9)

Сметная прибыль -0.5500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 10)

Сметная прибыль -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 11)

Сметная прибыль -0.8500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 12)

Сметная прибыль -0.7200  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1700

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 13)

Сметная прибыль -0.0000  (5)

Определитель - (= 14)

Сметная прибыль -0.8500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 15)

Сметная прибыль -0.6800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 16)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 17)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 20)

Сметная прибыль -0.6400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 21)

Сметная прибыль -0.5500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 29)

Сметная прибыль -0.4700  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 32)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 33)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 35)

Сметная прибыль -0.7100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 36)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Пуск и регулировка (24) - 0.0300

Накладные расходы  от ФОТ в пуске и регулировке (27) - 1.1500

Плановые накопления  от ФОТ в пуске и регулировке (28) - 0.7100

Определитель - (= 39)

Сметная прибыль -0.8900  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 43)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 79)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9900

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 85)

Сметная прибыль -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 89)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=105)

Сметная прибыль -0.7000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=109)

Сметная прибыль -0.6800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=121)

Сметная прибыль -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Cоставил _______________________

Проверил _______________________