от 27.12.2016 г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Заказчиком – Муниципальным бюджетным учреждением «Центр коммуникационных услуг» муниципального образования «Город Глазов», Генеральный директор – Федоровских А.А. адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Парковая, д. 26 «А», телефон: 8. (341 41) 5-57-05, e-mail: mbucku@mail.ru (контактное лицо – Тихомирова Оксана Александровна, телефон: 8 (341 41) 5-57-07),, принято решение об осуществлении закупки путем запроса котировок для СМП, СОНО по определению поставщика на поставку и монтаж поворотной скоростной камеры видеонаблюдения в уличном исполнении системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Администрации города Глазова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, начальник отдела Е.М. Коксенова, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

Условия гражданско-правового договора:

1. Наименование и описание объекта закупки:

1.1.	Соответствие поставляемого товара требованиям действующего законодательства, Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к настоящему Извещению).

1.2.	Выполнение работ по монтажу в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Извещению).

1.3. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация на русском или на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

1.4.	Упаковка товара должна, обеспечивать сохранность товара при перевозке, разгрузке и хранении.

1.5.	Документы, подтверждающие качество Товара (сертификаты соответствия или иные документы в соответствии с действующим законодательством), передаются вместе с Товаром непосредственно при поставке.

1.6.	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не быть выставочным образцом, не должно быть технических повреждений и несоответствия с официальным техническим описанием.

1.7.	В комплект поставки должны быть включены: руководство пользователя на русском языке, руководство по  эксплуатации, гарантийный талон.

1.8.	Монтаж скоростной поворотной видеокамеры должен обеспечить надежный крепеж камеры в месте установки; обеспечение заданных зон обзора камеры; обеспечение электропитания камеры; обеспечение мер безопасности для защиты от несанкционированного доступа к камере видеонаблюдения.

1.9.	Поставка, разгрузка, сборка и монтаж товара должны осуществляться силами и транспортом Поставщика.

1.10. Срок гарантии – на товар не менее 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

2. Объем поставки товара в соответствии со Спецификацией на поставку товара (Приложение № 1 к настоящему Извещению).

3. Место и условия поставки товара – поставка товара осуществляется в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (по местному времени) силами и транспортом Поставщика.

Монтаж камеры производится в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Извещению) и условиями договора на крыше многоквартирного дома, расположенного по адресу: УР, г.Глазов ул.Сибирская дом 24.

4. Срок поставки и монтажа товара – с момента заключения гражданско-правового договора в течение 30 календарных дней.

5. Источник финансирования заказа: средства бюджета МО «Город Глазов».

6. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара, на основании накладной, подписанной обеими сторонами, и счета и/или счета-фактуры, с отсрочкой платежа до 30 дней.

7. Начальная (максимальная) цена договора: 105 400,00  рублей (с учетом расходов на перевозку Товара до Заказчика, сборку, монтаж, уплату налогов, сборов и отчислений, других затрат, связанных с выполнением Договора и установленных действующим законодательством РФ).

8. Обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора приведены в Приложении № 3 к настоящему Извещению.

9. Муниципальный заказчик имеет право принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ.

Сведения об ограничениях участия в определении поставщика: Участником закупки в соответствии с частью 3 статьи 30 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ может являться любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, имеющее статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, соответствующее единым требованиям, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ, равно как и требованиям, предъявляемым к участникам запроса котировок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ, а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: не установлено;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией;

9) отсутствие в предусмотренном ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица (в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), сформированных в соответствии с ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ и ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ).

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-29 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ: не установлены.

Преимущество, предоставляемое заказчиком в соответствии со статьей 30 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ: установлено.

Контрактный управляющий, ответственный за заключение гражданско-правового договора – Тихомирова Оксана Александровна, телефон: 8 (34141) 5-57-07).

Извещение о проведении запроса котировок и приложения размещены в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Муниципальный заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее, чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок продлевается так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем четыре рабочих дня.

Муниципальный заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Порядок подачи заявок:

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте (с указанием номера и наименования заказа или иной информации, позволяющей идентифицировать закупку), не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа (подписанного усиленной электронной подписью и поданного с использованием единой информационной системы) до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок подается по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 130, в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (время местное), в срок с 08-00 часов (местного времени) 28 декабря 2016 г. до 09-00 часов (местного времени) 11 января 2017 г.

Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок: 09:00 часов 11.01.2017 года по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 131.

Единая комиссия (по запросу котировок, запросу предложений) в течение одного рабочего дня вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и оценивает котировочные заявки. Участник запроса котировок или его представитель вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора не позднее 5 календарных дней со дня получения договора от заказчика.

Срок подписания участником запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, договора не позднее 5 календарных дней со дня получения договора от заказчика.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный договор и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и осуществить повторно запрос котировок.

Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

Приложение:

- Спецификация на поставку товара.

- Техническое задание (спецификация).

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

- Форма Заявки на участие в запросе котировок (с Приложением).

- Проект гражданско-правового договора.

Генеральный директор

МБУ «Центр коммуникационных услуг»	А.А. Федоровских

Начальник отдела муниципального заказа

Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 27.12.2016 г.

Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование Товара | Техническая характеристика Товара | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие характеристики |  |
| 1. | Поворотная скоростная камера видеонаблюдения в уличном исполнении | Сенсор | не менее 2 Мп, КМОП 1/2.8'', День/Ночь | 1 шт. |
|  |  | Чувствительность | не менее 0.05 лк (день) / не менее 0.01 лк (ночь) / не менее 0.001 лк (DSS @ 2 fps) |  |
|  |  | Угол обзора | максимальный угол обзора по горизонтали не менее 63° максимальный угол обзора по вертикали не менее 38° |  |
|  |  | Управление диафрагмой | АРД |  |
|  |  | Увеличение | Оптическое: не менее 30х; Цифровое: не менее 10х, режим точного наведения |  |
|  |  | Количество предустановок | не менее 256 |  |
|  |  | Панорамирование | 360° (непрерывно) |  |
|  |  | Скорость панорамирования | вручную: минимальная скорость не более 0.5 °/сек; максимальная скорость не менее 90°/сек, в режиме "предустановки": минимальная скорость не более 5 °/сек; максимальная скорость не менее 400°/сек |  |
|  |  | Наклон | угол наклона камеры вниз не менее 10° угол наклона камеры вверх не менее 90° |  |
|  |  | Наблюдение | Тур: не менее 8 маршрутов; автопатрулирование: не менее 4 маршрута; сканирование по заданному маршруту: не менее 8 маршрутов |  |
|  |  | Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр |  |
|  |  | Видео |  |
|  |  | Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |  |
|  |  | Видеопоток | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков) |  |
|  |  | Зоны просмотра | не менее 4х зон просмотра |  |
|  |  | Разрешение | 2048x1536 (QXGA) - только H.264, 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352х288 (CIF) |  |
|  |  | Скорость кадров | не менее 30 к/с при 2048х1536, не менее 50 к/с при 1920x1080 и ниже |  |
|  |  | Скорость передачи | Н.264: от 64 до 20480 кбит/с (режимы работы VBR/CBR) |  |
|  |  | Параметры изображения | Резкость; экспозиция; видеомаска; автопереворот при переходе через нижнюю точку; автокалибровка; отражение; АРУ; баланс белого |  |
|  |  | Аудио |  |
|  |  | Аудиовыход | не менее 1 канал, линейный (регулировка усиления) |  |
|  |  | Аудиовход | не менее 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм (регулировка усиления) |  |
|  |  | Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 40 кбит/с) |  |
|  |  | Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс |  |
|  |  | Сеть и интерфейсы |  |
|  |  | Сетевой интерфейс | не менее 1 Гбит/с Ethernet порт |  |
|  |  | Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF v13.06 |  |
|  |  | Вход тревоги | не менее 4 канала |  |
|  |  | Выход тревоги | не менее 2 канала, режимы NO или NC |  |
|  |  | Соединение | DHCP, статический адрес |  |
|  |  | Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP |  |
|  |  | Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |  |
|  |  | Дополнительно | Поддержка карт microSDXC, максимальный объем поддерживаемых карт не менее 64 ГБ |  |
|  |  | Запись и события |  |
|  |  | События | Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), сетевая ошибка, тревожный вход |  |
|  |  | Детекция движения | не менее 4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом) |  |
|  |  | Отправка по почте | Кадры, сообщения: по событию |  |
|  |  | Запись на NAS, карту памяти | Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию |  |
|  |  | Эксплуатация |  |
|  |  | Питание | не менее 24 В 2 А (AC), Ultra PoE IEEE802.3at (60 Вт) |  |
|  |  | Потребляемая мощность | не более 59.5 Вт (с обогревом) |  |
|  |  | Рабочий диапазон температур | нижняя граница диапазона не более -40°С верхняя граница диапазона не менее +50°С |  |
|  |  | Класс защиты | не менее IP66 |  |
|  |  | Размеры (дхв) | не менее ∅190х280 мм |  |
|  |  | Вес | не более 2300 г (нетто) |  |
|  |  | Управление | Веб-интерфейс, бесплатное ПО (в комплекте) |  |
|  |  | Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10 Microsoft Internet Explorer версия не ниже 7.x |  |

Генеральный директор

МБУ «Центр коммуникационных услуг»	А.А. Федоровских

Приложение № 2

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 27.12.2016 г.

Техническое задание

Работы по монтажу поворотной скоростной камеры видеонаблюдения в уличном исполнении:

-	обеспечение надежного крепежа камеры к кирпичной стене на краю лифтовой коробки, расположенной на крыше 14-этажного дома по адресу г.Глазов, ул.Сибирская, д.24, с учетом климатических условий (ветер, дождь, весовые нагрузки при падении снега и посадки птиц) в круглосуточном режиме работы камеры).

-	обеспечение заданных зон обзора камеры (согласование с Заказчиком при монтаже);

-	обеспечение электропитания камеры на удаленном расстоянии (учесть падение напряжения на длинной линии -	узел подключения к электросети находится на первом этаже нежилого помещения, расположенного в доме);

-	обеспечение электропитания камеры на удаленном расстоянии (учесть падение напряжения на длинной линии -	узел подключения к электросети находится на первом этаже нежилого помещения, расположенного в доме, с первого этажа до места монтажа камеры имеются проложенные в гофротрубе вдоль внешней стены здания кабеля ККСП-3 2х0,5,  UTP 2х2х0,52 кат 5е длиной около 70м, не используемые в данный момент);

-	обеспечение передачи видеосигнала с камеры по существующим оптоволоконным линиям на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы города Глазова по адресу: г.Глазов ул.Пряженникова 16, этаж 3. Узел подключения к оптоволоконным линиям находится на первом этаже здания.

-	уведомление и согласование заинтересованных организаций - заказчика, управляющую организацию многоквартирного дома, энергоснабжающую организацию о начале производства работ;

-	обеспечение мер безопасности для защиты от несанкционированного доступа к камере видеонаблюдения;

-	удаление строительного и упаковочного мусора с места проведения монтажных работ в день окончания выполненных работ.

Работы провести в соответствии с Техническим регламентом организации присоединения объектов охранно-пожарной сигнализации к Единой дежурно-диспетчерской службе города Глазова, утвержденным Постановлением Администрации города Глазова № 14/2 от 10.02.2010г.

Исполнителем осуществляется поставка всех дополнительных необходимых для проведения монтажных работ материалов и оборудования.

Генеральный директор

МБУ «Центр коммуникационных услуг»	А.А. Федоровских

Приложение № 3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 27.12.2016 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| Основные характеристики объекта закупки | Поставка и монтаж скоростной поворотной видеокамеры уличного исполнения |
| --- | --- |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены Договора с обоснованием | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) Заказчиком проведен анализ цен Поставщиков, оказывающих услуги по поставке и монтажу скоростной поворотной видеокамеры уличного исполнения - Поставщик № 1 (вх.№ 44/23 от 15.08.2016г.) - 133 600,00 руб. - Поставщик № 2 (вх.№ 44/24 от 15.08.2016г.) - 60 000,00 руб. - Поставщик № 3 (вх.№ 44/26 от 22.08.2015г.) - 130 000,00 руб. - Поставщик № 3 (вх.№ 44/30 от 22.08.2016г.) - 98 000,00 руб. |
| Расчет начальной (максимальной) цены Договора | Н(М)ЦК рассчитана как среднеарифметическое значение коммерческих предложений: Расчет среднего значения цены = (133 600,00 + 60 000,00 + 2 285,00 + 130 000,00 + 98 000,00) / 4 = 105 400,00 руб. Расчет значения среднего квадратичного отклонения = 34236,043 Расчет коэффициента вариации = (34236,043/ 105 400,00)*100 = 32,5%, следовательно совокупность значений, используемых в расчете, при определении Н(М)ЦК считается однородной (не превышает 33%). Н(М)ЦД установлена в размере 105 400,00 руб. |

Генеральный директор

МБУ «Центр коммуникационных услуг»	А.А. Федоровских

Приложение № 4

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 27.12.2016 г.

- ФОРМА

# Заявка на участие в запросе котировок

«____» ______________ 2016 г.

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) |  |
| 2 | Место нахождения (место жительства) |  |
| 3 | Почтовый адрес |  |
| 4 | Банковские реквизиты участника закупки (наименование банка, р/с, к/с, БИК) |  |
| 5 | ИНН (при наличии) учредителей |  |
| 6 | ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа (Правление, Дирекция и др.) |  |
| 7 | ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок (генеральный директор, директор и т.п.) |  |
| 8 | ИНН участника* |  |

Осуществление закупки: «Для СМП, СОНО по определению поставщика на поставку и монтаж поворотной скоростной камеры видеонаблюдения в уличном исполнении системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб».

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы предлагаем осуществить вышеуказанную поставку в полном объеме на общую сумму по гражданско-правовому договору _________________ рублей (с учетом всех расходов, налогов, сборов, обязательных платежей, а также других выплат, в соответствии с законодательством РФ, связанных с выполнением договора).

| Мы являемся: |  |
| --- | --- |
|  | (субъект малого предпринимательства, социально ориентированная некоммерческая организация – указать нужное) |

Мы согласны исполнить все условия гражданско-правового договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

  - Приложение:

  - 1. Спецификация на поставку товара.

  - 2. Информация о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии со статьей 30 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ*

*Данные сведения предоставляются по желанию Участника размещения заказа.

Просьба указать контактное лицо участника размещения заказа с целью дальнейшего взаимодействия при заключении контракта (договора): Ф.И.О. _____________________________; телефон, факс: __________; e-mail _________________.

|  |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Котировочной заявке

от «___» __________ 201__ г.

(Рекомендуемая форма)

Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование Товара | Показатель товара | Показатели Муниципального заказчика | Характеристика предлагаемого товара Поставщика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поворотная скоростная камера видеонаблюдения в уличном исполнении | Сенсор | не менее 2 Мп, КМОП 1/2.8'', День/Ночь | _____________* Мп, КМОП 1/2.8'', День/Ночь |
|  |  | Чувствительность | не менее 0.05 лк (день) / не менее 0.01 лк (ночь) / не менее 0.001 лк (DSS @ 2 fps) | _____________* лк (день) / _____________* лк (ночь) / _____________* лк (DSS @ 2 fps) |
|  |  | Угол обзора | максимальный угол обзора по горизонтали не менее 63° максимальный угол обзора по вертикали не менее 38° | максимальный угол обзора по горизонтали _____________* ° максимальный угол обзора по вертикали _____________* ° |
|  |  | Управление диафрагмой | АРД | АРД |
|  |  | Увеличение | Оптическое: не менее 30х; Цифровое: не менее 10х, режим точного наведения | Оптическое: _____________*; Цифровое: _____________*, режим точного наведения |
|  |  | Количество предустановок | не менее 256 | _____________* |
|  |  | Панорамирование | 360° (непрерывно) | 360° (непрерывно) |
|  |  | Скорость панорамирования | вручную: минимальная скорость не более 0.5 °/сек; максимальная скорость не менее 90°/сек, в режиме "предустановки": минимальная скорость не более 5 °/сек; максимальная скорость не менее 400°/сек | вручную: минимальная скорость _____________* °/сек; максимальная скорость _____________* °/сек, в режиме "предустановки": минимальная скорость _____________* °/сек; максимальная скорость _____________* °/сек |
|  |  | Наклон | угол наклона камеры вниз не менее 10° угол наклона камеры вверх не менее 90° | угол наклона камеры вниз _____________* ° угол наклона камеры вверх _____________* ° |
|  |  | Наблюдение | Тур: не менее 8 маршрутов; автопатрулирование: не менее 4 маршрута; сканирование по заданному маршруту: не менее 8 маршрутов | Тур: _____________* маршрутов; автопатрулирование: _____________* маршрута; сканирование по заданному маршруту: _____________* маршрутов |
|  |  | Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр | Электромеханический ИК-фильтр |
|  |  | Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
|  |  | Видеопоток | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков) | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков) |
|  |  | Зоны просмотра | не менее 4х зон просмотра | _____________* зон просмотра |
|  |  | Разрешение | 2048x1536 (QXGA) - только H.264, 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352х288 (CIF) | 2048x1536 (QXGA) - только H.264, 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1), 640x480 (VGA), 352х288 (CIF) |
|  |  | Скорость кадров | не менее 30 к/с при 2048х1536, не менее 50 к/с при 1920x1080 и ниже | _____________* к/с при 2048х1536, _____________* к/с при 1920x1080 и ниже |
|  |  | Скорость передачи | Н.264: от 64 до 20480 кбит/с (режимы работы VBR/CBR) | Н.264: от 64 до 20480 кбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
|  |  | Параметры изображения | Резкость; экспозиция; видеомаска; автопереворот при переходе через нижнюю точку; автокалибровка; отражение; АРУ; баланс белого | Резкость; экспозиция; видеомаска; автопереворот при переходе через нижнюю точку; автокалибровка; отражение; АРУ; баланс белого |
|  |  | Аудиовыход | не менее 1 канал, линейный (регулировка усиления) | _____________* канал, линейный (регулировка усиления) |
|  |  | Аудиовход | не менее 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм (регулировка усиления) | _____________* канал, линейный/микрофонный, 1 кОм (регулировка усиления) |
|  |  | Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 40 кбит/с) | G.711 (u-law, a-law), G.726 (16, 24, 32, 40 кбит/с) |
|  |  | Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс | Дуплекс, полудуплекс, симплекс |
|  |  | Сетевой интерфейс | не менее 1 Гбит/с Ethernet порт | _____________* Гбит/с Ethernet порт |
|  |  | Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF v13.06 | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF v13.06 |
|  |  | Вход тревоги | не менее 4 канала | _____________* канала |
|  |  | Выход тревоги | не менее 2 канала, режимы NO или NC | _____________* канала, режимы NO или NC |
|  |  | Соединение | DHCP, статический адрес | DHCP, статический адрес |
|  |  | Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP |
|  |  | Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
|  |  | Дополнительно | Поддержка карт microSDXC, максимальный объем поддерживаемых карт не менее 64 ГБ | Поддержка карт microSDXC, максимальный объем поддерживаемых карт _____________* ГБ |
|  |  | События | Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), сетевая ошибка, тревожный вход | Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), сетевая ошибка, тревожный вход |
|  |  | Детекция движения | не менее 4 независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом) | _____________* независимых детектора (по 10 зон детекции в каждом) |
|  |  | Отправка по почте | Кадры, сообщения: по событию | Кадры, сообщения: по событию |
|  |  | Запись на NAS, карту памяти | Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию | Видео и аудио: постоянно, по событию, по расписанию |
|  |  | Питание | не менее 24 В 2 А (AC), Ultra PoE IEEE802.3at (60 Вт) | _____________* В 2 А (AC), Ultra PoE IEEE802.3at (60 Вт) |
|  |  | Потребляемая мощность | не более 59.5 Вт (с обогревом) | _____________* Вт (с обогревом) |
|  |  | Рабочий диапазон температур | нижняя граница диапазона не более -40°С верхняя граница диапазона не менее +50°С | нижняя граница диапазона_____________* °С верхняя граница диапазона _____________* °С |
|  |  | Класс защиты | не менее IP66 | _____________* |
|  |  | Размеры (дхв) | не менее ∅190х280 мм | _____________* мм |
|  |  | Вес | не более 2300 г (нетто) | _____________* г (нетто) |
|  |  | Управление | Веб-интерфейс, бесплатное ПО (в комплекте) | Веб-интерфейс, бесплатное ПО (в комплекте) |
|  |  | Системные требования | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10 Microsoft Internet Explorer версия не ниже 7.x | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10 Microsoft Internet Explorer версия _____________* |

|  |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Инструкция по заполнению:

## В графах столбца «Характеристика предлагаемого товара Поставщика» Таблицы должны быть указаны значения показателей, позволяющие определить их соответствие требованиям, указанным в Приложении № 1 к Извещению о проведении запроса котировок «Спецификация на поставку товара»:

## в графах, в которых установлены показатели с изменяемыми значениями, вместо прочерка, обозначенного знаком «*», должен быть указан конкретный показатель используемого Товара, соответствующий значению, установленному в приложении № 1 к Извещению «Спецификация на поставку товара». В случае если в приложении № 1 к Извещению «Спецификация на поставку товара» значение показателя сопровождается словами «не менее», «не более», «не ниже» или «не выше» необходимо указать одно конкретное значение показателя, удовлетворяющее требованию.

## в графах, в которых установлены значения показателей, которые не могут изменяться, необходимо указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в приложении № 1 к Извещению «Спецификация на поставку товара», позволяющие однозначно толковать их как соответствующие показателям, установленным в приложении № 1 к Извещению «Спецификация на поставку товара».

## Возможно указание значения с допусками, установленными производителем Товара.

Приложение № 2

к Котировочной заявке

от «___» __________ 201__ г.

Декларация*

о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства

или социально ориентированным некоммерческим организации

в соответствии со статьей 30 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

1. Для субъектов малого предпринимательства

Настоящим декларируем свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства и подтверждаем свое соответствие требованиям части 1.1. статьи 4 ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2. Для социально ориентированных некоммерческих организаций

Настоящим декларируем свою принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

* предоставляется по желанию

Приложение № 4

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 27.12.2016 г.

ПРОЕКТ

#### Гражданско-правовой договор № _______________________

#### на поставку и монтаж поворотной скоростной камеры видеонаблюдения в уличном исполнении системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб

#### г. Глазов	«___» ____________ 201__ г.

#### Муниципальное бюджетное учреждение «Центр коммуникационных услуг» муниципального образования «Город Глазов», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Федоровских Анатолия Александровича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь ___________________№ _____________ от «___» _________ 201__ года), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

#### 1. Предмет Договора

#### 1.1. По настоящему Договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу поворотной скоростной камеры видеонаблюдения в уличном исполнении системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб (далее - Товар) в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и оплатить в сроки и по цене, согласно условиям настоящего Договора.

#### 1.2. Соответствие поставляемого товара требованиям действующего законодательства, Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к Договору).

#### 1.3. Выполнение работ по монтажу в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к Договору).

1.4. Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация на русском или на английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

1.5. Документы, подтверждающие качество Товара (сертификаты соответствия или иные документы в соответствии с действующим законодательством), передаются вместе с Товаром непосредственно при поставке.

1.6. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не быть выставочным образцом, не должно быть технических повреждений и несоответствия с официальным техническим описанием.

1.7. В комплект поставки должны быть включены: руководство пользователя на русском языке, руководство по  эксплуатации, гарантийный талон.

1.8. Монтаж поворотной скоростной камеры видеонаблюдения в уличном исполнении должен обеспечить надежный крепеж камеры в месте установки; обеспечение заданных зон обзора камеры; обеспечение электропитания камеры; обеспечение мер безопасности для защиты от несанкционированного доступа к камере видеонаблюдения.

#### 2. Цена Договора и условия оплаты

#### 2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет _____________ (_______________________) рублей ___ копеек.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается.

2.3. Цена Договора включает в себя расходы на перевозку Товара до Заказчика, сборку, монтаж, уплату налогов, сборов и отчислений, других затрат, связанных с выполнением Договора и установленных действующим законодательством РФ.

2.4. Заказчик осуществляет финансирование (оплату) в установленные настоящим Договором сроки за счет средств бюджета города Глазова. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета (счета-фактуры), подписанных Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ с отсрочкой платежа до 30 дней.

2.5. Моментом оплаты товара, поставляемого по настоящему Договору, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. В соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

3. Сроки и место поставки и монтажа

3.1. Поставщик обязуется поставить и произвести монтаж Товара по цене, в количестве и в срок, указанные в Договоре.

3.2. Сроки поставки и монтажа Товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора.

3.3. Место поставки: УР, г.Глазов, ул. Сибирская дом 24.

3.4. Место монтажа Товара: на крыше многоквартирного дома, расположенного по адресу: УР, г.Глазов, ул. Сибирская дом 24.

3.5. Упаковка товара должна, обеспечивать сохранность товара при перевозке, разгрузке и хранении.

3.6. Передача и приемка результата работ по монтажу товара оформляется следующим комплектом документов: товарная накладная в 2-х экземплярах, счет и/или счет-фактура, акт выполненных работ в 2-х экземплярах.

3.7. Поставка, разгрузка, сборка и монтаж товара должны осуществляться силами и транспортом Поставщика.

4. Гарантии качества

4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.

4.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Поставщиком по настоящему Договору.

4.3. Гарантийный срок составляет _____ месяцев. Началом срока действия гарантийных обязательств Поставщика считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

4.4. Если в период гарантийной эксплуатации Товара обнаружатся дефекты, Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Поставщика с последующим взысканием расходов с Поставщика в установленном действующим законодательством порядке.

4.5. При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по работе которых, при установлении вины Поставщика, возмещаются последним в полном объёме.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Обязанности Поставщика:

5.1.1. Поставить и осуществить монтаж Товара по указанному в Договоре месте.

5.1.2. Передать право собственности на Товар, свободным от любых прав или притязаний третьих лиц.

5.1.3. Нести ответственность за качество поставляемого Товара в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2. Права Поставщика:

5.2.1. Участвовать в качестве представителя при выявлении причин нарушения настоящих договорных обязательств по гарантируемым параметрам качества и применения экономических санкций.

5.3. Обязанности Заказчика:

5.3.1. Принять и оплатить поставку и монтаж Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4. Права Заказчика:

5.4.1. Запрашивать соответствующие документы, подтверждающие качество Товара.

5.4.2. Проводить проверки качества Товара с привлечением соответствующих служб и представителей от Заказчика и Поставщика и в случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара, возникшей по вине Поставщика, возложить расходы по данной проверке на Поставщика.

5.4.3. Требовать замены некачественного Товара на Товар, соответствующий требованиям и нормам действующего законодательства, Спецификации на поставку товара (Приложение №1 к настоящему Договору).

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

Размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и составляет __________ руб. (2,5 процента цены Договора).

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Договора; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней). При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

Размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и составляет __________ руб. (10 процентов цены Договора).

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

6.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, эпидемии, аварии на транспорте и на заводе-изготовителе, военные действия, блокада, нормативные документы органов государственной власти, Российской Федерации, влияющих на исполнение обязательств сторон по настоящему Договору.

6.10. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в течение 1 суток) уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств и препятствий.

6.11. Имущественная ответственность, а также другие условия, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и другим, действующим на момент заключения Договора, законодательством Российской Федерации.

7. Экспертиза и приемка товара

7.1. Для проверки поставляемых Поставщиком товаров, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Эксперт, экспертная организация вправе запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.2. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, в случае выявления несоответствия товара, условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товаров и устранено Поставщиком.

7.3. Принятие товара Заказчиком по количеству и ассортименту подтверждается товарными накладными, подписываемыми сторонами.

7.4. Приемка товара осуществляется путем сверки его Заказчиком по количеству в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления товарной накладной. Товарная накладная подписывается сторонами в день приемки. Заказчик имеет право отказаться от приемки в случае, если товар не соответствует требованиям, установленным Заказчиком в полной мере, а также требованиям и нормам действующего законодательства.

7.5. Претензии по качеству товара Заказчик обязан предъявить в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков поставленного товара, Поставщику направляется Акт, составленный с привлечением представителей Поставщика и Заказчика, с зафиксированными в нем недостатками и их подробным описанием.

8. Разрешение споров

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору Стороны будут стремиться решить их путем переговоров.

8.2.  В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 рабочих дней в даты ее получения.

8.4. Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в настоящем Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются принятыми стороной в день их отправки.

В случае изменения какой-либо из сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 календарных дней со дня возникновения изменений известить об этом другую сторону.

#### 9. Срок действия и порядок расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего Договора.

9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения в соответствии с гражданским законодательством, в порядке установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае расторжения Договора оплата осуществляется за фактически выполненный объем работ.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, а также в случаях:

- существенных нарушений требований к качеству поставленного Товара, которые могут

быть выражены как: неустранимые недостатки; недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения.

- просрочки поставки Товара на срок более 3 рабочих дней.

- несоответствие Товара характеристикам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), выявленного на любой стадии исполнения Договора.

9.4. Расторжение Договора не является основанием для отказа от оплаты счетов за оказанную услугу.

10. Особые условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

10.2. В случае изменения правового статуса Сторона в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Заказчика, другой - у Поставщика.

Приложение:

1. Спецификация на поставку товара.

2. Техническое задание.

11. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Центр коммуникационных услуг» МО «Город Глазов» 427620, УР, г.Глазов, ул. Парковая 26 «а» ИНН 1837004186 КПП 183701001 р/с 40701810994011000004 Отделение-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск БИК банка 049401001 УФК по Удмуртской Республике (Управление финансов Администрации города Глазов, МБУ «Центр коммуникационных услуг» МО «Город Глазов» лицевой счет 20960290870) 8(34141) 5 57 07 e-mail: mbucku@mail.ru |  |
| Генеральный директор |  |
| _________________ А.А. Федоровских м.п. |  |

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору

№ ______________ от «___» __________ 201__ г.

Спецификация на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Количество | Цена, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Поворотная скоростная камера видеонаблюдения в уличном исполнении |  | 1 шт. |  |

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Центр коммуникационных услуг» МО «Город Глазов» 427620, УР, г.Глазов, ул. Парковая 26 «а» ИНН 1837004186 КПП 183701001 р/с 40701810994011000004 Отделение-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск БИК банка 049401001 УФК по Удмуртской Республике (Управление финансов Администрации города Глазов, МБУ «Центр коммуникационных услуг» МО «Город Глазов» лицевой счет 20960290870) 8(34141) 5 57 07 email: mbucku@mail.ru |  |
| Генеральный директор |  |
| _________________ А.А. Федоровских |  |

Приложение № 2

к Гражданско-правовому договору

№ ______________ от «___» __________ 201__ г.

Техническое задание

Работы по монтажу поворотной скоростной камеры видеонаблюдения в  уличном исполнении:

-	обеспечение надежного крепежа камеры к кирпичной стене на краю лифтовой коробки, расположенной на крыше 14-этажного дома по адресу г.Глазов, ул.Сибирская, д.24, с учетом климатических условий (ветер, дождь, весовые нагрузки при падении снега и посадки птиц) в круглосуточном режиме работы камеры).

-	обеспечение заданных зон обзора камеры (согласование с Заказчиком при монтаже);

-	обеспечение электропитания камеры на удаленном расстоянии (учесть падение напряжения на длинной линии -  узел подключения к электросети находится на первом этаже нежилого помещения, расположенного в доме);

-	обеспечение электропитания камеры на удаленном расстоянии (учесть падение напряжения на длинной линии -	узел подключения к электросети находится на первом этаже нежилого помещения, расположенного в доме, с первого этажа до места монтажа камеры имеются проложенные в гофротрубе вдоль внешней стены здания кабеля ККСП-3 2х0,5,  UTP 2х2х0,52 кат 5е длиной около 70м, не используемые в данный момент);

-	обеспечение передачи видеосигнала с камеры по существующим оптоволоконным линиям на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы города Глазова по адресу: г.Глазов ул.Пряженникова 16, этаж 3. Узел подключения к оптоволоконным линиям находится на первом этаже здания.

-	уведомление и согласование заинтересованных организаций - заказчика, управляющую организацию многоквартирного дома, энергоснабжающую организацию о начале производства работ;

-	обеспечение мер безопасности для защиты от несанкционированного доступа к камере видеонаблюдения;

-	удаление строительного и упаковочного мусора с места проведения монтажных работ в день окончания выполненных работ.

Работы провести в соответствии с Техническим регламентом организации присоединения объектов охранно-пожарной сигнализации к Единой дежурно-диспетчерской службе города Глазова, утвержденным Постановлением Администрации города Глазова № 14/2 от 10.02.2010г.

Исполнителем осуществляется поставка всех дополнительных необходимых для проведения монтажных работ материалов и оборудования.

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| муниципальное бюджетное учреждение «Центр коммуникационных услуг» МО «Город Глазов» 427620, УР, г.Глазов, ул. Парковая 26 «а» ИНН 1837004186 КПП 183701001 р/с 40701810994011000004 Отделение-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск БИК банка 049401001 УФК по Удмуртской Республике (Управление финансов Администрации города Глазов, МБУ «Центр коммуникационных услуг» МО «Город Глазов» лицевой счет 20960290870) 8(34141) 5 57 07 email: mbucku@mail.ru |  |
| Генеральный директор |  |
| _________________ А.А. Федоровских м.п. |  |