- Приложение №2

к Муниципальному контракту

№ _______________________

от «___» ___________201_ г.

- Перечень

установок наружного освещения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Установка НО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Действующие | По содержанию и обслуживанию |
| 1. | Кабельные линии | км. | 47 | 47 | 47 |
| 2. | Воздушные линии c неизолированным проводом | км. | 33 | 33 | 33 |
|  | Воздушные линии с проводом СИП | км | 66 | 66 | 66 |
| 3. | Железобетонные опоры | шт. | 2967 | 2967 | 2967 |
| 4. | Металлические опоры | шт. | 306 | 306 | 306 |
| 5. | Деревянные опоры | шт. | 312 | 312 | 312 |
| 6. | Лампы, в том числе: | шт. | 4550 | 4550 | 4550 |
|  | Энергосберегающие-20 | шт. | 4 | 4 | 4 |
|  | Энергосберегающие-36 | шт. | 123 | 123 | 123 |
|  | Светодиодные-8,5 | шт. | 16 | 16 | 16 |
|  | МГЛ-70 | шт. | 35 | 35 | 35 |
|  | МГЛ-150 | шт. | 84 | 84 | 84 |
|  | МГЛ-250 | шт. | 49 | 49 | 49 |
|  | ДНАТ-150 | шт. | 1262 | 1262 | 1262 |
|  | ДНАТ-250 | шт. | 1546 | 1546 | 1546 |
|  | ДНАТ-400 | шт. | 70 | 70 | 70 |
|  | ДРЛ-250 | шт. | 622 | 622 | 622 |
|  | ДРЛ-400 | шт. | 182 | 182 | 182 |
|  | лампы накаливания 60,100*220 | шт. | 72 | 72 | 72 |
|  | светодиод LED-60 | шт. | 305 | 305 | 305 |
|  | светодиод LED-110 | шт. | 180 | 180 | 180 |
| 7. | Автоматическая система управления: |  |  |  |  |
|  | блок контроля и управления | шт. | 40 | 40 | 40 |
|  | программа | шт. | 1 | 1 | 1 |

Начальник Управления ЖКХ                                   Исполнитель:

____________________ Е.Ю. Шейко                                _________________ / _________________