## Реестр
Реестр установок наружного освещения территории города Глазова
№ | Район | Адрес | Подстанция | Приборы учета |  |  | Светодиод-8,5 | Энергосбер.-20 | Энергосбер.-36 | МГЛ-70 | МГЛ-150 | МГЛ-250 | ДРЛ-125 | ДРЛ-250 | ДРЛ-400 | ДНАТ-150 | ДНАТ-250 | ДНАТ-400 | Л/Н-100 | LED-60 | LED-120 | Л/Н-100 (гирлянды) | итого | Опоры / торшеры |  |  | Протяженность, км (по типу исполнения) |  |  | Протяженность, км (по конструктивному исполнению)
|  |  |  | № счётчика | марка | Класс точности | [17 empty] | жб | дер | мет | Общая | Трёхфазная сеть | Однофазная сеть | КЛ | неизолир. провод | провод СИП
1 | Глазов | Переход через ж.д., Химмашевское шоссе 9 | ВРУ-0,22 кВ | ─ | [12 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 5 |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  |  | 0.28
2 | Глазов | Красногорский тракт | МП-1 (ТП-255) | ─ | ─ | ─ | [7 empty] | 3 |  | 24 | 21 | [5 empty] | 48 | 43 |  |  | 1.63 | 1.63 |  |  |  | 1.63
3 | Глазов | Переход от Красн. тракт до "Непоседы" | МП-1 (ТП-255) | ─ | ─ | ─ | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 7 |  |  | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 0.21
4 | Сыга | Кировская двор 46 (до 46Г) | МП-2 (КТП-340) | 256098 | НЕВА 101150 | 1 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 6 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4
5 | Сыга | Кировская ул. | МП-2 (КТП-340) | 256098 | НЕВА 101150 | 1 | [10 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 3 | 6 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.2
6 | Сыга | Удмуртская двор 29 | МП-2 (КТП-340) | 256098 | НЕВА 101150 | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
7 | Сыга | Удмуртская ул. | МП-2 (КТП-340) | 256098 | НЕВА 101150 | 1 | [7 empty] | 3 |  | 23 | [6 empty] | 26 | 3 | 23 |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.75 | 0.09
8 | Глазов | Сибирская ул. | МП-3 (КТП-19) | 007789054017186 | СЕ 101 | 1 | [9 empty] | 19 | [6 empty] | 19 | 16 |  |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67
| Глазов | Сибирская дворы 116А-В | МП-3 (КТП-19) | 007789054017186 | [11 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | 8 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3
9 | Глазов | Сибирская двор 129А | МП-4 (ТП-34) | 244006 | НЕВА 101 | 1 | [13 empty] | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 0.21 |  | 0.21 |  | 0.21
10 | Глазов | К. Маркса двор 23 | РП-1 | 45107164 | ЦЭ6803В | 2 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4 |  |  | 2 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15
11 | Глазов | Первомайская двор 6 | РП-1 | 45107164 | ЦЭ6803В | 2 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | 7 |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
12 | Глазов | Первомайская двор 8 | РП-1 | 45107164 | ЦЭ6803В | 2 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | 2 |  |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12
13 | Глазов | Первомайская ул. | РП-1 | 45107164 | ЦЭ6803В | 2 | [9 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 5 |  |  | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 0.27
14 | Глазов | Свободы пл. двор 4 (автостоянка) | РП-1 | 45107164 | [12 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 1 |  |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.07
15 | Глазов | Сибирская ул. | РП-1 | 45107164 | ЦЭ6803В | 2 | [9 empty] | 56 | [6 empty] | 56 | 28 |  |  | 1.05 | 1.05 |  | 0.15 | 0.7 | 0.2
16 | Глазов | Школа №1 хоккейная площадка | РП-1 | 45107164 | ЦЭ6803В | 2 | [7 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | 4 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
17 | Запад. | Кирова двор 119-127 | РП-3 | 12004134 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | 13 |  |  | 0.56 | 0.56 |  |  |  | 0.56
18 | Запад. | Мопра двор 35 | РП-3 | 12004134 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | 6 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3
19 | Глазов | Кирова двор 54, 46 | РП-5 | 08004296 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [7 empty] | 9 |  |  | 3 | [5 empty] | 12 | 4 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.35
20 | Глазов | Кирова ул. | РП-5 | 08004296 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [10 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | 50 |  |  | 2 | 2 |  | 2
21 | Глазов | Буденного двор 11, 13 | РП-6 | 0711370307369698 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | 2 |  |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15
22 | Глазов | Буденного двор 5 | РП-6 | 0711370307369698 | ЦЭ6803В | 1 | [8 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | 2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
23 | Глазов | Сибирская двор 35 | РП-6 | 0711370307369698 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 3 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15
24 | Глазов | Калинина двор 7 | РП-8 | 12003455 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.09
25 | Глазов | Пехтина двор 6 | РП-8 | 12003455 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15
26 | Глазов | Школа №15 спортивная площадка | РП-8 | 12003455 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 48 | [6 empty] | 48 | 24 |  |  | 0.65 | 0.65 |  | 0.65
27 | Глазов | Калинина двор от 4 до 10Б | РП-10 | 009026031001947 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 28 |  |  | 28 | 14 |  |  | 0.64 | 0.64 |  | 0.64
28 | Глазов | Калинина ул. | РП-10 | 009026031001947 | ЦЭ6803В | 1 | [14 empty] | 10 |  | 10 | 5 |  |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15
29 | Глазов | Переход от ул.Буденного на ул.Пехтина | РП-10 | 009026031001947 | ЦЭ6803В | 1 | [14 empty] | 10 |  | 10 | 5 |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
30 | Глазов | Красногорский тр. двор 10А- 16 | РП-11 | 009026031000655 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 47 | [6 empty] | 47 | 34 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
31 | Глазов | Куйбышева двор 75-79 | РП-11 | 009026031000655 | [9 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | 12 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.35
32 | Глазов | Куйбышева ул. | РП-11 | 009026031000655 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 24 | 23 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
33 | Глазов | Кирова ул. | ТП-1 ф. 1 | 0711370307380167 | ЦЭ6803В | 1 | [5 empty] | 29 | [10 empty] | 29 | 14 |  | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6
34 | Глазов | Свободы пл. | ТП-1 ф. 1 | 0711370307380167 | ЦЭ6803В | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 8 | 7 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15
35 | Глазов | Мост | ТП-1 ф. 2 | 009026049001932 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
36 | Глазов | Свободы пл. | ТП-1 ф. 2 | 009026049001932 | ЦЭ6803В | 1 | 8 |  | 14 | 35 | 31 | [11 empty] | 88 |  |  | 45 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8
37 | Глазов | Толстого ул. | ТП-1 ф. 2 | 009026049001932 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2
38 | Глазов | Лыжная трасса | ТП-1 ф. 2 | 009026049001932 | [11 empty] | 80 | [6 empty] | 80 | 80 |  |  | 5.7 | 5.7 |  | 0.32 |  | 5.38
39 | Глазов | 1169 км | ТП-6 | 12000237 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [10 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 11 |  |  | 0.35 |  | 0.35 |  |  | 0.35
40 | Глазов | ж.д. 209 км | ТП-6 | 12000237 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [7 empty] | 10 | [8 empty] | 10 |  | 9 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3
41 | Глазов | Кузнечный пер. | ТП-6 | 12000237 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05
42 | Глазов | Мебельный пер. | ТП-6 | 12000237 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | 9 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3
43 | Глазов | Северный пер. | ТП-6 | 12000237 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05
44 | Глазов | Сибирская ул. | ТП-6 | 12000237 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [7 empty] | 10 |  | 58 | [6 empty] | 68 | 35 |  |  | 1.6 | 1.6 |  | 0.15 | 0.2 | 1.25
45 | Глазов | Сулимова-2 ул. | ТП-6 | 12000237 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [9 empty] | 14 | [6 empty] | 14 |  | 14 |  | 0.65 |  | 0.65 |  |  | 0.65
46 | Глазов | Торфяной пер. | ТП-6 | 12000237 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15
47 | Глазов | Вторая ул. | ТП-7 | 009026039001869 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 13 |  |  | 0.45 | 0.15 | 0.3 |  | 0.15 | 0.3
48 | Глазов | Драгунова ул. | ТП-7 | 009026039001869 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 6 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |  | 0.18
49 | Глазов | Колхозная ул. | ТП-7 | 009026039001869 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 3 |  | 5 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
50 | Глазов | Первая ул. | ТП-7 | 009026039001869 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 |  | 0.22 |  | 0.22 |  |  | 0.22
51 | Глазов | Третья ул. | ТП-7 | 009026039001869 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 8 |  |  | 0.23 |  | 0.23 |  |  | 0.23
52 | Глазов | Ф.Васильева ул. | ТП-7 | 009026039001869 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  | 0.23 |  | 0.23 |  |  | 0.23
53 | Глазов | Белова ул. | ТП-7А (щит на ЧМЗ) | 09000315 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [7 empty] | 32 |  |  | 10 | [5 empty] | 42 |  |  | 21 | 0.79 | 0.79 |  | 0.79
54 | Глазов | Вокзальная ул. | ТП-9 | 11006538 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | 10 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3
55 | Глазов | Драгунова двор 4Б | ТП-9 | 11006538 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | 6 |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13
56 | Глазов | Драгунова ул. | ТП-9 | 11006538 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [9 empty] | 5 | 56 | [5 empty] | 61 | 55 |  |  | 1.63 | 1.63 |  | 0.13 | 0.3 | 1.2
57 | Глазов | Мичурина ул. | ТП-9 | 11006538 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [10 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | 9 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3
58 | Глазов | Новая ул. | ТП-9 | 11006538 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |  | 0.18
59 | Глазов | Путепровод | ТП-9 | 11006538 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [11 empty] | 30 |  |  |  |  | 30 | 18 |  | 16 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 0.9
60 | Глазов | Тупиковый пер. | ТП-9 | 11006538 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [9 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | 10 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 0.2 | 0.16
61 | Глазов | Циолковского ул. | ТП-9 | 11006538 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [10 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
62 | Глазов | Короленко ул. | ТП-12 | 50853425 | ЦЭ6803В | 2 | [10 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | 11 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.35
63 | Глазов | М. Гвардии двор 18 | ТП-12 | 50853425 | ЦЭ6803В | 2 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1
64 | Глазов | М. Гвардии ул. | ТП-12 | 50853425 | ЦЭ6803В | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 20 | [5 empty] | 22 | 16 |  |  | 1.05 | 1.05 |  | 0.05 | 0.7 | 0.3
65 | Глазов | Первомайская ул. | ТП-12 | 50853425 | ЦЭ6803В | 2 | [9 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | 13 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5
66 | Глазов | Свободы пл. | ТП-12 | 50853425 | ЦЭ6803В | 2 | [5 empty] | 5 | [10 empty] | 5 | 5 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3
67 | Глазов | Администрация двор | ТП-20 | 12001126 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [10 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 5 |  |  | 0.19 | 0.19 |  | 0.19
68 | Глазов | Динамо ул. (Администрация аллея) | ТП-20 | 12001126 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [11 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 4 |  |  | 0.13 | 0.13 |  | 0.13
69 | Глазов | Короленко ул. | ТП-20 | 12001126 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [10 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 13 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 0.6 |  | 0.1
70 | Глазов | Пряженникова старая ул. | ТП-20 | 12001126 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [7 empty] | 7 | [8 empty] | 7 | 7 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.25 | 0.1
71 | Глазов | Пряженникова ул. | ТП-20 | 12001126 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S |  | 4 | [5 empty] | 1 |  |  | 30 | [5 empty] | 35 | 30 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.7
72 | Глазов | Путепровод | ТП-20 | 12001126 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [11 empty] | 7 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
73 | Глазов | Буденного двор 1, 1А | ТП-21 | 009131054003188 | ЦЭ6803В ВШ М7 Р32 | 1 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 |  |  | 0.11 |  | 0.11 |  |  | 0.11
74 | Глазов | Толсотого двор 40, 44 | ТП-21 | 009131054003188 | ЦЭ6803В ВШ М7 Р32 | 1 | [7 empty] | 23 | [8 empty] | 23 | 10 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
75 | Глазов | Толстого ул. | ТП-21 | 009131054003188 | ЦЭ6803В ВШ М7 Р32 | 1 | [9 empty] | 12 | 14 | [5 empty] | 26 | 13 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5
76 | Запад. | Гоголя ул. | ТП-23 | 009026040003330 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 24 | 1 | [5 empty] | 25 | 14 |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  |  | 0.75
77 | Запад. | Кирова ул. | ТП-23 | 009026040003330 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | 12 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4
78 | Запад. | Крылова ул. | ТП-23 | 009026040003330 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | 14 |  |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56
79 | Запад. | Мопра ул. | ТП-23 | 009026040003330 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 6 |  | 9 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
80 | Запад. | Полевая ул. | ТП-23 | 009026040003330 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 17 | [8 empty] | 17 | 16 | 1 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68
81 | Запад. | Чехова ул. | ТП-23 | 009026040003330 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 13 | [8 empty] | 13 | 10 | 3 |  | 0.52 |  | 0.52 |  | 0.52
82 | Глазов | Драгунова двор 72А-74А | ТП-24 | 007789048038387 | СЕ101 | 1 | [13 empty] | 10 |  |  | 10 | 9 |  |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35
83 | Глазов | Восьмая ул. | ТП-26 | 12006991 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | 13 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3
84 | Глазов | Девятая ул. | ТП-26 | 12006991 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 4 | [6 empty] | 6 | 8 |  |  | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.29
85 | Глазов | Десятая ул. | ТП-26 | 12006991 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 2 | 1 | [5 empty] | 3 |  | 3 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
86 | Глазов | Драгунова двор 50 | ТП-26 | 12006991 | [9 empty] | 2 |  | 4 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.14 | 0.03
87 | Глазов | Драгунова двор 49-55 | ТП-26 | 12006991 | [11 empty] | 7 | 4 | [5 empty] | 11 | 12 |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 0.7
88 | Глазов | Драгунова двор 75 | ТП-26 | 12006991 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [8 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 3 |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13
89 | Глазов | Драгунова ул. | ТП-26 | 12006991 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 5 | 21 | [5 empty] | 26 | 21 |  |  | 1.06 | 1.03 | 0.03 |  | 1.03 | 0.03
90 | Глазов | Пионерская ул. | ТП-26 | 12006991 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [7 empty] | 1 | 13 | [7 empty] | 14 | 7 | 8 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67
91 | Глазов | УПП ВОС | ТП-26 | 12006991 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 3 |  |  |  | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0.07
92 | Глазов | Шевченко ул. | ТП-26 | 12006991 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [8 empty] | 1 | 13 | [6 empty] | 14 | 14 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4
93 | Глазов | Шестая ул. | ТП-26 | 12006991 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  | 2 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05
94 | Глазов | Интернациональная двор 3 | ТП-30 | 12004050 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | 3 |  |  | 0.32 | 0.32 |  | 0.32
95 | Глазов | Интернациональная ул. | ТП-30 | 12004050 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 0.35 |  | 0.35 |  |  | 0.35
96 | Глазов | К. Маркса двор 16 | ТП-30 | 12004050 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  | 0.13 | 0.13 |  |  |  | 0.13
97 | Глазов | К. Маркса двор 16А | ТП-30 | 12004050 | [11 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 4 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 0.18
98 | Глазов | К. Маркса двор 18 | ТП-30 | 12004050 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 2 | 3 | [5 empty] | 5 | 4 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
99 | Глазов | К. Маркса двор 20 | ТП-30 | 12004050 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | 7 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2
100 | Глазов | К. Маркса ул. | ТП-30 | 12004050 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 9 | [5 empty] | 13 | 13 |  |  | 0.47 |  | 0.47 | 0.12 |  | 0.35
101 | Глазов | М. Гвардии двор 11 | ТП-30 | 12004050 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [8 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  |  | 0.08
102 | Глазов | Революции двор16 (у "Встречи") | ТП-30 | 12004050 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 5 | 4 |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
103 | Глазов | Революции ул. | ТП-30 | 12004050 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [5 empty] | 12 | [10 empty] | 12 | 12 |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0.6
104 | Глазов | Энгельса двор 24А (общежитие ОАО Чепца) | ТП-30 | 12004050 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
105 | Глазов | Территория гимназии №8 | ТП-33 | от ВРУ гимназии | [15 empty] | 13 |  |  | 13 | 11 |  |  | 0.35 |  |  | 0.35
106 | Глазов | Барышникова ул. | ТП-33 | 08000979 | ПСЧ-3АРТ.07.632.1 | 1 | [9 empty] | 5 | 13 | [5 empty] | 18 | 18 |  |  | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 0.55
107 | Глазов | Восьмая ул. | ТП-33 | 08000979 | ПСЧ-3АРТ.07.632.1 | 1 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 5 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2
108 | Глазов | Первая ул. | ТП-33 | 08000979 | ПСЧ-3АРТ.07.632.1 | 1 | [8 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 4 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 0.14
109 | Глазов | Пионерская ул. | ТП-33 | 08000979 | ПСЧ-3АРТ.07.632.1 | 1 | [9 empty] | 1 | 15 | [5 empty] | 16 | 15 |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.5 | 0.2
110 | Глазов | Седьмая ул. | ТП-33 | 08000979 | ПСЧ-3АРТ.07.632.1 | 1 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 6 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25
111 | Глазов | Третья ул. | ТП-33 | 08000979 | ПСЧ-3АРТ.07.632.1 | 1 | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 5 |  | 10 |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
112 | Глазов | Ф. Васильева ул. | ТП-33 | 08000979 | ПСЧ-3АРТ.07.632.1 | 1 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  | 3 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18
113 | Глазов | Шестая ул. | ТП-33 | 08000979 | ПСЧ-3АРТ.07.632.1 | 1 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8 |  | 11 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44
114 | Глазов | Кирова двор 11а | ТП-36 | 007789061022232 | СЕ 101 | 1 | [13 empty] | 7 |  |  | 7 | 5 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
115 | Глазов | М. Гвардии двор 20 | ТП-36 | 007789061022232 | СЕ 101 | 1 | [13 empty] | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
116 | Глазов | М. Гвардии двор 22 | ТП-36 | 007789061022232 | СЕ 101 | 1 | [13 empty] | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
117 | Глазов | Революции ул. | ТП-38 | 68819641 | ЦЭ6807П | 1 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2
118 | Глазов | Революции ул. Аллея чернобыльцев | ТП-38 | 68819641 | ЦЭ6807П | 1 |  |  | 4 | [13 empty] | 4 | 1 |  | 4 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |  | 0.05
119 | Глазов | Сулимова двор 70 | ТП-38 | 68819641 | ЦЭ6807П | 1 | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 5 | 3 |  |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15
120 | Глазов | Сулимова двор 70А | ТП-38 | 68819641 | ЦЭ6807П | 1 | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 5 | 5 |  |  | 0.34 | 0.34 |  | 0.24 | 0.1
121 | Глазов | Энгельса двор 25 | ТП-38 | 68819641 | ЦЭ6807П | 1 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | 7 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25
122 | Глазов | Энгельса ул. | ТП-38 | 68819641 | ЦЭ6807П | 1 | [8 empty] | 2 | 17 | [6 empty] | 19 | 17 |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.7
123 | Запад. | Береговая ул. | ТП-41 | 0711370307370175 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2
124 | Запад. | Гоголя ул. | ТП-41 | 0711370307370175 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | 13 |  |  | 0.68 |  | 0.68 |  |  | 0.68
125 | Запад. | Кирова ул. | ТП-41 | 0711370307370175 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 10 |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 0.45
126 | Запад. | Некрасова ул. | ТП-41 | 0711370307370175 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | 11 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5
127 | Запад. | Пушкина ул. | ТП-41 | 0711370307370175 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 8 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |  | 0.36
128 | Запад. | Свердлова ул. | ТП-41 | 0711370307370175 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 12 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4
129 | Запад. | Чехова ул. | ТП-41 | 0711370307370175 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 12 | [8 empty] | 12 | 13 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5
130 | Глазов | К. Маркса двор 29 (периметр ГГПИ 3-й корпус) | ТП-46 | 009026049004389 | ЦЭ6803В | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 10 | 8 |  | 2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
131 | Глазов | Луначарского ул. | ТП-46 | 009026049004389 | ЦЭ6803В | 1 | [8 empty] | 5 | 6 | 6 | [5 empty] | 17 | 11 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 0.1
132 | Глазов | Первомайская ул. | ТП-46 | 009026049004389 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06
133 | Глазов | Революции двор 21 | ТП-46 | 009026049004389 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
134 | Глазов | Энгельса д. 16А (общежитие ГГПИ) | ТП-46 | 009026049004389 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
135 | Глазов | Короленко ул. | ТП-48 | 009026031000708 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 15 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 0.7
136 | Глазов | Буденного двор 10 | ТП-50 | 0851780603319223 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1
137 | Глазов | Буденного двор 6 | ТП-50 | 0851780603319223 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 1 |  |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.07
138 | Глазов | Буденного двор 8 | ТП-50 | 0851780603319223 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02
139 | Глазов | Буденного ул. | ТП-50 | 0851780603319223 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | 14 |  |  | 0.43 | 0.43 |  |  |  | 0.43
140 | Глазов | Сибирская двор 21А | ТП-50 | 0851780603319223 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  |  | 0.06
141 | Глазов | Сибирская двор 23 | ТП-50 | 0851780603319223 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 3 |  |  | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |  | 0.04
142 | Глазов | 2-я Набережная ул. | ТП-52 | 11006516 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [9 empty] | 52 | [6 empty] | 52 |  |  | 26 | 1.2 | 1.2 |  | 1.2
143 | Глазов | Кирова двор 10в | ТП-52 | 11006516 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [8 empty] | 7 |  | 4 | [5 empty] | 11 | 4 |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.1 |  | 0.1
144 | Глазов | Короленко ул. | ТП-52 | 11006516 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 | 0.03 | 0.03 |  | 0.03
145 | Глазов | Чепецкая двор 9 | ТП-52 | 11006516 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S | [7 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | 4 |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
146 | Глазов | Чепецкая ул. | ТП-52 | 11006516 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 0,5S |  |  |  |  | 28 | [11 empty] | 28 | 14 |  |  | 0.48 | 0.48 |  | 0.48
147 | Глазов | Братьев Касимовых ул. | ТП-55 | 00788205001509 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 3 |  | 3 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
148 | Глазов | Красноармейская ул. | ТП-55 | 00788205001509 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 17 | [6 empty] | 17 | 25 |  |  | 0.89 |  | 0.89 |  |  | 0.89
149 | Глазов | Пастухова ул. | ТП-55 | 00788205001509 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 5 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16
150 | Запад. | 1160 км | ТП-56 | 10000157 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 4 | 5 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2
151 | Запад. | Береговая ул. | ТП-56 | 10000157 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 5 |  | 5 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2
152 | Запад. | Вятская ул. | ТП-56 | 10000157 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 25 | [5 empty] | 28 | 20 |  |  | 1.05 |  | 1.05 |  |  | 1.05
153 | Запад. | Гоголя ул. | ТП-56 | 10000157 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1
154 | Запад. | Крылова ул. | ТП-56 | 10000157 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  | 0.07
155 | Запад. | Некрасова ул. | ТП-56 | 10000157 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 0.13 |  | 0.13 |  |  | 0.13
156 | Запад. | Полевая ул. | ТП-56 | 10000157 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1
157 | Запад. | Пушкина ул. | ТП-56 | 10000157 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  | 0.12
158 | Запад. | Чехова ул. | ТП-56 | 10000157 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0.15
159 | Птицеф. | Технологическая дорога | ТП-59 | 009026049003286 | ЦЭ6803В | 1 | [14 empty] | 28 |  | 28 | 26 |  |  | 1.6 | 1.6 |  | 0.8 | 0.6 | 0.2
160 | Глазов | Никольская ул. | ТП-60 | 08001037 | ПСЧ-3АРТ.07.632.1 | 1 | [9 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 11 |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 0.45
161 | Глазов | Кирова двор 7а | ТП-63 | 0711370400436044 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 4 |  |  | 4 | 1 |  |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12
162 | Глазов | М. Гвардии двор 14 | ТП-63 | 0711370400436044 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 6 |  |  | 6 | 2 |  |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12
163 | Запад. | Мопра ул. | ТП-68 | 007791025013087 | СЕ 101 | 1 | [14 empty] | 6 |  | 6 | 4 | 2 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.13 | 0.09
164 | Запад. | Некрасова ул. | ТП-68 | 007791025013087 | СЕ 101 | 1 | [14 empty] | 14 |  | 14 | 15 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
165 | Запад. | Пушкина ул. | ТП-68 | 007791025013087 | СЕ 101 | 1 | [14 empty] | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
166 | Глазов | Буденного двор 4, 4а | ТП-70 | 0711370409192385 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 7 |  |  | 6 |  |  | 13 | 5 |  |  | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |  | 0.09
167 | Глазов | К. Маркса бульвар | ТП-73 | 009072047006372 | ЦЭ6803ВМ | 1 |  |  | 43 | [13 empty] | 43 |  |  | 29 | 0.75 | 0.75 |  | 0.75
168 | Глазов | Толстого двор 38 | ТП-73 | 009072047006372 | ЦЭ6803ВМ | 1 | [7 empty] | 4 | 6 | [7 empty] | 10 | 3 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
169 | Глазов | Толстого ул. | ТП-73 | 009072047006372 | ЦЭ6803ВМ | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 36 | [5 empty] | 38 | 37 |  |  | 2 | 2 |  | 1.7 |  | 0.3
170 | Глазов | Средний пер. | ТП-75 | 0711370400332698 | ЦЭ6803В | 1 | [14 empty] | 2 |  | 2 | 1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
171 | Глазов | Энгельса двор 30 | ТП-75 | 0711370400332698 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 8 |  |  | 8 | 3 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
172 | Глазов | Первомайская двор 1 | ТП-77 | 0711370206858187 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 12 |  |  | 12 | 2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
173 | Глазов | Толстого двор 36 | ТП-78 | 009026048004751 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 7 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 0.25 | 0.1
174 | Глазов | Энгельса двор 2 | ТП-79 | 0711370400408232 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 6 |  |  | 6 | 2 |  |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12
175 | Глазов | Луначарского ул. | ТП-83 | 009026031014525 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 5 | 5 |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
176 | Глазов | Сибирская ул. | ТП-83 | 009026031014525 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | 5 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
177 | Глазов | Сулимова двор 56 | ТП-83 | 009026031014525 | ЦЭ6803В | 1 | [8 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | 2 |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
178 | Глазов | Сулимова ул. | ТП-83 | 009026031014525 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 15 | 4 |  | 20 | [5 empty] | 39 | 21 |  |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.4 |  | 0.35
179 | Глазов | Энгельса ул. | ТП-83 | 009026031014525 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | 6 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3
180 | Глазов | Республиканская ул. | ТП-84 | 0711370400435023 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | 12 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4
181 | Глазов | Советская двор 36 | ТП-84 | 0711370400435023 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | 4 |  |  | 0.23 | 0.23 |  |  | 0.23
182 | Глазов | Школьный пер. | ТП-84 | 0711370400435023 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4 |  |  | 4 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
183 | Глазов | Мира двор 41 | ТП-85 | 009026049003973 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 15 |  |  | 15 | 5 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.35
184 | Глазов | К. Маркса двор 27 | ТП-88 | 095134870 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 8 |  |  | 8 | 1 |  |  | 0.19 | 0.19 |  | 0.19
185 | Глазов | Озерная ул. | ТП-90 | 09000357 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  | 4 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15
186 | Глазов | Пионерская двор 40 | ТП-90 | 09000357 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | 5 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
187 | Глазов | Пионерская ул. | ТП-90 | 09000357 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [7 empty] | 10 |  | 1 | [6 empty] | 11 |  | 11 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
188 | Глазов | Рабочая ул. | ТП-90 | 09000357 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 5 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24
189 | Глазов | Строителей ул. | ТП-90 | 09000357 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [16 empty] | 0 | 7 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3
190 | Глазов | Тимирязева ул. | ТП-90 | 09000357 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  | 4 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16
191 | Глазов | Барышникова ул. | ТП-94 | 0711370307387739 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 4 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15
192 | Глазов | Куйбышева ул. | ТП-94 | 0711370307387739 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 26 | [5 empty] | 26 | 26 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 1.1
193 | Глазов | Опалева ул. | ТП-94 | 0711370307387739 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 8 |  |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31
194 | Глазов | Транспортный пер. | ТП-94 | 0711370307387739 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 4 | [5 empty] | 5 | 4 | 2 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.1 | 0.15
195 | Глазов | Трудовой пер. | ТП-94 | 0711370307387739 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | 7 |  |  | 0.26 |  | 0.26 |  | 0.26
196 | Глазов | Ф. Васильева ул. | ТП-94 | 0711370307387739 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 2 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18
197 | Глазов | Южная ул. | ТП-94 | 0711370307387739 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | 17 | 7 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8
198 | Глазов | Пехтина двор 22 | ТП-95 | 09000948 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [7 empty] | 8 | 8 | [7 empty] | 16 | 3 |  |  | 0.17 | 0.17 |  | 0.07 |  | 0.1
199 | Глазов | Пехтина ул. | ТП-95 | 09000948 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [10 empty] | 36 | [5 empty] | 36 | 18 |  |  | 0.66 | 0.66 |  | 0.66
200 | Глазов | Сибирская двор 37 | ТП-95 | 09000948 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [7 empty] | 6 | 6 | [7 empty] | 12 | 2 |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
201 | Глазов | Сибирская ул. | ТП-95 | 09000948 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.05
202 | Глазов | Школа №11 площадка | ТП-95 | 09000948 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [10 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | 20 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.8
203 | Глазов | Драгунова ул. | ТП-98 | 0711370307380129 | ЦЭ6803В | 1 | [8 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | 9 |  |  | 0.55 | 0.55 |  | 0.2 |  | 0.35
204 | Глазов | ПТУ №16 двор | ТП-98 | 0711370307380129 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 2 |  |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12
205 | Глазов | Юкаменская ул. | ТП-98 | 0711370307380129 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 10 |  | 9 | [6 empty] | 19 | 19 |  |  | 0.76 | 0.76 |  |  |  | 0.76
206 | Глазов | Буденного ул. | ТП-99 | 009183037000668 | СЕ 302 | 1 | [10 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | 9 |  |  | 0.58 | 0.58 |  | 0.13 |  | 0.45
207 | Глазов | К. Маркса двор 11 | ТП-99 | 009183037000668 | СЕ 302 | 1 | [10 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | 5 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2
208 | Глазов | К. Маркса ул. | ТП-99 | 009183037000668 | СЕ 302 | 1 | [9 empty] | 22 | 10 | [5 empty] | 32 | 21 |  |  | 0.81 | 0.81 |  |  |  | 0.81
209 | Глазов | Калинина двор 2 | ТП-99 | 009183037000668 | СЕ 302 | 1 | [7 empty] | 8 |  |  | 6 | [5 empty] | 14 | 5 |  | 2 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.2
210 | Глазов | Калинина двор 2А | ТП-99 | 009183037000668 | СЕ 302 | 1 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
211 | Глазов | Толстого двор 41 | ТП-99 | 009183037000668 | СЕ 302 | 1 | [10 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 4 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.2
212 | Глазов | Белинского двор 3 | ТП-101 | 12004002 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05
213 | Глазов | Белинского двор 5 | ТП-101 | 12004002 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05
214 | Глазов | Белинского двор 6 | ТП-101 | 12004002 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
215 | Глазов | Белинского ул. | ТП-101 | 12004002 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | 1 |  | 10 | 0.4 | 0.4 |  | 0.08 |  | 0.32
216 | Глазов | Мира двор 7 | ТП-101 | 12004002 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.06
217 | Глазов | Мира ул. | ТП-101 | 12004002 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.05 |  | 0.45
218 | Глазов | Глинки ул. | ТП-103 | 0711370400349634 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 4 |  |  | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.15 |  | 0.07
219 | Глазов | Дачный пер. | ТП-103 | 0711370400349634 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 9 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.1 |  | 0.2
220 | Глазов | Кирова двор 60 | ТП-103 | 0711370400349634 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1
221 | Глазов | Кирова двор 64 | ТП-103 | 0711370400349634 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1
222 | Глазов | Кирова двор 66 | ТП-103 | 0711370400349634 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
223 | Глазов | Кирова двор 68 | ТП-103 | 0711370400349634 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
224 | Глазов | Кирова двор 70 | ТП-103 | 0711370400349634 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05
225 | Глазов | Кирова двор 72 | ТП-103 | 0711370400349634 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0.05
226 | Глазов | Кирова ул. | ТП-103 | 0711370400349634 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 5 |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2
227 | Глазов | Мира двор 28 | ТП-103 | 0711370400349634 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1
228 | Глазов | Пряженникова двор 7А | ТП-104 | 001301 | НЕВА 303 150 | 1 | [10 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 8 |  |  | 0.24 | 0.24 |  | 0.24
229 | Глазов | Кирова ул. | ТП-105 | 0711370203059556 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | 4 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2
230 | Глазов | Мира двор 15а | ТП-105 | 0711370203059556 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | 1 |  |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12
231 | Глазов | Мира ул. | ТП-105 | 0711370203059556 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 1 | 16 | [5 empty] | 17 | 16 |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.1 | 0.08 | 0.72
232 | Глазов | Парковая ул. | ТП-105 | 0711370203059556 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 7 |  |  | 10 | [5 empty] | 17 | 17 |  |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.32 |  | 0.4
233 | Глазов | Дзержинского ул. | ТП-106 | 0711370409177115 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | 7 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.35
234 | Глазов | Молодежная ул. | ТП-106 | 0711370409177115 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 4 |  |  | 0.144 | 0.144 |  | 0.144
235 | Глазов | Школьная ул. | ТП-106 | 0711370409177115 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 15 | [8 empty] | 15 | 15 |  |  | 0.52 | 0.52 |  | 0.52
236 | Глазов | Советская ул. | ТП-109 | 08001001 | ПСЧ-3АРТ.07.632.1 | 1 | [10 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | 7 |  |  | 0.31 | 0.31 |  | 0.31
237 | Глазов | Дзержинского ул. | ТП-110 | 12006346 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 3 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0.15
238 | Глазов | Парковая ул. | ТП-110 | 12006346 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
239 | Глазов | Советская двор 19 (Аллея Героев и Родина) | ТП-110 | 12006346 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [12 empty] | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 15 | 0.31 | 0.31 |  | 0.31
240 | Глазов | Советская ул. | ТП-110 | 12006346 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | 12 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
241 | Глазов | Советская двор 29 (ОКЦ "Россия" периметр) | ТП-111 | 0711370400515749 | ЦЭ6803В | 1 |  |  | 60 | [13 empty] | 60 |  |  | 20 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
242 | Глазов | Комсомольская ул. | ТП-114 | 0711370400493368 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | 9 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.05 |  | 0.35
243 | Глазов | Наговицина ул. | ТП-114 | 0711370400493368 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | 9 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4
244 | Глазов | Республиканская двор 33 | ТП-114 | 0711370400493368 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.05 |  | 0.3
245 | Глазов | Республиканская двор 39 | ТП-114 | 0711370400493368 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | 9 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4
246 | Глазов | Республиканская ул. | ТП-114 | 0711370400493368 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 10 |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.4
247 | Глазов | Ленина ул. | ТП-116 | 0711370203059570 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 14 | [5 empty] | 14 | 14 |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  |  | 0.48
248 | Глазов | Пряженникова ул. | ТП-116 | 0711370203059570 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | 15 |  |  | 0.54 | 0.54 |  | 0.54
249 | Глазов | Дзержинского ул. | ТП-117 | 0711370400349559 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 6 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25
250 | Глазов | Комсомольская ул. | ТП-117 | 0711370400349559 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | 11 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.2
251 | Глазов | Наговицина ул. | ТП-117 | 0711370400349559 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 6 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.1 |  | 0.3
252 | Глазов | Т. Барамзиной ул. | ТП-117 | 0711370400349559 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 34 | [5 empty] | 34 | 17 |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.8
253 | Глазов | Кирова ул. | ТП-118 | 012452 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | 17 |  |  | 0.74 | 0.74 |  | 0.1 | 0.2 | 0.44
254 | Глазов | Республиканская ул. | ТП-118 | 012452 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | 9 |  |  | 0.32 | 0.32 |  |  |  | 0.32
255 | Глазов | Спортивная ул. | ТП-118 | 012452 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | 9 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3
256 | Запад. | Береговая ул. | ТП-122 | 12006857 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [14 empty] | 11 |  | 11 | 11 |  |  | 0.38 |  | 0.38 |  |  | 0.38
257 | Запад. | Вятская ул. | ТП-122 | 12006857 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [14 empty] | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16
258 | Запад. | Дачная ул. | ТП-122 | 12006857 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [14 empty] | 13 |  | 13 | 13 |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 0.45
259 | Запад. | Заречная ул. | ТП-122 | 12006857 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [14 empty] | 17 |  | 17 |  | 16 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.2 | 0.4
260 | Запад. | Кирова ул. | ТП-122 | 12006857 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [14 empty] | 28 |  | 28 | 14 |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.2 | 0.4
261 | Запад. | Мопра ул. | ТП-122 | 12006857 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [14 empty] | 4 |  | 4 | 4 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2
262 | Запад. | Пушкина ул. | ТП-122 | 12006857 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [14 empty] | 7 |  | 7 | 7 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25
263 | Запад. | Школа №9 | ТП-122 | 12006857 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [13 empty] | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.35
264 | Запад. | Школа №9 хоккейная площадка | ТП-122 | 12006857 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05
265 | Глазов | Ленина двор 3 | ТП-123 | 04002960 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 1 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
266 | Глазов | Ленина двор 7А | ТП-123 | 04002960 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 1 | [10 empty] | 6 | [5 empty] | 6 |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
267 | Глазов | Ленина двор 9Б | ТП-123 | 04002960 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 1 | [8 empty] | 6 | [7 empty] | 6 |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
268 | Глазов | Ленина ул. | ТП-123 | 04002960 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 1 | [9 empty] | 33 | 2 | [5 empty] | 35 | 18 |  |  | 0.84 | 0.8 | 0.04 | 0.1 | 0.7 | 0.04
269 | Глазов | Монтажников проезд | ТП-123 | 04002960 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 1 | [9 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | 6 |  |  | 0.28 |  | 0.28 |  |  | 0.28
270 | Глазов | Т. Барамзиной ул. | ТП-123 | 04002960 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 1 | [9 empty] | 2 | 10 | [5 empty] | 12 | 5 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25
271 | Глазов | Площадь ЛДС Прогресс | ТП-124 | 0711370307388828 |  |  | 8 | [15 empty] | 8 |  |  | 2 | 0.07 |  |  | 0.07
272 | Глазов | Гостиница "Глазов" | ТП-124 | 0711370307388828 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 10 | [8 empty] | 10 |  |  | 10 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
273 | Глазов | Кирова ул. | ТП-124 | 0711370307388828 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 2 |  |  | 17 | [5 empty] | 19 | 17 |  | 1 | 0.7 | 0.7 |  | 0.2 | 0.4 | 0.1
274 | Глазов | Короленко двор 23б | ТП-124 | 0711370307388828 | ЦЭ6803В | 1 | [8 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  |  | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.06
275 | Глазов | Глинки ул. | ТП-127 | 09000926 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [9 empty] | 1 | 11 | [5 empty] | 12 | 11 |  |  | 0.65 | 0.65 |  | 0.65
276 | Глазов | Кирова двор 71А (хоккейная площадка) | ТП-127 | 09000926 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 2 |  |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15
277 | Глазов | Пряженникова ул. | ТП-127 | 09000926 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [7 empty] | 2 |  |  | 30 | [5 empty] | 32 | 17 |  |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.4 | 0.35
278 | Глазов | Монтажников проезд двор 2 | ТП-128 | 0711370307371554 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 5 |  |  | 5 | 3 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16
279 | Глазов | Монтажников проезд | ТП-128 | 0711370307371554 | ЦЭ6803В | 1 | [14 empty] | 7 |  | 7 | 9 |  |  | 0.28 | 0.2 |  |  | 0.2
280 | Глазов | Монтажников проезд двор 11 | ТП-128 | 0711370307371554 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 6 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.06
281 | Глазов | Монтажников проезд двор 3 | ТП-128 | 0711370307371554 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 6 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.06
282 | Глазов | Монтажников проезд двор 5 | ТП-128 | 0711370307371554 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 8 |  |  | 8 | 3 |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
283 | Глазов | Т. Барамзиной двор 8 (медсанчасть) | ТП-128 | 0711370307371554 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  | 4 | 3 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
284 | Глазов | ЛДС Прогресс периметр | ТП-130А | 009026049002102 | [6 empty] | 25 | [11 empty] | 25 |  |  | 15 | 0.7 |  |  | 0.7
285 | Глазов | Бассейн периметр | ТП-130А | 009026049002102 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 16 |  |  | 16 | 7 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
286 | Глазов | Парк им.Горького | ТП-130А | 009026049002102 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
287 | Глазов | Мира двор 43 | ТП-131 | 0711370307369971 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | 6 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.1 |  | 0.2
288 | Глазов | Республиканская двор 36 | ТП-132 | 09000955 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 4 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.25 |  | 0.15
289 | Глазов | Советская ул. | ТП-132 | 09000955 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [10 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | 8 |  |  | 0.32 | 0.32 |  | 0.1 |  | 0.22
290 | Глазов | Интернациональная ул. | ТП-133 | 009026049004265 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 4 |  | 5 | [6 empty] | 9 | 9 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
291 | Глазов | Площадь привокзальная | ТП-133 | 009026049004265 | ЦЭ6803В | 1 | [8 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | 3 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.1 |  | 0.2
292 | Глазов | Сулимова двор 78 | ТП-133 | 009026049004265 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | 4 |  |  | 0.21 | 0.21 |  | 0.21
293 | Глазов | Сулимова двор 88 (баня №4 периметр) | ТП-133 | 009026049004265 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 2 | 4 | [7 empty] | 6 | 6 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
294 | Глазов | Сулимова двор 89 | ТП-133 | 009026049004265 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15
295 | Глазов | Сулимова двор 91 | ТП-133 | 009026049004265 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 4 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15
296 | Глазов | Сулимова ул. | ТП-133 | 009026049004265 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 2 | 15 | [5 empty] | 17 | 14 |  |  | 0.42 | 0.42 |  | 0.42
297 | Глазов | Путепровод | ТП-133 | 009026049004265 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 1 |  | 11 |  |  |  |  | 12 | 11 |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
298 | Глазов | Переход под путепроводом | ТП-133 ф. 2 | 0711370604679681 | ЦЭ6803В | 1 | [12 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 | 0.15
299 | Глазов | Глинки ул. | ТП-134 | 09000975 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [7 empty] | 7 |  | 33 | [6 empty] | 40 | 15 |  | 7 | 0.65 | 0.65 |  | 0.2 |  | 0.45
300 | Глазов | Дзержинского ул. | ТП-134 | 09000975 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [9 empty] | 6 | 7 | [5 empty] | 13 | 10 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25
301 | Глазов | Мира двор 10Б | ТП-134 | 09000975 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [10 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
302 | Глазов | Мира двор 6Б | ТП-134 | 09000975 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [10 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 4 |  |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15
303 | Глазов | Мира дворы 2А-2Б | ТП-134 | 09000975 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [10 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 7 |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
304 | Глазов | Т. Барамзиной ул. (от Мира до Глинки) | ТП-134 | 09000975 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [10 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | 8 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3
305 | Глазов | Советская ул. | ТП-136 | 0711370203066912 | [9 empty] | 5 |  |  | 10 | [5 empty] | 15 | 15 |  |  | 0.68 | 0.42 | 0.26 |  |  | 0.68
306 | Глазов | Драгунова ул. | ТП-136 | 0711370203066912 | ЦЭ6803В | 1 | [8 empty] | 11 |  |  | 10 |  |  |  |  | 21 | 15 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.1 |  | 0.4
307 | Глазов | Азина пер. | ТП-139 | 0711370307388194 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 2 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
308 | Глазов | Колхозная ул. | ТП-139 | 0711370307388194 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14
309 | Глазов | Пионерская ул. | ТП-139 | 0711370307388194 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 5 |  | 7 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3
310 | Глазов | Попова ул. | ТП-139 | 0711370307388194 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  | 8 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3
311 | Глазов | Ровный пер. | ТП-139 | 0711370307388194 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  | 4 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15
312 | Глазов | Степной пер. | ТП-139 | 0711370307388194 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  | 4 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14
313 | Глазов | Циолковского двор 12А | ТП-139 | 0711370307388194 | [9 empty] | 7 | [8 empty] | 7 | 8 |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.16
314 | Глазов | Циолковского двор 14 | ТП-139 | 0711370307388194 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 1 |  |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15
315 | Глазов | Циолковского ул. | ТП-139 | 0711370307388194 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 7 |  | 2 | 12 | [5 empty] | 21 | 8 | 6 |  | 0.59 |  | 0.59 | 0.1 | 0.29 | 0.2
316 | Глазов | Чапаева ул. | ТП-139 | 0711370307388194 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 7 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
317 | Глазов | Короленко двор 27 | ТП-140 | 12007041 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [8 empty] | 12 | [7 empty] | 12 |  |  | 2 | 0.15 | 0.15 |  | 0.05 |  | 0.1
318 | Глазов | Короленко ул. | ТП-140 | 12007041 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 15 |  |  | 0.66 | 0.66 |  | 0.12 | 0.54
319 | Глазов | Т. Барамзиной ул. | ТП-140 | 12007041 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 1 | 10 | [5 empty] | 11 | 10 |  |  | 0.47 | 0.47 |  | 0.15 |  | 0.32
320 | Глазов | К. Маркса двор 3 | ТП-141 | 09000919 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [7 empty] | 12 | [8 empty] | 12 | 7 |  | 3 | 0.65 | 0.65 |  | 0.65
321 | Глазов | К. Маркса двор 5-7 | ТП-141 | 09000919 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | 4 |  | 3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
322 | Глазов | Калинина двор 5 | ТП-141 | 09000919 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 6 | 5 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
323 | Глазов | Калинина ул. | ТП-141 | 09000919 | ПСЧ-3АРТ.09.132.1 | 1 | [9 empty] | 2 | 17 | [5 empty] | 19 | 15 |  |  | 0.85 | 0.85 |  | 0.55 |  | 0.3
324 | Глазов | Аэродромный пер. | ТП-142 | 0711370206858194 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | 5 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
325 | Глазов | Матросова ул. | ТП-142 | 0711370206858194 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  | 0.26 |  | 0.26 |  | 0.26
326 | Глазов | Опалева ул. | ТП-142 | 0711370206858194 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 5 |  | 6 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2
327 | Глазов | Островского ул. | ТП-142 | 0711370206858194 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 6 |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0.15
328 | Глазов | Пастухова двор 3 (общежитие ГГПИ) | ТП-142 | 0711370206858194 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.1
329 | Глазов | Пастухова ул. | ТП-142 | 0711370206858194 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 4 | 6 | [5 empty] | 10 | 12 |  |  | 0.45 |  | 0.45 |  |  | 0.45
330 | Глазов | Светлый пер. | ТП-142 | 0711370206858194 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | 4 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12
331 | Глазов | Шевченко ул. | ТП-142 | 0711370206858194 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |  | 0.18
332 | Глазов | Щорса ул. | ТП-142 | 0711370206858194 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 14 | [6 empty] | 14 | 14 |  |  | 0.52 |  | 0.52 |  | 0.52
333 | Глазов | Южная ул. | ТП-142 | 0711370206858194 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 6 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0.2
334 | Глазов | К. Маркса двор 3 | ТП-145 | 45003312 | ЦЭ6803В | 2 | [13 empty] | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 0.13 | 0.13 |  | 0.13
335 | Глазов | К. Маркса ул. | ТП-145 | 0711370203117263 | ЦЭ6803В | 1 | [14 empty] | 14 |  | 14 | 13 | 1 |  | 0.59 | 0.59 |  | 0.09 |  | 0.5
336 | Глазов | Пехтина двор 2-4А | ТП-145 | 45003312 | ЦЭ6803В | 2 | [13 empty] | 21 |  |  | 21 | 18 |  |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.75
337 | Глазов | Советская двор 54а | ТП-148 | 0711370206849734 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24
338 | Глазов | К. Маркса двор 1 | ТП-149 | 0711370203117263 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 12 |  |  | 12 | 12 |  |  | 0.42 | 0.42 |  | 0.42
339 | Глазов | Дружбы ул. | ТП-150 | 0711370307387760 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  | 3 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
340 | Глазов | Ломоносова ул. | ТП-150 | 0711370307387760 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 5 |  | 8 |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.28
341 | Глазов | Менделеева ул. | ТП-150 | 0711370307387760 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 7 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
342 | Глазов | Павлова ул. | ТП-150 | 0711370307387760 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | 9 |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.32
343 | Глазов | Пионерская двор 1Б | ТП-150 | 0711370307387760 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | 3 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |  | 0.18
344 | Глазов | Пионерская ул. | ТП-150 | 0711370307387760 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 2 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 10 |  | 14 |  | 0.36 |  | 0.36 |  | 0.36
345 | Глазов | Строителей ул. | ТП-150 | 0711370307387760 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | 7 |  |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32
346 | Глазов | Толстого двор 47 | ТП-152 | 009026049000586 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 6 |  |  | 6 | 1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
347 | Глазов | Школа №14 периметр | ТП-152 | 009026049000586 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 52 |  |  | 52 | 26 |  |  | 0.85 | 0.85 |  | 0.85
348 | Глазов | Пехтина двор 10 | ТП-158 | 0711370307454585 | ЦЭ6803В | 1 | [13 empty] | 5 |  |  | 5 | 2 |  |  | 0.15 | 0.15 |  | 0.15
349 | Глазов | "Лицей искусств" площадка | ТП-160 | 12003425 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 5 | 1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
350 | Глазов | Пехтина двор 12-14 | ТП-160 | 12003425 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [7 empty] | 13 |  |  | 5 | [5 empty] | 18 | 9 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.35
351 | Глазов | Пехтина ул. | ТП-160 | 12003425 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 44 | [6 empty] | 44 | 22 |  |  | 0.76 | 0.76 |  | 0.156 |  | 0.6
352 | Глазов | Толстого двор 49 | ТП-160 | 12003425 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [8 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | 7 |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3
353 | Глазов | Кирова двор 106 | ТП-162 | 12004085 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 1 |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.05
354 | Глазов | Кирова двор 106А | ТП-162 | 12004085 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.05
355 | Запад. | Кирова двор 110 | ТП-162 | 12004085 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [8 empty] | 4 | [7 empty] | 4 | 2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
356 | Запад. | Кирова двор 114 | ТП-162 | 12004085 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.05
357 | Запад. | Кирова двор 116 | ТП-162 | 12004085 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.05
358 | Глазов | Кирова двор 118 | ТП-162 | 12004085 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.05
359 | Запад. | Кирова двор 120 | ТП-162 | 12004085 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | 4 |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.1 | 0.2
360 | Глазов | Кирова двор 122 | ТП-162 | 12004085 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [11 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0.45 | 0.45 |  | 0.45
361 | Глазов | Кирова ул. | ТП-162 | 12004085 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 3 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.15 | 0.1
362 | Глазов | Колхозная ул. | ТП-164 | 0711370603648824 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | 10 |  |  | 0.49 |  | 0.49 | 0.14 |  | 0.35
363 | Глазов | Дружбы ул. | ТП-165 | 009026035009428 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 4 |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14
364 | Глазов | Колхозная двор 8-10 | ТП-165 | 009026035009428 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 9 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.35
365 | Глазов | Колхозная двор 4 | ТП-165 | 009026035009428 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 8 | [8 empty] | 8 | 8 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.18
366 | Глазов | Колхозная ул. | ТП-165 | 009026035009428 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | 11 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.1 | 0.3
367 | Глазов | Циолковского ул. | ТП-165 | 009026035009428 | [11 empty] | 11 | 12 | [5 empty] | 23 | 23 |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.03 | 0.3 |  | 0.45
368 | Глазов | Гвардейский пер. | ТП-166 | 009026042000389 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 13 | [6 empty] | 13 | 24 |  |  | 0.65 |  | 0.65 |  |  | 0.65
369 | Глазов | Мира двор 10А | ТП-179 1000 Ва (Т-1) | ─ | [12 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 7 |  |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
370 | Сыга | Мира двор 6А | ТП-179 1000 Ва (Т-1) | ─ | [12 empty] | 18 | [5 empty] | 18 | 10 |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
371 | Сыга | Мира двор 2А | ТП-179 1000 Ва (Т-1) | ─ | [12 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 4 |  |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12
372 | Сыга | Авиационная ул. | ТП-277 | 009026041004607 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 9 | [6 empty] | 9 | 13 |  |  | 0.35 |  | 0.35 |  |  | 0.35
373 | Сыга | Июльская ул. | ТП-277 | 009026041004607 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | 11 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4
374 | Сыга | Машиностроителей ул. | ТП-277 | 009026041004607 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 2 |  | 8 | [6 empty] | 10 | 16 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5
375 | Сыга | Садовый пер. | ТП-277 | 009026041004607 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 5 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |  |  | 0.18
376 | Сыга | Тихая ул. | ТП-277 | 009026041004607 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 16 |  |  | 0.42 |  | 0.42 |  |  | 0.42
377 | Сыга | Георгиевскоге кольцо двор 35А (Храм вмч. Георгия Победоносца) | ТП-341 | 12006881 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 3 | [6 empty] | 3 |  | 3 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13
378 | Сыга | Георгиевское кольцо ул. | ТП-341 | 12006881 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 13 | 1 | [5 empty] | 14 | 13 | 9 |  | 0.71 | 0.03 | 0.68 | 0.03 | 0.2 | 0.48
379 | Сыга | Кировская ул. | ТП-341 | 12006881 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [10 empty] | 17 | [5 empty] | 17 | 17 |  |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.63 | 0.12
380 | Сыга | Ворошилова ул. | ТП-342 | 009026049003230 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 14 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
381 | Сыга | Восточная ул. | ТП-342 | 009026049003230 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  | 7 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
382 | Сыга | Железнодорожная ул. | ТП-342 | 009026049003230 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 3 | 5 | [7 empty] | 8 |  | 14 |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.28
383 | Сыга | Кировская ул. | ТП-342 | 009026049003230 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 19 | [6 empty] | 19 |  | 15 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45
384 | Сыга | Никулина ул. | ТП-342 | 009026049003230 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | 12 |  |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35
385 | Сыга | Переход через ж.д., Химмашевское шоссе 9 | ТП-342 | 009026049003230 | ЦЭ6803В | 1 | [10 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 4 |  |  | 0.16 |  | 0.16 | 0.04 | 0.12
386 | Сыга | Сыгинская ул. | ТП-342 | 009026049003230 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 10 |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.12
387 | Сыга | Короткий пер. | ТП-347 | 009026042001060 | ЦЭ6803В | 1 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | 4 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1
388 | Сыга | Луговая ул. | ТП-347 | 009026042001060 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 2 |  | 4 | [6 empty] | 6 | 9 |  |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27
389 | Сыга | Сиреневый пер. | ТП-347 | 009026042001060 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 5 | [8 empty] | 5 | 10 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
390 | Сыга | Уральская ул. | ТП-347 | 009026042001060 | ЦЭ6803В | 1 | [7 empty] | 6 |  | 7 | [6 empty] | 13 | 9 | 3 |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.28
391 | Птицеф. | Удмуртская 59-61 двор | ТП-354 | 08004661 | [11 empty] | 8 | 4 | [5 empty] | 12 | 7 |  |  | 0.3 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.3
392 | Птицеф. | 70 лет Октября ул. | ТП-354 | 08004661 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [8 empty] | 2 |  | 21 | [5 empty] | 23 | 1 |  | 10 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6
393 | Птицеф. | 70 лет Октября двор 13В | ТП-354 | 08004661 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | 14 |  |  | 0.55 | 0.55 |  |  |  | 0.55
394 | Птицеф. | Гайдара ул. | ТП-354 | 08004661 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 21 | 2 | [5 empty] | 23 | 11 |  | 2 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3
395 | Птицеф. | Удмуртская ул. | ТП-354 | 08004661 | ПСЧ-3АРТ.07.132.1 | 1 | [9 empty] | 20 | 10 | [5 empty] | 30 | 2 |  | 25 | 1.12 | 1.12 |  | 0.32 |  | 0.8
396 | Птицеф. | Техническая ул. | ТП-354 | 08004661 | [11 empty] | 24 | 1 | [5 empty] | 25 | 25 |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 1.3
|  |  |  | ТСЖ "Заводской" | [9 empty] | 57
396 | Итого | [5 empty] | 16 | 4 | 123 | 35 | 84 | 49 | 0 | 622 | 182 | 1262 | 1546 | 70 | 72 | 305 | 180 | 0 | 4550 | 2967 | 312 | 306 | 144.444 | 90.204 | 53.07 | 46.8 | 33.3 | 65.76