Приложение №6

к Муниципальному контракту

№ _______________________

от «____» ___________201_ г.

ГРАФИК

включения и отключения светильников наружного освещения

г. Глазова в 2017 г.

| Месяц | Режим | с 1 по 5 | с 6 по 10 | с 11 по 15 | с 16 по 20 | с 21 по 25 | с 26 по 30 | Время горения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | Вкл. Откл. | 16-40 8-50 | 16-50 8-40 | 17-00 8-40 | 17-10 8-30 | 17-20 8-20 | 17-30 8-10 | 481,0 |
| Февраль | Вкл. Откл. | 17-40 8-00 | 18-00 7-50 | 18-10 7-40 | 18-20 7-30 | 18-30 7-20 | 18-40 7-00 | 375,3 |
| Март | Вкл. Откл. | 18-50 7-00 | 19-00 6-40 | 19-10 6-30 | 19-20 6-10 | 19-30 6-00 | 19-50 5-40 | 342,4 |
| Апрель | Вкл. Откл. | 20-00 5-30 | 20-10 5-10 | 20-20 5-00 | 20-30 4-40 | 20-50 4-30 | 21-00 4-10 | 251,5 |
| Май | Вкл. Откл. | 21-10 4-00 | 21-20 3-50 | 21-40 3-30 | 21-40 3-20 | 22-00 3-10 | 22-10 3-00 | 178,2 |
| Июнь | Вкл. Откл. | 22-20 2-40 | 22-30 2-40 | 22-40 2-30 | 22-40 2-30 | 22-40 2-30 | 22-40 2-40 | 121,5 |
| Июль | Вкл. Откл. | 22-30 2-50 | 22-30 3-00 | 22-20 3-00 | 22-10 3-10 | 22-00 3-30 | 21-40 3-40 | 151,5 |
| Август | Вкл. Откл. | 21-30 4-00 | 21-20 4-10 | 21-00 4-20 | 20-50 4-40 | 20-30 4-50 | 20-20 5-00 | 236,7 |
| Сентябрь | Вкл. Откл. | 20-00 5-10 | 19-50 5-20 | 19-30 5-40 | 19-20 5-50 | 19-00 6-00 | 18-50 6-10 | 307,5 |
| Октябрь | Вкл. Откл. | 18-40 6-20 | 18-20 6-30 | 18-10 6-40 | 17-50 6-50 | 17-40 7-00 | 17-30 7-20 | 396,9 |
| Ноябрь | Вкл. Откл. | 17-10 7-30 | 17-00 7-40 | 16-50 7-50 | 16-40 8-00 | 16-40 8-10 | 16-30 8-20 | 453,3 |
| Декабрь | Вкл. Откл. | 16-30 8-30 | 16-20 8-40 | 16-20 8-40 | 16-30 8-50 | 16-30 8-50 | 16-30 8-50 | 488,3 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 3784,1 |

Основание: График составлен в соответствии с рекомендациями Академии коммунального хозяйства  им. К.Д.Памфилова, с учётом географического положения города Глазова

| Начальник Управления ЖКХ ___________________ Е.Ю. Шейко | Исполнитель ___________________ / ______________ |
| --- | --- |