от 05.12.2017 г.

# Извещение о проведении запроса котировок

Уважаемые господа!

Муниципальным заказчиком — Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова, начальник управления — Евгений Юрьевич Шейко, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 121, телефон/факс: 8 (341 41) 2−93−36, e-mail: zhkh@glazov-gov.ru (контактное лицо — Щепин Иван Андреевич, телефон: 8 (341 41) 5-62-43), принято решение об осуществлении закупки путем запроса котировок по определению исполнителя на оказание услуги по содержанию объектов коммунального хозяйства.

Уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Глазова – отдел муниципального заказа Администрации города Глазова, адрес: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинеты № 130, 131, начальник отдела Е.М. Коксенова, телефон/факс: 8 (341 41) 2-96-67, e-mail: mzac01@glazov-gov.ru.

Условия муниципального контракта:

- Наименование объекта закупки:

  - Оказание услуги по содержанию объектов коммунального хозяйства.

1.2. Описание объекта:

- Качественное и своевременное оказание услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Извещению), действующим законодательством РФ.

1.3. Гарантийный срок на оказываемую Услугу составляет 12 месяцев с момента подписания Акта приемки оказанной услуги.

2. Объем оказания услуги: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Извещению).

3. Место и условия оказания услуги: в границах г. Глазова в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Извещению).

4. Срок оказания услуги – с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2018 г. по 31.12.2018 года.

5. Источник финансирования – бюджет МО «Город Глазов».

6. Оплата будет производиться ежемесячно по условиям заключенного Контракта безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания Услуги на основании подписанного обеими Сторонами Акта оказанных услуг, счета - фактуры с возможной отсрочкой платежа до 30 (тридцати) календарных дней.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 140 000,00 рублей.

Цена контракта сформирована с учетом с учетом налогов, в том числе НДС (для плательщиков НДС), сборов, обязательных  платежей, стоимости материалов, оплаты труда, транспортных и др. расходов.

8. Обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены муниципального контракта приведены в Приложении № 2 к настоящему Извещению.

9. Односторонний отказ от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в соответствии с положениями частей 8−26 статьи 95 ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ, муниципальным заказчиком: не предусмотрено.

Сведения об ограничениях участия в определении исполнителя: Участником закупки может являться любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, соответствующее единым требованиям, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ, равно как и требованиям, предъявляемым к участникам запроса котировок в соответствии с частью 1.1. статьи 31 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ, а именно:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: не установлено;

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением муниципального контракта (далее – контракта) заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;

10) отсутствие в предусмотренном ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица, сформированном в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ).

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы в закупках, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в закупках: не установлены.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлены.

Контрактный управляющий – Заместитель начальника управления ЖКХ, наделенного правами юридического лица Иван Андреевич Щепин, тел. (34141) 5-62-43.

Извещение о проведении запроса котировок и приложения размещены в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Идентификационный код закупки: 173182900560518370100100170383522244.

Муниципальный заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее, чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок продлевается так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем четыре рабочих дня.

Муниципальный заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Порядок подачи заявок:

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте (с указанием номера и наименования заказа или иной информации, позволяющей идентифицировать закупку), не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа (подписанного усиленной электронной подписью и поданного с использованием единой информационной системы) до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Заявка на участие в запросе котировок подается по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 130, в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (время местное), в срок с 08-00 часов (местного времени) 06 декабря 2017 г. до 09-30 часов (местного времени) 13 декабря 2017 г.

Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок: 09:30 часов 13.12.2017 года по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, д. 6, кабинет № 131.

Единая комиссия (по запросу котировок, запросу предложений) в течение одного рабочего дня вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и оценивает котировочные заявки. Участник запроса котировок или его представитель вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом и в день его подписания размещаются в единой информационной системе Российской Федерации для размещения информации о закупке – www.zakupki.gov.ru и официальном сайте МО «Город Глазов» – www.glazov-gov.ru.

Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта не позднее 5 календарных дней со дня получения контракта от заказчика.

Срок подписания участником запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения контракта, контракта не позднее 5 календарных дней со дня получения контракта от заказчика.

В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок.

Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

Приложение:

- Техническое задание.

- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

- Форма Заявки на участие в запросе котировок.

- Проект муниципального контракта.

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, наделенного

правами юридического лица,

Администрации города Глазова	Е.Ю. Шейко

Начальник отдела муниципального заказа

Администрации города Глазова	Е.М. Коксенова

Приложение № 1

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 05.12.2017 г.

Техническое задание

Цель: содержание в нормативном состоянии объектов коммунального хозяйства, а именно:  газораспределительных сетей муниципального образования «Город Глазов». Технология оказания Услуги, качество и условия выполнения муниципального контракта должны отвечать требованиям Федерального законодательства в области газораспределения и газопотребления,  Приказу Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", «ГОСТ Р 54983-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.09.2012 N 299-ст), инструкциями заводов изготовителей, другими эксплуатационными и нормативно-техническими документами, устанавливающими требования к порядку, объему и сроку проведения указанных работ.

Состав и объем услуг:

| № п/п | Наименование работ | Едн.изм | Кол-во | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Распределительный газопровод к офисным зданиям на площади Свободы, д.4, расположенного по адресу г.Глазов вдоль улиц Луначарского,Первомайская, Сибирская |
| 1 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (полиэтилен) | км. | 0,045 | 4 | раза в год |
| 2 | Проверка загазованности подвалов зданий без входа в них приборным методом | обследование | 1 | 4 | раза в год |
| 3 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км. | 0,008 | 4 | раза в год |
| 4 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (сталь) | км. | 0,276 | 24 | раза в год |
| 5 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом | кол. | 9 | 18 | раз в год |
| 6 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом в зимний период | кол. | 9 | 6 | раз в год |
| 7 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки | к.т. | 7 | 18 | раз в год |
| 8 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки в зимний период | к.т. | 7 | 6 | раз в год |
| 9 | Проверка загазованности подвалов зданий без входа в них приборным методом | обследование | 1 | 24 | раза в год |
| 10 | Восстановление настенного знака | знак | 3 | 1 | раз в год |
| 11 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 5 | 4 | раза в год |
| 12 | Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода | отчет | 1 | 24 | раза в год |
| 13 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 4 | 1 | раз в год |
| 14 | Техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе | кран | 1 | 1 | раз в год |
| 15 | Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 4 | 1 | раз в год |
| 16 | Обследование герметичности и состояния изоляционного покрытия подземного стального газопровода приборным методом без вскрытия грунта | км. | 0,276 | 1 | раз в год |
| 17 | Поверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | фланец | 2 | 1 | раз в год |
| 18 | Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования -две | ГРПШ | 1 | 9 | раз в год |
| 19 | Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования -две в зимний период. | ГРПШ | 1 | 3 | раза в год |
| 20 | Текущий ремонт РДНК-400, РДСК-50 и другой аналогичной редукционной арматуры, установленной в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ | регулятор | 1 | 1 | раз в год |
| 21 | Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ГРПШ при количестве линий редуцирования -две | ГРПШ | 1 | 1 | раз в год |
| 22 | Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления, мм до 100 включ. | регулятор | 2 | 2 | раза в год |
| 23 | Проверка срабатывания защитной арматуры | ПЗК | 2 | 2 | раза в год |
| 24 | Проверка срабатывания предохранительной арматуры | ПСК | 1 | 2 | раза в год |
| 25 | Измерение сопротивления растеканию тока (замер контура защитных заземлений) | измерение | 1 | 1 | раз в год |
| 26 | Госповерка манометров | манометр | 2 | 1 | раз в год |
| Наружный газопровод "Торгово-сервисного комплекса "Пассаж" по адресу: УР, г.Глазов, пл.Свободы- ул.Первомайская. |
| 27 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (сталь) | км. | 0,0825 | 24 | раза в год |
| 28 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (полиэтилен) | км. | 0,0830 | 4 | раза в год |
| 29 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км. | 0,0075 | 4 | раза в год |
| 30 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом | кол. | 5 | 3 | раза в год |
| 31 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом в зимний период | кол. | 5 | 1 | раз в год |
| 32 | Восстановление настенного знака | знак | 1 | 1 | раз в год |
| 33 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 3 | 1 | раз в год |
| 34 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 4 | 4 | раза в год |
| 35 | Техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе | кран | 1 | 1 | раз в год |
| 36 | Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 3 | 1 | раз в год |
| 37 | Поверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | шт. | 2 | 1 | раз в год |
| 38 | Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования -две | ГРПШ | 1 | 9 | раз в год |
| 39 | Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования -две в зимний период. | ГРПШ | 1 | 3 | раза в год |
| 40 | Текущий ремонт РДНК-400, РДСК-50 и другой аналогичной редукционной арматуры, установленной в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ | регулятор | 1 | 1 | раз в год |
| 41 | Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ГРПШ при количестве линий редуцирования -две | ГРПШ | 1 | 1 | раз в год |
| 42 | Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления, мм до 100 включ. | регулятор | 2 | 2 | раза в год |
| 43 | Проверка срабатывания защитной арматуры | ПЗК | 2 | 2 | раза в год |
| 44 | Проверка срабатывания предохранительной арматуры | ПСК | 1 | 2 | раза в год |
| 45 | Измерение сопротивления растеканию тока (замер контура защитных заземлений) | измерение | 1 | 1 | раз в год |
| 46 | Госповерка манометров | манометр | 2 | 1 | раз в год |
| Газопровод высокого давления , расположенный по адресу: УР, г.Глазов, ул.Энгельса-ул.Луначарского |
| 47 | Осмотр технического состояния подземного газопровода | км. | 0,447 | 24 | раза в год |
| 48 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом | кол. | 6 | 18 | раз в год |
| 49 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом в зимний период | кол. | 6 | 6 | раз в год |
| 50 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки | к.т. | 2 | 18 | раз в год |
| 51 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки в зимний период | к.т. | 2 | 6 | раз в год |
| 52 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 2 | 24 | раза в год |
| 53 | Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода | отчет | 1 | 24 | раза в год |
| 54 | Восстановление настенного знака | знак | 2 | 1 | раз в год |
| 55 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 2 | 1 | раз в год |
| 56 | Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 2 | 1 | раз в год |
| Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: г.Глазов, ул.Драгунова, 2-и |
| 57 | Осмотр технического состояния подземного газопровода | км. | 0,0270 | 12 | раз в год |
| 58 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км. | 0,0276 | 4 | раза в год |
| 59 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом | кол. | 2 | 9 | раз в год |
| 60 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом в зимний период | кол. | 2 | 3 | раза в год |
| 61 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки | к.т. | 1 | 9 | раз в год |
| 62 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки в зимний период | к.т. | 1 | 3 | раза в год |
| 63 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 1 | 4 | раз в год |
| 64 | Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода | отчет | 1 | 12 | раз в год |
| 65 | Восстановление настенного знака | знак | 3 | 1 | раз в год |
| 66 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 1 | 1 | раз в год |
| 67 | Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 1 | 1 | раз в год |
| 68 | Поверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | шт. | 1 | 1 | раз в год |
| Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: г.Глазов, ул.70 лет Октября, д.17-а |
| 69 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (полиэтилен) | км. | 0,2090 | 4 | раза в год |
| 70 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (сталь) | км. | 0,0027 | 12 | раз в год |
| 71 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км. | 0,3853 | 4 | раза в год |
| 72 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 1 | 4 | раз в год |
| 73 | Восстановление настенного знака | знак | 3 | 1 | раз в год |
| 74 | Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода | отчет | 1 | 4 | раза в год |
| 75 | Проверка загазованности подвалов зданий без входа в них приборным методом | обследование | 1 | 4 | раза в год |
| 76 | Техническое обслуживание шарового крана | кран | 22 | 1 | раз в год |
| 77 | Окраска ТИС (трубопроводное изолирующее соединение) диаметром, до 100 мм | тис | 1 | 1 | раз в год |

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, наделенного

правами юридического лица,

Администрации города Глазова	Е.Ю. Шейко

Приложение № 3

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 05.12.2017 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

| Основные характеристики объекта закупки | Оказание услуг по содержанию объектов коммунального хозяйства |
| --- | --- |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием | Заказчиком проведен анализ цен методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Обоснование: № Коммерческое предложение Предложенная стоимость оказания услуги, руб. 1. Исполнитель №1 (Предложение № 02-2/1598 от 17.11.2017) 140 000,00 2. Исполнитель№2 (Предложение от 20.11.2017) 152 000,00 Средняя стоимость: 146 000,00 руб. Среднеквадратическое отклонение: 4 485,28 Коэффициент вариации = 5,81 % |
| Расчет начальной (максимальной) цены контракта | Проведенный анализ сопоставления рыночных цен позволяет сделать вывод о том, что средняя цена услуг по содержанию объектов коммунального хозяйства составляет 140 000,00 руб. за год. с учетом всех налогов сборов и обязательных платежей. |

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, наделенного

правами юридического лица,

Администрации города Глазова	Е.Ю. Шейко

Приложение № 4

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 05.12.2017 г.

- ФОРМА

# Заявка на участие в запросе котировок

«____» ______________ 2017 г.

| № п/п | Наименование сведений | Содержание сведений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) |  |
| 2 | Место нахождения (место жительства) |  |
| 3 | Почтовый адрес |  |
| 4 | Банковские реквизиты участника закупки (наименование банка, р/с, к/с, БИК) |  |
| 5 | ИНН (при наличии) учредителей |  |
| 6 | ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа (Правление, Дирекция и др.) |  |
| 7 | ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок (генеральный директор, директор и т.п.) |  |
| 8 | ИНН участника* |  |

Осуществление закупки: «По определению исполнителя на оказание услуги по содержанию объектов коммунального хозяйства».

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы предлагаем оказать вышеуказанную услугу в полном объеме на общую сумму по муниципальному контракту _________________ рублей.

Мы согласны исполнить все условия муниципального контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

*Данные сведения предоставляются по желанию Участника размещения заказа.

Просьба указать контактное лицо участника размещения заказа с целью дальнейшего взаимодействия при заключении контракта: Ф.И.О. _____________________________; телефон, факс: __________; e-mail _________________.

|  |  | Подпись МП |  | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

к Извещению о проведении

запроса котировок

от 05.12.2017 г.

Проект

Муниципальный контракт № __________________

на оказание услуги по содержанию объектов коммунального хозяйства

г. Глазов	«___» _____________ 2017 года

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова, действующее от имени муниципального образования «Город Глазов», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице начальника Шейко Евгения Юрьевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующий на основании ____________________________, лицензии ____________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь _______________________  от «___» ________2017 года, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. Гарантии и заверения

1.1. Настоящим Исполнитель заявляет и гарантирует, что:

1.1.1. Имеет все необходимые документы (разрешения) компетентных государственных органов Российской Федерации на оказание услуг, и все необходимые документы будут действительны в течение всего времени их выполнения.

1.1.2. Со стороны Исполнителя предприняты все необходимые действия органов управления, учредителей, требуемые учредительными документами и действующим законодательством для заключения и исполнения настоящего Контракта.

1.2. Настоящим Муниципальный заказчик заявляет и гарантирует, что:

1.2.1. Является юридическим лицом, созданным надлежащим образом и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2.2. С его стороны предприняты все необходимые действия органов управления, требуемые учредительными документами Муниципального заказчика и действующим законодательством для заключения и исполнения настоящего Контракта.

2. Предмет Контракта

2.1. Исполнитель обязуется в установленный Контрактом срок оказать услугу по содержанию объектов коммунального хозяйства (далее по тексту – услуга) в полном соответствии с техническим заданием (приложение №1), а Муниципальный заказчик обязуется принять её результат и оплатить на условиях настоящего Контракта.

2.2. Исполнитель обязуется оказать услугу собственными силами либо с привлечением третьих лиц в полном объеме, своевременно, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), действующим законодательством, в течение всего срока действия настоящего Контракта.

ОКПД 35.22.10.110

2.3. Идентификационный код закупки: 173182900560518370100100170383522244

3. Цена Контракта

3.1. Цена Контракта составляет: ________________________________________________________, с учетом всех расходов, налогов, в том числе НДС (для плательщиков НДС), сборов, отчислений и других платежей в соответствии с законодательством РФ по настоящему Контракту согласно перечню и стоимостью услуг (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.3.Цена  Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема Услуги и иных условий исполнения обязательств.

4. Срок оказания услуг

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Муниципального контракта, но не ранее 01.01.2018г. по 31.12.2018г.- в части выполнения обязательств, а в части расчетов – до исполнения обеими Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1. Осуществлять обязательства по контракту с надлежащим качеством, в объеме и с периодичностью, соответствующими требованиям нормативно-технической документации, настоящего контракта, нормативно-правовым актам при условии обеспечения сотрудникам Исполнителя доступа на Объекты Муниципального заказчика. В случае невозможности доступа Исполнителя к Объектам, оформить и направить Муниципальному заказчику акт об отсутствии доступа.

5.1.2. Следить за соблюдением своими сотрудниками безопасных методов труда и требований правил пожарной безопасности.

5.2. Исполнитель вправе:

5.2.1. Самостоятельно определять время для исполнения обязательств по настоящему контракту с учетом требований нормативно-технической документации, настоящего контракта, нормативно-правовых актов, правил трудового распорядка.

5.2.2. Выдавать Муниципальному заказчику уведомления об устранении выявленных нарушений по эксплуатации Объектов.

5.2.3. При наличии технической возможности производить работы, не входящие в предмет настоящего контракта на возмездной основе. Сроки выполнения и стоимость указанных работ оговариваются отдельным контрактом.

5.3. Муниципальный заказчик обязуется:

5.3.1. Ежемесячно оплачивать оказанную услугу Исполнителю в порядке, объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3.2. Своевременно проводить приемку оказанной по настоящему Контракту услуги с составлением двухстороннего акта.

5.3.3. Учитывать ограничения (обременения) земельных участков, входящих в охранные зоны газопроводов и газового оборудования, не допускать захламление территории и складирование материалов в пределах 3-х метровой охранной зоны по обе стороны от оси полиэтиленового газопровода, в пределах 2-х метровой охранной зоны по обе стороны от оси стального газопровода, в пределах 10-ти метровой охранной зоны от границ ПРГ, не допускать посадку деревьев ближе, чем 1,5 метров по обе стороны от оси газопровода.

5.3.4. Передать Исполнителю исполнительно-техническую документацию на Объекты при ее отсутствии у Исполнителя.

5.3.5. Соблюдать правила эксплуатации Объектов, а также иные требования законодательства РФ по безопасному и безаварийному пользованию газом.

5.3.6. Обеспечить свободный доступ сотрудникам Исполнителя к Объектам для оказания услуг по техническому обслуживанию. В случае непредставления доступа для оказания услуг, Исполнитель не несет ответственности за последствия и возможный ущерб, возникший у Муниципального заказчика в связи с отсутствием доступа на Объекты, а Муниципальный заказчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3.7. Письменно уведомить Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней о прекращении права на Объекты (собственность, пользование, владение, распоряжение). Неуведомление/несвоевременное уведомление не освобождает Муниципального заказчика от оплаты услуг по контракту.

5.3.8. Выполнять указания Исполнителя, содержащиеся в уведомлениях об устранении выявленных нарушений. До устранения нарушений Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему контракту. Исполнитель не несет ответственности за возможное причинение вреда Муниципальному заказчику или третьим лицам. О приостановлении оказания услуг по настоящему контракту Исполнитель уведомляет Муниципального заказчика. Об устранении выявленных нарушений Муниципальный заказчик обязуется в письменном виде известить Исполнителя для возобновления оказания услуг по контракту.

5.3.9. Выделить по требованию (запросу) Исполнителя своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе оказания услуги: разбора жалоб и заявлений, поступающих от физических и юридических лиц, для проведения плановых и внеплановых проверок, в рамках настоящего Контракта.

5.4. Муниципальный заказчик вправе:

5.4.1. В любое время в лице своего уполномоченного представителя проверять ход и качество оказания услуги на соответствие их требованиям, установленным нормативными документами.

5.4.2. При выявлении недостатков и дефектов при оказании услуги Исполнителем оформлять двухсторонний акт, а также в случае предписаний заинтересованных органов, требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков, возникших по его вине.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.1.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 и составляет 1 000,00_руб. (1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).

6.1.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042  в размере 10 процентов цены контракта (этапа) и составляет _____ руб. (в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей – 10 процентов цены контракта (этапа); в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) – 5 процентов цены контракта (этапа); в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно) – 1 процент цены контракта (этапа); в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно) – 0,5 процента цены контракта (этапа); в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно) – 0,4 процента цены контракта (этапа); в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно) – 0,3 процента цены контракта (этапа); в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно) – 0,25 процента цены контракта (этапа); в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно) – 0,2 процента цены контракта (этапа); в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей – 0,1 процента цены контракта (этапа).

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте такого обязательства), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет 1 000,00_руб. (1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей).

6.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Споры, связанные с исполнением Контракта, при невозможности их решения путем переговоров, передаются на разрешение в арбитражный суд Удмуртской Республики.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Непреодолимой силой признаются следующие события: землетрясение, наводнение, пожар, эпидемии, аварии на транспорте и на заводе-изготовителе, военные действия, блокада, нормативные документы органов государственной власти, Российской Федерации, влияющих на исполнение обязательств сторон по настоящему Контракту.

6.6. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно (в течение 1 суток) уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств и препятствий.

6.7. Имущественная ответственность, а также другие условия, не предусмотренные настоящим Контрактом, определяются в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и другим, действующим на момент заключения Контракта, законодательством Российской Федерации

7. Сдача и приемка оказанной Услуги

7.1. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Муниципальным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается уполномоченным лицом Муниципального заказчика, экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.2. Объем оказанной Услуги по настоящему Контракту принимается Муниципальным заказчиком путем подписания акта оказанных услуг, представленного Исполнителем, с учетом заключения, указанного в п. 7.1. настоящего Контракта, в течение 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

7.3. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт оказанных Услуг, либо мотивированный отказ от их приемки.

7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг в связи с недостатками, несоответствием условиям задания, Заказчик составляет Акт выявленных нарушений с перечнем необходимых доработок и срока их выполнения, а также направляет требование об уплате неустойки. После устранения Исполнителем замечаний, недостатков, Услуги должны быть приняты Муниципальным заказчиком и оплачены на условиях настоящего Контракта.

8. Оплата и порядок расчетов

8.1. Оплата будет производиться ежемесячно по условиям заключенного Контракта безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту оказания Услуги на основании подписанного обеими Сторонами Акта оказанных услуг, счета - фактуры с возможной отсрочкой платежа до 30 (тридцати) календарных дней.

8.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

9. Внесение изменений в Контракт

9.1. В соответствии с п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема оказываемых услуг, предусмотренного контрактом.

10. Гарантии

10.1. Исполнитель гарантирует:

- качество оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту) и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуги и в период гарантийного срока;

10.2. Гарантийный срок на оказываемую Услугу составляет 12 месяцев с момента подписания Акта приемки оказанной услуги.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Исполнитель (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

11. Прочие условия

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, являющимися с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

11.2. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение суда соответствующей юрисдикции.

11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Исполнителя при оказании им комплекса Услуг по Контракту, возмещаются Исполнителем.

11.4. При выполнении условий Контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

11.5. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

11.6. При изменении адреса, банковских реквизитов и других существенных данных, Сторона, в отношении которой они произошли, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону в срок – 5 (пять) календарных дней.

11.7. В случае, если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

11.8. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр – Исполнителю, 1 экземпляр – Заказчику.

11.9. В соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае, если настоящий Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта.

12. Вступление в силу, срок действия и порядок расторжения Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания, но не ранее 01.01.2018 г. и действует по 31.12.2018 г. в части оказания Услуги, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.3. В случае расторжения Контракта оплата осуществляется за фактически оказанную услугу.

12.4. При расторжении Контракта ответственные представители Сторон в 15-дневный срок составляют Акт освидетельствования оказанного объема Услуг; заверяется подписями Сторон и скрепляется печатями. Исполнителем далее составляется и направляется Заказчику Акт оказанных услуг. Заказчик обязан провести экспертизу,  подписать  Акт оказанных Услуг и оплатить стоимость фактически оказанных Услуг.

13. Форс-мажор

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер, возникнуть после заключения настоящего Контракта и не зависеть от воли Сторон.

13.2. В случае возникновения форс-мажорной ситуации Стороны немедленно письменно оповещают другую Сторону, приостанавливая исполнения обязательств до ее прекращения. При этом срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

Приложение:

1. Техническое задание (Приложение №1)

2. Расчет стоимости услуги (Приложение №2)

3. Акт о приемке оказанных услуг (приложение №3)

13. Реквизиты, адреса и подписи Сторон

| Муниципальный заказчик Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо, 6 ИНН 1829005605 КПП 183701001 Банковские реквизиты: УФК по Удмуртской Республике (Управление финансов Администрации города Глазова, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова) Р\сч 40204810500000000029 Отделение - НБ Удмуртской Республики г. Ижевск БИК 049401001 |  |
| --- | --- |
| Начальник Управления ЖКХ |  |
| ______________________________ Е.Ю. Шейко м.п. |  |

Приложение №1

к Муниципальному контракту

№________________________

от__________________2017 г.

Техническое задание

Цель: содержание в нормативном состоянии объектов коммунального хозяйства, а именно:  газораспределительных сетей муниципального образования «Город Глазов». Технология оказания Услуги, качество и условия выполнения муниципального контракта должны отвечать требованиям Федерального законодательства в области газораспределения и газопотребления,  Приказу Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", «ГОСТ Р 54983-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.09.2012 N 299-ст), инструкциями заводов изготовителей, другими эксплуатационными и нормативно-техническими документами, устанавливающими требования к порядку, объему и сроку проведения указанных работ.

Состав и объем услуг:

| № п/п | Наименование работ | Едн.изм | Кол-во | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Распределительный газопровод к офисным зданиям на площади Свободы, д.4, расположенного по адресу г.Глазов вдоль улиц Луначарского,Первомайская, Сибирская |
| 1 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (полиэтилен) | км. | 0,045 | 4 | раза в год |
| 2 | Проверка загазованности подвалов зданий без входа в них приборным методом | обследование | 1 | 4 | раза в год |
| 3 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км. | 0,008 | 4 | раза в год |
| 4 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (сталь) | км. | 0,276 | 24 | раза в год |
| 5 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом | кол. | 9 | 18 | раз в год |
| 6 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом в зимний период | кол. | 9 | 6 | раз в год |
| 7 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки | к.т. | 7 | 18 | раз в год |
| 8 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки в зимний период | к.т. | 7 | 6 | раз в год |
| 9 | Проверка загазованности подвалов зданий без входа в них приборным методом | обследование | 1 | 24 | раза в год |
| 10 | Восстановление настенного знака | знак | 3 | 1 | раз в год |
| 11 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 5 | 4 | раза в год |
| 12 | Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода | отчет | 1 | 24 | раза в год |
| 13 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 4 | 1 | раз в год |
| 14 | Техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе | кран | 1 | 1 | раз в год |
| 15 | Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 4 | 1 | раз в год |
| 16 | Обследование герметичности и состояния изоляционного покрытия подземного стального газопровода приборным методом без вскрытия грунта | км. | 0,276 | 1 | раз в год |
| 17 | Поверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | фланец | 2 | 1 | раз в год |
| 18 | Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования -две | ГРПШ | 1 | 9 | раз в год |
| 19 | Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования -две в зимний период. | ГРПШ | 1 | 3 | раза в год |
| 20 | Текущий ремонт РДНК-400, РДСК-50 и другой аналогичной редукционной арматуры, установленной в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ | регулятор | 1 | 1 | раз в год |
| 21 | Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ГРПШ при количестве линий редуцирования -две | ГРПШ | 1 | 1 | раз в год |
| 22 | Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления, мм до 100 включ. | регулятор | 2 | 2 | раза в год |
| 23 | Проверка срабатывания защитной арматуры | ПЗК | 2 | 2 | раза в год |
| 24 | Проверка срабатывания предохранительной арматуры | ПСК | 1 | 2 | раза в год |
| 25 | Измерение сопротивления растеканию тока (замер контура защитных заземлений) | измерение | 1 | 1 | раз в год |
| 26 | Госповерка манометров | манометр | 2 | 1 | раз в год |
| Наружный газопровод "Торгово-сервисного комплекса "Пассаж" по адресу: УР, г.Глазов, пл.Свободы- ул.Первомайская. |
| 27 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (сталь) | км. | 0,0825 | 24 | раза в год |
| 28 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (полиэтилен) | км. | 0,0830 | 4 | раза в год |
| 29 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км. | 0,0075 | 4 | раза в год |
| 30 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом | кол. | 5 | 3 | раза в год |
| 31 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом в зимний период | кол. | 5 | 1 | раз в год |
| 32 | Восстановление настенного знака | знак | 1 | 1 | раз в год |
| 33 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 3 | 1 | раз в год |
| 34 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 4 | 4 | раза в год |
| 35 | Техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе | кран | 1 | 1 | раз в год |
| 36 | Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 3 | 1 | раз в год |
| 37 | Поверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | шт. | 2 | 1 | раз в год |
| 38 | Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования -две | ГРПШ | 1 | 9 | раз в год |
| 39 | Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования -две в зимний период. | ГРПШ | 1 | 3 | раза в год |
| 40 | Текущий ремонт РДНК-400, РДСК-50 и другой аналогичной редукционной арматуры, установленной в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ | регулятор | 1 | 1 | раз в год |
| 41 | Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ГРПШ при количестве линий редуцирования -две | ГРПШ | 1 | 1 | раз в год |
| 42 | Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления, мм до 100 включ. | регулятор | 2 | 2 | раза в год |
| 43 | Проверка срабатывания защитной арматуры | ПЗК | 2 | 2 | раза в год |
| 44 | Проверка срабатывания предохранительной арматуры | ПСК | 1 | 2 | раза в год |
| 45 | Измерение сопротивления растеканию тока (замер контура защитных заземлений) | измерение | 1 | 1 | раз в год |
| 46 | Госповерка манометров | манометр | 2 | 1 | раз в год |
| Газопровод высокого давления , расположенный по адресу: УР, г.Глазов, ул.Энгельса-ул.Луначарского |
| 47 | Осмотр технического состояния подземного газопровода | км. | 0,447 | 24 | раза в год |
| 48 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом | кол. | 6 | 18 | раз в год |
| 49 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом в зимний период | кол. | 6 | 6 | раз в год |
| 50 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки | к.т. | 2 | 18 | раз в год |
| 51 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки в зимний период | к.т. | 2 | 6 | раз в год |
| 52 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 2 | 24 | раза в год |
| 53 | Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода | отчет | 1 | 24 | раза в год |
| 54 | Восстановление настенного знака | знак | 2 | 1 | раз в год |
| 55 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 2 | 1 | раз в год |
| 56 | Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 2 | 1 | раз в год |
| Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: г.Глазов, ул.Драгунова, 2-и |
| 57 | Осмотр технического состояния подземного газопровода | км. | 0,0270 | 12 | раз в год |
| 58 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км. | 0,0276 | 4 | раза в год |
| 59 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом | кол. | 2 | 9 | раз в год |
| 60 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом в зимний период | кол. | 2 | 3 | раза в год |
| 61 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки | к.т. | 1 | 9 | раз в год |
| 62 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки в зимний период | к.т. | 1 | 3 | раза в год |
| 63 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 1 | 4 | раз в год |
| 64 | Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода | отчет | 1 | 12 | раз в год |
| 65 | Восстановление настенного знака | знак | 3 | 1 | раз в год |
| 66 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 1 | 1 | раз в год |
| 67 | Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 1 | 1 | раз в год |
| 68 | Поверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | шт. | 1 | 1 | раз в год |
| Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: г.Глазов, ул.70 лет Октября, д.17-а |
| 69 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (полиэтилен) | км. | 0,2090 | 4 | раза в год |
| 70 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (сталь) | км. | 0,0027 | 12 | раз в год |
| 71 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км. | 0,3853 | 4 | раза в год |
| 72 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 1 | 4 | раз в год |
| 73 | Восстановление настенного знака | знак | 3 | 1 | раз в год |
| 74 | Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода | отчет | 1 | 4 | раза в год |
| 75 | Проверка загазованности подвалов зданий без входа в них приборным методом | обследование | 1 | 4 | раза в год |
| 76 | Техническое обслуживание шарового крана | кран | 22 | 1 | раз в год |
| 77 | Окраска ТИС (трубопроводное изолирующее соединение) диаметром, до 100 мм | тис | 1 | 1 | раз в год |

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, наделенного

правами юридического лица,

Администрации города Глазова	______________________________ Е.Ю. Шейко

Исполнитель	____________________________ /_______________

Приложение №2

к Муниципальному контракту

№________________________

от__________________2017 г.

Расчет стоимости услуги

| № п/п | Наименование работ | Едн.изм | Кол-во | Ст-ть разового обслуживания | Периодичность | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Распределительный газопровод к офисным зданиям на площади Свободы, д.4, расположенного по адресу г.Глазов вдоль улиц Луначарского,Первомайская, Сибирская |  |
| 1 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (полиэтилен) | км. | 0,045 |  | 4 | раза в год |  |
| 2 | Проверка загазованности подвалов зданий без входа в них приборным методом | обследование | 1 |  | 4 | раза в год |  |
| 3 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км. | 0,008 |  | 4 | раза в год |  |
| 4 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (сталь) | км. | 0,276 |  | 24 | раза в год |  |
| 5 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом | кол. | 9 |  | 18 | раз в год |  |
| 6 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом в зимний период | кол. | 9 |  | 6 | раз в год |  |
| 7 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки | к.т. | 7 |  | 18 | раз в год |  |
| 8 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки в зимний период | к.т. | 7 |  | 6 | раз в год |  |
| 9 | Проверка загазованности подвалов зданий без входа в них приборным методом | обследование | 1 |  | 24 | раза в год |  |
| 10 | Восстановление настенного знака | знак | 3 |  | 1 | раз в год |  |
| 11 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 5 |  | 4 | раза в год |  |
| 12 | Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода | отчет | 1 |  | 24 | раза в год |  |
| 13 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 4 |  | 1 | раз в год |  |
| 14 | Техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе | кран | 1 |  | 1 | раз в год |  |
| 15 | Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 4 |  | 1 | раз в год |  |
| 16 | Обследование герметичности и состояния изоляционного покрытия подземного стального газопровода приборным методом без вскрытия грунта | км. | 0,276 |  | 1 | раз в год |  |
| 17 | Поверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | фланец | 2 |  | 1 | раз в год |  |
| 18 | Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования -две | ГРПШ | 1 |  | 9 | раз в год |  |
| 19 | Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования -две в зимний период. | ГРПШ | 1 |  | 3 | раза в год |  |
| 20 | Текущий ремонт РДНК-400, РДСК-50 и другой аналогичной редукционной арматуры, установленной в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ | регулятор | 1 |  | 1 | раз в год |  |
| 21 | Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ГРПШ при количестве линий редуцирования -две | ГРПШ | 1 |  | 1 | раз в год |  |
| 22 | Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления, мм до 100 включ. | регулятор | 2 |  | 2 | раза в год |  |
| 23 | Проверка срабатывания защитной арматуры | ПЗК | 2 |  | 2 | раза в год |  |
| 24 | Проверка срабатывания предохранительной арматуры | ПСК | 1 |  | 2 | раза в год |  |
| 25 | Измерение сопротивления растеканию тока (замер контура защитных заземлений) | измерение | 1 |  | 1 | раз в год |  |
| 26 | Госповерка манометров | манометр | 2 |  | 1 | раз в год |  |
| Наружный газопровод "Торгово-сервисного комплекса "Пассаж" по адресу: УР, г.Глазов, пл.Свободы- ул.Первомайская. |  |
| 27 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (сталь) | км. | 0,0825 |  | 24 | раза в год |  |
| 28 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (полиэтилен) | км. | 0,0830 |  | 4 | раза в год |  |
| 29 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км. | 0,0075 |  | 4 | раза в год |  |
| 30 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом | кол. | 5 |  | 3 | раза в год |  |
| 31 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом в зимний период | кол. | 5 |  | 1 | раз в год |  |
| 32 | Восстановление настенного знака | знак | 1 |  | 1 | раз в год |  |
| 33 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 3 |  | 1 | раз в год |  |
| 34 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 4 |  | 4 | раза в год |  |
| 35 | Техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе | кран | 1 |  | 1 | раз в год |  |
| 36 | Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 3 |  | 1 | раз в год |  |
| 37 | Поверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | шт. | 2 |  | 1 | раз в год |  |
| 38 | Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования -две | ГРПШ | 1 |  | 9 | раз в год |  |
| 39 | Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования -две в зимний период. | ГРПШ | 1 |  | 3 | раза в год |  |
| 40 | Текущий ремонт РДНК-400, РДСК-50 и другой аналогичной редукционной арматуры, установленной в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ | регулятор | 1 |  | 1 | раз в год |  |
| 41 | Техническое обслуживание газопроводов и технических устройств ГРПШ при количестве линий редуцирования -две | ГРПШ | 1 |  | 1 | раз в год |  |
| 42 | Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления, мм до 100 включ. | регулятор | 2 |  | 2 | раза в год |  |
| 43 | Проверка срабатывания защитной арматуры | ПЗК | 2 |  | 2 | раза в год |  |
| 44 | Проверка срабатывания предохранительной арматуры | ПСК | 1 |  | 2 | раза в год |  |
| 45 | Измерение сопротивления растеканию тока (замер контура защитных заземлений) | измерение | 1 |  | 1 | раз в год |  |
| 46 | Госповерка манометров | манометр | 2 |  | 1 | раз в год |  |
| Газопровод высокого давления , расположенный по адресу: УР, г.Глазов, ул.Энгельса-ул.Луначарского |  |
| 47 | Осмотр технического состояния подземного газопровода | км. | 0,447 |  | 24 | раза в год |  |
| 48 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом | кол. | 6 |  | 18 | раз в год |  |
| 49 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом в зимний период | кол. | 6 |  | 6 | раз в год |  |
| 50 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки | к.т. | 2 |  | 18 | раз в год |  |
| 51 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки в зимний период | к.т. | 2 |  | 6 | раз в год |  |
| 52 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 2 |  | 24 | раза в год |  |
| 53 | Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода | отчет | 1 |  | 24 | раза в год |  |
| 54 | Восстановление настенного знака | знак | 2 |  | 1 | раз в год |  |
| 55 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 2 |  | 1 | раз в год |  |
| 56 | Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 2 |  | 1 | раз в год |  |
| Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: г.Глазов, ул.Драгунова, 2-и |  |
| 57 | Осмотр технического состояния подземного газопровода | км. | 0,0270 |  | 12 | раз в год |  |
| 58 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км. | 0,0276 |  | 4 | раза в год |  |
| 59 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом | кол. | 2 |  | 9 | раз в год |  |
| 60 | Проверка загазованности колодцев инженерной коммуникации через отверстие в крышке люка колодца приборным методом в зимний период | кол. | 2 |  | 3 | раза в год |  |
| 61 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки | к.т. | 1 |  | 9 | раз в год |  |
| 62 | Проверка технического состояния ковера и загазованности контрольной трубки в зимний период | к.т. | 1 |  | 3 | раза в год |  |
| 63 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 1 |  | 4 | раз в год |  |
| 64 | Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода | отчет | 1 |  | 12 | раз в год |  |
| 65 | Восстановление настенного знака | знак | 3 |  | 1 | раз в год |  |
| 66 | Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 1 |  | 1 | раз в год |  |
| 67 | Окраска задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки, мм, до 100 включ. | задв. | 1 |  | 1 | раз в год |  |
| 68 | Поверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового) соединения на вводах газопровода с выдачей заключения | шт. | 1 |  | 1 | раз в год |  |
| Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу: г.Глазов, ул.70 лет Октября, д.17-а |  |
| 69 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (полиэтилен) | км. | 0,2090 |  | 4 | раза в год |  |
| 70 | Осмотр технического состояния подземного газопровода (сталь) | км. | 0,0027 |  | 12 | раз в год |  |
| 71 | Осмотр технического состояния надземного газопровода | км. | 0,3853 |  | 4 | раза в год |  |
| 72 | Проверка запорной арматуры на наличие утечек (при ее надземной установке) | ед. запорной арматуры | 1 |  | 4 | раз в год |  |
| 73 | Восстановление настенного знака | знак | 3 |  | 1 | раз в год |  |
| 74 | Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода | отчет | 1 |  | 4 | раза в год |  |
| 75 | Проверка загазованности подвалов зданий без входа в них приборным методом | обследование | 1 |  | 4 | раза в год |  |
| 76 | Техническое обслуживание шарового крана | кран | 22 |  | 1 | раз в год |  |
| 77 | Окраска ТИС (трубопроводное изолирующее соединение) диаметром, до 100 мм | тис | 1 |  | 1 | раз в год |  |

Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства, наделенного

правами юридического лица,

Администрации города Глазова	______________________________ Е.Ю. Шейко

Исполнитель	____________________________ /_______________

Приложение №3

к Муниципальному контракту

№________________________

от__________________2017 г.

АКТ №___

о приемке оказанных услуг

| Дата составления |  | Отчетный период |
| --- | --- | --- |
|  |  | с | по |

| Прейскурант цен на услуги в газ. хоз-ве | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть разового обследов. | Периодичность | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Итого:

НДС:

Всего:

Сдал: _______________________________ ______________________ _________________________

должность                                              подпись                              расшифровка подписи

М.П.

Принял: ___________________________ _____________________ ___________________________

должность                                              подпись                              расшифровка подписи

М.П.