Приложение №3

к приказу Главного управления

от  25.01.2018 №30

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в помещениях для голосования

I. Общие требования.

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях для голосования устанавливает обязательные требования пожарной безопасности для всех организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, здания и помещения которых используются для размещения участковых избирательных комиссий.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в помещениях занимаемых участковыми избирательными комиссиями, возлагается на должностных лиц, назначенных руководителями органов местного самоуправления, организаций, на объектах которых расположены избирательные участки, председателей УИК.

1.3. В зданиях, в которых размещаются помещения для голосования, запрещается:

- курение вне установленных для этой цели местах;

- применение открытого огня;

- хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами и других пожароопасных веществ;

- применение бытовых электронагревательных приборов, эксплуатация неисправного электроосвещения, некалиброванных предохранителей, оставлять без надзора включенные в сеть телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и другие электроприборы;

- загромождать проходы и подступы к средствам пожаротушения, устройствам отключения электроэнергии;

- устанавливать на путях эвакуации из помещений, используемых для размещения участковых избирательных комиссий кабины и ящики для голосования, мебель, временные торговые точки (лотки, буфеты и т.п.), закрывать двери эвакуационных выходов на замки. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

1.4. Каждый член избирательной комиссии, работники объекта обязаны:

- соблюдать меры пожарной безопасности, выполнять требования настоящей инструкции и поддерживать установленный противопожарный режим;

- при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности (получении сообщений о них от граждан), немедленно сообщить об этом лицам ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

II. Руководители органов местного самоуправления, организаций,

на объектах, которых расположены помещения для голосования, обязаны:

2.1. Назначить ответственных за противопожарное состояние помещений для голосования.

2.2. Установить строгий контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей инструкции, и принять неотложные меры к устранению имеющихся нарушений Правил противопожарного режима в РФ.

2.3. Не допускать размещения мест голосования в зданиях и помещениях выше второго этажа, имеющих менее 2-х рассредоточенных эвакуационных выходов, а также в помещениях, имеющих на оконных проемах глухие металлические решетки.

2.5. Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество средств пожаротушения и содержать их в исправном состоянии.

2.6. Проверить исправность и работоспособность установок противопожарной защиты.

2.7. Проверить исправность электросетей и электрооборудования, произвести замер сопротивления изоляции электропроводов с составлением соответствующего документа (акта).

2.8. Принять меры по устранению имеющихся нарушений, в том числе изложенных в предписаниях государственного пожарного надзора.

2.9. Обеспечить проведение тщательного осмотра противопожарного состояния помещений перед и по окончании выборов, с отметкой в специальном журнале.

2.10. Усилить охрану зданий и помещений в дни подготовки и проведения выборов, особенно в ночное время и выходные дни. Обеспечить силами должностных лиц объекта, добровольных пожарных дружин и общественности круглосуточную охрану мест для голосования с момента завоза документации и до конца подсчета бюллетеней. Графики дежурства ответственных лиц представить в соответствующий территориальный орган государственного пожарного надзора за 5 дней до дня выборов.

2.11. Разработать и вывесить на видном месте план эвакуации людей на случай пожара, провести тренировки по отработке плана.

2.12. Не допускать драпировку помещений для голосования горючим материалом, не обработанным огнезащитным составом, применение синтетических ковров и ковровых дорожек.

2.13. Исключить применение нитролаков, красок и других легковоспламеняющихся веществ и жидкостей для покраски мебели, кабин и т. п. непосредственно в помещениях, выделенных для избирательных комиссий и мест голосования.

2.14. Запретить устройство временных перегородок из горючих материалов для отделения помещений мест голосования, избирательных комиссий от помещений иного назначения.

III. Председатели участковых избирательных комиссий обязаны:

3.1. Организовать проведение инструктажа со всеми членами избирательной комиссии о мерах пожарной безопасности, об их обязанностях на случай возникновения пожара, порядку вызова пожарной охраны, эвакуации людей и документации, способах использования средств пожаротушения, а также изучить с ними настоящую инструкцию (под роспись).

3.2. Электроосвещение кабин для голосования выполнить в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок. Для аварийного освещения предусмотреть ручные электрофонари.

3.3. Не допускать установку кабин для голосования непосредственно под открытыми электросветильниками, электрощитами, вблизи вентиляционных коробов.

3.4. Не допускать драпировку кабин для голосования горючим материалом, не обработанным огнезащитным составом.

3.5. Не производить разогрев сургуча с применением открытого огня или электронагревательных приборов для опечатывания документации избирательных комиссий (для этих целей должны применяться материалы, не требующие предварительного разогрева: пластилин, специальный неогнеопасный клей и др.).

IV. Действия в случае возникновения пожара.

При возникновении пожара (загорания) немедленно сообщить в пожарную охрану по телефонам «01» («101», «112» по сотовой связи), с указанием точного адреса, места возникновения пожара, фамилии сообщающего и номера телефона, с которого ведется разговор, организовать эвакуацию людей, документации участка и имущества, а также тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения.