I. Информация об инвестиционном проекте

- Наименование инвестиционного проекта:

Модернизация насосного оборудования насосной станции I подъема объединённого водозабора (ОВЗ)

- Цели проекта:

- техническое перевооружение;

- обеспечение бесперебойности водоснабжения.

- Характеристика проекта (краткое содержание проекта):

В последние годы идёт резкий спад развития промышленных объектов и сокращение численности населения в г. Глазове. В связи с этим, объём речной воды, подаваемой на станцию водоочистки, значительно сократился, и составляет 20-25% от проектной величины. В насосной станции I-го подъёма смонтированы четыре насосных агрегата. В постоянной эксплуатации находятся два насосных агрегата Д1250-65 (1 рабочий, 1 резервный), а требуемый расход воды с насосной станции регулируется напорной арматурой. В результате этого насосные агрегаты работают в зоне низкого коэффициента полезного действия (КПД) и имеют не оправданно высокое потребление электроэнергии. Для оптимизации режима работы насосной станции необходимо выполнить модернизацию насосного оборудования насосной станции I подъема ОВЗ.

Замена насосного оборудования позволит уменьшить энергопотребление как минимум на 13 %. Срок окупаемости составит менее 3 лет. Мероприятие по модернизации насосного оборудования насосной станции I подъёма ОВЗ направлено на повышение энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения г. Глазова.

- Направления использования инвестиций (нужное подчеркнуть):

- приобретение оборудования;

- монтажные и пуско-наладочные работы

5.Срок и этапы реализации проекта:        2017-2018 г.г.

- Количество   созданных   рабочих    мест    в    результате реализации проекта: 0

- Стадия проработки проекта (нужное подчеркнуть):

- покупка насосного оборудования в 2017 г.

- Код ОКВЭД (ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) по проекту: 36.00.1

- Муниципальное образование, на территории которого планируется  реализовать инвестиционный проект: МО «Адамское» Глазовского района

- Планируемые меры господдержки:    нет

II. Информация о продукции (услугах)

- Наименование продукции (услуг): водоснабжение

- Назначение и основные технические характеристики  продукции

(услуг): питьевая вода  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Характеристика   новизны    продукции   (услуг)    (нужное подчеркнуть):

принципиально новая;

новый дизайн;

модернизация известной конструкции;

аналог выпускаемой продукции;

аналог зарубежного изделия;

сборка из зарубежных комплектующих.

- Рынки сбыта:  МО «Адамское» Глазовского района, МО «Город Глазов»

III. Финансово-экономические показатели проекта

- Общая стоимость инвестиционного проекта: 4,3 млн. рублей.

- Срок окупаемости:  4,6 года

- Срок окупаемости с учетом дисконтирования: 3,4 года

- Чистый дисконтированный доход  (по  ставке дисконтирования  1,098  процентов годовых):  6,2 млн.руб.

- Бюджетная эффективность (прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики: _________ млн. рублей)

- Финансовое обеспечение:

собственные средства:

- 4,3  млн. руб. заложено в инвестиционной программе  на 2017- 2018 год (из них освоено в 2017 г.г.- 1,6 млн. руб.)

привлеченные средства:    0,0 млн. рублей.

- Требуемый объем инвестиций:    2,7  млн. рублей.

IV. Информация об организации

- Организационно-правовая форма: Муниципальное унитарное предприятие

- Полное и сокращенное наименование:

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова» муниципального образования «Город Глазов»; МУП «Водоканал г. Глазова»

- Форма собственности: муниципальная, собственник имущества Администрация г. Глазова,

доля государства ________ процентов.

- Год основания: 1979 г.

- Численность работающих: 416 человек.

- Сфера и продолжительность деятельности:

-  добыча подземных и поверхностных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения города Глазова; транспортировка и обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды потребителям; обеспечение бесперебойного приёма и очистки сточных вод от потребителей; с 1979 года

- Уставный капитал: 2,286 млн. рублей.

- Годовой  объем  производства   продукции   (предоставления

услуг): 325,7 млн. рублей.

- Стоимость основных средств: 199,2 млн. рублей. (остаточная на 01.01.18 г.)

- Стоимость оборотных средств: 76,5 млн. рублей.

- Адрес организации: 427628, УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48

- Руководитель: директор Корепанов Игорь Владимирович

- Контактное лицо (адрес, контактный телефон):   Люкина Елена Геннадьевна,

г. Глазов, ул. Толстого, 48, тел.7-51-57 (доб.112)