Паспорт

инвестиционного проекта

I. Информация об инвестиционном проекте

- Наименование инвестиционного проекта:  Децентрализация системы теплоснабжения потребителей в районе Д/О Чепца

- Цели проекта (нужное отметить):

создание нового производства;

расширение действующего производства;

техническое перевооружение;

другое (указать) -

- Характеристика проекта (краткое содержание проекта):

Общий баланс потерь  в сетях Загородной зоны (д/о Чепца Глазовского района) за 2016 год составил 857,77 Гкал в год, за 10 месяцев 2017 -1073 Гкал.  С целю снижения потерь предлагается заключить энергосервисный договор на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отключив от централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения 3 многоквартирных дома (д/о Чепца, №1,2,3) и установив блочно-модульный газовый теплогенератор серии БМГТ-СЭП (стоимостью 1900 тыс. рублей с НДС) и три комплекта оборудования для ИТП (1074,5 тыс. рублей с НДС за комплект). Отсечение тепловых сетей на ТК1709 позволит сэкономить до 847 Гкал в год и уменьшит затраты на ремонты тепловых сетей на 12 млн. рублей.

- Направления использования инвестиций (нужное подчеркнуть):

исследования и разработки;

строительство;

приобретение оборудования;

приобретение материалов;

приобретение недвижимости;

пополнение оборотных средств;

другое (указать)

- Срок и этапы реализации проекта: 2018-2024 гг

- Количество   созданных   рабочих    мест    в    результате реализации проекта: 0

Стадия проработки проекта (нужное подчеркнуть):

бизнес-план;

техническая документация (в виде конкурсной документации);

необходимые   разрешительные   документы   (лицензия,   патент

и т.п.);

наличие специализированного персонала.

- Код ОКВЭД (ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) по проекту:___________________

- Муниципальное образование, на территории которого планируется реализовать инвестиционный проект: Город Глазов

- Планируемые меры господдержки

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

II. Информация о продукции (услугах)

- Наименование продукции (услуг): __________________________________

- Назначение и основные технические характеристики  продукции

(услуг): _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

- Характеристика   новизны    продукции   (услуг)    (нужное

подчеркнуть):

принципиально новая;

новый дизайн;

модернизация известной конструкции;

аналог выпускаемой продукции;

аналог зарубежного изделия;

сборка из зарубежных комплектующих.

- Рынки сбыта: __________________________________________________

III. Финансово-экономические показатели проекта

- Общая стоимость инвестиционного проекта: 8  млн. рублей.

- Срок окупаемости: _____________________________________________

- Срок окупаемости с учетом дисконтирования: ______________________

- Чистый дисконтированный доход  (по  ставке дисконтирования

_______ процентов годовых): __________________________________________

- Бюджетная эффективность (прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики: _________ млн. рублей)

- Финансовое обеспечение:

собственные средства 0 млн. рублей;

привлеченные средства 8 млн. рублей.

- Требуемый объем инвестиций: 8 млн. рублей.

IV. Информация об организации

- Организационно-правовая форма: муниципальное унитарное предприятие

- Полное и сокращенное наименование: МУП «Глазовские теплосети»

- Форма собственности: муниципальная, в том числе доля государства 0 процентов.

- Год основания: 2001 г.

- Численность работающих: 174 человек.

- Сфера и продолжительность деятельности: производство и реализации продукции, работ и услуг в сфере теплового энергоснабжения

- Уставный капитал: 0,94 млн. рублей.

- Годовой  объем  производства   продукции   (предоставления

услуг): 230 млн. рублей.

- Стоимость основных средств: 311,3 млн. рублей.

- Стоимость оборотных средств:  22,9 млн. рублей.

- Адрес организации: 427620, Удмуртия, Глазов, ул. Интернациональная, д. 2

- Руководитель: Александр Васильевич Тупицын

- Контактное лицо (адрес, контактный телефон): Касимов Тимур Владимирович, 2-74-20