Приложение № 2

к документации об аукционе

Количественно – качественные характеристики объекта аукциона

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кадастровый номер | Год ввода в эксплуатацию | Тип и напряжение ЛЭП (протяженность, км) (кол-во и тип опор) | Марка и сечение проводов, кабеля (протяженность, км) | Тип КТП | Мощность силового трансформатора, кВА | Вид объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | УР, г.Глазов, ул.Мира, д.10а | 18:28:000009:1428 | 2011 | КЛ-0,4 кВ (0,750) | ААШвУ-4*120 (0,308) ААШвУ-4*185 (0,442) | - | - | Объект недвижимости |
| 2 | КТП №235 | УР, Глазовский район, д. Кожиль | - | - | - | - | мачтовая | 100 | Объект движимого имущества |
| 3 | КТП №236 | УР, Глазовский район, д. Кожиль | - | - | - | - | мачтовая | 250 | Объект движимого имущества |
| 4 | Электроснабжение наружное | УР, г.Глазов, ул.Сибирская, д.116Б | 18:28:000087:1056 | 2014 | ВКЛ-0,4 кВ (0,90) | АВБбШв 4*150 (0,090) | - | - | Объект недвижимости |
| 5 | Воздушная линия 0,4 кВ ф. 1 от КТП-19 | УР, г. Глазов, НЭ-140 м, КТП-19 пер. Полярный | 18:28:000072:1226 | 2006 | ВЛ-0,4 кВ (0,112) (4 деревянные на ж/б приставке (в т.ч. 2 с подкосом) | 4А-35 (0,112) | - | - | Объект недвижимости |
| 6 | Наружные сети электроснабжения 6 кВт | УР, г.Глазов, от ТП22 до ТП 181 | 18:28:000000:3047 | - | КЛ-6 кВ (0,616) | ААБл-3х150 (0,616) |  |  | Объект недвижимости |
| 7 | Трансформаторная подстанция | УР, г. Глазов, в 36 м на восток от д. 1 по ул. Короленко | 18:28:000045:1914 | 2009 | Этажей-1, площадь - 62 кв.м., в т.ч. оборудование РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, силовые трансформаторы 2*630 кВА | - | - | 2*630 | Объект недвижимости |
| 8 | Кабельная линия 0,4 кВ | УР, г.Глазов, от ТП-294 до многоквартирного жилого дома №15 по ул. Гайдара | 18:28:000000:3394 | 1983 | КЛ-0,4 кВ (0,100) | ААШв -3*95+1*35 (0,100) | - | - | Объект недвижимости |
| 9 | Кабельная линия 0,4 кВ | УР, г.Глазов, от ТП-294 до многоквартирного жилого дома №17 по ул. Гайдара | 18:28:000000:3402 | 1983 | КЛ-0,4 кВ (0,095) | ААШв -3*95+1*35 (0,095) | - | - | Объект недвижимости |
| 10 | Здание РП-77 | УР, г.Глазов, ул. 70 лет Октября , д. 13, 11,8 м на север от дома № 13 по ул. 70 лет Октября | 18:28:000062:1430 | 1980 | Этажей-1, площадь – 126,3 кв.м., в т.ч. оборудование РУ-0,4 кВ | - | - | - | Объект недвижимости |
| 11 | Кабельная линия 0,4 кВ | УР, г.Глазов, от ТП-17 до многоквартирного жилого дома №4б по ул.Драгунова | 18:28:000000:3393 | 1980 | КЛ-0,4 кВ (0,130) | АСБГ-3*70+1*50 (0,130) | - | - | Объект недвижимости |
| 12 | Высоковольтные кабельные сети | УР, Глазовский р-н, Дом отдыха "Чепца" | 18:05:014015:183 | 1983, 1985 | КЛ-10 кВ (0,74325) | ААБ-3*35 (0,3545), ААБ-3*50 (0,38875) | - | - | Объект недвижимости |
| 13 | Кабельная линия 0,4 кВ | УР, г. Глазов, от ТП-17 до многоквартирного дома № 1б по ул.Пионерская | 18:28:000000:3397 | 1984 | КЛ-0,4 кВ (0,284) | 2ААБ 3х120 (0,284) | - | - | Объект недвижимости |
| 14 | Наружные сети силового кабеля 0,4 кВ | УР,город Глазов, от ул.Мира ,2а | 18:28:000009:1764 | 2012 | КЛ-0,4 кВ (0,1464) | 2ААШву-4*120 (0,1464) | - | - | Объект недвижимости |
| 15 | РП 10 кВ | УР, г. Глазов, в районе пересечения ул. Удмуртская и ул. Техническая. | 18:28:000049:315 | 2012 | Этажей-1, площадь - 38,1 кв.м., в т.ч. оборудование РУ-10 кВ. | - | - | - | Объект недвижимости |
| 16 | Электроснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки "Сыга" в г. Глазове. ВЛ-10 кВ от опоры № 32 до РП "Сыга | УР,город Глазов, от ОАО «Удмуртская птицефабрика» до п.Сыга (пересечение ул.Удмуртская и Техническая) | 18:28:000049:300 | 2009 | ВЛ-10 кВ (4,082) (110 ж/б опор); КЛ-10кВ (0,960) | 3СИП-3 1х95 (0,072); 3СИП-3 1х50 (4,010); ААБл-3х70 (0,960) | - | - | Объект недвижимости |